## SheetJS
2024年02月饮用水月均值分段报表
所属城市 | 所属区县 | 断面名称 | 监测时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 叶绿素a | 透明度 | 水质类别 | 超标污染物(倍数)
株洲市 | 醴陵市 | 官庄水库 | 2024-02 | 5.8 | 8 | 8.3 | 0.6 | 2.0 | 1.7 | 0.13 | 0.020 | 0.82 | 0.0004 | 0.005 | 0.042 | 0.0002 | 0.0013 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 2300 | 7.260 | 2.240 | 0.660 | 0.00252 | 0.03460 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.001 | 0.025 | 0.000350 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00025 | 0.02 | 0.01000 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000280 | 0.000040 | 0.000020 | 0.100 | 0.000300 | 0.000060 | 0.005150 | 0.000040 | 0.00001 | 0.002 | / | Ⅱ类
株洲市 | 醴陵市 | 望仙桥水库 | 2024-02 | 6.0 | 8 | 8.1 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 0.24 | 0.020 | 0.92 | 0.001 | 0.006 | 0.050 | 0.0002 | 0.0007 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1300 | 5.660 | 2.360 | 0.604 | 0.00573 | 0.03490 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.001 | 0.025 | 0.000350 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00025 | 0.02 | 0.01000 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000210 | 0.000050 | 0.000020 | 0.100 | 0.000200 | 0.000090 | 0.006880 | 0.000040 | 0.00001 | 0.002 | / | Ⅱ类
株洲市 | 醴陵市 | 三刀石 | 2024-02 | 6.5 | 7 | 7.2 | 1.2 | 6.0 | 1.2 | 0.14 | 0.012 | 3.03 | 0.001 | 0.011 | 0.272 | 0.0002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1300 | 36.400 | 17.550 | 2.640 | 0.03355 | 0.00785 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.001 | 0.038 | 0.000350 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00025 | 0.02 | 0.01000 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000980 | 0.000090 | 0.000020 | 0.100 | 0.000250 | 0.001065 | 0.036200 | 0.001640 | 0.00002 | 0.001 | / | Ⅱ类