	 审批意见：                               株芦环评表〔2024〕 号                   

一、惠金环保科技有限公司本项目占地面积由原来的618m2增加至1500m2,总投资460.00万元（变动前投资200万，变动后投资260万），变动前收集的危废种类为HW08废矿物油与含矿物油废物、HW31铅酸蓄电池合计2种，年回收量1600t，变动后其收集的危废种类为HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混谷物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW29含汞废物、HW31废铅酸电池、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW49其他废物、HW50废催化剂合计24种，年回收量4880t，新增22种危废类别，年收集量增加3280t。
项目建设内容主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，主要进行危险废物的收集、贮存、转运项目，针对对象以株洲市企业、社会源单位产生的危险废物为主，兼顾为株洲市周边地区企业、社会源单位产生的危险废物的收集、贮存、转运。

根据长沙慕川环保有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。

工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

1：严格危废间达标建设管理。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单(2013年环保部第36号文)要求规范建设贮存库，库内设置围堰、导流沟、收集池，主体建筑和应急池均做到防雨、防风、防晒、防渗。

2.严格大气环境管理。所有危险废物分类独立贮存并规范设置通风换气，集中设置产生挥发性有机物封闭式贮存间并设置负压收集装置对废气进行收集经活性炭吸附处理后，由15m高排气筒外排，其他废气库房内无组织排放，确保硫酸雾无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2规定监控浓度限值:挥发性有机物污染物无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》。

3.严格水环境管理。该项目营运期不产生生产废水，产生的废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后达到三级标准后排入市政污水管网，经枫溪污水处理厂处理后达标排放。
4.严格噪声环境管理。该项目营运期噪声主要为风机等公用设备噪声、叉车、车辆交通噪声和打包机噪声。禁止本项目引入有高噪声生产设备或者生产时会产生高噪声的工业企业，引入企业生产设备均需布置在标准厂房内。并采取厂房隔声、合理布局运行设备、基础减振、加强设备运行维护等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准要求。

5.严格固废管理。运营期固废可分为生活垃圾、废抹布、手套、油泥等，项目产生的固体废物主要为自身经营过程中产生的危险废物。经营产生的危险废物不纳入项目危废产生量。本项目产生的危废种类均包含在项目进行储存的危废种类中，因此，项目自身产生的危废均储存于同类危废储存仓内。并委托有资质的单位转运、综合利用和无害化处理工作，并建好台账
6.该项目应健全风险防控体系。认真落实报告表中提出的各项风险防范措施，按相关文件要求制定突发环境事件应急预案并定期演练。

三、项目建成后须按规定程序自主组织环保设施验收，验收合格后，方可正式投入运营。

四、该项目事中、事后监管工作由株洲市生态环境局芦淞分局、株洲市生态环境保护综合行政执法支队芦淞执法大队负责。

五、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

经办人：                            公   章

审  批：                         2024年3月 28日


