	审批意见：                        株醴环评表〔2024〕18号
一、醴陵市官庄镇人民政府拟投资1457.27万元，在醴陵市官庄镇桃花村建设“醴陵市桃花村肖家冲金矿历史遗留污染源头风险管控项目”。项目主要工程内容为：①拆除及封堵工程：拆除项目范围内的遗留构筑物，包括3处废弃堆浸池和1处废弃厂棚等，拆除构筑物总方量约350m3，拆除后的建筑垃圾随同废渣一起封盖处置；对矿区内的8处矿洞进行封堵。②废渣堆治理工程：将废渣场地内的渣堆挖填转运，并按照封盖高程进行削坡整形，渣堆清挖及整形方量约42142.53m3；整形过程中挖沟铺设渗沥液收集导排系统598m并建设渗沥液处理站。③封盖工程：对整形后的废渣堆进行封盖，封盖面积16668m2；封盖区周边修建截洪沟，截洪沟长度1468.8m；修建封盖平台排水沟712m，与环库截洪沟相接。④生态修复工程：对封盖区和清挖后的部分场地进行生态恢复，面积约19811m2。
根据湖南凌希环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治、生态保护和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
（一）为确保项目施工期环境质量不受影响，应聘请具有环保监理资质的机构负责施工期环境监理工作，按工程质量和环保要求对项目进行全面环境管理。
（二）聘请有资质单位对治理工程进行设计和施工；编制水土保持方案，严格按照方案要求做好认真落实。
（三）施工期污染防治、生态保护和风险防范措施。
1．建设方应科学安排施工期，减少同一时间的开挖量，大风和雨季应停止施工；加强施工场地管理，对重点挖掘场地扬尘点进行局部洒水降尘，对基坑开挖面的裸露土壤采用塑料薄膜覆盖等措施；采取路面清扫、路面洒水、车速限制、易扬尘物质密封运输以及设置车辆冲洗平台等措施；加强对施工机械、运输车辆的维修保养；合理选择运输路线，尽量避开居民点和环境敏感点。
2．项目不设置施工营地，员工生活依托周边既有居民生活污水处理设施处理；机械设备、车辆清洗废水以及初期雨水利用先期建设的渗滤液处理系统收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4一级标准后尽量回用于项目区洒水降尘，多余部分达标排放；合理选择施工挖掘工期，避免雨季施工，雨天停工时应采用塑料薄膜对工程裸露表面进行临时覆盖。
3．合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，选用低噪声设备和工艺，合理安排施工时间，夜间不施工，采取减振、隔声等措施，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，不对周边环境造成不良影响。
4．采用就地封盖处置技术对遗留尾砂和废渣进行处置，并按照封盖高程对渣堆进行削坡整形，整形过程中挖沟铺设渗沥液收集导排系统并建设渗沥液处理站，封盖区周边修建截洪沟，对封盖区和清挖后的部分场地进行生态恢复，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；拆除后的建筑垃圾随同废渣一起封盖处置，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处理。
5．加强生态环境保护，采取优化施工组织，施工期避开雨季，做好挡土墙及生态护坡等措施；对于易产生水土流失的堆置场地，采取草包填土作临时围拦、开挖水沟等防护措施；严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内，对边界以外的植被不破坏或尽量减少破坏；工程完工后植被进行恢复，对临时施工用地进行沆洼回填，生态恢复，种草植树、绿化；合理进行施工布置，精心组织施工管理，严禁施工人员破坏野生植物、捕猎野生动物等。
（四）加强运营期封场环境管理和监测，封场区实行雨污分流，渗滤液经收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4一级标准后排放，渗滤液处理设施产生的污泥经自然干化后在堆渣区就地封盖处理；定期开展监测，直到连续2年内没有渗滤液产生或产生的渗滤液未经处理即可稳定达标排放。
（五）加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 
经办人：                               公 章
审批人：                            2024年4月1日



