## 万人千吨地表水饮用水源地监测结果
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2024 | 1 | 5 | 12.9 | 7.4 | 8.04 | 1.4 | 1 | 0.136 | 0.05 | 0.71 | 0.000633 | 0.00178 | 0.174 | 0.0004L | 0.000873 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 23.5 | 2.45 | 0.341 | 0.003 | 0.00238
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2024 | 1 | 5 | 13.2 | 7.3 | 7.95 | 2.6 | 1.7 | 0.105 | 0.08 | 2.55 | 0.0008355 | 0.00232 | 0.19 | 0.0004L | 0.00126 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 52.4 | 21.3 | 1.68 | 0.00891 | 0.000572
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2024 | 1 | 3 | 12.1 | 8.2 | 8.71 | 2.5 | 1.4 | 0.102 | 0.06 | 2.32 | 0.063151 | 0.003779 | 0.319 | 0.0004L | 0.000946 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 66.3 | 6.97 | 0.729 | 0.02615 | 0.00584
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2024 | 1 | 8 | 11.8 | 7.8 | 8.52 | 2.9 | 3.2 | 0.083 | 0.04 | 1.66 | 0.011858 | 0.003676 | 0.26 | 0.0004L | 0.001063 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 300 | 45.4 | 8.89 | 0.918 | 0.0353 | 0.00453
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2024 | 1 | 3 | 12.3 | 7.4 | 8.47 | 3.5 | 1.7 | 0.108 | 0.07 | 2.55 | 0.007375 | 0.004232 | 0.27 | 0.0004L | 0.001555 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 45.8 | 9.59 | 1.11 | 0.01937 | 0.00076
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2024 | 1 | 3 | 11.7 | 7.9 | 8.21 | 2.3 | 1.2 | 0.202 | 0.08 | 2.47 | 0.004449 | 0.004503 | 0.144 | 0.0004L | 0.001171 | 0.00004L | 8.1e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 500 | 9.63 | 4.52 | 1.07 | 0.01874 | 0.00064
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2024 | 1 | 3 | 12.4 | 7.5 | 8.5 | 2.7 | 1.1 | 0.383 | 0.07 | 0.92 | 0.003546 | 0.00388 | 0.193 | 0.0004L | 0.00079 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 900 | 97.7 | 4.94 | 0.49 | 0.0191 | 0.00056
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2024 | 1 | 8 | 10.2 | 7.4 | 8.23 | 1.5 | 1.6 | 0.295 | 0.02 | 2.32 | 0.003143 | 0.01084 | 0.149 | 0.0004L | 0.004012 | 0.00004L | 0.000672 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 10 | 1.77 | 0.849 | 0.00331 | 0.48798
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2024 | 1 | 3 | 11.3 | 8.8 | 9.87 | 2.9 | 1.7 | 0.064 | 0.04 | 1.62 | 0.002487 | 0.005 | 0.174 | 0.0004L | 0.001054 | 0.00004L | 0.000203 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 6.39 | 3.45 | 0.368 | 0.00082L | 0.00668
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 是 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2024 | 1 | 8 | 9.9 | 7.9 | 7.87 | 1.7 | 2.1 | 0.592 | 0.04 | 1.81 | 0.000787 | 0.00189 | 0.143 | 0.0004L | 0.00055 | 0.00004L | 7.8e-05 | 0.004L | 9.6e-05 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 4.56 | 1.18 | 0.422 | 0.0478 | 0.48655
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2024 | 1 | 3 | 13.8 | 7.6 | 8.24 | 2.4 | 1.2 | 0.372 | 0.04 | 1.23 | 0.00146 | 0.00128 | 0.383 | 0.0004L | 0.000911 | 0.00004L | 9.9e-05 | 0.004L | 0.00022 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 66.4 | 9.29 | 0.822 | 0.0189 | 0.00175
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2024 | 1 | 8 | 11.6 | 7.6 | 8.12 | 3.6 | 2.9 | 0.117 | 0.06 | 1.94 | 0.001615 | 0.009871 | 0.309 | 0.0004L | 0.001213 | 0.00004L | 6.4e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4600 | 48.9 | 10.5 | 0.886 | 0.03782 | 0.005401
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2024 | 1 | 8 | 11.6 | 7.8 | 8.08 | 3 | 1.8 | 0.267 | 0.04 | 1.58 | 0.00203 | 0.00434 | 0.232 | 0.0004L | 0.000933 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000101 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 400 | 42 | 8.95 | 0.842 | 0.0374 | 0.00172

## 地下水监测结果
万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 | 潼塘村 | 李畋镇潼塘地下水饮用水水源保护区 | 113.6966 | 27.8544 | 10000 | 1000 | 2024 | 1 | 5 | 5L | 无 | 0.6 | 无 | 7.2 | 41 | 223 | 14 | 2.64 | 0.001556 | 0.000567 | 0.000155 | 0.004466 | 0.002679 | 0.0003L | 0.05L | 0.69 | 0.576 | 0.016L | 0.136 | 0.003L | 1.38 | 0.146 | 0.004L | 0.025L | 0.00004L | 0.00053 | 0.0004L | 7.1e-05 | 0.004L | 0.00009L | 130 | 59 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1