	审批意见：                        株醴环评表〔2024〕23号
一、醴陵市中医院（醴陵市一医院）改扩建工程于2011年6月取得醴陵市环境保护局批复（醴环审〔2011〕12号），于2016年11月通过醴陵市环境保护局竣工环境保护验收。现为解决医院热力需求，拟投资60万元，在醴陵市来龙门街道瓷城大道3号老院区锅炉房内扩建“醴陵市中医院（醴陵市一医院）锅炉改造项目”。项目主要建设内容为：利用现有锅炉房新增1台4t/h燃气蒸汽锅炉，现有的2t/h燃气蒸汽锅炉备用。
根据长沙精扬环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，锅炉排污水、软水制备废水经经院区自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后通过市政污水管网排入醴陵市城市污水处理厂处理。
2．锅炉以天然气为燃料，采取低氮燃烧措施，锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值后通过8m高排气筒排放。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物。项目产生的废离子交换树脂交由生产厂家定期回收更换，不在院区暂存。
5．加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
三、项目排污许可管理类别为重点管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法向株洲市生态环境局申请排污许可证变更。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                               公 章
审批人：                            2024年4月25日



