	审批意见：                          株醴环评表〔2024〕36号
一、湖南润祥泰环保科技有限公司拟投资500万，在醴陵经开区C区横店产业园（湖南宝元汽车部件有限公司）建设“湖南润祥泰环保科技有限公司陶瓷色料项目”。项目租赁湖南宝元汽车部件有限公司厂房，占地面积2826m2，规划设置生产区（球磨区、水洗区、过滤区）、成品库、原料库、办公室，供电、给排水等公用工程依托湖南宝元汽车部件有限公司原有设施，配套建设废水、噪声、固废处理等环保工程。项目年产工业级氢氧化铬6000吨(其中包括用于航空航天及军工用途的特殊添加剂级氢氧化铬500t)。项目生产过程中仅限物理提纯，不能产生化学反应。
根据湖南宏康环境科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，生产废水（含离子交换树脂再生废水）经化学沉淀+离子交换处理后达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31513-2015）中水污染物排放限值，并满足污水处理厂进水水质要求后，经园区污水管网排入经开区C区污水处理厂进一步处理，外排生产废水中六价铬重金属不得检出，且排放口需安装六价铬及总铬在线监测仪器；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网排入经开区C区污水处理厂进一步处理。 
2. 选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
3.按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。废弃包装材料等一般固体废物外售综合利用；废离子交换树脂、污水处理站污泥等危险废物规范暂存后定期交有资质单位处置；生活垃圾统一收集，委托环卫部门及时清运处置。
4. 加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并开展演练。
三、项目排污许可管理类别为重点管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法向株洲市生态环境局申领排污许可证。项目排污总量指标：总铬0.013 t /a、COD0.843t/a、氨氮01336t/a。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 

经办人：                                   公 章
审批人：                               2024年6月5日



