## SheetJS
2024年05月至2024年05月饮用水月均值分段查询报表
所属城市 | 所属区县 | 断面名称 | 监测时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a | 水质类别 | 超标污染物(倍数)
株洲市 | 醴陵市 | 三刀石 | 2024-05 | 19.9 | 7 | 8.3 | 0.8 | 6.5 | 1.2 | 0.10 | 0.060 | 1.12 | 0.001 | 0.004 | 0.080 | 0.0002 | 0.0008 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00009 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 490 | 6.090 | 1.950 | 0.581 | 0.02000 | 0.00500 | 0.00020 | 0.000200 | 0.00020 | 0.00010 | 0.002 | 0.025 | 0.001000 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00150 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.000018 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00002 | 0.0000125 | 0.000040 | 0.0000002 | 0.000235 | 0.010000 | 0.000020 | 0.005 | 0.000250 | 0.003500 | 0.010000 | 0.005000 | 0.00002 | 105 | 0.001 | Ⅱ类
株洲市 | 醴陵市 | 官庄水库 | 2024-05 | 19.7 | 8 | 8.3 | 2.2 | 13.0 | 1.6 | 0.09 | 0.020 | 1.18 | 0.001 | 0.004 | 0.052 | 0.0002 | 0.0026 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 50 | 4.240 | 1.150 | 0.511 | 0.03000 | 0.00500 | 0.00020 | 0.000200 | 0.00020 | 0.00010 | 0.002 | 0.025 | 0.001000 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00150 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.000018 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00002 | 0.0000125 | 0.000040 | 0.0000002 | 0.000060 | 0.010000 | 0.000020 | 0.005 | 0.000300 | 0.003500 | 0.005000 | 0.005000 | 0.00001 | 120 | 0.002 | Ⅱ类
株洲市 | 醴陵市 | 望仙桥水库 | 2024-05 | 19.5 | 7 | 8.5 | 1.6 | 9.0 | 1.6 | 0.06 | 0.020 | 1.18 | 0.001 | 0.004 | 0.152 | 0.0002 | 0.0021 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 80 | 13.000 | 4.410 | 1.010 | 0.04000 | 0.00500 | 0.00020 | 0.000200 | 0.00020 | 0.00010 | 0.002 | 0.025 | 0.001000 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00150 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.000018 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00002 | 0.0000125 | 0.000040 | 0.0000002 | 0.000030 | 0.010000 | 0.000020 | 0.005 | 0.000200 | 0.003500 | 0.005000 | 0.005000 | 0.00001 | 115 | 0.002 | Ⅱ类