## 万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2024 | 4 | 11 | 19.3 | 8.1 | 8.79 | 1.2 | 0.6 | 0.216 | 0.05 | 2.07 | 0.000505 | 0.00684 | 0.2233 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 100 | 25.4 | 2.06 | 0.621 | 0.016 | 0.0021
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2024 | 4 | 11 | 18.8 | 7.6 | 8.33 | 2.4 | 1.1 | 0.125 | 0.12 | 4.19 | 0.000739 | 0.00422 | 0.2491 | 0.0004L | 0.0019 | 0.00004L | 7.1e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3900 | 34.8 | 8.29 | 1.085 | 0.0332 | 0.0274
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2024 | 4 | 10 | 18.1 | 7.8 | 9.21 | 2.6 | 3.4 | 0.275 | 0.06 | 2.62 | 0.000728 | 0.00944 | 0.2491 | 0.0004L | 0.00056 | 0.00004L | 6.05e-05 | 0.004L | 9.35e-05 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 31.9 | 3.67 | 0.135 | 0.0602 | 0.0176
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2024 | 4 | 10 | 18.3 | 7.5 | 9.03 | 2.6 | 2.4 | 0.21 | 0.08 | 2.37 | 0.000773 | 0.0141 | 0.2701 | 0.0004L | 0.00055 | 0.00004L | 5.6e-05 | 0.004L | 0.000198 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2400 | 32.5 | 3.82 | 0.648 | 0.0508 | 0.0061
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2024 | 4 | 10 | 18.1 | 7.6 | 9.07 | 3.6 | 3.8 | 0.375 | 0.12 | 3.3 | 0.000876 | 0.00814 | 0.313 | 0.0004L | 0.00079 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000142 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 6400 | 23.5 | 5.16 | 0.675 | 0.0856 | 0.0059
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2024 | 4 | 10 | 18.2 | 7.9 | 9.36 | 1.8 | 3 | 0.197 | 0.1 | 1.17 | 0.000616 | 0.0121 | 0.2028 | 0.0004L | 0.00033 | 0.00004L | 6.7e-05 | 0.004L | 0.000239 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 8800 | 5.4 | 1.26 | 0.591 | 0.052 | 0.0102
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2024 | 4 | 10 | 18.9 | 7.5 | 8.13 | 3.3 | 3.8 | 0.547 | 0.12 | 1.74 | 0.000386 | 0.00264 | 0.4001 | 0.0004L | 0.00046 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 9800 | 31.8 | 2.82 | 0.734 | 0.0378 | 0.0008
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2024 | 4 | 10 | 19.1 | 7.3 | 8.77 | 1.5 | 3.7 | 0.116 | 0.04 | 1.84 | 0.000671 | 0.00592 | 0.2104 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 100 | 8.3 | 1.24 | 0.497 | 0.014 | 0.0007
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2024 | 4 | 10 | 18.8 | 8.7 | 8.93 | 8.6 | 4.8 | 0.597 | 0.34 | 3.09 | 0.0011 | 0.00947 | 0.2377 | 0.0004L | 0.00069 | 0.00004L | 8.9e-05 | 0.004L | 0.000104 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 100 | 8 | 3.04 | 1.237 | 0.00364 | 0.00091
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 是 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2024 | 4 | 10 | 19.1 | 7.6 | 8.18 | 1.2 | 2.3 | 0.266 | 0.05 | 1.79 | 0.000624 | 0.00537 | 0.2022 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 4.6 | 0.85 | 0.774 | 0.023 | 0.00064
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2024 | 4 | 11 | 18.6 | 7.5 | 8.9 | 2.8 | 0.8 | 0.257 | 0.12 | 1.26 | 0.000982 | 0.00242 | 0.22 | 0.0004L | 0.00066 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000341 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 6300 | 33.3 | 2.06 | 0.928 | 0.0864 | 0.0136
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2024 | 4 | 10 | 18.5 | 7.3 | 8.84 | 3.3 | 2 | 0.188 | 0.09 | 1.33 | 0.000955 | 0.00702 | 0.2604 | 0.0004L | 0.00057 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000136 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 29.3 | 4.48 | 0.636 | 0.0741 | 0.00437
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2024 | 4 | 10 | 18.1 | 7.5 | 8.92 | 2.6 | 1.6 | 0.025L | 0.09 | 0.95 | 0.000672 | 0.00196 | 0.275 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000268 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 15 | 3.53 | 0.634 | 0.0653 | 0.00336