附件2：

株洲市各县市区分布式光伏可开放容量

计算结果
总体情况

根据计算原则，截至2024年4月底，株洲市各县市区分布式光伏可开放容量为47.86万千瓦。

各县市区可开放容量

截至4月底，株洲市各县市区可开放容量计算结果见下表。

表 1 各县市区分布式光伏可开放容量计算结果
（计算截至时间：2024年4月   单位：万千瓦）
	序号
	区县
	承载力等级
	剩余可开放容量

	1
	荷塘区
	绿
	4.21

	2
	芦淞区
	绿
	6.44

	3
	石峰区
	绿
	10.75

	4
	天元区
	绿
	9.52

	5
	渌口区
	绿
	2.20

	6
	攸县
	红
	-0.08

	7
	醴陵市
	绿
	10.53

	8
	茶陵县
	绿
	3.41

	9
	炎陵县
	黄
	0.80


110kV变电站可开放容量

表 2 110kV变电站可开放容量计算结果

（计算截至时间：2024年4月   单位：万千瓦）

	序号
	区县
	变电站名称
	剩余可开放容量

	1
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	7.76

	2
	芦淞区
	110kV公园变电站
	7.99

	3
	芦淞区
	110kV南华变电站
	4.34

	4
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	3.98

	5
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	3.54

	6
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	5.01

	7
	芦淞区
	110kV杨家岭变电站
	2.07

	8
	芦淞区
	110kV枫溪变电站
	5.02

	9
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	5.17

	10
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	4.84

	11
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	5.04

	12
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	5.01

	13
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	4.89

	14
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	4.82

	15
	荷塘区
	110kV菱角塘变电站
	5.01

	16
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	5.03

	17
	石峰区
	110kV响石岭变电站
	3.99

	18
	石峰区
	110kV朴塘变电站
	3.99

	19
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	5.88

	20
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	6.49

	21
	石峰区
	110kV郭家塘变电站
	4.66

	22
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	6.47

	23
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	6.44

	24
	天元区
	110kV博古山变电站
	5.03

	25
	天元区
	110kV君山变电站
	9.86

	26
	天元区
	110kV张家园变电站
	11.67

	27
	天元区
	110kV松树变电站
	2.86

	28
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	6.44

	29
	天元区
	110kV莲花变电站
	10.07

	30
	渌口区
	110kV托上变电站
	3.83

	31
	渌口区
	110kV淦田变电站
	5.43

	32
	渌口区
	110kV渌口变电站
	5.41

	33
	渌口区
	110kV金牌变电站
	2.14

	34
	醴陵市
	110kV古家岭变电站
	4.62

	35
	醴陵市
	110kV星湖变电站
	6.22

	36
	醴陵市
	110kV楚东桥变电站
	2.13

	37
	醴陵市
	110kV浦口变电站
	3.59

	38
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	3.83

	39
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	6.85

	40
	醴陵市
	110kV福港变电站
	6.16

	41
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	3.84

	42
	醴陵市
	110kV茶埠塘变电站
	6.05

	43
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	7.79

	44
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	5.02

	45
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	6.35

	46
	茶陵县
	110kV排前变电站
	4.84

	47
	茶陵县
	110kV洣江变电站
	2.27

	48
	茶陵县
	110kV浣溪变电站
	1.65

	49
	茶陵县
	110kV马加变电站
	4.56

	50
	茶陵县
	110kV齐星变电站
	3.12

	51
	炎陵县
	110kV中村变电站
	0.74

	52
	炎陵县
	110kV桃源变电站
	-0.15

	53
	炎陵县
	110kV段家坳变电站
	3.41

	54
	炎陵县
	110kV沔渡变电站
	1.78

	55
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	3.4

	56
	炎陵县
	110kV船形变电站
	0

	57
	炎陵县
	110kV高水桥变电站
	2.14


备注：攸县暂无分布式光伏可开放容量，因此暂不公布攸县110千伏变电站可开放容量。

35kV变电站可开放容量

表 3  35kV变电站可开放容量计算结果

（计算截至时间：2024年4月   单位：万千瓦）
	序号
	区县
	变电站名称
	剩余可开放容量

	1
	渌口区
	35kV仙井变电站
	0.74

	2
	渌口区
	35kV华石变电站
	0.62

	3
	渌口区
	35kV古岳峰变电站
	1.01

	4
	渌口区
	35kV太湖变电站
	0.2

	5
	渌口区
	35kV川石变电站
	0.74

	6
	渌口区
	35kV洲坪变电站
	0.7

	7
	渌口区
	35kV王十万变电站
	0.89

	8
	渌口区
	35kV雷打石变电站
	0.78

	9
	渌口区
	35kV黄龙变电站
	0.55

	10
	醴陵市
	35kV中塘变电站
	0.84

	11
	醴陵市
	35kV南桥变电站
	0.29

	12
	醴陵市
	35kV嘉树变电站
	0.92

	13
	醴陵市
	35kV均楚变电站
	0.77

	14
	醴陵市
	35kV官庄变电站
	0.68

	15
	醴陵市
	35kV桥湾变电站
	1.08

	16
	醴陵市
	35kV泉塘变电站
	1.13

	17
	醴陵市
	35kV狮子潭变电站
	0.48

	18
	醴陵市
	35kV白兔潭变电站
	0.86

	19
	醴陵市
	35kV鳌塘变电站
	0.62

	20
	醴陵市
	35kV黄獭嘴变电站
	0.74

	21
	茶陵县
	35kV严塘变电站
	-0.44

	22
	茶陵县
	35kV旺冲变电站
	0.76

	23
	茶陵县
	35kV月岭变电站
	0.82

	24
	茶陵县
	35kV湖口变电站
	0.09

	25
	茶陵县
	35kV潞水变电站
	0.27

	26
	茶陵县
	35kV火田变电站
	0.18

	27
	茶陵县
	35kV界首变电站
	-0.1

	28
	茶陵县
	35kV秩堂变电站
	-0.01

	29
	茶陵县
	35kV舲舫变电站
	-0.29

	30
	茶陵县
	35kV虎踞变电站
	-0.76

	31
	茶陵县
	35kV高陇变电站
	1.09

	32
	茶陵县
	35kV龙山岭变电站
	0.83

	33
	炎陵县
	35kV下村变电站
	-1.02

	34
	炎陵县
	35kV南冲变电站
	-0.02

	35
	炎陵县
	35kV城关变电站
	1.45

	36
	炎陵县
	35kV小江变电站
	-0.36

	37
	炎陵县
	35kV河光变电站
	-0.39

	38
	炎陵县
	35kV石洲变电站
	-0.27

	39
	炎陵县
	35kV策源变电站
	-0.02

	40
	炎陵县
	35kV霞阳变电站
	-0.56

	41
	炎陵县
	35kV龙渣变电站
	-0.02


备注：攸县暂无分布式光伏可开放容量，因此暂不公布攸县35千伏变电站可开放容量。

10kV线路可开放容量

表 4 10kV线路可开放容量计算结果

（计算截至时间：2024年4月   单位：千瓦）

	序号
	区县
	变电站名称
	线路名称
	剩余可开

放容量

	1
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅红Ⅰ回304
	4869

	2
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅红Ⅱ回336
	4872

	3
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅建Ⅰ回326
	4872

	4
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅建Ⅱ回328
	7440

	5
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅建Ⅲ回334
	6426

	6
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅麻线344
	6426

	7
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅民Ⅰ回312
	6357

	8
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅民Ⅱ回314
	6426

	9
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅民Ⅲ回356
	6426

	10
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅石Ⅰ回342
	6426

	11
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅石Ⅱ回308
	4872

	12
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅港线332
	6426

	13
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅沿Ⅱ回318
	6426

	14
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅铜沿Ⅰ回322
	6418

	15
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅沿Ⅲ回346
	6426

	16
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅月线316
	6426

	17
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅洗线339
	4872

	18
	荷塘区
	110kV鹅颈洲变电站
	鹅防线鹅352
	4607

	19
	荷塘区
	110kV菱角塘变电站
	菱锦线316
	7386

	20
	荷塘区
	110kV菱角塘变电站
	菱汉Ⅱ回314
	7440

	21
	荷塘区
	110kV菱角塘变电站
	菱宋Ⅲ回306
	6342

	22
	荷塘区
	110kV菱角塘变电站
	菱金Ⅱ回322
	4829

	23
	荷塘区
	110kV菱角塘变电站
	菱汉Ⅰ回312
	7440

	24
	荷塘区
	110kV菱角塘变电站
	菱东线308
	6280

	25
	荷塘区
	110kV菱角塘变电站
	菱金Ⅰ回318
	4793

	26
	荷塘区
	110kV菱角塘变电站
	菱宋Ⅱ回304
	6357

	27
	荷塘区
	110kV菱角塘变电站
	菱宋Ⅰ回302
	6357

	28
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美鞍Ⅰ回306
	6135

	29
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美北线354
	6066

	30
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美蝶线334
	6279

	31
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美东线332
	5783

	32
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美石Ⅰ回308
	6357

	33
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美石Ⅲ回346
	6357

	34
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美石线324
	6357

	35
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美徐Ⅰ回322
	6314

	36
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美徐Ⅱ回342
	6357

	37
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美鞍Ⅱ回352
	6325

	38
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美数线338
	5967

	39
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美华Ⅱ回358
	5551

	40
	荷塘区
	110kV美泉变电站
	美华Ⅰ回304
	5147

	41
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向岭线334
	6357

	42
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向钩Ⅱ回332
	6419

	43
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向新线336
	4872

	44
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向阳线314
	5626

	45
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向天线318
	6396

	46
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向东线326
	6350

	47
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向粉线338
	6357

	48
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向开线322
	5826

	49
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向曹线324
	4091

	50
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向车Ⅱ回344
	7440

	51
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向金线348
	4824

	52
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向汉Ⅰ回306
	1440

	53
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向荷线342
	6114

	54
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向车Ⅰ回316
	4734

	55
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向汉Ⅱ回354
	7440

	56
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向芙线352
	6338

	57
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向美线304
	5157

	58
	荷塘区
	110kV向阳村变电站
	向宋线302
	5817

	59
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	新荷线318
	6357

	60
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	新站线376
	4872

	61
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	新黄Ⅰ回312
	4872

	62
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	新美线306
	7440

	63
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	新郦线326
	7440

	64
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	新黄Ⅲ回322
	4872

	65
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	新芙线316
	6357

	66
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	新樾线324
	7440

	67
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	新香线328
	7440

	68
	荷塘区
	110kV新桂变电站
	新黄Ⅱ回314
	4872

	69
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏荷Ⅱ回342
	6357

	70
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏向线326
	6318

	71
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏月Ⅱ回308
	4872

	72
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏周Ⅰ回316
	6426

	73
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏泰线302
	6357

	74
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏世线324
	6357

	75
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏岛Ⅱ回322
	6426

	76
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏周Ⅱ回318
	6311

	77
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏月Ⅳ回344
	6426

	78
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏周Ⅲ回346
	6426

	79
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏荷Ⅰ回328
	6357

	80
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏钩线304
	6401

	81
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏红Ⅱ回338
	6357

	82
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏东线312
	7440

	83
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏金线352
	6257

	84
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏茨线354
	6357

	85
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏格线358
	7440

	86
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏焊线348
	6357

	87
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏岛Ⅰ回306
	4872

	88
	荷塘区
	110kV晏家湾变电站
	晏岳线356
	7440

	89
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月红线364
	5208

	90
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月齿线318
	6426

	91
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月电线356
	6386

	92
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月东Ⅰ回332
	6426

	93
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月东Ⅱ回348
	6317

	94
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月鹅线314
	6426

	95
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月钩Ⅰ回316
	6339

	96
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月钩Ⅱ回342
	6364

	97
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月焊线322
	4872

	98
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月轮线338
	6426

	99
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月庭线358
	6426

	100
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月污线326
	4929

	101
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月新Ⅱ回324
	6420

	102
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月新Ⅳ回344
	4872

	103
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月杨Ⅰ回302
	6381

	104
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月杨Ⅱ回354
	6357

	105
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月庆线352
	6302

	106
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月环Ⅰ回312
	7601

	107
	荷塘区
	110kV月形山变电站
	月喜线366
	7440

	108
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周桂线324
	4872

	109
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周云线326
	6348

	110
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周荷线348
	4872

	111
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周齿线306
	4872

	112
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周红Ⅰ回314
	5214

	113
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周红Ⅱ回334
	6426

	114
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周郦线336
	6357

	115
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周新Ⅰ回316
	6426

	116
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周香线318
	7427

	117
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周新Ⅲ回342
	6407

	118
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周新Ⅳ回344
	6426

	119
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周阳线304
	6216

	120
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周环Ⅰ回328
	7391

	121
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周都线346
	4872

	122
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周机线332
	4872

	123
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周林线358
	7440

	124
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周伟线322
	6128

	125
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周樾线354
	7420

	126
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周修线312
	4872

	127
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周万Ⅱ回364
	7440

	128
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周荣线366
	7440

	129
	荷塘区
	110kV周龙坡变电站
	周水线356
	7440

	130
	荷塘区
	220kV桂花变电站
	桂太线324
	6426

	131
	荷塘区
	220kV桂花变电站
	桂宋线322
	6074

	132
	荷塘区
	220kV桂花变电站
	桂丰线312
	6223

	133
	荷塘区
	220kV桂花变电站
	桂新线316
	6357

	134
	荷塘区
	220kV桂花变电站
	桂石线318
	4856

	135
	荷塘区
	220kV桂花变电站
	桂学线336
	6357

	136
	荷塘区
	220kV桂花变电站
	桂明线346
	6357

	137
	荷塘区
	220kV桂花变电站
	桂玉线327
	6336

	138
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东湖变328东润线
	4607

	139
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东泰线
	6357

	140
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东庆沿Ⅲ回348
	4872

	141
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东庆建Ⅲ回372
	3178

	142
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东庆民Ⅰ回334
	6426

	143
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东庆民Ⅱ回336
	6357

	144
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东庆民Ⅲ回374
	6426

	145
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东九线346
	4872

	146
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东月Ⅰ回304
	4051

	147
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东月Ⅱ回342
	4872

	148
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东公沿Ⅲ回356
	6357

	149
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东电线366
	4872

	150
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东公建Ⅰ回316
	6357

	151
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东公建Ⅱ回318
	6426

	152
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东公建Ⅲ回354
	6357

	153
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东公民Ⅰ回322
	6357

	154
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东公民Ⅱ回358
	6357

	155
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东公民Ⅲ回362
	4330

	156
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东公沿Ⅰ回312
	4872

	157
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东公沿Ⅱ回314
	6357

	158
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东庆建Ⅱ回352
	4872

	159
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东庆建Ⅰ回332
	6426

	160
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东新Ⅲ回368
	6357

	161
	芦淞区
	110kV东湖变电站
	东环Ⅰ回376
	7601

	162
	芦淞区
	110kV枫溪变电站
	枫环Ⅰ回304
	6303

	163
	芦淞区
	110kV枫溪变电站
	枫池Ⅲ回322
	6307

	164
	芦淞区
	110kV枫溪变电站
	枫经线314
	6357

	165
	芦淞区
	110kV枫溪变电站
	枫曲线302
	6357

	166
	芦淞区
	110kV枫溪变电站
	枫池Ⅱ回318
	6357

	167
	芦淞区
	110kV枫溪变电站
	枫环Ⅱ回308
	7440

	168
	芦淞区
	110kV枫溪变电站
	枫池Ⅰ回306
	7440

	169
	芦淞区
	110kV枫溪变电站
	枫翡Ⅰ回316
	7440

	170
	芦淞区
	110kV枫溪变电站
	枫环Ⅲ回312
	7440

	171
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	服开Ⅰ回308
	6229

	172
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	服墩线302
	6357

	173
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	服站线377
	6357

	174
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	服龙线306
	6357

	175
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	服锦线322
	6357

	176
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	服开Ⅱ回312
	6357

	177
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	服杨Ⅱ回314
	6357

	178
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	服美线316
	6357

	179
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	服月Ⅱ回304
	6357

	180
	芦淞区
	110kV服饰变电站
	服康线318
	4852

	181
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公鹅建Ⅲ回384
	6357

	182
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公东建Ⅲ回385
	6426

	183
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公百线386
	6426

	184
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公鹅民Ⅲ回387
	6426

	185
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公东民Ⅲ回389
	6426

	186
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公东民Ⅰ回342
	6426

	187
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公鹅建Ⅰ回346
	6426

	188
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公东建Ⅰ回348
	6426

	189
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公东沿Ⅰ回352
	6426

	190
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公铜沿Ⅱ回354
	6426

	191
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公鹅沿Ⅱ回356
	6426

	192
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公庆沿Ⅰ回358
	6426

	193
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公鹅建Ⅱ回362
	6426

	194
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公东建Ⅱ回364
	6426

	195
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公鹅民Ⅱ回366
	6426

	196
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公鹅沿Ⅲ回382
	6426

	197
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公东沿Ⅲ回383
	6426

	198
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公庆沿Ⅱ回368
	4872

	199
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公东民Ⅱ回391
	6423

	200
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公九线394
	6357

	201
	芦淞区
	110kV公园变电站
	公鹅民Ⅳ回388
	6426

	202
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚环Ⅰ回312
	4401

	203
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚均Ⅲ回324
	5474

	204
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚创线306
	6357

	205
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚董线328
	6426

	206
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚均Ⅳ回326
	7572

	207
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚均Ⅱ回304
	6426

	208
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚均Ⅰ回302
	6426

	209
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚环Ⅲ回322
	7601

	210
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚环Ⅱ回316
	5935

	211
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚翡Ⅱ回344
	7440

	212
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚宇III回372
	6357

	213
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚翡Ⅰ回314
	7394

	214
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚航Ⅲ回374
	6357

	215
	芦淞区
	110kV坚固变电站
	坚数线362
	2257

	216
	芦淞区
	110kV坚固移动变电站
	移坚Ⅲ回306
	6357

	217
	芦淞区
	110kV坚固移动变电站
	移坚Ⅱ回304
	4607

	218
	芦淞区
	110kV坚固移动变电站
	移坚Ⅰ回302
	6357

	219
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南董Ⅱ回354
	5598

	220
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南墩线344
	6357

	221
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南机线366
	6369

	222
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南金线356
	6426

	223
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南开Ⅰ回302
	6336

	224
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南开Ⅱ回362
	4872

	225
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南冷线312
	4867

	226
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南栗线328
	6389

	227
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南白Ⅰ回334
	1023

	228
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南鹰线318
	6294

	229
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南千Ⅱ回372
	6357

	230
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南董Ⅰ回304
	7365

	231
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南洗Ⅰ回322
	7002

	232
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南未线316
	7420

	233
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南文线332
	4872

	234
	芦淞区
	110kV南华变电站
	南洗Ⅱ回368
	7063

	235
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆董Ⅰ回314
	6357

	236
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆董Ⅱ回352
	6426

	237
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆建Ⅰ回324
	6357

	238
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆建Ⅱ回334
	6426

	239
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆建Ⅲ回336
	5540

	240
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆均Ⅰ回312
	6357

	241
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆均Ⅱ回354
	6178

	242
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆民Ⅰ回318
	6357

	243
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆民Ⅱ回322
	6426

	244
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆民Ⅲ回332
	6357

	245
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆曲线316
	6354

	246
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆水线348
	6426

	247
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆沿Ⅱ回338
	5540

	248
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆沿Ⅲ回342
	6352

	249
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆月线328
	6322

	250
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆锦线327
	6426

	251
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆环Ⅰ回326
	7440

	252
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆惠Ⅰ回337
	6357

	253
	芦淞区
	110kV庆云山变电站
	庆福线304
	7440

	254
	芦淞区
	110kV杨家岭变电站
	杨月Ⅰ回318
	6426

	255
	芦淞区
	110kV杨家岭变电站
	杨月Ⅱ回322
	6357

	256
	芦淞区
	110kV杨家岭变电站
	杨月Ⅲ回332
	6398

	257
	芦淞区
	110kV杨家岭变电站
	杨姚线338
	6258

	258
	芦淞区
	110kV杨家岭变电站
	杨环线336
	5551

	259
	芦淞区
	110kV杨家岭变电站
	杨白Ⅰ回324
	136

	260
	芦淞区
	110kV杨家岭变电站
	杨鸿线314
	4255

	261
	芦淞区
	110kV杨家岭变电站
	杨墩线334
	6304

	262
	芦淞区
	220kV成家变电站
	成千Ⅱ回312
	6251

	263
	芦淞区
	220kV成家变电站
	成庄线308
	6205

	264
	芦淞区
	220kV成家变电站
	成白Ⅰ回302
	6357

	265
	芦淞区
	220kV成家变电站
	成白Ⅱ回316
	6189

	266
	芦淞区
	220kV成家变电站
	成洗I回314
	6357

	267
	芦淞区
	220kV成家变电站
	成千Ⅰ回306
	6357

	268
	芦淞区
	220kV成家变电站
	成环线304
	6357

	269
	芦淞区
	220kV成家变电站
	成站线377
	4872

	270
	石峰区
	110kV郭家塘变电站
	郭五Ⅰ回302
	6357

	271
	石峰区
	110kV郭家塘变电站
	郭晶线316
	6670

	272
	石峰区
	110kV郭家塘变电站
	郭茂线324
	4872

	273
	石峰区
	110kV郭家塘变电站
	郭鞍Ⅰ回306
	5254

	274
	石峰区
	110kV郭家塘变电站
	郭君线326
	5551

	275
	石峰区
	110kV郭家塘变电站
	郭翰线308
	3873

	276
	石峰区
	110kV郭家塘变电站
	郭五Ⅲ回304
	6245

	277
	石峰区
	110kV郭家塘变电站
	郭五Ⅱ回388
	5540

	278
	石峰区
	110kV郭家塘变电站
	郭博线312
	4062

	279
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨联线362
	4607

	280
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨半线336
	6426

	281
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨红Ⅰ回314
	6426

	282
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨红Ⅱ回352
	5358

	283
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨晶Ⅱ回328
	6357

	284
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨龙线338
	6112

	285
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨环Ⅱ回306
	3268

	286
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨环Ⅲ回312
	7591

	287
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨环Ⅳ回334
	7328

	288
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨环Ⅰ回332
	7596

	289
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨回线342
	3719

	290
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨科线316
	6357

	291
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨晶线344
	7440

	292
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨云线358
	6357

	293
	石峰区
	110kV梨子坡变电站
	梨轨线346
	2464

	294
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙学线362
	4872

	295
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙响线328
	6350

	296
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙丰线334
	6406

	297
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙环Ⅲ回336
	7591

	298
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙南线354
	6357

	299
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙梨线332
	6339

	300
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙茂线352
	6369

	301
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙徐Ⅰ回326
	6370

	302
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙徐Ⅱ回346
	6414

	303
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙环Ⅳ回348
	6026

	304
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙水线324
	6357

	305
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙粉线338
	6357

	306
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙宋Ⅱ回342
	6426

	307
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙环Ⅱ回366
	6910

	308
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙环Ⅰ回312
	6761

	309
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙鞍线318
	6426

	310
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙华Ⅱ回358
	4872

	311
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙田线364
	7440

	312
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙藏线316
	7440

	313
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙晶线306
	5551

	314
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙华Ⅰ回304
	4872

	315
	石峰区
	110kV龙头铺变电站
	龙五线322
	4872

	316
	石峰区
	110kV朴塘变电站
	朴鞍Ⅱ回316
	6357

	317
	石峰区
	110kV朴塘变电站
	朴华Ⅰ回314
	6357

	318
	石峰区
	110kV朴塘变电站
	朴五线324
	6266

	319
	石峰区
	110kV朴塘变电站
	朴绿线302
	7440

	320
	石峰区
	110kV朴塘变电站
	朴数线326
	6357

	321
	石峰区
	110kV朴塘变电站
	朴鞍Ⅰ回322
	6357

	322
	石峰区
	110kV朴塘变电站
	朴徐Ⅰ回318
	6357

	323
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清成线316
	6426

	324
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清矿线304
	6426

	325
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清梨线314
	6426

	326
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清白Ⅱ回348
	6406

	327
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清响Ⅱ回372
	6426

	328
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清锌线362
	6426

	329
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清水线318
	4851

	330
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清霞Ⅰ回308
	4842

	331
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清白Ⅰ回322
	6278

	332
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清碱线356
	6426

	333
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清泥线324
	6357

	334
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清霞Ⅱ回346
	4872

	335
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清铜线358
	6426

	336
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清塑线326
	6426

	337
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清响Ⅰ回302
	6414

	338
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清化线354
	7392

	339
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清煤线328
	4872

	340
	石峰区
	110kV清水塘变电站
	清怡线374
	6351

	341
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜霞线328
	6426

	342
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜沿Ⅰ回308
	6416

	343
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜清线302
	6426

	344
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜石Ⅱ回344
	6426

	345
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜碱线312
	6426

	346
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜冶线306
	6426

	347
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜石Ⅰ回322
	4872

	348
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜沿Ⅱ回364
	5977

	349
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜田线338
	4929

	350
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜猴线362
	6426

	351
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜都Ⅱ回368
	4872

	352
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜响Ⅰ回316
	6426

	353
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜车线318
	6357

	354
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜都Ⅰ回324
	4872

	355
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜响Ⅱ回356
	6406

	356
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜数线374
	2257

	357
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜湘线304
	6357

	358
	石峰区
	110kV铜塘湾变电站
	铜江线358
	6357

	359
	石峰区
	110kV响石岭变电站
	响清Ⅱ回354
	6426

	360
	石峰区
	110kV响石岭变电站
	响田线372
	4872

	361
	石峰区
	110kV响石岭变电站
	响杉Ⅰ回358
	7411

	362
	石峰区
	110kV响石岭变电站
	响杉Ⅱ回362
	6426

	363
	石峰区
	110kV响石岭变电站
	响石Ⅱ回366
	6426

	364
	石峰区
	110kV响石岭变电站
	响石Ⅰ回346
	4872

	365
	石峰区
	110kV响石岭变电站
	响铜Ⅱ回364
	6426

	366
	石峰区
	110kV响石岭变电站
	响桥线344
	6357

	367
	石峰区
	220kV白马垅变电站
	白炉线312
	6278

	368
	石峰区
	220kV白马垅变电站
	白果线307
	6357

	369
	石峰区
	220kV菖塘变电站
	菖华Ⅲ回324
	6250

	370
	石峰区
	220kV菖塘变电站
	菖华IV回328
	6357

	371
	石峰区
	220kV菖塘变电站
	菖摩Ⅰ回332
	3451

	372
	石峰区
	220kV菖塘变电站
	菖华Ⅰ回314
	6357

	373
	石峰区
	220kV菖塘变电站
	菖鞍Ⅱ回326
	6357

	374
	石峰区
	220kV菖塘变电站
	菖徐Ⅰ回322
	6357

	375
	石峰区
	220kV菖塘变电站
	菖华Ⅱ回318
	4607

	376
	石峰区
	220kV菖塘变电站
	菖鞍Ⅰ回316
	6357

	377
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃亿线334
	6357

	378
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃田线332
	6357

	379
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃红Ⅱ回344
	6263

	380
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃杉Ⅰ回316
	6357

	381
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃净Ⅱ回348
	6194

	382
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃红Ⅰ回318
	6357

	383
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃御线368
	7440

	384
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃凯线346
	6357

	385
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃红Ⅲ回342
	6357

	386
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃云线338
	4857

	387
	石峰区
	220kV螃蟹嘴变电站
	螃紫线354
	6357

	388
	石峰区
	220kV叶子冲变电站
	叶308间隔专线
	4607

	389
	石峰区
	220kV叶子冲变电站
	叶霞线306
	7440

	390
	石峰区
	220kV叶子冲变电站
	叶隆线302
	6357

	391
	天元区
	110kV博古山变电站
	博汽线304
	4893

	392
	天元区
	110kV博古山变电站
	博泰Ⅰ回306
	6357

	393
	天元区
	110kV博古山变电站
	博滨线302
	4607

	394
	天元区
	110kV博古山变电站
	博衡II回312
	6357

	395
	天元区
	110kV博古山变电站
	博站线372
	6357

	396
	天元区
	110kV博古山变电站
	博衡Ⅰ回308
	6357

	397
	天元区
	110kV金牌变电站
	金工线332
	4785

	398
	天元区
	110kV金牌变电站
	金亭线336
	4281

	399
	天元区
	110kV金牌变电站
	金燕线334
	3080

	400
	天元区
	110kV金牌变电站
	金镇线328
	4989

	401
	天元区
	110kV君山变电站
	君滨Ⅰ回376
	7332

	402
	天元区
	110kV君山变电站
	君御线382
	5770

	403
	天元区
	110kV君山变电站
	君建Ⅰ回372
	5770

	404
	天元区
	110kV君山变电站
	君建Ⅱ回378
	5770

	405
	天元区
	110kV君山变电站
	君环Ⅰ回308
	7601

	406
	天元区
	110kV君山变电站
	君珠Ⅰ回304
	3000

	407
	天元区
	110kV君山变电站
	君泰Ⅲ回336
	4872

	408
	天元区
	110kV君山变电站
	君黄IV回362
	6357

	409
	天元区
	110kV君山变电站
	君滨Ⅲ回358
	6357

	410
	天元区
	110kV君山变电站
	君湾线392
	7440

	411
	天元区
	110kV君山变电站
	君流线314
	4872

	412
	天元区
	110kV君山变电站
	君环Ⅱ回332
	7572

	413
	天元区
	110kV君山变电站
	君龙线344
	6357

	414
	天元区
	110kV君山变电站
	君凯线386
	4872

	415
	天元区
	110kV君山变电站
	君天Ⅱ回356
	6357

	416
	天元区
	110kV君山变电站
	君尚线384
	4607

	417
	天元区
	110kV君山变电站
	君泰Ⅱ回316
	6357

	418
	天元区
	110kV君山变电站
	君养线388
	6302

	419
	天元区
	110kV君山变电站
	君环Ⅲ回312
	6838

	420
	天元区
	110kV君山变电站
	君环Ⅳ回346
	7601

	421
	天元区
	110kV君山变电站
	君环Ⅴ回306
	7601

	422
	天元区
	110kV君山变电站
	君环Ⅵ回338
	7601

	423
	天元区
	110kV君山变电站
	君珠Ⅱ回334
	6426

	424
	天元区
	110kV君山变电站
	君黄Ⅲ回326
	6357

	425
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲庐线362
	4872

	426
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲鼎线348
	6357

	427
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲格Ⅲ回352
	6357

	428
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲黄Ⅰ回302
	6357

	429
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲格Ⅰ回304
	6426

	430
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲德线308
	6357

	431
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲滨Ⅰ回318
	6426

	432
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲长Ⅰ回322
	4817

	433
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲长Ⅱ回336
	6357

	434
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲滨Ⅱ回338
	6410

	435
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲保线342
	6357

	436
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲黄Ⅱ回358
	6426

	437
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲桃线356
	6426

	438
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲长Ⅲ回314
	6357

	439
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲滨Ⅲ回324
	6357

	440
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲湘线332
	7440

	441
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲珠Ⅱ回354
	7440

	442
	天元区
	110kV莲花变电站
	莲环Ⅰ回312
	6357

	443
	天元区
	110kV松树变电站
	松美Ⅲ回344
	4832

	444
	天元区
	110kV松树变电站
	松泰线328
	4872

	445
	天元区
	110kV松树变电站
	松美Ⅱ回338
	7440

	446
	天元区
	110kV松树变电站
	松天Ⅱ回306
	6357

	447
	天元区
	110kV松树变电站
	松芸线332
	4872

	448
	天元区
	110kV松树变电站
	松栗线366
	6357

	449
	天元区
	110kV松树变电站
	松天Ⅰ回302
	6357

	450
	天元区
	110kV松树变电站
	松环Ⅱ回308
	2234

	451
	天元区
	110kV松树变电站
	松环Ⅰ回342
	7433

	452
	天元区
	110kV松树变电站
	松天Ⅲ回336
	4872

	453
	天元区
	110kV松树变电站
	松黄Ⅱ回316
	5505

	454
	天元区
	110kV松树变电站
	松黄Ⅰ回304
	4178

	455
	天元区
	110kV松树变电站
	松黑线334
	3618

	456
	天元区
	110kV松树变电站
	松美Ⅳ回348
	5408

	457
	天元区
	110kV松树变电站
	松域线356
	7440

	458
	天元区
	110kV松树变电站
	松环Ⅴ回358
	7601

	459
	天元区
	110kV松树变电站
	松环Ⅳ回312
	7601

	460
	天元区
	110kV松树变电站
	松环Ⅲ回314
	7263

	461
	天元区
	110kV松树变电站
	松明线352
	4872

	462
	天元区
	110kV松树变电站
	松蓝线364
	7440

	463
	天元区
	110kV松树变电站
	松湖线362
	6357

	464
	天元区
	110kV松树变电站
	松材II回松368
	4607

	465
	天元区
	110kV万丰变电站
	万马线365
	4801

	466
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑慧线366
	4872

	467
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑御线312
	7440

	468
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑龙Ⅱ回344
	-1920 

	469
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑黄Ⅳ回302
	6426

	470
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑泰线332
	6426

	471
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑黄Ⅲ回336
	6357

	472
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑天Ⅰ回322
	6357

	473
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑栗线334
	4116

	474
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑楠线342
	4440

	475
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑黄Ⅱ回338
	6141

	476
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑天Ⅱ回348
	6357

	477
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑黄Ⅰ回324
	4872

	478
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑万线352
	5770

	479
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑堤线396
	6921

	480
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑天Ⅲ回346
	6426

	481
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑亿线308
	7420

	482
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑翠线394
	6357

	483
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑领Ⅱ回364
	7440

	484
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑河线381
	5770

	485
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑汉线387
	7440

	486
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑恒线393
	5551

	487
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑新线392
	7440

	488
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑中Ⅱ回391
	7440

	489
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑泰Ⅱ回376
	6426

	490
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑数线388
	6357

	491
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑湘线385
	4872

	492
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑中Ⅰ回377
	7440

	493
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑美Ⅳ回389
	6357

	494
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑龙线395
	5895

	495
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑建Ⅰ回358
	5770

	496
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑领Ⅰ回304
	4307

	497
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑太Ⅰ回328
	4692

	498
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑建Ⅱ回362
	5770

	499
	天元区
	110kV窑塘冲变电站
	窑文线397
	6423

	500
	天元区
	110kV张家园变电站
	张橡线382
	3999

	501
	天元区
	110kV张家园变电站
	张台线344
	6357

	502
	天元区
	110kV张家园变电站
	张黄Ⅰ回306
	6420

	503
	天元区
	110kV张家园变电站
	张滨Ⅰ回322
	6411

	504
	天元区
	110kV张家园变电站
	张长Ⅰ回326
	4865

	505
	天元区
	110kV张家园变电站
	张六线374
	4849

	506
	天元区
	110kV张家园变电站
	张黄Ⅱ回356
	4866

	507
	天元区
	110kV张家园变电站
	张珠Ⅱ回368
	6426

	508
	天元区
	110kV张家园变电站
	张水Ⅱ回388
	6338

	509
	天元区
	110kV张家园变电站
	张滨Ⅱ回372
	6395

	510
	天元区
	110kV张家园变电站
	张长Ⅱ回354
	6357

	511
	天元区
	110kV张家园变电站
	张环Ⅰ回302
	5971

	512
	天元区
	110kV张家园变电站
	张环Ⅴ回386
	7601

	513
	天元区
	110kV张家园变电站
	张五Ⅱ回384
	6426

	514
	天元区
	110kV张家园变电站
	张五Ⅰ回314
	4872

	515
	天元区
	110kV张家园变电站
	张四Ⅰ回324
	4872

	516
	天元区
	110kV张家园变电站
	张湾Ⅰ回304
	4872

	517
	天元区
	110kV张家园变电站
	张珠Ⅰ回318
	6357

	518
	天元区
	110kV张家园变电站
	张珠Ⅲ回385
	6355

	519
	天元区
	110kV张家园变电站
	张长Ⅳ回389
	6426

	520
	天元区
	110kV张家园变电站
	张黄Ⅲ回362
	6342

	521
	天元区
	110kV张家园变电站
	张长Ⅲ回366
	5917

	522
	天元区
	110kV张家园变电站
	张御Ⅰ回348
	4929

	523
	天元区
	110kV张家园变电站
	张环Ⅱ回387
	7601

	524
	天元区
	110kV张家园变电站
	张长Ⅴ回391
	6357

	525
	天元区
	110kV张家园变电站
	张环Ⅳ回308
	7500

	526
	天元区
	110kV张家园变电站
	张滨Ⅲ回378
	6357

	527
	天元区
	110kV张家园变电站
	张环Ⅲ回352
	6831

	528
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王滨线302
	6426

	529
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王珠Ⅱ回388
	6357

	530
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王电线308
	6351

	531
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王金线354
	6357

	532
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王环Ⅱ回318
	6910

	533
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王天线378
	6307

	534
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王美Ⅰ回392
	5600

	535
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王衡线377
	5770

	536
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王江线379
	6357

	537
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王麦线386
	6272

	538
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王栗线381
	5770

	539
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王悦Ⅱ回387
	5770

	540
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王环Ⅵ回368
	7587

	541
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王环Ⅲ回326
	6148

	542
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王环Ⅰ回372
	7601

	543
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王泰线366
	6357

	544
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王品线383
	5770

	545
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王城线385
	4872

	546
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王环Ⅳ回348
	7601

	547
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王炎线393
	6357

	548
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王桂线356
	4307

	549
	天元区
	220kV王家坪变电站
	王桥线376
	4836

	550
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿衡Ⅲ回354
	6357

	551
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿泰Ⅰ回314
	5770

	552
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿金线316
	7324

	553
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿珠Ⅱ回352
	6329

	554
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿衡Ⅰ回324
	6357

	555
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿黄Ⅱ回322
	6357

	556
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿泰II回346
	7403

	557
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿衡Ⅱ回332
	7440

	558
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿滨Ⅰ回328
	6357

	559
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿华线348
	6357

	560
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿望线366
	5770

	561
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿黄Ⅲ回358
	7440

	562
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿珠Ⅰ回306
	6336

	563
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿长线302
	4307

	564
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿湾Ⅲ回362
	6357

	565
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿黄Ⅰ回356
	6325

	566
	天元区
	220kV凿石变电站
	凿衡Ⅳ回318
	6357

	567
	天元区
	35kV雷打石变电站
	雷三线302
	4273

	568
	天元区
	35kV雷打石变电站
	雷新线312
	3492

	569
	天元区
	35kV雷打石变电站
	雷布线308
	2018

	570
	天元区
	35kV雷打石变电站
	雷灰线314
	6152

	571
	天元区
	35kV雷打石变电站
	雷恒线304
	4694

	572
	渌口区
	110kV淦田变电站
	淦满线316
	5575

	573
	渌口区
	110kV淦田变电站
	淦红线338
	3557

	574
	渌口区
	110kV淦田变电站
	淦昭线306
	3256

	575
	渌口区
	110kV淦田变电站
	淦八线336
	4524

	576
	渌口区
	110kV金牌变电站
	金友线338
	5435

	577
	渌口区
	110kV金牌变电站
	金堂线342
	3700

	578
	渌口区
	110kV渌口变电站
	渌望线304
	3678

	579
	渌口区
	110kV渌口变电站
	渌象线334
	4818

	580
	渌口区
	110kV渌口变电站
	渌蒲线302
	5510

	581
	渌口区
	110kV渌口变电站
	渌玛线338
	5540

	582
	渌口区
	110kV渌口变电站
	渌供线342
	5599

	583
	渌口区
	110kV渌口变电站
	渌专线318
	5609

	584
	渌口区
	110kV渌口变电站
	渌湾线326
	5609

	585
	渌口区
	110kV渌口变电站
	渌开线332
	5520

	586
	渌口区
	110kV渌口变电站
	渌西线328
	5950

	587
	渌口区
	110kV渌口变电站
	渌东线314
	-1745

	588
	渌口区
	110kV托上变电站
	托南Ⅱ回318
	6357

	589
	渌口区
	110kV托上变电站
	托专线312
	6357

	590
	渌口区
	110kV托上变电站
	托石线391
	2568

	591
	渌口区
	110kV托上变电站
	托工Ⅱ回328
	7440

	592
	渌口区
	110kV托上变电站
	托雪线324
	5770

	593
	渌口区
	110kV托上变电站
	托南线314
	7390

	594
	渌口区
	110kV托上变电站
	托兆线332
	5840

	595
	渌口区
	110kV托上变电站
	托工线308
	6357

	596
	渌口区
	220kV都塘变电站
	都航线322
	6054

	597
	渌口区
	220kV都塘变电站
	都袁线332
	6254

	598
	渌口区
	220kV都塘变电站
	都桐线326
	4541

	599
	渌口区
	220kV都塘变电站
	都渌线328
	6334

	600
	渌口区
	220kV都塘变电站
	都标线318
	4245

	601
	渌口区
	220kV都塘变电站
	都冶线344
	5770

	602
	渌口区
	220kV都塘变电站
	都许线334
	4872

	603
	渌口区
	220kV都塘变电站
	都兆线312
	6357

	604
	渌口区
	220kV都塘变电站
	都昇线346
	4510

	605
	渌口区
	220kV都塘变电站
	都工线324
	4042

	606
	渌口区
	220kV团山变电站
	团烟线372
	6357

	607
	渌口区
	220kV团山变电站
	团湾线388
	5145

	608
	渌口区
	220kV团山变电站
	团数线392
	5540

	609
	渌口区
	220kV团山变电站
	团斑线391
	5288

	610
	渌口区
	35kV川石变电站
	川政线306
	4872

	611
	渌口区
	35kV川石变电站
	川长线308
	4600

	612
	渌口区
	35kV川石变电站
	川潭线304
	4678

	613
	渌口区
	35kV川石变电站
	川花线302
	4766

	614
	渌口区
	35kV古岳峰变电站
	古腰线316
	3806

	615
	渌口区
	35kV古岳峰变电站
	古洪线312
	2119

	616
	渌口区
	35kV古岳峰变电站
	古友线318
	6058

	617
	渌口区
	35kV古岳峰变电站
	古桥线314
	4353

	618
	渌口区
	35kV华石变电站
	华煤线306
	2583

	619
	渌口区
	35kV华石变电站
	华平线316
	4034

	620
	渌口区
	35kV华石变电站
	华朱线314
	5935

	621
	渌口区
	35kV黄龙变电站
	黄潭线312
	5828

	622
	渌口区
	35kV黄龙变电站
	黄长线314
	5043

	623
	渌口区
	35kV黄龙变电站
	黄凤线304
	2726

	624
	渌口区
	35kV黄龙变电站
	黄砖线308
	1423

	625
	渌口区
	35kV黄龙变电站
	黄兴线306
	1690

	626
	渌口区
	35kV黄龙变电站
	黄马线316
	4045

	627
	渌口区
	35kV太湖变电站
	太龙线312
	4596

	628
	渌口区
	35kV太湖变电站
	太李线308
	3976

	629
	渌口区
	35kV太湖变电站
	太砖线306
	4134

	630
	渌口区
	35kV王十万变电站
	王堂线302
	3785

	631
	渌口区
	35kV王十万变电站
	王古线312
	5604

	632
	渌口区
	35kV王十万变电站
	王腊线314
	2630

	633
	渌口区
	35kV王十万变电站
	王挽线308
	2316

	634
	渌口区
	35kV王十万变电站
	王板线316
	6296

	635
	渌口区
	35kV仙井变电站
	仙斑线316
	5226

	636
	渌口区
	35kV仙井变电站
	仙鸿线314
	4510

	637
	渌口区
	35kV仙井变电站
	仙渌线312
	5156

	638
	渌口区
	35kV仙井变电站
	仙蛇线308
	5497

	639
	渌口区
	35kV洲坪变电站
	洲霞线312
	2434

	640
	渌口区
	35kV洲坪变电站
	洲渌线304
	6357

	641
	渌口区
	35kV洲坪变电站
	洲大线303
	6331

	642
	渌口区
	35kV洲坪变电站
	洲碳线306
	6357

	643
	渌口区
	35kV洲坪变电站
	洲南线314
	6352

	644
	醴陵市
	110kV茶埠塘变电站
	茶大线308
	2195

	645
	醴陵市
	110kV茶埠塘变电站
	茶孙线326
	2096

	646
	醴陵市
	110kV茶埠塘变电站
	茶镇线332
	3338

	647
	醴陵市
	110kV茶埠塘变电站
	茶沈线324
	3355

	648
	醴陵市
	110kV茶埠塘变电站
	茶新线328
	4710

	649
	醴陵市
	110kV茶埠塘变电站
	茶船线338
	5034

	650
	醴陵市
	110kV茶埠塘变电站
	茶荷线304
	4730

	651
	醴陵市
	110kV茶埠塘变电站
	茶湾线306
	4842

	652
	醴陵市
	110kV楚东桥变电站
	楚园线312
	-988 

	653
	醴陵市
	110kV楚东桥变电站
	楚龙线322
	3685

	654
	醴陵市
	110kV楚东桥变电站
	楚玻线316
	4872

	655
	醴陵市
	110kV楚东桥变电站
	楚玻III回324
	-73 

	656
	醴陵市
	110kV楚东桥变电站
	楚东线314
	3294

	657
	醴陵市
	110kV楚东桥变电站
	楚莲线326
	4144

	658
	醴陵市
	110kV楚东桥变电站
	楚玻II回318
	5551

	659
	醴陵市
	110kV福港变电站
	福铁线314
	3891

	660
	醴陵市
	110kV福港变电站
	福栗线312
	4212

	661
	醴陵市
	110kV福港变电站
	福镇线304
	4057

	662
	醴陵市
	110kV福港变电站
	福排线326
	6123

	663
	醴陵市
	110kV福港变电站
	福泉线318
	5127

	664
	醴陵市
	110kV福港变电站
	福大线308
	6163

	665
	醴陵市
	110kV福港变电站
	福樟线306
	4389

	666
	醴陵市
	110kV古家岭变电站
	古枧线368
	4309

	667
	醴陵市
	110kV古家岭变电站
	古清线372
	4498

	668
	醴陵市
	110kV古家岭变电站
	古浦线384
	1706

	669
	醴陵市
	110kV古家岭变电站
	古岭线376
	4438

	670
	醴陵市
	110kV古家岭变电站
	古佳线378
	4872

	671
	醴陵市
	110kV古家岭变电站
	古杨线366
	4911

	672
	醴陵市
	110kV古家岭变电站
	古山线344
	4615

	673
	醴陵市
	110kV古家岭变电站
	古镇线382
	4692

	674
	醴陵市
	110kV古家岭变电站
	古雁线346
	3685

	675
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷美线302
	4330

	676
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷东线322
	4238

	677
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷阳线324
	3021

	678
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷五线328
	4330

	679
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷星线304
	4872

	680
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷牛线332
	4852

	681
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷桔线306
	4872

	682
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷电线326
	4872

	683
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷桂线374
	4872

	684
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷广线358
	4424

	685
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷府线314
	4853

	686
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷木线316
	4837

	687
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷碧线312
	4754

	688
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷桎线308
	4857

	689
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷泉Ⅰ回356
	4872

	690
	醴陵市
	110kV荷叶塘变电站
	荷都线338
	5551

	691
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解坊线322
	4330

	692
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解荣线354
	4330

	693
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解春线348
	5540

	694
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解阳线342
	3338

	695
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解屏线338
	4325

	696
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解陶线332
	5551

	697
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解珊线306
	3727

	698
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解源Ⅰ回304
	3758

	699
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解城线312
	5540

	700
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解新线316
	2257

	701
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解胜线314
	4330

	702
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解自线334
	4330

	703
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解伏线336
	4268

	704
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解渌Ⅱ回324
	4872

	705
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解市线346
	4330

	706
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解渌Ⅰ回344
	4325

	707
	醴陵市
	110kV解放路变电站
	解大线318
	6369

	708
	醴陵市
	110kV乐家变电站
	乐海线358
	6232

	709
	醴陵市
	110kV乐家变电站
	乐镇线368
	5625

	710
	醴陵市
	110kV乐家变电站
	乐跃线364
	5990

	711
	醴陵市
	110kV乐家变电站
	乐坝线366
	5404

	712
	醴陵市
	110kV乐家变电站
	乐站线328
	6357

	713
	醴陵市
	110kV乐家变电站
	乐清线362
	2609

	714
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗桃线324
	4370

	715
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗滨Ⅰ回316
	4872

	716
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗恒线302
	4607

	717
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗大线326
	3685

	718
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗双线306
	4296

	719
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗滨Ⅱ回318
	4929

	720
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗庄线328
	4805

	721
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗坊线322
	4862

	722
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗清线304
	4206

	723
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗企线332
	4686

	724
	醴陵市
	110kV罗家变电站
	罗竹线334
	4736

	725
	醴陵市
	110kV浦口变电站
	浦王线316
	3175

	726
	醴陵市
	110kV浦口变电站
	浦坊线322
	4453

	727
	醴陵市
	110kV浦口变电站
	浦丰线332
	3859

	728
	醴陵市
	110kV浦口变电站
	浦镇线312
	4124

	729
	醴陵市
	110kV浦口变电站
	浦水线334
	6238

	730
	醴陵市
	110kV浦口变电站
	浦华线338
	2635

	731
	醴陵市
	110kV浦口变电站
	浦汇线308
	6065

	732
	醴陵市
	110kV浦口变电站
	浦洲线304
	2597

	733
	醴陵市
	110kV浦口变电站
	浦灌线324
	2827

	734
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石建线338
	3850

	735
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石泉线316
	4313

	736
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石府线306
	3937

	737
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石城线314
	4211

	738
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石仙线336
	3447

	739
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石华线344
	4658

	740
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石板线342
	2257

	741
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石源Ⅰ回304
	3409

	742
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石源Ⅱ回348
	4672

	743
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石市线318
	4872

	744
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石转线352
	3012

	745
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石星线308
	6357

	746
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石鼎线326
	4872

	747
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石橡线334
	6357

	748
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石数线346
	2257

	749
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石陶线322
	3372

	750
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石永线354
	4111

	751
	醴陵市
	110kV石子岭变电站
	石湾线356
	3655

	752
	醴陵市
	110kV星湖变电站
	星田线328
	4109

	753
	醴陵市
	110kV星湖变电站
	星凤线334
	4255

	754
	醴陵市
	110kV星湖变电站
	星太线332
	4135

	755
	醴陵市
	110kV星湖变电站
	星合线336
	4314

	756
	醴陵市
	110kV星湖变电站
	星泉线302
	4276

	757
	醴陵市
	110kV星湖变电站
	星武Ⅰ线318
	4070

	758
	醴陵市
	110kV星湖变电站
	星长线304
	4839

	759
	醴陵市
	110kV星湖变电站
	星富线314
	4059

	760
	醴陵市
	110kV星湖变电站
	星联线326
	4168

	761
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉泉Ⅱ回304
	4872

	762
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉珊Ⅱ回318
	3199

	763
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉滨Ⅰ回306
	6349

	764
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉联Ⅰ回326
	3651

	765
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉泉Ⅰ回302
	5551

	766
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉市线324
	4872

	767
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉联Ⅱ回328
	5551

	768
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉源Ⅰ回314
	4872

	769
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉春线312
	4872

	770
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉珊Ⅰ回316
	4857

	771
	醴陵市
	110kV玉瓷变电站
	玉滨Ⅱ回308
	4330

	772
	醴陵市
	220kV滴水井变电站
	滴永线336
	4244

	773
	醴陵市
	220kV滴水井变电站
	滴嘉线306
	4432

	774
	醴陵市
	220kV滴水井变电站
	滴五Ⅰ回314
	2101

	775
	醴陵市
	220kV滴水井变电站
	滴五Ⅱ回346
	4271

	776
	醴陵市
	220kV滴水井变电站
	滴孙线324
	2164

	777
	醴陵市
	220kV滴水井变电站
	滴万线318
	4872

	778
	醴陵市
	220kV滴水井变电站
	滴华线312
	4872

	779
	醴陵市
	220kV滴水井变电站
	滴樟线348
	3154

	780
	醴陵市
	220kV滴水井变电站
	滴莲线332
	4640

	781
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横竹线326
	8

	782
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横源Ⅰ回316
	5100

	783
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横源Ⅱ回318
	4872

	784
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横华线312
	4461

	785
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横高线314
	4692

	786
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横姜线362
	1879

	787
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横滨Ⅱ回344
	4872

	788
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横寨线328
	4076

	789
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横金Ⅱ回354
	4872

	790
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横滨Ⅰ回322
	6357

	791
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横创线352
	3845

	792
	醴陵市
	220kV横店村变电站
	横金Ⅰ回324
	5551

	793
	醴陵市
	220kV荆潭变电站
	荆站线363
	6357

	794
	醴陵市
	220kV荆潭变电站
	荆沙线376
	4730

	795
	醴陵市
	220kV荆潭变电站
	荆建线375
	4619

	796
	醴陵市
	35kV鳌塘变电站
	鳌丰线306
	3675

	797
	醴陵市
	35kV鳌塘变电站
	鳌长线304
	3347

	798
	醴陵市
	35kV鳌塘变电站
	鳌坊线312
	3135

	799
	醴陵市
	35kV鳌塘变电站
	鳌双线314
	2291

	800
	醴陵市
	35kV白兔潭变电站
	白浦线306
	4872

	801
	醴陵市
	35kV白兔潭变电站
	白富线312
	2600

	802
	醴陵市
	35kV白兔潭变电站
	白马线308
	4821

	803
	醴陵市
	35kV白兔潭变电站
	白镇线314
	2361

	804
	醴陵市
	35kV官庄变电站
	官桃线306
	4035

	805
	醴陵市
	35kV官庄变电站
	官板线316
	3632

	806
	醴陵市
	35kV官庄变电站
	官太线314
	3363

	807
	醴陵市
	35kV官庄变电站
	官鼎线312
	3613

	808
	醴陵市
	35kV官庄变电站
	官坪线308
	2689

	809
	醴陵市
	35kV黄獭嘴变电站
	黄官线304
	4811

	810
	醴陵市
	35kV黄獭嘴变电站
	黄板线306
	4206

	811
	醴陵市
	35kV黄獭嘴变电站
	黄林线302
	2065

	812
	醴陵市
	35kV嘉树变电站
	嘉泗线308
	2229

	813
	醴陵市
	35kV嘉树变电站
	嘉滴线316
	6289

	814
	醴陵市
	35kV嘉树变电站
	嘉马线306
	2614

	815
	醴陵市
	35kV嘉树变电站
	嘉荷线318
	4793

	816
	醴陵市
	35kV嘉树变电站
	嘉玉线304
	4265

	817
	醴陵市
	35kV均楚变电站
	均潘线312
	2970

	818
	醴陵市
	35kV均楚变电站
	均镇线306
	1429

	819
	醴陵市
	35kV均楚变电站
	均高线316
	2572

	820
	醴陵市
	35kV均楚变电站
	均军线304
	3050

	821
	醴陵市
	35kV南桥变电站
	南富线306
	4872

	822
	醴陵市
	35kV南桥变电站
	南洪线312
	2257

	823
	醴陵市
	35kV南桥变电站
	南界线308
	2096

	824
	醴陵市
	35kV桥湾变电站
	桥横线322
	4030

	825
	醴陵市
	35kV桥湾变电站
	桥庭线316
	4302

	826
	醴陵市
	35kV桥湾变电站
	桥良线318
	4544

	827
	醴陵市
	35kV桥湾变电站
	桥凌线324
	4602

	828
	醴陵市
	35kV桥湾变电站
	桥碧线304
	4390

	829
	醴陵市
	35kV桥湾变电站
	桥清线302
	4092

	830
	醴陵市
	35kV泉塘变电站
	泉镇线314
	3212

	831
	醴陵市
	35kV泉塘变电站
	泉马线306
	4415

	832
	醴陵市
	35kV泉塘变电站
	泉贺线312
	3349

	833
	醴陵市
	35kV泉塘变电站
	泉湾线318
	2113

	834
	醴陵市
	35kV泉塘变电站
	泉港线332
	2507

	835
	醴陵市
	35kV泉塘变电站
	泉林线334
	3140

	836
	醴陵市
	35kV狮子潭变电站
	狮清线306
	4093

	837
	醴陵市
	35kV狮子潭变电站
	狮镇线312
	3363

	838
	醴陵市
	35kV狮子潭变电站
	狮船线304
	4278

	839
	醴陵市
	35kV狮子潭变电站
	狮美线314
	2895

	840
	醴陵市
	35kV中塘变电站
	中垅线316
	2909

	841
	醴陵市
	35kV中塘变电站
	中坝线318
	-306 

	842
	醴陵市
	35kV中塘变电站
	中镇线322
	2387

	843
	醴陵市
	35kV中塘变电站
	中排线324
	4284

	844
	茶陵县
	110kV浣溪变电站
	浣芫线308
	2543

	845
	茶陵县
	110kV浣溪变电站
	浣寒线312
	1561

	846
	茶陵县
	110kV浣溪变电站
	浣荷线316
	3139

	847
	茶陵县
	110kV浣溪变电站
	浣遂线314
	3641

	848
	茶陵县
	110kV马加变电站
	马下线332
	1903

	849
	茶陵县
	110kV马加变电站
	马田线
	2418

	850
	茶陵县
	110kV马加变电站
	马煤线334
	1889

	851
	茶陵县
	110kV马加变电站
	马东线338
	3161

	852
	茶陵县
	110kV马加变电站
	马七线324
	343

	853
	茶陵县
	110kV马加变电站
	马木线328
	876

	854
	茶陵县
	110kV马加变电站
	马腰线336
	3169

	855
	茶陵县
	110kV马加变电站
	马冲线322
	6357

	856
	茶陵县
	110kV马加变电站
	马建线316
	30

	857
	茶陵县
	110kV马加变电站
	马黄线314
	5254

	858
	茶陵县
	110kV洣江变电站
	洣茶线314
	4659

	859
	茶陵县
	110kV洣江变电站
	洣齐Ⅱ线322
	5429

	860
	茶陵县
	110kV洣江变电站
	洣铺线326
	3895

	861
	茶陵县
	110kV洣江变电站
	洣广线318
	6202

	862
	茶陵县
	110kV洣江变电站
	洣舲线316
	329

	863
	茶陵县
	110kV洣江变电站
	洣齐Ⅰ线328
	2696

	864
	茶陵县
	110kV洣江变电站
	洣源线324
	4711

	865
	茶陵县
	110kV排前变电站
	排平Ⅱ线318
	1404

	866
	茶陵县
	110kV排前变电站
	排电线306
	3204

	867
	茶陵县
	110kV排前变电站
	排水线308
	2150

	868
	茶陵县
	110kV排前变电站
	排平Ⅰ线304
	2027

	869
	茶陵县
	110kV齐星变电站
	齐晨线316
	4688

	870
	茶陵县
	110kV齐星变电站
	齐冲Ⅰ线308
	5229

	871
	茶陵县
	110kV齐星变电站
	齐环线302
	4506

	872
	茶陵县
	110kV齐星变电站
	齐舲线306
	3134

	873
	茶陵县
	110kV齐星变电站
	齐冲Ⅱ线312
	5299

	874
	茶陵县
	110kV齐星变电站
	齐浪线304
	2730

	875
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云朝线344
	6311

	876
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云金线352
	6096

	877
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云华线324
	4823

	878
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云建线348
	4648

	879
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云城Ⅰ线318
	6308

	880
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云城Ⅱ线304
	4773

	881
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云工线334
	6357

	882
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云热线342
	6327

	883
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云犀线322
	6357

	884
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云楼Ⅱ线336
	3651

	885
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云舲线308
	2714

	886
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云水线354
	4745

	887
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云步线314
	6200

	888
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云隧线云338
	4607

	889
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云燕线云364
	6357

	890
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云医线362
	6349

	891
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云茶线306
	5551

	892
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云欧线316
	6237

	893
	茶陵县
	110kV云阳变电站
	云城Ⅲ线332
	4817

	894
	茶陵县
	220kV下东变电站
	下金Ⅰ线312
	4005

	895
	茶陵县
	220kV下东变电站
	下铺线316
	2690

	896
	茶陵县
	220kV下东变电站
	下长线322
	3203

	897
	茶陵县
	35kV高陇变电站
	高陇线304
	2443

	898
	茶陵县
	35kV高陇变电站
	高秩线306
	1282

	899
	茶陵县
	35kV高陇变电站
	高煤线312
	2796

	900
	茶陵县
	35kV高陇变电站
	高钨线316
	1956

	901
	茶陵县
	35kV高陇变电站
	高潭线314
	5115

	902
	茶陵县
	35kV湖口变电站
	湖芫线302
	851

	903
	茶陵县
	35kV湖口变电站
	湖口线304
	266

	904
	茶陵县
	35kV湖口变电站
	湖江线308
	-80 

	905
	茶陵县
	35kV湖口变电站
	湖镇线312
	2389

	906
	茶陵县
	35kV虎踞变电站
	虎黄线322
	-1660 

	907
	茶陵县
	35kV虎踞变电站
	虎排线314
	1250

	908
	茶陵县
	35kV虎踞变电站
	虎新线316
	974

	909
	茶陵县
	35kV虎踞变电站
	虎银线318
	3473

	910
	茶陵县
	35kV虎踞变电站
	虎合线308
	1674

	911
	茶陵县
	35kV火田变电站
	火潭线316
	1325

	912
	茶陵县
	35kV火田变电站
	火田线318
	1881

	913
	茶陵县
	35kV火田变电站
	火八线314
	-93 

	914
	茶陵县
	35kV火田变电站
	火光线326
	3727

	915
	茶陵县
	35kV界首变电站
	界花线314
	2406

	916
	茶陵县
	35kV界首变电站
	界共线312
	-527 

	917
	茶陵县
	35kV界首变电站
	界枣线316
	27

	918
	茶陵县
	35kV舲舫变电站
	舲鸭线308
	5478

	919
	茶陵县
	35kV舲舫变电站
	舲镇线316
	3962

	920
	茶陵县
	35kV舲舫变电站
	舲茶线314
	4483

	921
	茶陵县
	35kV舲舫变电站
	舲带线304
	3467

	922
	茶陵县
	35kV舲舫变电站
	舲西线306
	3565

	923
	茶陵县
	35kV龙山岭变电站
	龙潞线302
	2096

	924
	茶陵县
	35kV龙山岭变电站
	龙田线304
	795

	925
	茶陵县
	35kV龙山岭变电站
	龙清线312
	-385 

	926
	茶陵县
	35kV潞水变电站
	潞镇线314
	1607

	927
	茶陵县
	35kV潞水变电站
	潞布线316
	1404

	928
	茶陵县
	35kV潞水变电站
	潞田线318
	5295

	929
	茶陵县
	35kV旺冲变电站
	旺烈线318
	827

	930
	茶陵县
	35kV旺冲变电站
	旺铁线308
	1089

	931
	茶陵县
	35kV旺冲变电站
	旺火线312
	3474

	932
	茶陵县
	35kV旺冲变电站
	旺思线324
	794

	933
	茶陵县
	35kV旺冲变电站
	旺云Ⅱ线306
	5398

	934
	茶陵县
	35kV旺冲变电站
	旺齐线322
	5516

	935
	茶陵县
	35kV旺冲变电站
	旺云Ⅰ线326
	5934

	936
	茶陵县
	35kV严塘变电站
	严田线308
	2161

	937
	茶陵县
	35kV严塘变电站
	严山线306
	1659

	938
	茶陵县
	35kV严塘变电站
	严长线316
	1063

	939
	茶陵县
	35kV严塘变电站
	严和线304
	4171

	940
	茶陵县
	35kV严塘变电站
	严沙线312
	493

	941
	茶陵县
	35kV月岭变电站
	月马线308
	3348

	942
	茶陵县
	35kV月岭变电站
	月枣线312
	2267

	943
	茶陵县
	35kV月岭变电站
	月界线314
	537

	944
	茶陵县
	35kV月岭变电站
	月荷线306
	4494

	945
	茶陵县
	35kV秩堂变电站
	秩东线302
	3675

	946
	茶陵县
	35kV秩堂变电站
	秩高线306
	6256

	947
	茶陵县
	35kV秩堂变电站
	秩堂线312
	2348

	948
	茶陵县
	35kV秩堂变电站
	秩安线308
	6294

	949
	茶陵县
	35kV秩堂变电站
	秩黄线304
	4711

	950
	茶陵县
	35kV秩堂变电站
	秩合线314
	1671

	951
	炎陵县
	110kV船形变电站
	双船线302
	847

	952
	炎陵县
	110kV船形变电站
	船沿线322
	2361

	953
	炎陵县
	110kV船形变电站
	船澎线312
	2048

	954
	炎陵县
	110kV段家坳变电站
	段星线306
	4872

	955
	炎陵县
	110kV段家坳变电站
	段马线304
	4723

	956
	炎陵县
	110kV段家坳变电站
	段宁线314
	5982

	957
	炎陵县
	110kV段家坳变电站
	段亮线316
	4872

	958
	炎陵县
	110kV段家坳变电站
	段石线308
	2904

	959
	炎陵县
	110kV段家坳变电站
	段平线322
	4047

	960
	炎陵县
	110kV段家坳变电站
	段平II线334
	2993

	961
	炎陵县
	110kV高水桥变电站
	高井线358
	4795

	962
	炎陵县
	110kV高水桥变电站
	高创Ⅱ回338
	3852

	963
	炎陵县
	110kV高水桥变电站
	高城线366
	6106

	964
	炎陵县
	110kV高水桥变电站
	高茶线356
	1754

	965
	炎陵县
	110kV高水桥变电站
	高康线342
	4872

	966
	炎陵县
	110kV高水桥变电站
	高高线344
	3512

	967
	炎陵县
	110kV高水桥变电站
	高石线354
	3160

	968
	炎陵县
	110kV沔渡变电站
	沔长线318
	1407

	969
	炎陵县
	110kV沔渡变电站
	沔茶线322
	-1456 

	970
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	深玻线304
	2461

	971
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	深东线312
	3858

	972
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	深富线316
	7440

	973
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	深杭线328
	4054

	974
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	深华线336
	5355

	975
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	深精线324
	6369

	976
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	太深线308
	1258

	977
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	深天线332
	3533

	978
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	深亮线314
	3710

	979
	炎陵县
	110kV深坑变电站
	深宁线306
	2824

	980
	炎陵县
	110kV桃源变电站
	桃浆线318
	4902

	981
	炎陵县
	110kV桃源变电站
	桃双线308
	5665

	982
	炎陵县
	110kV桃源变电站
	桃坝线322
	4745

	983
	炎陵县
	110kV桃源变电站
	桃平线312
	3120

	984
	炎陵县
	110kV桃源变电站
	桃茶线306
	5122

	985
	炎陵县
	110kV中村变电站
	中坝线314
	-662 

	986
	炎陵县
	110kV中村变电站
	潭中线312
	350

	987
	炎陵县
	110kV中村变电站
	中九线306
	2906

	988
	炎陵县
	35kV策源变电站
	策源线312
	1398

	989
	炎陵县
	35kV策源变电站
	策梨线302
	4699

	990
	炎陵县
	35kV城关变电站
	城深线314
	6289

	991
	炎陵县
	35kV城关变电站
	城南线304
	6111

	992
	炎陵县
	35kV城关变电站
	城井线312
	5443

	993
	炎陵县
	35kV城关变电站
	城霞Ⅰ线306
	6045

	994
	炎陵县
	35kV河光变电站
	三河线304
	-1888 

	995
	炎陵县
	35kV河光变电站
	万河线306
	758

	996
	炎陵县
	35kV河光变电站
	河船线322
	959

	997
	炎陵县
	35kV河光变电站
	河衡线308
	2959

	998
	炎陵县
	35kV龙渣变电站
	龙八线312
	2305

	999
	炎陵县
	35kV龙渣变电站
	龙渣线304
	-836 

	1000
	炎陵县
	35kV龙渣变电站
	龙新线308
	2725

	1001
	炎陵县
	35kV南冲变电站
	南河线308
	2943

	1002
	炎陵县
	35kV南冲变电站
	南塘线302
	2503

	1003
	炎陵县
	35kV南冲变电站
	南东线316
	-552 

	1004
	炎陵县
	35kV石洲变电站
	石月线306
	2163

	1005
	炎陵县
	35kV石洲变电站
	石大线308
	3548

	1006
	炎陵县
	35kV石洲变电站
	石高线304
	4609

	1007
	炎陵县
	35kV霞阳变电站
	月霞线326
	2570

	1008
	炎陵县
	35kV霞阳变电站
	霞井线312
	4641

	1009
	炎陵县
	35kV霞阳变电站
	霞神Ⅰ线328
	4841

	1010
	炎陵县
	35kV霞阳变电站
	霞华线306
	6369

	1011
	炎陵县
	35kV霞阳变电站
	霞山线314
	4330

	1012
	炎陵县
	35kV霞阳变电站
	霞草线324
	4872

	1013
	炎陵县
	35kV霞阳变电站
	霞创线304
	6330

	1014
	炎陵县
	35kV下村变电站
	下村线312
	1340

	1015
	炎陵县
	35kV下村变电站
	下东线302
	4802

	1016
	炎陵县
	35kV小江变电站
	小长线304
	-2425 

	1017
	炎陵县
	35kV小江变电站
	小左线306
	-1119 

	1018
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万仙Ⅱ线312
	2417

	1019
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万创线338
	5330

	1020
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万五Ⅱ回324
	5770

	1021
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万仙Ⅰ线304
	6357

	1022
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万环Ⅰ回322
	7601

	1023
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万仙Ⅲ线346
	2464

	1024
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万金线308
	4168

	1025
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万马Ⅱ线348
	5770

	1026
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万五线306
	3659

	1027
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万株线364
	2387

	1028
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万誉线328
	6680

	1029
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV万丰变电站
	万湖线318
	5551

	1030
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV湘芸变电站
	湘建线334
	3634

	1031
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV湘芸变电站
	湘天Ⅱ回336
	4537

	1032
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV湘芸变电站
	湘栗线326
	6157

	1033
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV湘芸变电站
	湘能线302
	5770

	1034
	株洲兴新电力有限责任公司
	110kV湘芸变电站
	湘天Ⅰ回332
	6044


备注：攸县暂无分布式光伏可开放容量，因此暂不公布攸县10千伏线路可开放容量。

六、台区可开放容量
台区可开放容量计算结果见附件3。
	










