	审批意见：                      株醴环评表〔2024〕38号
一、湖南绿康环保科技有限公司拟投资600万元，在醴陵市石亭镇永红村建设“年产3.5万吨RDF燃料棒、4.5万吨RDF煤泥、1500万块透水砖建设项目”。项目总占地面积5000 m2，主要建设内容为生产车间主体工程，污泥储存间、原料区、成品区等储运工程，办公区等辅助工程，给排水、供电等公用工程和废气、噪声、固废处理等环保工程，配置1个15T水泥筒仓。项目所需的城镇生活污水处理厂产生的污泥主要来源于醴陵首创水务有限责任公司及株洲云龙污水处理厂，在接收污泥前需向管理部门备案并经管理部门同意。项目建成后年产RDF燃料棒3.5万吨、RDF煤泥4.5万吨、透水砖1500万块。
根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，碱液喷淋塔产生的废水处理后循环使用；生活污水依托醴陵市永财新型墙体材料厂生活污水处理设施处理达标后用于周边农田、菜地灌溉。
2. 对污泥储存间采取封闭结构，进出口设置关闭闸门，产生的废气经碱液喷淋塔处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建二级标准限值要求后通过15米排气筒排放；水泥筒仓配套布袋除尘器，原料暂存区采取三面围挡、上设顶棚、地面硬化措施，且车间四周及顶部设雾化喷淋装置，生产过程中产生的无组织排放粉尘采取车间封闭及喷雾降尘措施，同时对厂区及道路进行硬化，采取定期清扫、洒水抑尘等措施，确保无组织排放废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声、消声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。RDF燃料棒及RDF煤泥不合格产品收集后回用于压块成型工序，透水砖不合格产品收集后回用于破碎工序，布袋除尘收集粉尘回用于生产；废机油等危险废物规范暂存后定期委托资质单位处理；生活垃圾统一收集，纳入环卫部门统一管理。
5．加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
三、项目排污许可管理类别为简化管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法向株洲市生态环境局醴陵分局申领排污许可证。                

四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 
经办人：                               公 章
审批人：                            2024年7月9日


