建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

项目名称：金星加油站改扩建项目
建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司湖南株洲销售分公司
编制日期：2024年7月
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	金星加油站改扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	邹运
	联系方式
	15973313771

	建设地点
	茶陵经济开发区

	地理坐标
	113度31分12秒，27度45分47秒

	国民经济

行业类别
	F5265机动车燃料零售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业119加油、加气站--新建、扩建

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地（用海）
面积（m2）
	2000（新增用地0）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	根据《湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录》（湘发改园区〔2022〕601号），本项目位于湖南茶陵经济开发区内。

1992年湖南茶陵经济开发区成立，原名茶陵县云阳经济技术开发区；1994年经省人民政府清理整顿后明确为省级开发区；2006年经国家发改委审核通过为省级经济开发区，并更名为湖南茶陵经济开发区，规划面积4平方公里。2012年，取得了茶陵县人民政府《关于湖南茶陵经济开发区总体规划（2010~2020）的批复》，批复文号为茶政函[2012]26号。2013年经省人民政府、省发改委批复同意调区扩区方案，根据湖南省发展和改革委员会《关于茶陵经济开发区调区扩区的复函》（湘发改函〔2013〕24号）文件，规划面积由原400公顷调整至846.55公顷，形成“一园三片区”格局。2018年2月，国家发改委公布的开发区审核公告目录中，《中国开发区审核公告目录》（2018年版）），茶陵经开区核准面积调整为638.51公顷。主导产业为建筑建材、电子电器、纺织。

	规划环境影响

评价情况
	《湖南茶陵经济开发区环境影响报告书》2012年5月获得了湖南省环境保护厅的批复，批复文号为湘环评[2012]145号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.与湖南茶陵经济开发区总体规划相符性分析

本项目位于茶陵县经济开发区内，根据湖南茶陵经济开发区总体规划可知，建设项目入园选址必须符合开发区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，严格控制水泥、铸造、焦化、石化等气型污染企业进入开发区，禁止引进印刷电路板和集成电路板制造项目。本项目属于加油站项目，不属于上述高能耗、高物耗、环境污染严重的企业。与湖南茶陵经济开发区总体规划相符。

2.与湖南茶陵经济开发区规划环境影响评价符合性分析

表1-1与湖南茶陵经济开发区环境影响评价批复相符性

规划环评提出的生态保护和污染防治措施要求

本项目

符合性

1.进一步优化规划布局，严格按照功能区划进行开发建设，处理好开发区及周边工业、生活、配套服务等各功能组团的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良、开发区自北向南依次布置一类、二类和三类工业用地，依托现有居民区在开发区北部设置居民安置区，设绿化带与其南面的工业用地隔离。

本项目位于湖南茶陵经济开发区二园区，项目用地属于加油站用地。

符合

2.严格执行开发区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合开发区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，严格控制水泥、铸造、焦化、石化等气型污染企业进入开发区、禁止引进印刷电路板和集成电路板制造项目。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的开发区企业准入情况汇总表做好项目的招商把关，在入区项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，其排污浓度，总量必须满足达标排放和总量控制要求，并推进清洁生产工艺，从源头防治污染、加强对现有规划区和扩园区内企业的环境监管，对已建项目进行清理，确保符合产业政策和环保“三同时”管理要求。

本项目为加油站项目，不属于严格控制的水泥、铸造、焦化、化工等污染企业。不属于禁止引进印刷电路板和集成电路板制造项目，也不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业正的建设项目。

符合

3、开发区排水实施雨污分流，加快区域配套截排污管网建设，将经开区排污统一纳入茶陵县城市污水处理厂处理，避免对饮用水源保护区的污染影响。根据开发区开发进度和县城发展规划及时对污水处理厂进行扩建，确保开发区工业废水纳入集中污水处理厂进行有效处理。在于污水处理厂配套接管未完成的区域，应限制引进水型污染企业，并对已投产企业废水排放严格按《污水综合排放标准》一级标准控制，减轻对洣水及邻近农灌渠的水质影响；对排水可纳入县城污水处理厂处理的企事业单位，其废水经自行处理达到《污水综合排放标准》三级标准后由管网排入集中污水处理深度处理、远期应考虑在县城污水处理厂独立设置工业污水处理模块，对开发区工业污水单独收集处理

本项目为加油站项目，采取雨污分流制，后期雨水排入市政雨水管网；初期雨水及地面清洗废水和经隔油池处理后排入开发区污水管网，经湖南茶陵经济开发区污水处理厂处理达标后排入文江
。
符合

4、按报告书要求做好开发区大气污染控制措施、开发区内应严格控制气型污染企业入驻，不得新建燃煤锅（窑）炉，防止对县城、云阳山森林公园的不利环境影响；管委会应全力推进天然气管网工程建设，积极推广清洁能源替代改造工程，进一步减少燃煤大气污染；在天然气管网接入前，不得引进气型污染企业（包括建筑陶瓷业）。加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，督促正常运行，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准；合理优化工业布局，在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免相互干扰。

本项目为加油站，油气经二次油气回收装置处理后排放，可做到达标排放。
符合

5、做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，建设固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。

本项目生活垃圾交由环卫部门处理，清罐油泥由清罐单位直接带走，含油抹布等危废暂存于危废暂存点交由有资质单位处理

符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目主要从事成品柴油、汽油的销售。根据《产业结构调整指示目录（2019年本）》，本项目不在淘汰类和限制类之列，属允许类。因此，本项目建设符合国家相关产业政策。

2、选址合理性分析

金星加油站位于茶陵经济开发区，属于株洲“十三五”加油站规划布点中茶陵县现状保留站第20号站点，本次为改扩建项目，不新增用地，加油站已于 2023 年10月23日取得由株洲市商务局核发的成品油零售经营批准证书（详见附件 10），项目合法合规。

经现场勘察分析，项目周边安全防护距离内，无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐场所，项目建设满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的选址和设计条件，埋地油罐、通气管管口、加油机距离周边敏感点距离均能满足加油站安全距离要求，故项目选址是可行的。

“三线一单”符合性分析

“三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。

①生态保护红线

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目位于茶陵经济开发区，用地性质为加油站用地（见附图6），因此本项目选址不在生态保护红线范围内。

②环境质量底线

项目所在区域环境空气功能为二类区，根据《株洲市生态环境保护委员会办公室<关于2022年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报>》中茶陵县2022年的大气监测结果，各监测因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，茶陵县环境空气质量达标。

根据环境质量现状调查可知，本项目所在区域地表水、噪声质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合环境质量底线要求。

③资源利用上线符合性分析

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目所使用的能源主要为水和电。项目为机动车燃油零售，用水由市政供水系统供水，用电由市政电网供电，用水量和能耗均有限，不属于高耗能和资源消耗型企业。
④生态环境准入清单
根据湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2020年9月）本项目所属管控单位为湖南茶陵经济开发区，管控单位元为ZH43022420002，主体功能定位为国家重点生态功能区，属于重点管控单元。本项目与管控要求分析对比见表1-1。项目与准入清单符合性分析见下表。

表1-1
本项目与湖南省茶陵经济开发区生态环境管控要求相符分析

“通知”

文号

相关要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

（1.1）茶陵县经济开发区引进企业应当符合《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》(湘发改规划〔2018〕972号）中“1、茶陵县产业准入负面清单”的有关规定。（1.2）严格控制水泥、铸造、焦化、石化等气型污染企业进入开发区。禁止引进印刷电路板和集成电路板制造项目。（1.3）在与污水处理厂配套接管未完成的区域，应限制引进水型污染企业。在天然气管网接入前，不得引进气型污染企业。（1.4）开发区自北向南依次布置一类、二类和三类工业用地，依托现有居民区在开发区北部设置居民安置区，设绿化带与其南面的工业用地隔离。

本项目为加油站项目，不属于上述产业中限制和禁止清单，同时也不属于上述严格控制的气型污染企业。

符合

污染物排放管控

（2.1）废水：排水管网实施雨污分流，污水收集管网、处理系统等相关构筑物按照相关要求必须做好防渗措施；服务区内工业企业排放第一类污染物或高浓度废水，必须进行单独预处理达标后方可排入开发区污水管网，经湖南茶陵经济开发区污水处理厂处理达标后排入文江。现状雨水就近排入临近水体（水塘、小溪、灌溉渠等），规划雨污分流实施后雨水经专用雨水管网依地势排入区域的地表水，进入文江），然后汇入洣水。（2.2）废气：加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，督促正常运行，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准。持续深化工业炉窑大气污染专项治理，重点完成建筑陶瓷企业的脱硫塔除尘、脱硫的改造工作。完成相关企业锅炉除尘深度治理工作及VOCs污染治理。全面实现企业无组织排放治理全覆盖、零遗漏。（2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。废瓷泥、废坯料等按循环经济原则和理念尽可能在厂内回收利用；废瓷等可送去修路或者送专业填埋场填埋；废包装材料送回厂家综合处理；污水处理厂的污泥，进行安全填埋处理。（2.4）园区内涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。

废水：本项目为加油站项目，采取雨污分流制，后期雨水排入市政雨水管网；初期雨水及地面清洗废水和经隔油池处理后排入开发区污水管网，经湖南茶陵经济开发区污水处理厂处理达标后排入文江。
废气：卸油、加油环节设置一次、二次油气回收装置。有机废气均能达标排放。

固废：项目运营过程中生活垃圾的收集交由环卫部门处理，危废收集后交由有资质的单位处理。
符合

环境风险防控

（3.1）经济开发区内园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南茶陵经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。（3.3）建设用地土壤风险防控：逐步建立污染地块名录及其开发利用负面清单，开展污染地块土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地质量要求的地块，进入用地程序，不符合利用要求的，进行管控。建立土壤污染重点监管企业名单，加强重点监管企业与工业园区的监管，规范工业废物处理处置活动。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。（3.4）农用地风险防控：加强区域农用地土壤环境保护监督管理，保护农用地土壤环境，管控农用地土壤环境风险。

本工程需制定突发环境事件应急预案并加强演练，本项目用地属于加油站用地，不属于重点污染物建设项目，无重点污染物排放。
符合

资源开发效率要求

（4.1）能源：不得新建燃煤锅（窑）炉。禁燃区按《茶陵县人民政府办公室关于印发<茶陵县高污染燃料禁燃区划定实施方案>的通知》禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。禁燃区内现有企事业单位和个人应当在株洲市-茶陵县天然气主管道及县城天然气管网建成通气6个月内停止使用高污染燃料，改用天然气等清洁能源。园区2020年综合能耗为17.246万吨标煤，单位GDP能耗为0.3587吨标煤/万元；2025年综合能源消费量预测为21.032万吨标煤，单位GDP能耗为0.2977吨标煤/万元。（4.2）水资源：加强用水定额管理，推广先进的节水技术和污水处理技术，提高工业用水重复利用率。实行清洁、低耗、低排生产，限制高耗水、高污染型工业项目建设。茶陵县到2020年万元工业增加值用水量比2015年下降25%。（4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。制定发布不同产业园区不同项目的用地投资定额标准，确保省级产业园区不低于200万元/亩。

本项目不使用高污染燃料。也不属于高耗水行业，年耗水量较小。本项目使用现有场地建设，无需另外供地。

符合

与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（2014年修订版）符合性

本项目加油站及储油罐选址、总平面布置与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（2014年修订版）的相关标准的对照情况见下表。

表1-2本项目选址与标准对比情况
序号
标准要求
实际情况
符合情况
1

选址应符合城乡规划的要求
项目用地用地属于加油站用地，用地性质符合要求
符合
2

选址应符合环境保护的要求
项目周边环境容量有余，在建设单位落实各项环保措施的情况下项目外排污染物达标，对周边环境影响较小
符合
3

选址应符合防火安全的要求
本项目选址符合防火安全间距的要求
符合
4

选址应选在交通便利的地方
本项目紧邻市政道路

符合
5

在城区内不应建一级加油站
本项目为二级加油站
符合
6

加油站的油罐、加油机和通气管与站外建（构）筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（2014年版）中的规定
本项目油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的距离满足相关规定
符合
与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析

表1-3与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求

本项目具体情况

符合性分析

VOCs物料储存要求
VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

本项目所涉及的VOCs物料为汽油柴油，全部储存于密闭的储罐中。

符合

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口,保持密闭。

本项目的汽油柴油储罐全部存放于设置有防渗设施的地下。

符合

VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。

本项目汽油柴油罐采用SF双层卧式储罐，密封良好，符合5.2条规定。

符合

VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。

本项目汽油柴油罐为埋地罐，并设有防渗措施，VOCs物料储库满足密闭空间的要求。

符合

VOCS物料转移和输送要求
液态VOCs物料应采用密闭管道输送。
本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送。

符合

粉状VOCs物料气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。

本项目不涉及粉状VOCs物料。
符合

VOCs工艺过程要求
液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式

或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭

投加。粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。

本项目液态VOCs物料采用密闭管道、桶泵等给料方式密闭投加。本项目不涉及粉状VOCs物料。

符合

VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程,以及含VOCs产品的包装(灌装、分装)过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作,废'(应排至VOCs废气收集处理系统;无法密闭的，应采取局部气体收集揩施,废气应排至VOCs废气收集处理系统。

本项日在卸油、加油环节设置一次、二次油气回收装置。减小有机废气的外排。

符合

VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作,废气应排全VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

本项目VOCs质量占比大于10%，其使用过程中采用一次二次油气回收装置设施，减少有机废气的外排。

符合

VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步进行。
本项目油气回收系统系统应与生产工艺设备同步进行。

符合

VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定
本项目VOCs废气收集处理系统污染物排放符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）规定

符合

6、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）相符性分析

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)，本项目属于重点行业，与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)相符性分析如下表。

表1-4与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

标准要求

本项目情况

符合情况

深化加油站油气回收工作

污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作。

本项目不在污染较重的地区，且设置有卸油油气回收系统和加油油气回收系统

符合

埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，确保油气回收系统正常运行。

本项目储油罐采用双层储罐，油罐内采用电子式液位计对汽油密闭进行测量，确保油气回收系统正常运行。

符合

重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网。

本项目年销售汽油量为3800吨，无需安装油气回收自动监控设备

符合

推进储油库油气回收治理

汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100

立方米的，可采用卧式储罐。

本项目采用油罐容积均小于100立方米，为卧式埋地储罐。

符合

加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。

本项目设置一次二次油气回收装置设施，减少有机废气的外排。

符合

7、与《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022年版)符合性分析

表1-4与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析

内容

符合性分析
1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划

以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目属于加油站项目，不属于高耗能高排放项目；项目建设位于湖南茶陵经济开发区金星工业园，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、种质资源保护区、湿地公园、长江流域河湖岸线等；不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等项目

2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关

的项目。

3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物

的投资建设项目。

4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合

主体功能定位的投资建设项目。

5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及

自然生态保护的项目。

6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、

改设或扩大排污口

7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生

生物保护区开展生产性捕捞。

8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁

止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流

岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污

染项目。

10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤

化工等产业布局规划的项目。

11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能

高排放项目。

12.法律法规及相关政策文件有更加严格规

定的从其规定。

8、与《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的符合性分析

加油站罐区加油罐为SF双层罐，油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等部位采取防渗措施，埋地加油管道采取双层管道，设置渗漏观测井、储油罐设置高液位报警器以及泄露报警器，加油站已采取采取防渗漏和防渗漏检测措施。综上所述，金星加油站符合《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）相关要求。

9、与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的符合性分析

金星加油站设置一次、二次油气回收系统。加油站制定油气回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档。加油站非甲烷总烃排放限值低于4.0mg/m³，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相关要求。
10、与相关安全、设计规范相符性

本项目属于二级加油站，设有卸油和加油油气回收系统，选址和总图布置详情见下表所示。

表1-5加油站站址选择及总平面布置安全检查表

序号
评价内容
评价依据
实际记录
结论
1、规划布局
1.
甲、乙、丙类液体储罐区应设置在城市(区城)的边缘或相对独立的安全地带，并宜设置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
储罐区设置在相对独立的安全地带。
符合
2.
甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带，当布置在地势较高地带时，应采取安全防护措施，
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
汽油、柴油储罐区布置在地势较低地带，且埋地设置，油罐周围用沙子填充。
符合
3
甲、乙、丙类液体储罐区应与装卸区、辅助生产区及办公区分开设置。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
油罐区、卸油区、站房分开设置.
符合
4.
加油站应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方：
(汽车加油加气站设计与施工规》GB50156-2012(2014年版)第4.0.1条
加油站符合城市规划，交通较便利。
符合
5.
在城市建成区不应建一级加油站
(汽车加油加气站设计与施工规)GB50156-2012(2014年版)第4.0.2条
该站为二级站
符合
6.
城市建成区内的加油站不宜选在城市干道的交叉路口附近
《汽车加油加气站设计与施工规》GB50156-2012(2014年版)第4.0.3条
加油站未选在城市干道的交叉路口附近.
符合
2、总平面布置
7.
1、加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙.
《汽车加油加气站设计与施工规》GB50156-2012(2014年版)第5.0.12、5.0.13条
加油站东、南、西三面设实体围墙，高度不低于2.2m
符合
2、面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙，或开敞.
面向进、出口道路一侧开敞。
符合
8.
1、车辆入口和出口应分开设置
(汽车加油加气站

设计与施工规》GB50156-2012(2014年版)第5.0.1、第5.0.2条
入口、出口分开设置。
符合
2.单车成单车停车位宽度不应小于4m：双车道成双车停车位不应小于6m
木项目站内单车道宽>4m：双车道宽>6m.
1、站内的路转半径按行驶车型确定，且不宜小于9m：站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜城向结外，
道路转弯半径不小予9m，道路坡度不大于8%，且坡向站外：卸车停车位处为平坡。
4、加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面，
站内道路为水泥路面.
9.
1、汽车加油、加气场地宜设翠棚，罩的设计应符合下列规定：翠棚应采用不燃烧村料建造：2)进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m：进站口有限高措随时，罩棚的净空高度不应小于限高高度.3)棚盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m.4)棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定、5)罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。
《汽车加油加气站设计与施工规》GB50156-2012(2014年版)第12.2.2
加油站罩棚有效高度7m，罩棚边缘与加油机的平面距离3m，采用不燃烧材料建造。
符合
2、加油岛应高出停车位的地坪0.15-0.2m，
加油岛高0.23m
符合
3、加油岛两端的宽度不应小于12m。
加油岛宽1.2m
符合
10.
1、站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。
《汽车加油加气站设计与施工规》GB50156-2012(2014年版)第10.3.2、12.1.2条
雨水由明沟排到站外时，围墙内设置水封装置，
符合
2、排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井(独立的生活污水除外)，水封井的水封高度不应小于025m：水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。
设有水封井。
符合
3、加油加气站的采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在加油加气站内设置锅炉房。
站房内无采暖锅炉房。
符合
加油站与特定建筑之间的最小防火间距应满足《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）和《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关要求。项目油罐为埋地式，属于二级加油站，汽油设备设备与站外建筑物之间的安全间距见表所示。
表1-6汽油设备与站外建、构筑物的防安全间距

站外建(构)筑物
站内汽油设备(设置有卸油油气回收和加油油气回收)
埋地油罐(二级站)
加油机
通气管口
实际值
标准值
符合性
实际值
标准值
符合性
实际值
标准值
符合性
重要公共建筑物
无
35
符合
无
35
无
无
35
符合
明火地点或散发火花地点
无
17.5
符合
无
12.5
符合
无
12.5
符合
民用建筑物保护类别
一类保护物
无
14
符合
无
11
符合
无
符合
二类保护物
无
11
符合
无
8.5
符合
无
8.5
符合
三类保护物
民房
22
8.5
符合
26.6
7
符合
26.6
7
符合
商铺
无
8.5
符合
无
7
符合
无
7
符合
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
无
15.5
符合
无
12.5
符合
无
12.5
符合
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m²的埋地甲、乙类液体储罐
无
11
符合
无
10.5
符合
无
10.5
符合
室外变配电站
无
15.5
符合
无
12.5
符合
无
12.5
符合
铁路
无
15.5
符合
无
15.5
符合
无
15.5
符合
城市
快速路、主干路
39.7
5.5
符合
56.2
5
符合
56.2
5
符合
道路
次干路、支路
无
5
符合
无
5
符合
无
5
符合
架空通信线和通信发射塔
无
5
符合
无
5
符合
无
5
符合
架空电力线路
无绝缘层
无
65
符合
无
65
符合
无
6.5
符合
有绝缘层
无
5
符合
无
5
符合
无
5
符合
注：表中“规范“指(汽午.加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012(2014版))



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

金星加油站于2009年7月编制环评登记表并在茶陵县环保局进行登记备案。原环评主要建设内容为：金星加油站位于茶陵经济开发区茶陵大道南，加油站占地面积7333㎡。设置地埋储油罐6个，年销售汽、柴油量2200t，项目不涉及洗车、机修等业务。2011年5月原环评的建设内容均以建设完成投产。2012年10月22日，由茶陵县环保局组织人员对项目进行了竣工环保验收，验收实际建设情况为设置了4个地埋储油罐，年销售汽、柴油量2200t。

由于公司发展及油站单层罐改造需要需要，油站进行了重新规划布局，增加了油品的转运次数扩大了成品油的销售量，加油站原有年销售量2200吨（其中柴油700吨，汽油1500吨），本项目建成后预计年销售油量3800吨，（其中柴油1200吨，汽油2600吨），原有项目基本平面布局未发生改变。
2、项目概况

项目名称：金星加油站改扩建项目
项目地点：茶陵经济开发区茶陵大道南，场地中心地理坐标为东经113度31分12秒，北纬27度45分47秒。项目东面为茶陵大道，西面、北面为民房、南面为空地，项目地理位置优越，交通较便利。

建设性质：改扩建
建设单位：中国石油天然气股份有限公司湖南株洲销售分公司
3、建设内容和规模

本项目占地面积2200m2，建筑面积825㎡，该站主要经营销售92#汽油、95#、和0#柴油成品油，预计年销售油量3800吨，（其中柴油1200吨，汽油2600吨），油品来源主要为中国石油天然气股份有限公司。

项目主要建设内容如下：

本次改建内容为拆除原有的4个储油罐（30m³92#汽油罐2个，30m³95#汽油罐1个，30m³0#柴油罐1个），新增4个SF双层油罐（SF：钢制强化玻璃纤维制双层结构储油容器），其中容积为30m³92#汽油罐2个，30m³95#汽油罐1个，30m³0#柴油罐1个，折合当量容积为105m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021油加气站的等级划分表3.0.9，油罐容积150≥V＞90，其中单罐V≦50，加油站等级未发生改变，为二级加油站。

加油站等级划分见表2-1。

表2-1加油站等级划分

级别

油罐容积

本项目

总容积

单罐容积

4个SF双层油罐，其中30m³0＃柴油储罐1个（柴油罐容积折半计入油罐总容积），30m³92#汽油储罐2个，30m³95#汽油储罐1个，折合当量容积为105m³（150≥V＞90），故为二级加油站
一级

150＜V≦210

≦50

二级

90＜V≦150

≦50

三级

V≦90

汽油罐≦30，柴油罐≦50

注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积

表 2-2
扩建前后加油站的等级变化
阶段
油品油罐
油罐容积m3
油罐总容积m3
加油站等级
扩建前
柴油
30
105
二级加油站
汽油
90
扩建后
柴油
30
105
二级加油站
汽油
90
备注
柴油容积折半计入油罐总容积
表2-3项目建设内容一览表

类型

工程名称

改建前工程内容及规模
本次改扩建建设内容
备注
主体工程

站房

2F，占地面积250m2，建筑面积500m2
/
原有不变
加油罩棚

罩棚面积650m2
/
原有不变
地下储油罐区

4个单层油罐，其中容积为30m³92#汽油罐2个，30m³95#汽油罐1个，30m³0#柴油罐1个，折合当量容积为105m³，油罐按要求进行防腐处理，并按要求设检查井、通气口、泄漏检测装置等
4个SF双层油罐（SF：钢制强化玻璃纤维制双层结构储油容器），其中容积为30m³92#汽油罐2个，30m³95#汽油罐1个，30m³0#柴油罐1个，折合当量容积为105m³，油罐按要求进行防腐处理，并按要求设检查井、通气口、泄漏检测装置等
改建
加油岛
共4个加油岛，每个加油岛上设1加油机，加油岛总占地面积为40m2
/
原有不变
公用工程

供电

茶陵县供电电力公司供给
/
原有不变
供水

管网自来水

/
原有不变
排水

雨污分流制

/
原有不变
消防

包括灭火器、消防毯、消防砂等

包括灭火器、消防毯、消防砂等
依托原有
环保工程

废水治理

本项目初期雨水地面清洗废水经加油区环形沟收集至隔油经沉淀池处理后排入开发区污水管网，经湖南茶陵经济开发区污水处理厂处理达标后排入文江
/

依托原有
废气治理

储油罐采用地埋式，罐体密封性较好；加油过程中采用一次、二次油气回收装置

/
原有不变
噪声治理

基础减振，加强车辆管理

/
原有不变
固体废物

生活垃圾由环卫部门统一处理；含油抹布手套属于危险废物，委托湖南湘态环保有限公司处理；加油站油罐清洗废液和隔油池油污由清洗单位自行运走处理

新建一个危废暂存点，位于加油站站房西南侧
改建
地下水

简单防渗区：站房、站内道路等。防渗措施要求：一般地面硬化；一般防渗区：罩棚。防渗措施要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；重点防渗区：罐区、卸油口、加油岛及输油管线全部防腐防渗。储油罐采用单层储罐，地下油罐区采用长宽深15m*8.2m*9m的水泥池进行围堰，上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口、加油岛及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。

简单防渗区：站房、站内道路等。防渗措施要求：一般地面硬化；一般防渗区：罩棚。防渗措施要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；重点防渗区：罐区、卸油口、加油岛及输油管线全部防腐防渗。储油罐采用双层防渗储罐，地下油罐区采用长宽深15m*8.2m*9m的水泥池进行围堰，上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口、加油岛及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。
改建，更换油罐，原有油罐区防渗层拆除重建
主要改造变化内容具体见表2-3。

表2-3
改造后主要变化内容统计表
序号

原环评建设内容（2009年）
验收执行情况（2012年）
本次改造内容
1
占地面积为7333㎡，修建钢结构罩棚900㎡，办公楼一栋（三层）建筑面积1944㎡，宿舍楼一栋（三层）建筑面积1944㎡
由于公司规划改变，金星加油站实际占地面积为2200㎡，钢结构罩棚为650平方米，只建设了一栋两层的办公楼建筑面积500㎡
本次改建项目占地面积与建筑面积未发生改变
2

设置6个60m³的储油罐和9个加油机
实际设置4个30m³的单层储油罐和4个加油机

拆除原有的4个储油罐，设置4个SF双层油罐（SF：钢制强化玻璃纤维制双层结构储油容器），其中容积为30m³92#汽油罐2个，30m³95#汽油罐1个，30m³0#柴油罐1个，折合当量容积为105m³，油罐容积不变，周转次数增加，汽油销售量由2200t增加至3800t
3
项目危险废物直接交由有资质的单位处理
项目危险废物直接交由有资质的单位处理
新建一个危废暂存点，危废暂存于危废暂存点交由有资质的单位处理
本项目的主要构筑物见下表。

表2-3本项目建（构）筑物一览表

序号

名称

总高度（m）

结构型式

备注

1

站房

6.6
框架

建筑面积500m²，2F，原有未变
2

罩棚

7.5
网架

占地面积650m2，原有未变
3

围墙

2.2
砖混

原有未变
4

加油机

4台
中油标准

原有未变
5

化粪池

5m³
砖混

1座，原有未变
6

隔油池

5m³
砖混

1座，原有未变
7

垃圾箱

不锈钢

1个，原有未变
项目年销售汽油、柴油分别为2600吨、1200吨，汽油、柴油理化性质如下：
表2-4柴油理化性质一览表
名称

理化性质

汽油

汽油为无色或淡黄色易挥发液体，无色至淡黄色的易流动液体。沸点范围约初馏点30℃至205℃，空气中含量为74～123g／m3时遇火爆炸。主要组分是四碳至十二碳烃类。易燃。汽油的热值约为44000kJ/kg，具有特殊臭味，主要成分为C5至C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃；汽油由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油组分等不同汽油组分经精制后与高辛烷值组分经调和制得，主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。

柴油

柴油是轻质石油产品，是石油提炼后的一种油质的产物，它由不同的碳氢化合物组成，它的主要成分是10到22个碳原子的链烷、环烷或芳烃，其化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170℃到390℃之间，比重为0.82-0.845kg/L，热值为3.3×10-7J/L，沸点范围和黏度介于煤油和润滑油之间的液态石油馏分，易燃不易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。

3、主要生产设备

主要设备一览表见下表。

表2-5主要设备一览表

序号

设备名称

规格

单位

数量（现有）
数量（改建后）
备注

1

卧式储油罐

容积为30m³

台

1

1

95#汽油，现有单层罐，新建为双层罐
2

卧式储油罐

容积为30m³

台

2
2

92#汽油，现有单层罐，新建为双层罐
3
卧式储油罐

容积为30m³

台

1

1

0#柴油，现有单层罐，新建为双层罐
4
双枪潜油泵加油机

/
台

4

4

95#、92#汽油和0#柴油，依托原有
5
液位仪

套

1
1

依托原有
6
潜油泵

1.5P

台

1

1

依托原有
7
一次油气回收系统

卸油区

套

1

1

换新
8
二次油气回收系统

加油岛、油枪

套

4

4

换新
9
消防沙池
2m³

个
1
1
依托原有
油品销售量及能源消耗见下表。
表2-6油品销售量及能源消耗
序号

名称

实际销售
（用）量
预计销售（用）量
单位

运输方式

站区最大储存量
备注

1

92#汽油

1200
1800
t/a

油罐车

45t
增加了油品转运次数销售量增加，供商为中国石油

2

95#汽油

300
800
t/a

22.5t

3
0#柴油

700
1200
t/a

27t

4
电

20000
20000

kW·h/a

/

/

市政供电

5
水

156.9
156.9
t/a

/

/

销售量增加，客流量增加，外来司乘人员用水量略有增加市政供水

4、总平面布局

项目场地为一个从西北往东南的不规则矩形，入口与出口均设在场地西北面临茶陵大道；罩棚设在站区中部，罩棚下设加油区，内设4台双枪潜油泵加油机，4个地埋油罐埋设于站区中部罩棚内；站房设置于罩棚东南面（为二层建筑，设置卫生间、值班室、营业厅、储物间、站长室等）；站区西面设置消防沙池，站区内各个建、构筑物之间按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）保留安全间距。
具体详见项目附图2项目平面图。

5、给排水

（1）给水

项目用水主要包括生活用水、地面清洗用水，全部来源市政给水管网给水，其水质、水量均可满足项目生产生活需求。

①生活用水

本项目劳动定员4人，均不在站内食宿，年工作365天，根据加油站提供数据，员工用水量为60m³/a；加油站外来司乘人员按约36人/d估算，用水量按5L/人计，则用水量为0.18m³/d（65.7m³/a）。本项目营运期生活用水量为125.7m³/a。
②地面清洗废水

项目场地罩棚内地面每半个月冲洗一次，项目罩棚内地面面积为650㎡，用水量按2L/m²·次计，则场地清洁用水量约为31.2m³/a，废水产生量为24.96m³/a。

③初期雨水

需要收集初期雨水的区域主要为涉及油品的生产区域，包括加油区及卸油区。初期雨水以多年平均小时最大降雨量的前15分钟降水作为初期雨水。株洲地区暴雨强度计算公式如下：

q=1839.712×（1+0.724lgP）/（t+6.986）0.703

Q=q×F×Ψ

其中：q—暴雨强度，L/s·hm²；

Q—雨水流量，L/s或m³/h；

P—重现期，年，取2年；

t—降雨历时，min，取15min；

F—汇水面积，hm²，项目储罐区、卸油区、加油区雨水截流沟有效拦截区域汇水面积约按800m²计；

Ψ—径流系数屋面、混凝土路面0.85～0.95，取0.9。

由以上公式可计算得暴雨强度q为220.97L/s·hm²，按初期雨水降雨历时为15min计算，本项目汇水面积为 0.1hm²，则项目场地初期雨水量为19.9m³/次，根据气象统计资料，株洲年均暴雨次数在4次左右，最多年份达到10次。按照最不利条件进行分析，按一年10次暴雨进行计算，则初期雨水产生量约为199m³/a，储油区、卸油区、加油区设环形雨水截流沟，初期雨水通过阀门切换排入隔油沉淀池，后期雨水排入市政雨水管网。
（2）排水

项目实行雨污分流制度，生活污水系数以0.8计，污水产生量为100.56m³/a；地面冲洗废水系数以0.8计，废水产生量为24.96m³/a，经隔油沉淀池处理后排入区域污水管网，项目产生的生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表 4 中的三级标准，排入区域污水管网，纳入茶陵县经开区污水处理厂。改扩建后排水方式不变。
项目详细给排水见表2-7。

表2-7项目给排水一览表m³/a

项目

用水量m³/a
污水系数

污水量m³/a
员工用水

60
0.8

48
外来司乘人员用水

65.7
0.8

52.56
地面清洗废水

31.2
0.8
24.96
初期雨水
-
-
199
合计

156.9
/

324.52












图1项目用水平衡图

6、供电

供配电依托区域城市供配电设施，该地区的城市供配电完全能够满足加油站的需求。

7、消防

本项目加油站消防系统设备的配备、组成严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021加油站建设的有关标准的要求进行配备，在站房及加油机、油罐等处根据规范要求设置干粉性灭火器，埋地油罐区域设置灭火器材如堆沙、灭火毯等。

8、劳动、安全卫生设施

加油站经营的油品为汽油、柴油属于易燃易爆危险品，加油站目前采取下列措施。

(1)各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，应按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。

(2)所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。

(3)储罐区、加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。

(4)防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。

(5)建立健全安全管理制度和各级人员安全生产责任制，配备专人或兼职人员负责安全管理工作，安全管理人员做到持证上岗，对消防器材、设施安排专人管理，并定期进行检测、维护和更换。

9、劳动定员

项目年工作日365天，原有劳动定员4人，均不在站内食宿，改扩建后无变化，为3班制生产。


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程图

本项目为加油站油罐改扩建项目，施工期主要涉及油罐的更换，对油罐区土方挖除后，将原有储油罐进行合理拆除，并进行清运，并双层储油罐进行安装、调试、并将破坏的罐区防渗地面进行恢复。施工期主要产生扬尘、机械废气、噪声、废渣。
此外，拆除的储罐（包含剩余的油品、油渣）均交由专业单位回收、处理，均不在场内处置，未造成二次污染。
2、营运期工艺流程图
本项目主要从事汽油、柴油的零售。项目的工艺流程及产排污环节见下图。

[image: image1.png]G, B ERRELE. B NEERA. ERRER
W

4

biif 3

fitim

I,

kLN

DUt :LicS

»

»

>

S

v

hig





图3加油站零售店工艺流程及产排污环节图

2、加油站工艺流程如下：

①卸油阶段：加油站油品来自油罐车，罐车进站后熄火，进行静电接地，待罐车静置后打开油罐车口盖，接好卸油管，使接头接合紧密，卸油管自然弯曲，油品经密闭卸油口卸入对应的油罐内储存。卸油完毕，关闭罐车卸油阀门，拆除卸油管，锁好卸油口，收回静电接地线。储油罐设有液位仪检测油罐液位，液位超过设定值后，发出报警信号。此阶段污染物主要为油罐车向储油罐卸油时产生的油气（大呼吸损失）及噪声，储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。
②储油阶段：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。本项目的油罐均采用双层油罐。加油站罐区中观察井设置防爆防水潜水泵，出油工艺管道采用复合材料（KPS），卸油和通气管道采用20#无缝钢管，站内停车地面采用水泥混凝土路面，储油阶段由于油罐外部环境变化导致油罐内油品蒸发，产生少量油气（小呼吸损失），经通气管排放。油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。
③加油阶段：加油车辆到达加油位置后，停车熄火，开启油箱，加油员在加油机上预置加油数量，经确认油品无误后，提枪加油，地下储油罐中油品经潜油泵进入加油枪然后注入汽车油箱内。此阶段污染物主要为车辆进出产生的噪声、加油时挥发的油气（作业损失）以及汽车油箱内挥发的油气。

④油气回收：本项目加油站油气回收系统分为一次油气回收、二次油气回收由卸油油气回收系统、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置组成。

一次油气回收：为卸油油气回收系统，即油罐车卸下一定数量的汽油，就需吸入大致相等的气体补充到车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油罐车与油储罐连通，卸油过程中，油罐车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回到油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收效率可达到99%。

[image: image2.png]



图4卸油油气回收系统基本原理图（一次油气回收）

二次油气回收：即加油油气回收系统。汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气通过油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换，回收效率可达到90%。示意图如下：

[image: image3.png]ORI 5.

,ﬁ“‘\v





⑤油罐维护：加油站在下述情况下要进行油罐清洗维护：新建油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔4-6年，对油罐进行一次清洗，建设单位委托有资质单位进行清理，清理产生废油渣及清洗废液立即运走，由有资质单位处理处置，不在厂内贮存。



	与项目有关的原有环境污染问题
	根据调查，金星加油站于2009年7月编制环评登记表并在茶陵县环保局进行登记备案。原环评主要建设内容为：金星加油站位于茶陵经济开发区，加油站占地面积7333㎡。设置地埋储油罐6个，年销售汽、柴油量2200t，项目不涉及洗车、机修等业务。2011年5月原环评的建设内容均以建设完成投产。2012年10月22日，由茶陵县环保局组织人员对项目进行了竣工环保验收。原环评落实情况如下：

表2-9
原环评落实情况
序号

株芦环评表〔2018〕24号环评批复

实际执行情况

落实情况
1
占地面积为7333㎡，修建钢结构罩棚900㎡，办公楼一栋（三层）建筑面积1944㎡，宿舍楼一栋（三层）建筑面积1944㎡
实际占地面积为2200㎡，钢结构罩棚为650平方米，只建设了一栋两层的办公楼建筑面积500㎡，此次验收设置了一个20m³的隔油沉淀池。
减少了建筑规模
2

设置6个60m³的储油罐和9个加油机
实际设置4个30m³的单层储油罐和4个加油机

减少了油罐数量、容积，减少了加油机数量
3

施工过程中，建设单位必须加强环境管理，采取有效的防尘降噪措施，确保施工期不给周边环境带来影响

施工过程中，建设单位采取洒水、防尘网和夜间不施工等防尘降噪措施，确保施工期不给周边环境带来影响

已落实
4

按照国家有关规定收集、贮存、处置固废;落实危险废物管理制度，危废必须外委有资质单位进行处置。

按照国家有关规定收集、贮存、处置固废;落实危险废物管理制度，危废委托湖南湘态环保有限公司处理
已落实
5

规范加油站场内布局，切要做好防渗漏、防雨淋等保护得法，做好消防安全防护带及消防通道等安全要求，杜绝由此带来的环境影响，确保环境安全。

加油站场内布局合理，建设了防渗漏、防雨淋等保护得法。
已落实
6
项目建成后，试生产三个月内，必须向我局申请建设项目安工环境保护验收手续，验收合格后方可正式投入使用

项目于2012年10月22日，由茶陵县环保局组织人员对项目进行了竣工环保验收
已落实
加油站于2020年获得排污许可证，排污许可证编号：914302240749997500001W，排污许可证要求项目废水每季度进行监测一次，废气每年监测一次。
我公司环评项目组现场调查发现，项目现状经营运行情况良好，自其建成运营至今，未曾发生过污染纠纷事件或环境安全事件。
（1）废气
现有工程产生的废气主要为卸油、储油、加油过程中挥发的油气（以非甲烷总烃计）以及汽车尾气。

现有工程不设置食堂，无油烟废气产生；加油车辆进出加油站时会排放一定量的汽车尾气，汽车尾气排放时间较为分散，且均为露天排放扩散较快，对周围环境影响不大；卸油、储油、加油过程中产生的油气经二次油气回收系统处理后无组织排放，根据加油站现有汽油销售量1500吨、柴油700吨计算可得项目非甲烷总烃无组织排放量为0.493t/a。项目现有无组织废气排放源强见下表。

表2-10项目现有无组织废气排放源强情况

种类

汽油

柴油

产排污环节

储油罐

加油机

储油罐

加油机

大呼吸损失

小呼吸损失

作业损失

跑冒

滴漏损失

大呼

吸损失

小呼

吸损失

作业损失

跑冒

滴漏损失

污染物种类

非甲烷总烃

污染物产生情况

产生系数

0.88

kg/m³

0.12

kg/m³

0.11

kg/m³

0.036

kg/m³

0.027

kg/t

0.01

kg/m³

0.048

kg/t

0.036

kg/m³

通过量

2000m³/a
700t/a，777.78m³/a

产生量

(kg/a)

1760
240
220
124.8
18.9
7.78
33.6
28
污染治理措施

治理工艺

一次油气回收

/

二次

油气回收

/

/

/

/

/

回收效率

99%

/

90%

/

/

/

/

/

污染物排放量

（kg/a）

单项

17.6
240
22
124..8
18.9
7.78
33.6
28
合计

492.68
根据2021年6月22日委托湖南华中宏泰监测评价有限公司于对金星加油站的日常监测的检测结果表明现有项目废气满足相关排放标准。
表2-11
加油站现有工程废气监测结果

采样点

采样日期

检测项目

检测结果

标准限值

单位

厂界上#1
2021年6月22日

非甲烷总烃（以碳计）

1.90
4.0

mg/m³

厂界下#2
2021年6月22日
非甲烷总烃（以碳计）

2.17
4.0

mg/m³

厂界下#3
2021年6月22日
非甲烷总烃（以碳计）

3.11
4.0

mg/m³

厂界下#4
2021年6月22日
非甲烷总烃（以碳计）

2.72
4.0

mg/m³

备注

表中标准限值依据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中标准限值。

（2）废水

现有工程产生的废水主要为生活污水及地面冲洗水。项目改扩建前后污水地面冲洗废水没有发生改变，产生量为24.96m³/a，员工生活污水产生量无变化，产生量为48m³/a；加油站外来司乘人员按约20人/d估算，用水量按5L/人计，则排水量为29.2m³/a，化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后排入市政污水管网，与地面清洁废水、初期雨水经隔油沉淀池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后一起汇入市政污水管网。。

项目改扩建前后污水处理工艺没有发生改变，仅增加了少量的顾客用水，所以项目改扩建前后的污水排放浓度基本无变化，根据2021年6月22日委托湖南华中宏泰监测评价有限公司于对金星加油站的日常监测的检测结果表明原有项目废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准。

表2-12废水监测结果统计表

采样时间

采样地点
监测项目
检查结果

标准限制

2021.06.22
生活废水出口
pH值（无量纲）
7.8
6-9
氨氮（mg/L）

28.9
45
悬浮物（mg/L）

31
400
化学需氧量（mg/L）
95
500
五日化学需氧量（mg/L）
22.3
300
2021.06.22
隔油池废水出口
pH值（无量纲）
7.2
6-9
氨氮（mg/L）
15
45
悬浮物（mg/L）
5
400
化学需氧量（mg/L）
15
500
石油类（mg/L）
0.36
20
（3）噪声

根据2021年委托湖南华中宏泰监测评价有限公司于对金星加油站的日常监测的检测结果表明，项目噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准限值。
表2-13噪声监测结果统计表
检测类型
采样点位

采样时间

检测值[dB（A）]

参考限值[dB（A）]

厂界噪声
厂界外东侧1m处
6.22
60
46.2
50
厂界外南侧1m处
55.6
60
46.0
50
厂界外西侧1m处
55.7
60
46.8
50
厂界外北侧1m处
59.8
70
49.3
55
（4）固体废物
现有工程固废主要为工作人员的生活垃圾、油罐废油渣和隔油池浮油。

项目定员4人，生活垃圾按人均产生量为0.5kg/d ，年运行365 天，产生量为0.73t/a ，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理；运营过程中所涉及的油渣油泥约1t/次，隔油池浮油约0.02t/a，含油手套和抹布10kg/a，等均委托湖南湘态环保有限公司处置，油罐清洗委托有资质单位，清理过程中产生的危废全部由有资质单位带走，即清即运。
项目主要污染源、采取的措施、存在的问题见表2-14。

表2-14加油站改建前主要污染源、采取的治理措施
序号

类型

污染物名称

采取的环保措施

存在问题

1

废气

卸油、储存、加油过程中挥发的油气

经二级油气回收系统处理

符合要求
汽车尾气

直排于外环境，绿化吸附措施

符合要求

2

废水

生活污水

化粪池处理后排入市政管网

符合要求

初期雨水

隔油沉淀池处理后排入市政管网

符合要求

3

噪声

车辆噪声设备噪声

绿化降噪，设禁止鸣笛标识

符合要求

4

固废

生活垃圾

生活垃圾交由市政环卫部门统一处理

符合要求

5

隔油池油渣及含油抹布等其他危废
直接交由有湖南湘态环保有限公司清运处理

未设置危废暂存点

6

油罐清洗废渣

3~5年清洗一次，废渣全部交由有有资质单位收运

符合要求

7

地下水

地下水监测井

设地下水监测井（1个，位于加油站中部）
符合要求
由上表可知加油站原有工程存在的问题为未设置危废暂存间，加油站已于2021年委托湖南华中宏泰监测评价有限公司于对加油站的废气、废水及油气回收装置进行了检测，检测结果见附件4，根据检测结果，现有工程废气、废水、噪声、油气回收装置对应值均满足相应标准，现有项目较好的执行力各项环保政策制度，未受到任何举报、处罚。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

1、环境空气质量现状
（1）空气质量达标区判定
为了解建设项目所在地的大气环境状况，本评价收集了株洲市生态环境保护委员会办公室发布的《关于2022年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》中茶陵县2022年环境空气污染物浓度数据，详见表3-1。

表3-1   2022年茶陵县大气常规监测统计结果（单位：ug/m3）
监测因子

SO2
NO2
PM10

PM2.5

CO

O3
年平均质量浓度

5
8
36
25
1
137
标准值

60
40
70
35
4

160
占标率%
8.3
20
51.4
71.4
25
85.6
达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

注：CO取日均值95百分位数，臭氧取日最大8小时平均90百分位数
由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，CO日均值95百分位数能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，臭氧取日最大8小时平均90百分位数能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目所在区域为达标区。

（2）特征因子环境质量现状
为了解本项目所在区域特征污染物环境质量现状，本次评价引用《茶陵县七家桥加油站项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间为2021年7月6日~7月8日，监测点位于本项目东南方向约2.2km的七家桥下东居民点。该监测数据为项目周边5千米范围内近3年的数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中引用数据要求。具体监测数据见表3-2。

表3-2特征因子监测点环境空气监测结果单位μg/m³

监测点位

统计指标

检测值范围

标准值

最大超标倍数

超标率

标准值

G1

非甲烷总烃

0.47-0.52

0.6

0
0

2.0
由表3-2可知，区域内非甲烷总烃的浓度可达足《大气污染物综合排放标准详解》中排放浓度限值要求。

2、地表水现状

项目营运期废水经处理后进入市政污水管网排入茶陵县经济开发区污水处理厂集中处理。受纳水体为文江，为了解本项目所在区域水质情况，本次环评收集湖南茶陵经济开发区管理委员会于 2023年 7月 6日至 202年 7月 8日委托湖南云天检测技术有限公司对茶陵经开区年度常规监测项目的检测报告，在评价范围内共设2个断面。
表3-3文江水质监测结果单位:mg/L(pH无量纲)

采样
时间
采样
点位
性状
描述
样品
编号
监测项目
监测结果
参考限值
2023
.07.0
6
W1 园区外文江上游 100m
处
无色无气味无浮油无漂浮物液体
HJ157 23070
6001
pH
8.3
6~9
化学需氧量
18
≤20
五日生化需氧量
2.7
≤4
氨氮
0.148
≤1.0
总氮
1.56
-
总磷
0.10
≤0.2（湖、
库 0.05）
悬浮物
14
-
硫化物
0.01L
≤0.2
氰化物
0.004L
≤0.2
六价铬
0.004L
≤0.05
挥发酚
0.0003L
≤0.005
石油类
0.01L
≤0.05
氟化物
0.330
≤1.0
高锰酸指数
4.8
≤6
阴离子表面活性剂
0.05L
≤0.2
汞
0.00004L
≤0.0001
铜
0.00130
≤1.0
锌
0.00807
≤1.0
砷
0.0189
≤0.05
镉
0.00012
≤0.005
铅
0.00020
≤0.05
W2 文江入洣水上游 200m
处
无色无气味无浮油无漂浮物液体
HJ157 23070
6002
pH
7.9
6~9
化学需氧量
15
≤20
五日生化需氧量
2.2
≤4
氨氮
0.218
≤1.0
总氮
1.63
-
总磷
0.13
≤0.2（湖、
库 0.05）
悬浮物
13
-
硫化物
0.001L
≤0.2
氰化物
0.004L
≤0.2
六价铬
0.004L
≤0.05
挥发酚
0.0003L
≤0.005
石油类
0.01L
≤0.05
氟化物
0.337
≤1.0
高锰酸指数
5.3
≤6
阴离子表面活性剂
0.05L
≤0.2
汞
0.00004L
≤0.0001
铜
0.00093
≤1.0
锌
0.00676
≤1.0
砷
0.0221
≤0.05
镉
0.00020
≤0.005
铅
0.00009L
≤0.05
2023
.07.0
7
W1 园区外文江上游 100m
处
无色无气味无浮油无漂浮物
HJ157 23070
7001
pH
8.3
6~9
化学需氧量
18
≤20
五日生化需氧量
2.9
≤4
氨氮
0.130
≤1.0
总氮
1.47
-
总磷
0.08
≤0.2（湖、
库 0.05）
悬浮物
16
-
硫化物
0.01L
≤0.2
氰化物
0.004L
≤0.2
六价铬
0.004L
≤0.05
挥发酚
0.0003L
≤0.005
石油类
0.01L
≤0.05
氟化物
0.356
≤1.0
高锰酸指数
5.0
≤6
阴离子表面活性剂
0.05L
≤0.2
汞
0.00004L
≤0.0001
铜
0.00130
≤1.0
锌
0.00818
≤1.0
砷
0.0186
≤0.05
镉
0.00014
≤0.005
铅
0.00027
≤0.05
W2 文江入洣水上游 200m
处
无色无气味无浮油无漂浮物液体
HJ157 23070
7002
pH
8.0
6~9
化学需氧量
16
≤20
五日生化需氧量
2.5
≤4
氨氮
0.193
≤1.0
总氮
1.58
-
总磷
0.13
≤0.2（湖、
库 0.05）
悬浮物
17
-
硫化物
0.01L
≤0.2
氰化物
0.004L
≤0.2
六价铬
0.004L
≤0.05
挥发酚
0.0003L
≤0.005
石油类
0.01L
≤0.05
氟化物
0.347
≤1.0
高锰酸指数
5.6
≤6
阴离子表面活性剂
0.05L
≤0.2
汞
0.00004L
≤0.0001
铜
0.00091
≤1.0
锌
0.00619
≤1.0
砷
0.0220
≤0.05
镉
0.00024
≤0.005
铅
0.00009L
≤0.05
2023
.07.0
8
W1 园区外文江上游 100m
处
无色无气味无浮油无漂浮物液体
HJ157 23070
8001
pH
8.3
6~9
化学需氧量
16
≤20
五日生化需氧量
3.1
≤4
氨氮
0.128
≤1.0
总氮
1.42
-
总磷
0.07
≤0.2（湖、
库 0.05）
悬浮物
14
-
硫化物
0.01L
≤0.2
氰化物
0.004L
≤0.2
六价铬
0.004L
≤0.05
挥发酚
0.0003L
≤0.005
石油类
0.01L
≤0.05
氟化物
0.360
≤1.0
高锰酸指数
4.6
≤6
阴离子表面活性剂
0.05L
≤0.2
汞
0.00004L
≤0.0001
铜
0.00145
≤1.0
锌
0.00983
≤1.0
砷
0.0184
≤0.05
镉
0.00012
≤0.005
铅
0.00009L
≤0.05
W2 文江入洣水上游 200m
处
无色无气味无浮油无漂浮物液体
HJ157 23070
8002
pH
8.0
6~9
化学需氧量
14
≤20
五日生化需氧量
2.8
≤4
氨氮
0.190
≤1.0
总氮
1.52
-
总磷
0.11
≤0.2（湖、
库 0.05）
悬浮物
13
-
硫化物
0.01L
≤0.2
氰化物
0.004L
≤0.2
六价铬
0.004L
≤0.05
挥发酚
0.0003L
≤0.005
石油类
0.01L
≤0.05
氟化物
0.370
≤1.0
高锰酸指数
5.2
≤6
阴离子表面活性剂
0.05L
≤0.2
汞
0.00004L
≤0.0001
铜
0.00099
≤1.0
锌
0.00630
≤1.0
砷
0.0215
≤0.05
镉
0.00031
≤0.005
铅
0.00039
≤0.05
监测结果表明，文江各项水质监测项目均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，因此说明该本项目所在区域水环境质量现状良好。

3、声环境质量现状监测

为了解项目所在区域声环境质量现状，本项目委托湖南宏润检测有限公司于2023年4月20日~4月21日对项目正常工况下现有项目噪声排放现状及声环境现状进行监测。

（1）监测布点：本项目四边界及周边居民
（2）监测因子：Leq。

（3）监测单位、时间、频次：2023年4月20日~4月21日，连续2天，昼夜各1次。
（4）监测结果与评价：

表3-4声环境现状监测结果单位：dB(A)

检测类型
采样点位

采样时间和频次

检测值[dB（A）]

参考限值[dB（A）]

厂界噪声
厂界外北侧1m处△N1
4.20
昼间

56.6
60
夜间

47.9
50
4.21
昼间
53.8
60
夜间
45.5
50
厂界外南侧1m处△N2
4.20
昼间

57.9
60
夜间

48.6
50
4.21
昼间
55.7
60
夜间
47.8
50
厂界外东侧1m处△N3
4.20
昼间

56.3
60
夜间

47.5
50
4.21
昼间
55.3
60
夜间
46.6
50
厂界外西侧1m处△N4
4.20
昼间

62.2
70
夜间

53.3
55
4.21
昼间
61.2
70
夜间
45.6
55
环境噪声

北侧居民点△N5
4.20
昼间
56
60
夜间
46.5
50
4.21
昼间
56.7
60
夜间
46.3
50
南侧居民点△N6
4.20
昼间
56
60
夜间
45.8
50
4.21
昼间
56.1
60
夜间
47
50
西侧居民点△N7
4.20
昼间
61.1
70
夜间
51.8
55
4.21
昼间
60.7
70
夜间
52.6
55
备注：N4参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值；N1、2、3参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。N7参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准限值；N5、N6参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准限值。
评价结果表明，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准限，各敏感点声环境要求满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准限值。

4、地下水环境质量现状

湖南株洲茶陵炎帝加油站建设项目位于本项目东北侧约2km处，本次评价引用《中国石化销售股份有限公司湖南株洲茶陵炎帝加油站扩建项目环境影响报告表》中的地下水监测数据，监测时间为2022年7月22日。根据株洲茶陵炎帝加油站地下水监测井监测结果，区域内地下水监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。

5、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境影响质量现状调查”，本项目储罐区、加油区、卸油区等均进行重点防渗，油罐采用地埋式玻璃纤维增强塑料双层油罐，危废暂存箱进行防渗处理并用专用容器对危废进行盛装，正常运营情况下不存在污染途径，因此本次评价不对土壤环境进行现状调查。
6、生态环境质量状况

本项目不新增用地。且现场根据调查，项目区域内无珍稀植物和国家重点保护植物、古树、大树分布；周边不涉及生态保护区。项目所在区域内无珍稀动物和国家重点保护动物，现有动物为城市主要常见动物，且本项目不新增用地。因此本项目不开展生态环境质量现状调查。


	环境

保护

目标
	本项目周边的环境保护目标见表3-5。

表3-5主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位距离及坐标
功能与规模

保护级别

大气环境
金星村居民
西面，15m

113°31′9″,26°45′46″

居民，约40户，120人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

中的二级标准

金星村居民
东北面，10m

113°30′44″,26°41′27″

居民，约25户，84人
商业区
东面，22m

113°31′9″,26°45′49″

约23户

金星村居民

西面，126m

113°31′4.7″,26°41′27″

居民，约5户，14人
金星家园
东南面，130m

113°31′4.7″,26°41′27″

居民，约1500户，5200人
声环境

金星村居民
西面，15m

113°31′9″,26°45′46″

居民，约40户，120人
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类环境噪声限值

金星村居民
东北面，10m

113°30′44″,26°41′27″

居民，约25户，84人
商业区
东面，22m

113°31′9″,26°45′49″

约23户

地表水

文江（文江支流）

东北，2km

纳污水体（间接排放）

GB3838-2002Ⅲ类

洣水

东北，3km

土壤
周边土壤
50m范围内
/

（GB36600-2018）中第二类筛选值
地下水

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源



	污染

物排

放控

制标

准
	1、项目运营期油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值。
表3-5运营期大气污染物排放标准

要素

分类

标准名称

标准限值

评价对象

参数名称

浓度限值

废气

《加油站大气污染物排放标准》

（GB20952-2020）

气液比

1.0≤气液比≤1.2

油气回收系统

密闭性

依据表2

密闭性最小剩余压力限值

液阻
氮气流量18L/min时，≤40Pa；氮气流量28L/min时，≤90Pa；氮气流量3828L/min，≤155Pa。
油气（非甲

烷总烃

≤25g/m3，

排气筒距离地面高度≥4m

油气处理装置排放口

非甲烷总烃

4.0mg/m3
监控点处1小时平均浓度值

2废水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准。
3、噪声污染：项目西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准其他方位执行2类标准。

4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GBGB18597一2023）；

	总量

控制

指标
	项目采取本报告表中的污染防治措施后，污染物排放可以做到达标排放。按照“十四五”环境保护规划，将COD、NH3-N、SO2、NOX四项污染物纳入总量控制指标体系。

挥发性有废气（非甲烷总烃）排放量为0.609t/a。

本项目废水排放量为297.96m³/a，COD：0.0093t/a，氨氮：0.0016t/a。
建设单位依法向生态环境部门核定总量指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目为加油站改扩建项目，施工期主要涉及油罐的更换，对油罐区土方挖除后，将原有储油罐进行合理拆除，并进行清运，并双层储油罐进行安装、调试、并将破坏的罐区防渗地面进行恢复。施工期主要产生扬尘、机械废气、噪声、废渣。
此外，拆除的储罐（包含剩余的油品、油渣）均交由专业单位回收、处理，均不在场内处置，未造成二次污染。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、营运期废气

1.1废气源强

根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020），加油站在运营过程中产生的废气主要为汽油在装卸、储存、加油作业过程中产生的挥发性有机物。具体内容如下表所示。
表4-3废气产污环节、污染物种类、排放形式、污染防治措施一览表
生产
设施
产污
环节
污染物种类
排放
形式
污染治理设施
污染治理工艺
是否为可行技术
排放口类型
执行标准
汽油
储罐
储罐
挥发
挥发性有机物
无组织
卸油油气回收系统
油气
平衡
 eq \o\ac(□,√)是
□否
/
GB20952-2020
汽油
加油枪
加油枪挥发
加油油气回收系统
油气
回收
 eq \o\ac(□,√)是
□否
/
GB20952-2020
（1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的废气

①汽油：根据《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材社会区域类环境影响评价》，参考《成品油销售业汽油油气排放控制标准》及同类型加油站项目，汽油卸油、储油、加油过程中烃类气体产生系数为：储油罐大呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量，小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0. 12kg/m3 通过量，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约为0.11kg/m3通过量，加油机作业过程中成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.036kg/m3通过量。本项目在汽油加油和卸油口各安装一套油气回收系统，其中油罐车在加油站装卸油料过程进行一次油气回收，回收率可达99%；汽车加油时利用加油枪上的特殊装置实现二次油气回收，其回收的效率为85~95%），本项目取90%。

②柴油：参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，环境科学·第27卷第8期2006年8月），未安装油气回收系统的柴油储罐大呼吸产生的烃类气体排放因子为0.027kg/t，未安装油气回收系统的柴油加油机在进行加油时产生的烃类气体排放因子为0.048kg/t；根据《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材社会区域类环境影响评价》，柴油储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放速率为0.01kg/m³通过量。对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中“加油油气回收系统”、“卸油油气回收系统”定义，柴油无油气回收要求；此外根据生态环境部部长信箱“关于加油站柴油系统是否上油气回收问题的咨询”回复：按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952），对于加油站柴油系统安装油气回收设施，标准中也未作要求。所以本项目不设置柴油油气回收装置。
经查阅相关资料，汽油相对密度（水=1）0.7~0.79g/cm3，本项目取0.75g/cm3，柴油相对密度（水=1）0.87~0.9g/cm3，本项目取0.9g/cm3。结合文本可知汽油的年销售量分别为2600t，柴油年销售量为1200t：折算加油站内的汽油通过量为3466.79m3；柴油通过量为1333.33m3，项目营运后油品年通过量或转过量3466.79m3/a。
表4-4项目运营烃类气体产生源强情况

种类

汽油

柴油

产排污环节

储油罐

加油机

储油罐

加油机

大呼吸损失

小呼吸损失

作业损失

跑冒

滴漏损失

大呼

吸损失

小呼

吸损失

作业损失

跑冒

滴漏损失

污染物种类

非甲烷总烃

污染物产生情况

产生系数

0.88

kg/m³

0.12

kg/m³

0.11

kg/m³

0.036

kg/m³

0.027

kg/t

0.01

kg/m³

0.048

kg/t

0.036

kg/m³

通过量

3466.79m³/a
1200t/a，1333.33m³/a

产生量

(kg/a)

3050.78
416.01
381.3
124.8
32.4
13.33
57.6
48
污染治理措施

治理工艺

一次油气回收

/

二次

油气回收

/

/

/

/

/

回收效率

99%

/

90%

/

/

/

/

/

污染物排放量

（kg/a）

单项

30.51
416.01
38.13
124..8
32.4
13.33

57.6
48

合计

609.45
本项目采取油气回收系统措施后，全站排放的非甲烷总烃污染物为0.609t/a。
（2）机动车尾气

本项目运营时，加油站加油的过往车辆产生的汽车尾气也是影响空气环境的污染物之一。车辆使用汽油、柴油作能源，尾气中主要含有NOx、CO、HC等污染物，加油车辆进出站运行时间短，废气产生量小，且本项目场内地面空间空旷，通风情况良好，不会造成尾气集结。

1.3大气环境影响分析

A、非甲烷总烃

本项目按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求设汽                                                                                                                                  油油气处理装置、卸油油气回收系统、加油油气回收系统，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）附录 F 中“表F.1 加油站排污单位废气治理可行技术参照表”的可行技术。

本加油站建设地点站址开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质浓度相对较小。由上述分析可知，运营期项目非甲烷总烃排放量为0.609t/a，排放量较小，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的油气控制浓度限值4.0mg/m³的标准，对周围环境空气质量影响较小。

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），年销售汽油量大于8000吨的加油站应安装在线监测系统。本项目年零售石油3800吨，其中柴油1200吨，汽油2600吨。因此，本项目可以不安装在线监测系统。

加油站运营单位应在加油站卸油、储油和加油过程中产生的油气经回收系统收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送至储油库集中回收处理，还应建立完善的油气回收管理制度，定期检查、维护油气回收装置。

B、汽车尾气

加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、HC。环评要求建设单位采取管理措施，尽量缩短怠慢速时间，且在空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。

C、非正常工况

非正常工况是指设备检修、污染物排放控制指标不达标、工艺设备运转异常等情况下的排放；有组织非正常排放情况为生产车间废气处理装置均发生故障，达不到应有效率，处理效率为0的情况。事故时间估算按约1h，则非正常工况下废气中非甲烷总烃排放量为0.47kg。发生油气回收装置故障后，工作人员应马上关闭油罐闸阀和罐车阀门,切断站内电源开关,通知值班领导，采取防护措施。通知更换油气回收装置人员，使用油气回收装置备件进行更换，更换完成后恢复生产。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)，本项目属简化管理。

无组织排放量核算见表4-5。

表4-5大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（kg/a）

标准名称

浓度限值

1

/

油罐车、加油机

非甲烷总烃

油气回收装置

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

4.0mg/m³
609.45
排放总计

无组织排放总计

非甲烷总烃

609.45
1.4监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南储油库、加油站（HJ1249—2022）》，本项目废气自行监测及验收监测要求如表4-7所示。
表4-7项目运营期废气监测计划

监测点位

排放口编号

监测因子

监测频率

油气回收系统

/

气液比、液阻、密闭性

每年一次

企业边界

/

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）

每年一次

油气回收系统密闭点

/
泄漏检测值

每年一次
本项目汽油储罐设置卸油油气回收系统，加油机设置加油油气回收系统，该油气废气处理措施属于可行技术，因此本项目的油气废气处理技术是可行的。
2、水污染源分析

2.1废水源强
本项目建设完成后，产生的废水主要为生活污水（员工生活废水、洗手间废水）、站内地面清洗废水及初期雨水。

①生活污水

本项目劳动定员4人，均不在厂区食宿，年工作365天，员工用水量为60m3/a；加油站外来司乘人员用水量为0.25m3/d（65.7m3/a）。本项目营运期生活用水量为125.7m3/a。污水产生量为100.56m3/a，经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。
②地面清洗废水

项目场地罩棚每周拖洗一次，用水量按2L/m²·次计，则场地清洁用水量约为31.2m³/a，废水产生量为24.96m³/a，

项目地面清洗废水经隔油沉淀后回用于加油站绿化灌溉和洒水除尘；
③初期雨水

需要收集初期雨水的区域主要为涉及油品的生产区域，包括加油区及卸油区。初期雨水以多年平均小时最大降雨量的前15分钟降水作为初期雨水。株洲地区暴雨强度计算公式如下：

q=1839.712×（1+0.724lgP）/（t+6.986）0.703

Q=q×F×Ψ

其中：q—暴雨强度，L/s·hm²；

Q—雨水流量，L/s或m³/h；

P—重现期，年，取2年；

t—降雨历时，min，取15min；

F—汇水面积，hm²，项目储罐区、卸油区、加油区雨水截流沟有效拦截区域汇水面积约按800m²计；

Ψ—径流系数屋面、混凝土路面0.85～0.95，取0.9。

由以上公式可计算得暴雨强度q为220.97L/s·hm²，按初期雨水降雨历时为15min计算，本项目汇水面积为 0.1hm²，则项目场地初期雨水量为19.9m³/次，根据气象统计资料，株洲年均暴雨次数在4次左右，最多年份达到10次。按照最不利条件进行分析，按一年10次暴雨进行计算，则初期雨水产生量约为199m³/a，储油区、卸油区、加油区设环形雨水截流沟，初期雨水通过阀门切换排入隔油沉淀池，后期雨水排入市政雨水管网。
2.2废水环境影响分析
（1）隔油池预处理可行性分析

站区内设有隔油池处理场地清洗废水及初期雨水，根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）表C.2储油库排污单位废水处理可行性技术，生产废水可行预处理技术为隔油、气浮、混凝、吸附、调节；本项目隔油沉淀池设计大小为20m³，单次初期雨水量为19.9m3，隔油沉淀池满足初期雨水收集的要求，本项目采用隔油池作为预处理是可行性技术。

（2）污水管网敷设情况和废水排放影响分析 
本项目属于茶陵经济开发区污水处理厂纳污范围，项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入区域污水管网，纳入茶陵经济开发区污水处理厂。

①处理能力

项目每天废水排放的废水量约为0.81 m3。根据调查，目前茶陵经济开发区污水处理厂实际工业废水处理规模为10000吨/日（一期处理规模5000吨/  日，二期处理规模5000吨/日，合计处理规模10000吨/日），目前污水处理厂的处理量约为2000 t/d，一期剩余处理量约为3000 t/d，完全可以接纳本项目废水。 

②处理工艺

茶陵经济开发区污水处理厂污水主体工艺采用“粗格栅+提升泵站+细格栅+旋流沉砂池+调节池/事故池+预反应初沉池+水解酸化池及A2/O生化池+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒”处理，处理后经排入马伏江（文江）。 

③设计进水水质

茶陵经济开发区污水处理厂工业废水设计进水水质如下： 

表4-8   工业废水设计进水水质   mg/L

项目
CODCr
BOD5
SS
TN
NH3-N

TP
工业废水进水水质
425
230
325
45
40
6

本项目预处理后水质
＜250
＜150
＜20
/

/

/

本项目废水经预处理后外排废水水质能满足执行《 污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准及茶陵经济开发区污水处理厂接纳标准两者的严值，且无特殊及有毒有害的污染因子。 

待区域配套的管网建成后，项目外排生活污水的排放水质在处理达到符合污水处理厂接管标准后，，本项目废水排入茶陵县经开区污水处理厂处理是可行的。

③设计进水水质

茶陵经济开发区污水处理厂工业废水设计进水水质如下： 

表4-8   工业废水设计进水水质   mg/L

项目
CODCr
BOD5
SS
TN
NH3-N

TP
工业废水进水水质
425
230
325
45
40
6

本项目预处理后水质
＜250
＜150
＜20
/

/

/

本项目废水经预处理后外排废水水质能满足执行《 污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准及茶陵经济开发区污水处理厂接纳标准两者的严值，且无特殊及有毒有害的污染因子。 

待区域配套的管网建成后，项目外排生活污水的排放水质在处理达到符合污水处理厂接管标准后，本项目废水排入茶陵县经开区污水处理厂处理是可行的。

（4）排水现状
本项目废水主要为生活污水、流动人员污水和场地清洁废水，生活污水和流动人员污水的污染治理设施为化粪池，场地清洁废水的污染治理设施为隔油池。本项目于2021年6月22日委托湖南华中宏泰检测有限公司监测的废水数据，检测结果如下：

表4-9项目废水总排口检测结果

采样时间

采样地点
监测项目
检查结果

标准限制

2021.06.22
生活废水出口
pH值（无量纲）
7.8
6-9
氨氮（mg/L）

28.9
45
悬浮物（mg/L）

31
400
化学需氧量（mg/L）
95
500
五日化学需氧量（mg/L）
22.3
300
2021.06.22
隔油池废水出口
pH值（无量纲）

7.2
6-9

氨氮（mg/L）

15
45
悬浮物（mg/L）

5
400

化学需氧量（mg/L）

15
500

石油类（mg/L）

0.36
20
根据上表数据可知，生活污水和流动人员污水经化粪池处理、场地清洁废水经隔油池处理后，均能满足茶陵经开区污水处理厂的进水水质要求。因此，本项目废水采用化粪池、隔油池处理措施可行。
（5）废水污染物排放信息表

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表4-10。


表4-9 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活废水
，
PH、

COD、BOD、NH3-N

SS、动植物油、石油类
茶陵县经济开发区污水处理厂

间断排放，流量稳定

TW001

化粪池
/

W1

☑是

□否

一般排放口
2
地面清洗废水
PH、

COD、BOD、NH3-N

SS、石油类

TW002
，隔油池
/

W2
☑是

□否

一般排放口
本项目废水排放口基本情况见表4-10。
表4-10 项目废水间接排放口基本情况表

排放口名称

排放口地理坐标

废水排放量/（万t/a）
受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）
废水总排放口

113°31'10"
27°45'48"
0.0318
茶陵县经济开发区污水处理厂
COD
BOD5

SS

NH3-N
30

10

10
5

a对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；纳入管控的车间或车间处理设施排放口，指废水排出车间或车间处理设施边界处经纬度坐标。
b指受纳水体的名称如南沙河、太子河、温榆河等。
c指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。
d对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。
e废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放，深海排放的，还应说明排放口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写

表4-12废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准或其他规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

DW001
石油类
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行茶陵县经济开发区污水处理厂进水水质要求
20

COD

500

BOD5
300

NH3-N
35
SS

400

2

DW002
石油类
20
COD
500
BOD5
300
NH3-N
35
SS
400
表4-13废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度mg/L

年排放量t/a

1

DW001

COD
95
0.0096
2

BOD5
22.3
0.0022
3

SS
31
0.0031
4

NH3-N
28.9
0.0029
5
DW002
COD
15
0.0034
6
BOD5
20
0.0045
7
SS
5
0.0011
8
NH3-N
15
0.0034
9
石油类
0.36
0.00001
全厂排放口合计

COD
0.0141
BOD5
0.0067
SS
0.0042
NH3-N
0.0063
石油类
0.00001
废水自行监测
建设单位应委托有相应监检测资质的第三方检测机构定期对项目的污染源进行采样检测，并形成管理台账。为加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期废水开展的监测计划详见下表。

表4-11 项目运营期废水监测计划

监测点位
排放口编号
监测因子

监测频率

排放标准
生活废水出口
DW001
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、石油类
每年一次

《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准

隔油池废水出口

DW001

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类

3、噪声污染源分析

（1）噪声源强
从加油站的主要运行设备来分析，产生噪声的主要设备为加油机油泵、加油车辆等。其源强在70-85dB（A）之间，详见下表。

表4-15项目噪声源一览表单位：dB（A）

设备名称

测距
噪声强度

排放特征

潜油泵

1m处
75~80dB(A)

间歇性

加油机

1m处
50~60dB(A)

间歇性

机动车辆

1m处
60~70dB(A)

间歇性

（2）采取的噪声防治措施
加油区设置在项目中部，噪声源会经过一定的距离衰减，建议建设单位采取如下噪声防治措施：

①用低噪声设备；

②引导进站车辆进站后熄火、禁止按喇叭，设置明显的禁止按喇叭的标识牌；

③加强厂区绿化，并在厂界周边种植高大树木吸声降噪。

（3）厂界达标分析

本项目主要噪声源为潜油泵及往来加油车辆等产生的噪声，噪声源强为70～85dB（A），项目采用低噪设备，并采取减振、站区设置绿化带及距离衰减等降噪措施后，为了解项目的厂界噪声达标情况，本项目委托湖南宏润检测有限公司于2023年4月20日~4月21日对项目正常工况下现有项目声环境进行监测。本项目厂界噪声监测结果见表4-16。

表4-16场界环境噪声监测结果

检测类型
采样点位

采样时间和频次

检测值[dB（A）]

参考限值[dB（A）]

场界噪声
场界外北侧1m处△N1
4.20
昼间

56.6
60
夜间

47.9
50
4.21
昼间
53.8
60
夜间
45.5
50
场界外南侧1m处△N2
4.20
昼间

57.9
60
夜间

48.6
50
4.21
昼间
55.7
60
夜间
47.8
50
场界外东侧1m处△N3
4.20
昼间

56.3
60
夜间

47.5
50
4.21
昼间
55.3
60
夜间
46.6
50
场界外西侧1m处△N4
4.20
昼间

62.2
70
夜间

53.3
55
4.21
昼间
61.2
70
夜间
45.6
55
环境噪声

北侧居民点△N5
4.20
昼间
56
60
夜间
46.5
50
4.21
昼间
56.7
60
夜间
46.3
50
南侧居民点△N6
4.20
昼间
56
60

夜间
45.8
50

4.21
昼间
56.1
60

夜间
47
50

西侧居民点△N7
4.20
昼间
61.1
70

夜间
51.8
55

4.21
昼间
60.7
70

夜间
52.6
55

备注：N4参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值；N1、2、3参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。N7参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准限值；N5、N6参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准限值。
监测结果表明：监测期间，厂界北、东、南、西侧外1米处昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（东、北、南侧）和4类（西侧）标准限值的要求。

改建前后，本项目噪声源强设备数量型号无变化，同一时间段进出车辆略有增加。本项目改造后，厂界噪声和敏感点声环境预测值与现状值无明显差异，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值要求，对周围声环境影响较小。
（4）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南储油库、加油站（HJ1249—2022）》，本项目噪声监测要求如表4-17所示。

表4-17项目运营期噪声监测计划

监测点位
监测因子

监测频率

四周厂界外1m处
dB（A）
季度一次

4、固体废物污染源分析

本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、油罐废油渣和油泥、含油抹布手套以及隔油池产生的油污。

生活垃圾

项目定员4人，生活垃圾按人均产生量为0.5kg/d ，年运行365 天，产生量为0.73t/a ，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。
油罐废油渣和油泥
加油站在下述情况下要进行油罐清洗：油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。本项目储油罐清洗频率按1次/5年计算，油罐清洗废液及油泥产生量约为1t/次。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油泥及油罐清洗废水属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“非特定行业（900-249-08），其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。本项目委托有资质单位进行油罐清洗，清洗油罐产生的油泥和污水由有资质单位处置，不在站区储存。

（3）含油抹布和手套

员工会产生少量的含油抹布手套，根据建设单位提供资料，含油抹布手套产生量约为10kg/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，含油抹布手套属于危险废物中HW49 其他废物（代码900-041-49），应按危险废物暂存、处置、管理，该危险废物属于《国家危险废物名录（2021 年版）》豁免清单，该类危险废物不慎与生活垃圾混合，则由环卫部门处理。

（4）隔油池油污

隔油池含油油污类比同类分析，隔油池产生的含油淤泥废渣约0.02t/a（含水率85%），属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的“HW08（废矿物油与含矿物油废物，编号：900-249-08）”。隔油池3个月清理一次，含油淤泥交由有资质单位处置，不在站区储存。

项目应加强日常管理，建立危险废物台账和管理计划、污染防治设施运行管理台账。

（2）危险废物环境影响分析

本项目产生的固体废物中，建设单位定期委托有有资质的单位对储油罐进行清理，产生的清罐废物（清罐废油泥、清罐废清洗液）不在站区内暂存，由资质单位立即转运、处置，不会对周边环境造成影响。含油抹布和手套属于危险废物，并需要在站区内暂存，项目未设置危废暂存间，本次建设新建一个危废暂存间，危废暂存间的选址和设置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，包括警示标志、场地做好防雨、防扬散、防渗漏等。项目危废的暂存和处置需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)以及《建设项目危险废物评价指南》的相关要求对危险废物进行暂存和处置。

本次建设新建的危废暂存间应做到以下几点：

①暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，必须有符合要求的转移标志。

②各类危险废物应分别存放，危险废物不可采用散装形式贮存。

③固废暂存间应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒、防渗漏设施。

④暂存间要有排水和防渗设施。

⑤暂存间要符合消防要求，危险废物的贮存、包装容器必须设置明显识别标签，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特征。

⑥废物暂存间采取防渗挡雨淋措施，上面建有挡雨棚，地面铺设防渗膜，并对危险废物进行袋装化分类堆放。

⑦包装容器、包装方法、衬垫物应符合要求，经常检查包装、储存容器

（罐、桶）是否完好，无破损，搬运危废桶、袋时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

⑧基础防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑨根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内的暂存时间，以减少暂存风险。

本项目所有危废全部进行密封保存，然后放入危废暂存间储存，贮存时间较短，定期交有资质单位处置，所有危险废物密封保存有效的减少了废气的挥发。

5、地下水环境影响分析

加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水造成污染影响，储油罐和输油罐线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。因此站区的油料存放地的防腐、防渗问题必须在设计中加以解决。

（1）现有措施

①埋地油罐改为SF双层罐，储罐及工艺管道采用可靠的防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、储罐区地面、输油管线外表面均做可靠的防渗防腐处理，储罐具有均匀夹层空间配备相通泄漏检测仪。双层罐泄漏检测仪由渗漏检测传感器、渗漏检测仪及相关附件组成。该测漏仪具有油水区分和实时监测功能，专门针对双层油罐夹层间的油水监测而设计。当夹层间发生渗漏时，夹层内的液体会接触到传感器，传感器会发出电子信号给渗漏检测仪，当检测仪接收到传感器发出信号后，程序会自动判断出油水渗漏并进行灯光和声频报警，用户会根据报警情况，及时作出响应并采取响 应的应对措施，避免安全隐患和环境污染。检测仪配有开关量输出信号，可与第三方设备进行连锁控制。

②油罐防腐严格按照《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007）的要求做好防腐，防腐登记不低于加强级的防腐绝缘保护层。

③加油站地面硬化选用能防止油品渗透的水泥材料：要求采用高标号的防水混凝土，对装卸区、储罐区以及加油站地坪采取钢筋混凝土。本次更换油罐后储罐区地面采取钢筋混凝进行防渗硬化。
⑤罐池的池壁顶高于池内灌顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面和罐壁之间的间距不小于500mm。油罐与油罐、围堰之间采用细砂回填，所选细砂必须采用无杂质的优质黄沙或潮沙进行填埋。油罐底部细砂回填夯实，底部不得悬空，底部筏板钢筋外层保护层厚度至少70mm。

⑥油罐钢制所有构件作除锈及防腐处理。
（2）监测要求

加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。

本项目设有一座地下水监测井，位于加油站营业厅门前两个加油岛 之间，监测井内径约 35cm，井深 20m，用于观测地下水状态、质量。具体监测井的监测指标及频率要求如下：
（1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。
（2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每半年监测1次，具体监测指标见下表。

表4-18加油站地下水监测项目表
监测点位
指标名称

监测频次

地下水监测井
石油类、石油烃、甲基叔丁基醚
每半年监测一次

6、土壤环境影响分析

本项目储油设备采用地埋式钢制强化玻璃纤维制卧式双层油罐（根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及“水十条”，加油站埋地油罐防渗措施为：本项目采用SF双层油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤。

项目加油过程中，输油管线的磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面已防渗硬化，残留油品渗入地下的情况发生概率较小。

当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

综上所述，项目营运期对土壤环境影响较小。

7、环境风险分析

7.1环境风险识别

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需要设置风险专项评价。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，本项目风险物质及临界量对比详见下表。

表4-9环境风险物质储存情况表

序号

危险物质

最大储存量q（t）

临界量Q（t）

该种危险物质Q值

1

汽油

67.5
2500
0.027
2

柴油

27
2500

0.0108

3

危险废物

0.322
50
0.00644
合计

0.04424

根据上表，有毒有害和易燃易爆等危险物质存储量均低于临界量，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，Q<1，项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

7.2危险物质和风险源分布情况

本项目风险物质和风险源分布情况如下：
表4-14危险物质和风险源分布情况一览表

风险单元

主要危险物质

可能影响的环境途径

加油站

汽油

泄漏、火灾、爆炸

柴油

泄漏、火灾、爆炸

7.3危险物质和风险源分布情况

（1）污染大气环境
①危险废物运输过程发生风险事故时挥发的废气污染物可能对大气环境造成影响；②部分可燃物质在储存或使用过程中由于误操作或遇明火等原因发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、CO2、SO2、烟尘、NOX等污染物将对空气环境造成影响；③油气回收系统等环保设施故障导致非甲烷总烃、烟尘等污染物事故性排放等将对空气环境造成影响。
污染地表水环境

①危险废物运输过程发生风险事故时可能对周边水体造成影响；
②污水事故性排放时污水中的COD、氨氮等污染物将对周边水体造成影响；
③火灾、爆炸事故发生时灭火产生的消防废水处理不当排入地表水体时，将对周边水体造成影响。
污染地下水和土壤环境

①储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到汽（柴）油的污染，导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；

②汽油、柴油在储存过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将导致废物中的COD、有机物等物质污染地下水和土壤环境。

7.4风险防范措施及应急要求

（1）地表水环境风险防范措施
项目储罐区做重点防渗。项目储油罐采用双层卧式油罐，具有良好的防腐性能。且设置有液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，如果发生油罐较大量泄漏，液位报警装置能够发出警告，可在第一时间发现泄漏事故，采取紧急处理措施处理泄漏的油品。因此，项目对周围地表水环境的影响较小。
大气环境风险防范措施

本项目汽油泄漏、火灾和爆炸均会引起大气污染，甚至危及生命财产安全。发生突发环境事件要求企业首先停止营业，另外要求企业加油站站房房顶周围应安插彩旗或风向标，以方便在突发环境事件发生时判断风向。企业建立应急组织机构，若发生火灾和爆炸突发环境事件，企业应急小组将立即组织灭火和疏散周围群众，并向上风向撤离。
地下水环境风险防范措施

为了防止加油站地下水污染，要以防为主，防治结合，把预防污染作为基本原则，把治理作为补救措施。结合本项目实际情况，建议建设单位加油站设置双层罐和防渗池；储油罐要经常检修，发现水泥地面破坏、有裂痕要及时修补；同时开展地下水常规监测。当日常监测中发现加油站罐区发生油品泄漏，火灾、爆炸或者地下水中任一特征指标超标，需开展地下水环境调查，确定是否发生污染、污染程度和范围，并开展相应的地下水污染控制和治理。在严格落实本环评提出的各项防范措施后，可以有效地防治地下水污染，对地下水环境影响很小。
防火、防爆措施

加油站站内应按《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)的规定在室内外醒目处设置安全标志。各建（构）筑物之间的防火间距、防爆及安全疏散均满足规范要求。

重视夏季安全管理，针对夏季天气炎热、事故苗头多的特点，强化人员的安全意识，调整好人员作息时间，保证作业人员精力充沛、作业规范并有计划、有步骤地开展预防事故活动，使加油站各项活动正常运行。同时还应根据夏季雷雨天气多的特点，搞好预防预查，防止雷电引起的油气爆炸、电气火灾、电子电气仪表失灵以及人身遭受伤害等事故，防止暴风雨引起加油站设备遭水淹、设施遭破坏。

加强人员安全教育、科学管理加油站。既要注重加油站工作人员的安全培训教育，使其掌握基本的防火防爆知识，同时还应该注重加油站其他人员的安全，严格落实各项规章制度，做好加油站流动人员的管理。

D、从严控制火源。加油站的着火源非常复杂，既有外来火源，又有因电器、静电、金属碰撞火花等产生的内在着火源。火源控制不严是引起加油站火灾的重要原因，因此必须认真吸取教训，严加控制，严禁一切外来火源进入加油站防火禁区，同时在加油站站区内应防止金属撞击产生火星，防止静电、雷电和杂散电流引起火灾爆炸，防止电器设备发生故障产生点火源，杜绝一切违章作业。

消防措施根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)要求，本项目拟配置手提式干粉灭火器6具、推车式干粉灭火器1具、泡沫灭火器2具、灭火毯、消防锹、消防钩、消防桶、2m3消防沙等消防器材。

健全管理制度

各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。建议企业应采取如下的防范措施:
加强职工的安全教育，提高环境防范风险的意识；

针对营运中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问趣，尽快解决；

严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；

加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置；

在储存油罐和加油站入口处设立警告牌（严禁烟火）；

在加油站设立严禁打手机的警告牌；

按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。

加强装卸油作业管理

在装卸油作业过程中，要严格按照作业程序进行操作，严格检查汽车油罐车，防止因装油设备不符合规范、设备失修、冒油泄漏、静电放电和人的违章操作造成的汽车油罐车火灾。在作业过程中，应按照规定进行静电接地，控制加油枪的流速，严格操作规程和注意随时可能出现的隐患，掌握正确处理各种突发事件的应急办法和抢救措施。
控制油气产生和聚集

有效防止油气的产生和聚集油品起火爆炸存在浓度合适的油气混合气是其基本条件之一。控制油气的产生和聚集，应该从以下四方面入手：
在平时应该将设备设施维护保养好，做到不渗不漏，检修设备时不要将油品洒到地面，并及时把设备内放出的油品妥善处理，缩短油品在危险场所内的存放时间；

为了防止油品蒸发降低油气浓度，在装卸油过程中应采用先进完善的油气回收系统，尽量减少不必要的油气排放，从而减小油蒸气的存在范围；

应该采取科学布局，根据加油站各场所的特点采取通风、惰化等多种方式减少油气积聚，控制油气浓度，使之达不到油气燃烧爆炸的浓度；

加强油气浓度的检测，在爆炸危险场所内进行明火或其它危险作业前，进行严格的油气浓度检测，确认油气浓度在作业方式所允许的范围内，方可进入或进行作业。

加油站跑冒油事故预防措施

工作人员应定期通过液位观测装置定期检查，本加油站安装了高液位报警器，发生泄漏能够及时发现并处理；

加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理，作业人员在值班期间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情；

装油容量应严格控制在安全高度之内，装油过满会使油料在容器内因温度升高膨胀而从容器口冒出；

维修油罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用；

油罐输油前后，都应对油罐安全设施进行检查，尤其是进出油管线上的阀门，油罐呼吸阀、计量口等，发现问题，应及时报告有关部门解决；

定期委托相关资质单位对罐区附近地下水进行检测，通过检测地下水各项标，及时检查有无渗漏情况发生。

加强加油站雨季安全防范措施

在雨季来临的时候要及时检查加油站所有设备和线路，包括加油机、配电柜、照明线路等，要确保这些设施的建筑不渗漏，防止线路短路，加油机要做好遮雨避雨措施，防止被雨淋湿；对非地埋线路必须要套阻燃管；所有灯具开关必须选用防爆或防护型装备。在雷电较大或者雷电频繁时，加油站要断电禁止发油。除了以上措施外，加油站平时要作好以下工作:
建站时做好地埋接地防护网，每个油罐、卸油口、加油站罩棚、加油机等都要进行静电接地，而且静电接地要进行并联；高层建筑和罩棚要安装避雷针。

每年雨季来临之前要作好静电的测试和防雷的测试，一年不少于2次；所有4个螺丝以内的管线法兰盘必须进行跨接，静电测试结果必须符合国家标准，达不到的要及时进行整改。

在雷电时尽量不要卸油，每次卸油时罐车必须做好卸油静电接地，卸油静电接地桩和卸油口要保持1.5m的安全间距，卸油前要做好静电接地电子器的检查，看是否报警并预备好石棉被、灭火器等以防止意外。

应急措施

本项目发生事故应急措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、输油管沟等限制性空间。少量泄漏时可用砂土或其它惰性材料吸收。大量泄漏时可构筑围堤或挖坑收容；用消防灭火器泡沫覆盖，降低油气挥发散逸。必要时可采用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或交由具备废油处理资质单位处理。项目在营运期存在着泄漏、火灾爆炸风险。
根据工程情况及各物料理化性质，本次评价选择汽油、柴油为风险评价因子，最大可信事故确定为汽油、柴油储罐发生泄漏及火灾爆炸事故，泄漏后对大气有一定影响，根据风险防范分析，本项目风险水平是可以接受的，采取的环境风险管理措施可行，应急预案可操作性强。项目建设从环境风险角度是可行的。
综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。企业应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。
应急预案 

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77号）和《湖南省环保厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（2017年 3 月 8 日）等文件要求，建设单位应在本项目环保竣工验 收前编制相应的《突发环境事件应急预案》。查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的《突发环境事件应急预案》编制应包括应急组织结构、应急组织机构分级、预案分级响应条件、报警通讯联系 方式、应急环境监测、抢救、救援控制措施、人员紧急撤离、疏散计划、事故应急救援关闭程序、事故恢复措施、应急培训计划、公众教育信息等。
环境风险评价结论

建设项目环境风险简单分析内容表如下：

表4-10建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

金星加油站扩建项目

建设地点

湖南省

株洲市

茶陵县
金星工业园茶陵大道南
地理坐标

经度

113.3112369°
纬度

26.4547537°
主要危险物质及分布

加油站储罐区汽油和柴油；危废、废气处理设施事故
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

柴油和汽油泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染；危废外泄污染地下水和土壤

风险防范措施要求

企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好站内防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的

项目除柴油和汽油储存、加油过程中可能会发生泄漏、火灾及爆炸等环境风险事故外，部分设施也存在环境风险。项目柴油和汽油采用专用储罐储存，量不大，发生泄漏可能性极小，而且泄漏后的风险可控。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。

8、安全评价

建设单位于2020年9月委托湖南华中宏泰监测评价有限公司编制了《中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司茶陵金星加油站安全现状评价报告》，并于2020年9月14日通过了专家评审会。

其《中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司茶陵金星加油站安全现状评价报告》中综合结论为：”茶陵金星加油站符合国家《危险化学品安全管理条例》等规定的经营单位条件，可足成品经营、储存安全要求。”

9、环境管理与环境监测

（1）环境监测

环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。根据《排污单位自行监测技术指南储油库、加油站》（HJ1249-2022）本项目运行后的环境监测需委托有资质的环境监测单位进行。

环境管理

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。

②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，对破损的布袋及时更换，并对环保设施的改进提出积极的建议。

③建设危废暂存间（场区东北角），收集暂存项目产生的危废，并及时委托外运处置。

④负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。

⑤设置专门的环境部门，项目营运期的环境管理由环境部门负责，并接受环境保护主管部门的指导和监督。

项目应建立以环境部门管理的专职环保职能科室，负责公司的环境档案管理，负责制定各项环保计划并监督实施，对全公司排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。

（3）严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。工程完工后需经环保验收合格后方可投入正式使用


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	卸油、加油
	非甲烷总烃
	安装油气回收系统；采用密闭卸油方式、埋地式油罐及自封加油机
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3油气浓度无组织排放限值

	
	加油站
	加油站油气回收管线液阻、加油站油气回收系统的密闭性、加油枪气液比
	/
	分别执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表1、表2、表4标准

	
	汽车尾气
	CO  、HC  、NOx 
	场地绿化、加强管理
	对环境影响不大

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮等
	生活污水进化粪池处理
	《污水综合排放标准》（GB16297

-1996）表4中的三级标准

	
	地面清洗废水
	SS、石油类
	隔油沉淀池处理
	

	声环境
	设备及车辆噪声Leq（A）
	减振，建筑隔声
	隔声、减震；设警示标志、加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类与4类标准

	固体废物
	生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

一般固体废物执行（GB18599-2020）；

危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。

	土壤及地下水

污染防治措施
	采取分区防渗措施：

1、埋地油罐均采用SF双层结构；

2、油罐设置防满溢措施；

3、截流沟、隔油池、化粪池、加油岛的基础层须采用高标水泥硬化并进行防渗处理；

4、总图平面布置上严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行设计，站内设施之间的间距以及站内设施和站外建构筑物的距离均须满足防火间距的相关要求，符合安全部门相关要求；

5、按照规范要求配备消防器材：手提式干粉灭火器，推车式干粉灭火器，消防沙，灭火毯等；

6、制定突发性事故应急预案，并定期开展监测。



	生态保护措施
	本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大

	环境风险
防范措施
	①严格按照相关设计规范文件建设。

②建立环境的风险管理制度，对站区内危险物质的运输、贮存、销售等情况进行登记形成台账。加强员工安全生产和环保培训，制定环境风险源巡查制度，建立污染物监测台账。

③加油站内张贴各类警示标志。

④储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。

⑤定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下。

⑥加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等，对每个工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止打有机的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。

⑦埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，底板采用外防水，面层细石混凝土，防水层用改性沥青防水卷材，结构层采用钢筋砼结构；油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区四周修有围堤，为砖混结构，做有防渗处理，主要是防止油品泄漏时，有足够容积的围堤收集泄漏的油品。

⑧配备完善的应急设施，编制突发环境事件应急预案并备案。

	其他环境
管理要求
	排污许可
根据《固定污染源排污许可分类管理目录》（2019 年版），本项目属于简化管理，项目建成后运行前需按照《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）申请排污许可证。
项目竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。
验收报告分为验收监测报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。建设单位自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收监测报告。
建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或

者整改的，验收期限可以适当延期,但最长不超过12个月。


六、结论
	综上所述，项目符合国家相关产业政策和城市总体规划，平面布置合理。项目在建设和运营中将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出的措施以后，项目对周围环境的影响较小。建设单位应严格按照国家竣工验收规定及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证做到污染指标达标排放，在此前提下，项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.493t/a
	0
	0
	0.609t/a
	0
	0.609t/a
	+0.116t/a

	废水
	废水量
	301.16t/a
	0
	0
	324.52t/a
	0
	324.52t/a
	+14.6

	
	COD
	0.014
	0
	0
	0.0141
	0
	0.0141
	+0.001

	
	BOD5
	0.0064
	0
	0
	0.0067
	0
	0.0067
	+0.0003

	
	SS
	0.0037
	0
	0
	0.0042
	0
	0.0042
	+0.0005

	
	NH3-N
	0.0058
	0
	0
	0.0063
	0
	0.0063
	+0.0005

	
	石油类
	0.00001
	0
	0
	0.00001
	0
	0.00001
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0.92t/a
	0
	0
	0.92t/a
	0
	0.92t/a
	0

	危险废物
	油罐清洗
	1t/次
	0
	0
	1t/次
	0
	1t/次
	0

	
	隔油池油污
	0.02t/a
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	0

	
	含油抹布手套等
	10kg/a
	
	
	10kg/a
	
	10kg/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-

12








化粪池





生活用水





60





100.56





13.14





卫生间用水





65.7





茶陵县经开区污水处理厂








自来水156.9





9.6





31.2


9





223.96





24.96








隔油沉淀





地面用水





199





初期雨水








PAGE  

