建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      茶陵县虎踞卫生院建设项目 

建设单位（盖章）：茶陵县虎踞卫生院       
编制日期：           2024年6月         

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。
3. 行业类别——按国标填写。
4. 总投资——指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目规划符合性、清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录

1一、建设项目基本情况


12二、建设项目工程分析


26三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


35四、主要环境影响和保护措施


63五、环境保护措施监督检查清单


65六、结论


66附表




附件

附件1  环评委托书

附件2  事业单位法人证书

附件3  医疗机构执业许可证

附件4  不动产证书

附件5  医疗废物处置协议

附件6 《株洲市卫生健康委员会关于对全市医疗机构“夏季攻势”任务现场督导情况的通报》(部分)

附件7 《湖南省卫生健康委 湖南省生态环境厅 关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函[2023]60号）

附件8 《株洲市卫生健康委 株洲市生态环境局 关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（株卫函[2023]33号）

附件9 辐射安全许可证

附件10 数据报告

附图

附图1 地理位置图

附图2 平面布置图
附图3 环境保护目标分布图

附图4 检测点位图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	茶陵县虎踞卫生院建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	焦磊
	联系方式
	19958388960

	建设地点
	湖南省株洲市茶陵县虎踞镇墟上

	地理坐标
	（113度23分17.880秒， 26度54分52.920秒）

	国民经济

行业类别
	Q8423乡镇卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生108基层医疗卫生服务 842

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目          

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	374
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	2.67
	施工工期
	/

	是否开工建设
	□否

☑是：完善手续    
	用地（用海）

面积（m2）
	4800

	专项评价设置情况
	项目专项情况说明如下表所示：

表1-1  专项评价设置原则表及本项目对比说明表
专项设置类别

设置原则
本项目设置情况

是否需要开展专项评价

大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气中无有毒有害污染物
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目废水为医疗废水，不涉及工业废水
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目

本项目风险物质Q＜1
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类项目

项目取水主要为市政供水，不设置取水口

否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

否


	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策
本项目为乡镇卫生院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024本）》），本项目属于第一类 鼓励类中“第三十七、卫生健康 1、医疗服务设施建设”，符合国家产业政策要求。

2、选址合理性分析

本项目选址位于茶陵县虎踞镇墟上，用地类型为医疗卫生用地，本项目在规划范围内建设。对照国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2013年本）》的通知，项目不属于限制及禁止用地项目；选址地块交通便利，具有良好的自然环境条件。同时可就近接入电力、通讯、供水排污等市政配套设施。因此，本项目选址较为合理。

3、本项目与“三线一单”相符性分析
本项目位于茶陵县虎踞镇墟上，根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(株政发[2020]4号)，其相符性如下：
（1）生态保护红线
本项目位于茶陵县虎踞镇墟上，属于虎踞镇区，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发[2018]20号)和株洲市生态保护红线划定情况，区域属于国家层面重点生态功能区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，项目建设符合生态红线控制要求。 

（2）环境质量底线

项目区域株洲市茶陵县环境空气质量能满足《环境空气质量标准(GB 3095-2012)二级标准要求；地表水能满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中相应标准要求；声环境质量达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准要求。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。项目建成后不改变周边环境功能，不突破环境质量底线。

（3）资源利用上线

能源：项目主要使用清洁能源电能，符合能源利用总量、结构和利用效率要求，同时不涉及到高污染燃料禁燃区，未达到能源资源利用上线。

水资源：项目不涉及到自然资源资产核算及管控，无相关利用上线要求；项目用水采用自来水，项目用水能得到满足，也未达到水资源利用上线。

土地资源：项目属于已建工程，用地现为医疗卫生用地，不会改变土地利用现状，未达到土地资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(株政发[2020]4号)。本项目所属管控单位名称为虎踞镇，环境管控单元编码为 ZH43022410002，行政区划为湖南省株洲市茶陵县，单元分类为优先保护单元，单元面积230.62km2，涉及乡镇（街道）为虎踞镇，主体功能定位为国家层面重点生态功能区，经济产业布局为农林种植、物流运输、生态旅游、房产开发、矿山开采、建筑用砂石、畜禽养殖、全域旅游、垃圾综合处理、家具制造业、塑料制品业、电子电器业、设备制造业和物流运输业。主要环境问题和环保目标：环境问题：1、城镇污水处理厂配套污水收集管网不配套，导致雨水进入城市污水处理厂。2、农村畜禽养殖污染问题普遍存在。3、矿山开采污染防治设施、生态复绿建设不完善。4、水电站没有设计生态流量等生态保护措施。　　5、存在株洲市茶陵县兴业氧化锌厂等疑似污染地块。环保目标：湖南茶陵云阳山省级自然保护区、云阳山风景名胜区、洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区。

项目不与区域发展规划、产业政策相违背，不属于高污染、高能耗产业类型，为环境准入允许类别。综上，项目符合“三线一单”相关要求。
表1-2 本项目与本项目与茶陵县(虎踞镇)生态环境管控要求相符性

分析表
序号

管控

维度

管控要求
本项目情况
是否

符合
1

空间布局约束
（1.1）云阳山省级自然保护区、云阳山风景名胜区、云阳山地质公园、云阳山国家森林公园范围内的土地开发利用必须满足自然保护地相关规划、条例要求。

（1.2）洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动，应满足《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》相关要求。

（1.3）虎踞镇茶干村饮用水水源保护区、菜花坪镇自来水厂饮用水水源保护区、平水镇平源自来水厂地下水饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。

（1.4）上述饮用水源保护区，云阳山省级自然保护区核心区、缓冲区范围，云阳山风景名胜区核心景区范围，虎踞镇的乡镇镇区居民点为畜禽养殖禁养区，禁养区内畜禽养殖场应全部关停或搬迁，严防已关停养殖场“反弹复建”。 其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《株洲市茶陵县畜禽养殖“三区”划定方案（2019-2021年）》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。

（1.5）洣水属于于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030 年）限养区相关规定。

（1.6）引进项目必须满足《茶陵县产业准入负面清单》、《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《市场准入负面清单》（2022年版）要求。
不涉及
符合

2

污染物排放管控

（2.1）加快虎踞镇生活污水处理设施和管网建设，确保生活污水达标排放。

（2.2）推进绿色矿山建设。落实《湖南省绿色矿山管理办法》，规范申报，严格监督管理。

（2.3）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。
本项目生活污水(含食堂废水经隔油池)与医疗废水经卫生院污水处理站处理后进入原虎踞镇污水处理厂处理后排入洣水。
符合
3

环境风险防控

（3.1）按省级、市级总体准入要求清单中与环境风险防控有关条文执行。
本项目用地属医疗卫生用地，不在土壤管控区域内。
符合
4

资源开发效率要求

（4.1）能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁燃料。

（4.2）水资源：茶陵县2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%、目标值118立方米/万元；农田灌溉水有效利用系数：0.549；万元工业增加值用水量比2015年下降25%。

　　2020年，用水总量控制在2.82亿立方米以内；万元工业增加值用水量降低到40立方米以下，农田灌溉水有效利用系数提高到0.613以上；主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围内，水功能区水质达标率提高到95%以上。

　　未按最小生态流量设计下泄量的小水电站需进行生态流量改造，在电站取水发电后，仍能确保坝址下游河道下泄流量大于坝址多年平均流量的10%。

（4.3）土地资源：

　　虎踞镇：2020年，耕地保有量不低于3723.00公顷，基本农田保护面积不得低于3390.70公顷；城乡建设用地规模控制在1294.12公顷以内，城镇工矿用地规模控制在228.12公顷以内。
能源：项目能源为电能和液化石油气，属于清洁能源；水资源：项目主要为生活用水及医疗用水，年耗水量较小；土地资源：本项目为医疗卫生用地，且取得了国土及规划相关手续。
符合

综上所述，本项目不在生态环境准入清单内，项目符合国家及地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求，符合地方规划及环境功能区划，满足“落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线’约束”的要求，满足生态环境准入清单要求。

4、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析

为全面贯彻落实习近平总书记关于“守护好一江碧水”的指示精神，深入贯彻党中央、国务院关于推动长江经济带发展重大战略部署，认真落实《长江经济带发展规划纲要》，建立生态环境硬约束机制，根据国家长江办印发的《长江经济带发展负面清单指南(试行)》和相关法律法规，结合湖南省实际，制定了《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，该细则涉及岸线、河段、区域和产业四个方面，本次评价将逐一分析与本项目的相符性，具体分析如下表所示。

表1-3  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析表

序号

要求内容

本项目情况
是否

符合
1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目。
本项目不涉及港口、码头建设。

符合

2

机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等

公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目为卫生院

建设项目，不涉及上述禁止内容。

符合

3

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

本项目不在上述禁止建设区域内。

符合

4

饮用水水源二级保护区内禁止新建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目不在上述禁止建设区域内。

符合

5

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目为卫生院建设项目，且项目所在区域不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

6

对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。

本项目属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)中鼓励类项目。

符合

根据上表分析结果可知，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》提出的相关要求。

5、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析

表1-4  与《湖南省湘江保护条例》相符性分析表
序号

要求内容

本项目情况
是否

符合
1

第二十四条禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口(渠)，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目,县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

本项目生活污水(含食堂废水经隔油池)与医疗废水经卫生院污水处理站处理后进入原虎踞镇污水处理厂处理后排入洣水。项目不在饮用水源保护区范围内，且不涉及禁止的相关事项。

符合

2

第二十五条禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口(渠)，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。

禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓 或者其他可能污染饮用水水体的活动。

根据上表分析结果可知，本项目符合《湖南省湘江保护条例》提出的相关要求。

6、产业政策符合性分析

本项目为卫生院建设，属于《产业结构调整指导目录(2024 年本)》中“第一类 鼓励类 三十七、卫生健康 1、医疗服务设施建设”类项目，因此，本项目符合国家相关产业政策要求。

7、与株洲市卫生健康委 株洲市生态环境局 关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（株卫函[2023]33 号）的符合性分析

(1) 本项目属于一级医疗机构，已规范医疗污水处理设施。参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)要求，建立健全医疗污水处理系统，并保障其正常运行。医院内的医疗废水、病房内的生活污水经卫生院污水处理站预处理达到预处理排放标准后纳入城镇污水管网。

(2) 本项目健全污水管理工作制度。将医疗污水处理设施运行维护纳入医院日常管理工作，建立健全医疗污水处理设施运行台账制度，落实了专人负责，规范记录进出水水量、水质、消毒剂使用量等信息，并按照规定开展自行监测。

(3) 完善医疗机构环保手续。主动办理环评报告，确保环保手续齐全。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，补办环评手续。本项目不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中，不需要纳入排污许可管理。

8、与《医院污水处理工程技术规范》的相符性

与《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）符合性见表1-5。

表1-5 与《医院污水处理工程技术规范》符合性分析表
序号

技术政策要求
本项目情况
是否

符合
1

医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。
项目污水处理设施采取防腐蚀、防渗漏等技术，并加盖封闭，设置通气装置。
符合
2
医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466 和地方污染物排放标准的有关要求。
综合废水经污水处理站处理后，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。
符合
3

医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程厂界噪声应符合GB3096 和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87 中的有关规定。
项目噪声主要为食堂风机、水泵等设备设施运行时产生的机械噪声，采用减振、隔声等措施进行治理，场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。
符合
4
医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。
医院各处设置有绿化防护带，可有效减少臭气、噪音对病人的干扰。
符合
9、与《湖南省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》相符性

《湖南省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》指出“公立医院是我国医疗服务体系的主体，应当坚持维护公益性，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。”
茶陵县虎踞卫生院属于基础医疗，实现急诊、门诊、辅助检查、公共卫生、基本医疗保健等一体化，符合《湖南省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》要求。

10、与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》相符性

与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发[2020]3号）符合性见表1-6。

表1-6 与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》符合性分析表
序号

技术政策要求
本项目情况
是否

符合
1

进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。
本项目按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单；项目向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；本项目设置有1间医疗废物暂存间对医疗废物进行分类暂存，并已与株洲市医疗废物集中处置有限公司签订医疗了废物处置协议，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于5年。
符合

2

医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。
项目生活垃圾由带盖垃圾桶收集后交环卫部门处置，医疗废物分类暂存在医疗废物暂存间，交由株洲市医疗废物集中处置有限公司进行转运处置。
符合



	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
虎踞卫生院位于茶陵县虎踞镇墟上，始建于1957年，地址一直未变，属于事业单位，占地面积4800平方米，办公用房4栋，共4栋，分别为新住院楼（2019新建，医疗）、老住院楼（2007建已装修，公卫办公场地）、门诊楼（1992年建已装修）、行政办公楼（1995建已装修）。承担辖区内基本医疗和国家基本公共卫生服务。
经现场勘查发现，该项目已经投入生产运营两年以上。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》(环境保护部办公厅文件环办环评[2018]18号，)内容：“未批先建“违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》(环政法函[2018]31号)文件精神、《株洲市卫生健康委员会关于对全市医疗机构“夏季攻势”任务现场督导情况的通报》（2022年8月10日）及《株洲市卫生健康委 株洲市生态环境局 关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（株卫函[2023]33号），株洲市茶陵县虎踞卫生院属于20 张床位以上（28张）的一级医疗机构，株洲市茶陵县虎踞卫生院通过对院区环保措施整改和强化区域环境风险管控措施后，为更好规范卫生院内部的管理，主动补交了环境影响评价报告表并报送环保部门审查，补办有关手续。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》规定，茶陵县虎踞卫生院委托湖南精威环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，应编制环境影响报告表。湖南精威环保科技有限公司接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和收集资料，并结合本项目环境特点和工程特征，依据《环境影响评价技术导则》等有关规范、标准要求，编制完成了《茶陵县虎踞卫生院建设项目环境影响报告表》并交建设单位呈环保部门审查。本次环评范围不含放射性评价，茶陵县虎踞卫生院已进行辐射备案，证书编号为湘环辐证[B0032]，详见附件9。

2、项目主要建设内容
本项目位于茶陵县虎踞镇墟上，占地面积4800m2，主要包括1栋3F门诊综合楼、1栋4F住院楼、1栋2F公卫楼、1栋3F行政楼等。内设病房、医生办、护士办、药房、中医科、门诊室、内科、外科、妇科、公卫办等。该卫生院平均每天门诊人数约为 27人，总设28张病床。项目不设置发热门诊及传染病病房。

项目组成情况见表 2-1。

表2-1  建设项目组成一览表

工程类别
名称

工程内容

备注

主体工程 
门诊综合楼
建筑面积777.30m2，其中1F为药房、收费室、中医科、门诊室等；2F为员工活动室、员工宿舍等；3F为员工宿舍。
已建成
住院楼
建筑面积800m2，其中1F为食堂、医生办、医学检验科、临床体液和血液专业、临床化学检验专业、医学影像科（X线诊断专业、超声波诊断专业、心电诊断专业）等；2F为病房、输液室、治疗室、护士办、医生办、处置室、内科、外科、妇科等；设20张病床；3F为远程诊疗室、员工宿舍；4F为会议室。
已建成
公卫楼
建筑面积600m2，其中1F为预防保健科、接种室、儿科、公卫办、妇保办、医疗废物暂存间等；2F为病房。设8张病床。
已建成
辅助工程
行政楼
建筑面积100m2，其中1F暂时空置，2F为安全办、资料室、污水处理操作室等，3F为院长办、会计办。
已建成
食堂
设在住院楼内。
已建成
公用工程
供水
市政自来水。

已建成
供电
市政电网供电。
已建成
通风空调
设分体式空调，院内设通风系统。

已建成
排水
实行雨污分流制，生活污水(含食堂废水经隔油池)与医疗废水经卫生院污水处理站处理后进入原虎踞镇污水处理厂处理达到预处理排放标准后排入洣水。

已建成
环保工程
废水
本项目卫生院污水处理站的规模为30m3/d，采用(隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒)。（二氧化氯消毒装置备用）
已建成
废气
卫生院污水处理站恶臭，通过封闭措施及加强污水处理站周边绿化等措施，减小恶臭气体对周边环境的影响。

已建成
备用柴油发电机废气主要通过加强通风进行处理。

已建成
食堂油烟经油烟净化器处理后，经排烟管道高空排放。

已建成
噪声
合理平面布置，选用低噪声设备，采用减震、隔声等降噪措施。

已建成
固体废物
生活垃圾交环卫部门处理，一般固废暂存在一般固废贮存间，医疗废物分类收集储存于医疗废物暂存间(20m2)，定期交有资质的单位（株洲市医疗废物集中处置有限公司）处理。

已建成
备注：本项目涉及的放射性医疗设备的环境影响评价由建设单位另行委托专业单位承担，不属于本报告表的评价内容。
3、主要功能及科室设置情况

根据茶陵县虎踞卫生院医疗机构执业证上的诊疗科目包括预防保健科、内科、外科（普通外科专业）、妇科专业、儿科、医学检验科、临床体液和血液专业、临床化学检验专业、医学影像科（X线诊断专业、超声波诊断专业、心电诊断专业）、中医科等；主要功能情况及科室设置情况见表2-2。
表2-2  主要功能情况及科室设置一览表

序号
名称
主要功能及科室设置
备注
1
门诊综合楼
1F为药房、收费室、中医科、门诊室等；
2F为员工活动室、员工宿舍等；
3F为员工宿舍。

/
2
住院楼
1F为食堂、医生办、医学检验科、临床体液和血液专业、临床化学检验专业、医学影像科（X线诊断专业、超声波诊断专业、心电诊断专业）等；

2F为病房、输液室、治疗室、护士办、医生办、处置室、内科、外科、妇科等；设20张病床；
3F为远程诊疗室、员工宿舍；

4F为会议室。
采用数字化成像技术，无洗印污水产生
3
公卫楼
1F为预防保健科、接种室、儿科、公卫办、妇保办、医疗废物暂存间等；

2F为病房。设8张病床。
/
4、主要生产设施及设施参数
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本》，项目所使用的生产设备不属于指导目录中淘汰设备；主要设备见表2-3。
表2-3  主要生产设施及设施参数一览表
序号

设备名称

设备参数

数量（台/套）
备注
一、检验治疗设施
1
多普勒超声诊断仪
蒲公英SPR11
1
超声诊断室
2
熏蒸治疗仪
/
1
理疗室
3
按摩床
/
1
理疗室
4
手提B超机
/
1
公卫
5
医用X射线摄影系统
卡姆
1
已取得辐射安全许可证
6
儿童体检仪
/
1
儿保
7
心电图机
邦健1210

1

心电图室
8
微波治疗仪
/
2
理疗室
9
低压电动吸引器
/
1
抢救室
10
电子血压计
/
3
/
11
成人体重秤
/
3
/
12
心电图机
/
1
抢救室
13
离心机
/
1
/
14
医用冷链冰箱
/
2
防疫
二、化验分析设施
1
尿液分析仪
优利特

1
化验室

2
全自动生化分析仪
蓝怡

1
化验室

3
五分类全自动血细胞分析仪
迈瑞

1
化验室

4
显微镜
/
1
化验室
三、环保设施
1
二氧化氯发生器
/
1
备用
2
污水处理站
/
1
/
3
食堂油烟净化器
/
1
/
5、主要原辅材料及能源
本项目医疗耗材主要包括纱布绷带、一次性医用棉签、一次性输气管、弹力帽等，主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-4。
表2-4  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

名称

年使用量

规格及包装

最大储存量

备注
原辅料
1

医疗耗材
若干
/
若干
/
2

中成药
若干
/
若干
/
3

西药
若干
/
若干
/
4
中药
若干
/
若干
主要为饮品
5
注射药剂
若干
支
若干
/
6
针灸针
10
盒
5
/
7
注射器
2000
支
100
/
8
输液器
1000
支
50
/
9
84消毒液
40
500mL/瓶
10
消毒用
10
碘伏
100
50mL//瓶
20
/
11
手术刀片
20
片
20
清创小手术
12
一次性乳胶手套
100
副
20
/
13
医用双氧水
50
500mL/瓶
5
/
14
75%酒精
30
100mL/瓶
3
/
15
75%酒精
20
500mL/瓶
2
/
16
氧气
40
40mL/瓶
10
/
17
活性氧消毒剂
0.050t/a
1kg/瓶
/
废水处理
18
PAM
0.20t/a
25kg/包
0.025t/a
废水处理
19
PAC
0.20t/a

25kg/包

0.025t/a

废水处理
化验室常用试剂、清洗液
19
血糖试纸
300
盒
1
/
20
血细胞分析用溶血剂
5
500mL/瓶
2
/
21
多项尿液检测试纸条
6
100条/盒
2
/
23
乙型肝炎病毒标志物
10
25人份/盒
2
/
24
全量程c反应蛋白
3
25人份/盒
1
/
26
生化分析仪清洗液
8
1L/瓶
2
/
27
浓缩清洗液
8
500mL/瓶
2
/
28
探头清洗液
10
100mL/瓶
2
/
能源
29
水
4740.825
t/a
/
/
30
电
4.5万
kW/a
/
/
31
液化气
30瓶
15kg/瓶
/
钢瓶，用于食堂
注： 柴油不在厂区内储存，使用时由附近的加油站提供。
主要原辅材料理化性质：

酒精：能与水以任意比互溶；可混溶于醚、氯仿、甲醇、丙酮、甘油等多数有机溶剂。无色透明液体，有特殊香味，易挥发。相对密度 0.816。乙醇液体密度是0.789g/cm，乙醇气体密度为1.59kg/m，沸点是 78.4℃，熔点是- 114.3℃。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。燃烧热1365.5kJ/mol。闪点13℃； 引燃温度 363℃；爆炸上限 19%（V/V）；爆炸下限 3.3%（V/V）。

84消毒液：主要用于环境和物体表面消毒剂，含有强力去污成分，84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量为5.5%-6.5%，可杀灭大肠杆菌，适用于家庭，宾馆，医院，饭店及其他公共场所的物体表面消毒。

PAC：有吸附、凝聚、沉淀等性能，聚合氯化铝稳定性差。毒性及防护：有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要穿工作服，戴口罩、手套，穿长筒胶靴。生产设备要密闭，车间通风应良好。加热至110℃以上时分解，放出氯化氢气体，最后分解为氧化铝；与酸反应发生解聚作用，使聚合度和碱度降低，最后变为正铝盐。与碱作用可使聚合度和碱度提高，最终可形成氢氧化铝沉淀或铝酸盐；与硫酸铝或其他多价酸盐混合时易生成沉淀，可降低或完全失去混凝性能。

PAM：聚丙烯酰胺，CAS号为9003-05-8，分子式为（C3H5NO）n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。

活性氧消毒剂：瓶装固体。以单过硫酸氢钾复合盐、柠檬酸、氯化钠等为主要原料，单过硫酸氢钾复合盐含量为18%~25%，氯化钠含量为5%~6%，活性氧含量为13%±1.3%。可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、致病性酵母菌等。适用于医院污水消毒。活性氧又名三原子氧，因其类似鱼腥味的臭味而得名。其分子式为O3，是氧气的同素异形体。人对空气中活性氧的可嗅知的浓度为0.02-0.04ppm。动物实验表明，活性氧毒性的起点体积分数为0.3ppm。活性氧的毒性主要来自对蛋白质和不饱和脂肪酸的氧化，从而损伤机体组织。吸入活性氧后，可引起呼吸加速、变浅、胸闷等症状；进而脉搏加速，头痛；严重时可发生肺气肿，甚至死亡。我国卫生部规定大气中活性氧最高允许质量浓度为0.2毫克/立方米。活性氧为强氧化剂，对多种物品有损坏作用。可使橡胶类制品变脆、变硬，加速老化；使铜片出现绿色锈斑；使织物漂白、褪色等。

6、劳动定员及工作制度

劳动定员：总人数为31人，其中医护人员25人（医生8人），行政人员4人，工勤人员2人。

工作制度：年工作365天，实行白班制（8h），夜间仅住院病人及值班医生。

7、公用工程

（1）供电
项目用电由乡镇电网统一提供。

（2）给水

本项目采用市政给水管为水源，从市政供水管网接入。

① 住院病房用水：根据《医疗污水处理技术指南（2017年版）》中对病房用水量的规定，小型医院病房用水指标按250L/床·d计，项目共设置医疗床位28张，则病房用水总量为7.0m3/d，2555m3/a。

② 门诊用水：根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）中对门诊用水量的规定，门诊用水指标按15L/人·次计，项目诊疗总人次平均约27人/天，则门诊用水量总量为0.405m3/d，147.825m3/a。

③ 医护人员和管理人员用水：根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）中对医护人员用水量的规定，用水指标按45L/人·班计，项目医务人员、管理人员共31人，则用水量为1.395m3/d，509.175m3/a。

④ 食堂用水：根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）中对食堂用水量的规定，本项目食堂用水指标按20L/人·次计，每天3次，每餐30人，项目就餐人员按90人（含部分住院病人），用水量为1.8m3/d，657m3/a。

⑤ 床单、被套及住院服洗涤用水：洗涤废水主要来自衣物等的清洗过程，设有专门的洗衣机进行洗涤。根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）和 GBJ49-88《综合医院建筑设计规范》，洗衣房用水量40~80L/kg干衣，本项目用水量按60L/kg干衣计，每天衣物清洗量按28kg/d（平均1床1kg）的干衣量进行计算，则医院洗衣房用水量为1.68m3/d，631.2m3/a。

⑥ 检验室用水：根据建设方提供资料，医院检验科化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，检验室采集的样本直接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，最后作为检验废液纳入危险废物，交由有资质单位处理。检验室只涉及清洗用水，检验科用水按每天接待10人，用水量按1.5L/人·次，检验用水量为0.015m3/d，5.475m3/a。
⑦ 保洁用水：门诊综合楼、住院楼、公卫楼建筑面积2177.30m2，保洁用水量按2L/m2·周，用水量为235.15m3/a。

⑧ 二氧化氯制备用水：本项目医疗废水预处理采用活性氧消毒，二氧化氯发生器制备二氧化氯消毒备用，用水量很少，且进入污水，本环评不作定量分析。

各用水项目用水量统计见表2-5。

表 2-5  项目用水情况一览表
序号
用水项目

单位数量

用水标准

日用水量 m3/d

年用水量 m3/a

备注

1

住院病人用水

 28床

250L/床.d

7.0
2555
自来水供给
2
门诊用水
 27人次/d
15L/人次
0.405
147.825
3
医务人员用水

 31人

45L/人•d

1.395
509.175
4
食堂用水
90人次/d
20L/人次
1.8
657
5
床单、被套及住院服洗涤用水
28kg
60L/kg•d
1.68
631.2
6
检验室用水
10人
1.5L/人次•d
0.015
5.475
7
保洁用水
2177.30m2
2L/m2·周
0.64
235.15
8
二氧化氯制备用水

/
/

/
/
9
合计
/
/
12.935
4740.825
/
（3）排水

院区排水实行雨污分流制，卫生院废水包括生活污水及医疗废水。

本环评以0.8计算废水量，则本项目污水排放量为3791.78m3/a（检验废水80%计3.50t/a进入卫生院污水处理厂，0.88m3/a检验废水单独收集做危废处理）。

本项目排水系统实行雨污分流排水体制，排水系统依托于镇区市政排水管网，雨水为自流，排入市政雨水管网。生活污水(含食堂废水经隔油池)与医疗废水一起经卫生院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政管网，进入原虎踞镇污水处理厂集中处理，处理达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准后尾水排入南侧小河汇入洣水。

表 2-6  项目排水情况一览表
序号
用水项目

年用水量 m3/a

年损耗量 m3/a

年排水量 m3/a

排放去向
1

住院病人用水

2555
511
2044
卫生院污水处理站处理后，经市政污水管网进入原虎踞镇污水厂集中处理，达标后尾水排入南侧小河汇入洣水。
2
门诊用水
147.825
29.565
118.26
3
医务人员用水

509.175
101.835
407.34
4
食堂用水
657
131.4
525.6
5
床单、被套及住院服洗涤用水
631.2
126.24
504.96
6
保洁用水
235.15
47.03
188.12
7

检验室用水
5.475
1.095
3.50
0.88t/a单独收集做危废处理
8
合计
4740.825
948.165
3791.78
项目水平衡图如下图 2-1所示。

[image: image8.emf]病人门诊 、 入院

病人门诊 、 入院

检验 、 诊断

检验 、 诊断

复检

复检

住院 、 护理

住院 、 护理

治疗

治疗

医护人员

医护人员

病人出院

病人出院

治疗 、 护理

生活垃圾

生活污水

环卫部门清运

污水处理站

污水处理站

医疗废物

医疗废物

医疗废水

医疗废水

医疗废物

医疗废物

污水处

理站

医疗暂

存间

污泥

接市政管网

有资质单位处置

食堂油烟

静电油烟

净化器


备注：1、二氧化氯消毒为备用，为虚线部分。2、检验室废水80%进入卫生院污水处理站处理，20%单独收集做危废处理。
图2-1 院区年用水平衡图  单位t/a

（4）供热、制冷工程

根据项目具体情况，供热、制冷采用空调。
（5）消毒

本项目采用的消毒方式主要为：医疗器械采用电加热蒸汽灭菌器消毒；日常地面清洁使用少量84消毒液消毒；污水处理站污水消毒方式为活性氧消毒（二氧化氯发生器消毒备用）。

（6）供氧

本项目供氧氧气来源为外购瓶装氧气，最大储氧量为400L（10个供氧瓶，氧气规格为40L/瓶）。

（7）医用气体

医用气体包括氧气、负压吸引等，主要应用在所有病房、治疗室、输液大厅等；氧气采取氧气瓶方式供应，使用终端使用管道和阀门控制，主要控制指标为流量和压力，氧气来源为外购气瓶。

8、平面布置

项目位于株洲市茶陵县虎踞镇墟上，交通方便，方便病人就医。病人人流由人行出入口进入门诊部，步行分流到达各功能区。
（1）总布局
1栋3F门诊综合楼、1栋4F住院楼、1栋3F行政楼、1栋2F公卫楼，围成一个口型，中部为院区内绿化带，西侧设有停车区，污水处理站位于院区东南侧，医疗废物暂存间位于院区公卫楼一楼中部。

本项目平面布置根据自然条件进行了合理功能分区，从环保角度考虑，本项目平面布置可以将项目的废气、噪声对医院大楼以及周边环境的影响降至最低，平面布置合理。

（2）交通布置

卫生院位于X52县道西北侧，出入口设置在院区东南侧，直接与X52县道相通。

本项目平面布置具体详见附图2。

	工艺

流程

和产

排污环节
	1、施工期工程分析

本项目是补办环评，施工期已经结束，因此仅针对运营期进行具体分析。

2、营运期工艺流程分析

项目运营期间，主要对病人进行检查和诊疗，并根据病情需要，选择在医院进行治疗或开药离院。

医院工艺流程及产污节点详见图2-2。

[image: image1.png]1k 511

a
2555 2044
R son |
1R#E 29.565
i
11826
S l A
174778 T
St ovess L [wesssioms
1509.175 407.34
ES AR
1R#E 126,24
E
4740.825 6312 504.96 3791.78
Ak e
it 47.05 B ILE
A
25.15 188.12 3791.78
RERK
1055 ok
a
5475 350
L e O s sumpmiveme
1R#E 1314
5
657

BEMAK




图2-2  医院工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

本项目营运过程中污染物主要为卫生院在诊疗活动及病人生活过程产生的医疗废水，项目产生的医疗废水经自建30m3/d的污水处理站处理达标后进入原虎踞镇污水处理厂。医院影像中心使用打印数字成像技术，不进行洗印，不涉及显影液；医院未设置口腔科，不产生含汞废水；检验科废水经废液收集桶收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位回收处理。项目污水处理站采用地埋式密封结构来减少外泄恶臭异味，医疗固废暂存间废气通过采取排气扇进行外排；卫生院内产生的医疗废物经分类临时储存后委托株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处置；化粪池污泥及污水处理站污泥按照危险废物管理及运输要求委托具有危废处理资质的单位进行无害化处理。

项目产污情况一览表见表2-7。

表2-7 项目运营期产污情况一览表
污染源

种类
来源
废水

医疗废水
病房、 门诊、治疗室、检验科等科室排放的医疗废水
生活污水
值班室、食堂等产生的污水
清洗废水
清洗床单被套及住院服产生的污水
废气

废气

污水处理站废气、食堂油烟、备用柴油发电机废气

噪声

噪声

水处理设备噪声、门诊社会噪声、食堂风机噪声

固废

医疗 废物
感染性废物
被病人血液、体液污染的物品；病原体培养基、标本、菌种、菌种保存液；各种废弃的医学标本；废弃的血液、血清；使用后的一次性医疗用品及一次性医疗器械
损伤性废物
废弃的医用针头、缝合线、解剖刀、载玻片、玻璃试管等
药物性废物
过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品
废水处理污泥
污水处理设施处理废水产生的污泥
无毒无害药品包装材料
废包装袋
生活垃圾
病区和非病区普通生活垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、与项目有关的原有环境问题
本项目已运营多年，没有原有环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本项目评价区域属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。为调查区域环境空气质量现状，本次环评收集株洲市生态环境局于2024年1月17日公布的《关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办[2024]3号）中2023年1-12月环境空气基本因子的监测数据，茶陵县常规监测点位于株洲市生态环境局茶陵分局，监测结果见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3 ， CO：mg/m3）
污染物

评价指标

现状浓度

标准值

占标率%

达标情况

SO₂

年平均质量浓度

6
60

10.0
达标

NO₂

年平均质量浓度

9
40

22.5
达标

PM10
年平均质量浓度

41
70

58.6
达标

PM2.5
年平均质量浓度

28
35

80.0
达标

CO

95%日平均质量浓度

1.2
4
30.0
达标

O3
90%8h平均质量浓度

121
160
75.6
达标

由表3-1监测结果可知，项目所在区域SO₂、NO₂、PM10、PM2.5年平均、CO 24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012) 中二级标准及其修改单要求，项目所在区域属于达标区。

2、地表水环境质量现状

为了解本项目所在区域水环境质量现状，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

本次环评收集株洲市生态环境局于2024年1月17日公布的《关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办[2024]3号）中2023年1-12月饮用水源地水质状况。监测的两个断面：茶陵县自来水厂、云阳自来水厂取水口上游100米附近处（洣水干流）在用城区集中式饮用水水源，均达到Ⅰ类标准（执行标准Ⅱ类）要求，未出现超标项目。由此可见，项目所在地区的水环境质量较好。 

3、声环境质量现状

项目所在区域声环境质量应执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类标准(即昼间不超过60dB(A) ，夜间不超过 50dB(A)) 。根据现场踏勘可知项目所在区域50m范围内有敏感点，为了解项目所在地声环境质量，本次评价委托精威检测（湖南）有限公司对项目建设场地进行了声环境现状检测。

检测点位：共设8个检测点位，本项目东、南、西、北四个方向以及东侧敏感点、南侧敏感点、西侧敏感点和北侧居民点；

检测因子：Leq(A)；

检测时间：2024年06月26日；

检测频次：昼间、夜间各一次；

评价标准：项目执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类标准；检测数据及统计结果见表3-3。

表3-3 声环境现状检测结果表（单位：dB（A））
采样时间

编号
检测点位

检测结果(单位：dB(A)
参考限值
昼间
夜间
2024年06月26日
N1
项目东侧外1米处
55
44
昼间：60
夜间：50
N2
项目南侧外1米处
57
46
昼间：70
夜间：55
N3
项目西侧外1米处
54
45
昼间：60
夜间：50
N4
项目北侧外1米处
56
46
N5
东侧敏感点20m
56
46
昼间：70
夜间：55
N6
南侧敏感点40m
56
46
N7
西侧敏感点20m
56
47
N8
北侧居民点20m
57
47
昼间：60
夜间：50
备注：1、厂界（东、西、北侧）、北侧敏感点昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096-2008表1中2类标准；

2、厂界（南侧）、敏感点（东、南、西）昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096-2008表1中4a类标准。
由表3-3可知 ，项目所在地声环境质量能够符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a标准 ，声环境质量现状满足相应环境功能区划要求。
4、生态环境质量现状
本项目所在区域为茶陵县虎踞镇墟上，根据对建设项目周边环境的调查，项目周敏感目标主要是周边居民点，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。
5、电磁辐射 

本项目涉及的放射性医疗设备的环境影响评价由建设单位另行委托专业单位承担，卫生院已进行辐射备案，证书编号为湘环辐证[B0032]，不属于本报告表的评价内容。
6、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不涉及。

	环境

保护

目标
	1、大气及地表水环境

本项目位于茶陵县虎踞镇墟上，项目边界外 500m范围内主要为居住区、商住区，无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境空气保护目标。距离项目最近的环境空气保护目标为项目北侧20m居民散户，详见表3-4及附图3。
2 、声环境保护目标
本项目边界外50m范围内声环境保护目标为东、南、西、北面居住区、商住区，详见表3-4。
3 、地下水环境保护目标
本项目边界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。

4 、生态环境保护目标
本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、 自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。

本项目位于茶陵县虎踞镇墟上，项目周围环境敏感目标见表3-4、表3-5。
表3-4  建设项目声、大气环境保护目标一览表
类型
名称
保护对象
保护内容
相对厂址方位

相对厂界距离（m）

保护

级别

大气

环境
虎踞社区
居民
约300人
东侧
30~130
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
虎踞镇墟上4
居民
约900人
东侧
130~500
茶陵农商银行虎踞支行
商业区
约8人
东侧
20~60
茶陵虎踞长途汽车站
商业区
约80人
东侧
60~160
虎踞镇墟上1
商住区

约1200人
南侧

40~500
中国邮政（茶陵县虎踞邮政代办所）
商业区
约10人
西侧
20~70
虎踞镇墟上2
商住区
约300人
西侧
70~380
虎踞中学
师生
约400人
西侧
380~500
虎踞镇墟上3
居民
约50人
北侧
20~70
声环境
茶陵农商银行虎踞支行
商业区
约8人
东侧
20~50
 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
虎踞镇墟上1
商住区
约10人
南侧
40~50
中国邮政（茶陵县虎踞邮政代办所）
商业区
约8人
西侧
20~50
虎踞镇墟上3
居民
约30人
北侧
20~50
表3-5  建设项目保护目标一览表
类型
保护对象

与边界的方位、距离
规模或用途
保护级别

地下水环境
项目边界500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
地表水环境
/
土壤

环境
/
生态

环境
项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、 自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
项目营运期污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3 中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中的相关标准。备用柴油发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，具体标准限值见表3-6。

表3-6 废气污染物排放评价因子标准值

序号

项目
排放标准
污染因子
标准限值
1

污水处理站
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准
氨（mg/m³）
1.0
硫化氢（mg/m³）
0.03
臭气浓度（无量纲）
10
氯气（mg/m³）
0.1
甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）

1
2

食堂油烟
《饮食业油烟排放标准(试行)》

(GB18483-2001)表2标准
油烟（mg/m³）
2.0
3
备用柴油发电机尾气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值
颗粒物（mg/m³）
1.0
二氧化硫（mg/m³）
0.40
氮氧化物（mg/m³）
0.12
2、废水

项目营运期排水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准及原虎踞镇污水处理厂进水水质要求。具体标准限值见表3-7。
表3-7 本项目废水排放标准 （mg/L，pH无纲量）

序号

因子
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准

虎踞镇污水处理 厂进水水质限值

项目总排放口执行标准
1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000
/
5000

2
pH

6~9

/
6~9

3
COD

250
220
220

4
BOD

100
125
100

5
SS

60
135
60

6
氨氮
/

35
35
7
动植物油

20
/
20

8
阴离子表面活性剂

10
/
10

9
总磷

/

/
0.5
备注：1、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2注2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。本项目使用活性氧消毒，故不检测总余氯；

2、总磷参考限值执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准。
3、噪声

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准（南面临县道）。具体标准限值见表3-8。

表3-8  项目噪声排放标准（dB(A) ）

类别

昼间

夜间

标准类别

2
60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准
4
70
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类标准
4、固体废物
项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；医疗废物收集、暂时贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020），污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表4中医疗机构污泥控制标准。

	总量

控制

指标
	本项目废水经预处理后，通过市政污水管网排入原虎踞镇污水处理厂深度处理，项目废水污染物纳管排放量为 COD 0.834t/a、NH3-N 0.133t/a，再经原虎踞镇污水处理厂处理后，COD、NH3-N排放量分别为0.190t/a、0.030t/a（参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准COD 50mg/L、NH3-N  8mg/L计算）。
 表3-9 总量申请一览表

类别

总量控制因子
排放量（t/a）

备注

废水

COD

0.190
按城镇污水处理厂污染物排放标准核定
NH3-N
0.030
本项目为社会公益类的乡镇卫生院项目，不属于工业类项目，不需要进行总量控制指标交易。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目环评介入时项目已运行多年，根据现场勘查，项目已运营多年，所有的设备安装已经完毕，配套的环保设施也已经完善，属于补办环评。项目自运营以来没有收到当地居民及相关单位的投诉。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期废气环境影响和保护措施

（1）源强核算说明
根据工艺流程分析，本项目废气污染物主要为食堂油烟、污水处理站废气、备用发电机尾气。

①  污水处理站废气

卫生院东南部已建一座日处理能力30m3/d 的污水处理站，已投入运营。污水处理站采用隔栅池+化调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒工艺，其中消毒采用活性氧消毒（二氧化氯消毒装置备用）。在废水处理过程中将产生少量异味气体，主要为 NH3、H2S。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本项目医疗废水处理站BOD5消减量为0.569t/a（BOD5产生量0.948t/a，排放量0.379t/a），则污水处理站产生的恶臭源强见表4-1。污水处理站废气产生量很少，且本项目污水处理站为地埋式，对周边环境影响很小。

表4-1 项目恶臭污染物无组织排放源强

污染物
排放参数
BOD5消减量（t/a）
产生量(kg/a)

产生速率（kg/h）

NH3
0.0031g/g BOD5
0.569
1.764
0.000201
H2S

0.00012g/g BOD5
0.569
0.0683
0.00000780
② 食堂油烟

卫生院内部设置食堂，不对外服务，只为卫生院职工提供用餐服务，就餐人数约为3餐每餐30人共90人，按每人餐消耗食用油10g计，油烟挥发量按照3%计算，则食堂油烟产生量为27g/d(9.855kg/a) 。食堂设 1个灶头，提供3餐，每餐时间为2小时，灶头风量为 2000m3/h，则食堂油烟的产生浓度为2.25mg/m3。经油烟净化器处理后(处理效率不低于60%)，本项目按照60%计，则食堂油烟废气排放总量约为 10.8g/d(3.942kg/a) ，排放浓度为0.90mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB 18483-2001)表2中排放标准(油烟≤2.0mg/m3) 。采取上述措施后，废气对周边环境空气影响较小。

③ 备用柴油发电机废气

项目内设有一台备用柴油发电机，在项目突然停电的情况下用于应急发电。由于使用时间较少，每次使用的时间不长，排放的尾气量较小。发电机使用柴油作为燃料，产生的主要污染物主要为 SO2、NOx、颗粒物等，呈无组织间断性排放。据与项目方核实，该发电机使用频率约为1~2 次/年，每次使用时间大约30分钟，使用频率较低，时间较短，废气污染物产生量较少。
（2）废气产污环节、污染物及污染治理设施

本项目的产排污节点、污染物及污染治理设施情况详见下表 4-2。
表4-2  项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表
污染源

污染物

排放

形式
污染防治设施
有组织排放口编号
有组织排放口名称
排放口类型
其他信息

食堂
油烟
/

油烟净化器
/
/
/
/
污水处理站

NH3、H2S
无组织

设施地埋式、处理设施仅留加盖的检查口
/
/
/
/
备用发电机
SO2、NOx、颗粒物
无组织
/
/
/
/
/
（3）污染物产排情况

本项目废气的产排情况见表4-3。
表4-3  项目污染物产排情况表
工序
污染源
污染物
污染物产生
治理

措施

污染物排放

排放时间/h
核算方法

废气产生量m3/h
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
工艺
处理效率%
核算方法
废气排放量m3/h
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
食堂
/
油烟
类比法
2000
2.25
0.0045
0.009855
油烟净化器
60
/
2000
0.90
0.0018
0.003942
2190
污水处理站

无组织

NH3
类比法
/
/
0.000201
0.001764
设施地埋式、处理设施仅留加盖的检查口
/
/
/
/
0.000201
0.001764
8760

H2S

类比法
/
/
0.00000780
0.0000683
/
/
/
/
0.00000780
0.0000683

8760
备用发电机
无组织
SO2、NOx、颗粒物 
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
（4）排放标准及达标排放分析

① 达标性分析

本项目运营期大气污染物主要为污水处理站废气、食堂油烟、备用发电机尾气。

污水处理站废气：本项目污水处理站废气主要成分为恶臭，污水处理站采取地埋式封闭设置，仅设置加盖的检查口，同时加强污水处理站周边绿化等措施，减少对周边环境的影响较小。恶臭浓度能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

表4-4  污水处理站废气污染治理设施信息表

产污

环节

污染物项目

排放方式

排污许可污染防治可行性技术

是否

可行
污水处

理站

氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 
无组织

排放

产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂
可行
食堂油烟：项目油烟通过设置集气罩收集+油烟净化器处理后油烟浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中的小型规模标准后排放。
备用发电机尾气：项目设置一台备用柴油发电机，年使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少。

② 废气处理措施的可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表 A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表可知，污水处理站废气呈无组织排放，在产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂。因此，本项目污水处理站废气采用的处理工艺属于技术规范中推荐的可行技术。
（5）检测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105-2020)及《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)表1废气检测指标的最低频次中非重点排污单位可知，项目废气检测计划如表4-5。

表4-5  废气检测计划表
序号
检测点位
检测因子
检测频次
执行标准
1

污水处理站周边
NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷
1次/年
《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表3标准
（6）综合结论

项目废气主要为污水处理间恶臭、食堂油烟和备用发电机废气。污水处理设施采用地埋式密封结构，仅留加盖的检查口，来减少外泄恶臭异味；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，废气均可以得到有效的削减，其排放油烟废气对周围大气环境的影响很小，环境质量可以保持现有水平。备用发电机全年使用次数很有限，废气产生量很少，无组织排放，通过加强通风减少对环境影响。
2、运营期废水环境影响和保护措施
（1）源强分析

项目废水主要为生活污水及医疗废水。生活污水主要为食堂废水，医疗废水主要包含住院病人废水、门诊废水、医务人员生活污水、床单、被套及住院服洗涤废水、检验室废水(其中检验废液量比较小，作为危险废物管理及委托有资质单位处理)、保洁废水。医院检验科血液、血清的化学检查和血液化验均使用外购的成品检测试剂，不会自配检测试剂，未使用氰化物试剂和含重金属试剂，因此不会产生含氰废水、重金属废水、酸碱废水等检验废水。

表4-6  项目用水、排水情况一览表（单位：m3）
序号
用水项目
单位

数量
用水

标准
日

用水量
年

用水量
日

排水量
年

排水量

1

住院病人
28床
250L/床.d
7
2555
5.6
2044
2

门诊
27人次/d
15L/人次
0.405
147.825
0.324
118.26
3
医务人员
31人
45L/人•d
1.395
509.175
1.116
407.34
4
食堂
90人次/d
20L/人次
1.8
657
1.44
525.6
5
床单、被套及住院服洗涤
28kg
60L/kg.d
1.68
631.2
1.383
504.96
6
检验室废水
10人
1.5L/人次
0.015
5.475
0.010
3.50
7

地面清洁用水
2177.30m2
2L/m2 /周
0.64

235.15
0.515
188.12
合计
/
/
12.935
4740.825
10.39
3791.78
备注：其中检验废水3.50t/a进入卫生院污水处理站处理，0.88t/a单独收集做危废处理。
（2）项目废水处理措施可行性分析

① 综合废水处理设施可行性分析

生活污水(含食堂废水经隔油池)与医疗废水一并进入卫生院废水处理站预处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2预处理标准后由污水管网排入原虎踞镇污水处理厂。

根据现场踏勘可知，项目设置了1处地埋式污水处理站(处理能力为30m3/d) ，废水处理工艺采用“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒”的处理工艺。

本项目污水处理站设置在院区东南侧，为地埋式污水处理系统，本项目废水计算量按医院设计床位数28张计算以及医院工作人员都是按最大值计算，则综合废水产生量约为10.39m3/d，污水处理站设计废水处理能力为30m3/d，不超过设计废水处理能力，故污水处理站的处理能力是可行的。

卫生院污水处理站处理工艺流程图见图 4- 1。
[image: image2.png]AO LWkl

57k

o matmis

ALt

LA B

TR A

JKALER)





图 4-1  卫生院污水处理站处理工艺流程图

处理工艺说明：

卫生院污水处理站采用二级处理工艺：食堂废水经隔油池处理后与生活污水、 医疗废水通过下水管进入隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒，消毒后的污水达标排放，进入市政管网。本项目全院综合废水经院内污水处理站处理后可达到《 医疗机构水污染物排放标准 》(GB18466-2005)表2中预处理标准要求。

处理可行性分析：

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105-2020)要求，医疗机构排污单位的污水污染防治可行技术参考附录A中的表A.2 ，参照表见表4-7。
表 4-7  医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表

污水

类型

污染物种类

排放去向

可行技术

医疗

污水

粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需

氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯
进入海域、江、河、 湖库等水体

二级处理/深度处理+消毒工艺。

二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。

消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
排入污水处理厂

一级处理/一级强化处理+消毒工艺。

一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。

一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。

消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
生活

污水

pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、 氨氮、动植物油
进入海域、江、河、 湖库等水体

二级处理：生物滤池；活性污泥法；生物膜法。

深度处理：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；离子交换法；电解处理；湿式氧化法；催化氧化法；蒸发浓缩法、生物脱氮、脱磷法
排入污水处理厂

/

消毒工艺比较方法见表4-8。
表4-8 消毒工艺比较方法一览表

消毒方式
主要成分
副产物
储存
优点
缺点
活性氧消毒剂
单过硫酸氢钾复合盐、柠檬酸、氯化钠
无
放置阴凉干燥处
具有高效杀菌的效果，活性氧是一种强氧化剂，杀菌能力是氯的几十倍，而杀菌的速度是氯的几千倍，能够快速有效的消灭各种病毒、细菌、微生物；安全杀菌，分解还原成氧气，不会有氯的残留，不会对环境造成危害。
溶液状态下，活性氧很不稳定.
次氯酸钠
次氯

酸钠
氯气、三氯甲烷
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应于酸类分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和应急收集材料。
无毒，运行、管理无危险性。
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；使水的pH值升高。
氯气
氯气
三氯甲烷
具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。
二氧化氯
二氧化氯
亚氯酸盐、氯酸盐
具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便；不受pH影响。
运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。
臭氧
臭氧
溴酸根、亚氯酸盐
/
有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。
臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。
紫外线
紫外线
无
/
无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。
电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。
由表4-8可知，从各类消毒剂的副产物、储存要求、优缺点来看，活性氧消毒剂不会产生副作用，储存要求简单便于储存，杀菌能力和速度可满足医院废水消毒要求。

活性氧消毒剂消毒原理：硫酸氢钾复合盐为主要原料配制而成的新型污水处理活性氧消毒剂。单过硫酸氢钾与过氧乙酸极其相似，过氧键分别与硫原子、碳原子连接，过硫酸氢钾是无机物，其消毒有效成分是单过硫酸根离子，它可将微生物的蛋白质氧化，导致微生物死亡。单过硫酸氢钾是中性盐，其水溶液的酸性是由于复合盐中硫酸氢钾溶解产生氢离子造成的。但是过硫酸氢钾在酸性条件下稳定性要远远好于中性条件，在碱性条件下则会快速分解。复配后的过硫酸氢钾复合盐，是将氯化钠、有机酸与单过硫酸氢钾制成的单过硫酸氢钾复合盐消毒剂，在水溶液中，利用单过硫酸氢钾特殊的氧化能力，在水中发生链式反应，不断产生新生态氧、次氯酸、自由羟基、过氧化氢。通过新生态氧和自由羟基的氧化作用可以改变细胞膜的通透性使之破裂，从而正常保护层，达到杀灭细菌、真菌、原虫、病毒的目的。活性氧消毒剂不含氯，反应后生成氧气和水，具有化学性质稳定、无毒、无味、无副作用的优点，是一种消毒与灭菌效果好的环保型化学药剂。产品储存期可达一年，便于储存和运输。

市场上最常用的化学消毒剂分为氧化型和非氧化型。氧化型消毒剂包括含氯消毒剂和过氧化物消毒剂。含氯消毒剂的杀菌效果明显，但是对人的呼吸道黏膜和皮肤有明显的刺激作用，对物品有腐蚀和漂白作用，大量使用还会对环境造成不可逆转的严重污染。

项目污水排入原虎踞镇污水处理厂，实际运营中污水采用一级强化处理(隔栅池+调节池+AO生化处理)+消毒工艺二级处理工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105-2020)附录A中的表A.2中技术要求，因此，本项目废水处理工艺可行。

为了解项目废水排放的达标性，进一步了解项目废水处理措施是否可行，建设单位委托精威检测（湖南）有限公司于2024年6月26日对污水处理设施排放口进行了检测，其检测结果见表4-9：

表 4-9  废水检测结果表

采样时间

检测

点位

检测

项目

单位
检测结果及频次
平均值
参考

限值

第一次
第二次
第三次
06月26日
医疗

废水 DW001
pH值
无量纲
7.3

7.3

7.2

/

6-9

悬浮物

mg/L
13
19
18
17
60

化学需氧量

mg/L
70
67
61
66
220
五日生化

需氧量

mg/L
18.5
18.4
18.6
18.5
100

氨氮

mg/L
0.502
0.568
0.668
0.579
35
总磷

mg/L
0.04
0.05
0.03
0.04
0.5

动植物油

mg/L
0.92
0.86
0.89
0.89
20

阴离子表面活性剂

mg/L
0.166
0.105
0.141
0.137
10

粪大肠菌

群数

MPN/L

0
0
0
0
5000

备注：1、总磷参考限值源于《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中一级标准、氨氮参考限值源于原虎踞镇污水处理厂进水水质限值；

2、其他因子参考限值源于《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005表2预处理标准及原虎踞镇污水处理厂进水水质限值。

根据检测结果，茶陵县虎踞卫生院废水总排口排放的废水中粪大肠菌群数、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、动植物油、氨氮、pH、阴离子表面活性剂均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及原虎踞镇污水处理厂进水水质限值要求，总磷达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准要求。

因此，本项目废水处理工艺可行。

② 本项目废水进入原虎踞镇污水处理厂处理可行性分析

本项目所在区域位于原虎踞镇污水处理厂处理的纳污范围内， 目前管网建设已对接至本项目区域。废水经院区污水处理站预处理达标后，排至原虎踞镇污水处理厂处理。原虎踞镇污水处理厂设计规模为400m3/d，服务范围为虎踞镇镇区范围内的废水。采用“改良 A2/O 一体化设备”处理工艺，设计出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4中的一级A标准，排入洣水。本项目最大废水排放量为10.39m3/d，仅占原虎踞镇污水处理厂处理能力的2.60% ，所占比例较小，原虎踞镇污水处理厂有足够的余量能接纳本项目的污水。本项目废水主要污染物为 COD、BOD5、氨氮、SS、石油类等，水质复杂程度为简单，经预处理后出水水质可满足原虎踞镇污水处理厂设计进水水质要求。

原虎踞镇污水处理厂处理工艺流程图见图 4- 2。

[image: image3.png]B, Ik J&:ﬁ — RS

K —=

i

SRINEALE




图 4-2  原虎踞镇污水处理厂处理工艺流程图

本项目废水量、废水水质不会对原虎踞镇污水处理厂处理产生明显冲击，原虎踞镇污水处理厂处理采取的处理工艺能够满足本项目废水处理要求。因此，本项目废水排入原虎踞镇污水处理厂处理是可行的。

（3）废水污染物排放汇总

项目各污染物产生浓度参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)  中医院污水水质平均浓度，其中COD浓度为500mg/L、BOD5浓度为250mg/L、 氨氮浓度为48mg/L、SS浓度为300mg/L、粪大肠菌群浓度为9000MPN/L。污染物产生及排放情况见表4-10。

表4-10  废水类别、污染物及治理设施信息表
序号
废水类别
污染物

种类
污染物产生情况
排放形式
污染物治理设施
卫生院DW001
污染物排放情况
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A 标准

浓度mg/L
产生量t/a
治理设施
治理工艺去除率%
是否为可行技术
浓度mg/L
排放量t/a
浓度mgL.

排放量t/a

1
综合废水
COD
500
1.896
间接
①
56.0
是
220
0.834
50
0.190
2
BOD5
250
0.948
60.0
100
0.379
10
0.038
3
NH3-N
50
0.190
30.0
35
0.133
8
0.030
4
SS
300
1.138
80.0
60
0.228
10
0.038
5
粪大

肠菌群数
9000

MPN/L
3.41×107

MPN
44.4
5000

MPN/L
1.90×107

MPN
/
/
6
动植物油
50
0.190
60.0
20
0.076
/
/
7
TP
0.5
0.002
/
0.5
0.002
0.5
0.002
备注：①为隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒。

（4）废水检测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)表2废水检测指标的最低频次中非重点排污单位可知，项目废水检测计划如表4-11。

表4-11 项目废水检测计划一览表

序号
检测点位
检测因子

检测频次
执行标准
1
废水总排口DW001

坐标：113.388602,

    26.914850
pH值
1次/年
《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2中预处理标准

悬浮物、COD
粪大肠菌群数
BOD5、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总磷
3、运营期噪声环境影响及保护措施

（1）噪声源源强分析

本项目噪声源主要为污水处理站水泵、曝气系统、食堂风机等产生的设备噪声。噪声源强约为70~80dB(A)。本项目主要噪声源见表4- 12。

表4-12 主要噪声源一览表（单位：dB(A)）

序号

声源名称

声功率级dB(A)

声源控制措施

空间相对位置

距室内边界距离（m)

室内边界声级dB(A)
运行时段

建筑物插入损失dB(A)

建筑外噪声dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
1

污水处理站水泵
75
合理布局、隔声减震

42
2
1
1
1
1
1
70.61
70.61
70.61
70.61
昼间
15

55.61
55.61
55.61
55.61
2

食堂风机
80
2
48
2
1
1
2
2
77.06
77.06
75.90
75.90
15
59.06
59.06
58.90
58.90
3
曝气系统
70
42
2
1
1
1
1
1
65.61
65.61
65.61
65.61
15
50.61
50.61

50.61

50.61

注：空间相对位置是以边界左下角（经度E113.388431297纬度N,26.914447803）为原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。
（2）边界噪声达标分析

参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的公式。 选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：[image: image4.png]0
L=L,+101 = +—
1 W g[4ﬂrlz j




式中：L1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

      Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； 

      Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

      R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；   

      γ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带

式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级， dB；

Lplij（T）—室内j声源i倍频带的声压级，dB； 

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6）

式中：

LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

TLi —围护结构i 倍频带的隔声量，dB。

然后按式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 

S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源 工作时间为 ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为 Tj ，则项目工程声源对预测点产生的贡献值。

[image: image5.png]= IOlg[ (Zz 10%12x +Z& 10" ﬂ




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

Ti ——在T时间内i 声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

Tj ——在T时间内j声源工作时间，s。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）对本次噪声影响进行预测，根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及医院墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出多个噪声源强经降噪措施削减后，在建筑围护结构处的声级，然后计算场界的噪声级。预测结果计算结果见表4-13。

表4-13 噪声预测结果dB（A）

预测范围

空间相对位置

时段

预测值/dB（A)

评价标准/dB（A)

达标情况

X

Y

Z

卫生院东侧

21
0
1

昼间

57.21
60

达标

夜间

47.32
50

卫生院南侧
0
25
1

昼间
58.11
70
达标
夜间

48.12
55
卫生院西侧
-21
0
1

昼间
56.98
60
达标
夜间

46.78
50
卫生院北侧
0
-25
1

昼间
56.32
60

达标
夜间

46.25
50

项目边界东侧敏感点
41
0
1

昼间

57.32
70
达标

夜间

47.26
55
项目边界南侧敏感点
0
65
1

昼间

58.29
70
达标

夜间

48.22
55
项目边界西侧敏感点
-41
0
1

昼间

58.12
70

达标

夜间

48.22
55

项目边界北侧敏感点
0
-45
1

昼间

56.26
60

达标

夜间

46.61
50

注：表中坐标以厂界中心（东经113.388412686，北纬,26.914745569）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。
为进一步降低噪声对周围环境的影响，应该从声源和传播途径上采取一定的噪声防治措施。为降低噪声源对本项目边界噪声的影响，本项目已采取下列措施：

① 设备机房（设备间）采用吸声消声材料处理，所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。

② 对噪声较大的机房拟采用特殊处理以将其与建筑的其他部分隔离，包括采用声材料等。

③ 对风机、水泵等高噪声设备进行基础减震处理。

④ 社会生活噪声采取加强管理，强化医护人员及病人环评意识。

综上，卫生院边界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类、4类（南面邻县道）标准限值要求，敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准、4a类标准要求。

（3）噪声污染防治的可行性分析

综上所述，在项目选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离附近居民点，并采取适当的隔声降噪措施后，可以确保营运期卫生院边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类、4类（南面邻县道）标准限值要求，敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准、4a（临县道）类标准要求。
（4）噪声检测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105-2020)及《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，夜间生产的要检测夜间噪声。本项目边界噪声检测计划见表4-14。
表4-14 项目噪声检测计划一览表
序号
类别
检测点位
检测项目
检测频率
1

噪声达标检测
项目边界外1m处
昼、夜等效连续A声级
1次/年
（5）项目噪声检测结果

根据精威检测（湖南）有限公司2024年06月26日对项目建设场地进行的声环境现状检测， 项目所在地声环境质量能够符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2 类、4a类（临县道）标准，声环境质量现状满足相应环境功能区划要求：

表4-15 噪声现状检测结果表：单位 dB（A）

采样时间

编号
检测点位

检测结果(单位：dB(A)

参考限值
昼间
夜间
2024年06月26日
N1
项目东侧外1米处
55

44

昼间：60
夜间：50
N2
项目南侧外1米处
57

46

昼间：70
夜间：55
N3
项目西侧外1米处
54

45

昼间：60
夜间：50
N4
项目北侧外1米处
56

46

N5
东侧敏感点20m
56

46

昼间：70
夜间：55
N6
南侧敏感点40m
56

46

N7
西侧敏感点20m
56

47

N8
北侧居民点20m
57

47

昼间：60
夜间：50
备注：1、厂界（东、西、北侧）、北侧敏感点昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准；

2、厂界（南侧）、敏感点（东、南、西）昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中4a类标准。
由上表可知，本项目通过对噪声进行控制，噪声经距离衰减及墙体阻隔后， 可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2 类、4a类（邻县道）标准要求。故本项目设备运转时产生的噪声对周围环境影响较小。
4、运营期固体废物环境影响及保护措施

（1）固体废物的产生

项目运营期产生的固体废物主要包括医疗废物、废水处理污泥（包括栅渣）、检验废液、一般废包装材料、餐厨垃圾和生活垃圾。

① 医疗废物

本项目门诊就诊人数按10000人次/年，门诊医疗废物按每人每次0.1kg计， 则门诊病人医疗废物为1.00t/a；本项目床位28张，按照28张床位考虑，住院医疗废物按每人0.5kg/床计，则住院病人医疗废物产生量为5.11t/a。本项目医疗废物总计产生量为6.11t/a 。医疗废物属于危险废物，废物类别为 HW01医疗废物，废物代码有841-001-01感染性废物、841-002-01损伤性废物、841-003-01病理性废物、841-004-01化学性废物、841-005-01药物性废物。

② 污水处理站污泥（包括栅渣）
项目污水处理过程产生的栅渣和污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，栅渣和污泥量产生系数类比初沉池，见表4-16。

表4-16 污水处理站构筑物产生的栅渣和污泥量
栅渣和污泥来源
总固体（g/人·d）
含水率（90%）
栅渣和污泥体积

污水处理站
66～75
97～98.5
1.04～2.07L/人·d
380～755L/人·a
本项目建成后，门诊接待人数约27人，住院床位28床，职工总人数31人，沉淀池总固体取70g/人·d，计算出项目产生总栅渣和污泥量为6.0kg/d，约2.19t/a；污泥（包括栅渣）属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为 772-006-49，定期进行清理消毒后交有资质单位(株洲市医疗废物集中处理有限公司)处置。

③ 检验废液

根据前文可知，本项目检验废液约为0.88t/a ，属于医疗废物，废物类别为 HW01医疗废物，废物代码为 841-001-01感染性废物。
④ 一般固体废物

a、餐厨垃圾

根据查阅《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，参照湖南省快餐行业产污系数，0.1kg/人·d，本项目食堂餐位数约为90人，餐厨垃圾产生量约为3.29t/a。餐厨垃圾采用专门的容器集中收集后由专业的餐厨垃圾收集单位运输、处置。

b、一般废包装材料

无毒无害药品的包装材料(未经患者体液、血液、排泄物等污染的可回收的一次性玻璃及塑料输液瓶/袋)产生量约为0.50t/a，单独收集，定期交物资回收公司回收处理。

⑤ 生活垃圾：项目有员工31人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，所产生的生活垃圾按0.5kg/人·日计算， 日产生生活垃圾15.5kg，年产生量为5.66t，生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一处置。

固废具体产生情况见表4-17。
表4-17  项目固体废物产生情况一览表

工序/生产线

装置

固体废物名称

固废

属性

产生量

/(t/a)

污染防治措施
办公生活

/

生活垃圾

生活垃圾
5.66
环卫部门统一处置
食堂

/

餐厨垃圾

一般固废

3.29
由专业的餐厨垃圾收集单位运输、处置

一般废包装材料
/

输液瓶及输液袋

0.50

物资回收公司回收处理

医疗废物

/

医疗废物

危险废物

6.11
集中收集暂存于医疗废物暂存间，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置
检验废液

/

检验废液

0.88
污水处理

/

污泥（包括化粪池及混凝沉淀池中的污泥）

2.19
由有资质单位处理及时对污水处理设施污泥进行处理，不在医疗废物暂存间暂存。
危险废物汇总情况见表4-18。
表 4-18 项目工程分析中危险废物汇总一览表

序 号

危险废 物名称

危险废 物类别

危险废物代码

产生 量(吨 /年)

产生工

序及装

置

形 态

主要 成分

有害 成分

产废 周期

危险

特性

污染防 治措施

1

感染性废物
HW01

医疗废物

841-001-01    

6.11
医疗

固态

/

/

半年

In
交由株 洲市医 疗废物 集中处 置有限公司
损伤性废物
841-002-01
/
/
半年
In
病理性废物
841-003-01
/
/
半年
In
化学性废物
841-004-01
/
/
半年
T/I/C/R
药物性废物
841-005-01
/
/
半年
T
2

污泥

HW49
其他废物
772-006-49
2.19
污水

处理

半固 态

/

感染 性

半年

T/In
3

检验

废液

HW01

医疗废物
841-001-01

0.88
检验

液态

/

In
表4-19危险废物贮存场所（设施）基本情况表
序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

建筑面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

医疗废物暂存间
危险废物
HW01医疗废物

841-001-01

841-002-01

841-003-01

841-004-01

841-005-01
院区北侧公卫楼
20m2
桶装加盖分类收集储存

0.5t
2d
（2）影响分析
本项目无污染输液瓶交由相关单位回收利用，医疗废物暂存在医疗废物暂存，污泥（栅渣）定期清捞消毒，均交由株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处置；餐厨垃圾交由有资质单位进行处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理；对环境不会造成明显影响。

固废处置方式及去向详见表4-20。

表4-20  固废处置方式及去向一览表
序号

废物种类
名称

废物代码

去向

1

HW01
医疗废物
841-001-01

841-002-01

841-003-01
841-004-01
841-005-01
收集暂存于医疗废物暂存间后交株洲市医疗废物集中处置有限公司处置
2

污水处理站栅渣和污泥
772-006-49
清掏消毒后交株洲市医疗废物集中处置有限公司处置
3
/

生活垃圾

/

由环卫部门统一清运处理
4
/

无污染输液瓶

/

交相关单位回收利用

5
/

餐厨垃圾

/

交专业单位收集、运输、处置
此外，医疗废物应按照《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中：“（二）进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。”的要求严格执行。

生活垃圾应根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中“做好生活垃圾管理”的要求：“医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。”的要求严格执行。

输液瓶（袋）应根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中“做好输液瓶（袋）回收利用”的要求：“按照“闭环管理、定点定向、全程追溯”的原则，明确医疗机构处理以及企业回收和利用的工作流程、技术规范和要求，用好用足现有标准，必要时做好标准制修订工作。明确医疗机构、回收企业、利用企业的责任和有关部门的监管职责。在产生环节，医疗机构要按照标准做好输液瓶（袋）的收集，并集中移交回收企业。”的要求严格执行。

（3）医疗废物管理要求
① 一次性医疗器械 

严禁重复使用和回流市场。院方与回收人员共同清点使用过的可回收医疗垃圾并记录，回收数目与领取数目基本相符；登记资料至少保存3年。

② 医疗废物 

医疗废物包装容器及警示标志严格按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（ HJ 421-2008）要求执行。治疗区设置医疗废物收集桶，采用黄色塑料袋盛装，并符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003] 206 号）要求的医疗废物暂存间，医疗废物交有资质单位处置，送株洲市医疗废物集中处置有限公司进行处置。

③ 医疗废物包装容器及警示标志

根据《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008），相关要求如下：a）包装袋：正常使用情况下，不出现渗漏、破裂和穿孔。包装袋颜色为淡黄色，明显处印有警示标志和警告语。b）警示标志和警告语：警示标志的形式为直角菱形，警告语与警示标志组合使用，详见图4.3。

[image: image6.png]gwE

‘Warning!

BRAEEY

Infectious medical waste

:334: %]
MEDICAL WASTE,





图4-3 带警告语的警示标志

④ 相关要求
禁止将医疗废物买卖、转让给其他单位处置；禁止随意倾倒、堆放医疗废物或医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。

（4）危险废物管理及医疗废物暂存间要求及措施
危险废物管理及医疗废物暂存间相关要求及措施如下：

① 采用转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。

② 建立检查维护制度和档案制度，建立入库出库废物台账，长期保存，供随时查阅。

③ 选址及设计符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003] 206 号）和 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，项目医疗废物暂存间位于院区北侧公卫楼一楼，设有独立房间，可满足其相应要求。

④ 按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单要求规范设置环境保护图形标志和警示标志，定期检查及维护。

⑤ 满足“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）要求。设防盗门并上锁，设专人进行管理。室内设置安全照明设施和观察窗口。

⑥ 地面及裙脚进行防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，防渗材料必须与危险废物相容。危废暂存间设门栏，地面设地沟及收集设施。门栏、裙脚所围建的容积及收集设施容积不低于堵截最大容器的最大储存量或总储量的1/5。 

⑦ 在常温常压下易燃、易爆及排除有毒气体的危险废物必须经预处理，使之稳定后贮存；否则，按易爆、易燃危险品贮存。

⑧ 必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。禁止一般工业固废和生活垃圾混入。

⑨ 库房内应张贴“禁止吸烟”、“禁止饮食”的警示标识。

⑩ 采用桶装（贮存量不超过300kg），桶顶与液面间保留100mm以上的空间，包装桶必须完好无损，包装桶上必须粘贴危险废物标签及警示标志，包装桶下方设置储漏盘，包装桶和储漏盘材质需与危险废物相容，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

采取以上措施后，本项目固废均可得到妥善处置，符合环保要求，对周边环境影响小。

5、地下水、土壤

（1）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，本项目属于附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”中“V社会事业与服务业161 社区医疗、卫 生院(所、站)血站、急救中心等其他卫生机构” 中其他类，为IV类，可不开展地下水环境影响评价工作。

（2）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)附录 A 可知，本项目属于“其他行业” 中的其他类，为Ⅳ类项目，且本项目占地面积为4800平方米，根据导则 6.2.2.1 ，本项目建设用地面积小于5公顷，属于小型，项目周边50m范围内没有导则表3污染影响型敏感程度分级表中所列的敏感目标，属于不敏感区域，因此对照导则中表4污染影响型评价工资等级划分表，项目可不开展土壤环境影响评价工作。

项目运营期废水由卫生院污水处理站进行处理后，排入原虎踞镇污水处理厂，不会产生地面漫流，不会垂直入渗到土壤中。医疗废物暂存间进行了防漏防渗设置。

综上所述，本项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。

6、生态

本项目位于茶陵县虎踞镇墟上，已运行多年，无土建施工，院区内进行了合理绿化，不考虑生态保护措施。

7、环境风险

（1）环境风险识别

根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录 B 中表 B.1 和表 B.2 中的环境风险物质，本项目涉及的风险物质主要为瓶装液化石油气、医用酒精等，暂存量很少；本项目暂存位置、风险源分布、可能影响途径见表4-21。

表 4-21  项目风险物质数量与临界量的比值（Q）

风险物质

包装规格

形态

暂存位置

最大存在量qn（t）

临界量Qn（t）

比值qn/Qn
临界量确定依据

75%酒精

瓶装500ml
液
库房
0.001
500
0.000002
HJ 169-2018 附录B、HJ941-2018附录A
活性氧消毒剂
瓶装
固态
库房
0.01
0.5
0.02
双氧水
瓶装
液态
药房、各科室

0.0025

100

0.000025

检验废液
桶装
液态
危废暂存间
0.8
50
0.016
液化气
瓶装
液态
厨房
0.05
10
0.005
合计
/
/
/
/
/
0.041027
表 4-22  生产过程风险源识别

风险物质
风险源分布情况
可能影响的途径
备注
医疗污水
污水处理站
污水超标排放，进入镇区市政污水管网
/
液化气
厨房
发生火灾、爆炸等产生次生环境污染
/
医疗废物
医疗废物暂存间
生产过程中设备破损以及危废暂存间可能会发生容器破裂泄漏，可能污染土壤、水体
/
火灾
次生事故
项目区
发生火灾产生的燃烧烟气、消防废水等次生环境污染，可能污染周围土壤、水体
/
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)要求，本项目风险物质数量与临界量比值Q=0.041027＜1，根据导则附录C.1.1规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ, 因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ, 评价工作等级为简单分析。

（2）风险防范措施

① 医用化学品事故性泄漏防范及应急措施
医用化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行管理；危险化学品必须分类储存在专用的储存室内，并设置警示标识，其存储方式、方法和数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库应进行核查登记，并定期检查库存，实行双人双发、双人保管制度。

② 污水风险防范措施

a、不断加强医疗污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等容易出现故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

b、医疗污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。

c、按照 《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中“12.4.1 医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”的要求。项目最大排水量约10.39m3/d，按要求应急事故应不小于3.1m3，卫生院污水处理区容积较大，且有多格，可有效暂存事故废水。

d、对污水处理站风险事故排放的废水进行杀菌，避免医疗废水未经处理直接排入原虎踞镇污水处理厂。

e、制定突发环境事故应急措施，为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南。

③ 医疗废物风险防范措施

鉴于医疗废物的危害性，该项目在收集、贮存、运送的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最低程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

1）对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集
科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： 

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

医疗垃圾分类应在每科室、每病房设置分类收集箱进行分类收集。

2）严格遵循医疗废物的贮存和运送的相关规定

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

远离医疗区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。项目医疗废物暂存间设在院区北侧公卫楼一楼，与院区内停车场及道路相通，方便车辆运输；项目必须做到医疗废物定期清运，并对医疗废物暂存间消毒，对环境影响可接受。

设置严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

c. 设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；有温控设施，减少臭气的产生。

d. 设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟”、“禁止饮食”的警示标识。

e. 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

f. 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

a). 保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

b). 保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

c). 贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

d). 贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

④ 液化气风险防范措施
定期对食堂厨房瓶装液化气的管道进行检测，确保其处于良好状态，禁止采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏液化气管道，使用结束后，及时关闭阀门。

⑤ 火灾事故风险防范措施
项目须按规范配置相关消防器材并通过主管部门验收。发现起火时应首先判明起火的部位和燃烧的物质，并迅速报警。在消防队未到达前，灭火人员应根据不同的起火物质，采用正确有效的灭火方法，如断开电源，撤离周围的易燃易爆物质，根据现场情况选择正确的灭火用具等。

⑥ 环境风险防范及管理
建设单位是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。建设单位需按环评及批复文件要求建设环境风险防范设施；验收监测或验收调查单位要全面调查环境风险防范设施建设和应急措施落实情况；制定安全操作规章制度，指定安全责任人，定期进行员工安全意识教育。

项目危险物质的储存量较小，泄漏、火灾等事故发生概率较低，只要通过加强卫生院管理，并做好防范措施等，可以较为有效地防范风险事故的发生，项目的风险处于环境可接受的水平。

7、排污许可

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》“四十九、卫生84”中，也不在“五十一、通用工序”范围内，本项目不需要纳入排污许可管理。

8、规范化排污口
根据原国家环保总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24 号）的要求：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。

排放口标志牌必须符合国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995 和原国家环保总局办公厅《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003[95号），设置牌设置应距污染物排放口（源）或采样、检测点附近且醒目处，并能永久保留。

9、与项目有关的原有环境问题
本项目始建于上个世纪，已投入运行多年，现为完善项目相关环保手续。根据湖南省卫生健康委湖南省生态环境厅《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函[2023]60号）等文件，针对现场调查结果，环评要求对不符合要求的相关环保设施进行整改，环评整改建议见表4-23。
表4-23 项目存在问题及整改建议
项目

存在的环境问题

整改措施

环评手续
未办理环保审批手续，已投入运营

进行补办手续。
固废
污水处理设施污泥未按要求处置
及时对污水处理设施污泥进行清掏处理，不在医废间暂存，由专业公司定期清掏拖运处置。



五、环境保护措施监督检查清单

	[image: image7]内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	油烟排口
	食堂油烟
	油烟净化器+排气筒屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准

	
	污水处理站无组织排放
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	污水处理站采取地埋式封闭设置，仅设置加盖的检查口
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准

	
	备用柴油发动机
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值

	地表水环境
	综合废水DW001

	pH、COD、SS、BOD5、 氨氮、粪大肠菌群数、TP
	生活污水(含食堂废水经隔油池)与医疗废水经卫生院污水处理站处理（隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒）后进入原虎踞镇污水处理厂处理
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理排放标准

	声环境
	边界
	噪声
	选取低噪声设备，对水泵、风机等高噪声设备采取基础减震、建筑隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中2类、4类标准。

	电磁辐射
	项目涉及的由放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，由建设单位另行委托评价，不在本报告表范围之内。

	固体废物
	① 生活垃圾集中收集暂存定期交环卫部门统一处置；

② 一般固废废包装材料集中收集暂存，定期外售给物资回收公司；

③ 医疗废物集中收集暂存于危险废物暂存间，做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，并设置危险废物暂存间标识牌、管理台账等。并根据医疗废物种类在医疗废物暂存间内分区存放，制定计划，定期交由有资质公司处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗，将污水处理系统和危废暂存间进行重点防渗；对污水处理系统防腐防渗、定期检查维护；及时清运生活垃圾和危废。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	① 利用地埋式污水处理设施做事故应急池（位于院区东南部），加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和责任心，以减少事故的发生。

② 加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。

③ 设置一台柴油备用发电机，在突然停电的情况下用于应急发电。

	其他环境
管理要求
	① 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中，本项目不需要纳入排污许可管理。

② 竣工环保验收：建设项目竣工后，建设单位或者委托技术机构依照国家有关法律法规、验收技术规范等要求，如实查验、检测、记载建设项目环境保护设施的“三同时 ”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，进行竣工环保验收。

③ 按照检测计划要求定期对废水、废气、噪声进行检测。

④ 按相关要求编制突发环境事件应急预案。

⑤ 及时更新医疗废物处置协议。


六、结论

	茶陵县虎踞卫生院建设项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时” 制度，严格落实本报告表提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	0.001764t/a
	/
	0.001764t/a
	0.001764t/a

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.0000683t/a
	/
	0.0000683t/a
	0.0000683t/a

	
	食堂油烟
	/
	/
	/
	0.003942t/a
	/
	0.003942t/a
	0.003942t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.190t/a
	/
	0.190t/a
	0.190t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.038t/a
	/
	0.038t/a
	0.038t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.030t/a
	/
	0.030t/a
	0.030t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.038t/a
	/
	0.038t/a
	0.038t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	0.002t/a

	一般工业
固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.50t/a
	/
	0.50t/a
	0.50t/a

	
	餐厨垃圾
	/
	/
	/
	3.29t/a
	/
	3.29t/a
	3.29t/a

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	6.11t/a
	/
	6.11t/a
	6.11t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	2.19t/a
	/
	2.19t/a
	2.19t/a

	
	检验废液
	/
	/
	/
	0.88t/a
	/
	0.88t/a
	0.88t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	5.66t/a
	/
	5.66t/a
	5.66t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









_1234567890.vsd
�

标题�

�

病人门诊、入院


检验、诊断


复检


住院、护理


治疗


医护人员


病人出院


治疗、护理


生活垃圾


生活污水


环卫部门清运


污水处理站


医疗废物


医疗废水


医疗废物


污水处理站


医疗暂存间


污泥


接市政管网


有资质单位处置


食堂油烟


静电油烟净化器



