建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 茶陵县火田卫生院建设项目                     

建设单位（盖章）： 茶陵县火田卫生院            
编制日期：        2024年6月                    

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况
1
12

二、建设项目工程分析

27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

34

四、主要环境影响和保护措施

66

五、环境保护措施监督检查清单

68

六、结论

69

建设项目污染物排放量汇总表


附图：

附图1项目地理位置图

附图2总平面布置图
附图3环境目标保护图

附图4排水路径图

附图5监测点位图

附件：

附件1环评委托书
附件2医疗机构执业许可证

附件3事业单位法人证书
附件4医疗废物处置合同
附件5辐射许可证
附件6检测报告

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	茶陵县火田卫生院建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	陈艺超
	联系方式
	15674283591

	建设地点
	湖南省株洲市茶陵县火田镇五门村

	地理坐标
	东经113°42′30.579″，北纬26°56′0.791″

	国民经济

行业类别
	Q8423乡镇卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生108基层医 
疗卫生服务842

	建设性质
	(新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	400
	环保投资（万元）
	36

	环保投资占比（%）
	9
	施工工期
	/

	是否开工建设
	□否

☑是：已运营
	用地（用海）

面积（m2）
	4600m2

	专项评价设置情况
	项目专项情况说明如下表所示：

表1-1  专项评价设置原则表及本项目对比说明表
专项设置类别

设置原则
本项目设置情况

是否需要开展专项评价

大气
   排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气中无有毒有害污染物
否
地表水
   新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
项目废水为医疗废水，不涉及工业废水
否
环境风险
   有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目。
本项目风险物质Q＜1
否
生态
   取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类项目。
  项目取水主要为市政供水，不设置取水口

否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
   项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

否


	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其

他

符

合

性

分

析
	1、产业政策相符性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中第三十七条卫生健康第5条医疗卫生服务设施建设。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

2、“三线一单”符合性分析

“三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。

（1）生态保护红线

本项目位于株洲市茶陵县火田镇五门村，项目选址属于优先保护单元，属于国家层面重点生态功能区，本项目不涉及水源涵养、生物多样性维护、水土保持和其他生态功能生态保护红线，符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（靠G322国道执行4a类），地表水环境满足相应的环境功能区划要求。因此，项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。

（3）资源利用上限

项目营运过程中消耗一定量的水资源和电资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。

（4）生态环境准入清单

本项目不在《市场准入负面清单（2020年版）》内；根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号），本项目位于火田镇优先保护单元（ZH43022430001），该管控单元分类准入清单要求如下：

表1-2与《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号）符合性分析

环境管控单元编码
单元分类
单元面积
涉及乡镇（街道）
主体功能定位
经济产业布局
ZH430224 30001
优先保护单元

537.8km2
火田镇

国家层面重点生态功能区

畜禽养殖、农林种植生态旅游、矿石开采建筑用砂石
主要属性

生态空间：红线/一般生态空间（公益林/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区/生物多样性保护功能重要区）；水其他区域/其他水环境重点管控区（茶陵县高陇镇天源自来水厂饮用水源保护区、茶陵火田镇润发自来水厂饮用水水源保护区、株洲市茶陵县火田镇皇雩仙自来水厂地下水饮用水水源地保护区），重金属矿（湖南有色集团湘东钨业有限公司湘东钨矿、湖南有色集团湘东钨业有限公司钽铌矿/茶陵县大垅铅锌矿/茶陵县泰和仙铅锌矿业有限公司泰和仙铅锌矿/茶陵县明大矿业投资有限责任公司垅上铜矿、茶陵县铅锌矿、茶陵县明大矿业投资有限责任公司合江口铜多金属矿、茶陵天旭矿冶有限公司花木矿区、茶陵县尧水振鑫采选矿厂/茶陵县墨庄铁矿）；大气：大气环境弱扩散重点管控区/其他区域；土壤：农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区（部省级采矿权/市县级采矿权/部省级探矿权）。

管控维度及管控要求
本项目情况
符合性分析
空间布局

约束

（1.1）茶陵县火田镇皇雩仙自来水厂饮用水源保护区、高陇镇天源自来水厂饮用水源保护区、茶陵县润发自来水厂梅坑水库饮用水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。

（1.2）上述饮用水源保护区，高陇镇、火田镇、火田镇的乡镇镇区居民点为畜禽养殖禁养区，禁养区内畜禽养殖场应全部关停或搬迁，严防已关停养殖场“反弹复建”。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《株洲市茶陵县畜禽养殖“三区”划定方案（2019-2021年）》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。

（1.3）茶水及主要一级支流属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030年）限养区相关规定。

（1.4）高陇镇、火田镇的大气弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。

（1.5）引进项目必须满足《茶陵县产业准入负面清单》、《产业结构调整指导目录》（2019年）、《市场准入负面清单》（2019年版）要求。

本项目位于株洲市茶陵县火田镇五门村，为医疗卫生服务设施建设项目，不属于饮用水水源保护区范围内土地的开发利用，不涉及畜牧养殖，符合空间布局约束要求。

符合

污染物排

放管控

（2.1）积极推进涉重金属尾砂库治理。已达使用年限的尾矿库，应及时按要求组织封场并恢复生态；正在使用的尾矿库，应完善库周边截洪沟和溢水处理设施，同时落实防扬尘措施。新建、改扩建矿山应按照绿色矿山建设规范进行建设；现有矿山企业做到达标排放，及时进行生态修复。

（2.2）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。

（2.3）加强高垅镇、火田镇、火田镇生活污水处理设施管理，实现污水稳定达标排放。
本项目为医疗卫生服务设施建设项目，不属于尾矿库及畜禽养殖项目。
符合

环境风险

防控

（3.1）按省级、市级总体准入要求清单中与环境风险防控有关条文执行。

1、项目单位制定了各项危险品管理制度。2、医疗固废暂存于危废暂存间，定期交于株洲市医废公司处置。
符合

资源开发

效率要求

（4.1）能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁燃料。

（4.2）水资源：茶陵县2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%、目标值118立方米/万元；农田灌溉水有效利用系数：0.549；万元工业增加值用水量比2015年下降25%。2020年，用水总量控制在2.82亿立方米以内；万元工业增加值用水量降低到40立方米以下，农田灌溉水有效利用系数提高到0.613以上；主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围内，水功能区水质达标率提高到95%以上。未按最小生态流量设计下泄量的小水电站需进行生态流量改造，在电站取水发电后，仍能确保坝址下游河道下泄流量大于坝址多年平均流量的10%。

（4.3）土地资源：

火田镇：2020年，耕地保有量不低于3646.00公顷，基本农田保护面积不得低于3220.00公顷；城乡建设用地规模控制在673.35公顷以内，城镇工矿用地规模控制在118.54公顷以内。
（1）项目不使用高污染燃料。

（2）项目不新增建设用地。
符合

综上所述，项目符合株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号）的相关要求。
3、与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》相符性

与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发[2020]3号）符合性见表1-3。

表1-3与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》符合性分析
技术政策要求
项目情况
符合性
进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。
本项目按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单；项目向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；本项目设置有1间医疗废物暂存间对医疗废物进行分类暂存，并已与株洲市医疗废物处置中心签订医疗废物处置协议，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于5年。
符合
   医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。
项目生活垃圾由带盖垃圾桶收集后交环卫部门处置，医疗废物分类暂存在医疗废物暂存间，交由株洲市医疗废物处置中心进行转运处置。
符合
4、与《医院污水处理工程技术规范》的相符性

与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性见表1-3。
表1-4与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》符合性分析
技术政策要求
项目情况
符合性
医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。
项目污水处理设施采取防腐蚀、防渗漏等技术，并加盖封闭，设置通气装置。
符合
医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求。
综合废水经污水处理站处理后，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。
符合
医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程厂界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定。
项目噪声主要为空调外机、水泵等设备设施运行时产生的机械噪声，采用减振、隔声等措施进行治理，东、西、北场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（南边靠G322国道执行4a类）。
符合
医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。
卫生院各处设置有绿化防护带，可有效减少臭气、噪音对病人的干扰。
符合
5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性

分析

为全面贯彻落实习近平总书记关于“守护好一江碧水”的指示精神，深入贯彻党中央、国务院关于推动长江经济带发展重大战略部署，认真落实《长江经济带发展规划纲要》，建立生态环境硬约束机制，根据国家长江办印发的《长江经济带发展负面清单指南(试行)》和相关法律法规，结合湖南省实际，制定了《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，该细则涉及岸线、河段、区域和产业四个方面，本次评价将逐一分析与本项目的相符性，具体分析如下表所示。

表 1-5与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析
序号

内容

相符性分析

1

    禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国家、省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

相符。项目不涉及码头、港口的建设。

2

   机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

相符。本项目为卫生院建设项目，不涉及左侧禁止内容。

3

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

相符。项目不在左侧禁止建设区域内。

4

   饮用水水源二级保护区内禁止新建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

相符。项目不在左侧禁止建设区域内。

5

   禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

相符。项目为卫生院建设项目，且项目所在区域不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

6

对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。

相符。项目不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)鼓励类、淘汰类、限制类项目。同时该项目无《产业结构调整指导目录》(2019年本)中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。

6、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析

表1-6 与《湖南省湘江保护条例》相符性分析

序号

内容

相符性分析
1

第二十四条禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口(渠)，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目,县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

相符。项目生活污水及医疗废水经预处理后进入火田镇污水处理厂处理，随后外排。项目不在饮用水源保护区范围内，且不涉及禁止的相关事项。
2

第二十五条禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口(渠)，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。
根据上表分析结果可知，本项目符合《湖南省湘江保护条例》提出的相关要求。

7、产业政策符合性分析

项目为卫生院建设，属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》及其修改单中“第一类鼓励类三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设”类项目，因此，本项目符合国家相关产业政策要求。

8、与株洲市卫生健康委株洲市生态环境局关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（株卫函〔2023〕33号）的符合性分析

(1)本项目属于一级医疗机构，已规范医疗污水处理设施。参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)要求，建立健全医疗污水处理系统，并保障其正常运行。卫生院内的医疗废水、病房内的生活污水经预处理达标后纳入城镇污水管网。

(2)本项目健全污水管理工作制度。将医疗污水处理设施运行维护纳入卫生院日常管理工作，建立健全医疗污水处理设施运行台账制度，落实了专人负责，规范记录进出水水量、水质、消毒剂使用量等信息，并按照规定开展自行监测。

(3)完善医疗机构环保手续。主动办理环评报告，确保环保手续齐全。按照《排污许可管理条例》等要求，申请排污登记备案。

9、选址合理性分析

（1）用地规划相符性

本项目选址已取得国有资产产权登记证，用地符合用地规划要求。

（2）环境相容性分析

本项目位于茶陵县火田镇五门村，属于镇区内，周边供排水、供电、通讯等基础设施完善，紧靠国道G322，交通便利，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域。卫生院废水经污水处理站处理达标后经污水管网，最终排入火田镇污水处理厂处理。营运期对医疗废物进行分类收集后，委托株洲医疗废物处置中心进行处置，故该项目所产生的医疗废物不会对周围环境造成危害性影响，项目区周边主要为火田镇集镇区等，以提供医疗卫生服务为主，没有明显的废气污染源及噪声源，对周围环境影响较小。卫生院周边无工业污染源，主要为道路汽车行驶过程中产生的废气、噪声，镇区道路车流量较小，产生的废气及噪声对本项目的影响很小。

综上所述，项目与周围环境相容。选址不存在明显环境制约性因素，合理可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
茶陵县火田卫生院是政府办的非营利性乡镇卫生院，集公共卫生、基本医疗保健为一体，肩负群众的医疗卫生及预防保健工作。

茶陵县火田卫生院成立于1950年，建院时的地址是株洲市茶陵县火田镇五门村老墟，由于发展需要于2011年搬迁至株洲市茶陵县火田镇五门村新墟，从建院开始至今设置住院部、理疗科、公卫科、中医科室和功能科室基本不变。项目厂界南面临近322国道，院内主要服务内容为急诊、全科医疗、疾病诊治等，未涉及大型手术、传染病等。
根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号），内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。同时，根据《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件精神及株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发文（株卫函[2023]33号）要求，本卫生院需完善医疗机构相关环保手续。

2、项目主要建设内容
本项目位于株洲市茶陵县火田镇五门村，占地面积4600m2，总建筑面积7200m2，主要包括1栋3层门诊楼（2010年建成使用）、1栋3层住院楼（2014年建成使用）、1栋3层宿舍楼（2021年建成使用）、食堂（2016年建成使用）、医疗废物暂存间、发电机房及污水处理站等组成。内设综合住院部、理疗科、公卫科、中医科室和功能科室等。该卫生院平均每天门诊人数为40人（含疫苗接种人数），总设20张病床。

本项目不收治传染病人、感染病人和手术病人。涉及的辐射类设备不在本次评价范围内。项目不涉及中药熬制，不设置传染科和传染病房，门诊时一旦发现异常，立刻转送至传染病医院；检验化验室使用成品试剂，不使用含氰、含铬等重金属检验试剂，无含氰废水、含铬等重金属废水产生；

项目建设内容详见表2-1。

表2-1 本项目主要建设内容

序号
类别

建设内容
建设内容及功能
建设时间
1
主体工程

门诊楼
1F为门诊、药房、医生办公室，DR室、B超、心电图；

2F为公卫办、化验室、值班室等；

3F为行政办公室等；
2010年
住院部
1F为医生办公室、护士办公室、病房；

2F 仓库、病房等；设20张病床；
2014年
2
辅助工程

食堂
2F；砖瓦结构
2016年
住宿楼

3F；砖瓦结构
2021年
3
公用工程
供水
市政供水
已建

供电
市政供电
已建
排水

   实行雨污分流制，雨水经院内雨水管网收集后，排入市镇管网；生活废水（食堂废水先经隔油池处理）和医疗废水经化粪池处理后，一起汇入院内污水处理设施处理，后排入火田镇污水处理厂处理。
已建
4
环保工程

废水处理

   设置30m3/d地埋式污水处理设施，采用“格栅+调节池+AO生物池+二沉池+消毒脱氯”处理工艺。

   食堂废水经隔油池处理，生活污水和医疗废水经化粪池处理后，一起进入院内污水处理设施处理达标后排入火田镇污水处理厂深度处理，最终排入茶水。
已建
废气处理

  污水处理站废气：污水处理站恶臭通过加强污水处理站周边绿化等措施，减小恶臭气体对周边环境的影响。
完善
   食堂油烟废气：经油烟净化器处理后由专用排烟通道高于屋顶外排。
已建
噪声治理

并采取隔声、减振等措施降低噪声影响。

已建
固废治理

生活垃圾交环卫部门处理，医疗废物暂存间位于门废水处理站旁，医疗废物分类收集储存于医疗废物暂存间（5m2），定期交有资质的单位处理；化验室废水经收集后暂存，定期交由有资质单位进行处理；污水处理站污泥消毒后送有资质单位进行处理。
已建
3、原辅材料及能耗

已建项目主要原辅材料见下表。

表2-2  主要原辅材料及能耗一览表

类别

名称

年耗量

最大储存量

备注

原辅料

医疗耗材

1.2t
0.5t
/
中成药
0.9t
0.3t
/
西药
0.9t
0.3
/
中药
0.85t
0.2t
主要为饮片
注射药剂

12000支
1000支

/
注射器

1000支
300支

/
输液器

20000支
200支

/
75%酒精
1000瓶
200瓶
500ml/瓶
84消毒液
45瓶
20瓶

/
手术刀片
100片
20片
一次性乳胶手套
3500副
500副
医用双氧水
50瓶
5瓶
采血针
2200根
100根
/
医用棉签
1000袋
100袋
/
液氧
4000L
400L
外购，瓶装
活性氧消毒剂
0.05t/a
0.01t
/
能源

水

4580.9m3
/
市政管网

电

5.2万kW·h
/
市政供电

液化气
1000kg/a
/

钢瓶，用于食堂

注：柴油不在院内贮存，即买即用
表2-3化验室常用试剂消耗情况

名称

规格

年用量

血糖试纸
50T
500
血细胞分析用溶血剂
500mL/瓶
30
人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂
50人份/盒
10
多项尿液检测试纸条
100条/盒
300
乙型肝炎病毒标志物
25人份/盒
50
全量程c反应蛋白
25人份/盒
250
生化分析仪清洗液
1L/瓶
10
探头清洗液
100mL/瓶
10
原辅材料理化性质：

（1）酒精：乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°)，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。

（2）活性氧消毒剂：本品是以单过硫酸氢钾复合盐、柠檬酸、氟化钠等为主要原料的消毒剂为18%-25%,氯化钠含量为5%-6%,活性氧含量为13%±1.3%，可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、致病性酵母菌等医院感染常见理由适用于医院污水消毒，不影响本品使用效果。不慎接触皮肤、黏膜、眼睛，应立即用清水冲洗，并就医，本品易燃品处独立保存。
（3）液氧：液态氧化学符号为O2，呈浅蓝色，沸点为-183℃，冷却到-218.8℃成为雪花状的淡蓝色固体，液氧的密度（在沸点时）为1.14g/cm3。液氧是不可燃的，但它能强烈地助燃，火灾危险性为乙类。它和燃料接触通常也不能自燃，如果两种液体碰在一起，液氧将引起液体燃料的冷却并凝固。液氧的沸点极低，为-183℃，当液氧发生“跑、冒、滴、漏”事故时，一旦液氧喷溅到的人的皮肤上将引起严重的冻伤事故。

（4）84消毒液：一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%。不燃。

4、主要设备

项目主要生产设备情况如下表2-4所示：

表2-4 项目主要设备清单一览表 
序号

设备名称

型号规格

数量（台）
一、检验治疗设施
1
多普勒超声诊断仪
/
1
2
手提B超机
/
1
3
B超机
/
1

4
医用X射线摄影系统
/
1
5
心电图机
/
3

6
微波治疗仪
/
1

7
显微镜
/
1

8
洗胃机
/
1

9
电子血压计
/
1
10
成人体重秤
/
1
11
离心机
/
1
12
高温压力灭菌器
/
1
13
医用冷链冰箱
/
5
二、化验分析设施
1
尿液分析仪
/
1
2
五分类迈瑞血液分析仪
/
1
3
全自动生化分析仪
/
1
4
五分类全自动血细胞分析仪
/
1

三、环保设施
1
二氧化氯发生器
/
1
2
污水处理站
/
1
5、劳动定员及工作制度
劳动定员：总员工人数26人，其中医生4人，护士5人，其他人员17人。工作制度：急诊室、住院部等三班制，其他一班制，每班8小时制度，年运行时间365天。
6、公用工程

（1）给水

本项目采用市政给水，从火田镇市政供水管网接入。

①住院病房用水：根据《医疗污水处理技术指南（2017年版）》中对病房用水量的规定，小型医院病房用水指标按250L/床·d计，项目共设置医疗床位20张，则病房用水总量为5m3/d，1825m3/a。

②门诊用水：根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）中对门诊用水量的规定，门诊用水指标按15L/人·次计，项目诊疗总人次平均约40人/天，则门诊用水量总量为0.6m3/d，219m3/a。

③医护人员和管理人员用水：根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）中对医护人员用水量的规定，用水指标按45L/人·d计，项目医务人员、管理人员共26人，则用水量为1.17m3/d，427.05m3/a。

④食堂用水：根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）中对食堂用水量的规定，本项目食堂用水指标按20L/人·次计，项目就餐人员按120人·次/天（含卫生院、住院及陪护人员），用水量为2.4m3/d，则年用水量为876m3/a。

⑤洗衣用水：洗衣废水主要来自衣物等的清洗过程，设有专门的洗衣机进行洗涤。根据《建筑给水排水设计规范（2009年修订）》（GB50015-2003）和GBJ49-88《综合医院建筑设计规范》，洗衣房用水量40~80L/kg干衣，本项目用水量按60L/kg干衣计，每天衣物清洗量按20kg/d（平均1床1kg）的干衣量进行计算，则卫生院洗衣房用水量为1.2m3/d，则用水量为438m3/a。

⑥清洁用水：卫生院每个星期清洁一次，清洁用水指标按2L/m2·周计，本院共有建筑面积7200m2，则卫生院清洁用水量为2.13m3/d，则用水量为777.6m3/a。
⑦检验室用水：根据建设方提供资料，卫生院检验科化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，检验室采集的样本直接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，最后作为检验废液纳入危险废物，交由有资质单位处理。检验室只涉及检验过程及清洗用水，约0.05m3/d，约18.25m3/a。
表2-5项目用水情况一览表

序号

名称

用水量

规模

日用水量（m3/d）

年用水量（m3/a）

1

住院病房用水

250L/床·d

20张

5

1825
2

门诊用水

15L/人·次

40
0.6
219
3

卫生院职工用水

45L/人·d
26
1.17
427.05
4

食堂用水

20L/人·次

40

2.4

876

5

洗衣用水

60L/kg·d
20
1.2

438
6
卫生清洁用水
2L/m2·周
7200m2
2.13
777.6
7

检验室用水

0.05m3/d

--

0.05

18.25

合计

--

--

--

4580.9
（2）排水工程

本工程排水实行雨污分流制，雨水经医区雨水管网排入市政管网，最终入茶水。

本项目的食堂废水经隔油池预处理后，与经化粪池预处理的医疗废水、其他生活污水一并进入院区污水处理厂处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）中表2间接排放标准后，排入火田镇污水处理厂深度处理，最终外排入茶水。
根据上文可知，项目总用水量为4580.9m3/a，根据《城镇生活源产排污系数手册》，项目排水系数按0.8计（除了检验废水作危废处理，不排放外），共计排水量约为10m3/d，3661.72m3/a。食堂废水经隔油池预处理后与其他废水经化粪池预处理进入地埋式污水处理设施处理达标后，排入火田镇污水处理厂深度处理，最终排入茶水。
[image: image1.png]1#E 365m?

1825m° 1460m°
{EBRRE Rk
210m IRHE 43 8¢ 175.0m
[R5
427,050 B 85t .
341,640
DRI TRk
1B 1752
FEok 4580.9m? 876m? 700.8m* 3661.72m
BEAK PRl
4 87.6m°
13808 350.4m°
BERERAK
776w 1 155.52m°
622.080°
DHERERK
18.25m° e 365
HIEK 11.6m°
T RREAK
s

(THARASHERELE)

DERREkbE
3 CPRd-—1F
TADIBIRREE

1

SHEAKEESKALE
AR





图2-1项目水平衡图（单位：m3/a）

（3）供配电

从市政供电管网接入；停电状态下使用柴油发电机发电，柴油不在院内储存。

（4）供热、制冷

本项目采用电热水器进行供热水，食堂使用液化气制热，办公、住院区配备家用分体式空调及风扇。

（5）消毒

本项目采用的消毒方式主要为：日常地面清洁使用少量84消毒液消毒；污水处理站污水消毒方式为二氧化氯发生器消毒。

（6）供氧

本项目供氧氧气来源为外购瓶装氧气。

（7）医用气体

医用气体包括氧气、负压吸引等，主要应用在所有病房、治疗室、输液大厅等；氧气采取氧气瓶方式供应，使用终端使用管道和阀门控制，主要控制指标为流量和压力，氧气来源为外购气瓶。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
1、营运期生产工艺流程
本项目运营期间，主要对病号进行检查和诊疗，并可根据病情需要，选择在卫生院进行治疗或开药离院。项目运行工艺及产污节点详见图2-2。

[image: image2.emf]病人门诊 、 入院

病人门诊 、 入院

检验 、 诊断

检验 、 诊断

复检

复检

住院 、 护理

住院 、 护理

治疗

治疗

医护人员

医护人员

病人出院

病人出院

治疗 、 护理

生活垃圾

生活污水

环卫部门清运

污水处理站

污水处理站

医疗废物

医疗废物

医疗废水

医疗废水

医疗废物

医疗废物

污水处

理站

医疗暂

存间

污泥

接市政管网

有资质单位处置

食堂油烟

静电油烟

净化器


图2-2卫生院工艺流程及产污节点图
运营期主要污染源：
①工作人员及病人日常生活产生的生活污水、食堂含油废水、医疗废水。

②食堂油烟、废水处理站的臭气。

③噪声主要来自医疗器械、污水处理设施水泵等设备噪声；门诊病人、探访人员、本项目工作人员办公产生的人员噪声以及进出车辆产生的车辆运行噪声。

④本项目运营期主要固废有生活垃圾，食堂餐厨垃圾、医疗固废、污水处理污泥、过期药品、药品包装材料等。
表2-6 项目运营期产污情况一览表
种类
来源
主要污染因子

废水
医疗废水
病房、门诊、治疗室、化验室等排放的医疗废水
COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群
生活污水
食堂、洗手间
COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油
固废
医疗固废

感染性废物：被病人血液、体液污染的物品，各种废弃的医学标本，废弃的血液、血清，使用后的一次性医疗用品及一次性医疗器械等；

药物性废物：过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品；
损伤性废物：纱布棉球、一次性医疗器械（锐器要放入锐器盒）、废弃人体组织等；

化学性废物：化验过的血液、体液、排泄物、未被使用废弃的血液、体液和排泄物；
/
废水处理污泥

污水处理设施在处理完废水后产生的污泥
/
无毒无害药品废包装材料
废包装袋
/
生活垃圾
就诊人员、医护人员普通生活垃圾
/
废气
污水处理站废气
NH3、H2S
食堂油烟
油烟

噪声
污水处理设施曝气风机、泵等设备噪声、门诊社会噪声。
/


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、与项目有关的原有环境问题

本项目已运营多年，环境问题已经逐步改善。完善了卫生院内污水处理站，排出的尾水也进入了镇污水处理厂等。
2、现有项目污染物排放情况

（1）废水

卫生院内食堂废水经隔油池处理与生活污水、医疗废水经化粪池处理后，进入卫生院内污水处理站处理，处理后的尾水排入火田镇污水处理厂。

本次委托精威检测（湖南）有限公司于2024年6月23日对卫生院内废水处理站出口进行了监测，精威（检）字[2024]第063008号，监测结果见表2-7。

表2-7 废水检测结果（单位：mg/L，注明的除外）

采样时间

检测

点位

检测

项目

单位
检测结果及频次
平均值
参考

限值

第一次
第二次
第三次
06月23日
废水总排口 DW001
pH值
无量纲
7.3
7.4
7.4
/
6-9
悬浮物

mg/L
30
22
26
26
60
化学需氧量

mg/L
124
117
128
123
250
五日生化

需氧量

mg/L
48.0
42.4
47.2
45.9
100
氨氮

mg/L
34.4
31.6
33.5
33.2
/
总磷

mg/L
0.38
0.43
0.32
0.38
0.5
动植物油

mg/L
1.59
1.53
1.60
1.57
20
阴离子表面活性剂

mg/L
0.528
0.418
0.390
0.445
10
粪大肠菌

群数

MPN/L
790
840
700
777

5000
备注：1、总磷参考限值源于《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中一级标准；
2、其他因子参考限值源于《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005表2预处理标准。
根据上表可知，医疗废水经院内污水处理站处理后出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准。

（2）废气
废水处理站产生的臭气较小，经自然稀释扩散对周围环境影响不大。本次引用茶陵县洣江街道社区卫生服务中心于2023年11月13日-11月14委托湖南昌旭环保科技有限公司对废水处理站周边无组织废气进行现状监测，监测结果见表2-8

表2-8 无组织气体检测结果

采样日期
检测项目
检测结果

（mg/m3）

建议参考标准限值（mg/m3）
点位名称
污水处理站

下风向G1
污水处理站

下风向G2
污水处理站

下风向G3
2023.11.13
臭气浓度（无量纲）
第一次
＜10
＜10
＜10
10

(无量纲)
第二次

＜10

＜10

＜10
第三次
＜10
＜10
＜10
第四次

＜10

＜10

＜10

硫化氢
第一次
0.009
0.012
0.008
0.03
第二次
0.009
0.012
0.008
第三次
0.009
0.012
0.008
第四次

0.009
0.012
0.008
氨
第一次
0.07
0.08
0.07
1.0
第二次
0.08
0.09
0.08
第三次
0.08
0.09
0.08
第四次

0.08
0.09
0.08
2023.11.14
臭气浓度（无量纲）
第一次
＜10
＜10
＜10
10

(无量纲)
第二次

＜10

＜10

＜10
第三次
＜10
＜10
＜10
第四次

＜10

＜10

＜10

硫化氢
第一次
0.007
0.010
0.008
0.03
第二次
0.007
0.010
0.007
第三次
0.008
0.010
0.007
第四次

0.008
0.010
0.008
氨
第一次
0.07
0.08
0.07
1.0
第二次
0.07
0.08
0.07
第三次
0.08
0.09
0.08
第四次

0.08
0.09
0.08
标准限值来源：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中限值要求
根据上表可知，卫生院废水处理站周边无组织废气氨气、硫化氢、臭气浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

（3）噪声

  项目区内主要的声环境主要为水泵、抽排风噪声等设备噪声及来往卫生院的人群产生的社会噪声。本次委托精威检测（湖南）有限公司于2024年6月23日进行声环境（厂界噪声）进行现状监测，精威（检）字[2024]第063008号，监测结果见表2-9。

表2-9 声环境检测结果

采样

时间
编号
检测点位

检测项目及结果
昼间

夜间
06月23日
N1
项目厂界东侧1米处
50
44
N2
厂界东侧敏感点
51
44
N3

项目厂界南侧1米处

64
46
N4
厂界南侧敏感点
60
46
N5
项目厂界西侧1米处
53
44
N6
厂界西侧敏感点
54
44
N7
项目厂界北侧1米处
53
43
参考限值
60/70
50/55
备注：1、厂界（东、西、北侧）敏感点昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中2类标准；

2、厂界（南侧）、厂界南侧敏感点昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中4a类标准；
根据声环境监测结果，厂界（东、西、北侧）及敏感点声环境能满足《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中2类标准限值要求，厂界（南侧）昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中4a类标准，声环境达标。

（4）固体废物

现有项目产生的生活垃圾已集中收集交环卫部门处置。现有项目产生的医疗废物（HW01）中的4个类别、废水处理站污泥[HW49（772-006-49）]，医疗废物和废水处理站污泥集中收集后交于有资质的公司处理。
现有项目设置有医疗暂存间，不露天存放医疗废物。现有的医疗废物暂存间已采取了如下措施：

①已分类收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，设置有明显的警示标识和警示说明。

②设置医疗废物已远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，并应当定期消毒和清洁。

③现有项目产生的医疗废物定期交由有医疗废弃物回收资质的单位进行无害化处置，并按《危险废物转移联单管理办法》已做好申报转移记录。危险废物暂存间设置情况：本项目设置了专门的医疗废物暂存间，暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计危险废物暂存场所，该场所设计为防风、防雨、防晒、防地面渗漏，设计容积能满足项目医疗废物暂存的需要，符合《医疗废物管理条例》（HJ421-2008）。卫生院设专人负责，在每个科室配置专用的转运箱，对不同性质的医疗废物HW01中的4类严格进行分类，以不同颜色标识区分，各科室产生的医疗废物由专人打包收集后送至医疗废物暂存间并逐一登记。定期对医疗废物暂存间进行消毒处理。本院设置的医疗废物暂存间满足《医疗废物管理条例》中的相关规定，建设单位落实医疗废物转移制度，不会对周围环境产生明显不良影响。

3、现有工程存在的环境问题以及新带老措施

根据现场调查以及对照株洲市卫生健康委员会、株洲市生态环境局《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》株卫函〔2023〕33号要求，本项目存在一些原有环境问题，需要进一步整改，建议整改措施见下表。
表2-10项目现有环境问题及整改要求一览表

环评手续
未办理环保审批手续，已投入运营

进行补办手续。
固废
污水处理设施污泥未按要求处置
及时对污水处理设施污泥进行清掏处理，不在医废间暂存，由专业公司定期清掏拖运处置。



区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次环评收集了《株洲市生态环境保护委员会办公室关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办[2024]3号）中的基本因子的监测数据，茶陵县常规监测点位于株洲市茶陵县生态环境监测站，监测结果见表3-1。

        表3-1 区域环境空气质量现状评价表   单位：µg/m3（CO为mg/m3）
污染物
年度评价指标
现状浓度
标准值
占标率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
6

60

10.0

达标
NO2
年平均质量浓度
9
40

22.5
达标
PM10
年平均质量浓度
41
70

58.6
达标
PM2.5
年平均质量浓度
28
35

80
达标
CO

95%日平均质量浓度
1.2
4

30.0
达标
O3
90%8h平均质量浓度
121
160

75.6
达标
由表3-1可知，项目所在区域的污染物浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，故本项目所在区域属于达标区。

2、地表水环境质量现状

本项目污水最终受纳水体为洣水。为了解洣水环境质量现状，本评价收集了《株洲市生态环境保护委员会办公室关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办[2024]3号）中茶陵县自来水厂断面、云阳自来水厂常规监测数据，详情监测结果见表3-2所示：

表3-2 洣水水质监测结果

河流

断面名称

控制级别

水质
2023年1月
2023年2月
2023年3月
2023年4月
2023年5月
2023年
6月
洣水

茶陵县自来水厂
省控

/
I类
I类
I类
I类
I类
控制级别

水质
2023年7月
2023年8月
2023年9月
2023年10月
2023年11月
2023年12月
省控

I类
I类
I类
I类
I类
I类
云阳自来水厂
控制级别
水质
2023年1月
2023年2月
2023年3月
2023年4月
2023年5月
2023年
6月
省控
/
I类
I类
I类
I类
I类
控制级别
水质
2023年7月
2023年8月
2023年9月
2023年10月
2023年11月
2023年12月
省控
I类
I类
I类
I类
I类
I类
由监测统计结果可知，洣水各项监测指标分别能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中I类标准，区域水环境质量较好。
3、声环境质量现状

为了解区域现状声环境，本评价委托精威检测（湖南）有限公司对项目厂界东、南、西、北，及项目50米范围内敏感点进行现状采样监测。具体情况如下：

（1）监测布点

①厂界：东、南、西、北共布设四个监测点位。

②项目50米范围内敏感点：东侧火田镇疾控中心、西侧、南侧居民点共布设3个敏感监测点位。

（2）监测时间及频次

2024年6月23日，监测一天，每天昼间、夜间各监测一次，监测等效连续A声级[Leq(A)]。

（3）监测方法

噪声监测按声环境质量标准（GB3096-2008）中的规定执行。

（4）监测结果

表3-3  声环境质量监测结果   单位：dB(A)

采样

时间
编号
检测点位

检测项目及结果
昼间

夜间
06月23日
N1
项目厂界东侧1米处
50
44
N2
厂界东侧敏感点
51
44
N3

项目厂界南侧1米处

64
46
N4
厂界南侧敏感点
60
46
N5
项目厂界西侧1米处
53
44
N6
厂界西侧敏感点
54
44
N7
项目厂界北侧1米处
53
43
参考限值
60/70
50/55
备注：1、厂界（东、西、北侧）敏感点昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中2类标准；

2、厂界（南侧）、厂界南侧敏感点昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中4a类标准。
根据声环境监测结果，厂界（东、西、北侧）及敏感点声环境能满足《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中2类标准限值要求，厂界（南侧）及南侧敏感点昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中4a类标准，声环境达标。
4、生态环境质量现状

本项目位于株洲市茶陵县火田镇五门村，属于补办环评手续，茶陵县火田卫生院已经完成全部建设，卫生院场界西邻居民点、东边是火田镇疾控站；无生态环境目标，不进行生态现状调查。

5、土壤和地下水
本项目全院区域内均为硬底化地面，污水处理站等重点防渗区采取了重点防渗措施，地面不存在断层、土壤裸露及地下水不存在地面漫流、垂直入渗的污染途径，故本项目不开展地下水及土壤质量现状调查。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据对建设项目周边环境的调查，项目周边敏感目标主要是周边居民点和火田镇疾控站，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。本项目主要环境保护目标如下：
1）大气环境保护目标
表3-4  本项目大气环境保护目标
名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离

东经

北纬

疾控站
113.708928
26.933579

火田镇疾控站

约15人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区
东
30m
火田镇五门村散户
113.708413
26.933197
居民
1户3人
西
20m
火田镇五门村村委
113.709260
26.933144
村委
约10人
南
100m
火田镇五门村散户
113.709566
26.932962
居民
100户298人
南
100-500m
声环境保护目标

项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，声环境目标如下。 

表3-5  声环境保护目标一览表

环境要素

敏感点

方位、距离

功能与规模

保护目标

声环境

火田镇疾控站
东30m

约15人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
火田镇五门村散户
西20m

居民1户
3）地表水环境保护目标

根据现场踏勘表明，项目周边内无《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场以及水产种质资源保护区等地表保护目标。项目周边地表水环境保护目标详见下表。
表3-6  地表水环境保护目标

环境要素

保护目标

方位及距离

功能及规模

保护级别

水环境
贝江
西北侧，500m

农业用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准
茶水
东南侧，1500m
小河
4）地下水环境保护目标

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5）生态环境保护目标

本项目用地范围内无生态环境保护敏感目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水

运营期间产生的生活污水和医疗废水经院内自建污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，总磷排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级排放标准，同时满足火田镇污水处理厂进水水质要求。

表3-7   水污染物排放标准及镇污水处理厂纳污标准
序号

污染物

排放标准

火田污水处理厂进水水质标准
1

pH

6~9

7.4
2

悬浮物

60mg/L

135mg/L
3

BOD5

100mg/L

125mg/L
4

COD

250mg/L

220mg/L
5

氨氮

-
35/mg/L
6
粪大肠菌群数

5000MPN/L

-
7
动植物油
20mg/L
-

8
总磷
0.5mg/L
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级排放标准
2、废气

本项目污水处理设施产生少量废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求，备用柴油发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，限值见表3-8。

表3-8  废气污染物排放标准限值

废气类型

排放方式

污染物

标准限值

标准来源

污水处理站废气
无组织
氨
1.0mg/m3
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）
硫化氢
0.03mg/m3
臭气浓度
10（无量纲）
食堂油烟
有组织
油烟

2.0mg/m3
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
备用柴油发电机废气
无组织

颗粒物
1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求
SO2
0.4mg/m3
NOx
0.12mg/m3
3、噪声

营运期：卫生院场界东、西、北场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。

表3-9  厂界环境噪声标准限值

阶段
标准值
标准来源
东、北、西侧
昼间
60dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
夜间

50dB(A)

南则
昼间
70dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类
夜间

55dB(A)
4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；项目医疗废物收集、暂存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。医疗废水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4中医疗机构污泥控制标准。

	总量

控制

指标
	5、总量控制指标

项目不设置燃煤、燃气及生物质锅炉，故无大气污染物总量控制指标。本项目投入运营经污水处理厂处理后，外排废水的量为3661.72m3/a，污染物排放量为：COD0.183t/a、NH3-N0.031t/a【排放量分别为（参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准COD50mg/L、氨氮8mg/L）】；总磷0.00183t/a[总磷排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级排放标准]。
表3-10 污染物排放汇总表
类别
总量控制因子
排放浓度
排放量（t/a）
备注
废水
COD
50mg/L
0.183
排入火田镇污水处理厂
NH3-N
8mg/L
0.03
总磷
0.5mg/L
0.00183
本项目属于社会服务类项目，建设单位无需购买总量指标。因此本项目不再单独申请总量控制指标。


主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	根据现场勘查，项目已运营多年，不涉及施工期

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、营运期废气影响分析

（1）废气源强分析

本项目营运期废气主要有污水处理设施废气、备用柴油发电机废气、食堂油烟、化验室废气、医疗废物暂存间异味、带病原微生物的气溶胶废气。本项目热水使用电热水器加热，不设锅炉，不产生锅炉废气。
①污水处理设施恶臭
医疗废水处理站产生的恶臭气体的成分主要是NH3和H2S。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。卫生院内已建一座日处理能力30m3/d的污水处理站，已投入运营。污水处理站采用一体机生化＋消毒处理工艺，其中消毒采用活性氧消毒剂，在废水处理过程中将产生少量异味气体，对周边环境影响较小，可忽略不计。

②化验室废气

本项检验室使用试剂均单独分装，且保存在冰柜内，使用时按需取出。简单化验时使用药剂量较少，且化验时间短，药剂每次使用后立即封盖，可避免药剂挥发和受污染。简单化验过程为滴加药剂进样品进行混合后，置于密封仪器或设备内进行检测和观察。复杂化验采用全自动分析设备，只需将药剂和样品放进设备内，即可自动进行化验得出结果，整个过程均由密闭的设备内进行，因此无废气外溢。项目不涉及使用过氯酸、三氯乙酸等化学清洗剂，不使用氰化物、重铬酸钾、三氧化铬等化学品。但卫生院仍需做好检验室内的消毒卫生工作，确保采取通风扩散稀释后，不会对周围环境造成明显影响。

③备用柴油发电机废气
项目设一台备用柴油发电机，在项目突然停电的情况下用于应急发电。由于使用时间较少，每次使用的时间不长，排放的尾气量较小。发电机使用柴油作为燃料，产生的主要污染物主要为SO2、CO、NO2等，呈无组织间断性排放。据与建设方核实，该时间较短，尾气污染物产生量较少。
④食堂油烟

院内部设置食堂，按每天三餐（120人/次·天）计算，其食用油用量平均按0.01kg/人·天计，日耗油量为1.2kg/d，年耗油量0.44t/a。类比调查可知，不同的烧炸工况油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目日产生油烟量为0.034kg/d，年产生油烟量为12.4kg/a，按日高峰期5小时计算，则高峰期该项目所排油烟量0.0068kg/h，风机风量2000m3/h，油烟产生浓度为3.4mg/m3，本次评价要求食堂油烟采用油烟净化器处理后由专用排烟通道高于屋顶外排，油烟净化器处理效率为60%，处理后油烟排放量为0.0136kg/h，油烟排放浓度为0.68mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限制要求）。

⑤医废暂存间异味

医疗废物采用专用收集装置暂存于医废间内，医废暂存时会产生一定量的异味（本评价以臭气浓度表征）。项目将医废间设置在污水处理站旁边，远离病患活动区域外，日常情况下为封闭状态，产生的废气无组织排放。

暂存间地面通过每天清洁和消毒，使用专用容器及防漏胶袋分类密封暂存、对病理性医疗废物采用冷冻柜储存减少异味产生。同时，通过加强管理、及时清运等措施控制恶臭的影响。

⑥带病原微生物的气溶胶

本项目设化验室及其他病房，在运营过程中会产生一些带病原微生物的气溶胶污染物，在通风不良，空气污浊，细菌数量较多的室内，极易传播。因此院内消毒工作非常重要，建设单位需根据《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）及《医院消毒技术规范》的要求，从源头上控制带病原微生物溶胶的排放，采用紫外线、臭氧、熏蒸或喷雾消毒工艺装置对项目内部各类用房落实室内空气消毒处理，减少带病原微生物溶胶数量；减少院内空气中致病菌。
（2）排放口基本情况

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020)及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)表2废水检测指标的最低频次中非重点排污单位可知，本项目监测要求见表4-1。
表4-1无组织废气监测方案
监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
1次/年
《医疗机构水污染排放物标准》（GB18466-2005）中表3

（3）达标排放情况
本项目废水处理站废水量较少，产生的恶臭浓度较低，在场内呈无组织形式排放，废水处理设施采用地埋封闭式结构，类比同类型卫生院，废水处理站废气满足《医疗机构水污染排放物标准》（GB18466-2005）中表3关于废气排放的规定（NH31.0mg/m3、H2S0.03mg/m3、臭气浓度（无量纲）10），对外环境空气基本无影响，可以满足相应的要求。

本项目食堂油烟经油烟净化器处理后，再将油烟通过管道引至屋顶排放，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准限值（2.0mg/m3），空气流通扩散好，对周边环境影响较小。汽车尾气等经通风外，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中场界无组织排放监控浓度限值要求。

（4）废气污染治理设施

①有组织污染防治措施可行性

项目有组织废气为食堂油烟，经油烟净化器处理后，预测排放浓度为0.68mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准（≤2.0mg/m3），本项目油烟废气治理措施可行，所产生的油烟废气对周边空气环境影响较小。
②无组织污染防治措施可行性

根据《排污许可分类管理名录行业分类-技术规范快速检索查询表》，医院、专业公共卫生服务执行《排污许可证申请与核发技术规范——医疗机构》（ HJ1106-2020），排污单位废气污染防治可行技术参考附录A中表A.1。
表4-2 废气可行技术参考表

污染物产生设施

污染物种类

排放形式

可行技术

污水处理站

氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气

无组织

产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂

氨、硫化氢、臭气浓度

有组织

集中收集恶臭气体经处理(喷淋塔除臭、活性炭吸 附、生物除臭等)后经排气筒排放。

本项目污水处理设施位于场区北侧，设置为地埋式结构，对污水处理装置加盖密封，属于无组织排污许可可行性技术。

（5）废气排放的环境影响
本项目所在区域属于达标区，PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度、CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目废气量的排放量很小，污染因子主要为硫化氢、氨气及臭气浓度，废水处理设施采用地埋式结构，可防止病菌通过空气传播和污水气味对环境的影响，对环境空气质量不会产生明显影响。食堂油烟经油烟净化器处理后，对环境空气无明显影响。带病原微生物溶胶采用紫外线等工艺进行消毒处理，减少带病原微生物溶胶数量，对环境空气不会产生明显影响。

2、营运期废水影响分析

（1）运营期水污染源分析

本项目废水混合收集，主要包括一般性医疗废水、医护职工生活污水、食堂废水等。一般性医疗废水经收集后排入污水处理站处理；食堂废水经隔油池沉淀后与其他污水一同排入污水处理站处理。本项目不接纳传染性患者。项目医学检验科所用试剂均为外购的成品试剂盒，不需单独配制标准溶液，无重金属等废液产生。检验科化验为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，检验室采集的样本直接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，最后作为检验废液纳入医疗废物，交由有资质单位处理。因此检验室不产生酸碱废水，在运营过程中无含氰废水、含汞废水、含铬废水。综上，本项目不产生特殊医疗废水。
本项目产生的医疗污水、生活污水未分离，可视为医疗污水一并处理。根据工程分析中对项目排水量核算情况可知，本项目污水排放量约为10m3/d（年排水量约为3661.72m3/a）。参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）本项目水污染物产、排情况统计详见表4-3。
表 4-3 项目废水产排情况表

序号
废水类别
污染物

种类
污染物产生情况
排放形式
污染物治

理设施
卫生院DW001
污染物排放情况
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A 标准

浓度mg/L
产生量t/a
治理设施
是否为可行技术
浓度mg/L
排放量t/a
浓度mgL.

排放量t/a

1
综合废水3661.72m3/a
COD
500
1.83
间接
隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒
是
220
0.803
50
0.183
2
BOD5
250
1.46
100
0.38
/
0.037
3
NH3-N
50
0.183
35
0.13
8
0.03
4
SS

300
1.46
60
0.22
/
0.037
5
粪大

肠菌群数

9000

MPN/L
/
5000

MPN/L
/
/
/
6
动植物油
50
/
20
/
/
/
7
TP
0.5
0.002
0.5
0.002
/
/
（2）项目废水处理设施及达标可行性分析
一、废水处理设施
根据湖南省卫生健康委湖南省生态环境厅《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函〔2023〕60号）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构（HJ1105—2020）》等文件要求，针对现场调查结果，项目设置一套废水处理设施（处理能力30m3/d，位于卫生院北侧），废水处理工艺为“格栅+调节池+AO生物接触氧化+二级沉淀+废水消毒处理”。

废水处理站的处理工艺如下：
[image: image3.png]A

REZS

Fit

—{HAbBER

KSR
g





图 4-1 废水处理工艺图
工艺介绍：

①格栅井

食堂废水经隔油池预处理后和生活污水、医疗废水进入化粪池进一步处理，处理后的废水经排水系统收集后，进入废水处理站的格栅井，格栅井去除漂浮物及颗粒杂物。

②调节池
调节池的作用是调节水量、均化水质、保证后续废水处理构筑物连续稳定运行。

③A/O生物化接触氧化池
废水由提升泵送至厌氧生物处理池与回流混合液混合在缺氧状态反硝化均以污水有机物为碳源进行反硝化，去除硝态氮同时降低有机物浓度，然后流入生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过微生物的同化合成与异化分解得以降解。

④二沉池、污泥消化池

出水自流至二沉池进行固液分离后，使污水得到净化二沉池产生的污泥进入污泥消化池，上清液流回调节池、剩余污泥经消毒处理后交由有资质的单位进行处理。

⑤消毒池、清水池

沉淀池上清液流入消毒池，经投加活性氧消毒剂接触溶解消毒，杀灭水中有害菌种，二氧化氯作为备用消毒。出水经过消毒后进入清水池，清水池取样口供水质监测。

表4-4废水可行技术参考表
污水

类别

污染物种类

排放去向

可行技术

医疗污水

粪大肠菌群数、肠道致病菌肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯

进入海域、江河、湖库等水体

二级处理/深度处理+消毒工艺。

二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。

深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氨除磷法。

消毒工艺：加氯消毒；臭氧法消毒；次氯酸钠法；二氧化氯法消毒；紫外线消毒等。

排入城镇污水处理厂

一级处理/一级强化处理+消毒工艺。

一级处理包括：筛滤法；沉淀法：气浮法；预曝气法。

一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。

消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。

生活污水

pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、 氨氮、动植物油

进入海域、江、河、湖库等水体

二级处理；生物滤池：活性污泥法：生物膜法。

深度处理：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧 氧化法；膜分离法；离子交换法；电解处理；湿式 氧化法；催化氧化法；蒸发浓缩法、生物脱氮、脱磷法。

排入城镇污水处理厂

/

二、废水达标可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）以及《医院污水处理工程技术规范》要求，“非传染病医院污水，若出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化+消毒工艺”。
本项目采用格栅+调节池+AO生物接触氧化+二级沉淀+活性氧消毒工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中的表A.2中技术要求以及《医院污水处理工程技术规范》中6.1.3要求。因此，本项目废水处理工艺可行，废水经处理后能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。
为了解项目废水排放的达标性，进一步了解项目废水处理措施是否可行，建设单位委托精威检测（湖南）有限公司于2024年6月23日对污水处理设施排放口进行了检测，精威（检）字[2024]第063008号，其检测结果如下：

表4-5 废水检测结果

采样时间

检测

点位

检测

项目

单位
检测结果及频次
平均值
参考

限值

第一次
第二次
第三次
06月30日
废水总排口 DW001
pH值
无量纲
7.3
7.4
7.4
/
6-9
悬浮物

mg/L
30
22
26
26
60
化学需氧量

mg/L
124
117
128
123
250
五日生化

需氧量

mg/L
48.0
42.4
47.2
45.9
100
氨氮

mg/L
34.4
31.6
33.5
33.2
/
总磷

mg/L
0.38
0.43
0.32
0.38
0.5
动植物油

mg/L
1.59
1.53
1.60
1.57
20
阴离子表面活性剂

mg/L
0.528
0.418
0.390
0.445
10
粪大肠菌

群数

MPN/L
790
840
700
777
5000
备注：1、总磷参考限值源于《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中一级标准；
2、其他因子参考限值源于《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005表2预处理标准。
根据检测结果，卫生院废水总排口排放的废水中化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂均能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。因此，本项目废水处理工艺可行。
（3）本项目废水进入火田镇污水处理厂可行性分析

①火田镇污水处理厂建设情况
火田镇污水处理厂位于火田镇麻芙村，地理位置为东经113度42分6.165秒，北纬26度55分50.899秒，服务范围是火田镇区范围，规模为400m³/d。规模为400m³/d，管网长度4965m，其中敷设DN400HDPE管2715m、DN500 HDPE管975m，环刚度均为SN8；DN200 钢丝网骨架塑料复合管1275m；此外，Φ1000污水检查井59座，Φ1000沉泥井57座，提升泵站2座。采取“格栅调节池预处理+A/O工艺生化处理+紫外线消毒”处理工艺，设计出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终进入茶水。

火田镇污水处理厂的废水处理工艺图如下：
[image: image4.png]BTt |—1-| RAAO*MFBR

Lo———g —





工艺流程说明： 

生活污水经收集管网排入污水格栅调节池，池内安装格栅，除去大颗粒的杂物。经格栅处理后的污水在调节池内充分调节稳定水质后，经提升泵提升至MFBR一体化污水设备中，在设备内污水依次经过多级缺氧区、多级厌氧区﹑流化床反应区﹑固定床反应区及沉淀区，污水中污染因子被微生物充分降解或与水分离。MFBR反应区的混合液进入沉淀区后同污泥一同通过气提回流装置至缺氧区，固定床反应区出水流入沉淀区进行固液分离，设备沉淀池的上清液经重力流排放后到达排水渠口用氯片消毒后达标排放。污泥定期自动外排至污泥池。整套处理工艺设有应急系统，当出现污水不达标时，污水通过管道排放至调节池重新处理，以确保污水达标后排放。 

沉淀池的浮渣通过撇渣器收集后通过管道重力流至污泥池。沉淀池内的污泥定期自动外排至污泥池，污泥池内污泥经过重力浓缩后定期外运统一处理。

②本项目废水进入火田镇污水处理厂可行性分析

A、污水接入管网的可行性
根据火田镇污水处理厂的纳污线路管网图，其服务范围是火田镇区范围，根据现场勘查，火田卫生院排放的尾水已接入主管网并完善了排污。
B、接纳本院污水可行性
本项目所在区域位于火田镇污水处理厂的纳污范围内，目前镇卫生院废水管网已对接至火田污水处理厂。本项目污水处理站的设计处理规模为30m3/d，目前医疗废水产生量约为10m3/d，废水经厂区污水处理系统预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求，在满足火田镇污水处理厂处理纳污标准后，排入火田镇污水处理厂处理。

本项目最大废水排放量为10m3/d，仅占火田镇污水处理厂处理能力的2.5%，所占比例较小，火田镇污水处理厂有足够的余量能接纳本项目的污水。

（4）排放口基本情况

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），项目污水处理站处理后排入火田镇污水处理厂。排放方式属于间接排放，本项目废水排放基本信息见下表。

表4-6 间接排放口基本情况

编号

名称

排放方式

排放去向

类型

排放标准

地理坐标

DW001

废水总排放口

外排

火田镇污水处理厂
间接排放

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

113.707903467；26.933704289
（5）废水污染源监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020)及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)表2废水检测指标的最低频次中非重点排污单位可知，项目废水检测计划如表4-7。
表4-7 自行监测要求

编号

监测点位

监测因子

监测频次

DW001

污水总排放口
COD
1次/年
BOD5
1次/年
SS
1次/年
粪大肠菌群
1次/年
氨氮
1次/年

动植物油

1次/年

阴离子表面活性剂

1次/年

挥发酚

1次/年

总磷
1次/年

3、噪声

（1） 噪声影响分析

项目本身作为环境敏感点，需要给病人营造一个良好的就医环境，项目内部使用各医疗器械噪声甚小，运营期噪声来源主要为水泵、曝气系统、风机及空调的噪声；因场地呈“口”字形，建筑以围合的形式布置在场地各边侧，空调外机安装于墙体内，有效阻隔空调外机的噪声。噪声源强详见表4-8。

表4-8主要生产设备噪声源强一览表（单位：dB(A)）

序号

建筑物

名称

声源名称

数量

声源源强（声压级/dB（A））

声源控制措施

相对空间位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失

建筑物外噪声

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

声压级/dB（A）

建筑物外距离/m

东

南

西

北

1

废水处理站
水泵
1

80
墙体隔声底座减震
26
60
1
1.5
1.5
2
2
76.5
76.5
74
74
9：00—17：00
15
35.9
51
35.4
34.2
1
2
曝气系统
1
75
25
58
1
3
5
5
4
65.5
61
61
63
15
24.5
46
29
30.5
1
3

风机
1
75
25
55
1
1.5
1.5
2
2
71.5
71.5
69
69
15
28
44.4
28
44
1
（2）噪声预测
本项目采用的噪声预测模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型 ”，设备均安装在卫生院内。
①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

[image: image5.jpg]# f————e

i




也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

[image: image6.jpg]LL,+10lg(4+2)




式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB；

      Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4 ,当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数，R=Sα/(1-α),S为房间内表面面积，m2 ,α为平均吸声系数；

 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image7.jpg]Ly (D)=101g (3, 1015




式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij—室内j 声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6)

式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

②室外声源在预测点的声压级计算

根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级。 如已 知声源的倍频带声功率级 Lw ，预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)按以下公式计算得到：

Lp(r) ＝Lw+Dc－A 

式中：Lp(r)—预测点 r 处的声级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L w的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB ，指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计 到小于4π球面度（sr）立体角的声传播指数 DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB；

A—倍频带衰减，dB；主要考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效 应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在预测时，为留有较大余地， 以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑几何发散衰减，其他因素的衰减，如大气 吸收、屏障屏蔽、地面效应等均作为预测计算的安全系数而不计。

几何发散衰减 Adiv：若声源处于自由声场，Adiv=20lg(r)+11。

③靠近声源处的预测点噪声预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。

④工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image8.jpg]Lugg=100g [L(EY, 1109250+ 5 410124




式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

⑤预测值计算

预测点的预测等效声级（Leq）按下式计算：

[image: image9.jpg]=|0|g(|0 w~+1o“”")





式中：Leq—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

本项目位于火田镇五门村。根据现场踏勘，厂界外周边东、西、北50m范围内有居民声环境敏感点，南侧为G322国道，需分析环境保护目标达标情况。本评价根据噪声源的分布情况，考虑基础减振、建筑隔声、距离衰减等降噪效果，预测营运期厂界噪声贡献值计算结果如下表所示。

表4-9 噪声影响预测结果（单位：dB(A)）

预测范围

空间相对位置
时段
预测值/dB（A)

评价标准/dB（A)

达标情况

X

Y

Z

卫生院北侧

26
60
1
昼间

44.6
60

达标

夜间

45.1

50

卫生院南侧
25
58
1
昼间
52.86
70
达标
夜间

44.4

55
卫生院西侧
25
55
1
昼间
36.9
60
达标
夜间

43.2

55

卫生院东侧
26
60
1
昼间
36.82
60

达标
夜间

45.41

50

根据预测结果可知，东、西、北方位昼间、夜间场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准[昼间60dB（A）；夜间50dB（A）]；南侧场界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a标准[昼间70dB（A）；夜间55dB（A）]。

为进一步了解卫生院噪声排放的达标性，建设单位委托精威检测（湖南）有限公司于2024年6月23日对场界四周进行了检测，精威（检）字[2024]第063008号，其检测结果如下：

表 4-10 本项目厂界噪声预测结果与达标分析表  单位：dB(A)

采样

时间
编号
检测点位

检测项目及结果
昼间

夜间
06月23日
N1
项目厂界东侧1米处
50
44
N3

项目厂界南侧1米处

64
46
N5
项目厂界西侧1米处
53
44
N7
项目厂界北侧1米处
53
43
参考限值
60/70
50/55
备注：1、厂界（东、西、北侧）敏感点昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中2类标准；

2、厂界（南侧）、厂界南侧敏感点昼间、夜间噪声参考限值源于《声环境质量标准》GB 3096－2008表1中4a类标准；
根据精威（检）字[2024]第063008号，其检测结果和预测分析基本一致，可以满足噪声排放要求。
⑥敏感点达标分析

因现状声环境监测值，已包括项目的贡献值；根据精威（检）字[2024]第063008号现状声环境质量监测数据，本项目西侧居民敏感和东侧疾控站昼夜声环境检测均未超出标准，故本卫生院不会对火田镇五门村区居民敏感点环境产生明显影响，东、西、北场界可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值要求，南场界可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准值要求。

⑥道路噪声对项目影响

本项目南面紧邻G322国道，为了降低周围噪声对卫生院影响，病房等需要安静环境的房间，在卫生院靠公路侧增加了停车坪，并设置了隔音花坛，种植了绿化；同时，镇区车流量不大，车辆噪声对本项目影响很小。

（3）自行监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），厂界环境噪声每年度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。
表4-11 噪声自行监测计划

项目

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

噪声

等效声级

厂界四周各布设1个点
1次/年
东、西、北场界按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）2类标准值要求，南场界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）4a类标准值要求
4、固废

（1）固废产生情况
项目产生的固体废物主要包括生活及餐厨垃圾、一般医疗包装废物、危险废物等。

①生活、餐厨垃圾

A、生活垃圾：营运期生活垃圾由卫生院人员、门诊病人、陪护住院病人等人员产生；住院病人产生的生活垃圾按1.0kg/人·d计，门诊病人产生的生活垃圾按0.05kg/人·d计，卫生院人员产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计。生活垃圾产生情况见表4-12。

表4-12 项目生活垃圾产生情况

名称

核算指标

人数

每天产生量（kg/d）
每年产生量（t/a）
住院病人

1.0kg/床

20人

20
7.3
门诊病人

0.05kg/人次

30人
1.5
0.55
工作人员
0.5kg/人次

26人

13
4.75
合计

12.6
B、餐厨垃圾：项目食堂每天会产生餐厨垃圾，主要成分为残羹剩饭，本项目就餐按40人用餐计（一日三餐），按0.1kg/人·d计，集中式食堂餐厨垃圾产生量约4kg/d（1.46t/a）。餐厨垃圾及废油由有资质餐厨垃圾单位统一收集处理。

②一般医疗包装废物
卫生院门诊医疗过程会产生一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）、一次性医用外包物、一次性口罩等，结合卫生院实际情况，一般医疗废物其产生量约1.5t/a，根据《关于印发医疗废物分类目录（2021年版）的通知》，未被病人血液、体液、排泄物污染的使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）、一次性医用外包物、一次性口罩等，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则，经集中收集后统一交由相关回收公司代为处理。

③危险废物

A、医疗垃圾

卫生院科室日常产生的医疗废物主要包括：外科敷料、一次性医疗器械（锐器要放入锐器盒）、输液器、注射器、废弃的金属类锐器、废弃的玻璃类锐器、废弃人体组织等，根据《关于印发医疗废物分类目录（2021年版）的通知》，属于医疗废物。根据《国家危险废物名录（2021年）》，该类固体废弃物属于危险废物，属“HW01医疗废物”。医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物五大类。

感染性废物：主要包括被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器等；

损伤性废物：废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针等；废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片等；废弃的其他材质类锐器。

药物性废物：主要是废弃的一般性药物，废弃的疫苗及血液制品等。

化学性废物：主要是含汞血压计、含汞体温计、废弃的化学剂（不使用含重金属的药剂）等。

病理性废物：本项目不涉及手术，只设置简单的化验，不涉及病理性毒物。

本项目医疗废物包括感染性医疗废物（主要为使用后废弃一次性使用注射器、输液器等）、病理性废物（诊疗过程中产生的人体废弃物）、损伤性废物（针头、针灸针、盖破片、载玻片等）、药物性废物（过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品）和化学性废物（含汞血压计、含汞体温计等）。根据项目建设特点，项目各类医疗废物产生量和组成情况见下表4-13。

表4-13项目医疗废物组成情况
医疗废物组成
医疗废物类型
感染性
病理性
损伤性
药物性
化学性
产生量（t/a）
0.12
0
0.02
0.05
0.03
合计（t/a）
0.22
医疗垃圾暂存于医疗废物间后委托有医疗废物处理处置资质的单位清运（医疗废物处置合同见附件）。

B、检验废液
根据本卫生院过往情况，本项目检验废液约为3.0t/a，属于医疗危险废物，废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-001-01感染性废物。

C、废水处理污泥

在医疗废水处理过程中，大量悬浮在水中的有机无机污染物和致病菌、病 毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，这些污泥如不妥善消毒处理，任意排 放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。医疗废水处理过程中产生 的污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关，卫生院医疗废水采取二级处理， 在采用二级处理时，主要的污泥产生处为三格式化粪池及污水站。按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，栅渣和污泥量产生系数类比初沉池，可知，污泥产生量约为 0.07kg/人•d（包括化粪池及混凝沉淀池中的污泥），本项目建成后，门诊接待人数约40人（污染物产生量按住院人员产生量一半折算），住院床位20床，职工总人数26人，沉淀池总固体取70g/人·d，计算出项目产生总栅渣和污泥量为4.62kg/d，则污泥产生量约为1.69t/a。废物类别为HW49其他废物，废物代码为772-006-49 其他废物。

按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，栅渣和污泥量产生系数类比初沉池，见表4-14。

表4-14 污水处理站构筑物产生的栅渣和污泥量

栅渣和污泥来源

总固体（g/人·d）

含水率（90%）

栅渣和污泥体积

污水处理站

66～75

97～98.5

1.04～2.07L/人·d
380～755L/人·a
根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3污泥控制与处置可知，栅渣、化粪池和污水处理站污泥属“废物类别为HW49其他废物中772-006-49”危险废物，应按危险废物进行处理和处置。卫生院需委托有资质单位进行清运处理，清掏前需经无害化处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准（即粪大肠菌群数≤100MPN/P，蛔虫卵死亡率＞95%）要求后，经生石灰消毒密闭封装外运。
表4-15 固废产生一览表

产生环节
名称

属性/代码
有毒有害物质名称
物理状态

环境危险特性
年产生量（t/a）
贮存方式

利用处置方式和去向

员工生活
生活垃圾
一般固废

/
固体

/
12.6
垃圾桶收集

当地环卫部门定期收集处理
医疗
医疗包装废物
一般固废

/
固体

/
1.5
收集桶暂存
专门回收公司回收
医疗废物
医疗废物
HW01医疗废物（841-001-01）
感染性废物
固体、液态等
毒性、感染性
0.12
医疗废物暂存间
收集后放置医疗废物暂存间，交由《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）清运、处理
HW01医疗废物（841-002-01）
损伤性废物
毒性
0.02
HW01医疗废物（841-004-01）
化学性废物
毒性
0.03
HW01医疗废物（841-005-01）
药物性废物
毒性
0.05

检验
检验废液
HW01医疗废物（841-001-01）
感染性废物
毒性
3.0
污水处理站
污泥

HW49其他废物（772-006-49）

/
固体

毒性
1.69
④医疗废物处置措施分析
医疗废物处理流程见下表：

表4-16医疗废物处理流程
分类
包含废弃物品
处理流程
感染性废物
被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器等
使用后置入黄色垃圾袋，满3/4时封口、标注、登记后由专人运送医疗废物暂存点；检验废液采用防渗漏的废液桶盛装，标注、登记后由专人运送医疗废物暂存点。
损伤性废物
废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针等；废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片等；废弃的其他材质类锐器
不得与其他废物混放。置入标有“损伤性废物”专用利器盒内收集，满3/4时封口、标注、登记后由专人运送医疗废物暂存点
化学性废物
主要是含汞血压计、含汞体温计、废弃化学试剂等
参照国家有关法律、法规、规定和标准，根据不同情况给予销毁、退换或交专门机构处理。
药物性废物
主要是废弃的一般性药物，废弃的疫苗及血液制品
少量普通药物性废物可以混入感染性废物，但应在标签上注明。参照国家有关法律、法规、规定和标准，根据不同情况给予销毁、退换或交专门机构处理。
生活垃圾均交由环卫部门清运；治疗产生的输液瓶经集中收集后统一交由相关回收公司代为处理。医疗垃圾、污泥、化验废液（采用密封桶进行收集）、化验废弃手套、口罩和化验器皿分类收集后暂存于医疗废物间内，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司清运处置。

同时医疗废物应按照《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中：“（二）进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于5年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理的要求严格执行。

生活垃圾应根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中“做好生活垃圾管理”的要求：“医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作”。的要求严格执行。

输液瓶（袋）应根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中“做好输液瓶（袋）回收利用”的要求：按照“闭环管理、定点定向、全程追溯”的原则，明确医疗机构处理以及企业回收和利用的工作流程、技术规范和要求，用好用足现有标准，必要时做好标准制修订工作。明确医疗机构、回收企业、利用企业的责任和有关部门的监管职责。在产生环节，医疗机构要按照标准做好输液瓶（袋）的收集，并集中移交回收企业。”的要求严格执行。
（2）固废物管理要求

①一般固废管要求：

建设单位需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，设置临时堆放点或贮存设施，固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、 危险固废与一般固废分类处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。建立检查维护制度，定期检查维护一般固废贮存设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障其正常使用，以降低固体废物散落对周围环境的影响。根据固废产生的实际情况及时清运固废，使产生的固体废物得到及时、妥善地处理和处置。

②一次性医疗器械 

严禁重复使用和回流市场。院方与回收人员共同清点使用过的可回收医疗垃圾并记录，回收数目与领取数目基本相符；登记资料至少保存5年。

③医疗废物 

医疗废物包装容器及警示标志严格按照 HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》要求执行。治疗区设置医疗废物收集桶，采用黄色塑料袋盛装，并符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003] 206 号）要求的医疗废物暂存间，医疗废物交有资质单位处置，送株洲医疗废物处置中心进行处置。

④医疗废物包装容器及警示标志

根据《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），相关要求如下：A包装袋：正常使用情况下，不出现渗漏、破裂和穿孔。包装袋颜色为淡黄色，明显处印有警示标志和警告语。B警示标志和警告语：警示标志的形式为直角菱形，警告语与警示标志组合使用，详见图4-2。

[image: image10.png]gwE

‘Warning!

BRAEEY

Infectious medical waste

:334: %]
MEDICAL WASTE,





图4-2带警告语的警示标志

⑤相关要求 

禁止将医疗废物买卖、转让给其他单位处置；禁止随意倾倒、堆放医疗废物或医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。

转移危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度。

（3）危险废物管理及医疗废物暂存间要求及措施 

危险废物管理及医疗废物暂存间相关要求及措施如下：

①采用转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。

②建立检查维护制度和档案制度，建立入库出库废物台账，长期保存，供随时查阅。

③选址及设计符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003] 206 号）和 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，项目医疗废物暂存间位于综合楼负一楼，设有独立房间，可满足其相应要求。

④按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单要求规范设置环境保护图形标志和警示标志，定期检查及维护。

⑤满足“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）要求。设防盗门并上锁，设专人进行管理。室内设置安全照明设施和观察窗口。

⑥地面及裙脚进行防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，防渗材料必须与危险废物相容。危废暂存间设门槛，地面设地沟及收集设施。门栏、裙脚所围建的容积及收集设施容积不低于堵截最大容器的最大储存量或总储量的1/5。 

⑦在常温常压下易燃、易爆及排除有毒气体的危险废物必须经预处理，使之稳定后贮存；否则，按易爆、易燃危险品贮存。

⑧必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。禁止一般工业固废和生活垃圾混入。

⑨库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑩采用桶装（贮存量不超过300kg），桶顶与液面间保留100mm以上的空间，包装桶必须完好无损，包装桶上必须粘贴危险废物标签及警示标志，包装桶下方设置储漏盘，包装桶和储漏盘材质需与危险废物相容，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
5、外环境对项目的影响

根据现场勘查，项目周边无工业企业，外环境对本项目的影响主要为道路汽车尾气以及噪声。
（1）交通道路汽车尾气对项目的影响
外环境对项目的影响主要来自道路交通噪声，项目南侧临近G322国道。车辆尾气会对项目临街面建筑物带来一定的影响。通过加强临近街道边绿化带的建设，种植叶茂枝密，树冠低垂、粗壮、生长迅速、抗污力强的树木，可以减轻汽车尾气对项目的影响。
（2）交通噪声对项目的影响分析

项目南侧临近G322国道，道路车辆噪声对项目运营有着一定的影响。根据噪声监测结果，项目厂界噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求，道路产生的交通噪声对项目的影响不大。交通噪声经道路两侧建筑物阻隔衰减后，再经过距离衰减后，县道产生的交通噪声能得到有效衰减，对项目的影响较小。

为减缓外环境噪声对项目住院病人的影响，本次环评提出以下建议：

①对临路的窗户采取真空双层玻璃，根据调查可知一般情况下，墙体、真空双层玻璃和门的隔声量分别约为：40dB（A）、30dB（A）和25dB（A），通过房屋墙体、真空双层窗和门的隔声阻挡作用后，外环境噪声带来的影响可以降到最低。

②利用室内摆放的绿色植物来降低噪声，同时可以在临街的窗台、阳台摆放枝叶较多的绿色植物。

③对室内布艺装饰和软性装饰，如窗帘的厚度，越厚的窗帘、吸音效果越好。

采取上述措施后，确保外环境交通噪声对项目影响较小。

6、地下水及土壤

（1）污染源和污染途径
①污染源

根据项目分析，项目地下水、土壤污染源主要为住院楼、门诊楼、化粪池、医疗废物暂存间、污水处理设施等。

②污染途径

本项目用地范围内地面均硬化处理，住院楼、门诊楼、化粪池、医疗废物暂存间、污水处理设施均做好防渗透，因此项目无地下水、土壤污染途径。

（2）防治措施

本项目重点防渗区包括医疗废物暂存间；一般防渗区包括住院楼、门诊楼、化粪池等；其他区域为简单防渗区。

1）简单防渗区：

该区域主要包括除一般防渗区及重点防渗区以外的区域。

2）一般防渗区：

住院楼、门诊楼、化粪池进行防渗处理，防渗性能达到等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求。

3）重点防渗区：

医疗废物暂存间基础设置防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。同时医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行设计并采取了相应的防渗措施，包括：

①贮存场基础设置防渗地坪。

②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。

③不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔，加强危险废物的管理，防止其包装出现破损、泄漏等问题。危险废物堆要防风、防雨、防晒等。

④设施内有安全照明设施和观察窗口。

综上所述，项目地下水污染防治措施可满足GB16889、GB18597等相关标准防渗效果要求，因此在正常状况下，项目不存在土壤、地下水污染途径，厂区内采取分区防渗控制措施，不会对周边土壤、地下水环境造成影响。

7、生态

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内有生态环境敏感的，应明确环保措施”，本项目不涉及新增用地和建筑物，也不会破坏地表植被，卫生院建设项目建设对生态环境造成影响较小。

8、电磁辐射

本次环评不对辐射影响进行评价，涉及X射线需另作评价，不在本评价范围内。本项目已办理辐射许可证（见附件5）

9、环境风险

9.1环境风险源
根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，本项目涉及的风险物质主要为危险废物、二氧化氯等，暂存量很少；环境风险物质最大存在数量与临界量比值Q＜1，不构成重大危险源；项目风险物质与临界量的比值见表4-17，危险位置、风险源分布、可能影响途径见表4-18。
表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表

化学物质

包装规格

形态

暂存位置

最大存在量qn（t）

临界量Qn（t）

比值qn/Qn
临界量确定依据

75%酒精

瓶装500ml
液态
库房
0.1
500
0.0002
HJ 169-2018 附录 B、HJ941-2018附录A
双氧水
瓶装
液态

库房

0.005
100
0.00005
液化气
瓶装
液态
厨房
0.05
10
0.005
检验废液
桶装
液态
危废暂存间
3.0
50
0.06
合计
--
--
--
--
--
0.06525
表4-18 生产过程风险源识别

危险物质

风险源分布情况

可能影响的途径

医疗污水

污水处理站

污水超标排放，排入地表水

医疗废物

医疗废物暂存间

生产过程中设备破损以及危废暂存间可能会发生容器破裂泄漏，可能污染土壤、水体

火灾

次生事故

项目区

发生火灾产生的燃烧烟气、消防废水等次生污物，可能污染周围土壤、水体

9.2环境风险防范措施

（1）医疗废物贮存和运输泄漏事故防范措施

1）项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理，及时分类收集医疗废物；

2）项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

3）盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

4）包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

5）盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

6）运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间 和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；运送人员在运送医疗废物前，应当检查包 装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运 送至暂时贮存地点；运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损 和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；运送人员在运送 医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将 不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点；运送人员在运送医疗废物时，应当防 止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接 触身体。

7）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专 用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。卫生院应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存 的时间不得超过 2 天。

8）卫生院建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：医疗废物临时 贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求：地面与裙 脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容；必须有泄漏液体 收集装置；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔。用以存放装载液 体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；贮存 设施要防风、防雨、防晒；贮存设施都必须按规定设置警示标志。

9）卫生院应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移管理办法填写和保存转移联单。

10）卫生院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、 重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

11）医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒。

12）禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存 地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

13）医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以 下要求及时采取紧急处理措施：①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、 发生时间、影响范围及严重程度；②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗 废物泄漏、扩散的现场进行处理；③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽 可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；④采取适当的安全处置 措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，项目应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

（2）酒精、双氧水等化学品使用及存储过程中风险防范措施

项目使用的化学品主要为医用酒精、双氧水、84消毒液等，使用量较小且包装小，发生泄漏后及时清理对周边环境影响较小，建设单位应加强化学品的管理。

（3）医疗废水事故排放防范措施

卫生院废水的事故排放，多为处理设施运行不稳定，或停止运行时出现的废水超标外排。因此，院方管理方应将卫生院污水处理设备的日常维护应纳入院内正常的设备维护管理工作。并根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行，提高污水处理设施的自动化程度，提高投药准确率和医疗污水处理站的处理效果，保证设备的正常运转率。

同时，根据株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发布的《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（株卫函（2023）33号）附件1要求，污水处理设施消毒加药设施一用一备，且接触消毒池出口设置采样口。

（4）易燃物质导致火灾次生环境污染事故

院内各楼栋分层布置有灭火器、消防栓及消防安全通道，布置有明确的消防平面疏散示意，化学品分类贮存在药柜中，确保火灾状态下厂内有充足的应对能力。
（5）环境风险分析结论
经过以上分析可知，本项目运营期的环境风险主要来源于医疗废物收集、贮存、运送过程中存在的风险，污水处理设施事故状态下的排污风险。从防范环境风险的角度考虑，本项目应制定突发环境事件应急预案以及环境风险与安全隐患排查制度。建设单位通过加强风险防范措施，设置风险应急预案，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生和处置，从环境风险角度分析，项目环境风险可得到有效控制。
表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

茶陵县火田卫生院建设项目
建设地点

株洲市茶陵县火田镇五门村
地理坐标

东经113°42′30.579″，北纬26°56′0.791″
主要危险物质及分布
本项目主要风险物质为乙醇（75%医用酒精）、双氧水（双氧水）、次氯酸钠（84消毒液）、医疗废物、污水处理站污泥等；其中化学品单瓶容量较小且分布较分散，分布于药房及各科室；医疗废物主要集中于医疗废物暂存间；污泥主要集中于院内污水处理站。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
主要风险情形：医疗废物泄漏、酒精等化学品泄漏对土壤及地下水影响；医疗废水事故排放对地表水体影响；火灾事故次生环境影响对大气和地表水影响。
风险防范措施要求
根据《医疗废物分类目录》、《危险废物贮存污染控制标准》，对医疗废物实施分类管理；加强对化学品的管理；加强对废水处理站的检查维护；加强对易燃化学品的管理，院内已配备充足的消防设施、消防器材及疏散路线。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。
10 环境保护投资

表4-20 环境保护投资估算表

阶段

类别

环境保护措施/设施

数量

投资估算（万元）

营运期

废水

生活废水

隔油池、化粪池

1座
1
综合废水
废水分网收集管网，污水处理站（处理能力30m3/d）

1座

30
废气

污水处理站废气
定期喷洒除臭剂
/
0.5
食堂油烟

油烟净化器

1套

0.5
固废

生活垃圾

垃圾箱

/
0.5
输液瓶

一般固废暂存间（10m2）

1间
1
危险固废

危废暂存间（5m2）
1间
1
噪声

减振基础、厂房隔声
/

0.5
绿化

植草植树、绿化带

/

1
合计

36
由上表可知，项目环保投资为36万元，占总投资的9%（总投资400万元）。

11、排污许可

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》“四十九、卫生84”中，也不在“五十一、通用工序”范围内，本项目不需要纳入排污许可管理。

12、规范化排污口

根据原国家环保总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24 号）的要求：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。

排放口标志牌必须符合国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995 和原国家环保总局办公厅《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003[95号），设置牌设置应距污染物排放口（源）或采样、检测点附近且醒目处，并能永久保留。

13、与项目有关的原有环境问题

本项目始建于上个世纪，已投入运行多年，现为完善项目相关环保手续。根据湖南省卫生健康委湖南省生态环境厅《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函[2023]60号）等文件，针对现场调查结果，环评要求对不符合要求的相关环保设施进行整改，环评整改建议见表4-21。
表4-21项目存在问题及整改建议
项目

存在的环境问题

整改措施

环评手续
未办理环保审批手续，已投入运营

进行补办手续。
固废
污水处理设施污泥未按要求处置
及时对污水处理设施污泥进行清掏处理，不在医废间暂存，由专业公司定期清掏拖运处置。



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站废气
	硫化氢、氨、臭气浓度
	位于场区东南侧，设置为地埋式污水处理设施，对污水处理装置加盖密封
	《医疗机构水污染排放物标准》（GB18466-2005）中表3

	
	食堂废气
	油烟
	经油烟净化器处理后，经高于屋顶的排气筒排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	医疗废物暂存间、院内消毒废气
	臭气
	分类收集、通风
	-

	
	化验室废气
	气溶胶
	采用消毒等工艺进行消毒处理
	--

	地表水环境
	医疗废水、生活污水DW001
	pH、COD、NH3-N、粪大肠菌群、SS、五日生化需氧量、动植物油
	设置30m3/d地埋式污水处理设施，采用“格栅+调节池+A/O生物氧化池+二沉池+活性氧消毒”处理工艺。

食堂废水经隔油池处理和生活污水、医疗废水一起经化粪池处理后进入火田镇污水处理，达标后排入贝江，最终进入茶水。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准

	声环境
	设备运行
	等效连续A声级
	绿化、玻璃隔音
	东、西、北场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准

	固体废物
	一般工业固废暂存于一般工业固废暂存区，占地面积10m2，无污染输液瓶交相关单位回收利用；设有医疗废物暂存间，位于废水处理站旁，占地面积5m2，医疗废物、污泥、栅渣交由株洲市医疗废物处置中心进行处理；生活垃圾设置垃圾暂存点，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	①按照固体废物属性（一般工业固体废物、医疗废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，在院区内设置一般固废及危废暂存场所；

②院区内地面已铺设水泥进行硬化和瓷砖防渗处理；

③加强药物化学品和医疗废物、一般固废管理，确保贮存和使用过程中无渗漏。

	生态保护

措施
	/

	环境风险

防范措施
	根据《医疗废物分类目录》、《危险废物贮存污染控制标准》，对医疗废物实施分类管理；加强对化学品的管理；加强对废水处理站的检查维护；加强对易燃化学品的管理，院内已配备充足的消防设施、消防器材及疏散路线。

	其他环境

管理要求
	①设置环境管理人员，制定环境保护制度；
②竣工环保验收：建设项目竣工后，建设单位或者委托技术机构依照国家有关法律法规、收技术规范和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，进行竣工环保验收；

③按照相关要求编制应急预案；

④及时更新医疗废物处置协议。


六、结论
	根据前文分析，本项目符合国家产业政策及相关规定要求，项目用地性质符合要求，项目符合三线一单要求，项目选址可行，平面布局较合理。

项目投产建设具有一定积极的社会影响，改善项目所在区域及周边基础医疗卫生服务，加强人民群众身体素质，提高人民群众生活质量。

项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。企业只要严格落实好各项环保措施，确保各污染物达标排放，同时加强运行中的管理，从环保角度而言，项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
t/a
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
t/a
	变化量

⑦
t/a

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	H2S
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	3661.72
	/
	3661.72
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	0.183
	/
	0.183
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.00183
	/
	0.00183
	

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	12.6
	/
	12.6
	/

	
	一般医疗废物
	/
	/
	/
	1.5
	/
	1.5
	/

	危险废物
	医疗垃圾
	/
	/
	/
	0.22
	/
	0.22
	/

	
	检验废液
	/
	/
	/
	3.0
	/
	3.0
	/

	
	污水处理设施污泥
	/
	/
	/
	1.69
	/
	1.69
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥

_1234567890.vsd
�

标题�

�

病人门诊、入院


检验、诊断


复检


住院、护理


治疗


医护人员


病人出院


治疗、护理


生活垃圾


生活污水


环卫部门清运


污水处理站


医疗废物


医疗废水


医疗废物


污水处理站


医疗暂存间


污泥


接市政管网


有资质单位处置


食堂油烟


静电油烟净化器



