# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  茶陵县马江卫生院建设项目

建设单位（盖章）：  茶陵县马江卫生院

编制日期：        二〇二四年六月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	64

六、结论	66

建设项目污染物排放量汇总表	67

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 茶陵县马江卫生院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 袁王有 | 联系方式 | 15200400682 |
| 建设地点 | 茶陵县马江镇长远村墟上 |  |  |
| 地理坐标 | （113°32′27.700″E，26°42′32.878″N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8423 乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 108基层医疗卫生服务842其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 343 | 环保投资（万元） | 22 |
| 环保投资占比（%） | 6.4% | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | 否 是：补办环评手续；项目已建成运行多年，投产至今未办理环评手续，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号），内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31 号）文件精神，不予处罚，补办环评手续；同时根据株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发文、茶陵县卫生健康局和株洲市生态环境局茶陵分局文件，本项目属于整治清单内一级医疗机构，需依法办理环评手续。 | 用地面积（m2） | 4997m2 |
| 专项评价设置情况 | 专项情况说明如下表所示： 专项设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气主要为硫化氢、氨气等，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经自建污水处理站处理后达标排入马江镇污水处理厂处理; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害物质主要为医疗废物及试剂，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水为市政用水，无需设置河道取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程; 否. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类第三十七条“卫生健康”中第1项“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策，茶陵县马江卫生院已取得医疗机构执业许可证（登记号PDY73899861243022412C2201），同意设置本医疗机构，因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 三线一单即为生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线、生态环境准入清单。 表1-1 建设项目符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 株洲市茶陵县马江镇，不涉及被划入的生态红线内的管控区域。因此，本项目不在生态保护红线内，符合生态保护红线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目属于医疗卫生服务机构，运营过程中所使用的能源主要为电能、水资源，能耗水平较低。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，地表水环境和声环境均可满足相应的环境功能区划要求。本项目在采取评价提出的污染防治措施前提下，对区域环境影响较小，不会降低区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 项目不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中所列项目，项目建设符合环境准入要求，不属于负面清单中的项目，满足相关要求。; 符合. 根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号）。本项目与其的符合性分析如下： 表1-2建设项目与株洲市“三线一单”的符合性分析 环境管控单元编码; ZH43022420001. 单元名称; 马江镇/洣江街道/思聪街道/下东街道/云阳街道/枣市镇. 单元分类; 重点管控单元. 单元面积; 312.27 km2. 涉及乡镇（街道）; 马江镇/洣江街道/思聪街道/下东街道/云阳街道/枣市镇. 主体功能定位; 国家层面重点生态功能区. 经济产业布局; 农林种植、物流运输、生态旅游、房产开发、矿山开采、建筑用砂石、畜禽养殖、全域旅游、垃圾综合处理、家具制造业、塑料制品业、电子电器业、设备制造业和物流运输业、. 主要环境问题和环保目标; 环境问题： 1、城镇污水处理厂配套污水收集管网不配套，导致雨水进入城市污水处理厂。 2、农村畜禽养殖污染问题普遍存在。 3、矿山开采污染防治设施、生态复绿建设不完善。 4、水电站没有设计生态流量等生态保护措施。 5、马江镇：马江工业园没有建设污水管网。存在株洲市茶陵县鑫磊实业有限公司等疑似污染地块。 环保目标：茶陵县洣水饮用水水源保护区、株洲市茶陵县下东街道洣水饮用水水源保护区、茶陵县思聪街道思聪山泉自来水厂饮用水水源保护区、茶陵云阳山省级自然保护区、云阳山风景名胜区、东阳湖国家湿地公园. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 经济产业布局; 农林种植、物流运输、生态旅游、房产开发、矿山开采、建筑用砂石、畜禽养殖、全域旅游、垃圾综合处理、家具制造业、塑料制品业、电子电器业、设备制造业和物流运输业、; 本项目主要从事社区卫生服务中心（站），与经济产业布局不冲突。; 是. 空间布局约束; （1.1）茶陵云阳山省级自然保护区、云阳山风景名胜区、东阳湖国家湿地公园范围内的土地开发利用必须满足自然保护地相关规划、条例要求。 （1.2）洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动，应满足《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》相关要求。 （1.3）洣水饮用水水源保护区、下东街道洣水饮用水水源保护区、思聪街道思聪山泉自来水厂饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。 （1.4）上述饮用水源保护区，云阳山省级自然保护区核心区、缓冲区范围，云阳山风景名胜区核心景区范围，城市建成区、马江镇、枣市镇的乡镇镇区居民点为畜禽养殖禁养区，禁养区内畜禽养殖场应全部关停或搬迁，严防已关停养殖场“反弹复建”。 其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《株洲市茶陵县畜禽养殖“三区”划定方案（2019-2021年）》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。 （1.5）洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区核心区属于水产养殖禁养区，其它洣水及一级支流、茶陵云阳山自然保护区实验区属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030 年）禁养区、相关规定。 （1.6）马江工业园：在文教、居住区与工业区之间应设置不少于60米的绿化防护隔离带，入园项目必须符合工业园总体发展规划、用地规划、环保规划及产业定位要求。 （1.7）茶陵古城墙本体及周边严格限制污染文物保护单位及环境的设施。茶陵古城开发应符合《茶陵古城文物保护规划》、《茶陵县历史名城保护规划》。 （1.8）马江镇、洣江街道、下东街道的大气弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。 （1.9）引进项目必须满足《茶陵县产业准入负面清单》、《产业结构调整指导目录》（2024年）、《市场准入负面清单》（2022年版）要求。; 本项目建设地点不涉及茶陵云阳山省级自然保护区、云阳山风景名胜区、东阳湖国家湿地公园；本项目不涉及饮用水源保护区；本项目不涉及畜禽养殖项目；产生的废气对周边环境影响较小；本项目满足《产业结构调整指导目录》（2024年）、《市场准入负面清单》（2022年版）要求; 是. 污染物排放管控; （2.1）加强枣市镇、马江镇生活污水处理设施管理，实现污水稳定达标排放。 （2.2）餐饮企业应安装高效油烟净化设施，确保油烟达标排放。 （2.3）马江工业园：污水处理厂投运后各企业排水应自行处理满足行业标准的间接排放标准及污水处理厂进水水质要求后接入管网。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，督促正常运营，确保达标排放。加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.4）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。; 本项目的食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一起进入院内污水处理站，经“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）”处理后达标排入马江镇污水处理厂，最终汇入项目北侧马伏江。职工宿舍楼的废水经化粪池处理后用作农用灌溉，不外排。检验废水80%计3.50t/a进入卫生院污水处理厂，0.88m3/a检验废水单独收集做危废处理。本项目不属于畜禽养殖项目。; 是. 环境风险防控; （3.1）马江工业园：建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 本项目不属于马江工业园; 是. 资源开发效率要求; （4.1）能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁燃料。 （4.2）水资源：茶陵县2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%、目标值118立方米/万元；农用灌溉水有效利用系数：0.549；万元工业增加值用水量比2015年下降25%。 2020年，用水总量控制在2.82亿立方米以内；万元工业增加值用水量降低到40立方米以下，农用灌溉水有效利用系数提高到0.613以上；主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围内，水功能区水质达标率提高到95%以上。 未按最小生态流量设计下泄量的小水电站需进行生态流量改造，在电站取水发电后，仍能确保坝址下游河道下泄流量大于坝址多年平均流量的10%。 （4.3）土地资源： 马江镇：2020年，耕地保有量不低于2441.00公顷，基本农田保护面积不得低于2164.00公顷；城乡建设用地规模控制在698.33公顷以内，城镇工矿用地规模控制在156.69公顷以内。 洣江街道：2020年，耕地保有量不低于1462.00公顷，基本农田保护面积不得低于1155.00公顷；城乡建设用地规模控制在873.54公顷以内，城镇工矿用地规模控制在149.39公顷以内。 思聪街道：2020年，耕地保有量不低于1328.00公顷，基本农田保护面积不得低于1131.70公顷；城乡建设用地规模控制在749.78公顷以内，城镇工矿用地规模控制在172.89公顷以内。 下东街道：2020年，耕地保有量不低于2029.00公顷，基本农田保护面积不得低于1651.00公顷；城乡建设用地规模控制在1768.64公顷以内，城镇工矿用地规模控制在1029.41公顷以内。 云阳街道：2020年，耕地保有量不低于192.00公顷，基本农田保护面积不得低于121.00公顷；城乡建设用地规模控制在1036.34公顷以内，城镇工矿用地规模控制在968.42公顷以内。 枣市镇：2020年，耕地保有量不低于2741.00公顷，基本农田保护面积不得低于2385.00公顷；城乡建设用地规模控制在888.91公顷以内，城镇工矿用地规模控制在116.96公顷以内。; 项目主要能源为电，用水量较少，已取得相应土地许可。本项目符合资源开发效率要求。; 是. 因此，本项目符合《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 - 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析如下： 表1-3 建设项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性一览表 序号; 规范条件; 本项目建设内容; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目。; 不属于码头及过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区地岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施; 不涉及自然保护区; 符合. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等设施; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物：已经建设的应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除：不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶：禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 不涉及水产种质资源保护区和河段; 符合. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（二）截断湿地水源；（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类游通道滥采滥捕野生动植物；（六）引入外来物种；（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目不涉及在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿等活动; 符合. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 不涉及河湖岸线; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 不涉及河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目医院综合废水排入马江镇污水处理厂; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 不涉及捕捞; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、漕水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 不属于高污染项目; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）; 不涉及石化、现代煤化工等; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目：对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合国家产业政策，不属于高耗能及高排放项目; 符合. 综上分析，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符。 - 4、与《湖南省湘江保护条例》(2023年5月31日修正）符合性 表1-4 建设项目与《湖南省湘江保护条例》(2023年5月31日修正）的符合性分析 - 序号; - 规范条件; - 本项目情况; - 是否符合. - 1; - 在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目; - 本项目不属于化学制浆、造纸、制革项目，产生废水不涉及重金属; - 是. - 2; - 湘江流域县级以上人民政府应当按照统筹规划、防治结合、综合治理的原则，加强化工、有色金属、造纸、制革、采矿等行业污染治理，确保湘江流域污染源得到全面治理和控制; - 本项目不属于化工、有色金属、造纸、制革、采矿的项目; - 是. - 3; - 湘江流域县级以上人民政府及其有关部门应当推进涉重金属企业向工业园区集中，加强对工业园区企业共性污染物的处理，确保工业园区污染物达标排放; - 本项目不在工业园区; - 是. 综上，本项目符合《湖南省湘江保护条例》(2023年5月31日修正）的相关规定。 5、是否属于“两高”项目 根据湖南省发改委《关于印发<湖南省“两高”项目管理目录>的通知》(湘发改环资[2021] 968 号)，判断本项目是否属于“两高”项目。 表1-5 湖南省“两高”项目管理目录 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注. 1; 石油; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不包含以重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不包括资源综合利用项目。. 水泥熟料、平板玻璃. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不包括再生有色资源冶炼项目。. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目. 本项目属于建设项目行业类别四十九卫生84、108基层医疗卫生服务842其他（住院床位20张以下的除外），根据《关于印发<湖南省“两高”项目管理目录>的通知》( 湘发改环资[2021] 968 号)的相关要求，本项目不属于“两高”项目。 6、与《乡镇卫生院建设标准》（建标〔2008〕142号）符合性分析 根据《乡镇卫生院建设标准》（建标[2008]142号）中的要求。本项目与建标中选址要求符合性分析如下如下： 表1-6 项目与建标符合性分析 序号; 标准要求; 项目情况; 符合性. 1; 应具备较好的工程地质条件和水文地质条件; 本项目所在地具备较好的工程地质条件和水文地质条件; 符合. 2; 应方便群众，交通便利; 本项目紧邻街道，交通便利，方便当地人民就诊; 符合. 3; 周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施; 本项目位于马江镇，已通水、电、路等，基础设施齐全; 符合. 4; 应环境安静、远离污染源，并与少年儿童活动密集场所有一定距离; 环境安静、远离污染源，与少年儿童活动密集场所有一定距离; 符合. 5; 应远离易燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施; 本项目附近无易燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施; 符合. 6; 功能分区合理，洁污流线清楚，避免或减少交叉感染; 本项目功能分区合理，洁污流线清楚; 符合. - 7、与株洲市公共健康与医疗卫生设施布局国土空间专项规划（2022-2035）相符性分析 在符合株洲市国土空间总体规划的前提下，科学确定株洲市公共健康及医疗卫生设施的资源配置，优化公共健康及医疗卫生设施的空间布局，提升株洲市公共健康与医疗卫生的整体服务水平。构建以综合医院（专科医院、中医医院）为中心，社区卫生服务机构（乡镇卫生院）为基础的两级医疗服务体系；建设“15分钟健康服务圈”；完善妇幼保健、疾病预防控制、卫生监督执法、专科疾病防治、供采血、急救等六大专业公共卫生体系；构建“医养结合”、“医育结合”公共健康服务设施体系。 本项目属于乡镇卫生院项目，可为马江镇居民服务。符合株洲市公共健康与医疗卫生设施布局国土空间专项规划（2022-2035)。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目内涉及放射性医疗设备需委托有资质的单位另行评价，本次评价不包括放射性评价内容。 - 1、项目由来 1958年马江成立了公社卫生院，地址位于马江墟旁。开设了中西医业务，以中医为主。1961年改名为马江公社卫生院。1967年在公社背后的笤箕窝新建了院部，建有土木结构的一层平房的门诊部和食堂，1979年新建一栋综合楼。1995年搬迁至国道106旁马江镇长远村墟上（现址），于同年建设门诊楼。2013年新建职工宿舍楼，2017年新建住院楼。目前医院内设有妇、儿、中医、化验、放射、彩超、公卫科等科，担负着全镇2.5万人民群众的急救、医疗、卫生监督、防疫保健、妇幼保健、公共卫生、计划生育技术指导等任务。 经现场勘查发现，该项目已投入生产运营两年以上。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号）内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31 号）文件精神及株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发文“关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知”内容和株洲市茶陵县卫生健康局“一级医疗机构污水处理排查问题清单”，本项目属于茶陵县污水处理排查问题清单中的20张床位以上的一级医疗机构，需依法补办环保相关手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》规定，茶陵县马江卫生院委托湖南精威环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842－其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和收集资料，并结合本项目环境特点和工程特征，依据《环境影响评价技术导则》等有关规范、标准要求，编制完成了《茶陵县马江卫生院心建设项目环境影响报告表》并交建设单位呈生态环境部门审查。 - 2、项目基本情况 - 项目名称：茶陵县马江卫生院建设项目 - 建设单位：茶陵县马江卫生院 （3）建设性质：新建（补办） （4）建设地址：茶陵县马江镇长远村墟上 （5）床位设置：40张住院床位 3、主要建设内容 表2-1项目主要建设内容一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容; 整改内容. 主体 工程; 门诊楼; 占地面积约2240m2，砖混结构，共3层，一楼：中西药房、签到室、楼梯杂物间、门诊部、收费室、厨房、食堂、牙科诊所，二楼：公卫办、处置室、儿保、妇保、防疫室、接种室、仓库、化验室、彩超室、消毒供应室，三楼：远程会议室、卫生协管办公室、院长办公室、会计办公室、乡村振兴、职工办公室、党建办、资料室、杂物间。; /. 住院楼; 占地面积约1600m2，砖混结构，共3层，一楼：护理办公室、放射科、输液大厅、医生办、病房，二楼：护理办公室、中医馆、病房，三楼：会议室、病房; /. 辅助工程; 职工宿舍楼; 占地面积约1137m2，砖混结构，共3层，一楼：职工宿舍，二楼：职工宿舍，三楼：职工宿舍、浴室; /. 公用 工程; 供水工程; 依托市政自来水; /. 排水工程; 实行雨污分流。本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水一起进入院内污水处理站，经“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）”处理后达标排入马江镇污水处理厂，最终汇入项目北侧马伏江。职工宿舍楼的废水经化粪池处理后用作农用灌溉，不外排。检验废水80%计3.50t/a进入卫生院污水处理厂，0.88m3/a检验废水单独收集做危废处理. 供电工程; 市政供电. 环保 工程; 废气治理; 食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。污水处理站恶臭通过处理设施封闭、加盖及加强通风等措施减小恶臭气体对周边环境的影响。; /. 废水治理; 本项目设置一座污水处理站，处理能力为30m3/d，处理工艺为“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）”处理工艺，用于院内医疗废水的处理。本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一起进入院内污水处理站，处理达标后排入马江镇污水处理厂，最终汇入项目北侧马伏江。职工宿舍楼的废水经化粪池处理后用作农用灌溉，不外排。检验废水80%计3.50t/a进入卫生院污水处理厂，0.88m3/a检验废水单独收集做危废处理; /. 噪声治理; 建筑隔声，加装隔声门窗，采取减振隔声措施，加强设备维护等。; /. 固废治理; 本项目运营期固体废物主要是医疗废物（感染、损伤、药物性废物）、检验废液、废一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物及生活垃圾。项目医疗废物暂存间位于宿舍楼西侧，建筑面积约24m2。医疗废物、检验废液经收集后，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置；格栅渣、污水处理站污泥定期交由有资质单位清运处置，不在院内暂存；项目中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物经收集后与生活垃圾一同交由环卫部门清运处理；废一次性输液瓶（袋）经收集后，定期交由资质的单位处理。; /. 环境 风险; 事故应急池容积5m3; 需新建一座约5m3的事故应急池. - 4、主要生产设备 本项目主要的设备种类和数量详见下表。 表2-2项目主要设备一览表 科室; 序号; 设备名称; 数量; 单位. 护理部; 1; 消毒锅; 1; 台. 2; 立式灭菌器; 1; 台. 3; 立式压力蒸汽灭菌器; 1; 台. 4; 电动洗胃机; 1; 台. 5; 呼吸机; 1; 台. 6; 儿童智能体检仪; 1; 台. 7; 臭氧治疗仪; 1; 台. 8; 婴儿培养箱; 1; 台. 9; 婴幼儿智能体检仪; 1; 台. 放射科; 1; DR; 1; 台. 检验科; 1; 显微镜; 1; 台. 2; 离心机; 2; 台. 3; 血细胞分析仪; 1; 台. 4; 微量元素仪; 1; 台. 5; 血球计数仪; 1; 台. 6; 免疫定量分析仪; 1; 台. 7; 半自动生化分析仪; 1; 台. 8; 全自动生化分析仪; 1; 台. 9; 自动血细胞分析仪; 1; 台. 10; 尿液分析仪; 3; 台. 超声科; 1; 心电图机; 2; 台. 2; 彩色超声诊断仪; 1; 台. 3; 手提式B超机; 1; 台. 4; B超机; 1; 台. 5; 全数字便携式超声诊断仪; 1; 台. 理疗室; 1; 电脑中频治疗仪; 1; 台. 2; TDP治疗仪; 1; 台. 3; 六合治疗仪; 1; 台. 4; 电子针疗仪; 1; 台. 5; 颈椎牵引椅; 1; 台. 6; 神灯; 1; 台. 7; 电针仪; 1; 台. - 5、原辅材料 本项目原辅材料消耗情况详见下表。 表2-3项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位/规格; 年消耗量; 来源; - 备注. 医疗耗材; 一次性空针、输液管; 具; 9600; 外购. 中单、小单被套; 张; 340; 外购. 一次性手套; 双; 1000; 外购. 胶带; 个; 180; 外购. 棉签; 包; 4500; 外购. 消毒剂; 碘酒; 500ml/瓶; 24; 外购. 酒精; 500ml/瓶; 200; 外购; - 75%. 84消毒液; 500ml/瓶; 1000; 外购. 医用双氧水; 500ml/瓶; 50; 外购. 药品; 中成药; 盒; 130; 外购. 西药; 盒; 680; 外购. 中药; KG; 30; 外购. 化验试剂; 血细胞稀释液; 30L/件; 7件; 外购. 尿试纸条; 100份/筒; 24筒; 外购. 血糖试纸条; 份; 1800份; 外购. HBV-5试纸; 25份/盒; 46盒; 外购. 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定试剂盒; 54mL/盒; 16盒; 外购. 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定试剂盒; 176mL/盒; 8盒; 外购. 总胆红素(TBIL)测定试剂盒; 176mL/盒; 6盒; 外购. 直接胆红素（DBIL）测定试剂盒; 176mL/盒; 6盒; 外购. 总胆固醇（TC）测定试剂盒; 160mL/盒; 7盒; 外购. 低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)测定试剂盒; 54mL/盒; 15盒; 外购. 肌酐（CREA）测定试剂盒; 72mL/盒; 11盒; 外购. 甘油三酯（TG）测定试剂盒; 160mL/盒; 6盒; 外购. 尿素（Urea）测定试剂盒; 176mL/盒; 7盒; 外购. 尿酸（UA）测定试剂盒; 176mL/盒; 6盒; 外购. 葡萄糖（GLU）测定试剂盒; 176mL/盒; 8盒; 外购. 丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定试剂盒; 176mL/盒; 9盒; 外购. 白蛋白(ALB)测定试剂盒; 160mL/盒; 6盒; 外购. 总蛋白(TP)测定试剂盒; 196mL/盒; 4盒; 外购. 水处理; 活性氧消毒剂; Kg; /; /; - 由污水站运营机构添加，不在医院存放. PAM; g; 70; 外购. PAC; g; 400; 外购. 能耗; 电; 度; 7.2万; 市政电网. 氧气; 瓶; 33; 外购. 液化气; 瓶; 20瓶; 外购; - 用于食堂. - 6、公用工程 （1）给水：本项目运营过程的用水均采用市政自来水为项目供水水源。 （2）排水：实行雨污分流。本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一起进入院内污水处理站，经“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）”处理后达标排入马江镇污水处理厂，最终汇入项目北侧马伏江。职工宿舍楼的废水经化粪池处理后用作农用灌溉，不外排。检验废水80%计3.50t/a进入卫生院污水处理厂，0.88m3/a检验废水单独收集做危废处理。 （3）供电：本项目用电由市政电网供给。 （4）消防：本项目配置若干室外消火栓、室内消火栓、建筑灭火器。 （5）消毒：本项目各病房内以及所有公共区域定期由保洁人员喷洒水与消毒液按照一定比例配置的溶液进行喷洒消毒。 - 7、水平衡 本项目为已建成运行的项目，污水站出口暂未安装流量计，因此排水量根据排污系数核算。本项目采用市政给水管为水源，从市政供水管网接入。 ① 住院病房用水:根据《医疗污水处理技术指南(2017年版)》中对病房用水量的规定，小型医院病房用水指标按 250L/床·d计，项目共设置医疗床位40张，则病房用水总量为 10.0m3/d，3650m3/a。 ② 门诊用水: 根据《建筑给水排水设计规范(2009 年修订)》(GB50015-2003)中对门诊用水量的规定，门诊用水指标按15L/人·次计，项目诊疗总人次平均约35 人/天，则门诊用水量总量为 0.53m3/d，193.45m3/a。 ③ 医护人员和后勤职工和职工宿舍用水:根据《建筑给水排水设计规范(2009 年修订)》(GB50015-2003)中对医护人员用水量的规定，用水指标按45L/人·班计，项目医务人员30 人，则用水量为 1.35m3/d，492.75m3/a；医院后勤职工2人，用水量为 0.09m3/d，32.85m3/a；职工宿舍人数按医院提供的数据，大概10人每天，则用水量为 0.45m3/d，164.25m3/a ④食堂用水: 根据《建筑给水排水设计规范(2009 年修订)》(GB50015-2003)中对食堂用水量的规定，本项目食堂用水指标按 20L/人·次计，根据医院提供的数据，食堂提供三餐，早上用餐人数为20人，中午用餐人数为30人，晚上就餐人数为6人，一天合计就餐人次为56。则用水量为1.12m3/d，408.8m3/a。 ⑤床单、被套及住院服洗涤用水:洗涤废水主要来自衣物等的清洗过程设有专门的洗衣机进行洗涤。根据《建筑给水排水设计规范(2009年修订)》(GB50015-2003)和 GBJ49-88《综合医院建筑设计规范》，洗衣房用水量40~80L/kg干衣，本项目用水量按 60L/kg干衣计，每天衣物清洗量按 40kg/d(平均1床1kg)的干衣量进行计算，则医院洗衣房用水量为2.4m3/d，876m3/a。 ⑥ 检验室用水:根据建设方提供资料，医院检验科化验均为常规简单化验主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，检验室采集的样本直接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，最后作为检验废液纳入危险废物，交由有资质单位处理。检验室只涉及清洗用水检验科用水按每天接待 10 人，用水量按 1.5L/人·次，检验用水量为 0.015m3/d，5.475m3/a。检验废水80%计3.50t/a进入卫生院污水处理厂，0.88m3/a检验废水单独收集做危废处理。 ⑦ 保洁用水:宿舍楼、住院楼、门诊楼建筑面积4977m2，保洁用水量按 2L/m2·周，用水量为 537.52m3/a。 ⑧ 二氧化氯制备用水:本项目医疗废水预处理采用活性氧消毒，二氧化发生器制备二氧化氯消毒备用，用水量很少，且进入污水，本环评不作定量分析。 表2-4 项目用水、排水情况一览表 序号; 用水项目; 年用水量 m3/a; 年损耗量 m3/a; 年排水量 m3/a; 排放去向. 1; 住院病人用水; 3650; 730; 2920; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一起进入院内污水处理站，经“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）”处理后达标排入马江镇污水处理厂，最终汇入项目北侧马伏江。. 2; 门诊用水; 193.45; 40.15; 153.3. 3; 医务人员用水; 492.75; 98.55; 394.2. 4; 医院后勤职工; 32.85; 7.3; 25.55. 6; 保洁用水; 537.52; 107.5; 430.02. 5; 食堂用水; 408.8; 80.3; 328.5. 6; 床单、被套及住院服洗涤用水; 876; 175.2; 700.8. 7; 职工宿舍用水; 164.25; 32.85; 131.4; 职工宿舍楼的废水经化粪池处理后用作农用灌溉，不外排. 8; 检验室用水; 5.475; 1.095; 3.50; 0.88t/a单独收集做危废处理. 9; 合计; 6361.095; 1272.945; 5087.27. 3.50 活性氧消毒 单独收集做危废处置 1.095 5.475 检验室用水 4955.87 新鲜水 住院病房用水 730 门诊病人 保洁用水 医院后勤职工 医务人员 床单、被套及住院服洗涤用水 食堂用水 39.95 98.55 80.3 175.2 107.5 7.3 328.5 153.5 废水处理设施 马江镇污水处理厂 394.2 2920 25.55 430.02 700.8 6361.095 3650 193.45 492.75 32.85 537.52 876 408.8 宿舍职工用水 化粪池 农用灌溉溉 164.25 131.4 32.85 0.88 图2-1 项目水平衡图 单位（m3/a） 8、劳动定员及服务能力 全院职工共32人，其中医护人员30人，后勤职工2人。年工作365天，全天7小时工作制。该院病床数设置为40张，门诊最大接待总人数为35人/日，年门诊接待量约1万3千人次，可稳定承担马江镇及其周边乡镇的卫生保健和医疗指导服务任务。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产污环节分析 经现场踏勘，项目施工期已完成，未产生相关环境遗留问题，故评价不再对其进行分析。 2、营运期工艺流程和产污环节 （1）工艺流程 营运期的工艺流程及产污环节详见下图。 图 2-2 工艺流程及产污节点图 项目运营期的主要污染因素有： 营运期间产生的污染物包括废水（生活污水、医疗废水、食堂废水等）、废气（食堂油烟、污水处理站恶臭、医疗废物暂存间异味等）、固废（生活垃圾、医疗废物、污泥、检验废液等）、噪声（生活噪声、设备噪声等）。 污染物具体产生情况如下： ①废水：项目产生的废水主要为医疗废水、医疗职工人员办公产生的生活污水以及食堂废水等。医院影像中心使用数字成像技术，不进行洗印，不涉及显影液；医院未设置口腔科，不产生含汞等重金属废水。 ②废气：污水处理站产生的恶臭气体、医院内空气及药剂挥发废气、食堂产生的饮食油烟等。 ③噪声：本项目工程营运期噪声主要来自公建配套设施如水泵、食堂风机等运行产生的设备噪声等。 ④固废：一般生活垃圾、医疗废物、污水处理站产生的污泥、检验废液、药品废包装材料等； 项目营运期产污情况一览表如下所示： 表2-5 项目营运期产污情况一览表 类 别; 污 染 源; 污 染 物. 废气; 污水处理站废气; 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 医疗废水; 门诊、治疗室等科室; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂. 生活污水; 食堂、住宿楼等; pH、SS、COD、BOD5、氨氮. 清洗废水; 住宿楼等; pH、SS、COD、BOD5、氨氮. 固体 废物; 危险废物; 污水处理设施; 污水处理站产生的污泥. 检验科; 检验废液. 门诊、手术室等科室; 医疗废物. 一般固废; 输液区、办公室; 生活垃圾、废一次性输液瓶（袋）、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物. 噪声; 院区; 等效连续A声级. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 茶陵县马江卫生院位于茶陵县马江镇长远村墟上，成立于2002年03月21日，当时并未履行环评及环保验收手续。企业自运营以来，无环境污染纠纷问题，与周边企业和居民关系融洽，至今未发生环保投诉事件。 2、与项目有关的原有环境问题 本项目已运营多年，没有原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状评价 - （1）区域环境质量达标判定 - 为了解项目所在地的环境空气质量状况，本环评采用株洲市生态环境保护委员会办公室2024年1月19日公布的《关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办〔2024〕3号）中茶陵县大气环境质量监测数据进行评价，监测数据见下表。 表3-1 茶陵县2023年环境空气质量状况 污染物; 年评价指标; 标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 41; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 28; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1200; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 160; 121; 达标. 由上表可知，项目所在区域2023年环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和CO的24小时平均浓度、O3的日最大8h平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为达标区。 2、水环境质量现状评价 为了解项目所在区域水环境质量现状，本环评引用2024年1月19日公布的《关于2023年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办〔2024〕3号）中苏州坝断面水质状况，统计结果如下： 表3-2地表水环境现状监测结果 河流; 断面名称; 控制级别; 水质. 2023年1月; 2023年2月; 2023年3月; 2023年4月; 2023年5月; 2023年 6月. 洣水; 苏州坝; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 控制级别; 水质. 2023年7月; 2023年8月; 2023年9月; 2023年10月; 2023年11月; 2023年12月. 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 根据上表监测结果，苏州坝水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质要求，区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本次委托精威检测（湖南）有限公司于2024年06月24日-2024年06月25日对厂界及周边敏感点噪声进行了监测，监测结果见表3-3。 表3-3 噪声检测结果 采样 时间; 编号; 检测点位; 检测项目及结果. 环境噪声. 昼间; 夜间. 06月24日 -06月25日; N1; 项目厂界东侧1米处; 61; 50. N2; 厂界东侧敏感点; 60; 50. N3; 厂界东南侧敏感点; 58; 48. N4; 厂界东北侧敏感点; 59; 50. N5; 项目厂界南侧1米处; 55; 42. N6; 厂界南侧敏感点; 57; 43. N7; 项目厂界西侧1米处; 51; 43. N8; 项目厂界北侧1米处; 56; 43. N9; 厂界北侧敏感点; 55; 43. 参考限值; 60/70; 50/55. 根据噪声污染源监测结果，厂界（南、西、北）、敏感点（南、北）昼间、夜间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准，厂界（东侧）、敏感点（东、东南、东北）昼间、夜间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类标准。噪声对外界影响较小。 4、生态环境现状 项目位于茶陵县马江镇，项目所在地周边植物主要为乔木、杂草以及附近村民种植作物，动物主要为周边村民饲养的鸡、鸭、狗等常见动物。根据历史资料和实地考察，本项目选址不涉及珍稀濒危的保护动植物。 5、电磁辐射 本项目涉及的放射性医疗设备的环境影响评价由建设单位另行委托专业单位承担，卫生院已进行辐射备案，证书编号为湘环辐证[B0045]，不属于本报告表的评价内容。 6、地下水、土壤环境 本项目位于茶陵县马江镇，周边居民均采用市政自来水进行供水，地下水环境敏感程度为不敏感；院内地面已硬化，周边近距离范围内主要为标准居民住宅，污染影响敏感程度为不敏感，可不开展地下水、土壤的环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境保护目标 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-4 建设项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 经、纬度; 方位/距离; 功能/规模; 环境保护区域标准. 大气环境; 红旗村居民点1; 113°32′37.67184″E,26°42′42.49439″N; 东北，317m; 居民，125—140人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求. 红旗村居民点2; 113°32′27.98692″E,26°42′43.46964″N; 东北，140m; 居民，300—350人. 红旗村居民点3; 113°32′18.98757″E,26°42′42.42680″N; 西北，248m; 居民，140—160人. 红旗村居民点4; 113°32′18.48546″E,26°42′37.52157″N; 西北，5m; 居民，250—300人. 红旗村居民点5; 113°32′18.66284″E,26°42′24.94952″N; 南，5m; 居民，150—170人. 红旗村居民点6; 113°32′35.96274″E,26°42′22.11067″N; 东南，347m; 居民，180-210人. 马江镇小人家幼儿园; 113°32′32.58257″E, 26°42′19.33014″N; 东南，430m; 学校，约60人. 贝贝星幼儿园; 113°32′25.40872″E,26°42′44.02506″N; 东北，337; 学校，约60人. 马江爱心幼儿园; 113°32′28.23739″E, 26°42′45.32396″N; 东北，353m; 学校，约60人. 智慧星幼儿园; 113°32′34.21978″E,26°42′49.45170″N; 东北，485m; 学校，约60人. 马江镇中心小学; 113°32′21.83119″E,26°42′48.77578″N; 西北，407m; 学校，97人. 马江镇人民政府; 113°32′24.20120″E, 26°42′42.69754″N; 北，393m; 政府办公. 谭文迪卫生室; 113°32′31.09125″E,26°42′20.76386″N; 东南，361m; 医疗卫生机构. 马江居委会医院; 113°32′28.84142″E,26°42′26.66365″N; 南，160m; 医疗卫生机构. 长远村卫生室; 113°32′24.35140″E,26°42′41.27311″N; 北，240m; 医疗卫生机构. 红旗村卫生室; 113°32′24.66039″E,26°42′41.40829″N; 北，248m; 医疗卫生机构. 陈武南诊所; 113°32′29.69114″E,26°42′45.42517″N; 东北，357m; 医疗卫生机构. 茶陵县马江镇敬老院; 113°32′21.04906″E,26°42′45.70519″N; 西北，351m; 农村集体福利事业单位，约50人. 声环境; 红旗村居民点4; 113°32′18.48546″E,26°42′37.52157″N; 西北，5m; 居民，70—80人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 红旗村居民点5; 113°32′18.66284″E,26°42′24.94952″N; 南，5m; 居民，35—40人. 表3-5 建设项目保护目标一览表 类型; 保护对象; 与边界的方位、距离; 规模或用途; 保护级别. 地下水环境; 项目边界500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 地表水环境; /. 土壤 环境; /. 生态 环境; 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、 自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水：本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一起进入院内污水处理站，经“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）处理后达标排入马江镇污水处理厂，最终汇入项目北侧马伏江。职工宿舍楼的废水经化粪池处理后用作农用灌溉，不外排。检验废水80%计3.50t/a进入卫生院污水处理厂，0.88m3/a检验废水单独收集做危废处理。 - 职工宿舍废水、食堂废水和生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准；医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准，医院污水处理设施废水经处理后排入马江镇污水处理厂，执行达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后排入马伏江。具体详见下表。 表3-6 职工宿舍废水、食堂废水和生活污水排放标准 序号; 控制项目; 排放标准（mg/L）. 1; pH; 6-9. 2; 色度; 50. 3; 五日生化需氧量; 20. 4; 化学需氧量; 100. 5; 动植物油; 10. 6; 悬浮物; 70. 表 3-7 医疗机构水污染物排放标准 序号; 控制项目; 预处理标准（mg/L）. 1; 粪大肠菌群（MPN/L）; 5000. 2; pH; 6-9. 3; COD; 250. 4; BOD; 100. 5; SS; 60. 6; 氨氮; -. 7; 动植物油; 20. 8; 石油类; 20. 9; 阴离子表面活性剂; 10. 10; 色度; -. 11; 挥发酚; 1.0. 12; 总氰化物; 0.5. 表3-8马江镇污水处理厂的纳管标准 序号; 控制项目; 纳管标准（mg/L）. 1; COD; ≤220. 2; BOD5; ≤125. 3; SS; ≤135. 4; TN; ≤40. 5; NH3-N; ≤35. 6; TP; ≤3. 7; pH; 7.4. 8; 粪大肠菌群数; -. 表3-9马江镇污水处理厂的排水标准 序号; 控制项目; 纳管标准（mg/L）. 1; COD; 50. 2; BOD5; 10. 3; SS; 10. 4; TN; 15. 5; NH3-N; 5. 6; TP; 0.5. 7; pH; 6-9. 8; 粪大肠菌群数; 103. 2、废气：本项目食堂废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），污水站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准。备用柴油发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。具体标准列表如下： 表3-8 污水处理站周边大气污染物排放最高允许浓度 序号; 污染物; 单位; 限值; 标准名称及级（类）别. 1; H2S; mg/m³; 0.03; 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） 表3中标准. 2; NH3; mg/m³; 1.0. 3; 臭气浓度; 无量纲; 10. 表3-9 《饮食业油烟排放标准》试行（GB18483-2001） 标准; 小型; 净化设施处理效率最低. 最高允许排放浓度; 2.0 mg/m3; 60%. 表3-10《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物; 单位; 限值; 标准名称及级（类）别. 1; 颗粒物; mg/m³; 1.0; 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） 表3中标准. 2; SO2; mg/m³; 0.40. 3; NOX; mg/m³; 0.12. - 3、噪声： - 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准 表3-11 噪声排放标准（摘录）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准类别. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准. 4; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类标准. 4、固体废物： 项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；医疗废物收集、暂时贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020），污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表4中医疗机构污泥控制标准。 表3-12 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 (MPN/g); 肠道致 病菌; 肠道 病毒; 结核 杆菌; 蛔虫卵死亡率 （%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; /; /; /; >95. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水经预处理后，通过市政污水管网排入马江镇污水处理厂深度处理，项目废水污染物纳管排放量为 COD 0.25t/a、NH3-N 0.02t/a，再经原虎踞镇污水处理厂处理后，COD、NH3-N排放量分别为0.248t/a、0.040t/a（参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准COD 50mg/L、NH3-N 8mg/L计算）。 表3-13 总量申请一览表 类别; 总量控制因子; 排放量（t/a）; 备注. 废水; COD; 0.248; 按城镇污水处理厂污染物排放标准核定. NH3-N; 0.040. 本项目为社会公益类的乡镇卫生院项目，不属于工业类项目，不需要进行总量控制指标交易。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于补办环评手续，项目已经建成，不存在进行施工。因此，本次环评不对其施工期进行评价，主要对项目营运期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 （1）废气源强核算说明 根据工艺流程分析，本项目废气污染物主要为食堂油烟、污水处理站废气、备用发电机尾气。 ①污水处理站废气 医疗废水处理站产生的恶臭气体的成分主要是NH3和H2S。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。医院院内已建一座日处理能力30m3/d的污水处理站，已投入运营。污水处理站采用“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）”处理工艺，在废水处理过程中将产生少量异味气体，对周边环境影响较小，可忽略不计。 ②食堂油烟 主要为食堂烹调时产生的油烟废气。医院内部设置食堂，不对外服务，只为医院职工提供用餐服务，就餐人数按员工总数最大32人计算，食用油消耗量按每人日消耗30g计，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%，本项目油烟挥发量按照3%计算，则食堂油烟产生量为28.8g/d（0.010512t/a）。提供3餐，每餐时间按2小时计算，灶头风量为2000m3/h，则食堂油烟的产生浓度为2.40mg/m3。经油烟净化器处理后（处理效率不低于60%），本项目按照60%计，则食堂油烟废气排放总量约为11.52g/d（0.0042048t/a），排放浓度为0.96mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准（≤2.0mg/m3），本项目所产生的油烟废气对周边空气环境影响较小试行（GB18483-2001）中限值标准。 - ③ 备用柴油发电机废气 - 项目内设有一台备用柴油发电机，在项目突然停电的情况下用于应急发电。由于使用时间较少，每次使用的时间不长，排放的尾气量较小。发电机使用柴油作为燃料，产生的主要污染物主要为 SO2、NOx、颗粒物等，呈无组织间断性排放。据与项目方核实，该发电机使用频率约为1~2 次/年，每次使用时间大约30分钟，使用频率较低，时间较短，废气污染物产生量较少。 - （2）污染物产排情况 - 本项目的产排污节点、污染物及污染治理设施情况详见下表。 表 4-1废气产排情况一览表 - 产污环节; - 污染因子; - 污染物产生; 治理设施; - 污染物排放. - 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 排放形式; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. - 污水处理站; - NH3; - /; - /; - /; - 通风; - 无组织; - /; - /; - /. - H2S; - /; - /; - /; - /; - /; - /. - 食堂; - 油烟; - 0.010512; - 0.0048; - 2.4; - 油烟净化器; - /; - 0.0042048; - 0.0020; - 0.96. - 备用柴油发电机; - SO2、NOx、颗粒物; - /; - /; - /; - 通风; - 无组织; - /; - /; - /. (3)排放标准及达标排放分析 ① 达标性分析 本项目运营期大气污染物主要为污水处理站废气、食堂油烟、备用发电机尾气。 污水处理站废气：本项目污水处理站废气主要成分为恶臭，污水处理站采取地埋式封闭设置，仅设置加盖的检查口，同时加强污水处理站周边绿化等措施，减少对周边环境的影响较小。恶臭浓度能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。 表4-2 污水处理站废气污染治理设施信息表 产污 环节; 污染物项目; 排放方式; 排污许可污染防治可行性技术; 是否 可行. 污水处 理站; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 无组织 排放; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 可行. 食堂油烟：项目油烟通过设置集气罩收集+油烟净化器处理后油烟浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中的小型规模标准后排放。 备用发电机尾气：项目设置一台备用柴油发电机，年使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少。 ② 废气处理措施的可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表 A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表可知，污水处理站废气呈无组织排放，在产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂。因此，本项目污水处理站废气采用的处理工艺属于技术规范中推荐的可行技术。 （4）废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105-2020)及《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)表1废气检测指标的最低频次中非重点排污单位可知，项目废气检测计划如表4-5。 表4-3 废气检测计划表 序号; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 执行标准. 1; 污水处理站周边; NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表3标准. （5）综合结论 项目废气主要为污水处理间恶臭、食堂油烟和备用发电机废气。污水处理设施采用地埋式密封结构，仅留加盖的检查口，来减少外泄恶臭异味；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，废气均可以得到有效的削减，其排放油烟废气对周围大气环境的影响很小，环境质量可以保持现有水平。备用发电机全年使用次数很有限，废气产生量很少，无组织排放，通过加强通风减少对环境影响。 2、废水 （1）废水产生情况 ①根据现场踏勘和建设单位提供资料可知，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一起进入院内污水处理站，经“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）“处理后达标排入马江镇污水处理厂，最终汇入项目北侧马伏江。职工宿舍楼的废水经化粪池处理后用作农用灌溉，不外排。检验废水80%计3.50t/a进入卫生院污水处理厂，0.88m3/a检验废水单独收集做危废处理。 表4-4 项目用排水情况一览表（单位：m3） 序号; 用水项目; 单位 数量; 用水 标准; 日 用水量; 年 用水量; 日 排水量; 年 排水量. 1; 住院病人用水; 40床; 250L/床.d; 10; 3650; 8; 2920. 2; 门诊用水; 35人次/d; 15L/人次; 0.53; 193.45; 0.42; 153.3. 3; 医务人员用水; 30人; 45L/人•d; 1.35; 492.75; 1.08; 394.2. 4; 食堂用水; 56人次/d; 20L/人次; 1.12; 408.8; 0.90; 328.5. 5; 床单、被套及住院服洗涤用水; 40kg; 60L/kg.d; 2.4; 876; 1.92; 700.8. 6; 检验室用水; 10人; 1.5L/人次; 0.015; 5.475; 0.010; 3.50. 7; 保洁用水; 4977m2; 2L/m2 /周; 1.47; 537.52; 1.18; 430.02. 8; 医院后勤职工; 2人; 45L/人•d; 0.09; 164.25; 0.07; 25.55. 9; 职工宿舍用水; 10人; 45L/人•d; 0.45; 164.25; 0.36; 131.4. 合计; /; /; 17.425; 6492.495; 13.94; 5087.27. 备注：其中检验废水3.50t/a进入卫生院污水处理站处理，0.88t/a单独收集做危废处理。职工宿舍用水不进入院内污水处理站。 ②医院废水废水污染物产排情况参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表1医院污水水质指标参考数据进行计算，职工宿舍楼废水污染物产排情况参考生活污染源产排污系数手册中表 1-1 城镇生活源水污染物五区产生系数，具体经验数据见下表。 表4-5 项目废水中污染物产生量及排放量 污染因子; CODcr; BOD; SS; NH3-N; 动植物油; 总磷; LAS; 粪大肠菌 群数. 医院废水总排放量; 产生浓度mg/L; 300; 150; 120; 50; 50; 4; 40; 9000（MPN/L）. 4955.87 m3/a; 产生量t/a; 1.49; 0.74; 0.59; 0.25; 0.25; 0.02; 0.20; /. 院区污水处理站处理效率（%）; 79.87; 86.49; 83.05; 72; 92; 50; 90; /. 污水处理站处理后排放浓mg/L; 60; 20; 20; 15; 5; 2; 5; 500（MPN/L）. 污水处理站处理后排放量t/a; 0.30; 0.10; 0.10; 0.07; 0.02; 0.01; 0.02; /. 马江镇污水厂处理后排放浓度mg/L; 50; 10; 10; 5; /; 0.5; /; 103个. 马江镇污水厂处理后排放量t/a; 0.25; 0.05; 0.05; 0.02; /; 0.002; /; /. 职工宿舍楼废水总排放量; 产生浓度mg/L; 285; /; /; 28.3; /; 4.10; /; /. 131.4m3/a; 产生量 t/a; 0.04; /; /; 0.004; /; 0.0005; /; /. （2）废水处理可行性分析 ①院内污水处理站可行性分析 根据现场踏勘可知，本项目设置了1座污水处理站（处理能力为30m3/d），采用“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）”的处理工艺。本项目污水处理站设置在院东南侧，为封闭式污水处理系统。医疗废水计算量按医院实际床数40张计，工作人员和病人数都按最大值计算，由表4-4可知，医院废水排放量为13.87m3/d，小于设计废水处理能力的80%，故污水处理站的处理能力是可行的。污水处理设备工艺流程图见图4-1。 图4-1污水处理设备工艺流程图 主体处理工艺说明： 卫生院污水处理站采用二级处理工艺：食堂废水经隔油池处理后与生活污水、 医疗废水通过下水管进入隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒，消毒后的污水达标排放，进入市政管网。本项目全院综合废水经院内污水处理站处理后可达到《 医疗机构水污染物排放标准 》(GB18466-2005)表2中预处理标准要求。 处理可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105-2020)要求，医疗机构排污单位的污水污染防治可行技术参考附录A中的表A.2 ，参照表见表4-6。 表 4-6 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表 污水 类型; 污染物种类; 排放去向; 可行技术. 医疗 污水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需 氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 进入海域、江、河、 湖库等水体; 二级处理/深度处理+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 排入污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 生活 污水; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、 氨氮、动植物油; 进入海域、江、河、 湖库等水体; 二级处理：生物滤池；活性污泥法；生物膜法。 深度处理：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；离子交换法；电解处理；湿式氧化法；催化氧化法；蒸发浓缩法、生物脱氮、脱磷法. 排入污水处理厂; /. 消毒工艺方法比较如下： 表4-7 消毒工艺比较方法一览表 消毒方式; 主要成分; 副产物; 储存; 优点; 缺点. 活性氧消毒剂; 单过硫酸氢钾复合盐、柠檬酸、氯化钠; 无; 放置阴凉干燥处; 具有高效杀菌的效果，活性氧是一种强氧化剂，杀菌能力是氯的几十倍，而杀菌的速度是氯的几千倍，能够快速有效地消灭各种病毒、细菌、微生物； 安全杀菌，分解还原成氧气，不会有氯的残留，不会对环境造成危害; 溶液状态下，活性氧很不稳定. 次氯酸钠; 次氯 酸钠; 氯气、三氯甲烷; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应于酸类分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和应急收集材料。; 无毒，运行、管理无危险性; 产生具有致癌、致畸作用的有机氯化物；使水的pH值升高. 氯气; 氯气; 三氯甲烷; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性. 二氧化氯; 二氧化氯; 亚氯酸盐、氯酸盐; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便；不受pH影响; 运行、管理有一定的危险性；只 能就地生产，就地使用；制取设备复杂； 操作管理要求高. 臭氧; 臭氧; 溴酸根、亚氯酸盐; /; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高. 紫外线; 紫外线; 无; /; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用. - 由上表可知，从各类消毒剂的副产物、储存要求、优缺点来看，活性氧消毒剂不会产生副作用，储存要求简单便于储存，杀菌能力和速度可满足医院废水消毒要求。 - 活性氧消毒剂消毒原理：硫酸氢钾复合盐为主要原料配制而成的新型污水处理活性氧消毒剂。单过硫酸氢钾与过氧乙酸极其相似，过氧键分别与硫原子、碳原子连接，过硫酸氢钾是无机物，其消毒有效成分是单过硫酸根离子，它可将微生物的蛋白质氧化，导致微生物死亡。单过硫酸氢钾是中性盐，其水溶液的酸性是由于复合盐中硫酸氢钾溶解产生氢离子造成的。但是过硫酸氢钾在酸性条件下稳定性要远远好于中性条件，在碱性条件下则会快速分解。复配后的过硫酸氢钾复合盐，是将氯化钠、有机酸与单过硫酸氢钾制成的单过硫酸氢钾复合盐消毒剂，在水溶液中，利用单过硫酸氢钾特殊的氧化能力，在水中发生链式反应，不断产生新生态氧、次氯酸、自由羟基、过氧化氢。通过新生态氧和自由羟基的氧化作用可以改变细胞膜的通透性使之破裂，从而正常保护层，达到杀灭细菌、真菌、原虫、病毒的目的。活性氧消毒剂不含氯，反应后生成氧气和水，具有化学性质稳定、无毒、无味、无副作用的优点，是一种消毒与灭菌效果好的环保型化学药剂。产品储存期可达一年，便于储存和运输。 - 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表6.1.3“非传染病医院污水，若出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化+消毒工艺”。本项目采用“预处理+调节池+AO一体化设施+活性氧消毒”，故本项目污水处理站处理工艺可行。 为了解项目废水排放的达标性，进一步了解项目废水处理措施是否可行，建设单位委托精威检测（湖南）有限公司于2024年6月24日对污水处理设施排放口进行了检测，其检测结果见表4-8： 表 4-8 废水检测结果表（单位：mg/L，注明的除外） 采样时间; 检测 点位; 检测 项目; 单位; 检测结果及频次; 平均值; 参考 限值. 第一次; 第二次; 第三次. 06月24日; 废水总排口 DW001; pH值; 无量纲; 7.2; 7.2; 7.4; /; 6-9. 悬浮物; mg/L; 17; 12; 13; 14; 60. 化学需氧量; mg/L; 74; 81; 77; 77; 250. 五日生化 需氧量; mg/L; 22.2; 23.2; 22.6; 22.7; 100. 氨氮; mg/L; 7.07; 6.00; 6.60; 6.56; /. 总磷; mg/L; 0.45; 0.37; 0.41; 0.41; 0.5. 动植物油; mg/L; 0.32; 0.32; 0.34; 0.33; 20. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.108; 0.090; 0.084; 0.094; 10. 粪大肠菌 群数; MPN/L; 0; 0; 0; 0; 5000. 备注：1、总磷参考限值源于《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中一级标准； 2、其他因子参考限值源于《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005表2预处理标准。. 根据上表可知，废水总排口排放的废水中粪大肠菌群数、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、动植物油、氨氮、pH、阴离子表面活性剂均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及马江镇污水处理厂进水水质限值要求，总磷达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准要求。 ②马江镇污水处理厂可依托性分析 马江镇污水处理厂位于茶陵县马江镇红旗村三角洲，总用地面积为2000m2，设计总规模为450m3/d。采用“预处理+改良 A2 /O一体化设备”处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 本环评从水质、水量及接管时间三方面就本项目废水接入马江镇污水处理厂的可行性进行分析。 （Ⅰ）从水质上分析 本项目废水中涉及的主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，食堂、生活、医疗废水经院区自建污水处理站处理后，污水处理站出水浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准限值。本评价认为，通过上述污水处理工艺处理，综合废水能够达到马江镇污水处理厂接管要求。因此从水质上分析，本项目废水接入马江镇污水处理厂是可行的。 (Ⅱ）从水量上分析 本项目废水日排放量为13.87m3/d，占马江镇污水处理厂的日处理规模30.82%，从水量上而言，本项目排入马江镇污水处理厂具有可行性，不会对其造成水量上的冲击。 (Ⅲ)接管角度分析 马江镇污水处理厂的服务范围为马江镇镇区范围。本项目位于茶陵县马江镇长远村墟上，属于马江镇污水处理厂的纳污范围，目前该区域雨水、污水管网已接通，故污水处理厂能接纳本项目污水。 综上，就接管现状、水质和水量三方面而言，本项目废水处理达标后排入污水处理厂集中处理，技术可行。废水最终达标排入马伏江，对马伏江水环境影响较小。 （3）废水排放情况 本项目废水排放基本信息见下表。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染治理设备; 排放口编号. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 医疗废水、 食堂废水、生活污水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠杆菌、NH3-N、动植物油、总磷; 排入马江镇污水处理厂处理后排入马伏江; TW001; 污水处理站; 隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）; DW001. 职工宿舍废水; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油; 作农用灌溉，不外排; /; 化粪池; 化粪池; /. 注：检验废水80%计3.50t/a进入卫生院污水处理厂，0.88m3/a检验废水单独收集做危废处理 表4-6 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放规律. 经度; 纬度. DW001; 113°32′27.25731″; 26°42′32.57328″; 4955.87; 间歇排放，流量稳定. （6）废水污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)表2废水检测指标的最低频次中非重点排污单位可知，项目废水检测计划如表4-7。 表4-7 项目废水检测计划一览表 序号; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 执行标准. 1; 废水总排口DW001; pH值; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2中预处理标准. 悬浮物、COD. 粪大肠菌群数. BOD5、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总磷. 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目噪声源主要为污水处理站水泵、食堂风机、曝气系统等产生的设备噪声。噪声源强约为75~80dB(A)。噪声源强见表。 表4-8 主要噪声源一览表 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离（m); 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑外噪声dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 污水处理站水泵; 75; 合理布局、隔声减震; 53; 5; -1; 1; 1; 1; 1; 74.55; 74.55; 74.55; 74.55; 昼夜; 15; 59.55; 59.55; 59.55; 59.55. 2; 食堂风机; 80; 64; 27; 3; 18; 2; 3; 4; 66.11; 69.04; 67.64; 67.02; 昼间; 15; 51.11; 54.04; 52.64; 52.02. 3; 曝气系统; 70; 53; 4; -1; 1; 1; 1; 1; 69.55; 69.55; 69.55; 69.55; 昼夜; 15; 54.55; 54.55; 54.55; 54.55. 注：空间相对位置是以厂界左下角（113°32′25.03851″,26°42′32.04524″）为原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。. - （2）声达标分析 - 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。 选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 - 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级， dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中 心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4； 当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α) , S 为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数； γ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级， dB； Lplij（T）—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6） 式中： LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi —围护结构i 倍频带的隔声量，dB。 然后按式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功 率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源 工作时间为 ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为 Tj ，则项目工程声源对预测点产生的贡献值。 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T —用于计算等效声级的时间，s； N —室外声源个数； i t —在T时间内i 声源工作时间，s； M —等效室外声源个数； j t —在 T 时间内j 声源工作时间，s。 根据 HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则声环境》对本次噪声影响进行预测，根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及医院墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出多个噪声源强经降噪措施削减后，在建筑围护结构处的声级，然后计算场界的噪声级。预测结果计算结果见下表。 表4-9噪声预测结果dB（A） 预测范围; 空间相对位置; 时段; 预测值/dB（A); 评价标准/dB（A); 达标情况. X; Y; Z. 卫生院北侧; 0; 17; 1; 昼间; 55.78; 60; 达标. 夜间; 42.89; 50. 卫生院南侧; 0; -21; 1; 昼间; 55.49; 60; 达标. 夜间; 41.98; 50. 卫生院西侧; -45; 0; 1; 昼间; 51.55; 60; 达标. 夜间; 43.88; 50. 卫生院东侧; 40; 0; 1; 昼间; 60.53; 70; 达标. 夜间; 50.67; 55. 项目厂界东侧敏感点; 74; -7; 1; 昼间; 59.11; 70; 达标. 夜间; 49.97; 55. 项目厂界东南侧敏感点; 48; -30; 1; 昼间; 57.89; 70; 达标. 夜间; 48.54; 55. 项目厂界东北侧敏感点; 47; 15; 1; 昼间; 59.56; 70; 达标. 夜间; 50.63; 55. 项目厂界南侧敏感点; 0; -19; 1; 昼间; 56.67; 60; 达标. 夜间; 42.34; 50. 项目厂界北侧敏感点; -19; 17; 1; 昼间; 55.56; 60; 达标. 夜间; 43.27; 50. 注：表中坐标以厂界中心（113°32′26.39517″,26°42′32.85634″）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。. 为进一步降低噪声对周围环境的影响，应该从声源和传播途径上采取一定的噪声防治措施。为降低噪声源对本项目边界噪声的影响，本项目已采取下列措施： - 将空调外机均设置在靠道路的一侧，窗户均采用双层隔音玻璃； - 设备机房（设备间）采用吸声消声材料处理，所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。 - 对噪声较大的机房拟采用特殊处理以将其与建筑的其他部分隔离，包括采用双层墙夹吸声材料、双道门等。 - 设置封闭地对风机、水泵等高噪声设备进行基础隔声处理。 - 社会生活噪声采取加强管理，强化医护人员及病人意识。 综上噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准限值要求。 （3）噪声污染防治的可行性分析 综上所述，在项目选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离附近居民点，并采取适当的隔声降噪措施后，可以确保营运期机器设备运转噪声厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。对周围环境影响较小。 - （4）监测要求 表4-10 项目噪声监测计划及记录信息表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m处; 厂界噪声; 1次/年. - （5）项目噪声检测结果 项目区内主要的噪声污染源主要为水泵、抽排风噪声等设备噪声及来往医院的人群产生的社会噪声。本次委托精威检测（湖南）有限公司于2024年06月24日-2024年06月25日对厂界及周边敏感点噪声进行了监测，监测结果见表4-11。 表4-11 噪声检测结果 采样 时间; 编号; 检测点位; 检测项目及结果. 环境噪声. 昼间; 夜间. 06月24日 -06月25日; N1; 项目厂界东侧1米处; 61; 50. N2; 厂界东侧敏感点; 60; 50. N3; 厂界东南侧敏感点; 58; 48. N4; 厂界东北侧敏感点; 59; 50. N5; 项目厂界南侧1米处; 55; 42. N6; 厂界南侧敏感点; 57; 43. N7; 项目厂界西侧1米处; 51; 43. N8; 项目厂界北侧1米处; 56; 43. N9; 厂界北侧敏感点; 55; 43. 参考限值; 60/70; 50/55. - 根据预测结果可知，场界昼间、夜间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求。 - 同时根据现状声环境检测数据，场界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求。 - 4、固废 （1）固体废物产生环节 项目运营期固体废物主要是、医疗废物、检验废液、废一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物及生活垃圾。 - 感染性废物 在医院运营过程中会产生感染性废物，如被病人血液、体液污染的物品；病原体培养基、标本、菌种；废弃的血液、血清；使用后的一次性医疗用品与器械等。根据医院实际运营，感染性废物的产生量为1.658t/a。废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-001-01。本评价要求感染性废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置并做好相关台账记录。 - 损伤性废物 在医院运营过程中会产生损伤性废物，如废弃的医用针头、解剖刀、玻璃试管等医用锐器。根据医院实际运营，损伤性废物的产生量为0.951t/a。废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-002-01。本评价要求损伤性废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置并做好相关台账记录。 - 药物性废物 在医院运营过程中会产生药物性废物，如过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。根据医院实际运营，药物性废物的产生量为0.005t/a。废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-005-01。本评价要求药物性废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置并做好相关台账记录。 - （4）检验废液 项目使用试剂均单独分装，使用时按需取出。项目主要使用试剂盒进行检测，不使用含重金属的药剂，简单化验时使用药剂量较少，且化验时间短，药剂每次使用后立即封盖，可避免药剂挥发和受污染。化验后会有少量的废液（主要成分为血液、体液、排泄物、废弃化学剂等，项目检测内容较为简单，多采用试剂盒进行检测）产生，根据医院实际运营其产生量约0.88t/a，其中废弃的化学剂属于“HW01 医疗废物中 831-004-01 化学性废物”类危险废物，化验过的血液、体液、排泄物、未被使用废弃的血液、体液和排泄物属于“HW01医疗废物中 841-001-01 感染性废物”类危险废物，建设单位应采用密封桶进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置。 （5）污水处理站污泥（包含格栅渣） 污水处理设施产生的污泥属于危险废物，在清掏前应满足《医疗机构废水污染物排放标准》中对污泥控制标准要求（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%，含水率＞90%）后委托有资质单位处置。参考同类小型污水处理厂，污泥产生量每万方水污泥产生量 0.98-1.5t，本项目取1.5t/万m3，本项目废水为4955.87m3 /a，则污泥量约为0.74t/a。 综上本项目污泥产生量为0.74t/a，在清掏前需要进行监测，需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表4医疗机构污泥控制标准”，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）可知，此部分污泥属于危废，废物类别为HW49，废物代码为772-006-49，该污泥交由有资质的单位清运处理，不在院内暂存。 （6）中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物 据医院提供资料，项目中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物产生量约为0.2t/a，为一般工业固体废弃物，固废代码为900-005-S17，经收集后与生活垃圾一同交由环卫部门清运处理。 - （7）废一次性输液瓶（袋） 根据《关于明确医疗废物分类的有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292）文件：使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。据医院提供资料，废一次性输液瓶（袋）产生量约为0.3t/a。为一般工业固体废弃物，固废代码为900-099-S59，经收集后，定期交由有资质的单位处置。 （8）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自医院职工、患者及陪护人员日常产生的生活垃圾。项目医院职工为32人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，产生量为0.016t /d（5.66t/a）。医院设置床位40张，患者及陪护人员生活垃圾产生量按1.0kg/（床·d）计，产生量为0.04t /d（14.6t/a）。则项目营运期生活垃圾产生总量为0.056t /d（20.44t/a），生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。 （2）固体废物属性 根据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）以及《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），本项目固体废物属性判定见表4-12。 表4-12 项目固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 是否属于危废; 危废 类别; 一般固废类别; 废物代码; 主要成分; 危险特性. 1; 医疗废物; 感染性废物; 是; HW01; /; 841-001-01; 被病人血液、体液污染的物品；病原体培养基、标本、菌种；废弃的血液、血清； 使用后的一次性医疗用品与器械; 感染性. 损伤性废物; HW01; /; 841-002-01; 废弃的医用针头、解剖刀、玻璃试管等医用锐器; 感染性. 药物性废物; HW01; /; 841-005-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 毒性. 2; 检验废液; 是; HW01; /; 841-004-01; 废弃化学剂; 毒性、腐蚀性、易燃性、反应性. HW01; /; 841-001-01; 化验过的血液、体液、排泄物、未被使用废弃的血液、体液和排泄物; 感染性. 3; 污水处理站污泥; 是; HW49; /; 772-006-49; 污泥; 易燃性、感染性. 4; 废包装物; 否; /; SW17; 900-005- S17; 中西药包装等; /. 5; 废一次性输液瓶（袋）; 否; /; SW59; 900-099- S59; 一次性输液瓶（袋）; /. 6; 生活垃圾; 否; /; /; /; 纸张、包装袋等; /. （3）固体废物贮存和处置情况 项目固体废物贮存和处置情况见下表。 表4-11项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 贮存位置; 处置方式; 利用或处理量（t/a）; 是否符合环保要求. 1; 感染性废物; 危废间; 株洲市医疗废物集中处置有限公司; 1.658; 符合. 2; 损伤性废物; 0.951; 符合. 3; 药物性废物; 0.005; 符合. 4; 检验废液; 4.38; 符合. 5; 废一次性输液瓶（袋）; /; 有资质的单位; 0.3; 符合. 6; 污水处理站污泥; 不在院内暂存; 有资质的单位; 0.56; 符合. 7; 废包装物; 不在院内暂存; 统一由环卫部门清运; 0.2; 符合. 8; 生活垃圾; 垃圾桶; 20.44; 符合. （2）固体废物管理要求 1、一般固体废物 建设单位需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，设置临时堆放点或贮存设施，固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。建立检查维护制度，定期检查维护一般固废贮存设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障其正常使用，以降低固体废物散落对周围环境的影响。根据固废产生的实际情况及时清运固废，使产生的固体废物得到及时、妥善地处理和处置 - 2、危险废物管理要求 根据《医疗废物管理条例》（2011年修订），医疗废物暂存管理要求如下： （A）医疗废物暂存管理 医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物管理条例》（2011年修订）的规定，本项目对危险废物的管理采取以下措施： ①进一步完善相应的规章制度，产生的危险废物由专人负责收集、管理。 ②医院及时收集各科室产生的医疗废物，并按照类别分置于防扩散、防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。不相容的医疗废物必须分开存放。 ③危险废物专用包装物、容器按国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门的规定设置明显的警示标识和警示说明。 ④医疗废物必须于当日消毒，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物暂时贮存设施、设备定期进行消毒和清洁。 ⑤污水处理设施产生的污泥含有大量的细菌和寄生虫卵，医院应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求，投加石灰或其他消毒剂进行消毒，再交由有资质单位处置。 （B）医疗废物在医疗废物暂存间临时贮存时，遵守如下规定： ①总体要求 医疗废物中废针管、针头、纱布等医疗废物，在交给有资质单位前必须预消毒；在医疗废物贮存过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421—2008）中的相关要求，加强内部环境管理，实现环境保护措施的有效运行。 ②包装袋要求 包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。包装袋最大容积0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装。包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。包装袋上应印刷医疗废物警示标志，带警告语的警示标志及危险废物标志见下图。 ③利器盒要求 利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续3次从1.5m高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。 ④周转箱（桶）要求 周转箱（桶）整体为硬质材料制成，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗。 周转箱（桶）整体颜色为黄色，外表面应印刷医疗废物警示标志。 ⑤收集要求 门诊部及时收集产生的医疗废物，项目医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；并进行计数登记，确保出库数与回收一致，防止流失，然后统一进行称重计量登记。 ⑥暂存与处理要求 医疗废物暂存间应有专人管理，防止非工作人员接触医疗废物，原则上2天内通知废物处理单位来清运一次，天气温度较高时，应日清处理。 本项目医废暂存间设置在西北侧，面积约24m2，医废间为砖混结构，密闭措施良好，门把上锁，设置有排气扇及消毒液喷洒设施，并设有专人管理及设置有台账，其内部地面及墙裙角进行了防渗，具有良好的照明设备和通风条件，医疗废物经专用密封袋打包分类存放于指定的医疗废物收集桶中，外部门口贴有危险废物和医疗废物的警示标识。医疗废物在各楼层由专业的医务人员进行分类收集，装入具有相应标识的容器内，经专人送入医疗废物暂存库，在暂存库内，根据类别装入专门的收纳容器内，定期交由有资质的公司集中处置。 - 5、通过以上措施处理，本项目医疗废物满足《医疗废物管理条例》（2011年修订）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 5、地下水、土壤 根据现场勘查，医院地面均已水泥硬化，项目废水通过管道进入污水处理站，污水处理站沉淀池、调节池等构筑物均做好防渗防漏措施；医疗废物间已做地面硬化、防渗处理，不存在地下水、土壤环境污染途径，对土壤和地下水影响很小。可不开展土壤和地下水环境影响评价工作。 6、生态 本项目不涉及新增扰动土地，不涉及生态影响。 7、环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018））附录B.2其他危险物质临界量推荐值及临界量可识别出本项目的环境风险物质主要为84消毒液、医疗废物、污水处理站污泥、检验室废液，厂区内主要危险物质及最大储存量，本项目Q值计算结果如下： 表4-12 风险物质与临界量比值计算结果 物料名称; 形态; 风险判定; 储存场所. 最大暂存量（t); 临界量（t); q/Q. 次氯酸钠（84消毒液）; 液; 0.0006; 5; 0.00012; 仓库. 医疗废物（感染、损伤性、药物性废物）; /; 0.05; 50; 0.001; 危废间. 检验废液; 液; 0.002; 50; 0.00004; 危废间. 污泥; 固; 0.011; 50; 0.00022; /. 75%酒精; 液; 0.001; 500; 0.000002; 仓库. 碘酒; 液; 0.001; 500; 0.000002. 液化气; 液; 0.05; 10; 0.005; 厨房. 合计; 0.006384; /. 根据q/Q=0.006384可知，项目环境风险为一般环境风险等级。 表4-13 建设项目环境风险分析内容表 建设项目名称; 茶陵县马江卫生院建设项目. 建设地点; （湖南）省; （株洲）市; （茶陵）区/县; 茶陵县马江镇长远村墟上. 地理坐标; 经度; 113°32´27.700"; 纬度; 26°42′32.878″. 主要危险物质及分布; 医疗废物（感染、损伤、药物性废物）、污泥、检验废液、84消毒液、液化气、75%酒精、碘酒等. 环境影响途径及危害结果(大气、地表水、地下水）; 途径 ：火灾事故会污染周边大气环境；废水处理设施失效导致废水事泄露会污染周边水环境；风险物质泄露、散落污染水体及土壤. 风险防范措施要求; ①为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废水处理装置净化系统应定期检修、保养；②对液态风险物质暂存区进行防渗处理，设置托盘；③在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内配置移动式泡沫灭火器。④对医疗废水暂存间进行防渗处理，并在医疗废物暂存间内设置托盘，防止泄漏/散落。⑤设置事故应急池（5m3），并编制应急预案。. （2）风险防范措施 ① 医用化学品事故性泄漏防范及应急措施 医用化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行管理；危险化学品必须分类储存在专用的储存室内，并设置警示标识，其存储方式、方法和数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库应进行核查登记，并定期检查库存，实行双人双发、双人保管制度。 ② 污水风险防范措施 a、不断加强医疗污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。 b、医疗污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。 c、按照 《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中“12.4.1 医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”的要求。项目最大排水量约13.87m3/d，按要求应急事故应不小于5m3，卫生院污水处理区容积较大，且有多格，可有效暂存事故废水。 d、对污水处理站风险事故排放的废水进行杀菌，避免医疗废水未经处理直接排入原虎踞镇污水处理厂。 e、制定突发环境事故应急措施，为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南。 ③ 医疗废物风险防范措施 鉴于医疗废物的危害性，该项目在收集、贮存、运送的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 1）对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： 黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物； 红色—700×550mm塑料袋：传染性废物； 绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物； 红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。 而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： 印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱； 印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱； 印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。 医疗垃圾分类应在每科室、每病房设置分类收集箱进行分类收集。 2）严格遵循医疗废物的贮存和运送的相关规定 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： - 远离医疗区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。项目医疗废物暂存间设在院区北侧公卫楼一楼，与院区内停车场及道路相通，方便车辆运输；项目必须做到医疗废物定期清运，并对医疗废物暂存间消毒，对环境影响可接受。 - 设置严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c. 设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；有温控设施，减少臭气的产生。 d. 设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟”、“禁止饮食”的警示标识。 e. 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 f. 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： a). 保证包装内容物不暴露于空气和受潮； b). 保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； c). 贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源； d). 贮存地不得对公众开放。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 ④ 液化气风险防范措施 定期对食堂厨房瓶装液化气的管道进行检测，确保其处于良好状态，禁止采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏液化气管道，使用结束后，及时关闭阀门。 ⑤ 火灾事故风险防范措施 项目须按规范配置相关消防器材并通过主管部门验收。发现起火时应首先判明起火的部位和燃烧的物质，并迅速报警。在消防队未到达前，灭火人员应根据不同的起火物质，采用正确有效的灭火方法，如断开电源，撤离周围的易燃易爆物质，根据现场情况选择正确的灭火用具等。 ⑥ 环境风险防范及管理 建设单位是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。建设单位需按环评及批复文件要求建设环境风险防范设施；验收监测或验收调查单位要全面调查环境风险防范设施建设和应急措施落实情况；制定安全操作规章制度，指定安全责任人，定期进行员工安全意识教育。 项目危险物质的储存量较小，泄漏、火灾等事故发生概率较低，只要通过加强卫生院管理，并做好防范措施等，可以较为有效地防范风险事故的发生，项目的风险处于环境可接受的水平。 8、排污许可 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中，本项目不需要纳入排污许可管理。 9、与项目有关的原有环境问题 本项目始建于上个世纪，已投入运行多年，现为完善项目相关环保手续。根据湖南省卫生健康委湖南省生态环境厅《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函[2023]60号）等文件，针对现场调查结果，环评要求对不符合要求的相关环保设施进行整改，环评整改建议见表4-23。 表4-14 项目存在问题及整改建议 存在的环境问题; 整改措施. 未办理环保审批手续，已投入运营; 进行补办手续。. 污水处理设施污泥未按要求处置; 及时对污水处理设施污泥进行清掏处理，不在医废间暂存，由专业公司定期清掏拖运处置。. 院区污水处理工程无事故应急池; 需设置一座约5m3的事故应急池. 废水排放口未设置规范化排污口标识标牌; 设置与之相应的环境保护图形标识牌，注明排污单位、排污口性质及编号，排污口地理位置、主要排放物污染种类等信息。. 食堂废水处理没有隔油池; 设置隔油池. - 10.项目环境保护投资估算 本工程总投资343万元，项目环保总投资22万元，占总投资的6.4%，项目环保投资情况，见下表。 表4-15 项目环保投资情况一览表 项目; 污染源; 环保措施; 规模; 投资（万元）. 废水治理; 医院废水; 配套污水处理站; 1套; 15. 废气治理; 恶臭; 污水处理站加盖密闭+除臭; 1套; 1.5. 食堂油烟; 油烟净化器+食堂屋顶高排气筒; 1套; 1. 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减振处理，首选低噪设备，并进行合理放置，严格生产作业管理; 2. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 若干; 0.5. 危险废物; 医疗废物暂存间; 一个; 2. 合计; 22. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 采用“隔栅池+调节池+AO生物接触氧化池+二沉池+活性氧消毒（二氧化氯消毒作为备用）”污水处理设施，污水处理设施采用地埋式封闭设置 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟废气 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准 |
|  | 备用柴油发动机 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 直接无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 |
| 地表水 环境 | 医院综合废水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂 | 食堂废水经隔油池处理后生活污水和医疗废水一起进入院区污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理排放标准 |
|  | 职工宿舍楼废水 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮 | 经化粪池处理后用作农用灌溉，不外排 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准 |
| 声环境 | 设备 噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |
| 固体废物 | ① 生活垃圾集中收集暂存定期交环卫部门统一处置； ② 一般固废废包装材料集中收集暂存，定期外售给物资回收公司； ③ 医疗废物集中收集暂存于危险废物暂存间，做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，并设置危险废物暂存间标识牌、管理台账等。并根据医疗废物种类在医疗废物暂存间内分区存放，制定计划，定期交由有资质公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 医疗废物暂存间、污水处理站等采取重点防渗措施，防渗要求为防渗层为至少 2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区：采用混凝土硬化，确保渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ① 利用地埋式污水处理设施做事故应急池（位于院区东南部），加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和责任心，以减少事故的发生。 ② 加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。 ③ 设置一台柴油备用发电机，在突然停电的情况下用于应急发电。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ① 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十九、卫生 108、基层医疗卫生服务 842”，不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中，本项目不需要纳入排污许可管理。 ② 竣工环保验收：建设项目竣工后，建设单位或者委托技术机构依照国家有关法律法规、验收技术规范等要求，如实查验、检测、记载建设项目环境保护设施的“三同时 ”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，进行竣工环保验收。 ③ 按照检测计划要求定期对废水、废气、噪声进行检测。 ④ 按相关要求编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |

# 六、结论

马江卫生院建设项目符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理。项目运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量③ | 本项目排放量 ④ | 以新带老削减量 ⑤ | 本项目建成后全厂排放量⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | H2S | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 油烟废气 | - | - | - | 0.0042048t/a | - | 0.0042048t/a | 0.0042048t/a |
| 废水 | COD | - | - | - | 0.34t/a |  | 0.34t/a | 0.34t/a |
|  | BOD5 | - | - | - | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | SS | - | - | - | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | NH3-N | - | - | - | 0.074t/a |  | 0.074t/a | 0.074t/a |
|  | 动植物油 | - | - | - | 0.02t/a |  | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | LAS | - | - | - | 0.02t/a |  | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0105t/a |  | 0.0105t/a | 0.0105t/a |
| 固体废物 | 污水处理站污泥 | - | - | - | 0.74t/a | - | 0.74t/a | 0.74t/a |
|  | 医疗废物 | - | - | - | 2.614t/a | - | 2.614t/a | 2.614t/a |
|  | 检验废液 | - | - | - | 0.88t/a | - | 0.88t/a | 0.88t/a |
|  | 生活垃圾 | - | - | - | 20.44t/a | - | 20.44t/a | 20.44t/a |
|  | 废包装物 | - | - | - | 0.2t/a | - | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废一次性输液瓶（袋） | - | - | - | 0.3t/a | - | 0.3t/a | 0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①