株洲市城市路灯综合服务经营权

项目实施方案

（征求意见稿）

编制单位：天信工程项目管理有限公司

委托单位：株洲市城市管理局

编制时间：2024年9月

目  录

第1章 总论	1

1.1  项目基本情况	1

1.2  编制依据	2

1.3  项目实施背景	2

1.4  项目实施必要性	6

第2章 项目运作方式	9

2.1 经营权出让	9

2.2 项目具体运作流程	9

2.3 经营权受让单位的选择方式和条件	11

第3章 交易结构	13

3.1 项目投资与建设	13

3.2 项目运营	13

3.3 项目投融资与财务方案	14

3.4 回报机制	25

3.5 政府承诺及保障	25

第4章 项目合同体系	27

4.1 项目参与主体	27

4.2 项目合同体系组成	27

第5章 项目主要边界条件	28

5.1 权利义务边界	28

5.2 交易条件边界	30

5.3 履约保障边界	32

5.4 调整衔接边界	33

第6章 监管架构	40

6.1 授权关系	40

6.2 监管方式	40

第7章 风险分配基本框架	42

7.1 风险识别	42

7.2 风险分配	43

总论

  - 1.1  项目基本情况

### 1.1.1 项目名称

株洲市城市路灯综合服务经营权项目（以下简称“项目”或“本项目”）。

### 1.1.2 项目地点

项目位于株洲市天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区。

### 1.1.3 项目规模及基本情况

项目对株洲市泰山路、黄山路、滨江路等119条道路上达到改造条件的路灯及附属设施进行改造，道路清单详见附件1。对具备条件的5173基路灯安装光伏发电组件。对150761米路灯管路进行扩容、新增光缆铺设等改扩建工程，为后续路灯挂载5G基站等智能设备提供接口，为后续智慧城市推动打造基础。新增1000个路灯广告位，在人员密集处767基路灯安装电动单车充电装置，道路箱变附近安装新能源汽车充电装置119套（含500kwh储能集装箱1个，60kw充电桩3个，30kw充电桩3个）用于路侧停车位充电。

### 1.1.4  项目单位

1、实施机构

株洲市人民政府授权株洲市城市管理局作为本项目的实施机构，负责组织本项目的前期准备、实施方案的编制、经营权的拍卖、通过公开竞价交易依法依规确定经营权受让单位、代表政府签订《经营权出让协议》（以下简称《协议》）、合同期满移交接收等工作内容。

2、项目法人

经公开竞争方式获得经营权的受让单位，按照现行的企业投资管理的有关规定履行核准或备案手续，履行项目投资主体责任，同时受让单位可就本项目成立特殊目的公司（项目公司）。

  - 1.2  编制依据

1、《国务院关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）。

2、《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》（财资〔2022〕124号）。

3、《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕561号）。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《湖南省人民政府办公厅关于印发〈清查处置全省闲置国有资产资源专项行动方案〉的通知》（湘政办函〔2022〕24号）。

6、《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市公共资源有偿使用管理工作方案（试行）〉的通知》（株政办发〔2022〕29号）。

7、项目实施单位提供的有关基础资料、数据。

  - 1.3  项目实施背景

### 1.3.1 项目区域背景

通过经营权出让，不仅可以盘活株洲市政府的存量资产，实现资产保值增值，还能通过市场化运作，引入更多社会资本和先进管理模式，进一步提升路灯综合服务的运行效率和服务水平。此外，此举还能为株洲市的城市建设和经济社会发展注入新的活力，推动智慧城市事业与经济社会发展的深度融合。

在此背景下，经株洲市国有资产资源清理盘活工作专班、株洲市城市管理局经过深入调研和充分论证，并经市政府常务会审议通过，决定对株洲市路灯综合服务的存量资产进行30年经营权的作价评估，并采用市场化方式挂牌处置。此举旨在通过公开、公平、公正的竞争机制，选出具备实力和经验的运营商，确保资产的长期稳定运行和高效利用。同时，这也是株洲市城管局贯彻落实国家关于深化智慧改革、推动智慧城市事业高质量发展的具体举措之一。

### 1.3.2 规划政策符合性

1、国家级层面

（1）2013年7月，国务院发布《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号），意见中提到“鼓励在城市路灯照明、城市景观以及通讯基站、交通信号灯等领域推广分布式光伏电源。”。

（2）2024年4月，国家能源局印发了《国家能源局关于促进新型储能并网和调度运用的通知》（国能发科技规〔2024〕26号），通知中提到“优化新型储能调度方式。电力调度机构应根据系统需求，制定新型储能调度运行规程，科学确定新型储能调度运行方式，公平调用新型储能调节资源。积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等联合调用模式发展，优先调用新型储能试点示范项目，充分发挥各类储能价值。。”

（3）2021年11月，工业和信息化部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》（工信部规〔2021〕164号），规划中提到“推进通信设施与市政、交通、电力、公安、应急等设施资源共享，努力实现管控、杆塔、站址、机房等双向开放，推动建设智慧多功能杆，为感知终端移动基站及网络传输设施预留可扩展的挂载空间和管线接口。”

2、省级层面

（1）2024年6月，湖南省工业和信息化厅发布《关于深入推进全省工业领域清洁生产工作的实施意见》（湘工信节能〔2024〕194号）文，意见中提到“鼓励企业开展智能微电网建设，发展风电、太阳能推进煤炭消费替代，积极发展“新能源+储能”和分布式新能源合理配置储能系统，拓展风光储氢等新能源应用场景，推动多能互补高效利用。”

（2）2024年4月，湖南省人民政府印发《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》（湘政发〔2024〕5号）文，方案中提到“加快市政基础设施更新改造。以供水、供气、排水与污水处理、环卫、照明、城市生命线工程、安防等为重点，结合城市更新，分类推进市政基础设施更新改造，保障城市基础设施安全、绿色、智慧运行，提升城市建设管理水平。推进城市道路照明设施设备智能化升级改造。”

（3）2021年12月，国家发展改革委、中央网信办等联合印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》（发改高技〔2021〕1742号），方案中提到“支持基础电信运营企业开展5G网络共建共享和异网漫游，强化资源复用。加快推动老旧高能耗设备退网和升级改造，推动智慧多功能灯杆建设。”

3、市级层面

（1）2022年12月，株洲市行政审批局发布《株洲市“十四五”新型智慧城市发展规划》，规划中提到“加快公共安全、交通、城管、民生、生态环保、农业、水利、能源等领域公共基础设施的数字化改造、智能化升级。提升各类市政、园区、社区、医院、学校和商业楼宇等城市设施互联感知能力。加快智慧交通、智慧能源等行业融合基础设施建设，推进智慧路灯、充电桩等市政融合基础设施建设，提升城市基础设施运行效率、管理效率和服务能力。”

（2）2021年10月，中共株洲市委网信办、株洲市发展和改革委员会印发《株洲市“十四五”信息化发展规划（2021—2025年）》，规划中提到“集约利用现有各类杆塔资源，以社区网点覆盖为基础，以宏基站覆盖和“微基站+智慧杆塔”相结合的方式快速部署5G网络，力争到2025年全市实现5G网络全覆盖，建成全省信息基础设施建设的示范性地区。在工业互联网、超高清视频、民生服务、自动驾驶等领域开展5G多元化应用场景及示范应用，形成可复制、可推广的新应用、新模式、新业态，服务支撑株洲经济高质量发展。”

  - 1.4  项目实施必要性

### 1.4.1 深化改革发展，推动路灯综合服务事业

路灯综合服务经营权出让项目的实施，不仅是一项具体的资产运营策略，更是推动路灯综合服务事业改革发展的重要里程碑。通过引入市场机制和社会资本，可以推动路灯综合服务的多元化经营和市场化运作，为路灯综合服务的改革发展注入新的活力。同时，路灯综合服务经营权出让项目的实施，还有助于形成路灯综合服务经营管理的长效机制。通过市场化运作，路灯综合服务的管理将更加规范、透明，能够更好地适应市场需求和变化。这将为路灯综合服务的可持续发展提供有力的制度保障，确保路灯综合服务能够长期、稳定地为城市的安全和发展做出贡献。

### 1.4.2 增加财政收入，缓解财政压力

路灯综合服务经营权出让项目的实施，在城市发展中扮演了举足轻重的角色。这一项目通过公开透明的竞争机制，确保了路灯综合服务经营权能够以公平、合理的价格流转，从而实现了资产价值的最大化。通过盘活闲置资产，获得相应收益，有利于化解隐性债务，使得政府有更多的资金投入到城市基础设施建设和公共服务中，进一步提升城市的整体发展水平。

同时，引入市场机制，不仅让路灯综合服务经营权实现了价值的最大化，更通过市场竞争和优质企业的运营，实现了路灯综合服务经营权的保值增值。这意味着，随着时间的推移，路灯综合服务经营权将会持续为株洲市带来稳定的财政收入，为城市的可持续发展提供了坚实的经济支撑。通过路灯综合服务经营权出让项目，株洲市成功地将路灯综合服务转化为经济效益，为城市的繁荣和发展注入了新的动力。

### 1.4.3 引入市场机制，激发市场活力

在经营权出让项目中，引入市场机制是一项具有关键性和深远影响的举措。通过公开挂牌、透明竞标的方式，成功吸引了众多实力强劲、专业突出、竞争力强的企业参与竞标，从而有效激发了市场活力。在激烈的竞争中，各企业纷纷亮出自身的独特优势和创新方案，确保了路灯综合服务经营权能够流转到最符合市场需求和资产特性的经营者手中。这一做法不仅充分展示了路灯综合服务经营权的市场价值，还通过竞争推动了价格的上升，实现了资产价值的最大化。同时，公平竞争的环境有助于选拔出最适合的经营主体，这些企业凭借先进的管理理念、丰富的行业经验和高效的运营能力，将为路灯综合服务带来卓越的运营效果和社会效益。最终，市场化运作推动了路灯综合服务经营权市场的健康发展，使之逐步成熟、规范，为社会提供了更多优质、高效的服务，为城市的可持续发展注入了新的活力。

### 1.4.4 有利于提升能源利用，推动株洲市电力负荷平滑

储能项目对于提高能源利用效率具有显著的作用。传统的电力系统在长距离输电过程中存在较大的能量损耗，而储能系统可以将电能在短距离内存储和释放。通过在电力系统中应用储能技术，可以减少输电损耗，提高能源利用效率。此外，储能技术还可以应对电网负荷峰值时段的需求，通过在低负荷时段储存能量，再在高负荷时段释放能量，达到平滑电力负荷的效果。

项目运作方式

经营权出让

根据《市政公共资源有偿使用收入管理办法》的通知（财税〔2016〕116号）和《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市公共资源有偿使用管理工作方案（试行）〉的通知》（株政办发〔2022〕29号），株洲市城市管理局通过公开竞价交易，选择经营权受让单位，并与经营权受让单位签订经营权出让协议，经营权受让单位在约定期限内负责经营本项目所涉及的株洲市城市路灯综合服务经营，相应经营权受让单位有权对株洲市城市路灯附属设施（光伏、储能、充电桩、管路）进行投资、建设、运营和维护，并通过提供相应经营服务、出租来回收投资并获得相应的投资收益，协议期满后相关权益自动终止。

项目具体运作流程

根据《市政公共资源有偿使用收入管理办法》（财税〔2016〕116号）、《湖南省国有资源有偿使用收入管理办法》（湖南省人民政府令第254号），以及政府的有关要求，国有资源有偿使用权、经营权有偿出让流程如下：

1、主管部门向政府书面申请启动项目，政府以批复或会议纪要等形式明确采用有偿使用权或经营权的出让模式，并明确主管部门项目实施机构及具体授权范围等相关事宜。

2、主管部门编制国有资源有偿使用权或经营权的《实施方案》，聘请第三方机构进行资产价值评估并编制《价值评估报告》。

3、政府审核并批复《出让实施方案》。

4、财政局审核有偿使用权或经营权的《价值评估报告》，并出具审核意见。

5、主管部门根据经审定的有偿使用权的《实施方案》和《价值评估报告》，依法依规通过拍卖（招标）方式选择合格受让方。

6、主管部门与受让方签订《有偿使用权出让协议》或《经营权出让协议》，受让方按约定支付有偿使用费或经营权取得费。

7、主管部门及相关部门根据适用法律法规和出让协议对受让方进行监管，确保项目实施符合标准及受让方按协议履行权责。

8、经营期满后，项目所有资产应无偿地移交给主管部门或其指定机构。

项目具体运作流程图详见图表2-1所示。

图表2-1 具体运作流程图

株洲市人民政府

株洲市城市管理局

实施机构授权

经营权受让单位

签署经营权出让协议

株洲市城市路灯综合服务经营项目

监管

金融机构

还本付息

贷款资金

使用者

付费

服务

财政局

建设运营

支付

相关部门

经营权受让单位的选择方式和条件

### 2.3.1 选择方式

根据《湖南省国有资源有偿使用收入管理办法》（湖南省人民政府令第254号）第八条：开发利用国有资源应当遵循有偿使用、市场配置的原则。依法出让、出租国有资源经营权、使用权的，应当通过公开方式选择有相应资质的中介机构评估其价值，在依法设立的交易机构通过招标、拍卖、挂牌方式确定出让、出租对象。

本项目边界清晰，竞争内容主要为经营权出让费报价，结合湖南省已开展的公共资源项目交易方式，本方案推荐采用拍卖的方式选择经营权受让单位。

### 2.3.2 潜在受让单位应具备的条件

为保证本项目引进的经营权受让单位具备履行合同义务的能力。参与竞争的潜在受让单位应当具备下列条件。

1、在中国境内依法注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人名单；近三年在经营活动中没有重大违法记录。

3、具有履行合同所必需的资金和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

### 2.3.3 出让标的

本项目以经评估的路灯综合服务经营权出让费为受让标的，标的物出让金额以经财政部门核准的评估金额为准。

### 2.3.4 签订合同

实施机构和中选受让单位应当自成交确认书发出之日起三十日内，按照公告文件和中选受让单位的竞价文件订立书面合同。

交易结构

项目投资与建设

### 3.1.1 项目法人

受让单位有权对约定的路灯及附属设施进行改造和装修。这一权利允许受让单位根据市场需求和实际情况，对路灯设施的功能进行调整和优化。受让单位可以添置光伏、储能、充电桩等相应的服务设施和设备，以提升路灯设施的服务水平和竞争力，这些设施和设备应满足相关法律法规的要求，确保使用安全。此外，经营权受让单位应按照现行的企业投资管理的有关规定履行核准或备案手续，履行项目投资主体责任，同时受让单位可就本项目成立特殊目的公司（项目公司），并按照法律法规自行负责项目设计、监理、施工承包单位的遴选等工作。

### 3.1.2 项目建设验收标准

须同时满足《供配电系统设计规范》（GB50052）、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053）、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》（DBJ/T15—150）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057）、《湖南省多功能灯杆技术标准》DBJ43/T013-2020等，并做到一次性验收合格。

项目运营

### 3.2.1 运营内容

经营权受让单位可自行或委托给有资质的企业、社会组织进行运营，所有经营活动应在保障路灯功能的基础上，合理地运用空间开展并符合安全标准，具体运营内容包括：范围内路灯广告、路灯充电、储能及基于路灯（杆）构建的“路灯+”综合经营服务。通过对株洲市路灯及设施改造，将路灯打造成路边供杆、能源、网络及数据服务的载体，实路灯(杆)现智慧路灯多功能杆+的资产归属的多场景应用，远景结合低空经济、5G、光充储能、北斗产业发展。

### 3.2.2 运营期内的环境保护

1、受让单位不应在项目的运营过程中造成环境污染。

2、受让单位应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

3、受让单位在项目的运营期间应根据经营权出让协议技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

项目投融资与财务方案

### 3.3.1 主要参数

1、分析主要依据包括《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及国家现行有关的财税制度。

2、财务评价计算期为30年，其中建设期2年，运营期28年。

3、固定资产（建筑和设备）折旧采用平均年限法，折旧年限为28年；无形资产摊销年限28年。

4、所得税前财务基准收益率为7%，所得税后财务基准收益率为6%。

5、银行贷款利率按照4.30%计算，贷款年限15年，其中宽限期2年（建设期）、还款期13年。

6、营业收入和总成本估算均为含税价。

### 3.3.2 建设投资估算

1、投资估算编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）。

（2）《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2020〕56号）。

（3）《湖南省安装工程消耗量标准》（2020年版）。

（4）其他有关的规定、定额及文件。

2、编制方法

（1）设备购置：设备原价按现行市场价格计算，由各相关专业提供，不足部分根据近期类似工程报价或合同价格进行估价。

（2）安装工程：根据设备购置费及设备安装类似工程决算，以指标形式计入。

（3）材料价格均以当地最新建筑材料价格编制，并考虑保管、运输、施工等综合因素计取。

3、其他费用说明

（1）建设单位管理费按“财建〔2016〕504号文”费率标准计算。

（2）前期工作费用按“湘建建〔2024〕19号文”费率标准计算。

（3）工程勘察费按“建标〔2007〕164号文”费率标准计算。

（4）工程设计费按“计价〔2002〕10号文”费率标准计算。

（5）工程造价咨询费按“湘价服〔2009〕81号文”标准计算。

（6）招标代理服务费按“计价格〔2002〕1980号文”费率标准计算。

（7）工程监理费按“湘价服〔2007〕76号文”费率标准计算。

（8）工程保险费按“建标〔2007〕164号”费率标准计算。

（9）环境影响评价费按“计价格〔2002〕125号”费率标准计算。

（10）场地准备及临时设施费按“建标〔2011〕1号文”费率标准计算。

（11）公共资源交易服务收费按“湘价服〔2014〕33号文”费率标准计算。

（12）预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用、工程建设其他费用之和的5%估算。

（13）建设期银行贷款利率按照4.30%计算。

4、估算结果

项目估算总投资20378.95万元，其中工程费用17469.67万元，占总投资的85.72%，工程建设其他费用1357.33万元，占总投资的6.66%，预备费941.35万元，占总投资的4.62%，建设期利息610.60万元，占总投资3.00%。

图表3-1  项目总投资构成表

| 序号 | 分项工程 | 估算投资（万元） | 占总投资比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 17469.67 | 85.72% |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1357.33 | 6.66% |
| 3 | 预备费 | 941.35 | 4.62% |
| 4 | 建设期利息 | 610.60 | 3.00% |
| 5 | 总投资（1+2+3+4） | 20378.95 | 100.00% |

5、项目分年投资计划

根据项目施工进度计划，工程的建设期按2年考虑，资金按工程进度分24个月逐步投入。

### 3.3.3 盈利能力分析

#### 1、收入估算

本项目收入来源为储能供电、广告位出租、电动单车车充电服务、电动汽车充电服务、智慧路灯设备接口收入。收入均为不含税收入。

（1）广告位出租收入

株洲市2023年度户外广告经营权拍卖路灯285个，成交金额为169.33万元，经营年限为5年，平均每年每个价格为1188.28元（http://www.zzzyjy.cn/020/020004/020004002/20231218/523eab9a-2c4a-4ca8-8546-52fa4472175d.html），根据次拍卖结果，本项目路灯广告位出租单价按照1200.00元/个/年计算，每5年上涨5%。运营期第1年、第2年、第3年出租率分别为60%、70%、80%，运营期第4年及以后出租率达到80%。计算期内，路灯广告位出租收入3617.24万元。

（2）储能供电收入

1）电网销售价格标准

根据《关于进一步完善我省分时电价政策及有关事项的通知》（湘发改价调规〔2021〕848号）、《国家发展改革委、教育部关于学校水电气价格有关问题的通知》发改价格〔2007〕2463号和《关于省电网第三监管周期输配电价及有关事项的通知》（湘发改价调规〔2023〕302号）等相关文件，湖南省2024年6月电网销售电价详见图表3-2所示。

图表3-2  湖南省2024年6月电网销售电价统计表

2）供电收入

项目新能源汽车充电首年充电量平均每天为77112kwh，详见图表3-3，远超本项目配置的储能功率59500kwh，能够完全消纳。市面储能设备的充储损耗率在5%~20%，本项目基于审慎原则，损耗率取20%，每天供电量为47600kwh。供电综合单价根据湖南省2024年6月电网销售电价计算为0.77元/kwh。计算期内，供电收入共计33292.48元。

图表3-3  新能源汽车充电首年消耗电量

| 序号 | 名称 | 时长（h） | 使用率 | 数量(个） | 消耗量（kwh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60kw充电桩 | 12 | 20% | 357 | 51408 |
| 2 | 30kw充电桩 | 12 | 20% | 357 | 25704 |
| 合计 |  |  |  |  | 77112 |

（3）电动车充电服务收入

根据株洲市路灯分布情况，5%的路灯分布于小区、商场、学校、办公楼等人流集中处，5%的灯杆配置电动单车充电设备，每设备6个接口。根据株洲市现有电动车充电设备收费标准0.40元/小时～0.98元/小时，基于审慎原则，本项目充电设备服务费定位0.50元/小时，每5年降价0.05元，降到最低0.3元后保持稳定。运营期第1年单口每天充电6小时，使用率40%，运营期第2年单口每天充电8小时，使用率50%，运营期第3年开始往后单口每天充电10小时，使用率60%。计算期内，电动单车充电服务费收入9305.41万元。

（4）新能源汽车充电服务收入

根据湖南省发展和改革委员会《关于我省电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（湘发改价商〔2018〕407号），充电桩按服务费标准为0.8元/kwh，当电动车发展达到一定规模并在交通运输市场具有一定竞争力后，市场充电服务价格会逐步降低。结合对周边区域充电桩充电服务费调查，考虑到本项目的定位、特色及区位因素，根据谨慎性原则，本项目充电桩充电服务收入保守按0.55元/kwh计，之后每5年递减0.05元/度，递减至0.35元/度后保持不变。储能放电外的代收电费不计入本项目收入。

根据调查，2022年株洲供电企业平均电价1.3元/kWh，位于全省中游。直流（快充）充电桩充电平均使用率约22.33%，交流（慢充）充电桩充电平均使用率约35.42%，详见附件2。因目前电动汽车处于大力推广阶段，运营期初第1年使用率20%，运营期第2年使用率25%，运营期第3年开始往后使用率30%。考虑到路侧充电桩的车辆流动性，本项目每个充电桩单天使用保守估计为12小时。计算期内，收入44927.55万元。

（5）智慧设备接口管理收入

项目管线扩容后可为后续智慧设备接入提供接口，根据《湖南省地下综合管廊有偿使用收费管理办法（试行）》（湘发改价商〔2017〕700号），城市综合管廊运营单位的税后内部收益率应不超过日常维护费的8%，本项目生产运营期间管道收费单价为每年99元每米（含税）。参考《保山市调整低地下综合管廊有偿使用费标准》和《G206市区东入口至华清高速口路段地下通信管道租赁实施方案‌》，本项目定价合理。考虑到株洲市首次推广，运营期初使用率较低，第1年使用率为30%，逐年增长10%。计算期内，智慧设备接口管理收入为39219.41万元。

（6）经营性总收入预测

项目计算期30年内（运营期28年内），收入合计130362.09万元（不含税），运营期内年均收入4655.79万元（不含税）。项目总收入估算结构详见图表3-4。

图表3-4  本项目收入预测结构情况表

| 序号 | 项目名称 | 收入预测（万元） | 年均收入 | 占总收入比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯灯箱广告出租收入 | 3617.24 | 129.19 | 2.77% |
| 2 | 储能供电收入 | 33292.48 | 1189.02 | 25.54% |
| 3 | 电动单车充电服务收入 | 9305.41 | 332.34 | 7.14% |
| 4 | 新能源汽车充电服务收入 | 44927.55 | 1604.56 | 34.46% |
| 5 | 设备接口租赁收入 | 39219.41 | 1400.69 | 30.08% |
| 6 | 营业总收入 | 130362.09 | 4655.79 | 100.00% |

#### 2、成本费用估算

（1）总成本估算依据

本项目总成本费用估算采用生产要素估算法，总成本包括固定成本和可变成本，同时，要求计算经营成本。相关计算公式如下。

1）总成本费用=燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用+折旧费+摊销费+财务费用。

2）可变成本=燃料及动力费+其他费用。

3）经营成本=总成本费用－折旧费－摊销费用-财务费用。

（2）成本费用估算

成本费用包括经营成本、折旧摊销费和财务费用等科目。运营期内，成本费用共计78536.42万元，年均成本费用2804.87万元。项目成本费用预测结构详见图表3-5。

图表3-5  项目成本费用预测结构表

| 序号 | 项目名称 | 成本费用预测 （万元） | 年均成本费用（万元） | 成本费用占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料及动力费 | 20082.86 | 717.25 | 25.57% |
| 2 | 工资及福利费 | 7549.68 | 269.63 | 9.61% |
| 3 | 修理费 | 23444.45 | 837.30 | 29.85% |
| 4 | 其他费用 | 4364.62 | 155.88 | 5.56% |
| 5 | 经营成本（1+2+3+4） | 55441.61 | 1980.06 | 70.59% |
| 6 | 折旧费 | 18516.60 | 661.31 | 23.58% |
| 7 | 摊销费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 财务费用 | 4578.21 | 163.51 | 5.83% |
| 9 | 总成本费用合计（5+6+7+8） | 78536.42 | 2804.87 | 100.00% |

1）燃料及动力费

根据项目情况，能源消耗主要为电力、柴油。经估算，运营期6辆运维车辆，平均每辆运营油耗为12L/百公里，运营里程3万公里/年，柴油价格7.18元/L；灯箱广告牌单个功率60w，每天亮灯12h。路灯顶光伏板功率为300w，日均发电量4065.77千瓦时，发电用于蓄能，不足部分夜间低谷时由电网充电。计算期内，燃料及动力费共计20082.86万元。消耗情况详见图表3-6~3-9。

图表3-6  路灯光伏发电

| 单根装机（w） | 辐射量 | 单根发电量(kwh) | 日均发电(kwh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 300.00 | 1125.00 | 0.79 | 4065.77 |

图表3-7  广告牌用电的情况表

| 名称 | 亮灯时长 | 电价 （kwh/元） | 功率（w） | 单日用电 (万元） | 年用电 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广告牌 | 4 | 1.21 | 60 | 0.06 | 21.27 |
|  | 8 | 0.77 |  |  |  |

图表3-8  储能设备充电费

| 名称 | 储能容量（kwh） | 光伏发电量（kwh） | 日充电量（kwh） | 日电费 （万元） | 年电费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储能 | 59500.00 | 4065.77 | 55434.23 | 1.88 | 687.94 |

图表3-9  燃料及动力费

| 序号 | 项目名称 | 总计（万元） | 年均（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 燃料及动力费 | 20082.86 | 717.25 | 3.72% |
| 1 | 运维车辆动力费 | 224.88 | 8.03 | 0.04% |
| 2 | 广告电费 | 595.70 | 21.27 | 0.11% |
| 3 | 储能设备充电电费 | 19262.29 | 687.94 | 3.57% |

2）工资及福利费

工资或薪酬是项目劳动定员的报酬，包括工资、奖金、津贴和补贴、劳动保护以及福利费等。

人均工资及福利费按照《关于发布湖南省2023年企业工资指导线的通知》（湘人社规〔2023〕17号），参考湖南省统计局公布的2023年湖南省国有企业就业人员年均工资为108430元、全省城镇非私营单位就业人员年平均工资为97015元。

根据项目组织机构和人力资源配置，项目总人数共30人，人均工资及福利费8.00万元/年。计算期内，工资及福利费共计7549.68万元。

3）修理费

修理费房屋设备按照固定资产原值的1%比例计取，设施设备考虑到设备更新，按照固定资产原值的8%比例计取。计算内，修理费共计23444.45万元。

4）其他费用

其他费用主要包括其他管理费用、其他销售费用，按照收入的3%计算。计算期内，其他费用4364.62万元。

5）折旧费

折旧年限28年。运营期内，折旧费18516.60万元。

6）财务费用

财务费用包括银行贷款利息，银行贷款利息按4.30%计算，还本期13年，运营期内，财务费用合计4578.21万元。

#### 3、税费估算

（1）税费政策

项目经营涉及的税费种类主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加费、地方教育费附加费和企业所得税等六类税费。

1）增值税：广告经营行业增值税进项税率为6%，外购服务或商品增值税税率为6%和13%等两种。

2）印花税：按照收入的0.03%计算。

3）城市维护建设税：按照应纳增值税的7%缴纳。

4）教育费附加费：按照应纳增值税的3%缴纳。

5）地方教育费附加费：按照应纳增值税的2%缴纳。

6）企业所得税：按照应纳税所得额的25%缴纳。

（2）税费计算

根据涉及税费种类及税率，计算期内，累计纳税总额25221.24万元，其中增值税7753.05万元、税金及附加974.01万元、企业所得税16494.18万元。

- 4、盈利能力分析

运营期内，项目年均收入5195.97万元，年均总成本费用2804.87万元，年均利润总额2356.31万元，所得税后项目投资财务内部收益率11.21%（＞6%），所得税后项目投资财务净现值11917.64万元，所得税后项目投资回收期10.43年（含建设期2年）。因此，项目盈利能力较好，具备可融资性。主要盈利能力评价指标见下表所示。

图表3-8  主要盈利能力评价指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 所得税前 | 所得税后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目投资财务内部收益率 | % | 13.94 | 11.21 |  |
| 2 | 项目投资财务净现值 | 万元 | 15256.37 | 11917.64 |  |
| 3 | 项目投资回收期 | 年 | 8.85 | 10.43 | 含建设期 |

项目融资方案

项目总投资20378.95万元，自筹资金6178.95万元，占总投资约30.32%，银行贷款14200.00万元，占总投资约69.68%，贷款年限15年，其中建设期2年，还本期13年。

受让单位可根据实际需求，根据国务院固定资产投资项目资本金管理制度开展项目融资，实施机构不对本项目融资承担任何增信责任，受让单位应自行承担融资责任和融资风险。

为本项目融资之目的，受让单位可在其按约定享有所有权的项目设施、项目收益权或其他权益上设置抵押、质押等方式进行融资，但受让单位应在经营权到期之日前解除全部项目设施的抵押和项目收益权等权利的质押或等担保措施。

回报机制

本项目收入来源为储能供电、广告位出租、电动车单车充电服务、电动车汽车充电服务、智慧路灯设备接口收入。

政府承诺及保障

保障受让单位土地及设施使用权

保证受让单位享有项目内的建筑物、设施设备的使用权。

施工配套措施安排

在株洲市人民政府的协调下，株洲市城市管理局负责与本项目施工过程中涉及到的施工配套与相关单位进行协调，提供相应的便利。

协助审批

实施机构协助受让单位进行项目未完成的审批和取得融资及运营所必须的证明文件等工作。

协助争取优惠政策

实施机构协助受让单位向有关部门争取国家、省市相关财政补贴和行业优惠政策。

项目合同体系

项目参与主体

本项目运作的参与主体主要包括株洲市人民政府、株洲市城市管理局、经营权受让单位。

图表 4-1 项目参与主体及主体责任分工

| 参与主体 | 主体职能 |
| --- | --- |
| 株洲市人民政府 | 授权实施机构。 |
| 株洲市城市管理局 | 负责组织本项目的前期准备、实施方案的编制、授权第三方机构进行资产评估、组织经营权的拍卖、与受让方签订《经营权出让协议》、合同期满移交接收等工作。 |
| 经营权受让单位 | 履行经营权出让费支付义务； 负责本项目的投融资、建设、运营、维护； 接受实施机构及相关政府部门的监督与管理，接受公众监督。 |

项目合同体系组成

本项目合同体系包括：《经营权出让协议》及其他履约合同等。

《经营权出让协议》：由实施机构与中标受让单位签订《经营权出让协议》。《经营权出让协议》是整个合同体系的基础和核心，项目边界条件是经营权出让协议的核心内容，主要包括权利义务、交易条件、履约保障等内容。该协议的具体条款会影响到受让单位后续签订的其他合同的内容。

项目主要边界条件

权利义务边界

实施机构的主要权利和义务

- 行使行政监管职能和履约监管权力，对受让单位建设运营全过程进行监督约束。但监督权的行使不能影响受让单位的正常经营。如发现与协议存在不相符合的，有权责成受让单位限期予以纠正。

- 基于国家安全及人民生命财产安全的前提下，有权对项目投资、建设、运营全过程进行监督。

- 在发生紧急事件、可能严重影响公众利益的情况下，有权统一调度、临时接管或依法征用项目设施。

- 实施机构先行开展项目实施方案、经营权出让协议编制、公共资源有偿使用价值评估等前期工作。实施机构先行完成前期工作的，应将其完成的前期工作成果文件交予受让单位。

- 实施机构负责对路灯设施依法进行清产核资，国有资产造册登记。按照各路灯设施的现状，对所有资产进行造册登记，做到产权清晰，保持土地、设施设备等国有资产性质不变，确保国有资产保值增值。

- 实施机构须协助受让单位获得项目建设等所必需的核准手续或批文，为项目提供符合施工条件的项目场地，协助本项目所需水、电、通讯线路接入；将项目有关的基础性技术资料交付受让单位的义务。

- 因受让单位的不当行为或疏忽导致损失，有权要求受让单位承担相应的赔偿责任。

- 法律法规和协议规定的其他权利与义务。

经营权受让单位的权利和义务

- 按照经营权出让协议的约定支付经营权出让费。

- 全面负责项目的投资、建设、运营和风险把控。具体负责本项目的资金筹措和组织实施、承担本项目的建设管理工作。

- 享有通过对项目的投融资、运营维护，获得项目收入，以回收项目投资并获得合理利润的权利。

- 安全文明施工。保证项目建设符合国家关于环保、安全生产等法律法规的规定，承担在工程施工过程中造成的安全生产责任。采取一切合理措施减少对公众的干扰和影响，并遵守环境保护和城市管理方面的有关规定和要求。

- 负责工程项目管理、施工进度控制、质量控制、安全管理和成本控制，并接受实施机构监督。

- 遵守与项目建设和养护相关的法律法规，接受实施机构、行业主管部门对本项目场地合法使用、招投标活动、建设施工和运营维护等方面的监督。

- 按照有关技术政策和技术规范要求，定期或经常性地对项目运行状况进行检测、检查和维护，保证项目及其附属设施经常处于良好状态。

- 受让方在享有项目使用权期间，不得以任何理由，任何方式损坏资产原有功能，需在保证资产原有功能正常运转的情况下安全运营。

- 受让单位对实施机构完成的前期工作成果文件、基础性技术资料等负有保密义务。

- 法律法规和协议规定的其他权利义务。

交易条件边界

经营权出让费的确认及支付

1、经营权出让费拍卖价格的确定

本项目经营权出让费起拍价格以评估单位评估价为最低保留价，竞买人在此价格基础上进行公开竞价，最终以价高者确定为受让单位。

2、经营权出让费的支付

在经营权出让协议签订后，经营权受让单位应在协议签订之日起60日内，将全部经营权出让费一次性支付至实施机构指定的账户。

若受让单位在有偿使用协议签订后60日内未完成全部经营权出让费的支付，即视为违约。实施机构有权向受让单位发出催告通知，要求其在收到通知后的30日内完成支付。经催告后，受让单位在规定的30日内仍未完成支付，实施机构有权解除《经营权出让协议》，且实施机构前期投入及因受让单位不支付出让费造成的损失，须由受让单位承担，实施机构因主张权利产生的律师费、诉讼费、保全费等费用由受让单位承担。

经营权范围

1、本项目范围详见附件1。

2、经营权范围：主要经营性项目为城区内路灯广告、路灯充电服务、储能及基于路灯（杆）构建的“路灯+”综合经营服务。通过对株洲市路灯及设施改造，将路灯打造成路边供杆、能源、网络及数据服务的载体，实路灯(杆)现智慧路灯多功能杆+的资产归属的多场景应用，远景结合低空经济、5G、光充储能、北斗产业发展。

3、经营单位仅拥有路灯综合服务经营权，不拥有路灯（杆）所有权等除综合服务经营权之外的其他权益内容。

经营权有效期

本项目合作期（经营期）综合考虑项目投资回收期、经营权资产评估价值和前期手续办理进程等因素，建议本项目经营期限为30年（含建设期2年）。

资产权属

本次经营权出让涉及的资产权属均系株洲市国有资产，转让期内受让方仅获得其使用权、经营权和收益权，即本次经营权转让不涉及资产所有权的转移。

项目资产范围及权属

经营权有效期内，项目形成资产所有权归受让单位所有。包括但不限于：

- 固定资产：项目区内路灯设施的基础设施改造、设施设备配套以及建筑安装工程等费用，以及设备购置费、工程建设其他费用和预备费投资所形成的非货币性资产，全部为固定资产。

- 无形资产：本项目经营权有效期内无形资产主要包括受让单位取得本项目经营权所形成的无形资产以及运营期申报或购买的专利权、非专利技术、商誉等。

经营权有效期满后项目资产的处置

经营权有效期满后，除实施机构与受让单位通过合法形式延长经营权有效期外，受让单位应在经营权有效期满后六个月内完成项目现场资产的移交以及退场工作，并将项目场地移交实施机构。

项目资产更新重置

本项目在经营期内需保持服务的连续性，根据项目设备、服务的特性，需进行必要的设备更新、服务培训，包括且不限于：设施设备的购置和升级改造、人员培训等。本项目在经营期内的设备更新、服务培训所需费用由受让单位负责。

履约保障边界

保险

在项目建设和运营期间，项目建设和运营可能遇到不可预测或不可控制的风险，受让单位应自行和要求其供应商购买和维持适用法律所要求的保险。除强制险种外，受让单位应根据谨慎运营惯例购买相应的其他险种。受让单位在协议签订后，将购买保险的记录提供给实施机构。

运营保证金

运营保证金设置的目的通常在于：确保受让方按照本合同的约定提供安全、稳定、丰富和优质的公共服务。本项目运营保函金额拟按照本项目经营权出让费评估总价值的1%计算，在双方签订《经营权出让协议》后，由受让方向实施机构提交，形式可采取银行转账、保兑支票、银行汇票或现金支票等。

移交保证金

移交保证金设置的目的在于确保受让方按照《经营权出让协议》的约定履行转让期内项目设施的维修维护、移交后的质保及其他相关责任。

本项目设置移交保证金，递交时间为转让期届满前十二个月，有效期至转让期限届满后十二个月，移交保证金的金额届时由移交委员会商定。

调整衔接边界

鉴于本项目合作期较长，在《经营权出让协议》订立时既要充分考虑项目全生命周期内的实际需求，也要合理设置一些关于期限变更（如展期、提前终止）、内容变更的灵活调整机制，为未来可能较长的合同执行期预留调整和变更空间。

应急预案与安全生产

应急预案

针对下列情形，受让单位应制定应急预案和现场处置方案：自然灾害、重特大事故、环境公害、群体性事件以及人为破坏等事件的发生和所有危险源。

应急预案制定要求：明确事前、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责，并报实施机构备案。

安全生产

经营权受让单位是本项目的安全生产责任主体，经营权受让单位应建立安全生产责任体系，按要求开展安全生产培训及预防演练。项目所属区域的安全生产主管部门是本项目安全生产的监管单位，履行法定监管职责。

违约责任及赔偿

实施机构违约责任

因实施机构违反《经营权出让协议》约定的义务，导致受让单位的经营权在经营权有效期内未能持续有效，或对受让单位依法行使经营权构成妨碍的，实施机构应及时改正，并赔偿受让单位因此而遭受的直接经济损失。

受让单位违约责任

在经营权有效期内，如因受让单位自身原因造成未能按约定履行义务，实施机构有权追究受让单位违约责任。如情节严重、致使《经营权出让协议》无法继续履行的，实施机构有权提前终止《经营权出让协议》。

违约赔偿

任何一方违约，另一方可主张违约责任，具体违约责任的承担以《经营权出让协议》中约定的为准。

临时接管

在经营权有效期内，如受让单位发生以下情形导致《经营权出让协议》无法继续履行，或者严重影响到社会公众利益和安全等情形，经查属实，实施机构可临时接管项目设施。

具体情形如下：

- 违反《经营权出让协议》原则性条款，拒不履行协议义务；

- 严重影响社会公共利益和安全的；

- 因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

- 法律法规明确禁止的其他情形。

临时接管前，受让单位应继续履行项目协议项下的义务，临时接管期间，受让单位须无条件服从实施机构或政府指定机构的指令。若导致临时接管的行为得到纠正，则实施机构应终止临时接管，临时接管的期限最长不得超过六十（60）日，在临时接管期间所发生的费用由受让单位承担。在实施机构临时接管期限内受让单位未对违约事件予以纠正，实施机构有权收回经营权，提前终止协议。

不可抗力

#### （1）不可抗力的通知

一方应在发生不可抗力事件或知道发生不可抗力事件后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生情况和可能导致的后果。

#### （2）免于履行

由于不可抗力事件使一方不能全部或部分履行其在《经营权出让协议》项下的义务时，根据不可抗力事件的影响该方可全部或部分免除在《经营权出让协议》项下的相应义务，另有相反规定的除外。

提前终止

提前终止事项

实施机构违约——当发生实施机构违约事件时，实施机构在一定期限内未能补救的，受让单位可根据合同约定主张终止《经营权出让协议》；

受让单位方违约——当发生受让单位违约事件时，受让单位未能在规定的期限内对该违约事件进行补救的，实施机构可根据合同约定主张终止《经营权出让协议》；

不可抗力事件——发生不可抗力事件持续或累计达到12个月，任何一方可主张终止《经营权出让协议》。

##### （1）实施机构主张的提前终止

1）受让单位不能按约定支付经营权出让费；

2）受让单位根据中国法律被吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

3）因受让单位管理不善或违规操作，发生重大、特大生产安全事故（“重大、特大”的程度按照国家有关法律规定界定）；

4）受让单位继续运营本项目将危及公共安全或将对公共利益有所损害时；

5）受让单位拒绝接受实施机构及相关部门的监督管理，情节严重的；

6）受让单位未履行《经营权出让协议》项下的义务构成对《经营权出让协议》的实质性违约，并且在收到实施机构告知其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约；

7）不可抗力或经营权出让协议约定的其他事项。

##### （2）受让单位主张的提前终止

1）实施机构所作的声明被证明在做出时在实质方面不属实，使受让单位履行《经营权出让协议》的能力受到严重的不利影响；

2）实施机构未履行《经营权出让协议》项下的义务构成对《经营权出让协议》的实质性违约，并且在收到受让单位告知其违约并要求补救的书面通知后60日内仍未能补救该实质性违约；

3）不可抗力或经营权出让协议约定的其他事项。

提前终止赔偿

本项目发生协议约定的提前终止事项或者一方提出提前终止的，受让单位按表6-1获得实施机构支付的提前终止补偿（具体以《经营权出让协议》为准）。

图表 5-1 提前终止赔偿表

| 序号 | 提前终止之情形 | 终止赔偿金 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 实施机构违约 | 建设期终止：A1+B+E |
|  |  | 运营期终止：A2+B+E |
| 二 | 受让单位违约 | 无赔偿 |
| 三 | 不可抗力 | 建设期终止：（A1-C-D）/2+E |
|  |  | 运营期终止：（A2-C-D）/2+E |

A1——本项目经审定后的实际投资额；

A2——本项目经审定后的实际投资额扣除已计提折旧和摊销后的余值；

B——违约方应支付的违约金，取值为经营权出让费的10%；

C——发生不可抗力情形时，根据经营权出让协议及相关保险合同，受让单位实际获得的保险赔款；

D——发生不可抗力情形时，因受让单位投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

E——经营权出让费的剩余价值，剩余价值为剩余使用年限所分摊的价值。

争议的解决

#### 1、协商

《经营权出让协议》执行过程中若出现争议，应尽力通过协商友好解决。

#### 2、诉讼

协商不能解决的争议，协议任何一方有权向实施机构所在地人民法院提起诉讼。

#### 3、持续履行

在争议解决期间，各方对协议无争议部分应当继续履行，除法律规定或另有约定外，不得以发生争议为由单方面终止或中断经营权出让协议义务的履行。受让单位应确保本项目服务的持续性。

协议变更

经营权有效期内，实施机构和受让方应根据有关法律法规，结合行业发展、市场变化和项目实际情况，定期协商修改完善《经营权出让协议》。协议中的任何修改、补充或变更只有以书面形式并由各方授权代表签字并加盖公章后方可生效并具有约束力。

协议展期

经营权有效期结束时，对该项目继续采用公共资源有偿使用模式的，应当依照规定重新选择受让单位。若有效期限内受让单位履约记录良好的，在不违反届时法律法规的情形下，原受让单位方享有同等条件下的优先权。

监管架构

监管架构主要包括授权关系和监管方式等。本项目中授权关系主要是政府对项目实施机构的授权以及实施机构对受让单位的授权。监管方式主要包括履约管理、行政监管和公众监督等。

授权关系

本项目实施机构涉及两个方面的授权：

1、株洲市人民政府授权株洲市城市管理局作为本项目实施机构，负责项目前期准备、编制实施方案、授权第三方机构授权进行资产评估、组织经营权的拍卖、与受让单位签订经营权出让协议、监管等工作。

2、株洲市城市管理局授予受让单位对本项目所涉及的公共资源进行使用的权利。

监管方式

履约管理

合同监管

一般情况下，履约管理最主要的方式就是合同监管。因此，为保证受让单位严格按照协议履约，项目实施机构及相关部门应根据《经营权出让协议》约定，监督受让单位履行协议中相关义务。受让单位的经营行为需在实施机构及相关部门认可后开展。

处罚措施

采取的处罚措施包括：停止侵害；消除影响；继续履行合同；采取补救措施；赔偿损失；支付违约金；解除合同；合同约定的其他合法措施。

行政监管

应急管理、环境保护等监管部门根据各自职责范围对项目建设和运营进行行政监管。

公众监督

项目合作期内，要保障公众知情权，接受社会监督。建立健全社会监督网络和舆论监督反馈，形成有效的、完善的社会监督体系。

风险分配基本框架

风险识别

根据本项目特点以及从失败或同类型项目中出现的重要风险进行归纳并得出本项目主要风险清单：融资/财务风险、运营风险、不可抗力风险、移交风险、政府行为风险等。

结合本项目实际情况，分析各个阶段存在的风险，详见下表：

图表 7-1风险识别表

| 风险类型 |  | 风险描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统 风险 | 1.法律法规、政策变更风险 | 因法律法规、政策或行业标准变化导致项目建设、运营成本增加， 受让单位达不到预期收益 |
|  | 2.税收风险 | 税收政策调整，导致受让单位税费成本发生变化 |
|  | 3.通货膨胀风险 | 因通货膨胀引起运营成本增加 |
|  | 4.公共机构反对风险 | 项目在建设、运营过程中影响了公共机构的利益而引起反对，影 响项目实施 |
|  | 5.不可抗力风险 | 发生政治不可抗力（非因实施机构原因导致且不在其控制下的征收征用、政治反对等）、自然不可抗力（主要是指台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害）、社会不可抗力（战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、疫情等社会异常事件）等事件，造成项目不能正常运转 |
|  | 6.受让单位能力不足风险 | 受让单位组织不合理，或技术、经验不足，或融资能力差等造成 项目不能正常运转 |
|  | 7.受让单位方变动风险 | 受让单位方异常变动，影响项目稳定性 |
|  | 8.规划风险 | 因规划变动对项目产生不利影响 |
|  | 9.政府干预风险 | 实施机构过度干预影响项目的实施和进程 |
|  | 10.项目审批和决策风险 | 项目审批和决策不及时，影响项目的实施和进程 |
| 建设阶段风险 | 11.融资风险 | 受让单位不能获得或无法在约定期限内获得融资资金 |
|  | 12.安全事故风险 | 由于现场管理不善，导致施工现场出现安全事故 |
|  | 13.环境风险 | 项目建设对环境造成影响、损害，或者达不到有关部门规定的环保标准 |
|  | 14.工程质量风险 | 项目工程质量不合格或出现质量缺陷 |
| 运营阶段风险 | 15.市场需求风险 | 由于宏观经济、社会发展、同业竞争等产生市场需求变动风险 |
|  | 16.价格风险 | 项目服务价格变动风险 |
|  | 17.经营管理不力风险 | 受让单位经营管理经验不足、能力差，影响项目运营 |
| 移交阶段风险 | 18.移交履约风险 | 受让单位在协议约定期限内未能及时移交，或移交时项目场地存在其他权利负担等 |

风险分配

风险分配基本原则

本项目分配机制按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则：

- 风险分配优化：风险应该由对风险最具控制力的一方承担。

- 风险收益对等原则：风险承担者承担的风险与获得的收益相匹配。

- 风险可控原则：承担风险的一方能够将该风险合理转移，但风险最终发生，承担风险的一方不应将由此产生的费用和损失转移给协议相对方。

风险分配机制及风险应对措施

根据风险分配原则和项目实际情况，得出如下风险分配方案：

图表 7-2 风险分配方案

| 风险类型 |  |  | 实施机构负担 | 受让单位方负担 | 共同负担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统风险 | 1.法律法规、政策变更风险 | 本级政府可控范围内的法律法规、政策变更风险 | √ |  |  |
|  |  | 非本级政府可控范围内的法律法规、政策变更风险 |  |  | √ |
|  | 2.税收风险 |  |  | √ |  |
|  | 3.通货膨胀风险 |  |  | √ |  |
|  | 4.公共机构反对风险 |  |  |  | √ |
|  | 5.不可抗力风险 |  |  |  | √ |
|  | 6.受让单位能力不足风险 |  |  | √ |  |
|  | 7.受让单位方变动风险 |  |  | √ |  |
|  | 8.规划风险 | 本级政府可控的规划风险 | √ |  |  |
|  |  | 非本级政府可控的规划风险 |  |  | √ |
|  | 9.政府干预风险 |  | √ |  |  |
|  | 10.项目审批和决策风险 |  |  | √ |  |
| 建设阶 段风险 | 11.融资风险 |  |  | √ |  |
|  | 12.安全事故风险 |  |  | √ |  |
|  | 13.环境风险 |  |  | √ |  |
|  | 14.工程质量风险 |  |  | √ |  |
| 运营阶 段风险 | 15.市场需求风险 |  |  | √ |  |
|  | 16.价格风险 |  |  | √ |  |
|  | 17.经营管理不力风险 |  |  | √ |  |
| 移交阶 段风险 | 18.移交履约风险 |  |  | √ |  |

注：部分风险在不同情况下的风险分担主体不同，具体如何分担应根据风险的具体情况判断。

风险应对措施

根据项目风险分配方案，为防范、规避相应风险，提高项目建设和运营效率，双方应采取相应措施，如下表所示：

| 风险类型 |  | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 系统 风险 | 1.法律法规、政策变更风险 | 实施机构尽量在可控范围内保证法律法规、政策的稳定性，如因法律法规、政策变更导致项目无法继续实施，双方应建立提前终止机制。 |
|  | 2.税收风险 | 受让单位根据实际情况自行把控税收政策变化风险 |
|  | 3.通货膨胀风险 | 受让单位根据实际情况自行把控通货膨胀变化风险 |
|  | 4.公共机构反对风险 | 如因受让单位操作不当引起，受让单位应尽快纠正；如因项目规划等原因引起，实施机构应积极与公共机构进行沟通；如因不可抗力原因，双方共同承担损失 |
|  | 5.不可抗力风险 | 通过投保商业保险转移风险 |
|  | 6.受让单位能力不足风险 | 对受让单位方投融资能力、管理水平、经验等进行深入调研和考察 |
|  | 7.受让单位方变动风险 | 约定受让单位方的变动条件并严格执行 |
|  | 8.规划风险 | 实施机构尽力协调各方保证规划的稳定性 |
|  | 9.政府干预风险 | 明确实施机构及相关部门的监管内容和方法，除按合同约定或相关法规政策规定进行监管外，不得干预项目的实施 |
|  | 10.项目审批和决策风险 | 受让单位协调相关部门建立协调机制，加快项目审批和内部决策速度 |
| 建设 阶段 风险 | 11.融资风险 | 受让单位根据自身情况自行把控融资风险 |
|  | 12.安全事故风险 | 要求受让单位严格执行安全生产管理制度，同时加强安全监管 |
|  | 13.环境风险 | 要求受让单位建设、运营中遵守相关环保规定，对违反相关规定情形约定违约处理方式 |
|  | 14.工程质量风险 | 受让单位应自行把控项目工程质量风险 |
| 运营阶 段风险 | 15.市场需求风险 | 受让单位应详细论证市场需求，充分评估项目投资风险，合理确定有偿使用费报价 |
|  | 16.价格风险 | 受让单位应充分评估项目各项价格变动风险 |
|  | 17.经营管理不力风险 | 受让单位自身运营能力不足时，可委托或与具备相应运营能力的单位合作运营 |
| 移交阶 段风险 | 18.移交履约风险 | 通过协议约定移交违约风险 |

附表1：

总投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标（元/单位） |
| 一 | 工程费用 | 8327.56 | 218.88 | 8923.24 | 0.00 | 17469.67 |  |  |  |
| 1 | 新建 | 30.00 | 218.88 | 8923.24 | 0.00 | 9172.11 |  |  |  |
| 1.1 | 路灯光伏 |  | 23.28 | 442.29 |  | 465.57 | 块 | 5173.00 | 900.00 |
| 1.2 | 储能设备 |  |  | 4760.00 |  | 4760.00 | kwh | 59500.00 | 800.00 |
| 1.3 | 路灯广告位 | 30.00 |  |  |  | 30.00 | 个 | 1000.00 | 300.00 |
| 1.4 | 电动单车充电装置 |  | 4.60 | 92.04 |  | 96.64 | 个 | 767.00 | 1200.00 |
| 1.5 | 汽车充电桩（30kw） |  | 71.40 | 1356.60 |  | 1428.00 | 个 | 357.00 | 40000.00 |
| 1.6 | 汽车充电桩（60kw） |  | 119.60 | 2272.31 |  | 2391.90 | 个 | 357.00 | 67000.00 |
| 2 | 改造 | 8297.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8297.56 |  |  |  |
| 2.1 | 管线扩容 | 8291.86 |  |  |  | 8291.86 | 米 | 150761.00 | 550.00 |
| 2.2 | 路灯广告位 | 5.70 |  |  |  | 5.70 | 个 | 285.00 | 200.00 |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 1357.33 | 1357.33 |  |  |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 214.88 | 214.88 | 万元 | 17469.67 | 1.23% |
| 2 | 前期工作费 |  |  |  | 30.89 | 30.89 | 万元 | 17469.67 | 0.18% |
| 3 | 工程勘察费 |  |  |  | 139.76 | 139.76 | 万元 | 17469.67 | 0.80% |
| 4 | 工程设计费 |  |  |  | 200.90 | 200.90 | 万元 | 17469.67 | 1.15% |
| 5 | 造价咨询费 |  |  |  | 97.83 | 97.83 | 万元 | 17469.67 | 0.56% |
| 6 | 招标代理费 |  |  |  | 23.24 | 23.24 | 万元 | 17469.67 | 0.13% |
| 7 | 工程监理费 |  |  |  | 300.45 | 300.45 | 万元 | 17469.67 | 1.72% |
| 8 | 工程保险费 |  |  |  | 52.41 | 52.41 | 万元 | 17469.67 | 0.30% |
| 9 | 环境影响评价费 |  |  |  | 34.94 | 34.94 | 万元 | 17469.67 | 0.20% |
| 10 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 87.35 | 87.35 | 万元 | 17469.67 | 0.50% |
| 11 | 公共资源交易服务收费 |  |  |  | 174.70 | 174.70 | 万元 | 17469.67 | 1.00% |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 941.35 | 941.35 |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 941.35 | 941.35 | 万元 | 18827.00 | 5.00% |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  | 610.60 | 610.60 |  |  |  |
| 五 | 经营权费用 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 六 | 总投资（一+二+三+四+五） | 8327.56 | 218.88 | 8923.24 | 2909.28 | 20378.95 |  |  |  |

附表2：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（一）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 130362.09 |  |  | 3235.40 | 3848.28 | 4490.89 | 4627.82 | 4764.75 | 4730.86 | 4874.64 | 5018.42 |
| 1.1 | 路灯灯箱广告出租收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租收入（万元）（不含税） | 3617.24 |  |  | 87.28 | 101.83 | 116.38 | 116.38 | 116.38 | 122.20 | 122.20 | 122.20 |
|  | 可出租数量（个） |  |  |  | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 |
|  | 出租单价（元/个/年） |  |  |  | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 |
|  | 出租率 |  |  |  | 60.00% | 70.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
|  | 销项税额（万元） | 217.03 |  |  | 5.24 | 6.11 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |
| 1.2 | 储能供电收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收入（万元）（不含税） | 33292.48 |  |  | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 |
|  | 综合电价（元/kwh） |  |  |  | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
|  | 放电量（kwh） |  |  |  | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 |
|  | 损耗率（%） |  |  |  | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
|  | 销项税额（万元） | 4328.02 |  |  | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 |
| 1.3 | 电动单车充电服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租收入（万元）（不含税） | 9305.41 |  |  | 178.38 | 297.30 | 445.95 | 445.95 | 445.95 | 401.35 | 401.35 | 401.35 |
|  | 可出租数量（个） |  |  |  | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 |
|  | 服务费（元/个/h） |  |  |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
|  | 单个每天充电时间 |  |  |  | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 使用率 |  |  |  | 40.00% | 50.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
|  | 销项税额（万元） | 1209.70 |  |  | 23.19 | 38.65 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 52.18 | 52.18 | 52.18 |
| 1.4 | 新能源汽车充电服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租收入（万元）（不含税） | 44927.55 |  |  | 1369.93 | 1712.42 | 2054.90 | 2054.90 | 2054.90 | 1868.09 | 1868.09 | 1868.09 |
|  | 可出租数量（个） |  |  |  | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 |
|  | 服务费（元/kwh） |  |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  | 单个每天充电时间 |  |  |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|  | 平均每小时充电功率（kwh/h） |  |  |  | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|  | 使用率 |  |  |  | 20.00% | 25.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
|  | 销项税额（万元） | 5840.58 |  |  | 178.09 | 222.61 | 267.14 | 267.14 | 267.14 | 242.85 | 242.85 | 242.85 |
| 1.5 | 设备接口租赁收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 租赁收入（万元）（不含税） | 39219.41 |  |  | 410.79 | 547.72 | 684.65 | 821.58 | 958.51 | 1150.21 | 1293.99 | 1437.76 |
|  | 数量（米） |  |  |  | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 |
|  | 单价（元/米/年） |  |  |  | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 103.95 | 103.95 | 103.95 |
|  | 出租率 |  |  |  | 30.00% | 40.00% | 50.00% | 60.00% | 70.00% | 80.00% | 90.00% | 100.00% |
|  | 销项税额（万元） | 3529.75 |  |  | 36.97 | 49.29 | 61.62 | 73.94 | 86.27 | 103.52 | 116.46 | 129.40 |
| 2 | 增值税 | 7753.05 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.04 | 375.78 | 388.18 |
| 2.1 | 销项税金 | 15125.09 |  |  | 398.06 | 471.24 | 548.28 | 560.61 | 572.93 | 560.45 | 573.39 | 586.33 |
| 2.2 | 进项税金 | 5509.69 |  |  | 192.24 | 193.72 | 196.20 | 196.72 | 197.23 | 197.07 | 197.61 | 198.15 |
| 2.3 | 固定资产抵扣税金 | 1862.35 |  |  | 205.82 | 277.52 | 352.08 | 363.89 | 375.70 | 287.34 |  |  |
| 3 | 税金及附加 | 974.01 |  |  | 1.09 | 1.30 | 1.51 | 1.56 | 1.60 | 10.71 | 46.73 | 48.26 |
| 3.1 | 印花税 | 43.65 |  |  | 1.09 | 1.30 | 1.51 | 1.56 | 1.60 | 1.59 | 1.63 | 1.68 |
| 3.2 | 城市建设维护费 | 542.71 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 26.30 | 27.17 |
| 3.3 | 教育费附加 | 232.59 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 11.27 | 11.65 |
| 3.4 | 地方教育费附加 | 155.06 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 7.52 | 7.76 |

附表2：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（二）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 130362.09 | 5018.42 | 5018.42 | 4865.01 | 4865.01 | 4865.01 | 4865.01 | 4865.01 | 4715.50 | 4715.50 | 4715.50 |
| 1.1 | 路灯灯箱广告出租收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租收入（万元）（不含税） | 3617.24 | 122.20 | 122.20 | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 134.72 | 134.72 | 134.72 |
|  | 可出租数量（个） |  | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 |
|  | 出租单价（元/个/年） |  | 1260.00 | 1260.00 | 1323.00 | 1323.00 | 1323.00 | 1323.00 | 1323.00 | 1389.15 | 1389.15 | 1389.15 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
|  | 销项税额（万元） | 217.03 | 7.33 | 7.33 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
| 1.2 | 储能供电收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收入（万元）（不含税） | 33292.48 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 |
|  | 综合电价（元/kwh） |  | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
|  | 放电量（kwh） |  | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 |
|  | 损耗率（%） |  | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
|  | 销项税额（万元） | 4328.02 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 |
| 1.3 | 电动单车充电服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租收入（万元）（不含税） | 9305.41 | 401.35 | 401.35 | 356.76 | 356.76 | 356.76 | 356.76 | 356.76 | 312.16 | 312.16 | 312.16 |
|  | 可出租数量（个） |  | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 |
|  | 服务费（元/个/h） |  | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
|  | 单个每天充电时间 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 使用率 |  | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
|  | 销项税额（万元） | 1209.70 | 52.18 | 52.18 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |
| 1.4 | 新能源汽车充电服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租收入（万元）（不含税） | 44927.55 | 1868.09 | 1868.09 | 1681.28 | 1681.28 | 1681.28 | 1681.28 | 1681.28 | 1494.47 | 1494.47 | 1494.47 |
|  | 可出租数量（个） |  | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 |
|  | 服务费（元/kwh） |  | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|  | 单个每天充电时间 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|  | 平均每小时充电功率（kwh/h） |  | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|  | 使用率 |  | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
|  | 销项税额（万元） | 5840.58 | 242.85 | 242.85 | 218.57 | 218.57 | 218.57 | 218.57 | 218.57 | 194.28 | 194.28 | 194.28 |
| 1.5 | 设备接口租赁收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 租赁收入（万元）（不含税） | 39219.41 | 1437.76 | 1437.76 | 1509.65 | 1509.65 | 1509.65 | 1509.65 | 1509.65 | 1585.13 | 1585.13 | 1585.13 |
|  | 数量（米） |  | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 |
|  | 单价（元/米/年） |  | 103.95 | 103.95 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 114.60 | 114.60 | 114.60 |
|  | 出租率 |  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
|  | 销项税额（万元） | 3529.75 | 129.40 | 129.40 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 142.66 | 142.66 | 142.66 |
| 2 | 增值税 | 7753.05 | 388.18 | 388.18 | 365.54 | 365.54 | 365.54 | 365.54 | 365.54 | 343.23 | 343.23 | 343.23 |
| 2.1 | 销项税金 | 15125.09 | 586.33 | 586.33 | 563.08 | 563.08 | 563.08 | 563.08 | 563.08 | 540.18 | 540.18 | 540.18 |
| 2.2 | 进项税金 | 5509.69 | 198.15 | 198.15 | 197.54 | 197.54 | 197.54 | 197.54 | 197.54 | 196.95 | 196.95 | 196.95 |
| 2.3 | 固定资产抵扣税金 | 1862.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 税金及附加 | 974.01 | 48.26 | 48.26 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |
| 3.1 | 印花税 | 43.65 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 3.2 | 城市建设维护费 | 542.71 | 27.17 | 27.17 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |
| 3.3 | 教育费附加 | 232.59 | 11.65 | 11.65 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
| 3.4 | 地方教育费附加 | 155.06 | 7.76 | 7.76 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |

附表2：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（三）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 130362.09 | 4715.50 | 4715.50 | 4570.09 | 4570.09 | 4570.09 | 4570.09 | 4570.09 | 4660.39 | 4660.39 | 4660.39 |
| 1.1 | 路灯灯箱广告出租收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租收入（万元）（不含税） | 3617.24 | 134.72 | 134.72 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | 148.53 | 148.53 | 148.53 |
|  | 可出租数量（个） |  | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 |
|  | 出租单价（元/个/年） |  | 1389.15 | 1389.15 | 1458.61 | 1458.61 | 1458.61 | 1458.61 | 1458.61 | 1531.54 | 1531.54 | 1531.54 |
|  | 出租率 |  | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
|  | 销项税额（万元） | 217.03 | 8.08 | 8.08 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |
| 1.2 | 储能供电收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收入（万元）（不含税） | 33292.48 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 | 1189.02 |
|  | 综合电价（元/kwh） |  | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
|  | 放电量（kwh） |  | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 | 59500.00 |
|  | 损耗率（%） |  | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
|  | 销项税额（万元） | 4328.02 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 |
| 1.3 | 电动单车充电服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租收入（万元）（不含税） | 9305.41 | 312.16 | 312.16 | 267.57 | 267.57 | 267.57 | 267.57 | 267.57 | 267.57 | 267.57 | 267.57 |
|  | 可出租数量（个） |  | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 | 4602.00 |
|  | 服务费（元/个/h） |  | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  | 单个每天充电时间 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 使用率 |  | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
|  | 销项税额（万元） | 1209.70 | 40.58 | 40.58 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 |
| 1.4 | 新能源汽车充电服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租收入（万元）（不含税） | 44927.55 | 1494.47 | 1494.47 | 1307.66 | 1307.66 | 1307.66 | 1307.66 | 1307.66 | 1307.66 | 1307.66 | 1307.66 |
|  | 可出租数量（个） |  | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 |
|  | 服务费（元/kwh） |  | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
|  | 单个每天充电时间 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|  | 平均每小时充电功率（kwh/h） |  | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|  | 使用率 |  | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
|  | 销项税额（万元） | 5840.58 | 194.28 | 194.28 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| 1.5 | 设备接口租赁收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 租赁收入（万元）（不含税） | 39219.41 | 1585.13 | 1585.13 | 1664.39 | 1664.39 | 1664.39 | 1664.39 | 1664.39 | 1747.61 | 1747.61 | 1747.61 |
|  | 数量（米） |  | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 | 150761.00 |
|  | 单价（元/米/年） |  | 114.60 | 114.60 | 120.34 | 120.34 | 120.34 | 120.34 | 120.34 | 126.35 | 126.35 | 126.35 |
|  | 出租率 |  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
|  | 销项税额（万元） | 3529.75 | 142.66 | 142.66 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 157.28 | 157.28 | 157.28 |
| 2 | 增值税 | 7753.05 | 343.23 | 343.23 | 321.27 | 321.27 | 321.27 | 321.27 | 321.27 | 328.84 | 328.84 | 328.84 |
| 2.1 | 销项税金 | 15125.09 | 540.18 | 540.18 | 517.63 | 517.63 | 517.63 | 517.63 | 517.63 | 525.55 | 525.55 | 525.55 |
| 2.2 | 进项税金 | 5509.69 | 196.95 | 196.95 | 196.37 | 196.37 | 196.37 | 196.37 | 196.37 | 196.71 | 196.71 | 196.71 |
| 2.3 | 固定资产抵扣税金 | 1862.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 税金及附加 | 974.01 | 42.76 | 42.76 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |
| 3.1 | 印花税 | 43.65 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 3.2 | 城市建设维护费 | 542.71 | 24.03 | 24.03 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 23.02 | 23.02 | 23.02 |
| 3.3 | 教育费附加 | 232.59 | 10.30 | 10.30 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.87 | 9.87 | 9.87 |
| 3.4 | 地方教育费附加 | 155.06 | 6.86 | 6.86 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |

附表3：

总成本估算表（一）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料及动力费 | 20082.86 |  |  | 724.72 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 |
| 2 | 工资及福利费 | 7549.68 |  |  | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
| 3 | 修理费 | 23444.45 |  |  | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 |
| 4 | 其他费用 | 4364.62 |  |  | 109.00 | 129.59 | 151.18 | 155.65 | 160.13 | 158.74 | 163.44 | 168.14 |
| 5 | 经营成本（1+2+3+4） | 55441.61 |  |  | 1911.03 | 1923.86 | 1945.45 | 1949.92 | 1954.40 | 1965.01 | 1969.71 | 1974.41 |
| 6 | 折旧费 | 18516.60 |  |  | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 |
| 7 | 摊销费 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 财务费用 | 4578.21 |  |  | 610.60 | 591.25 | 559.00 | 513.85 | 461.39 | 409.36 | 358.19 | 307.02 |
| 9 | 总成本费用合计（5+6+7+8） | 78536.42 |  |  | 3182.94 | 3176.41 | 3165.75 | 3125.08 | 3077.10 | 3035.68 | 2989.21 | 2942.74 |
| 9.1 | 其中：可变成本 | 24447.48 |  |  | 833.73 | 846.55 | 868.14 | 872.62 | 877.10 | 875.71 | 880.41 | 885.11 |
| 9.2 | 固定成本 | 54088.94 |  |  | 2349.21 | 2329.86 | 2297.61 | 2252.46 | 2200.00 | 2159.97 | 2108.80 | 2057.63 |

附表3：

总成本估算表（二）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料及动力费 | 20082.86 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 |
| 2 | 工资及福利费 | 7549.68 | 252.00 | 252.00 | 264.60 | 264.60 | 264.60 | 264.60 | 264.60 | 277.83 | 277.83 | 277.83 |
| 3 | 修理费 | 23444.45 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 |
| 4 | 其他费用 | 4364.62 | 168.14 | 168.14 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 157.67 | 157.67 | 157.67 |
| 5 | 经营成本（1+2+3+4） | 55441.61 | 1974.41 | 1974.41 | 1981.71 | 1981.71 | 1981.71 | 1981.71 | 1981.71 | 1989.77 | 1989.77 | 1989.77 |
| 6 | 折旧费 | 18516.60 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 |
| 7 | 摊销费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 财务费用 | 4578.21 | 255.85 | 204.68 | 153.51 | 102.34 | 51.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 总成本费用合计（5+6+7+8） | 78536.42 | 2891.57 | 2840.40 | 2796.53 | 2745.36 | 2694.19 | 2643.02 | 2643.02 | 2651.08 | 2651.08 | 2651.08 |
| 9.1 | 其中：可变成本 | 24447.48 | 885.11 | 885.11 | 879.81 | 879.81 | 879.81 | 879.81 | 879.81 | 874.64 | 874.64 | 874.64 |
| 9.2 | 固定成本 | 54088.94 | 2006.46 | 1955.29 | 1916.72 | 1865.55 | 1814.38 | 1763.21 | 1763.21 | 1776.44 | 1776.44 | 1776.44 |

附表3：

总成本估算表（三）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料及动力费 | 20082.86 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 | 716.97 |
| 2 | 工资及福利费 | 7549.68 | 277.83 | 277.83 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 291.72 | 306.31 | 306.31 | 306.31 |
| 3 | 修理费 | 23444.45 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 | 837.30 |
| 4 | 其他费用 | 4364.62 | 157.67 | 157.67 | 152.63 | 152.63 | 152.63 | 152.63 | 152.63 | 155.58 | 155.58 | 155.58 |
| 5 | 经营成本（1+2+3+4） | 55441.61 | 1989.77 | 1989.77 | 1998.62 | 1998.62 | 1998.62 | 1998.62 | 1998.62 | 2016.16 | 2016.16 | 2016.16 |
| 6 | 折旧费 | 18516.60 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 |
| 7 | 摊销费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 财务费用 | 4578.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 总成本费用合计（5+6+7+8） | 78536.42 | 2651.08 | 2651.08 | 2659.93 | 2659.93 | 2659.93 | 2659.93 | 2659.93 | 2677.46 | 2677.46 | 2677.46 |
| 9.1 | 其中：可变成本 | 24447.48 | 874.64 | 874.64 | 869.60 | 869.60 | 869.60 | 869.60 | 869.60 | 872.55 | 872.55 | 872.55 |
| 9.2 | 固定成本 | 54088.94 | 1776.44 | 1776.44 | 1790.33 | 1790.33 | 1790.33 | 1790.33 | 1790.33 | 1804.92 | 1804.92 | 1804.92 |

附表4：

利润和利润分配表（一）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 145487.18 |  |  | 3633.46 | 4319.52 | 5039.17 | 5188.42 | 5337.68 | 5291.31 | 5448.03 | 5604.75 |
| 2 | 税金及附加 | 974.01 |  |  | 1.09 | 1.30 | 1.51 | 1.56 | 1.60 | 10.71 | 46.73 | 48.26 |
| 3 | 总成本费用 | 78536.42 |  |  | 3182.94 | 3176.41 | 3165.75 | 3125.08 | 3077.10 | 3035.68 | 2989.21 | 2942.74 |
| 4 | 贴补收入 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 利润总额(1-2-3+4) | 65976.74 |  |  | 449.43 | 1141.81 | 1871.91 | 2061.79 | 2258.98 | 2244.93 | 2412.09 | 2613.74 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额(5-6) | 65976.74 |  |  | 449.43 | 1141.81 | 1871.91 | 2061.79 | 2258.98 | 2244.93 | 2412.09 | 2613.74 |
| 8 | 所得税 | 16494.18 |  |  | 112.36 | 285.45 | 467.98 | 515.45 | 564.74 | 561.23 | 603.02 | 653.44 |
| 9 | 净利润(5-8) | 49482.55 |  |  | 337.08 | 856.36 | 1403.93 | 1546.34 | 1694.23 | 1683.69 | 1809.07 | 1960.31 |
| 10 | 期初未分配利润 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 可供分配的利润（9+10） | 49482.55 |  |  | 337.08 | 856.36 | 1403.93 | 1546.34 | 1694.23 | 1683.69 | 1809.07 | 1960.31 |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 4948.26 |  |  | 33.71 | 85.64 | 140.39 | 154.63 | 169.42 | 168.37 | 180.91 | 196.03 |
| 13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 44534.30 |  |  | 303.37 | 770.72 | 1263.54 | 1391.71 | 1524.81 | 1515.32 | 1628.16 | 1764.28 |
| 14 | 应付优先股股利 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提取任意盈余公积金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 应付普通股股利（13-14-15） | 44534.30 |  |  | 303.37 | 770.72 | 1263.54 | 1391.71 | 1524.81 | 1515.32 | 1628.16 | 1764.28 |
| 17 | 各投资方利润分配： | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未分配利润（13-14-15-17） | 44534.30 |  |  | 303.37 | 770.72 | 1263.54 | 1391.71 | 1524.81 | 1515.32 | 1628.16 | 1764.28 |
| 19 | 息税前利润 | 70554.95 |  |  | 1060.03 | 1733.06 | 2430.91 | 2575.64 | 2720.37 | 2654.29 | 2770.28 | 2920.76 |
| 20 | 息税折旧摊销前利润 | 89071.55 |  |  | 1721.34 | 2394.37 | 3092.21 | 3236.94 | 3381.68 | 3315.59 | 3431.59 | 3582.07 |

附表4：

利润和利润分配表（二）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 145487.18 | 5604.75 | 5604.75 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5255.68 | 5255.68 | 5255.68 |
| 2 | 税金及附加 | 974.01 | 48.26 | 48.26 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |
| 3 | 总成本费用 | 78536.42 | 2891.57 | 2840.40 | 2796.53 | 2745.36 | 2694.19 | 2643.02 | 2643.02 | 2651.08 | 2651.08 | 2651.08 |
| 4 | 贴补收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 利润总额(1-2-3+4) | 65976.74 | 2664.91 | 2716.08 | 2586.07 | 2637.24 | 2688.41 | 2739.58 | 2739.58 | 2561.84 | 2561.84 | 2561.84 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额(5-6) | 65976.74 | 2664.91 | 2716.08 | 2586.07 | 2637.24 | 2688.41 | 2739.58 | 2739.58 | 2561.84 | 2561.84 | 2561.84 |
| 8 | 所得税 | 16494.18 | 666.23 | 679.02 | 646.52 | 659.31 | 672.10 | 684.90 | 684.90 | 640.46 | 640.46 | 640.46 |
| 9 | 净利润(5-8) | 49482.55 | 1998.69 | 2037.06 | 1939.55 | 1977.93 | 2016.31 | 2054.69 | 2054.69 | 1921.38 | 1921.38 | 1921.38 |
| 10 | 期初未分配利润 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 可供分配的利润（9+10） | 49482.55 | 1998.69 | 2037.06 | 1939.55 | 1977.93 | 2016.31 | 2054.69 | 2054.69 | 1921.38 | 1921.38 | 1921.38 |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 4948.26 | 199.87 | 203.71 | 193.96 | 197.79 | 201.63 | 205.47 | 205.47 | 192.14 | 192.14 | 192.14 |
| 13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 44534.30 | 1798.82 | 1833.36 | 1745.60 | 1780.14 | 1814.68 | 1849.22 | 1849.22 | 1729.24 | 1729.24 | 1729.24 |
| 14 | 应付优先股股利 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提取任意盈余公积金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 应付普通股股利（13-14-15） | 44534.30 | 1798.82 | 1833.36 | 1745.60 | 1780.14 | 1814.68 | 1849.22 | 1849.22 | 1729.24 | 1729.24 | 1729.24 |
| 17 | 各投资方利润分配： | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未分配利润（13-14-15-17） | 44534.30 | 1798.82 | 1833.36 | 1745.60 | 1780.14 | 1814.68 | 1849.22 | 1849.22 | 1729.24 | 1729.24 | 1729.24 |
| 19 | 息税前利润 | 70554.95 | 2920.76 | 2920.76 | 2739.58 | 2739.58 | 2739.58 | 2739.58 | 2739.58 | 2561.84 | 2561.84 | 2561.84 |
| 20 | 息税折旧摊销前利润 | 89071.55 | 3582.07 | 3582.07 | 3400.89 | 3400.89 | 3400.89 | 3400.89 | 3400.89 | 3223.15 | 3223.15 | 3223.15 |

附表4：

利润和利润分配表（三）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 145487.18 | 5255.68 | 5255.68 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5185.94 | 5185.94 | 5185.94 |
| 2 | 税金及附加 | 974.01 | 42.76 | 42.76 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |
| 3 | 总成本费用 | 78536.42 | 2651.08 | 2651.08 | 2659.93 | 2659.93 | 2659.93 | 2659.93 | 2659.93 | 2677.46 | 2677.46 | 2677.46 |
| 4 | 贴补收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 利润总额(1-2-3+4) | 65976.74 | 2561.84 | 2561.84 | 2387.72 | 2387.72 | 2387.72 | 2387.72 | 2387.72 | 2467.46 | 2467.46 | 2467.46 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额(5-6) | 65976.74 | 2561.84 | 2561.84 | 2387.72 | 2387.72 | 2387.72 | 2387.72 | 2387.72 | 2467.46 | 2467.46 | 2467.46 |
| 8 | 所得税 | 16494.18 | 640.46 | 640.46 | 596.93 | 596.93 | 596.93 | 596.93 | 596.93 | 616.86 | 616.86 | 616.86 |
| 9 | 净利润(5-8) | 49482.55 | 1921.38 | 1921.38 | 1790.79 | 1790.79 | 1790.79 | 1790.79 | 1790.79 | 1850.59 | 1850.59 | 1850.59 |
| 10 | 期初未分配利润 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 可供分配的利润（9+10） | 49482.55 | 1921.38 | 1921.38 | 1790.79 | 1790.79 | 1790.79 | 1790.79 | 1790.79 | 1850.59 | 1850.59 | 1850.59 |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 4948.26 | 192.14 | 192.14 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 185.06 | 185.06 | 185.06 |
| 13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 44534.30 | 1729.24 | 1729.24 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1665.53 | 1665.53 | 1665.53 |
| 14 | 应付优先股股利 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提取任意盈余公积金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 应付普通股股利（13-14-15） | 44534.30 | 1729.24 | 1729.24 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1665.53 | 1665.53 | 1665.53 |
| 17 | 各投资方利润分配： | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未分配利润（13-14-15-17） | 44534.30 | 1729.24 | 1729.24 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1611.71 | 1665.53 | 1665.53 | 1665.53 |
| 19 | 息税前利润 | 70554.95 | 2561.84 | 2561.84 | 2387.72 | 2387.72 | 2387.72 | 2387.72 | 2387.72 | 2467.46 | 2467.46 | 2467.46 |
| 20 | 息税折旧摊销前利润 | 89071.55 | 3223.15 | 3223.15 | 3049.03 | 3049.03 | 3049.03 | 3049.03 | 3049.03 | 3128.76 | 3128.76 | 3128.76 |

附表5：

项目投资现金流量表（一）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 145487.18 |  |  | 3633.46 | 4319.52 | 5039.17 | 5188.42 | 5337.68 | 5291.31 | 5448.03 | 5604.75 |
| 1.1 | 营业收入 | 145487.18 |  |  | 3633.46 | 4319.52 | 5039.17 | 5188.42 | 5337.68 | 5291.31 | 5448.03 | 5604.75 |
| 1.2 | 回收资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 76183.98 | 9884.18 | 9884.18 | 1912.12 | 1925.15 | 1946.96 | 1951.48 | 1956.00 | 1975.72 | 2016.44 | 2022.68 |
| 2.1 | 建设投资 | 19768.35 | 9884.18 | 9884.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 经营成本 | 55441.61 |  |  | 1911.03 | 1923.86 | 1945.45 | 1949.92 | 1954.40 | 1965.01 | 1969.71 | 1974.41 |
| 2.4 | 税金及附加 | 974.01 |  |  | 1.09 | 1.30 | 1.51 | 1.56 | 1.60 | 10.71 | 46.73 | 48.26 |
| 2.8 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 69303.20 | -9884.18 | -9884.18 | 1721.34 | 2394.37 | 3092.21 | 3236.94 | 3381.68 | 3315.59 | 3431.59 | 3582.07 |
| 4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -9884.18 | -19768.35 | -18047.01 | -15652.64 | -12560.43 | -9323.48 | -5941.81 | -2626.22 | 805.37 | 4387.45 |
| 5 | 调整所得税 | 17638.74 |  |  | 265.01 | 433.26 | 607.73 | 643.91 | 680.09 | 663.57 | 692.57 | 730.19 |
| 6 | 所得税后净现金流量（3-5） | 51664.46 | -9884.18 | -9884.18 | 1456.33 | 1961.10 | 2484.49 | 2593.04 | 2701.58 | 2652.02 | 2739.02 | 2851.88 |
| 7 | 累计所得税后净现金流量 |  | -9884.18 | -19768.35 | -18312.02 | -16350.92 | -13866.43 | -11273.39 | -8571.81 | -5919.79 | -3180.77 | -328.89 |

附表5：

项目投资现金流量表（二）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 145487.18 | 5604.75 | 5604.75 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5255.68 | 5255.68 | 5255.68 |
| 1.1 | 营业收入 | 145487.18 | 5604.75 | 5604.75 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5255.68 | 5255.68 | 5255.68 |
| 1.2 | 回收资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 76183.98 | 2022.68 | 2022.68 | 2027.21 | 2027.21 | 2027.21 | 2027.21 | 2027.21 | 2032.54 | 2032.54 | 2032.54 |
| 2.1 | 建设投资 | 19768.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 经营成本 | 55441.61 | 1974.41 | 1974.41 | 1981.71 | 1981.71 | 1981.71 | 1981.71 | 1981.71 | 1989.77 | 1989.77 | 1989.77 |
| 2.4 | 税金及附加 | 974.01 | 48.26 | 48.26 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |
| 2.8 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 69303.20 | 3582.07 | 3582.07 | 3400.89 | 3400.89 | 3400.89 | 3400.89 | 3400.89 | 3223.15 | 3223.15 | 3223.15 |
| 4 | 累计所得税前净现金流量 |  | 7969.52 | 11551.59 | 14952.48 | 18353.36 | 21754.25 | 25155.14 | 28556.03 | 31779.18 | 35002.33 | 38225.48 |
| 5 | 调整所得税 | 17638.74 | 730.19 | 730.19 | 684.90 | 684.90 | 684.90 | 684.90 | 684.90 | 640.46 | 640.46 | 640.46 |
| 6 | 所得税后净现金流量（3-5） | 51664.46 | 2851.88 | 2851.88 | 2715.99 | 2715.99 | 2715.99 | 2715.99 | 2715.99 | 2582.69 | 2582.69 | 2582.69 |
| 7 | 累计所得税后净现金流量 |  | 2522.99 | 5374.87 | 8090.86 | 10806.86 | 13522.85 | 16238.84 | 18954.84 | 21537.52 | 24120.21 | 26702.90 |

附表5：

项目投资现金流量表（三）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 145487.18 | 5255.68 | 5255.68 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5185.94 | 5185.94 | 5185.94 |
| 1.1 | 营业收入 | 145487.18 | 5255.68 | 5255.68 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5185.94 | 5185.94 | 5185.94 |
| 1.2 | 回收资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 76183.98 | 2032.54 | 2032.54 | 2038.70 | 2038.70 | 2038.70 | 2038.70 | 2038.70 | 2057.17 | 2057.17 | 2057.17 |
| 2.1 | 建设投资 | 19768.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 经营成本 | 55441.61 | 1989.77 | 1989.77 | 1998.62 | 1998.62 | 1998.62 | 1998.62 | 1998.62 | 2016.16 | 2016.16 | 2016.16 |
| 2.4 | 税金及附加 | 974.01 | 42.76 | 42.76 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |
| 2.8 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 69303.20 | 3223.15 | 3223.15 | 3049.03 | 3049.03 | 3049.03 | 3049.03 | 3049.03 | 3128.76 | 3128.76 | 3128.76 |
| 4 | 累计所得税前净现金流量 |  | 41448.63 | 44671.78 | 47720.80 | 50769.83 | 53818.86 | 56867.88 | 59916.91 | 63045.67 | 66174.44 | 69303.20 |
| 5 | 调整所得税 | 17638.74 | 640.46 | 640.46 | 596.93 | 596.93 | 596.93 | 596.93 | 596.93 | 616.86 | 616.86 | 616.86 |
| 6 | 所得税后净现金流量（3-5） | 51664.46 | 2582.69 | 2582.69 | 2452.10 | 2452.10 | 2452.10 | 2452.10 | 2452.10 | 2511.90 | 2511.90 | 2511.90 |
| 7 | 累计所得税后净现金流量 |  | 29285.59 | 31868.28 | 34320.38 | 36772.47 | 39224.57 | 41676.67 | 44128.77 | 46640.66 | 49152.56 | 51664.46 |

附表6：

项目资本金现金流量表（一）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 145487.18 |  |  | 3633.46 | 4319.52 | 5039.17 | 5188.42 | 5337.68 | 5291.31 | 5448.03 | 5604.75 |
| 1.1 | 营业收入 | 145487.18 |  |  | 3633.46 | 4319.52 | 5039.17 | 5188.42 | 5337.68 | 5291.31 | 5448.03 | 5604.75 |
| 1.2 | 回收资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 97866.97 | 2936.83 | 3242.13 | 3085.08 | 3551.85 | 4023.93 | 4200.78 | 4192.14 | 4136.31 | 4167.65 | 4173.13 |
| 2.1 | 项目资本金 | 6178.95 | 2936.83 | 3242.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借款本金偿还 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 750.00 | 1050.00 | 1220.00 | 1210.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 2.3 | 借款利息支付 | 4578.21 | 0.00 | 0.00 | 610.60 | 591.25 | 559.00 | 513.85 | 461.39 | 409.36 | 358.19 | 307.02 |
| 2.4 | 经营成本 | 55441.61 |  |  | 1911.03 | 1923.86 | 1945.45 | 1949.92 | 1954.40 | 1965.01 | 1969.71 | 1974.41 |
| 2.5 | 税金及附加 | 974.01 |  |  | 1.09 | 1.30 | 1.51 | 1.56 | 1.60 | 10.71 | 46.73 | 48.26 |
| 2.6 | 所得税 | 16494.18 |  |  | 112.36 | 285.45 | 467.98 | 515.45 | 564.74 | 561.23 | 603.02 | 653.44 |
| 2.7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量（1-2） | 47620.20 | -2936.83 | -3242.13 | 548.38 | 767.66 | 1015.24 | 987.65 | 1145.54 | 1155.00 | 1280.38 | 1431.62 |

附表6：

项目资本金现金流量表（二）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 145487.18 | 5604.75 | 5604.75 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5255.68 | 5255.68 | 5255.68 |
| 1.1 | 营业收入 | 145487.18 | 5604.75 | 5604.75 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5428.09 | 5255.68 | 5255.68 | 5255.68 |
| 1.2 | 回收资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 97866.97 | 4134.75 | 4096.38 | 4017.23 | 3978.86 | 3940.48 | 2712.10 | 2712.10 | 2673.00 | 2673.00 | 2673.00 |
| 2.1 | 项目资本金 | 6178.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借款本金偿还 | 14200.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 借款利息支付 | 4578.21 | 255.85 | 204.68 | 153.51 | 102.34 | 51.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | 经营成本 | 55441.61 | 1974.41 | 1974.41 | 1981.71 | 1981.71 | 1981.71 | 1981.71 | 1981.71 | 1989.77 | 1989.77 | 1989.77 |
| 2.5 | 税金及附加 | 974.01 | 48.26 | 48.26 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |
| 2.6 | 所得税 | 16494.18 | 666.23 | 679.02 | 646.52 | 659.31 | 672.10 | 684.90 | 684.90 | 640.46 | 640.46 | 640.46 |
| 2.7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量（1-2） | 47620.20 | 1469.99 | 1508.37 | 1410.86 | 1449.24 | 1487.62 | 2715.99 | 2715.99 | 2582.69 | 2582.69 | 2582.69 |

附表6：

项目资本金现金流量表（三）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 145487.18 | 5255.68 | 5255.68 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5185.94 | 5185.94 | 5185.94 |
| 1.1 | 营业收入 | 145487.18 | 5255.68 | 5255.68 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5087.73 | 5185.94 | 5185.94 | 5185.94 |
| 1.2 | 回收资产余值 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 97866.97 | 2673.00 | 2673.00 | 2635.63 | 2635.63 | 2635.63 | 2635.63 | 2635.63 | 2674.04 | 2674.04 | 2674.04 |
| 2.1 | 项目资本金 | 6178.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借款本金偿还 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 借款利息支付 | 4578.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | 经营成本 | 55441.61 | 1989.77 | 1989.77 | 1998.62 | 1998.62 | 1998.62 | 1998.62 | 1998.62 | 2016.16 | 2016.16 | 2016.16 |
| 2.5 | 税金及附加 | 974.01 | 42.76 | 42.76 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |
| 2.6 | 所得税 | 16494.18 | 640.46 | 640.46 | 596.93 | 596.93 | 596.93 | 596.93 | 596.93 | 616.86 | 616.86 | 616.86 |
| 2.7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量（1-2） | 47620.20 | 2582.69 | 2582.69 | 2452.10 | 2452.10 | 2452.10 | 2452.10 | 2452.10 | 2511.90 | 2511.90 | 2511.90 |

附表7：

项目还本付息计划表（一）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 借款还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 期初本息余额 | 113570.00 | 0.00 | 7100.00 | 14200.00 | 13750.00 | 13000.00 | 11950.00 | 10730.00 | 9520.00 |
| 1.2 | 当期借款 | 14200.00 | 7100.00 | 7100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | 当期应计利息 | 5188.81 | 152.65 | 457.95 | 610.60 | 591.25 | 559.00 | 513.85 | 461.39 | 409.36 |
| 1.4 | 当期还本金 | 14200.00 |  |  | 450.00 | 750.00 | 1050.00 | 1220.00 | 1210.00 | 1190.00 |
| 1.5 | 当期付利息 | 5188.81 | 152.65 | 457.95 | 610.60 | 591.25 | 559.00 | 513.85 | 461.39 | 409.36 |
| 1.6 | 期末借款余额 | 113570.00 | 7100.00 | 14200.00 | 13750.00 | 13000.00 | 11950.00 | 10730.00 | 9520.00 | 8330.00 |
| 二 | 还本资金来源 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当期可还本的未分配利润 | 19134.49 |  |  | 303.37 | 770.72 | 1263.54 | 1391.71 | 1524.81 | 1515.32 |
| 2 | 当期可还本的折旧费 | 8596.99 |  |  | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 |
| 3 | 当期可还本的摊销费 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其他还本资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 以前年度结余可用于还本资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 指标计算 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 息税前利润（EBIT） | 32925.61 |  |  | 1060.03 | 1733.06 | 2430.91 | 2575.64 | 2720.37 | 2654.29 |
| 2 | 其他还利息资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 用于投资和弥补亏损的利润 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 还利息 | 4578.21 |  |  | 610.60 | 591.25 | 559.00 | 513.85 | 461.39 | 409.36 |
| 5 | 还本金 | 14200.00 |  |  | 450.00 | 750.00 | 1050.00 | 1220.00 | 1210.00 | 1190.00 |
| 6 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） |  |  |  | 1721.34 | 2394.37 | 3092.21 | 3236.94 | 3381.68 | 3315.59 |
| 7 | 其他还本资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 所得税 |  |  |  | 112.36 | 285.45 | 467.98 | 515.45 | 564.74 | 561.23 |
| 9 | 用于投资的折旧摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 利息备付率 | 165.76 |  |  | 1.74 | 2.93 | 4.35 | 5.01 | 5.90 | 6.48 |
| 11 | 偿债备付率 | 22.43 |  |  | 1.52 | 1.57 | 1.63 | 1.57 | 1.69 | 1.72 |

附表7：

项目还本付息计划表（二）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 借款还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 期初本息余额 | 113570.00 | 8330.00 | 7140.00 | 5950.00 | 4760.00 | 3570.00 | 2380.00 | 1190.00 |
| 1.2 | 当期借款 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | 当期应计利息 | 5188.81 | 358.19 | 307.02 | 255.85 | 204.68 | 153.51 | 102.34 | 51.17 |
| 1.4 | 当期还本金 | 14200.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 1.5 | 当期付利息 | 5188.81 | 358.19 | 307.02 | 255.85 | 204.68 | 153.51 | 102.34 | 51.17 |
| 1.6 | 期末借款余额 | 113570.00 | 7140.00 | 5950.00 | 4760.00 | 3570.00 | 2380.00 | 1190.00 | 0.00 |
| 二 | 还本资金来源 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当期可还本的未分配利润 | 19134.49 | 1628.16 | 1764.28 | 1798.82 | 1833.36 | 1745.60 | 1780.14 | 1814.68 |
| 2 | 当期可还本的折旧费 | 8596.99 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 | 661.31 |
| 3 | 当期可还本的摊销费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其他还本资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 以前年度结余可用于还本资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 指标计算 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 息税前利润（EBIT） | 32925.61 | 2770.28 | 2920.76 | 2920.76 | 2920.76 | 2739.58 | 2739.58 | 2739.58 |
| 2 | 其他还利息资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 用于投资和弥补亏损的利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 还利息 | 4578.21 | 358.19 | 307.02 | 255.85 | 204.68 | 153.51 | 102.34 | 51.17 |
| 5 | 还本金 | 14200.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 6 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） |  | 3431.59 | 3582.07 | 3582.07 | 3582.07 | 3400.89 | 3400.89 | 3400.89 |
| 7 | 其他还本资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 所得税 |  | 603.02 | 653.44 | 666.23 | 679.02 | 646.52 | 659.31 | 672.10 |
| 9 | 用于投资的折旧摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 利息备付率 | 165.76 | 7.73 | 9.51 | 11.42 | 14.27 | 17.85 | 26.77 | 53.54 |
| 11 | 偿债备付率 | 22.43 | 1.83 | 1.96 | 2.02 | 2.08 | 2.05 | 2.12 | 2.20 |

附表8：

资产负债表（一）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产 | 973334.20 | 10036.83 | 20378.95 | 20266.03 | 20372.38 | 20726.31 | 21052.65 | 21536.89 | 22030.58 | 22649.65 | 23419.96 |
| 1.1 | 流动资产总额 | 696669.00 | 1862.35 | 1862.35 | 2410.73 | 3178.40 | 4193.63 | 5181.28 | 6326.82 | 7481.82 | 8762.20 | 10193.82 |
| 1.1.1 | 货币资金 | 640798.51 | 0.00 | 0.00 | 548.38 | 1316.05 | 2331.28 | 3318.93 | 4464.47 | 5619.47 | 6899.85 | 8331.47 |
|  | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 累计盈余资金 | 640798.51 | 0.00 | 0.00 | 548.38 | 1316.05 | 2331.28 | 3318.93 | 4464.47 | 5619.47 | 6899.85 | 8331.47 |
| 1.1.2 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | 预付账款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 存货 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | 其他 | 55870.49 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 |
| 1.2 | 在建工程 | 26691.08 | 8174.48 | 18516.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 固定资产净值 | 249974.12 |  |  | 17855.29 | 17193.99 | 16532.68 | 15871.37 | 15210.07 | 14548.76 | 13887.45 | 13226.14 |
| 1.4 | 无形及其他资产净值 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 负债及所有者权益 | 973334.20 | 10036.83 | 20378.95 | 20266.03 | 20372.38 | 20726.31 | 21052.65 | 21536.89 | 22030.58 | 22649.65 | 23419.96 |
| 2.1 | 流动负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | 短期借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | 预收账款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 其他 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建设投资借款 | 113570.00 | 7100.00 | 14200.00 | 13750.00 | 13000.00 | 11950.00 | 10730.00 | 9520.00 | 8330.00 | 7140.00 | 5950.00 |
| 2.3 | 流动资金借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 负债小计 | 113570.00 | 7100.00 | 14200.00 | 13750.00 | 13000.00 | 11950.00 | 10730.00 | 9520.00 | 8330.00 | 7140.00 | 5950.00 |
| 2.5 | 所有者权益 | 859764.20 | 2936.83 | 6178.95 | 6516.03 | 7372.38 | 8776.31 | 10322.65 | 12016.89 | 13700.58 | 15509.65 | 17469.96 |
| 2.5.1 | 资本金 | 182126.42 | 2936.83 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 |
| 2.5.2 | 资本公积 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 累计盈余公积金 | 67763.78 |  |  | 33.71 | 119.34 | 259.74 | 414.37 | 583.79 | 752.16 | 933.07 | 1129.10 |
| 2.5.4 | 累计未分配利润 | 609874.01 |  |  | 303.37 | 1074.09 | 2337.63 | 3729.33 | 5254.14 | 6769.47 | 8397.63 | 10161.91 |
|  | 资产负债率（%） | 5.67 | 70.74% | 69.68% | 67.85% | 63.81% | 57.66% | 50.97% | 44.20% | 37.81% | 31.52% | 25.41% |

附表8：

资产负债表（二）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产 | 973334.20 | 24228.65 | 25075.71 | 25825.26 | 26613.19 | 27439.50 | 29494.19 | 31548.87 | 33470.25 | 35391.64 | 37313.02 |
| 1.1 | 流动资产总额 | 696669.00 | 11663.81 | 13172.18 | 14583.04 | 16032.28 | 17519.89 | 20235.89 | 22951.88 | 25534.57 | 28117.26 | 30699.95 |
| 1.1.1 | 货币资金 | 640798.51 | 9801.46 | 11309.83 | 12720.69 | 14169.93 | 15657.54 | 18373.54 | 21089.53 | 23672.22 | 26254.91 | 28837.60 |
|  | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 累计盈余资金 | 640798.51 | 9801.46 | 11309.83 | 12720.69 | 14169.93 | 15657.54 | 18373.54 | 21089.53 | 23672.22 | 26254.91 | 28837.60 |
| 1.1.2 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | 预付账款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 存货 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | 其他 | 55870.49 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 |
| 1.2 | 在建工程 | 26691.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 固定资产净值 | 249974.12 | 12564.84 | 11903.53 | 11242.22 | 10580.92 | 9919.61 | 9258.30 | 8596.99 | 7935.69 | 7274.38 | 6613.07 |
| 1.4 | 无形及其他资产净值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 负债及所有者权益 | 973334.20 | 24228.65 | 25075.71 | 25825.26 | 26613.19 | 27439.50 | 29494.19 | 31548.87 | 33470.25 | 35391.64 | 37313.02 |
| 2.1 | 流动负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | 短期借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | 预收账款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 其他 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建设投资借款 | 113570.00 | 4760.00 | 3570.00 | 2380.00 | 1190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 流动资金借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 负债小计 | 113570.00 | 4760.00 | 3570.00 | 2380.00 | 1190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | 所有者权益 | 859764.20 | 19468.65 | 21505.71 | 23445.26 | 25423.19 | 27439.50 | 29494.19 | 31548.87 | 33470.25 | 35391.64 | 37313.02 |
| 2.5.1 | 资本金 | 182126.42 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 |
| 2.5.2 | 资本公积 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 累计盈余公积金 | 67763.78 | 1328.97 | 1532.68 | 1726.63 | 1924.42 | 2126.05 | 2331.52 | 2536.99 | 2729.13 | 2921.27 | 3113.41 |
| 2.5.4 | 累计未分配利润 | 609874.01 | 11960.73 | 13794.08 | 15539.68 | 17319.82 | 19134.49 | 20983.71 | 22832.93 | 24562.17 | 26291.42 | 28020.66 |
|  | 资产负债率（%） | 5.67 | 19.65% | 14.24% | 9.22% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

附表8：

资产负债表（三）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产 | 973334.20 | 39234.40 | 41155.78 | 42946.57 | 44737.36 | 46528.15 | 48318.94 | 50109.73 | 51960.32 | 53810.91 | 55661.51 |
| 1.1 | 流动资产总额 | 696669.00 | 33282.64 | 35865.32 | 38317.42 | 40769.52 | 43221.62 | 45673.71 | 48125.81 | 50637.71 | 53149.61 | 55661.51 |
| 1.1.1 | 货币资金 | 640798.51 | 31420.29 | 34002.97 | 36455.07 | 38907.17 | 41359.27 | 43811.36 | 46263.46 | 48775.36 | 51287.26 | 53799.16 |
|  | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 累计盈余资金 | 640798.51 | 31420.29 | 34002.97 | 36455.07 | 38907.17 | 41359.27 | 43811.36 | 46263.46 | 48775.36 | 51287.26 | 53799.16 |
| 1.1.2 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | 预付账款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 存货 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | 其他 | 55870.49 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35 |
| 1.2 | 在建工程 | 26691.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 固定资产净值 | 249974.12 | 5951.76 | 5290.46 | 4629.15 | 3967.84 | 3306.54 | 2645.23 | 1983.92 | 1322.61 | 661.31 | 0.00 |
| 1.4 | 无形及其他资产净值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 负债及所有者权益 | 973334.20 | 39234.40 | 41155.78 | 42946.57 | 44737.36 | 46528.15 | 48318.94 | 50109.73 | 51960.32 | 53810.91 | 55661.51 |
| 2.1 | 流动负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | 短期借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | 预收账款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 其他 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建设投资借款 | 113570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 流动资金借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 负债小计 | 113570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | 所有者权益 | 859764.20 | 39234.40 | 41155.78 | 42946.57 | 44737.36 | 46528.15 | 48318.94 | 50109.73 | 51960.32 | 53810.91 | 55661.51 |
| 2.5.1 | 资本金 | 182126.42 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 | 6178.95 |
| 2.5.2 | 资本公积 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 累计盈余公积金 | 67763.78 | 3305.54 | 3497.68 | 3676.76 | 3855.84 | 4034.92 | 4214.00 | 4393.08 | 4578.14 | 4763.20 | 4948.26 |
| 2.5.4 | 累计未分配利润 | 609874.01 | 29749.90 | 31479.15 | 33090.86 | 34702.57 | 36314.28 | 37925.99 | 39537.70 | 41203.23 | 42868.77 | 44534.30 |
|  | 资产负债率（%） | 5.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

附件1：

改造路灯范围道路清单

| 序号 | 位置 | 道路名称 | 起止位置 | 起止长度 （公里） | 灯杆数量（基） | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 301.67 | 15348.00 |  |
| 1 | 天元区 | 泰山路 | 泰山广场-珠江南路(泰山路) | 5.1 | 82 | 主干道 |
|  |  |  | 珠江南路-西环线(泰山路泰山西路段) |  | 197 | 主干道 |
|  |  |  | 西环线-湘芸路(泰山路泰山西路段) | 2.2 | 267 | 主干道 |
| 2 |  | 黄山路 | 长江南路-黄河路-珠江南路-喜悦花都（黄山路） | 2.3 | 126 | 主干道 |
|  |  |  | 长江南路—滨江南路（黄山路） | 0.41 | 27 | 主干道 |
|  |  |  | 西环线东辅道-规划150路（黄山西路） | 0.74 | 41 | 主干道 |
| 3 |  | 天台路 | 长江广场—炎帝广场 | 1.4 | 83 | 主干道 |
| 4 |  | 韶山路 | 黄河北路—长江北路—滨江北路 | 1.5 | 75 | 主干道 |
| 5 |  | 嵩山路 | 黄河北路-长江北路-滨江北路 | 1.5 | 85 | 主干道 |
| 6 |  | 湘山路 | 滨江北路-黄河北路-新泰小区（原昆仑山路） | 1.5 | 84 | 主干道 |
|  |  |  | 黄河南路-珠江北路（昆仑山路三街区） | 0.54 | 34 | 主干道 |
|  |  |  | 泰山路-衡山路（（原昆仑山路） | 0.74 | 50 | 主干道 |
| 7 |  | 滨江路 | 珠江南路—湘山路 | 14.322 | 427 | 主干道 |
|  |  |  | 湘山路—湘芸路 |  |  | 主干道 |
|  |  |  | 滨江西路（珠江路-建宁大桥已建成道路） | 2.47 | 80 | 主干道 |
|  |  |  | 滨江北路(万丰路-湖堤路） | 0.353 | 20 | 主干道 |
|  |  |  | 珠江南路-建宁大桥 | 1.1 | 72 | 主干道 |
| 8 |  | 长江路 | 长江广场—东湖立交 | 3.7 | 208 | 主干道 |
|  |  |  | 长江广场—中心医院 | 2.2 | 170 | 主干道 |
|  |  |  | 中心医院-衡山路 | 0.45 | 28 | 主干道 |
| 9 |  | 滨江广场 | （长江路-滨江路）+（联谊路-海诚路） |  | 40 | 主干道 |
| 10 |  | 黄河路 | 滨江南路-天台路（黄河南路段） | 1.42 | 68 | 主干道 |
|  |  |  | 黄河南路改造：天台路-黄山路（2016年路面拓宽，LED改造）（黄河南路段） | 1.38 | 66 | 主干道 |
|  |  |  | 天台路-新东路（黄河北路段） | 3.67 | 217 | 主干道 |
|  |  |  | 天台路-庐山路改造（黄河北路段） | 1.13 | 65 | 主干道 |
| 11 |  | 庐山路 | 黄河路-珠江南路 | 1.9 | 89 | 主干道 |
|  |  |  | 长江路-黄河路 |  | 40 | 主干道 |
| 12 |  | 西环线 | 建宁大桥-东湖立交 | 4.2 | 150 | 快速路 |
| 13 |  | 炎帝大道 | 西环-株洲西站 | 1.8 | 325 | 主干道 |
| 14 |  | 株洲大道 | 东湖立交—京珠高速入口 | 24 | 209 | 快速路 |
|  |  |  | 辅道路灯改造工程 | 0.1 | 3 | 快速路 |
|  |  |  | 株洲大道LED亮化改造 |  | 216 | 快速路 |
| 15 |  | 天易大道 | 京珠高速-高塘大禹 | 27 | 537 | 快速路 |
| 16 |  | 珠江南路 | 滨江南路-庐山路 | 3 | 141 | 主干道 |
| 17 |  | 珠江北路 | 西环线-新东路 | 2.6 | 175 | 主干道 |
|  |  |  | 西环线西辅道-军分区（三、四街区） | 0.48 | 26 | 主干道 |
|  |  |  | 军分区-神农大道（三、四街区） | 1.42 | 93 | 主干道 |
|  |  |  | 神农大道-庐山路(二街区) | 0.47 | 22 | 主干道 |
| 18 |  | 新东路 | 黄河北路-此路尽头 | 3.7 | 205 | 主干道 |
|  |  |  | 污水处理厂~大石桥环路 | 0.51 | 96 | 主干道 |
|  |  |  | 旺城天悦段 | 0.32 | 18 | 主干道 |
|  |  |  | 规划13路-红星美凯龙（环线贯通匝道工程PPP项目） | 0.85 | 44 | 主干道 |
| 19 |  | 武广西客站前广场 | 炎帝大道末端 | 0.9 | 37 | 主干道 |
| 20 |  | 湘芸中路 | 衡山路-西站南路 | 2.15 | 125 | 主干道 |
| 21 |  | 神农大道B、C段 | 泰山西路-黄河北路、黄河北路-长江北路 | 2.50 | 159 | 主干道 |
| 22 |  | 衡山路 | 湘芸路-西环线西辅道段 | 2.13 | 103 | 主干道 |
|  |  |  | 西环线西辅道-东辅道段 | 0.43 | 26 | 主干道 |
|  |  |  | 珠江南路-西环线辅道 | 3.00 | 290 | 主干道 |
|  |  |  | 珠江南路-橡果路（原渌江路） | 1.2 | 65 | 主干道 |
| 23 |  | 湘江大道一期 | 王家坪立交-砖桥村 | 11.20 | 987 | 快速路 |
| 24 |  | 栗合路 | 泰山西路-衡山路 | 0.98 | 53 | 主干道 |
| 25 |  | 凿石路 | 湘云路-西环线 | 1.80 | 100 | 主干道 |
| 26 |  | 湘湾路（神农大道A段） | 规划144路—滨江南路 | 0.692 | 42 | 主干道 |
| 27 |  | 规划60路 | 黄河北路-新闻路 | 0.3 | 21 | 主干道 |
| 28 |  | 新里程路 | 森林路-庐山春天路 | 0.16 | 10 | 主干道 |
| 29 |  | 西站南路 | 湘芸路-王家坪立交 | 1.439 | 84 | 主干道 |
| 30 |  | 普兰特路 | 珠江南路-家家乐路 | 0.3 | 26 | 次干道 |
| 31 |  | 海天路 | 黄山路-衡山路 | 0.5 | 29 | 次干道 |
| 32 |  | 湘依路 | 泰山路-黄山路 | 0.73 | 26 | 次干道 |
| 33 |  | 秦淮路（原蓝盾小区路） | 四桥辅道-滨江路 | 0.56 | 35 | 次干道 |
| 34 |  | 天伦路 | 长江南路—黄河南路 | 0.9 | 49 | 次干道 |
|  |  |  | 滨江南路—长江南路（天伦东路） | 0.58 | 18 | 次干道 |
| 35 |  | 泰西路（原六区规划路） | 珠江南路-学园路 | 0.9 | 58 | 次干道 |
| 36 |  | 圆方路（原天台支路） | 天台路—泰山路 | 0.8 | 20 | 次干道 |
| 37 |  | 银城路（原九区规划路） | 泰山路-钻石怡园 | 0.52 | 34 | 次干道 |
| 38 |  | 海城路 | 长江路与天台路交汇处-滨江路 | 0.65 | 22 | 次干道 |
| 39 |  | 联谊路 | 长江路与天台路交汇处-滨江路 | 0.65 | 22 | 次干道 |
| 40 |  | 牛家牌路 | 联谊路-长江北路 | 0.6 | 18 | 次干道 |
| 41 |  | 劳动路 | 长江北路-逸夫小学路 | 0.36 | 24 | 次干道 |
|  |  |  | 逸夫路-滨江路 | 0.245 | 17 | 次干道 |
| 42 |  | 金石路（原联谊支路） | 长江北路-亲亲家园 | 0.32 | 11 | 次干道 |
| 43 |  | 新闻路 | 黄河北路—重阳路 | 0.3 | 12 | 次干道 |
| 44 |  | 明珠路（原海创路） | 长江北路-明珠花园-滨江北路 | 0.7 | 46 | 次干道 |
| 45 |  | 君山路（体育中心） | 滨江北路-长江北路 | 0.6 | 33 | 次干道 |
| 46 |  | 东平路（体育中心） | 湘山路-君山路加气站 | 0.75 | 27 | 次干道 |
| 47 |  | 奥林匹克路（体育中心） | 长江北路-东平路 | 0.35 | 12 | 次干道 |
| 48 |  | 莲花路 | 长江北路—黄河北路（原长江北支路） | 0.75 | 36 | 次干道 |
|  |  |  | 长江北路与规划02路路口处-规划02路路口与新东路路口处（原天元区规划道路02新建工程） | 0.34 | 24 | 次干道 |
|  |  |  | 长江北路-莲花小区 | 0.26 | 8 | 次干道 |
|  |  |  | 黄河北路-珠江北路 | 0.501 | 34 | 次干道 |
| 49 |  | 华都路 | 长江北支路-湘山路 | 0.75 | 26 | 次干道 |
| 50 |  | 香山社区路 | 江山路-智荟生物 | 0.33 | 11 | 次干道 |
| 51 |  | 德政路 | 湘春路(嵩山路-和平路）小湖塘（长江北路-湘春路）为民支路（嵩山路-小湖塘路） | 1.12 | 40 | 次干道 |
| 52 |  | 栗雨南路 | 炎帝大道-凿石路 | 0.63 | 34 | 次干道 |
|  |  |  | 衡山路-凿石路、炎帝大道-西站南路 | 1.785 | 96 | 次干道 |
| 53 |  | 新闻支路 | 新闻路-小区 | 0.246 | 9 | 次干道 |
| 54 |  | 大拇指路 | 庐山路-规划A路 | 0.16 | 5 | 次干道 |
| 55 |  | 新里程路 | 庐山路-规划A路 | 0.18 | 12 | 次干道 |
| 56 |  | 桃李苑路 | 庐山路-规划A路 | 0.28 | 18 | 次干道 |
| 57 |  | 长滨路 | 长江南路-滨江路（原河西中心片区12单元规划支路01） | 0.477 | 18 | 次干道 |
| 58 |  | 泰黄支路 | 黄山西路-泰山路 | 0.32 | 21 | 次干道 |
| 59 |  | 大拇指路 | 森林路-庐山春天路 | 0.15 | 15 | 次干道 |
| 60 |  | 泰康路（规划四十二路） | 西环线辅道—昆仑山路 | 0.53 | 40 | 次干道 |
| 61 |  | 桃李苑路 | 森林路—庐山春天路 | 0.20 | 10 | 次干道 |
| 62 |  | 学府支路 | 泰山西路—规划四十二路 | 0.27 | 22 | 次干道 |
| 63 | 芦淞区 | 建设路 | 白石港桥-中心广场（建设路建设中路段） | 4.4 | 154 | 主干道 |
|  |  |  | 中心广场-天元大桥（建设路建设南路段） |  | 86 | 主干道 |
| 64 |  | 沿江中、南路 | 彩虹桥-纺织路段 | 0.8 | 42 | 主干道 |
|  |  |  | 纺织路-株洲大桥南匝道 | 1.96 | 125 | 主干道 |
|  |  |  | 芦淞大桥~株曲路口段（一水厂） | 0.66 | 24 | 主干道 |
|  |  |  | 株洲大桥南匝道至天元大桥段（湘江株洲城区河东段综合治理工程二期项目三标段道路大中修改造） | 2.56 | 47 | 主干道 |
|  |  |  | 天元大桥-月形巷 |  | 26 | 主干道 |
|  |  |  | 株曲路—枫溪港（枫溪生态城湘江东岸综合整治一期工程（沿江南路）） | 1.41 | 53 | 主干道 |
| 65 |  | 天元大桥 | 市一中正门口-泰山广场 | 2.5 | 176 | 主干道 |
| 66 |  | 芦淞大桥 | 建设中路-长江北路 | 4 | 236 | 主干道 |
| 67 |  | 红港路红港西路段 | 芦淞大桥下河东停车场-人民中路 | 0.4 | 38 | 主干道 |
| 68 |  | 株洲大桥 | 中心广场-长江广场 | 1.54 | 103 | 主干道 |
| 69 |  | 建宁大桥 | 南环线-西环线 | 1.9 | 112 | 快速路 |
| 70 |  | 南环线 | 京渌立交桥—建宁大桥 | 6.5 | 233 | 快速路 |
| 71 |  | 人民路 | 红卫桥头-红港桥头(人民中路段) | 2.91 | 160 | 主干道 |
|  |  |  | 红卫桥-芦淞路(人民南路段) | 1 | 49 | 主干道 |
| 72 |  | 芦淞路 | 石宋西路（金色地标）-建设南路 | 2.625 | 65 | 主干道 |
|  |  |  | 石宋桥-摩托车大市场 |  | 87 | 主干道 |
|  |  |  | 摩托车大市场-东环(芦淞路延伸段) | 0.7 | 40 | 主干道 |
| 73 |  | 石宋路石宋西路段 | 芦淞路铁桥-太子路 | 0.75 | 49 | 主干道 |
| 74 |  | 株董路 | 芦淞路高家坳-南环线(原南方通道) | 1.65 | 68 | 主干道 |
|  |  |  | 南环线-三三一方向 | 0.42 | 22 | 主干道 |
| 75 |  | 坚固立交 | 中环大道南环线与枫溪大道立交四条匝道 | 0.56 | 26 | 快速路 |
| 76 |  | 枫溪大桥 | 天元区黄河南路-芦淞区江湾路 | 1.73 | 170 | 主干道 |
| 77 |  | 人民路白石港桥（返修桥） | K0+157.892-K0+250 | 0.07 | 6 | 主干道 |
| 78 |  | 白石港桥（彩虹桥） | K0+053.097-K1+357.601 | 1.3 | 6 | 主干道 |
| 79 |  | 铁东路南段 | 株洲南站-枫溪大道 | 1.022 | 57 | 主干道 |
| 80 |  | 纺织路 | 沿江中路—黄家塘社区围墙处 | 0.95 | 59 | 次干道 |
| 81 |  | 贺家土路 | 沿江中路-人民中路左侧围墙 | 0.9 | 29 | 次干道 |
| 82 |  | 公园路 | 建设中路神农公园-人民中路-公园桥 | 0.63 | 36 | 次干道 |
| 83 |  | 体育路 | 四通路-人民中路-建设中路 | 0.48 | 29 | 次干道 |
| 84 |  | 七一路 | 人民中路-沿江中路 | 0.69 | 46 | 次干道 |
| 85 |  | 铁东路 | 铁西路涵洞-湘华路 | 1 | 11 | 次干道 |
| 86 |  | 解放街 | 沿江南路-建设南路-芦淞路 | 0.6 | 37 | 次干道 |
| 87 | 荷塘区 | 新华路 | 一桥河东桥头-红旗广场(新华西路段) | 2.97 | 139 | 主干道 |
|  |  |  | 红旗广场-430厂门口(新华东路段) | 4.20 | 238 | 主干道 |
| 88 |  | 红旗路 | 田心立交-红旗立交 | 4.70 | 272 | 快速路 |
| 89 |  | 红旗立交 |  |  | 38 | 快速路 |
| 90 |  | 东环线 | 红旗立交—京渌立交桥 | 4.80 | 525 | 快速路 |
| 91 |  | 石宋路 | 金钩山路—芦淞路 | 3.80 | 183 | 主干道 |
|  |  |  | 石宋路拓宽及建宁港排水整治（石宋桥-文化路）改造路灯 | 1.10 | 95 | 主干道 |
|  |  |  | 石宋路匝道(石宋路A、B匝道路灯新建) | 0.15 | 7 | 主干道 |
| 92 |  | 合泰路 | 文化路-合泰涵洞 | 1.45 | 88 | 主干道 |
| 93 |  | 文化路 | 新华西路-党校 | 3.46 | 138 | 主干道 |
|  |  |  | 东环线-规划道路六（党校） | 0.37 | 22 | 主干道 |
| 94 |  | 新塘路 | 红旗路-玫瑰路（原桂花路） | 0.80 | 40 | 主干道 |
|  |  |  | 桂花路-向阳路 | 1.05 | 62 | 主干道 |
|  |  |  | 向阳中路-北环路（新塘北路） | 1.30 | 71 | 主干道 |
| 95 |  | 玫瑰路（原名桂花路） | 新华东路-新塘路 | 1.00 | 60 | 主干道 |
| 96 |  | 向阳中路 | 向阳广场-新塘路 | 1.00 | 58 | 主干道 |
| 97 |  | 金山工业园 | 向阳广场-金山工业园尽头 | 2.20 | 124 | 主干道 |
| 98 |  | 红港路 | 人民中路-红旗中路路段 | 2.30 | 133 | 主干道 |
| 99 |  | 东环北路 | 东环路-金山路 | 1.80 | 176 | 快速路 |
|  |  |  | 金山路-新华东路（二期） | 1.38 | 93 | 快速路 |
| 100 |  | 向阳北路 | 新塘路-升龙路 | 0.60 | 60 | 主干道 |
|  |  |  | 水园路-升龙路、（向阳北路一标段） | 0.60 | 30 | 主干道 |
| 101 |  | 向阳南路 | 悦舍路-金达路 | 0.51 | 28 | 主干道 |
| 102 |  | 大坪路 | 大坪路本段（次01路-次03路）次01路（大坪路-水仙路）次03路（大坪路-水仙路） | 0.94 | 55 | 主干道 |
| 103 |  | 北环C段 | 新华东路-云龙大道 | 3.646 | 324 | 快速路 |
| 104 |  | 铁东路 | 新华路-石宋大道 | 1.6 | 134 | 主干道 |
| 105 |  | 钻石路 | 新华路-601小区 | 0.80 | 49 | 次干道 |
| 106 |  | 茨菇塘路 | 新华西路-公园桥 | 1.73 | 67 | 次干道 |
| 107 | 石峰区 | 建设北路 | 白石港桥-清水路(建设北路段) | 4.9 | 252 | 主干道 |
|  |  |  | 清水路-清石广场(北路化校段) | 0.9 | 44 | 主干道 |
| 108 |  | 清石广场 | 化校前三岔口处 |  | 15 | 主干道 |
| 109 |  | 清石路 | 清石广场-清石路跨铁路桥 | 0.98 | 53 | 主干道 |
| 110 |  | 人民路人民北路段 | 红港桥-田心北门 | 3 | 122 | 主干道 |
| 111 |  | 石峰大桥 | 东湖立交-石峰大道 | 2.7 | 135 | 主干道 |
| 112 |  | 石峰大道 | 响石广场-田心立交(响田路段) | 2.5 | 71 | 主干道 |
|  |  |  | 响石广场-石峰大桥(响石路段) | 1.47 | 84 | 主干道 |
| 113 |  | 红旗北路(原田龙路） | 响田路-曹家巷 | 1.7 | 49 | 主干道 |
| 114 |  | 田林路 | 田心电子信息产业园区-新明社区警务室（原时代路） | 1.3 | 29 | 主干道 |
|  |  |  | 向阳路-北环路 | 1.1 | 70 | 主干道 |
|  |  |  | 北环路-迎宾大道（二期新建工程） | 1.6 | 84 | 主干道 |
| 115 |  | 联诚路 | 时代大道-北环路 | 1.56 | 105 | 主干道 |
|  |  |  | 时代大道-联诚路 | 0.26 | 12 | 主干道 |
| 116 |  | 时代大道田林南北辅道 | 荷花家园-田心北 | 2.56 | 110 | 主干道 |
| 117 |  | 九郎山景观大道 | 白马垅-秋瑾故居 | 2.45 | 99 | 主干道 |
| 118 |  | 白石港路 | 人民北路-白石港桥 | 0.45 | 26 | 次干道 |
| 119 |  | 杉塘路 | 建设北路-金属路-人民北路 | 1 | 38 | 次干道 |
|  |  |  | 建设北路-桥梁厂后门(杉塘西路段) | 0.4 | 13 | 次干道 |

附件1：

株洲市现有充电桩使用情况

| 序号 | 充电站名称 | 直流桩 |  | 交流桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 使用率 | 数量 | 使用率 |
| 1 | 株洲珠江花园智能公交充电弓新建项目 | 1 | 51.79% |  |  |
| 2 | 中心医院智能公交充电弓新建项目 | 1 | 32.96% |  |  |
| 3 | 贝宁新能源株洲市方特东厢酒店充电站 | 6 | 7. 16% | 6 | 39.83% |
| 4 | 贝宁新能源株洲市方特欢乐世界 C区停车场充电站 | 20 | 1.28% | 2 | 94.97% |
| 5 | 株洲市仙庾岭镇镇政府充电站 | 1 | 42. 18% | 3 | 23. 15% |
| 6 | 株洲市公安局荷塘分局仙庾派出所充电站 | 3 | 7.04% | 3 | 36.20% |
| 7 | 株洲仙庾岭耕食记充电站 | 2 | 30.48% |  |  |
| 8 | 贝宁新能源株洲市龙头铺派出所充电站 | 1 | 37.68% | 2 | 30.99% |
| 9 | 贝宁新能源株洲市云龙株百充电站 | 4 | 6.31% | 3 | 7.52% |
| 10 | 贝宁新能源教投商业街充电站 | 2 | 14.39% | 4 | 93. 14% |
| 11 | 贝宁新能源现代综合物流园充电站 | 20 | 3.68% |  |  |
| 12 | 株洲市荷塘区政务中心充电站 |  |  | 7 | 78.02% |
| 13 | 贝宁新能源株洲市 430 巡警大队充电站 | 1 | 44.37% | 2 | 9.25% |
| 14 | 贝宁新能源株洲市幼儿师范学校充电站 | 1 | 50.27% | 2 | 11.02% |
| 15 | 株洲市九方中学充电站 | 1 | 49.89% | 2 | 0.77% |
| 16 | 贝宁新能源田心东站充电站 | 2 | 2.64% | 2 | 61.96% |
| 17 | 贝宁新能源株洲市广汇大厦前坪充电站 | 2 | 11.29% | 3 | 15.69% |
| 18 | 株洲市石峰区沈家湾充电站 |  |  | 2 | 52.99% |
| 19 | 株洲市第三中学充电站 | 1 | 75.54% | 2 | 91.07% |
| 20 | 株洲市天鹅湖公园充电站 | 1 | 0.67% | 2 | 55.27% |
| 21 | 贝宁新能源庞大贝宁新能源汽车城店充电站 | 1 | 24.58% |  |  |
| 22 | 株洲市省直中医院充电站 | 20 | 3.07% |  |  |
| 23 | 株洲市幼儿园充电站 | 1 | 1.90% | 2 | 22.68% |
| 24 | 贝宁新能源株洲市人大常委会充电站 | 2 | 37.85% | 2 | 79.59% |
| 25 | 株洲市大汉悦中心充电站 | 10 | 0.32% |  |  |
| 26 | 贝宁新能源株洲市房产局充电站 | 1 | 13.46% | 2 | 64.38% |
| 27 | 贝宁新能源株洲市百货大楼充电站 | 10 | 1. 17% |  |  |
| 28 | 株洲市审计局充电站 | 2 | 35.04% | 2 | 4.36% |
| 29 | 株洲市中级人民法院充电站 | 1 | 77.21% | 2 | 90.98% |
| 30 | 株洲市第十三中学充电站 | 1 | 18.23% | 2 | 96.61% |
| 31 | 贝宁新能源株洲市气象局充电站 | 2 | 39.08% | 2 | 74.47% |
| 32 | 株洲市第四中学充电站 | 2 | 16.67% | 2 | 79.02% |
| 33 | 贝宁新能源株洲市城管局充电站 | 1 | 24.73% | 2 | 24.57% |
| 34 | 贝宁新能源株洲市荷塘区政府智能停车场充电站 | 2 | 25.36% | 4 | 75.53% |
| 35 | 株洲市国投保安服务有限公司充电站 | 1 | 79.89% | 2 | 33.38% |
| 36 | 株洲市党校充电站 | 2 | 23.04% | 2 | 0. 12% |
| 37 | 株洲市市政管理处充电站 | 1 | 39.96% | 2 | 22.36% |
| 38 | 贝宁新能源 1815 充电站 | 11 | 2.40% | 10 | 47.06% |
| 39 | 北大资源充电站 |  |  | 6 | 17.89% |
| 40 | 贝宁新能源株洲市芦淞区政府会议中心前坪充电站 | 1 | 29.53% | 3 | 74.83% |
| 41 | 贝宁新能源株洲市芦淞区政府大院停车场充电站 | 1 | 61.46% | 2 | 42.79% |
| 42 | 贝宁新能源株洲市芦淞区政务服务中心充电站 | 1 | 20. 14% | 2 | 4.47% |
| 43 | 贝宁新能源株洲市特殊教育学校新校区充电站 | 1 | 61.00% | 2 | 76.75% |
| 44 | 贝宁新能源株洲市救助管理站充电站 | 4 | 14.88% | 8 | 88.69% |
| 45 | 贝宁新能源株洲市南方中学体艺馆充电站 | 1 | 53.08% | 2 | 14.53% |
| 46 | 贝宁新能源株洲市枫溪派出所充电站 | 2 | 36.52% | 2 | 40.42% |
| 47 | 贝宁新能源株洲市芦淞区通用机场充电站 | 2 | 10.69% | 2 | 8.64% |
| 48 | 株洲市芦淞区白关派出所充电站 |  |  | 3 | 6.06% |
| 49 | 株洲市芦淞区华亿庄园充电站 | 2 | 19.83% | 2 | 7.21% |
| 50 | 贝宁新能源五桥西站充电站 | 1 | 16.82% | 2 | 99.82% |
| 51 | 贝宁新能源株洲市交通运输局充电站 | 2 | 8.33% | 2 | 64.25% |
| 52 | 株洲市国土局充电站 | 2 | 37.70% | 2 | 61.04% |
| 53 | 贝宁新能源株洲市农委充电站 | 2 | 29.50% | 2 | 79. 13% |
| 54 | 贝宁新能源株洲市林业局充电站 | 2 | 17.62% | 2 | 6.80% |
| 55 | 贝宁新能源株洲市人力资源和社会保障局充电站 | 2 | 14.50% | 2 | 64.40% |
| 56 | 株洲市公共资源交易中心充电站 | 1 | 33.32% | 4 | 83.96% |
| 57 | 株洲市天元区司法局充电站 | 1 | 51.82% | 2 | 41.45% |
| 58 | 贝宁新能源株洲市住房和城乡建设 | 3 | 14.44% | 5 | 95.09% |
| 59 | 贝宁新能源株洲市水务局充电站 | 2 | 26.55% | 2 | 19. 16% |
| 60 | 贝宁新能源株洲市公安局天元分局充电站 | 1 | 17.24% |  |  |
| 61 | 贝宁新能源株洲市农办写字楼充电站 | 2 | 28.85% | 2 | 24.56% |
| 62 | 株洲市经济与信息化委员会充电站 | 2 | 22.29% | 2 | 76.79% |
| 63 | 株洲市日报社充电站 | 2 | 0.29% | 2 | 76.22% |
| 64 | 贝宁新能源株洲市市政府充电站 | 2 | 32.86% | 3 | 37.49% |
| 65 | 株洲市总工会充电站 | 2 | 2.42% | 2 | 68.29% |
| 66 | 株洲市发改委充电站 | 1 | 58.58% | 2 | 25.01% |
| 67 | 贝宁新能源株洲市畜牧兽医水产局充电站 | 2 | 13.05% | 2 | 5.28% |
| 68 | 株洲市中医伤科医院充电站 | 1 | 21. 13% | 2 | 35.94% |
| 69 | 贝宁新能源株洲市住房公积金管理中心充电站 | 2 | 8.73% | 2 | 85.25% |
| 70 | 贝宁新能源株洲市环保局充电站 | 2 | 23.00% | 2 | 80.07% |
| 71 | 株洲市教育局充电站 | 2 | 20.91% | 2 | 90.55% |
| 72 | 株洲市公安局充电站 | 2 | 29.51% | 2 | 18.64% |
| 73 | 贝宁新能源市民中心充电站 | 10 | 2.46% |  |  |
| 74 | 贝宁新能源工大充电站 | 14 | 5.44% | 12 | 36.63% |
| 75 | 贝宁新能源株洲市嵩山派出所充电站 | 1 | 21.21% | 3 | 59.76% |
| 76 | 贝宁新能源栗雨湖休闲谷停车场充电站 |  |  | 2 | 30.39% |
| 77 | 北汽股份株洲分公司新区充电站 |  |  | 3 | 14.39% |
| 78 | 天元区政府充电站 | 1 | 17.76% | 4 | 36.50% |
| 79 | 株洲市灯饰管理处充电站 | 1 | 53.53% | 2 | 91.37% |
| 80 | 贝宁新能源株洲市汽配园充电站 | 2 | 11.92% |  |  |
| 81 | 株洲市二中充电站 | 1 | 35.23% | 2 | 95.88% |
| 82 | 贝宁新能源精创北汽售后服务充电站 | 1 | 3.74% | 2 | 40.32% |
| 83 | 株洲市庞大贝宁北汽新能源（汽博园形象店） 充电站 | 2 | 1.49% | 3 | 98. 15% |
| 84 | 贝宁新能源动力谷充电站 | 6 | 11.58% | 14 | 65.53% |
| 85 |  | 329 | 22.33% | 269 | 35.42% |