	审批意见：                         株醴环评表〔2024〕52 号
一、湖南金木陶瓷有限公司年产240万件高档日用陶瓷（一期）建设项目于2016年9月19日取得株洲市生态环境局醴陵分局（原醴陵市环保局）批复（醴环评表〔2016〕44号），年产240万件高档日用陶瓷（二期）建设项目于2017年8月2日通过株洲市生态环境局醴陵分局（原醴陵市环保局）批复（醴环评表〔2017〕31号）。现公司为提升企业竞争力，拟投资1500万元，对项目进行改扩建，改扩建主要内容：①新增5条滚压自动线、1条全自动线，并改进生产工艺；②“制釉车间设施及地面清洗废水由经车间沉淀池处理后回用”调整为“制釉、上釉等工序产生的含釉废水经车间沉淀池处理在车间或生产设施排放口做到达标后排入厂区污水处理总站”；“制模废水、地面清洗废水、洗坯废水由厂区污水处理站处理后部分回用部分外排”调整为“制模废水、地面清洗废水经隔油池+三级沉淀池处理后回用于制釉车间设备及地面清洗，洗坯废水经管道收集后进入厂区污水处理总站处理，废水经厂区污水处理总站处理达标后20%外排，80%回用”；③含釉污泥经鉴定不属危险废物后，“含釉污泥由交由有资质单位处置”可调整为“经收集后外售给电瓷厂”；④项目产能由年产日用陶瓷480万件调整为年生产960万件日用陶瓷。
根据湖南亚程环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，制釉、上釉等工序产生的含釉废水经车间沉淀池处理在车间或生产设施排放口做到达标后排入厂区污水处理总站；制模废水、地面清洗废水经隔油池+三级沉淀池处理后回用于制釉车间设备及地面清洗；洗坯废水经管道收集后进入厂区污水处理总站处理，生产废水最终经厂区污水处理总站处理达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）要求后，80%回用于生产，20%经批准设置的排污口（地理坐标为113°34'59.39"E，27°44'7.37"N）排放。生活污水经隔油池+化粪池预处理，再经地埋式一体化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经批准设置的排污口（地理坐标为113°34'59.39"E，27°44'7.37"N）排放。采取分区防渗措施，对生产车间、废水处理设施、废水收集输送设施、固废暂存间及路面场地等采取防渗漏处理措施，确保不对地下水造成影响。
2. 窑炉使用天然气为燃料，烘干利用窑炉余热，窑炉废气做到达标后通过15米高排气筒排放，其中颗粒物、SO2、NOx执行湖南省地标《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB43/3082-2024）新建企业大气污染物排放限值标准，其他污染因子执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及2014年12月12日修改单中新建企业大气污染物排放浓度限值；精坯废气经布袋除尘器处理，原料入棚堆存，采用半封闭原料棚，设置顶棚、加装围挡，采取喷淋除尘措施，同时对厂区及道路进行硬化，采取定期清扫、洒水抑尘等措施，确保无组织排放粉尘达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表6现有企业和新建企业厂界无组织排放限值要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。
三、原则同意湖南金木陶瓷有限公司改扩建项目入河排污口设置，该入河排污口位于醴陵市茶山镇转步村，地理坐标为113°34'59.39"E，27°44'7.37"N。排放方式为连续排放，排口性质为混合废水排口，排放去向为水渠，排放规模为3984吨/年，生产废水执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中表2“新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量”中“企业废水总排口”直接排放标准，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。你单位应按照入河排污口规范化建设的要求，在排污口设立标志牌，设置便于监测的明渠，并按《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）要求定期开展水质、水量监测。设置入河排污口正式投入使用前，应向入河排污口主管部门提出入河排污口设置验收申请，验收合格后方可投入运行。
四、项目排污许可管理类别为重点管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法向株洲市生态环境局申领排污许可证。项目排污总量指标： SO20.11t/a、NOX0.86 t/a、COD0.1986 t/a、NH3-N0.033t/a。
五、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
六、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
七、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                                   公 章
审批人：                               2024年9月19日



