## SheetJS
2024年08月饮用水均值分段查询报表
所属城市 | 所属区县 | 断面名称 | 监测时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a | 水质类别 | 超标污染物(倍数)
株洲市 | 醴陵市 | 望仙桥水库 | 2024-08 | 32.0 | 7 | 8.6 | 1.0 | 8.0 | 0.8 | 0.11 | 0.010 | 0.60 | 0.0002 | 0.002 | 0.119 | 0.0002 | 0.0004 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 800 | 2.830 | 1.210 | 0.323 | 0.01030 | 0.00120 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.025 | 0.002345 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0023 | 0.00236 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00016 | 0.00008 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00024 | 0.0001250 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000110 | 0.000015 | 0.000020 | 0.100 | 0.000100 | 0.000630 | 0.003540 | 0.000130 | 0.00001 | 115 | 0.007 | Ⅰ类
株洲市 | 醴陵市 | 三刀石 | 2024-08 | 33.2 | 7 | 8.4 | 0.6 | 6.5 | 1.0 | 0.23 | 0.012 | 2.12 | 0.001 | 0.006 | 0.231 | 0.0002 | 0.0014 | 0.00002 | 0.00012 | 0.002 | 0.00009 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 10450 | 24.150 | 8.305 | 1.520 | 0.02065 | 0.05840 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.025 | 0.002345 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0023 | 0.00236 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00016 | 0.00008 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00024 | 0.0001250 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.001300 | 0.000115 | 0.000020 | 0.100 | 0.000200 | 0.001465 | 0.031150 | 0.002485 | 0.00003 |  |  | Ⅱ类
株洲市 | 醴陵市 | 官庄水库 | 2024-08 | 33.0 | 7 | 8.8 | 0.9 | 8.0 | 0.7 | 0.08 | 0.005 | 0.87 | 0.0003 | 0.001 | 0.107 | 0.0002 | 0.0020 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 1300 | 2.900 | 1.060 | 0.604 | 0.01140 | 0.00056 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.025 | 0.002345 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0023 | 0.00236 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00016 | 0.00008 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00024 | 0.0001250 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000120 | 0.000015 | 0.000020 | 0.100 | 0.000100 | 0.000190 | 0.002870 | 0.000120 | 0.00001 | 120 | 0.006 | Ⅰ类