## SheetJS
断面名称 | 所属区县 | 行政区划 | 监测时间 | 数据类型 | 饮用水类型 | 水平向采样点代码 | 垂直向采样点代码 | 水期代码 | 达标情况 | 水质现状 | 水温 | 溶解氧 | pH | 电导率 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 砷 | 硒 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a
[11 empty] | ℃ | mg/L | 无量纲 | ms/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ug/L | ug/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ug/L | ug/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | cm
三刀石 | 醴陵市 | 株洲市 | 2024-11-04 00:00:00 | 常规数据 | 地表水饮用水 | 2 | 1 | -1 | 达标 | Ⅱ类 | 14.3 | 7.3 | 7.18 | 19.6 | 1.4 | 8 | 0.9 | 0.199 | 0.03 | 3.04 | 0.0007 | 0.00439 | 0.274 | 0.0009 | 0.0004L | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 200 | 33.4 | 20.1 | 2.27 | 0.0181 | 0.00029 | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00495L | 0.05L | 0.00469L | 0.00313L | 0.0038L | 0.00459L | 0.00472L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00032L | 0.00016L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0002L | 0.00048L | 0.00025L | 0.00008L | 0.000001L | 0.00059 | 0.00003 | 0.00004L | 0.2L | 0.0004 | 0.00053 | 0.017 | 0.00093 | 0.00002L | 105 | 0.001
三刀石 | 醴陵市 | 株洲市 | 2024-11-04 00:00:00 | 常规数据 | 地表水饮用水 | 1 | 1 | -1 | 达标 | Ⅱ类 | 14.3 | 7.3 | 7.21 | 19.6 | 0.8 | 7 | 0.9 | 0.204 | 0.01 | 2.81 | 0.0007 | 0.00243 | 0.218 | 0.0013 | 0.0004L | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0004 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4900 | 21.4 | 14.3 | 1.51 | 0.0205 | 0.00014 | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00495L | 0.05L | 0.00469L | 0.00313L | 0.0038L | 0.00459L | 0.00472L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00032L | 0.00016L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0002L | 0.00048L | 0.00025L | 0.00008L | 0.000001L | 0.00071 | 0.00004 | 0.00004L | 0.2L | 0.0004 | 0.00054 | 0.0211 | 0.00105 | 0.00002L | 105 | 0.001
望仙桥水库 | 醴陵市 | 株洲市 | 2024-11-04 00:00:00 | 常规数据 | 地表水饮用水 | 1 | 1 | -1 | 达标 | Ⅱ类 | 13.9 | 7.9 | 7.34 | 20.4 | 1.4 | 7 | 1 | 0.19 | 0.02 | 2.2 | 0.00029 | 0.00435 | 0.076 | 0.0007 | 0.0004L | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 200 | 4.57 | 1.49 | 0.087 | 0.0195 | 0.00033 | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00495L | 0.05L | 0.00469L | 0.00313L | 0.0038L | 0.00459L | 0.00472L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00032L | 0.00016L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0002L | 0.00048L | 0.00025L | 0.00008L | 0.000001L | 0.00026 | 0.00003L | 0.00004L | 0.2L | 0.0005 | 0.0002 | 0.00408 | 0.00021 | 0.00002L | 115 | 0.002
官庄水库 | 醴陵市 | 株洲市 | 2024-11-04 00:00:00 | 常规数据 | 地表水饮用水 | 1 | 1 | -1 | 达标 | Ⅱ类 | 14.1 | 7.6 | 7.23 | 21.8 | 1 | 6 | 0.5 | 0.164 | 0.01 | 2.14 | 0.00022 | 0.00186 | 0.056 | 0.0016 | 0.0004L | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 200 | 2.55 | 1.18 | 0.282 | 0.033 | 0.00014 | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00495L | 0.05L | 0.00469L | 0.00313L | 0.0038L | 0.00459L | 0.00472L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00032L | 0.00016L | 0.00013L | 0.0001L | 0.0002L | 0.00048L | 0.00025L | 0.00008L | 0.000001L | 0.00024 | 0.00003L | 0.00004L | 0.2L | 0.0004 | 0.0001 | 0.00532 | 0.00015 | 0.00002L | 115 | 0.002