株茶环评表〔2024〕38号

# 关于茶陵县众安烟花有限公司烟花仓储

# 建设项目环境影响报告表的批复

茶陵县众安烟花有限公司：

你公司报送的《关于审批茶陵县众安烟花有限公司烟花仓储建设项目环境影响报告表的请示》及附件已收悉，经审查，批复如下：

# 一、项目基本情况

茶陵县众安烟花有限公司成立于2016年12月，位于茶陵县火田镇洲陂村，主要进行烟花爆竹批发和零售，总占地面积约20亩，建设2栋仓库、1座消防水池和配套消防泵、配电间等。为适应烟花爆竹行业发展需求，该公司拟投资200万元在现有用地及建筑基础上进行改扩建，计划拆除现有1栋小仓库，保留原仓库1栋996m2，新建525m2仓库1栋、720m2仓库1及栋消防水池、消防泵、配电间等，项目总建筑面积2313平方米，建成后储存烟花类【C、D级】2万箱、爆竹类【C级】2万箱，禁止储存各类危险化学品、烟花爆竹生产原料和烟花爆竹半成品。株洲市应急管理局2022年核发了《烟花爆竹经营（批发）许可证》（湘）PF〔2022〕00584号。该项目未办理环境影响评价手续，属于未批先建，2024年11月株洲市生态环境局茶陵分局对该公司违法行为进行处罚（株环罚字〔2024〕茶-35号），本次环评为完善环评手续。

项目建设符合国家产业政策、《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及《湖南省烟花爆竹安全管理办法》，根据湖南予一工程咨询有限公司编制的环境影响报告表结论建议和专家技术审查意见，你单位在认真落实报告表中各项环保措施，确保污染物达标排放的情况下，从生态环境保护角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模、内容、工艺和污染防治措施实施建设。

# 二、严格落实污染防治措施，严格执行排放标准

1.加强施工期环境保护工作。施工现场周边设置围挡设施，对易产生扬尘的建筑材料和施工场地定期洒水、喷淋，保持湿度，防止扬尘；施工场地出入口设置洗车平台，运输车辆实行密闭运输，做到施工地“8 个 100%”抑尘措施。施工场地周围设临时排洪沟，场地初期雨水及废水经沉淀池收集后全部回用洒水降尘。施工剥离的表层土壤单独堆存，用于场地回填、道路路基回填、场地绿化等。对拆除的建筑物，规划好暂存场地、清运方案，妥善处置建筑垃圾。

- 2.严格水环境管理。场内实行雨污分流，雨水由场内雨水沟收集进入附近地表水体；生活污水经化粪池处理后用作农肥，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物类标准。

3.严格大气污染防治。道路扬尘通过道路硬化、干燥天气洒水等方式降低扬尘产生、排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

4.严格噪声环境管理。噪声主要为运输车辆产生，采用控制车速、禁止鸣笛、距离衰减、生态阻隔等方式降低噪声对环境的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5.严格固废环境管理。固体废物按照“减量化、资源化、无害化”原则，实行分类管理，主要包废包装材料、过期残损烟花爆竹、生活垃圾等。废包装材料收集后外售综合利用，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020）要求建设固废暂存区和管理。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求规范化建设危废暂存间，按《烟花爆竹安全管理条例》要求对过期、残损烟花爆竹和没收的非法烟花爆竹进行收集暂存，定期交由公安部门组织销毁、处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

- 6.健全风险防控体系。严格按照《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2022)进行设计和布局，认真落实报告表中提出的各项风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，落实应急预防措施，防范环境风险事故发生。

# 三、项目管理具体要求

1.严格执行环保管理制度（1）配套的环境保护设施与主体工程执行同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；（2）在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或排污登记表；（3）项目竣工后，如实查验、记载建设项目环境保护设施建设和调试情况，按相关规定程序组织并通过竣工环境保护自主验收，编制验收报告并报送株洲市生态环境局茶陵分局。

2.根据湖南省人民政府办公厅印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法的通知》和湖南省生态环境厅印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则的通知》规定，本项目主要污染因子不申请总量。

3.严格落实生态环境保护主体责任，落实报告表和本批复提出的各项环境保护措施，建立内部环境管理机构和制度，明确专人负责，强化环境管理和环境风险隐患巡查、监控、整改等工作，建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，按规定接受生态环境部门事中事后监管。

4.本批复仅对项目生态环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等工作，应符合国家相关政策及法律法规要求。项目污染防治设施的设计、建设、运行、管理依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定接受监督。

5.项目事中事后监管工作由茶陵县生态环境保护综合行政执法大队负责。

6.环境影响报告表批准后，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新办理项目审批手续。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年未开工建设的，环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。

株洲市生态环境局

2024年12月16日