	审批意见：                      株醴环评表〔2024〕80号
一、湖南万祺服装辅料有限公司拟投资3000万元，在醴陵市船湾镇四方居委会建设“功能性衬布（衣用）建设项目”。项目购入产业园开发总公司已建厂房，不再新增占地和建设，总占地面积27195.57m2，主要包括1栋1F钢结构生产车间、1栋2F砖混仓库、1栋4F综合楼和1栋1F锅炉房，生产车间规划设置衬布生产区1（分布5条衬布粘合粉点涂层生产线）、衬布生产区2（分布5条衬布粘合粉点涂层生产线）、水洗定型区（分布2条水洗定型线）、原材料堆存区和产品临时堆存转运区，锅炉房配置1台2.5T生物质蒸汽锅炉，配套建设供电、给排水、供热等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。项目建成后年产多功能粘合衬布5000t（其中1000t进行水洗）。
根据湖南睿鼎建设服务有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目建设。
三、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，涂胶工序辊筒清洗水全部回用于调胶工序；设备清洗废水经自建污水处理站处理（隔油+格栅+调节池+混凝沉淀池+水解酸化池+沉淀池）达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996及其修改单）三级标准及船湾镇污水处理厂进水要求后，经园区污水管网排入船湾镇污水处理厂处理；生活污水经已购厂房自配化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996及其修改单）三级标准后，经园区污水管网排入船湾镇污水处理厂处理。外排废水执行要求；最终进入船湾镇污水处理厂处理达标后外排。
2．衬布烘干工序采用烘箱（电加热导热油）供热，产生的有机废气经烘箱进出口集气罩+软帘微负压收集后，再经除湿、过滤+二多级活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准后通过15m高排气筒排放（项目每5条粘合衬布生产线配备1套设备）；定型工序采用烘箱（电加热导热油）供热，水洗工序采用锅炉供热，定型拉伸烘干废气经烘箱进出口集气罩+软帘微负压收集后，再经除湿、过滤+二多级活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准后通过15m高排气筒排放（2条水洗定型生产线共用1套除湿过滤+多级活性炭吸附系统处理设施）；锅炉采用成型生物质燃料，燃烧废气经旋风+布袋除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求后通过30m高排气筒排放；按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，完善VOCs无组织排放控制措施，采取强化源头控制、采用先进生产工艺、提高废气收集效率等措施，确保达到厂区内VOCs无组织排放限值，厂界达到无组织监控点浓度限值要求；撒粉工位设备配套有吹吸风装置，粉尘废气吹吸风回收系统为全封闭式，吸走后的热熔胶粉尘通过配套除尘器收集处理，同时采取加强车间通风、厂区及路面硬化、定期清扫及洒水抑尘等措施，确保无组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经环保油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。项目产生的边角布料、废包装材料等一般固废经收集后外售综合利用；废原料桶经收集后由厂家回收再利用；废热熔胶粉尘全部回用于生产；废沉淀污泥按一般固废要求进行处置；废活性炭、废导热油、废机油等危险废物按规范暂存后定期交由资质单位处理；生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一处置。
5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目排污许可管理类别为简化管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法向株洲市生态环境局醴陵分局申领排污许可证。项目排污总量指标： VOCs0.909t/a、SO20.85t/a、NOX1.785t/a。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                               公 章
审批人：                            2024年12月23日



