	审批意见：                        株醴环评表〔2025〕3号
一、湖南中耀瓷业有限公司投资12000万元，在醴陵市板杉镇长坡口村建设“年产 2000 万件高端日用瓷生产项目”。项目租赁原醴陵荟萃瓷业有限公司原有厂房，占地面积13197.1m2，主要工程项目组成为制泥车间、制釉车间、烧成车间、成型车间等主体工程，原料仓库、成品仓库、办公室、食堂等储运辅助工程，给排水、供电、供气等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程，配置2座72m天然气辊道窑（一用一备）、4座天然气梭式窑（其中3座6m3、1座2.5m3）。项目建成后年产日用陶瓷2000万件。
根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1.实行雨污分流，制釉废水经制釉废水沉淀池絮凝沉淀，在车间或生产设施排放口做到总镉、总铬、总镍、总铅、总钴、总铍、可吸咐有机卤化物达标后，与其他生产废水一并进入总沉淀池，经絮凝沉淀达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 2新建企业水污染物排放浓度限值要求后全部回用于生产；生活污水经地埋式污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入附近无名小溪。
2. 窑炉以天然气为燃料，坯体干燥利用窑炉余热，窑炉废气达标后经15米及以上排气筒排放，废气中颗粒物、SO2、NOX执行《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB43/3082-2024）表4中排放限值标准，其他污染因子执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及2014年修改单中新建企业大气污染物排放浓度限值；修坯粉尘经集气罩+布袋除尘器处理，原料入库堆存，采取定期清扫、洒水抑尘措施，同时对厂区及道路进行硬化，采取定期清扫、洒水抑尘等措施，确保无组织排放粉尘达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表6现有企业和新建企业厂界无组织排放限值要求；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声、消声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。
5．加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目排污许可管理类别为重点管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法向株洲市生态环境局申领排污许可证。项目排污总量指标：SO20.15t/a、NOx1.12t/a、COD0.77t/a、NH3-N0.11t/a。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 
经办人：                               公 章
审批人：                            2025年1月15日


