	审批意见：                        株醴环评表〔2025〕7号
一、醴陵市二医院建设项目于2021年9月13日取得株洲市生态环境局醴陵分局批复（株醴环评表〔2021〕98号）。随着醴陵市经济发展和社会进步，醴陵市二医院现有编制床位120张已难以满足住院医治的需求，为解决当下就医床位紧张，醴陵市二医院拟投资11000万元，在醴陵市白兔潭镇镇区东侧罗冲路与龙吟路交界东南角建设“醴陵市二医院改扩建项目”。项目占地面积为15962.67m2，总建筑面积21943m2，新建一栋门诊、住院、医技一体的医技综合大楼，主要增加门诊部、住院部、医技科室等业务用房，加强住院部的建设，完善检验检测仪器设备配置。医院现有门诊部、住院楼设备搬迁至医技综合大楼，现有门诊部、住院楼闲置。项目建设完成后设置床位增加至400张。
根据湖南亚程环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，生活污水经化粪池预处理，检验废水经酸碱中和预处理，与医疗废水一同经地埋式污水处理站（AO+二氧化氯消毒工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB18466-2005）表2预处理标准后经市政污水管网排入白兔潭镇污水处理厂处理。项目应按要求备用一套二氧化氯消毒设备，同时在废水处理站设置应急事故池，容积不低于日处理量的30%。
2. 污水处理站采取加盖密闭措施，定期喷洒除臭剂，检验废气、采取加强通风等措施，确保无组织废气达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。建立健全固体废弃物管理制度，严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物集中处置技术规范》要求，规范设置医废暂存场所，医疗废物经分类收集暂存后定期送有资质单位处理；污水处理产生的污泥定期清理，经消毒后送有资质单位集中处置；未被污染的医用玻璃（一次性塑料）、输液瓶（袋）等一般固废收集后委托有回收资质的单位处理；生活垃圾统一收集，委托环卫部门清运处理。
5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目排污许可管理类别为简化管理。项目建成后，在投入运营前应依法向株洲市生态环境局醴陵分局申请对排污许可证进行重新申请。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                               公 章
审批人：                             2025年2月13日    



