株茶环评表〔2025〕4号

关于湖南晟塑新材料科技有限公司复合材料管道项目（一期）环境影响报告表的批复

湖南晟塑新材料科技有限公司：

你单位报送的《关于审批湖南晟塑新材料科技有限公司复合材料管道项目（一期）环境影响报告表的请示》及附件已收悉，经审查，批复如下：

一、项目基本情况

湖南晟塑新材料科技有限公司拟投资5000万元，租赁湖南省尚竹家居用品有限公司闲置厂房及周边空地建设湖南晟塑新材料科技有限公司复合材料管道项目（一期），根据县发改局《关于湖南晟塑新材料科技有限公司复合材料管道项目备案的通知》，项目分两期建设，本次环评仅对一期项目进行环境影响评价，项目总用地面积14847.8m2，总建筑面积5410.8m2，建设内容包括生产区、原料储存区、产品堆放区、办公区等，配套建设废气处理设施、危废暂存间等环保设施，项目共建设8条塑料管材生产线，以改性聚乙烯颗粒、黑色母料及消泡剂为原料生产塑料管材，生产规模为年产波纹管、缠绕管等塑料管材5000吨，使用改性聚乙烯颗粒新料成品，不使用废旧回收塑料。

根据湖南予一工程咨询有限公司编制的环境影响报告表结论建议和专家技术审查意见，项目符合国家产业政策、《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）及《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》等相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的要求，在你单位认真落实报告表中各项污染防治措施，确保污染物达标排放的情况下，从生态环境保护角度，我局同意该项目按报告表中确定的地点、规模、内容、工艺和污染防治措施实施建设。

二、严格落实污染防治措施，严格执行排放标准

（一）加强施工期环境保护工作。施工场周边设置围挡设施，对易产生扬尘的建筑材料和施工场地定期洒水、喷淋，保持湿度，防止扬尘，做到施工地“8个100%”抑尘措施；施工场地出入口设置洗车平台，车辆清洗废水经隔油、沉淀后回用于车辆清洗及洒水抑尘，不外排；建筑垃圾规划好暂存场地、清运方案，妥善处置好建筑垃圾。

（二）严格水环境管理。冷却水循环利用不外排；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网，经茶陵经济开发区污水处理厂深度处理后外排文江。

（三）严格大气污染防治。废气主要为破碎粉尘、挤出工序及缠绕成型工序产生的有机废气。破碎机密闭运行，少量破碎粉尘无组织排放；1#~4#波纹管生产线有机废气由集气罩收集，经两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；5#~8#缠绕管生产线有机废气由集气罩收集，经两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；液化石油气燃烧废气无组织排放。有组织废气中非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准值；厂界无组织排放非甲烷总烃及颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9浓度限值，二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建厂界标准值。

（四）严格噪声环境管理。主要为搅拌机、切割机、破碎机等设备运行噪声，采取设备基础减振、消声、建筑隔声等措施降低项目噪声对环境的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）严格固废环境管理。固体废物按照“减量化、资源化、无害化”原则，实行分类管理。边角料、不合格品经破碎后回用于生产原料；按要求建设10m2一般固体废物暂存间，废包装物、冷却滤渣等按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）收集在固体废物暂存间，定期外售给废品回收单位；按要求建设10m2危废暂存间，废活性炭、废机油、废油桶、含油废抹布手套等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）分类贮存，落实“四专”管理（专门危废暂存库、专门识别标志、建立专业档案、实行专人负责），制度上墙、信息联网，严格执行危险废物转移联单制度，定期交有资质单位处置，加强固体废物管理，建立便于核查的台账记录；生活垃圾交由环卫部门统一清运。

（六）健全风险防控管理。认真落实报告表中提出的各项风险防范措施，按《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》办理突发环境事件应急预案事项，落实应急预防措施，防范环境风险事故发生。

三、项目管理具体要求

（一）严格排污总量管理。排污总量指标VOCs 1.829t/a，纳入总量控制管理。

（二）严格执行环保管理制度。配套的环境保护设施与主体工程执行同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或排污登记表，按证排污；项目竣工后，按相关规定程序组织并通过竣工环境保护自主验收，编制验收报告并报送株洲市生态环境局茶陵分局后方可投入生产。

（三）严格落实生态环境保护主体责任，落实报告表和本批复提出的各项环境保护措施，建立内部环境管理机构和制度，明确专人负责，强化环境管理和环境风险隐患巡查、监控、整改等工作，按相关技术标准规范建设排污口和标志牌并开展自行监测，按规定接受生态环境部门事中事后监管。

（四）本批复仅对项目生态环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等工作，应符合国家相关政策及法律法规要求。项目污染防治设施的设计、建设、运行、管理依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定接受监督。

（五）项目事中事后监管工作由茶陵县生态环境保护综合行政执法大队负责。

（六）环境影响报告表经批准后，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新办理项目审批手续。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年未开工建设的，环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。

株洲市生态环境局

2025年3月18日