## SheetJS
2025年02月至2025年02月饮用水月均值分段查询报表
所属城市 | 所属区县 | 断面名称 | 监测时间 | 电导率 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 取水量 | 水质类别
株洲市 | 醴陵市 | 三刀石 | 2025-02 |  | 9.2 | 7 | 7.0 | 2.1 | 14.0 | 0.8 | 0.64 | 0.020 | 4.60 | 0.001 | 0.004 | 0.274 | 0.0002 | 0.0011 | 0.00002 | 0.00008 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 30500 | 44.150 | 24.050 | 2.585 | 0.01420 | 0.00276 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.025 | 0.001000 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.001875 | 0.000090 | 0.000020 | 0.040 | 0.000250 | 0.001025 | 0.038250 | 0.000905 |  | 0.00004 | 92.25320 | Ⅲ类
株洲市 | 醴陵市 | 望仙桥水库 | 2025-02 |  | 8.8 | 7 | 7.6 | 1.1 | 7.0 | 0.7 | 0.14 | 0.020 | 1.33 | 0.001 | 0.006 | 0.093 | 0.0002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 500 | 6.750 | 1.970 | 0.429 | 0.00592 | 0.01310 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.025 | 0.001000 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000150 | 0.000015 | 0.000020 | 0.005 | 0.000200 | 0.000090 | 0.006070 | 0.000100 |  | 0.00001 | 127.15360 | Ⅱ类
株洲市 | 醴陵市 | 官庄水库 | 2025-02 |  | 8.9 | 7 | 7.7 | 0.6 | 6.0 | 0.7 | 0.29 | 0.020 | 1.33 | 0.001 | 0.015 | 0.082 | 0.0002 | 0.0014 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 10 | 5.640 | 1.440 | 0.368 | 0.00195 | 0.01870 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.025 | 0.001000 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000140 | 0.000015 | 0.000020 | 0.005 | 0.000200 | 0.000080 | 0.004010 | 0.000040 |  | 0.00001 | 0 | Ⅱ类