	审批意见：                        株醴环评表〔2025〕23号
一、湖南浩凯新型材料有限公司年产25万立方米蒸压加气混凝土砌块建设项目于2020年5月8日取得株洲市生态环境局醴陵分局批复（株醴环评表〔2021〕71号），2023年4月完成建设项目竣工环境保护验收备案。为优化原材料供应及保证产品质量，公司拟投资200万元建设“尾矿渣综合利用扩建项目”。项目利用醴陵洪鑫矿业有限公司填充站未建成之前及醴陵市恒石矿业有限公司经鉴定为一般固废的尾砂为原料，增加筛选区、制浆区、水洗区等对原材料进行优化。项目扩建完成后仅对原材料供应及质量进行优化，后续生产工艺、产品及产能均保持不变。
根据湖南泓峻环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
三、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，洗砂废水、车辆冲洗废水、初期雨水经沉淀处理后循环使用；生活污水经四格净化池处理达标后用于周边农林浇灌。
2．原材料入库堆存，采取三面封闭措施，在堆场内部设置喷雾装置进行降尘，装卸物料产生的粉尘采用自动喷雾装置喷雾抑尘，对厂区及进出道路进行硬化，车辆运输时采用篷布遮盖密闭运输，设置车辆清洗平台，对进出运输车辆进行清洗，并每天定时对厂区道路进行清扫和洒水，对产生的无组织排放粉尘进行有效控制，确保无组织排放粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3无组织浓度限值要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。
5．加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目排污许可管理类别为简化管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法向株洲市生态环境局醴陵分局申请排污许可证变更。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                               公 章
审批人：                            2025年5月19日



