## 万人千吨地表水
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2025 | 04 | 23 | 22.4 | 8.3 | 8.1 | 1.2 | 0.8 | 0.043 | 0.02 | 1.38 | 0.00056 | 0.00067L | 0.042 | 0.0004L | 0.00073 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0003 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 280 | 19.2 | 1.48 | 0.218 | 0.129 | 0.00324
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2025 | 04 | 23 | 21.2 | 7.7 | 6.8 | 3.6 | 2.8 | 0.357 | 0.1 | 2.45 | 0.0013 | 0.00067L | 0.118 | 0.0004L | 0.002 | 0.00004L | 7e-05 | 0.004L | 0.00057 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 470 | 24.3 | 7.87 | 1.75 | 0.0422 | 0.0008
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2025 | 04 | 22 | 20.8 | 7.2 | 6.5 | 4.2 | 3.3 | 0.607 | 0.12 | 1.98 | 0.00146 | 0.00067L | 0.157 | 0.0004L | 0.0016 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00037 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 620 | 15.1 | 5.33 | 1.21 | 0.121 | 0.00159
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2025 | 04 | 22 | 20.9 | 7.2 | 6.1 | 4.8 | 3.8 | 0.68 | 0.14 | 2.03 | 0.00151 | 0.00141 | 0.161 | 0.0004L | 0.00192 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0011 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 700 | 16.3 | 5.7 | 1.25 | 0.103 | 0.00142
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2025 | 04 | 22 | 21.6 | 7.4 | 6.5 | 4.6 | 3.6 | 0.654 | 0.09 | 1.87 | 0.00117 | 0.00106 | 0.145 | 0.0004L | 0.00179 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0013 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 540 | 17.6 | 5.6 | 1.14 | 0.144 | 0.00195
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2025 | 04 | 22 | 22.4 | 7.2 | 6.4 | 4.6 | 3.4 | 0.586 | 0.1 | 1.88 | 0.00148 | 0.00089 | 0.132 | 0.0004L | 0.00143 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0003 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 390 | 12.3 | 6.21 | 1.17 | 0.122 | 0.00213
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2025 | 04 | 22 | 20.9 | 7.3 | 6.2 | 4.7 | 3.6 | 0.607 | 0.09 | 2.08 | 0.00158 | 0.00075 | 0.174 | 0.0004L | 0.00147 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0003 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 470 | 21.7 | 6.07 | 1.18 | 0.105 | 0.00237
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2025 | 04 | 24 | 21.5 | 8.1 | 7.3 | 1.4 | 1 | 0.166 | 0.06 | 2.76 | 0.00048 | 0.00132 | 0.006L | 0.0004L | 0.00175 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 210 | 7.41 | 0.984 | 1.74 | 0.00446 | 0.00012
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2025 | 04 | 24 | 21.4 | 7.4 | 6.4 | 2.5 | 2 | 0.524 | 0.1 | 1.94 | 0.00095 | 0.00161 | 0.035 | 0.0004L | 0.00113 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 330 | 5.37 | 2.35 | 0.336 | 0.00426 | 0.00023
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 是 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2025 | 04 | 24 | 21.5 | 7.4 | 8.1 | 1.1 | 1 | 0.134 | 0.07 | 1.38 | 0.00061 | 0.00177 | 0.006L | 0.0004L | 0.00042 | 0.00004L | 7e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 280 | 3.16 | 0.621 | 0.723 | 0.0138 | 0.0112
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2025 | 04 | 24 | 20.8 | 7.3 | 7.6 | 4.2 | 3.4 | 0.12 | 0.05 | 1.87 | 0.00158 | 0.00547 | 0.148 | 0.0004L | 0.00162 | 8e-05 | 0.00005L | 0.004L | 0.00029 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 470 | 17.9 | 6.35 | 1.23 | 0.104 | 0.00131
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2025 | 04 | 24 | 21.9 | 7.7 | 7.7 | 4.8 | 3.8 | 0.069 | 0.09 | 2.32 | 0.0022 | 0.00396 | 0.152 | 0.0004L | 0.002 | 8e-05 | 0.00005L | 0.004L | 0.00057 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 540 | 27.6 | 7 | 1.19 | 0.0978 | 0.00199
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2025 | 04 | 22 | 21.2 | 7.1 | 7 | 3.8 | 3 | 0.063 | 0.16 | 2.62 | 0.00223 | 0.0036 | 0.224 | 0.0004L | 0.00286 | 0.00004L | 8e-05 | 0.004L | 0.0013 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 700 | 12.4 | 6.16 | 0.993 | 0.267 | 0.00274

## 万人千吨地下水
万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 | 潼塘村 | 李畋镇潼塘地下水饮用水水源保护区 | 113.6966 | 27.8544 | 10000 | 1000 | 2025 | 4 | 23 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.6 | 33.6 | 79 | 11.2 | 2.32 | 0.00136 | 0.00066 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00668 | 0.0003L | 0.05L | 0.2 | 0.738 | 0.003L | 0.254 | 0.003L | 1.3 | 0.009 | 0.002L | 0.0057 | 0.00004L | 0.00045 | 0.0004L | 0.00005L | 0.001L | 0.00017 | 2L | 81 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L