	审批意见：                        株醴环评表〔2025〕38号
一、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司为满足满足盖板玻璃质量标准要求，拟投资457万元，在醴陵市经济开发区东富工业园湖南旗滨电子玻璃股份有限公司现厂区二期工程场地内建设“湖南电子磨抛线投资建设项目”，项目主要建设内容为新建一条电子玻璃深加工生产线，配套建设纯化水系统、污水处理系统。项目主要将自制的电子玻璃原片进行磨边、抛光、清洗等，年加工玻璃1252680m2。 
根据湖南精威环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，新增生活废水依托株洲醴陵旗滨玻璃有限公司现有化粪池和地埋式污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后，经园区污水管网排至醴陵市东富污水处理厂处理；生产废水经新建污水处理系统处理后循环使用，高倍浓缩系统产生的浓水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后，经园区污水管网排至醴陵市东富污水处理厂处理。
2.项目磨边、抛光等工序采用湿法作业，确保无组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。
5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目建成后，在投入生产运营前应依法在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可重新申领。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                               公 章
审批人：                             2025年7 月8日    


