附件一：家庭养老床位询价项目明细

家庭养老床位项目清单

	一、适老化改造

	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	单项名称
	参考参数
	报价
	单位

	1
	地面改造
	防滑处理
	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。
	防滑地砖
	铺设防滑砖，厚度≥10mm，防水防滑，承重能力强，拼接铺装，陶瓷、无异味。（含找平）
	
	㎡

	
	
	
	
	防滑垫
	PVC材质，厚度≥7mm，防滑性能好，可任意裁剪拼接；不含甲醛等重金属有害物质。
	
	㎡

	
	
	
	
	防滑地胶
	采用PVC材质，抗菌防霉易清洗，防滑、耐磨，厚度≥5mm（含找平）。
	
	㎡

	2
	
	高差处理
	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。
	水泥坡道
	台阶改坡道，铺设水泥坡道，坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。不足1㎡按最小单位1㎡计算。
	
	㎡

	
	
	
	
	可移动式坡道

（低）
	尺寸：适用于特殊环境下，适用于3-10CM高差环境，不便于铺设水泥坡道的环境，长期使用不变形；表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强，根据实际测量铺设，免打孔安装；
材质：橡塑。
	
	块

	
	
	
	
	可移动式坡道

（高）
	尺寸：高差大于10CM，不便于铺设水泥坡道的环境，长期使用不变形；表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强，根据实际测量铺设，免打孔安装；
材质：橡塑。
	
	块

	3
	
	平整硬化
	对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。
	平整硬化
	材质：水泥、沙子；对屋内（外）地面水泥平整硬化，方便轮椅进出，老人行走;混凝土不少于5cm厚。
	
	㎡

	4
	
	安装扶手
	在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过。
	防滑一字扶手
	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。长度L=60cm。扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。
	
	根

	
	
	
	
	定制长度防滑一字扶手
	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。长度定制。扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。
	
	㎡

	5
	门改造
	门槛移除
	移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。
	门槛移除
	根据老人家里环境和实际需求，拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛。
	
	项

	6
	
	平开门改为推拉门
	方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间
	平开门改为推拉门
	拆除原有门框门扇；根据现有门洞和墙体条件，定制铝合金推拉门，包含轨道、门套、拉手、门扇玻璃（单层钢化）五金件、防撞块等配件，安装完成达到交付使用条件；门框墙面修补批灰；不包含墙体拓宽，同时墙体宽度不够时，不适合此项改造；门洞超高非标门不符合改造条件。
	
	㎡

	7
	
	房门拓宽
	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。
	房门拓宽
	将原有门框拆除，门框两边墙体部分拆除，让门宽距扩宽。门框拆除，清运；修复框架，水泥材料，乳胶漆。安装平开门或推拉门（门材质为铝合金或木门，具体以业主沟通认可为准）包含门套、门扇、轨道、五金件等。拓宽改造后达到交付使用。
	
	㎡

	8
	
	下压式门把手改造
	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。
	下压式门把手改造
	材质：面板铝合金，把手铝合金，锁芯铝包铜。防盗挂钩，缓冲弹舌，降低分贝，不锈钢挡片，通用型，静音锁体，带钥匙。
	
	个

	9
	
	安装闪光振动门铃
	供听力视力障碍老年人使用。
	闪光振动门铃
	响铃加闪光同时工作，配置：门铃接收端1个，发射端1个（充电式）。
	
	个

	10
	卧室改造
	安装床边护栏（抓杆）
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保障老年人睡眠和活动安全。


	落地床边扶手
	材质：采用抗菌ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。表面采用防滑设计，增加安全性和舒适度，ABS材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性；
底盘尺寸：≥600mm*500mm；
高度：750mm-850mm（±50mm）；
底座采用钢板，表面烤漆，稳固安全；

下扶手架为碳钢材质，总体碳钢材料厚度不少于1.0mm。
	
	件

	
	
	
	
	可移动床边扶手
	材质：采用喷塑高碳钢，厚度不少于1.0mm，高强度高承重。高度可调节；底座尺寸545mm*755mm。
	
	件

	
	
	
	
	可折叠床边护栏
	材质：铝合金上管，加厚不锈钢支架，含金属连接件，折叠按键；

功能：可一键折叠；
适合平板床、内嵌床，现场经鉴定床体结构老化，或不符合安装条件的应停止评估此项。
	
	件

	11
	
	配置护理床
	帮助失能老年人起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。
	多功能护理床
	ABS材质多功能护理床；
规格尺寸：≥2000mm*900mm；
功能：具备起背、抬脚、左右翻身功能；

要求：包括护栏、床垫；
床面板采用优质冷轧板材一次性拉伸成型，表面光滑无毛刺，整体床面形成山型面板，结构有透气孔床板，四周焊接。
	
	件

	
	
	
	
	电动护理床
	规格尺寸：≥2000*900MM；
配置：电动升降功能；
材质：床框采用冷轧钢管；橡胶静音脚轮；

功能：适合多种身体需求；整体高度可手动调节。
	
	件

	
	
	
	
	双摇护理床
	规格尺寸：≥2000*900MM；
床头床尾采用ABS一体注压成型，床体为优质钢管焊接成型，外形美观；
护栏：两边配置可折叠护栏，一键折叠功能；
脚轮：静音脚轮，刹车功能效果稳定；
床垫：采用优质椰棕+高密度海绵。
	
	件

	12
	
	配置防压疮垫
	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮,包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。
	防褥疮坐垫
	尺寸：≥480*480mm；
材质：优质PVC材质；

轻巧耐拉伸，承重效果佳；承重≥100kg。
	
	件

	
	
	
	
	防褥疮靠垫
	尺寸：≥500*250*150mm；
材质：全棉布套+高密度海绵，回弹性好，柔软贴合舒适。
	
	件

	
	
	
	
	防褥疮床垫（气动）
	尺寸：长度≥1900mm，宽度≥900mm，气垫采用医用PVC材料，产品由气垫、充气泵组成，工作载荷不小于135kg。
	
	件

	13
	如厕洗浴设备改造
	安装扶手
	在如厕区和洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等。
	一字扶手
	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。长度L=43-60cm。扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。
	
	件

	
	
	
	
	L型扶手
	尺寸:长度≥400mm；
扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。
	
	件

	
	
	
	
	U型落地式上翻扶手ABS款
	尺寸:高度≥700mm；
扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。
	
	件

	
	
	
	
	135°扶手
	尺寸:≥600mm*400mm；
扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。
	
	件

	
	
	
	
	走道扶手
	尺寸：标准1米；
扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。
	
	件

	
	
	
	
	T型扶手
	尺寸:≥700mm*500mm;
扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。
	
	件

	
	
	
	
	马桶扶手
	不锈钢框架，防滑扶手，扶手架高度宽度均可调节，适合各种马桶使用。
	
	件

	14
	如厕洗浴设备改造
	配置淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。
	淋浴椅（折叠款）
	采用可折叠结构，携带方便，带靠背，带扶手，高度可调节。
骨架：铝合金，材质厚度≥1.2mm；
座靠板：主框架工艺：折弯、冲孔；

座板工艺：吹塑；高度可调节，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹；
扶手：扶手表面安装有EVA防滑海绵，防滑耐用。
	
	件

	
	
	
	
	淋浴椅
	带靠背，带扶手，可以调节高低；
骨架：铝合金，材质厚度≥1.2mm；
座靠板：主框架工艺：折弯、冲孔；

座板工艺：吹塑，高度可调节，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹；
扶手：扶手表面安装有EVA防滑海绵，防滑耐用。
	
	件

	15
	
	蹲便器改造坐便器
	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。
	蹲便器改造坐便器
	拆除原有蹲便器，并清理建筑垃圾；
水路改造至合适位置；
地面粉平安装新坐便器；
功能：超漩虹吸，顶按双档，防臭功能，冲水噪音小;

材质：马桶体身为高温釉面陶瓷，马桶盖为pvc材质，要求符合国家节水标准；
	
	项

	
	
	
	
	移动坐便器
	产品材质：PP+PU软座舒适软靠垫，柔软坐便垫，久坐不累，内置便桶可加垃圾袋，方便清洁。两侧可拆卸扶手，放置床边方便如厕，盖板缓降静音设计，不打扰他人，产品体积大，承重力强，采用防滑TPE脚垫，有效提升抓地力，防侧翻打滑，使用更加稳固安全。
	
	件

	16
	
	水龙头改造
	采用把杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀
	水龙头改造
	拔杆式或感应水龙头参数如下：
陶瓷阀芯，不锈钢加厚管；
防冻裂，耐高温；
	
	项

	17
	
	浴缸/淋浴房改造
	拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴
	浴缸/淋浴房改造
	拆除浴缸，更换浴帘、浴杆，方便老年人洗澡；

浴杆（浴杆≥200*200，免打孔，可伸缩，不锈钢材质）；

浴帘（加厚防水布浴帘，保护隐私，带挂钩、磁吸绑带，环保印染无异味，内含防飘铅坠线，不易飘动）。
	
	项

	18
	厨房改造
	台面改造
	降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作
	台面改造
	降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体形矮小老年人操作。
	
	㎡

	19
	
	加设中部柜
	在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部柜、方便老年人取放物品
	加设中部柜
	设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品，材质：碳钢+烤漆。
	
	㎡

	20
	物理环境改造
	安装自动感应灯具
	安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，方便老年人起夜使用
	小夜灯
	自动感应，人来即亮0秒感应，人走20S延时关灯。便捷安装，可磁吸可挂孔，长续航充电款。
	
	件

	21
	
	电源插座及开关改造
	根据情况进行高/低位改造，大面积、夜间指示改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。
	开关插座高低位改造
	旧线路更换(电线材质：纯铜芯，安全阻燃，紧密防水)。
	
	米

	
	
	
	
	更换开关面板
	大按键开关面板
	
	个

	
	
	
	
	更换电源插座
	插座材质PC阻燃
	
	个

	
	
	
	
	夜光标贴
	高清印刷、图文清晰、自带背胶、使用方便
	
	贴

	22
	
	安装防撞护角/防撞条、提示标识
	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。
	防撞护角
	材质NBR，带双面背胶；

功能：产品柔软有弹性。
	
	个

	
	
	
	
	气囊防撞角
	材质：PVC+背胶；
适用角度：光滑的直角面。
	
	个

	
	
	
	
	NBR防撞条
	材质NBR，带双面背胶；

功能：产品柔软有弹性。
	
	米

	
	
	
	
	自粘式防滑条
	文字：注意安全，小心地滑、小心台阶、小心玻璃等。
	
	贴

	23
	
	适老化家具配置
	如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等，方便老年人日常活动使用。
	换鞋凳
	实木、带扶手、防滑，高密度回弹海绵，加宽加厚椅脚，稳固承重。
	
	个

	
	
	
	
	适老椅
	高密度海绵填充坐垫，高回弹，久坐不变形，舒适靠背，稳固椅腿，符合老年身体特征，便于起身。
	
	个

	
	
	
	
	电动升降晾衣架
	晾衣竿长度：≥2米，长度可现场裁剪；

材质：铝合金+钢丝；

电动，静音升降，强力承重。
	
	个

	二、老年用品

	24
	老年用品配置
	手杖
	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。
	单脚或三脚拐杖
	承重：≥100KG；

高强度铝合金管材，高度可调节，适合不同身高的人使用。
	
	件

	
	
	
	
	肘拐
	高强度铝合金管材，臂圈和手把一体成型，舒适耐用、高度可调，适用于不同高度人群。
	
	件

	
	
	
	
	拐凳
	承重：≥100KG；

高强度铝合金管材，可折叠式结构，高度可调，适合不同身高的人使用。
	
	件

	
	
	
	
	四角手杖
	承重：≥100KG；

高强度铝合金管材，高度可调节，适合不同身高的人使用。大四脚底座稳定性更高。
	
	件

	25
	
	轮椅/助行器
	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。
	电动轮椅
	承载重量：≥静载100K，靠背可折叠，高强度铝合金车架，万向控制一体化，轻量电机，后轮驱动，免充气车轮，大容量电瓶，续航不小于20公里。
	
	台

	
	
	
	
	高靠背轮椅
	车架采用优质钢管焊接组合成型，表面经喷塑处理；

可调节靠背架倾斜角度，调节角度范围可达90-180度；

加厚海绵软座垫。
	
	台

	
	
	
	
	普通轮椅
	车架采用优质钢管焊接组合成型，锁紧装置可靠，使用安全；刹车采用钢制驻刹和手控刹车，灵活可靠；座椅软靠背、软座垫；脚踏板为旋转折叠式塑料/铁踏板。
	
	台

	
	
	
	
	框式助行器
	采用铝合金材质、腿部高度可调；把手采用高密度PVC材质，防滑不断裂，加大加厚天然橡胶脚垫、内藏金属垫片、橡胶脚垫

承重：≥100kg，适合身高：150-190cm。
铝合金厚度：≥1.2mm
	
	件

	
	
	
	
	医用助行器
	材质：优质铝合金管，脚垫材质为防滑橡胶材料
高度可调，一键折叠
	
	件

	
	
	
	
	带座助行器
	助行器，铝合金材质，阳极氧化表面处理，一键折叠；带辅助起身功能.带吹塑坐板垫。
	
	件

	26
	
	放大装置


	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用。


	放大镜
	镜片采用光学玻璃材质，带led灯。
	
	件

	
	
	
	
	放大镜指甲剪
	材质：碳钢+ABS+PP；

功能：带有放大镜
	
	件

	27
	
	自助进食器具
	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等。
	防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）
	成人防洒碗：

该产品材质为环保材质。底部带有吸盘，可固定于桌面等平面物体上，便于偏瘫或上肢截瘫等单手操作者自主进餐，防止洒出。

助食勺与助食叉（叉勺）：
能在手握柄轴向360度的空间范围内，任意调整及固定。
手握柄位置有硅胶皮带，可按手掌大小，调整松紧固定。
手握柄内部空间，可以放置配重，以满足巴金森氏症手抖的病人使用。
叉(叉勺)金属柄可弯曲，以满足肘、腕关节僵硬的病人使用。
助食防抖筷：
可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人自主进食。
其独特的设计，能解决手指无法正常弯曲或无法正常配合使用的情况。筷子可自动张开，进入夹取食物的准备阶段；也能解决无法完成筷子的夹紧动作的情况，使用户可较为轻松的夹起食物。
	
	套

	
	
	
	
	流食瓶
	材质：食品级PP材料
	
	个

	
	
	
	
	开口水杯
	斜口杯缘圆弧造型设计，没有锐角顶到脸颊。喝水时也不会顶到鼻梁；
适合颈部肌肉僵硬/颈部受伤，可稍微仰头但无法大幅度仰头喝水者适合咬功能异常患者；
斜口水杯的设计，无需仰头便可轻松喝水；
材质:食品级PP塑料。
	
	个

	28
	老年用品配置
	助听器
	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。
	盒式助听器
	供气导性听力障碍者补偿听力用；
产品组成：耳塞、电池仓和助听器组成；
内置麦克风收音耳机接口：接口频率：40-11000赫兹；
输出功率：20毫瓦，失真率<0.5%，信噪比：52dB

最大增益35dB（1kHz，60dB SPL 输入），最大输出： 128dB SPL
	
	个

	
	
	
	
	耳背助听器
	全数字信号处理，专业噪音过滤系统，音质更自然、更清晰内置高保真反馈抑制系统，有效防止啸叫，可调节程序，满足不同的听力补偿需求。
	
	个

	
	
	
	
	骨传导助听器
	轻盈佩戴，稳固不掉；

内置可充电聚合物理电池；

连续工作时间不少于10小时。
	
	个

	三、智能化改造

	29
	网络连接设备
	WIFI路由器
	保证相关智能设备数据的传送和服务响应。
	WIFI路由器
	WIFI路由器支持三网通用4G流量卡，支持协议和标准IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.11a、IEEE802.3、IEEE802.3u。
	
	户

	
	
	无线网卡
	
	无线网卡
	为智能设备提供网络，轻巧便捷易携带，传输信号稳定，需搭配流量卡使用（包括使用流量）。
	
	个

	
	
	智能网关
	
	智能网关
	具有智能物联网通信功能；支持4G全网通信，主机可以实现室内智能设备的数据传输及处理中心，保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输。
	
	个

	30
	紧急呼叫设备
	紧急呼叫器
	安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现危机情况便于一键呼叫。
	紧急呼叫器
	SOS紧急按钮、如遇险情、可一键呼救；无线传输，操作更简单；无线发射距离：无障碍通信距离≥80m。
	
	个

	31
	生命体征监测设备
	智能腕表
	通过智能监测设备，动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒。
	智能腕表
	系统极速定位；一键呼救（SOS），语音通话，闹钟提醒，语音提醒；

防水级别：生活防水；

可监测血压、心率等生命体征指标。
	
	个

	
	
	
	
	智能监测睡眠带
	监测心率、呼吸率、体动、在床、离床等数据；

监测入睡时间、起床时间、睡眠质量、翻身次数、起夜时间，生成睡眠报告，发生异常可及时推送报警消息。
	
	个

	
	
	
	
	毫米波雷达生命体征监测器
	非接触毫米波雷达生命探测方式，可探测呼吸、脉搏、睡眠质量等多项体征指数
	
	个

	32
	安全监控装置
	烟雾报警器
	安装在居家响应位置，通过烟感探测设备实现烟雾报警。
	烟雾报警器
	保护面积：最大50㎡，发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据，有应急响应的监控、遇险告警推送功能。
	
	个

	33
	
	燃气报警器
	安装在居家响应位置，自动监测空气中的可燃气体浓度，浓度超标实施报警。
	可燃气体泄露

报警器
	发生燃气泄漏意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据，实时燃气泄漏监控、遇险告警推送功能。
	
	个

	34
	
	溢水报警器
	放在有可能发生漏水、返水位置，如水槽、洗手盆下方，一旦发生漏水，报警器遭受水浸时实施报警。
	溢水报警器
	内置水浸传感器，可以采集水浸或漏水，上传至云平台。
	
	个

	35
	视频或语音通话设备
	智能监控摄像头
	双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况。
	智能监控摄像头
	≥300W像素，内置麦克风和扬声器，支持视频、语音对讲；

支持无线Wi-Fi连接，采用一键配置，安装快捷简便；

支持国标GB/T28181协议；

支持云存储功能；

支持各类手机远程监控（IOS,Android）。
	
	个

	36
	智能感应设备
	门磁感应器
	装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警。
	门磁感应器
	采用内置电池，待机时间在1年以上；

具有开门、关门、低电压发射无线信号的功能。
	
	个

	37
	
	红外探测器
	安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况。
	红外探测器
	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动。
	
	个


