- 2025年石峰区“国家双随机”二次供水单位

- 水质检测情况公示一览表

| 序号 | 水质检测 单位名称 | 采样 份数 | 合格数 | 采样地点 | 水质检测项目 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 起重南苑小区二次供水 | 1 | 1 | 起重南苑二次供水泵房 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总大肠值群、菌落总数、耐热大肠菌群 | 达标 |
| ２ | 石峰区北岭二次供水 | 1 | 1 | 北岭社区二次供水泵房 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总大肠值群、菌落总数、耐热大肠菌群 | 达标 |
| ３ | 石峰区馨柳商住楼二次供水 | 1 | 1 | 馨柳商住楼二次供水泵房 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总大肠值群、菌落总数、耐热大肠菌群 | 达标 |
| 4 | 株洲和融物业管理有限公司都市兰亭小区A区 | 1 | 1 | 都市兰亭A区二次供水泵房 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总大肠值群、菌落总数、耐热大肠菌群 | 达标 |
| 5 | 株洲和融物业管理有限公司都市兰亭小区B区 | 1 | 1 | 都市兰亭B区二次供水泵房 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总大肠值群、菌落总数、耐热大肠菌群 | 达标 |
| 6 | 株洲市忆家物业运营管理有限公司（亿都新天地） | 1 | 1 | 亿都新天地二次供水泵房 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总大肠值群、菌落总数、耐热大肠菌群 | 达标 |
| 7 | 株洲市瑞丰物业管理有限责任公司 | 1 | 1 | 石峰区昱峰花园三期二次供水泵房 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总大肠值群、菌落总数、耐热大肠菌群 | 达标 |
| 8 | 中化金茂物业管理（北京）有限公司株洲分公司（一期） | 1 | 1 | 金茂悦一期二次供水泵房 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总大肠值群、菌落总数、耐热大肠菌群 | 达标 |
| 9 | 中化金茂物业管理（北京）有限公司株洲分公司（二期） | 1 | 1 | 金茂悦二期二次供水泵房 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总大肠值群、菌落总数、耐热大肠菌群 | 达标 |
| 10 | 株洲市忆家物业运营管理有限公司（亿都晴天里） | 1 | 1 | 亿都晴天里二次供水泵房 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离余氯、总大肠值群、菌落总数、耐热大肠菌群 | 达标 |