## SheetJS
2025年08月饮用水月均值分段查询报表
所属城市 | 所属区县 | 断面名称 | 监测时间 | 水温 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 取水量 | 水质类别 | 超标污染物(倍数)
株洲市 | 醴陵市 | 三刀石 | 2025-08 | 34.5 | 7 | 19 | 7.4 | 2.2 | 9.0 | 0.7 | 0.20 | 0.040 | 2.84 | 0.001 | 0.0003 | 0.209 | 0.0002 | 0.0025 | 0.000005 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 4100 | 16.900 | 10.450 | 1.620 | 0.00431 | 0.0003 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.025 | 0.001000 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.001110 | 0.000055 | 0.000020 | 0.020 | 0.000650 | 0.000705 | 0.034750 | 0.002055 | 0.00001 | 22.18700 | Ⅱ类
株洲市 | 醴陵市 | 望仙桥水库 | 2025-08 | 34.6 | 8 | 19.5 | 7.9 | 2.0 | 8.0 | 0.6 | 0.15 | 0.005 | 1.18 | 0.001 | 0.0003 | 0.073 | 0.0002 | 0.0009 | 0.000005 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 4900 | 3.480 | 1.940 | 0.121 | 0.01210 | 0.001 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.025 | 0.001000 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000200 | 0.000050 | 0.000020 | 0.005 | 0.000200 | 0.000170 | 0.004080 | 0.000610 | 0.00001 | 200.64290 | Ⅰ类
株洲市 | 醴陵市 | 官庄水库 | 2025-08 | 34.7 | 8 | 18.9 | 8.1 | 1.2 | 9.0 | 0.7 | 0.09 | 0.005 | 1.18 | 0.0005 | 0.0003 | 0.059 | 0.0002 | 0.0022 | 0.000005 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 7900 | 2.550 | 1.290 | 0.275 | 0.00594 | 0.0003 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.002 | 0.025 | 0.001000 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000240 | 0.000015 | 0.000020 | 0.005 | 0.000200 | 0.000310 | 0.003650 | 0.000420 | 0.00001 | 0 | Ⅰ类