## 万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2025 | 7 | 22 | 21.6 | 7 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0.04 | 0.01 | 0.59 | 0.0006 | 0.00067L | 0.036 | 0.0004L | 0.00166 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.0×102 | 23.5 | 1.71 | 0.064 | 0.0021 | 0.00012L
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2025 | 7 | 22 | 22.3 | 7.2 | 6.5 | 2.3 | 1.8 | 0.117 | 0.05 | 1.34 | 0.00092 | 0.00067L | 0.095 | 0.0004L | 0.00328 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.4×102 | 23.6 | 9.95 | 1.05 | 0.00116 | 0.00262
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2025 | 7 | 22 | 21 | 7.3 | 6.7 | 3.6 | 3 | 0.129 | 0.02 | 1.08 | 0.00118 | 0.00067L | 0.213 | 0.0004L | 0.00272 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.7×102 | 30.9 | 8.96 | 0.665 | 0.00779 | 0.00046
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2025 | 7 | 22 | 21.1 | 7.4 | 6.3 | 3.9 | 3.2 | 0.074 | 0.04 | 1.02 | 0.00114 | 0.00221 | 0.244 | 0.0008 | 0.00296 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.3×102 | 31.1 | 11.7 | 0.616 | 0.00595 | 0.00042
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2025 | 7 | 22 | 22.6 | 7.4 | 6.8 | 4.2 | 3.4 | 0.166 | 0.02 | 0.61 | 0.00086 | 0.00391 | 0.199 | 0.0005 | 0.00427 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.9×102 | 27.7 | 20.4 | 0.396 | 0.00139 | 0.0161
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2025 | 7 | 22 | 21.8 | 7.3 | 6.3 | 2.8 | 2.2 | 0.191 | 0.01 | 0.55 | 0.00149 | 0.00329 | 0.047 | 0.0004L | 0.00206 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4.5×102 | 5.32 | 3.63 | 0.183 | 0.00947 | 0.00583
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2025 | 7 | 22 | 20.6 | 7.2 | 6.4 | 5 | 3.6 | 0.217 | 0.03 | 0.49 | 0.00086 | 0.00122 | 0.241 | 0.0004L | 0.00362 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.6×102 | 34.8 | 9.55 | 0.01 | 0.00482 | 0.0304
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2025 | 7 | 22 | 22.1 | 6.9 | 6.2 | 1.2 | 1 | 0.254 | 0.01 | 1.61 | 0.0003 | 0.00282 | 0.018 | 0.0004L | 0.00269 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.2×102 | 7.82 | 1.03 | 1.23 | 0.00306 | 0.0004
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2025 | 7 | 22 | 21.1 | 7.3 | 6.5 | 4.1 | 3.3 | 0.168 | 0.01 | 0.46 | 0.00114 | 0.00067L | 0.05 | 0.0006 | 0.00206 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.2×102 | 5.63 | 2.6 | 0.02 | 0.00433 | 0.00017
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 是 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2025 | 7 | 21 | 22.4 | 7.4 | 8.3 | 1.1 | 1 | 0.126 | 0.02 | 1.01 | 0.00039 | 0.00831 | 0.006L | 0.0009 | 0.00047 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.4×102 | 2.52 | 0.776 | 0.56 | 0.00383 | 0.00022
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2025 | 7 | 21 | 22.3 | 7.7 | 7.8 | 3.1 | 2.4 | 0.134 | 0.03 | 0.89 | 0.00132 | 0.00067L | 0.206 | 0.0004L | 0.00311 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.6×102 | 25.3 | 8.71 | 0.451 | 0.00864 | 0.00027
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2025 | 7 | 22 | 22.2 | 6.8 | 6 | 3.8 | 3.2 | 0.074 | 0.04 | 0.45 | 0.00126 | 0.00067L | 0.207 | 0.0005 | 0.00255 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4.0×102 | 28.5 | 8.19 | 0.006 | 0.00631 | 0.00029
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2025 | 7 | 22 | 21.5 | 7.2 | 7.2 | 3.8 | 3.2 | 0.058 | 0.03 | 0.88 | 0.00123 | 0.00067L | 0.222 | 0.0007 | 0.00238 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 5.4×102 | 30.6 | 8.24 | 0.552 | 0.00552 | 0.00038

## 万人千吨地下水监测结果
万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 | 潼塘村 | 李畋镇潼塘地下水饮用水水源保护区 | 113.6966 | 27.8544 | 10000 | 1000 | 2025 | 7 | 23 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.5 | 210 | 438 | 11.3 | 2.05 | 0.00082L | 0.00012L | 0.00008L | 0.00067L | 0.00386 | 0.0003L | 0.05L | 0.49 | 0.711 | 0.003L | 0.126 | 0.003L | 1.35 | 0.006L | 0.002L | 0.0025 | 0.00004L | 0.00048 | 0.0011 | 0.00005L | 0.001L | 0.00009L | 2 | 63 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L