	审批意见：                          株醴环评表〔2025〕42号
一、湖南省盛泰洗涤服务有限公司拟投资100万，在醴陵市仙岳山街道五里墩村建设“医疗布草洗涤项目”。项目占地面积约7324m2，主要建设内容为1栋布草洗涤车间、1栋锅炉房（配置2台3t/h低氮燃烧生物质锅炉，一用一备）等主体工程，1栋办公楼等辅助工程，给排水、供电等公用工程和废气、废水、噪声、固废处理等环保工程。项目不得接收传染科感染性布草，建成后可实现医院布草洗涤服务5000套/d（约180万套/a）。
根据湖南亚程环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起进入厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，经市政污水管网进入醴陵市城市污水处理厂处理。
2.锅炉以成型生物质为燃料，配备低氮燃烧器，锅炉燃烧废气经旋风除尘+布袋除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值后通过35m（DA001）排气筒排放；烘干异味采取定期对烘干机进行清洗除臭、对洗涤设备进行维护和保养等措施，污水处理站采取加盖封闭等措施，有效控制恶臭气体，确保厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新改扩建厂界标准值。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。
5.加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目排污许可管理类别为登记管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。项目排污总量指标：COD1.505t/a、NH3-N0.151t/a、总磷0.015t/a、SO21.024t/a、NOx1.536t/a。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                                   公 章
审批人：                               2025年10月14日


