	审批意见：                        株醴环评表〔2025〕44号
一、醴陵市病死畜禽无害化处理项目于2017年11月2日取得株洲市生态环境局醴陵分局批复（原醴陵市环境保护局）批复(醴环评〔2017〕15号)，2018 年8月完成项目竣工环境环保验收。为改变项目罐装液化石油气供应不稳定、不及时的局面，确保项目收集的病死畜禽得到及时处置，醴陵百奥迈斯生物科技有限公司拟投资100万元建设“醴陵百奥迈斯生物科技有限公司锅炉改建项目”。项目改建内容为：利用现有锅炉房，将现有的3t/h的燃液化气锅炉更换为3t/h生物质蒸汽锅炉，项目无需新增占地及建筑物，项目生产规模不发生变化。

根据湖南亚程环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，软水制备浓水及锅炉排水依托现有废水处理设施（“隔油池+厌氧池+AO池+MBR池处理工艺”）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用作农田、林地灌溉用水。
2. 锅炉以成型生物质为燃料，采取低氮燃烧工艺，锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值后通过30m高排气筒排放。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物。
5．加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目排污许可管理类别为登记管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记变更。项目排污总量指标：SO20.16t/a、NOx0.67t/a。

四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                               公 章
审批人：                             2025年10月20日    



