- 2025年石峰区四季度二次供水

- 水质检测情况统计表

| 序号 | 水质检测单位名称 | 采样 份数 | 合格数 | 采样地点 | 水质检测项目 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 石峰区起重南苑小区二次供水 | 1 | 1 | 起重南苑小区 水泵房 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| ２ | 石峰区北岭小区二次供水 | 1 | 1 | 北岭社区 水泵房 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| ３ | 石峰区馨柳商住楼二次供水 | 1 | 1 | 馨柳楼 地下车库水泵房 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 4 | 株洲和融物业管理有限公司都市兰亭小区A区 | 1 | 1 | 都市兰亭A区 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 5 | 株洲和融物业管理有限公司都市兰亭小区B区 | 1 | 1 | 都市兰亭B区 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 6 | 株洲市忆家物业运营管理有限公司（亿都新天地） | 1 | 1 | 亿都新天地 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 7 | 株洲华晨物业管理有限责任公司株洲石峰区分公司 | 1 | 1 | 华晨藏龙湾 一期 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 8 | 中化金茂物业管理（北京）有限公司株洲分公司（一期） | 1 | 1 | 金茂悦一期 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 9 | 中化金茂物业管理（北京）有限公司株洲分公司（二期） | 1 | 1 | 金茂悦二期 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 10 | 株洲市忆家物业运营管理有限公司（亿都晴天里） | 1 | 1 | 亿都晴天里 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 11 | 长郡云龙实验学校 | 1 | 1 | 长郡云龙实验学校生活水泵房 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 12 | 株洲华晨物业管理有限责任公司株洲石峰区分公司 | 1 | 1 | 华晨藏龙湾 二期 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 13 | 湖南省长安宴酒店管理有限公司 | 1 | 1 | 石峰区联城路轨道智谷二期 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、二氧化氯（mg/L）、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 14 | 株洲万达广场商业管理有限公司 | 1 | 1 | 万达广场5楼 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |
| 15 | 株洲市瑞丰物业管理有限公司 | 1 | 1 | 昱峰花园三期 | 色度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/mL)、大肠埃希氏菌（MPN/mL） | 合格 |