	审批意见：                          株醴环评表〔2025〕55号
1、 湖南传奇陶瓷有限公司年产1000万件日用陶瓷生产项目于2020年1月2日取得株洲市生态环境局醴陵分局批复(株醴环评〔2020〕2号)， 2022年5月完成建设项目环境保护竣工验收备案。公司拟投资1000万元在现有厂区内进行改扩建，主要改扩建内容为：①对厂区平面布局做调整，将东北面原素烧窑车间、制釉车间所在片区改造为3层炉窑车间（一层包装，二层素烧、制釉，三层烧成、烘干及喷釉），原北面烧成车间改造为成型车间；②对关键设备进行升级改造，淘汰现有1座58m辊道窑、1座43m辊道窑、3m3梭式窑，购置1座90.3米烧成辊道窑、12m3梭式窑。项目改扩建完成后总产能由年产日用陶瓷1000万件增至年产日用陶瓷1500万件。
根据湖南亚程环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1.窑炉以天然气为燃料，烘干利用窑炉余热，烧成辊道窑、梭式窑废气做到达标后分别通过15m高排气筒（DA001、DA002）排放，其中颗粒物、SO2、NOx执行湖南省地标《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB43/3082-2024）表4陶瓷工业大气污染物排放限值标准，其他污染因子执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及2014年12月12日修改单中新建企业大气污染物排放浓度限值；原料入库堆存，采取半封闭措施，修坯粉尘采取吸尘装置及袋式除尘处理措施，喷釉粉尘采取喷釉工艺均在半封闭的操作间进行、粉尘经水膜喷淋处理等措施，同时对厂区及道路进行硬化，采取定期清扫、洒水抑尘等措施，确保无组织排放废气达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表6现有企业和新建企业厂界无组织排放限值要求。
2.实行雨污分流，生活污水经化粪池、一体化污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准后经批准设置的排污口排放；含釉废水经车间沉淀池絮凝沉淀处理达标后全部回用于生产，不外排；厂区其他生产废水经厂区污水处理站处理达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中表2新建企业水污染物排放浓度限值后75%回用于生产，25%经批准设置的排污口排放。采取分区防渗措施，对生产车间、废水处理设施、废水收集输送管道、危废暂存间、固废暂存间及路面场地等采取防渗漏处理措施，确保不对地下水造成影响。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。
5.加强环境风险防范管理，制定并严格落实风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目排污总量指标：SO2 0.156t/a、NOx 1.142t/a、COD 0.31t/a、 NH3-N 0.045t/a、总磷0.002t/a。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                                   公 章
审批人：                               2025年12月15日


