建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称： 年产500吨铝活塞铸件项目

建设单位（盖章）：醴陵市科宏动力机械有限公司

编制日期：             2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	61

附表	62

建设项目污染物排放量汇总表	62

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目检测报告

附件3：本项目行政处罚决定书

附件4：湖南省醴陵市建设项目环评审批征求意见书

附件5：现有项目环评批复

附件6：现有项目总量指标

附件7：营业执照

附件8：发改委备案文件

附件9：项目租赁合同

附件10：项目用地文件

附件11：专家评审意见及签到表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目环境保护目标图

附图3：项目所在地水系图

附图4：王仙镇国土空间规划图

附图5：项目监测布点图

附图6：项目现场勘察图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产500吨铝活塞铸件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-430281-04-01-298400 |  |  |
| 建设单位联系人 | 汤其志 | 联系方式 | 18974198688 |
| 建设地点 | 老工区：醴陵市王仙镇书堂村 新工区：醴陵市王仙镇王仙社区周家老屋组 |  |  |
| 地理坐标 | 老工区：东经113度34分39.828秒，北纬27度44分25.243秒 新工区：东经113度35分0.547秒，北纬27度44分10.918秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3392 有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 30-68.铸造及其他金属制品铸造 |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 醴陵市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 醴发改[2025]681号 |
| 总投资（万元） | 180 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 8.3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是：本项目主体工程已建成，2025年12月30日已收到株洲市生态环境局行政处罚决定书，建设单位已于在2025年12月31日足额缴纳罚款。 | 用地面积 （m2） | 14364.06 |
| 专项评价设置情况 | 项目专项情况说明如下表所示： 专项设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二嗯英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃等，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本次评价范围主要为新工区，新工区喷淋水循环使用不外排、生活污水经四格净化池处理后用于厂区周边农田灌溉，不外排；老工区已完成地表水专项评价，工艺方面无变动，并且分配部分劳动定员至新工区，外排废水量减少，对水环境影响减少; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目; 项目使用天然气，天然气采用管道输送，最大在线量0.01t，低于临界量; 否. 生态; 取水口下游500m范围内 有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目取水主要为自来水，未设置河道取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不属于海洋工程; 否. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《醴陵市浦口镇、王仙镇国土空间规划》（2021-2035年） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与株洲市生态环境分区管控符合性分析： 根据《株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（株环发[2024]22号），本项目位于醴陵市王仙镇，属于一般管控单元，环境管控单元编码为：ZH43028130001。项目与《株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（株环发[2024]22号）符合性分析见下表。 表1-1 项目与株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果（2023版）的意见要求符合性分析 管控领域; 环境准入和管控要求; 本项目; 符合情况. 经济产业布局; 王仙镇：鞭炮烟花、陶瓷制造、机械加工、畜禽养殖、瓷泥矿、农业生态旅游项目。; 本项目为铸造及其他金属制品铸造。; 基本符合. 空间布局约束; （1.1）渌江三刀石段饮用水水源保护区、望仙桥水库饮用水水源保护区、王仙镇自来水厂饮用水水源保护区、李畋镇潼塘地下水饮用水水源保护区、浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区、醴陵市枫林镇黄獭嘴集中供水工程饮用水水源保护区、醴陵市浦囗镇镇中心地下水型水源地保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。 （1.2）上述饮用水水源保护区，板杉镇、枫林镇、李畋镇、浦口镇、王仙镇、沩山镇人民政府所在地的集镇建成区为畜禽养殖禁养区，禁养区内原有的畜禽规模养殖场（小区）、养殖户限期关闭或搬迁，搬迁的优先支持异地重建。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《醴陵市人民政府关于划定畜禽养殖禁养区的通告》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。 （1.3）其他渌水、雪峰山水库、焦坑水库、荷田水库属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030年）限养区相关规定。 （1.4）浦口镇、王仙镇：属于大气弱扩散区，限制新建气型污染物排放量大项目。 （1.5）沩山镇开发应符合《醴陵窑考古遗址公园规划》、《醴陵窑文物保护规划》，醴陵窑本体及周边严格限制污染文物保护单位及环境的设施。; （1.1）本项目不涉及饮用水水源保护区 （1.2）本项目不属于畜禽养殖项目。 （1.3）不涉及 （1.4）本项目位于王仙镇，且废气采取措施后对周边环境影响较小。 （1.5）不涉及。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加快醴陵市王仙镇店香河水环境综合整治工程，解决王仙镇店香河的黑臭水体问题。 （2.2）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》，新、改、扩建畜禽养殖企业均需配建规范化的粪便、废水处理设施，畜禽粪便实现无害化处理和综合利用。 （2.3）鼓励建筑垃圾综合利用。建筑垃圾可以再利用的，应当直接利用；不能直接利用的，应当按照《醴陵市城市建筑垃圾管理规定》进行管理。 （2.4）餐饮企业应安装高效油烟净化设施，确保油烟达标排放。; （2.1）本项目老工区生活污水经化粪池+生物接触氧化处理后、清洗废水经混凝沉淀+生物接触氧化处理达标后排入店香河；新工区喷淋废水沉淀后循环使用不外排、生活污水经四格净化池处理后用于厂区周边农田灌溉。 （2.2）不涉及 （2.3）不涉及； （2.4）非餐饮企业。; 符合. 环境风险防控; （3.1）按照《株洲市“十四五”生态环境保护规划》《醴陵市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》《醴陵市突发环境事件应急预案》《醴陵市重污染天气应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; （3.1）本项目严格执行。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源 （4.1.1）积极引导生活用燃煤的居民改用液化石油气等清洁燃料。 （4.1.2）禁燃区（城市建成区和城市规划区天然气管网覆盖区域）内禁止使用高污染燃料。 （4.1.3）控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，形成以非化石能源为能源消费增量体的能源结构。积极利用太阳能、生物质能等新能源，进一步推进能源发展清洁转型。 （4.2）水资源：醴陵市2020到2025年用水总量为5.24（亿立方米），醴陵市到2025年万元国内生产总值用水量比2020年下降22.1%，万元工业增长值用水量比2020年下降12.8%，农田灌溉水有效利用系数为0.5830。 （4.3）土地资源 王仙镇：到2035年耕地保护目标为12733.78亩，永久基本农田保护面积为11331.47亩，城镇开发边界规模为158.08公顷，村庄建设用地为824.87公顷。; 项目不使用高污染燃料，主要能源为电，主要燃料为天然气；本项目符合资源开发效率要求。; 符合. 从上表可知，本项目符合株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果要求。 2、选址合理性分析： 项目周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护单位等法律、法规规定的环境敏感区。因此，项目所在区域不属于生态敏感区。 项目行业类别属于金属制品业，且配套了相关的环境保护设施，废气、废水、噪声均能达标排放，固废得到合理处置；项目新工区周边东侧、东南侧、东北侧分布有较多住户，根据第四章节分析，项目运行过程中废气和噪声对周边敏感目标影响可接受。 项目所在区域交通、供水、供电、医疗、通信等配套城市公用设施建设完善。同时区域环境空气质量现状、地表水和声环境均较好，有足够的环境容量。 据查《醴陵市浦口镇、王仙镇国土空间规划》（2021-2035年），本项目新老工区所在地块用地性质均为二类工业用地；根据建设单位提供的租赁协议以及国土证明，项目新老工区用地均属于工业用地。项目用地已取得醴陵市王仙镇人民政府、醴陵市王仙镇王仙社区居民委员会同意。 综上所述，本项目选址合理。 3、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性分析： 本项目属于金属制品业，设备及工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类项目，符合国家产业政策规定。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析： 根据《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办【2022】7号）要求：“禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目”，“禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目”。 本项目建设地点位于醴陵市王仙镇王仙社区周家老屋组，周边地表水为店香河，紧邻本项目新工区厂界西侧。本项目为铸造及其他金属制品制造项目，不属于煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）等煤化工项目，不属于高污染项目；项目不在长江干支流1km控制线内，不涉及自然保护区核心区、缓冲区、饮用水水源保护区；本项目生产废水循环使用，不外排，故项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。 5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析： 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》要求：“禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖）岸线一公里范围内（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理的范围边界）新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目”。 本项目建设地点位于醴陵市王仙镇王仙社区周家老屋组，不在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖）岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理的范围边界）内。本项目为铸造及其他金属制品制造项目，不属于高污染项目，故本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符。 6、与《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）相符性分析： 《湖南省湘江保护条例》于2012年9月27日湖南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2018 年 11 月 30 日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议《关于修改〈湖南省湘江保护条例〉的决定》第一次修正根据2023年5月31日湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议《关于废止、修改部分地方性法规的决定》第二次修正。 第三十三条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒。 省人民政府应当根据湘江流域水环境容量和环境保护目标，制定重点水污染物排放总量控制计划，将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府；设区的市、县（市、区）人民政府应当将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位，核定其重点水污染物排放总量、浓度控制指标以及年度削减计划。 对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区，省人民政府生态环境主管部门应当会同有关部门约谈该地区人民政府的主要负责人，并暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。约谈情况应当向社会公开。 第四十九条 省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，逐步淘汰不符合规划的产业项目。 根据企业提供资料可知，本项目为铸造及其他金属制品制造项目，生产废水循环使用不外排；生活污水经四格净化池处理后用于周边农田灌溉，不外排。故本项目符合《湖南省湘江保护条例》相关要求。 7、与《湖南省环境保护条例》（2024年11月29日发文）相符性分析： 第三十二条：企业事业单位和其他生产经营者有下列情形之一，造成或者可能造成严重污染的，生态环境主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门可以依法查封、扣押造成污染物排放的设施设备或者扣押运输污染物的交通工具： （一）违法排放、倾倒或者处置危险废物、放射性废物、含传染病病原体的废物、含重金属的污染物、持久性有机污染物等有毒物质或者其他有害物质的； （二）在饮用水水源一级保护区或者自然保护区核心区排放、倾倒、处置污染物的； （三）通过暗管、渗井、渗坑、灌注等方式排污或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的； （四）违法排放、倾倒化工、印染、电镀、造纸、制革、冶炼等工业固体废物以及污水处理厂污泥的； （五）发生较大以上突发环境事件的； （六）法律法规规定的可以查封、扣押的其他情形。 根据建设单位提供资料可知，本项目使用的原辅材料主要为有色金属铝，不属于重金属、不涉及放射性物质，危险废物经危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置；项目位于王仙镇，喷淋水循环使用不外排，生活污水用于周边林地灌溉；建设项目属于铸造及其他金属制品制造，不涉及化工、印染、电镀、造纸、制革、冶炼等工业固体废物以及污水处理厂污泥；建设单位未投入运营，未发生过较大以上突发环境事件。 综上所述，本项目符合《湖南省环境保护条例》相关要求。 8、与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）的符合性分析 表1-2 项目与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性分析 - 序号; - 内容; - 相符性. - 1; - 严格建设项目环境准入，新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。严格控制涉工业炉窑建设项目，严格执行钢铁水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》(2019年)淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭; - 本项目建设已获得醴陵市发展和改革局备案，建设地点为醴陵市王仙镇王仙社区周家老屋组；项目用地租赁湖南省醴陵市誉丰高压电瓷电器有限公司地块，该地块已取得不动产权证，地块用途为工业用地，符合王仙镇国土空间规划和用途管制要求；本项目主体工程已建成，根据醴陵市生态环境保护综合行政执法大队出具的免罚文书，建设单位限期取得环评批复，综上分析，项目可在该地建设，可以不入园区；天然气化料炉和电化料炉均配套旋风+布袋+喷淋塔，不属于落后、淘汰设备。. - 2; - 有组织排放控制要求。已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氨氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉行业氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米水泥生产企业氮氧化物排放限值不高于100毫克/立方米，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行(工业炉窑分行业主要大气污染物排放浓度限值见附件1)。; - 本项目属于铸造及其他金属制品制造业，严格执行行业标准《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的排放限值. - 3; - 无组织排放控制要求。严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施(工业炉窑分行业主要大气污染物无组织排放浓度限值见附件2)。; - 本项目采取旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔处理废气，未收集废气无组织排放. - 4; - 陶瓷行业。以煤(含煤气)、石油焦、重油等为燃料的炉窑应配备除尘、高效脱硫设施；以天然气为燃料的炉窑废气颗粒物不能达标排放的配备除尘设施。喷雾干燥塔应配备高效除尘、高效脱硫和脱硝设施。; - 本项目炉窑以天然气为燃料，根据第四章源强核算，颗粒物可以达标排放. 9、与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2023）的相符性分析： 表1-3与铸造企业规范条件的符合性分析 项目; 要求; 是否符合. 建设条件与布局; 1.1 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方装备制造业和铸造行业的总体规划要求 1.2 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质; 本项目符合国家产业政策，项目新老地块用地性质均属于工业用地，本项目不属于重点区域，符合要求. 生产工艺; 2.1 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺 2.2 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂工艺批量生产铸件不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金精炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂 2.3 新（改、扩）建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新（改、扩）建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺; 本项目不采用粘土砂工艺，不使用国家明令淘汰的生产工艺，符合要求. 生产设备; 3.1 总则 3.1.1 企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等 3.1.2 铸件生产企业采用冲天炉熔炼，其设备熔化率宜大于10吨/小时 3.2 熔炼（化）及炉前检测设备 3.2.1 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼（化）设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF 等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等 3.2.2 熔炼、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器; 本项目不使用国家明令淘汰的生产装备，不采用冲天炉，保温炉与熔炼炉规模相匹配，外购铝锭、硅、铜等符合相关质量标准的主要原辅材料，配备了金属液温度测量等检测仪器，符合要求. 环境保护; 4.1 企业应按HJ1115、HJ1200的要求，取得排污许可证；宜按照HJ1251的要求制定自行监测方案 4.2 企业大气污染物排放应符合GB39726的要求。应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、工业固体废物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定 4.3 企业宜参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》的要求开展绩效分级管理，制定重污染天气应急减排措施 4.4 企业可按照GB/T24001要求建立环境管理体系，通过认证并持续有效运行; 项目废水、废气经处理后均能达标排放，噪声经隔声、降噪后能达标排放，固废能妥善处置，危险废物暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置，建设单位已按要求取得排污许可登记回执，后续及时对内容进行变更，符合要求. 10、与《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省“两高”项目管理目录>的通知》（湘发改环资[2021]968号）相符性分析： 湖南省发展和改革委员会2021年12月16日发布了《湖南省“两高”项目管理目录》，化工行业无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）中烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇产品及工序均纳入名录。本项目属于3392有色金属铸造，未纳入《湖南省“两高”项目管理名录》中。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来： 醴陵市科宏动力机械有限公司成立于2011年4月，法定代表人为汤其志，2020年建设单位在王仙镇书堂村建设了铝活塞铸件生产线，批复生产能力为年生产500t铝活塞铸件。2025年5月，为优化生产流程，建设单位租赁位于醴陵市王仙镇王仙社区周家老屋组的醴陵市誉丰高压电瓷电器厂现有空置厂房，并将原厂区的铝件毛坯加工工序迁移至该厂房。建设单位已于2022年7月7日取得环评批复，批复文号为株醴环评表【2022】74号，并于2023年2月通过了竣工环境保护验收。本次扩建项目仅涉及新增用地，生产工艺、原材料和产能规模均保持不变。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“30-68.铸造及其他金属制品制造”需编制环境影响报告表。 二、项目建设内容： 本项目用地面积老工区7793.4m2、新工区6570.66m2，工程内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程的建设，生产规模为年生产500吨铝活塞铸件。本项目工程建设内容详见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 扩建前整体项目建设内容及规模; 扩建工程建设内容及规模; 备注. 主体工程; 铸造熔炼车间; 位于老工区西南角，建筑面积420m2，设置2台天然气化料炉、2台电化料炉，主要用于原材料铝锭的熔化; 迁至新工区，位于新工区南侧，扩建面积约800m2，设置2台电化料炉、新增2台天然气化料炉、3套机械浇注手、6台浇注桁架，与机加工车间相连。; 新增2台天然气化料炉代替老工区的天然气化料炉，新增3套机械浇注手、6台浇注桁架. 机加工车间; 位于老工区北侧，建筑面积990m2，设置2台精密车床，主要用于产品的精加工; 在新工区扩建机加工车间，扩建面积约1500m2，新增10台微型冲断机。; 已建，新增10台微型冲断机. 预留车间; 位于老工区南侧，建筑面积1125m2，用于项目预留; 保持不变; 已建. 储运工程; 原料仓储区; 位于老工区东南侧，建筑面积630m2; 新工区扩建原料仓储区，与成品区相连，扩建面积约500m2，老工区保持不变; 已建. 产品仓储区; 位于老工区机加工车间北侧，建筑面积1160m2; 新工区扩建产品仓储区，用于保存半成品铝铸件，扩建面积约600m2，老工区保持不变; 已建. 辅助工程; 办公大楼; 1栋，5F/栋，建筑面积5409.81㎡，用于办公生活; 新工区扩建办公区，扩建面积约340m2，老工区保持不变; 已建. 食堂; 1栋，1F/栋，建筑面积100㎡，用于员工就餐; 老工区保持不变，新工区不设置员工食堂; 已建. 公用工程; 供水; 市政自来水管网供水; 新老工区均为市政自来水管网供水; 已建. 排水; 近期生活污水经化粪池处理后与清洗废水一起经厂区污水处理站处理后排入店香河；待远期王仙镇污水处理厂及管网建成后排入王仙镇污水处理厂; 新工区生活污水经四格净化池处理后用于周边农田灌溉；喷淋水循环使用不外排；老工区保持不变; 新建. 供电; 当地电网供电; 新老工区均为当地电网供电; 已建. 环保工程; 废气; 天然气化料炉废气经集气罩收集后+布袋除尘器+30m高的排气筒（H01）排放; 本次扩建老工区无化料工序及化料废气；新工区天然气化料炉废气经集气罩收集后采取旋风+布袋+喷淋塔处理后通过16m高排气筒DA001排放; 脱模工序、化料工序及配套环保措施迁至新工区. 电化料炉经集气管收集+喷淋系统处理后通过16m高的排气筒（H02）排放; 本次扩建老工区无化料工序及化料废气；新工区电化料炉废气经集气罩收集后采取旋风+布袋+喷淋塔处理后通过16m高排气筒DA002排放. 脱模废气加强通风后无组织排放; 本次扩建老工区无脱模工序及脱模废气；新工区脱模废气加强通风后无组织排放. 废水; 近期生活污水经化粪池处理后与清洗废水一起经厂区污水处理站处理后排入店香河；待远期王仙镇污水处理厂及管网建成后排入王仙镇污水处理厂; 新工区生活污水经四格净化池处理后用于周边农田灌溉；喷淋水循环使用不外排；老工区保持不变; 新建. 噪声治理; 设备减震+厂房隔音; 新老工区均采取设备减震+厂房隔音; 新建. 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶定点收集，委托环卫部门定期清运; 新老工区均设垃圾桶定点收集，委托环卫部门定期清运; 新建. 一般固废; 废边角料、残次品设垃圾桶收集后返回生产工序；废包装材料设垃圾桶收集后外售回收单位; 扩建后仅在新工区产生，废边角料、残次品设垃圾桶收集后返回生产工序；废包装材料设垃圾桶收集后外售回收单位; 新建. 危险废物; 乳化液碎屑静置至无滴漏后，外售回收单位；废润滑油回用于设备润滑；废乳化液、浮渣暂存于危废暂存间，定期交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司统一处理；浮渣定期外售; 扩建后主要在老工区产生的乳化液碎屑静置至无滴漏后，外售回收单位；废润滑油回用于设备润滑；废乳化液、浮渣暂存于危废暂存间，废乳化液定期交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司统一处理；浮渣定期外售; 已建. 危废暂存间; 1间，建筑面积15㎡; 新工区增设一间危废暂存间，位于办公区西侧，面积约10m2，老工区保持不变; 新建. 本项目主要产品见表2-2。 表2-2 主要产品一览表 ## 产品方案; ## 型号; ## 扩建前年产量; ## 扩建后年产量; ## 变化情况; ## 备注. ## 铝活塞 ## 铸件; ## Φ40-102; ## 500t; ## /; ## 产量不变; ## 具体以订单为主. ## Φ40~60; ## /; ## 400万件，约400吨. ## Φ60~102; ## /; ## 120万件，约100吨. 本项目主要设备见表2-3，环保设备见表2-4。 表2-3 生产设备表 序号; 设备名称; 扩建前; 扩建后; 变化情况; 型号; 备注. 工艺设备. 1; # 天然气化料炉; # 2; 0; -2; 0.5T、380V; 拆除. # 0; 2; +2; GY-1000; 新工区新增. 2; # 电化料炉; # 2; 2; --; 380V; 搬迁至新工区. 3; # 电保温炉; # 4; 4; --; 0.4T; 搬迁至新工区. 4; # 冲断机; # 0; 10; +10; /; 新工区新增. 5; # 数控车床; # 18; 18; --; 广数982T; 老工区. 6; # 精密车床; # 8; 8; --; 瑞宏; 老工区. 7; # 压铸机; # 9; 9; 0; 16SS-4（3.2kw）; 搬迁至新工区. 8; # 机械浇注手; # 0; 3; +3; /; 新工区新增. 9; # 浇注桁架; # 0; 6; +6; /; 新工区新增. 10; # 空压机; # 2; 2; --; 22kw; 搬迁至新工区. 11; # 空压机; # 1; 1; --; 11kw; 搬迁至新工区. 12; # 超声波清洗机; # 1; 1; --; /; 老工区. 13; # 不锈钢钢丸抛光机; # 1; 1; --; /; 搬迁至新工区. 检测设备. 14; # 活塞自动检测机; # 1; 1; --; /; 老工区；均为物理检测，不涉及化学试剂. 15; # 超声波无损检测机; # 1; 1; --; /. 16; # 里氏硬度计; # 1; 1; --; /. 表2-4 环保设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格/处理能力; 数量（套）; 备注. 1; 集气罩+旋风+布袋+喷淋塔; 对颗粒物综合处理效率97%; 2; 2台天然气化料炉使用1套处理设备，2台电化料炉使用1套处理设备，均位于新工区. 2; 厂区污水处理站（絮凝沉淀+生物接触氧化）; COD综合处理效率85%、石油类综合处理效率85%、SS综合处理效率为80%、BOD综合处理效率87.5%，氨氮综合处理效率75%; 1; 位于老工区. 3; 四格净化池; /; 1; 新工区新增. 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产工艺、生产设备均不属于淘汰、落后生产工艺及生产设备。 本次扩建不增加产能，工艺将压铸改为浇注，原辅材料使用情况无变化。项目主要原辅材料见表2-5-1，部分原辅材料理化性质表见表2-5-2。 表2-5-1 原辅材料消耗表 ## 序号; ## 原辅材料名称; ## 储存位置; ## 最大仓储量; ## 年用量. ## 原辅材料. 1; # 国标铝锭; ## 原料仓储区; ## 50t; ## 474.65t. 2; # 脱模剂; ## 0.02; ## 0.2t. 3; # 硅; ## 10t; ## 45t. 4; # 铜; ## 1t; ## 5t. 5; # 乳化液; ## 0.1t; ## 1t. 6; # 耐磨活塞环; ## 0.5t; ## 5t. 7; # 环保型润滑液; ## 0.01t; ## 0.1t. # 清洗工序. 8; # 脱脂剂; ## 原料仓储区; ## 0.5t; ## 2t. # 水处理设施. 9; # PAC; ## 污水处理站; ## 2.63kg; ## 2.63kg. # 包装. 10; # 纸盒; ## 原料仓储区; ## 1万只; ## 5万只. 11; # 纸箱; ## 3000只; ## 1万只. ## 能源消耗. 12; ## 电能; ## /; ## 150万kwh. 13; ## 生产生活用水; ## 2058m3/a. 14; ## 天然气; ## 3.84万m3. 15; ## 液化石油气; ## 5罐. ## 本次扩建对天然气化料炉进行更新，使用节能型天然气化料炉，天然气使用量不增加。. 表2-5-2 部分原辅材料理化性质一览表 ## 名称; ## 理化性质. ## 国标铝锭; ## 银白色金属，密度为2.71g/cm3，由于铝的材质轻，因此常用于制造汽车、火车、地铁、船舶、飞机、火箭、飞船等陆海空交通工具，以减轻自重增加装载量. ## 硅; ## 晶体硅为灰黑色，无定形硅为黑色，密度2.32-2.34g/cm3，熔点1410℃，沸点2355℃，晶体硅属于原子晶体。不溶于水、硝酸和盐酸，溶于氢氟酸和碱液。硬而有金属光泽。. ## 铜; ## 铜呈紫红色光泽的金属，密度8.92g/cm3。熔点1083.4℃，沸点2567℃。有很好的延展性、导热和导电性。. ## 脱模剂; ## 脱模剂是一种用在两个彼此易于黏着的物体表面的一个界面涂层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。项目采用的浇注脱模剂是一种水性脱模剂，主要成分为油脂、特级合成油、表面活性剂、去离子水、防锈剂、防腐剂等，外观为乳白色液体。适用于铝、锌、镁及其合金或其他金属材料的浇注、浇注成型时作洗模之用。具有耐高温、润滑性能好，能使浇注件光滑，亮泽；不含粉料、不必经常拆修模具，可延长模具使用寿命和节省工时；对铸件、模具均无腐蚀等优点. ## 乳化液; ## 黄棕色透明水溶液，pH为8.0~9.5，为弱碱性，沸点为1.02~1.15℃，可与水混溶，在各种加工过程中起到冷却、润滑、清洗、防锈等作用，可有效提高起到冷却和润滑的作用，提高金属表面光洁度. ## 环保型润滑液; ## 是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，乳化液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点. ## 脱脂剂; 白色粉末，气味温和，易溶于水，成分为固体助剂和不脂肪醇聚氧乙烯醚表面活性剂，脂肪醇聚氧乙烯醚分子中乙氧基数目可在合成的过程中人为调整，故可制得一系列不同性能和用途的非离子表面活性剂。脂肪醇聚氧乙烯醚是最重要的一类非离子表面活性剂。分子中的醚键不易被酸、碱破坏，所以稳定性较高，水溶性较好，耐电解质，易于生物降解，泡沫小，本项目脱脂剂主要是用于清洗工序. ## PAC（絮凝剂）; 碱式氯化铝简称（PAC）外观为黑色的粉状或颗粒状，是一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂，可视为介于三氯化铝和氢氧化铝之间的一种中间水解产物，能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质，在净化各种污水中，具有广泛的用途. ## 天然气; ## 天然气主要成分烷烃，硫含量为100ppm，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。. 三、劳动定员及工作制度： 建设单位原劳动定员55人，本次扩建后，劳动定员重新分配，其中老工区35人，新工区20人。年工作天数为300天，化料工序从原有项目的单班制更改为三班制，其余工序保持单班制不变，每班8小时；员工均为周边居民，不在厂内住宿，老工区提供中餐。 四、给排水： 本项目生活用水、喷淋水为自来水。 老工区：近期生活污水经化粪池处理后与清洗废水一起经厂区污水处理站处理后排入店香河；待远期王仙镇污水处理厂及管网建成后排入王仙镇污水处理厂。 新工区：生活污水经四格净化池处理后用于周边农田灌溉；喷淋水循环使用不外排；水淬用水完全损耗。 项目水平衡图如下： 图2-1-1 项目老工区水平衡图（单位：m3/d） 图2-1-2 项目新工区水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目工艺流程简述： 天然气化料炉生产工艺流程： 压铸 脱模 铝件毛坯 化料废气、天然气废气 去毛刺 机加工 超声波清洗 套活塞环 检验 包装 G、N 图例: G表示废气；N表示噪声；S表示固废；W表示废水 保温炉保温 天然气化料炉化料 铝锭、硅、铜 G W 水淬 S S G 产品 脱模剂 脱脂剂 S 冲断 S、N 该部分在新工区完成后送入老工区继续加工 压铸 脱模 铝件毛坯 化料废气 去毛刺 机加工 超声波清洗 套活塞环 检验 包装 G、N 图例: G表示废气；N表示噪声；S表示固废；W表示废水 保温炉保温 电化料炉化料 铝锭、硅、铜 G W 水淬 S S G 产品 脱模剂 脱脂剂 S 冲断 S、N 该部分在新工区完成后送入老工区继续加工 图2-2-1 项目天然气化料炉生产工艺流程及产排污节点图 图2-2-2 项目电化料炉生产工艺流程及产排污节点图 - （1）化料：将铝锭加入到化料炉中化料，天然气化料炉化料温度约为1400℃，电化料炉化料温度约为1450℃，在整个熔融过程中会有化料烟尘逸出，表面有少量浮渣产生，本次扩建后天然气化料炉的工作时间由4h/d提升至12h/d、电化料炉工作时间由4h/d提升至10h/d，可通过延长化料时间提高产品质量。 - （2）保温：铝锭经熔化炉倒入保温炉里保温备用，加热30min，保温温度约720℃，保温时间20~30min。 （3）压铸、脱模：将模具置于压铸机内，喷上脱模剂，然后通过浇注手、浇注桁架等设备将铝水注入型腔内进行压铸成型，铸件自然冷却后，脱模取出，脱模剂高温条件下挥发形成有机废气。 （4）水淬：将脱模后的产品进行水淬得到铝件毛坯。 （5）冲断：根据产品不同规格要求，对金属件进行机械冲断。该工序产生机械噪声和一般固废。 （6）去毛刺：对毛坯进行去毛刺、锋边整形，该工序会产生少量废边角料。 （7）机加工：再根据产品的规格和客户要求将半成品通过数控车床、精密车床进行初加工或精加工，该工序会产生少量废边角料。 （8）超声波清洗：加工后的产品进行清洗该过程会产生清洗废水，超声波清洗的原理是利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。 （9）套活塞、检验：套活塞、检验合格后送入成品库，待售。检验过程会产生少量残次品。 本项目主要产污节点见下表： 表2-6 项目主要污染物来源一览表 污染类别; 来源; 污染物种类; 处置方式和去向. 营运期; 废气; 天然气化料炉废气; 颗粒物、SO2、NOx、异味; 经集气罩收集后采取旋风除尘+布袋除尘+喷淋塔处理后通过16m高的排气筒（DA001）排放. 电化料炉废气; 颗粒物、异味; 经集气罩收集后采取旋风除尘+布袋除尘+喷淋塔处理后通过16m高的排气筒（DA002）排放. 脱模废气; 非甲烷总烃; 加强通风后无组织排放. 生活污水; 员工废水; COD、SS、BOD5、NH3-N; 目前，老工区生活污水经化粪池处理后与清洗废水一起经厂区污水处理站处理后排入店香河，后期待王仙镇污水处理厂及管网建成后排入王仙镇污水处理厂，废水处理规模为6m³/d；新工区喷淋水循环使用不外排，生活污水经四格净化池处理后用于周边农田灌溉. 生产废水; 清洗工序; pH、SS、NH3-N、COD、石油类. 喷淋废水; SS; 回用，不外排. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 减震、厂房隔音等. 固废; 生活垃圾; 办公区; 生活垃圾; 设垃圾桶定点收集，委托环卫部门定期清运. 一般固废; 生产车间; 废边角料、残次品; 收集后返回生产工序. 废包装材料; 收集后外售. 危险废物; 机加工设备; 乳化液碎屑; 静置至无滴漏后，外售回收单位. 废润滑油; 可用于设备的润滑，能实现综合利用. 废乳化液; 暂存危废暂存间，委托资质单位定期处置. 化料; 浮渣; 暂存危废暂存间，外售回收单位. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 建设单位于2022年7月7日取得株洲市生态环境局醴陵分局关于年产500吨铝活塞铸件建设项目的批复（株醴环评表[2022]74号）。 表2-7 企业已审批项目环保审批情况一览表 序号; 项目名称; 报告类别; 环评批复; 排污许可; 验收. 1; 年产500吨铝活塞铸件建设项目; 报告表; 株醴环评表[2022]74号; 2025年5月23日进行登记变更，登记编号为：914302815722305149001X; 2024年6月18日已完成项目竣工环境保护验收备案登记. 2、现有项目污染物排放情况 现有项目污染物源强核算根据建设单位2023年10月16日委托长沙瑾瑶环保科技有限公司完成的监测报告，监测时段内工况为100%。 （1）废水 项目用水主要为员工生活用水、清洗废水、喷淋废水。 现有项目员工生活污水排放量约594m³/a，清洗废水产生量为960m3/a，生活污水经化粪池+生物接触氧化处理后与清洗废水经混凝沉淀+生物接触氧化处理达标后排入店香河。 建设单位于2023年10月16日，委托长沙瑾瑶环保科技有限公司对厂区污水处理站出口进行采样监测，监测结果如下： 表2-8 废水检测结果 采样点位; 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值. 厂区污水处理站出口; 2023.10.16; 流量; m3/s; 0.002; 0.002; 0.001; 0.002; 0.002; —. pH; 无量纲; 6.9; 6.9; 7.0; 7.0; 7; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 13; 14; 16; 14; 14; 100. 五日生化需氧量; mg/L; 6.4; 6.2; 7.2; 6.2; 6.5; 20. 悬浮物; mg/L; 14; 13; 15; 13; 14; 70. 石油类; mg/L; 0.16; 0.17; 0.16; 0.17; 0.17; 5. 氨氮; mg/L; 2.01; 2.14; 2.09; 2.10; 2.09; 15. 备注：限值参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级排放标准。. 由检测结果可知，现有项目生活污水、清洗废水经处理后可以做到达标排放。 （2）废气 现有工程废气主要包括天然气化料炉废气、电化料炉废气、食堂油烟、脱模废气、机加工废气等。 天然气化料炉采取集气罩+袋式除尘器处理后通过30m高的排气筒（H01）排放、电化料炉废气采取集气罩+喷淋塔处理后通过16m高排气筒（H02）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过管道排放；脱模废气、机加工废气采取加强通风的措施在厂内无组织排放。 建设单位委托长沙瑾瑶环保科技有限公司于2023年10月16日对厂区无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃）和有组织废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、食堂油烟）进行采样检测，检测结果如下： 表2-9-1有组织排放废气检测结果 采样点位; 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 天然气化料炉废气出口; 2023.10.16; 标干废气流量; m3/h; 3345; 3312; 3328; —. 氧含量; %; 16.1; 16.0; 16.1; —. 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 4; 3; 4; —. 折算浓度; mg/m3; 11; 8; 11; 100. 排放速率; kg/h; 0.013; 0.010; 0.013; —. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 11; 12; 10; —. 折算浓度; mg/m3; 29; 31; 27; 400. 排放速率; kg/h; 0.037; 0.040; 0.033; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 7.5; 6.8; 7.5; —. 折算浓度; mg/m3; 19.9; 17.7; 19.9; 30. 排放速率; kg/h; 0.025; 0.023; 0.025; —. 电化料炉废气出口; 2023.10.16; 标干废气流量; m3/h; 3678; 3723; 3682; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 14.4; 16.2; 14.1; 30. 排放速率; kg/h; 0.053; 0.060; 0.052; —. 备注：限值参考《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1中排放限值。. 表2-9-2油烟检测结果 检测时间; 检测点位; 监测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 平均值. 2023.10.16; 油烟净化器出口; 风量; m3/h; 1352; 1412; 1356; 1412; 1354; 1377. 实测浓度; mg/m3; 0.68; 0.70; 0.71; 0.68; 0.68; 0.69. 标准限值; mg/m3; 2.0. 备注：执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中最高允许排放标准。. 表2-9-3 无组织排放废气检测结果 采样点位; 采样 时间; 检测项目; 单位; 检测结果; 参考 限值. 第一次; 第二次; 第三次. 厂界上风向; 2023.10.16; 颗粒物; mg/m3; 0.225; 0.231; 0.242; /. 厂界下风向1#; 颗粒物; mg/m3; 0.478; 0.456; 0.442; 5. 厂界下风向2#; 颗粒物; mg/m3; 0.482; 0.482; 0.492; 5. 厂房外1m处; 非甲烷总烃; mg/m3; 2.14; 2.02; 2.26; 10. 备注：限值参考《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表A.1中排放限值。. 根据上述监测结果可知，本项目2023年10月监测时段外排废气各污染因子有组织及无组织排放均可满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中限值要求；食堂油烟可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值要求。 （3）噪声 现有项目噪声主要为生产过程中设备产生的机械噪声。建设单位委托长沙瑾瑶环保科技有限公司于2023年10月16日对项目厂界周边噪声进行了监测，监测期间项目正常生产。检测结果如下： 表2-10 现状噪声监测结果 单位：dB（A） 检测类型; 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]; 参考限值[dB（A）]. 噪声; N1厂界东外1米处; 2023.10.16; 昼间; 55; 60. 夜间; 44; 50. N2厂界南外1米处; 昼间; 52; 60. 夜间; 43; 50. N3厂界西外1米处; 昼间; 53; 60. 夜间; 44; 50. N4厂界北外1米处; 昼间; 52; 60. 夜间; 43; 50. 备注：参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 根据监测结果可知，现有项目厂界东、南、西、北噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （4）固体废物 现有工程固体废物为生活垃圾、废边角料、残次品、废包装材料、浮渣等一般固废；废润滑油、废乳化液、乳化液碎屑等危险废物。其中一般工业固体废物经收集后分类存放一般工业固体废物暂存间，经收集后外售至物资回收单位，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物中的浮渣暂存于危废暂存间，定期外售回收单位利用；乳化液碎屑静置至无滴漏时外售回收单位；废乳化液暂存于危废暂存间，定期委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司统一处理；废润滑油回用，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 综合上述分析，本项目现有工程污染物排放满足相应排放标准。 3、现有项目污染物源强核算 （1）废气 根据《醴陵市科宏动力机械有限公司常规监测》中监测数据，参考《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中“手工监测实测法”测算污染物的实际排放量，根据建设单位提供资料，监测当天为满负荷生产。 计算公式如下： ①有组织废气： 天然气化料炉废气出口（H01）： 颗粒物：6.8×3312×10-9×1200×100%=0.027t/a； 二氧化硫：3×3312×10-9×1200×100%=0.012t/a； 氮氧化物：6.8×3312×10-9×1200×100%=0.048t/a。 电化料炉废气出口（H02）： 颗粒物：16.2×3723×10-9×1200×100%=0.07t/a。 ②无组织废气： 化料未收集部分：现有项目天然气化料炉集气罩收集效率为90%，收集后采用布袋除尘处理，处理效率为95%，电化料炉集气罩收集效率为95%，收集后采用喷淋处理，处理效率为85%，经计算可得天然气化料炉废气中的颗粒物产生量为0.6t/a。二氧化硫产生量为0.013t/a，氮氧化物产生量为0.053t/a，则颗粒物无组织排放量为0.06t；电化料炉颗粒物产生量为0.51t/a，无组织排放量为0.051t/a。 脱模废气：现有项目压铸前需使用少量脱模剂，高温铝液接触后会挥发形成有机废气，脱模剂主要成分为乳化硅油，脱模剂年用量为0.2t，脱模剂会在厂区全部挥发，脱模废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.2t，在厂区无组织排放。 机加工粉尘：现有项目机加工工序中会产生少量粉尘，类比同类型企业，机加工产生的粉尘产污系数为0.1kg/t-产品，产品年产量500t，则粉尘产生量约为0.05t/a。由于机械加工颗粒物粒径较大，易于沉降，约90%可在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为边角废料处理，只有极少部分扩散到大气中形成粉尘，扩散量约为0.005t/a，在车间内无组织排放。 - 废水 现有项目全厂劳动定员55人，年工作时间300天，根据建设单位提供的资料，职工生活用水量为2.48m³/d（744m³/a），排水系数按80%计，则生活污水量为1.98m³/d（595.2m³/a）；清洗池废水的产生量为960m3/a；现有项目活污水经化粪池+生物接触氧化处理后与清洗废水经混凝沉淀+生物接触氧化处理达标后排入店香河，外排废水1555.2m3/a。 根据2023年10月16日，委托长沙瑾瑶环保科技有限公司对生活污水排放口进行采样监测的监测数据，各污染物排放浓度均值为：化学需氧量14mg/L，五日生化需氧量6.5mg/L，悬浮物14mg/L，石油类0.17mg/L，氨氮2.09mg/L。计算可得现有项目生活污水污染物排放量为：化学需氧量0.022t/a、五日生化需氧量0.01t/a、氨氮0.0033t/a、悬浮物0.022t/a、石油类0.0003t/a、氨氮0.0033t/a。 （3）固体废物 ①生活垃圾 现有项目员工合计55人，生活垃圾产生量为8.25t/a。 ②废边角料、残次品 现有项目在机加工工序产生少量废边角料、残次品，其中废边角料产生量约为1.5t/a、残次品产生量为3.5t/a。定点收集后返回生产工序。 ③废包装材料 现有项目废包装材料产生量为0.2t/a，定点收集后外售。 ④袋式除尘器收尘灰 现有项目生产过程中被袋式除尘器收集的收尘灰产生量为0.513t/a，该部分废物经收集后可回用于生产。 ⑤废润滑油 根据建设单位提供资料，废润滑油的产生量为2kg/a，属于HW08类危险废物，危废代码900-217-08。用于设备的润滑，可实现综合利用。 ⑥废乳化液 根据建设单位提供资料，废乳化液产生量约为0.01t/a，属于HW08类危险废物，危废代码900-217-08。暂存于危废暂存间，定期交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司统一处理。 ⑦浮渣 铝锭在熔化过程中，会产生浮渣，根据建设单位提供资料，产生量为18.9t/a，属于HW48类危险废物，危废代码321-026-48。根据《国家危险废物名录》（2025年版）附录中危险废物豁免管理清单要求，利用过程不按危险废物管理，产生的浮渣暂存于危废暂存间，定期外售回收单位利用。 ⑧乳化液碎屑 现有项目机加工工序中会产生少量乳化液碎屑，根据建设单位提供资料，产生量较少，属于HW09类危险废物，危废代码900-006-09。根据《国家危险废物名录》（2025年版）附录中危险废物豁免管理清单要求，利用过程不按危险废物管理，静置至无滴漏后，外售回收单位处理。 根据计算，建设单位现有项目污染物排放情况如下： 表2-11 企业现有污染物排放情况一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废水; 混合废水（1555.2m3/a）; 化学需氧量; 0.022. 五日生化需氧量; 0.01. 悬浮物; 0.022. 石油类; 0.0003. 氨氮; 0.0033. 废气; 熔化废气; 颗粒物; 1.11. 二氧化硫; 0.013. 氮氧化物; 0.053. 脱模废气; NMHC; 0.2. 机加工粉尘; 颗粒物; 0.005. 噪声; 生产设备; 噪声; /. 固废; 生产; 废边角料、残次品; 5. 废包装材料; 0.2. 收尘灰; 0.513. 废润滑油; 0.002. 废乳化液; 0.01. 浮渣; 18.9. 乳化液碎屑; 少量. 员工生活; 生活垃圾; 8.25. 4、现有项目存在的主要问题及整改措施 现有项目运营至今，未收到相关的环保投诉。根据现场勘查，现有项目目前主要的环境问题、已采取的防治措施及整改措施见下表。 表2-12 现有项目主要环境问题、已采取的防治措施及整改措施 项目; 污染源或建设情况; 已采取的治理措施; 存在的问题; 是否符合环保要求; 建议整改措施. 废水; 混合废水（生活污水+清洗废水）; 生活污水经化粪池处理后与清洗废水一起经厂区污水处理站处理后排入店香河，后期待王仙镇污水处理厂及管网建成后排入王仙镇污水处理厂; —; 是; —. 废气; 熔化废气; 天然气化料炉采取集气罩收集+布袋除尘+30m高排气筒排放；电化料炉采取集气管收集+喷淋系统处理后通过16m高排气筒排放; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》，电炉采取喷淋系统不属于可行技术; 否; 本次扩建将熔化工序迁至新工区，天然气化料炉、电化料炉均采取集气罩+旋风除尘+布袋除尘+喷淋塔处理后通过16m高的排气筒（DA001、DA002）排放. 脱模废气; 在厂区无组织排放; —; 是; —. 机加工废气; 在厂区无组织排放; —; 是; —. 噪声; 设备噪声; 绿化、厂房隔声及距离衰减; —; 是; —. 固废; 废边角料、残次品; 收集后返回生产工序; —; 是; —. 废包装材料; 收集后外售回收利用; —; 是; —. 废润滑油; 回用于设备润滑; —; 是; —. 废乳化液; 已建设危废暂存间，已与远大（湖南）再生燃油股份有限公司签订危废协议，危废暂存后委托有资质单位处理，并严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单; —; 是; —. 浮渣; 暂存于危废暂存间，定期外售回收单位利用，利用过程不按危险废物管理; —; 是; —. 乳化液碎屑; —; 是; —. 生活垃圾; 环卫部门统一清运; —; 是; —. 其他; 排气筒设置; 企业已在老工区设置废气排气筒; 老工区废气排放口标识牌设置不规范；采样口设置不规范; 否; 扩建完成后建设单位应依据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15563.1-1995）在新工区设置规范图标；依据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范（HJ 1405—2024）》在新工区设置采样口. 投诉与处罚情况; 现有项目运营至今，未收到相关的环保投诉、环保处罚; —; 是; —. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 （1）常规污染物 本项目厂址位于株洲市醴陵市王仙镇。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本次评价收集了株洲市生态环境局公布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》（http://sthjj.zhuzhou.gov.cn/c8625/20250124/i2309869.html）中2024年醴陵市环境空气质量年报数据，检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 评价标准：本项目大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-1-1 醴陵市2024年环境空气基本污染物统计表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度均值; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; # 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; # 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; # 60; 70; 85.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; # 37; 35; 105.71; 超标. CO; 百分位数（95%） 日平均质量浓度; # 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 百分位数（90%） 8h平均质量浓度; # 136; 160; 85; 达标. 从表3-1-1可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、PM10年均浓度、O3 90百分位数最大8h平均浓度、CO 95百分位数日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，判断该区域属于环境空气质量不达标区。 PM2.5超标原因主要是醴陵市近年来基础设施建设项目较多，土方开挖、场地平整等造成的土地裸露易产生扬尘污染所致，随着株洲市环境综合整治工作的不断深入，大气环境质量将有所改善。 株洲市生态环境保护委员会办公室于2020年7月15日发布了《株洲市环境空气质量限期达标规划》（株生环委办[2020]36号）， 以2017年为规划基准年，2025年为中期规划目标年，2027年为中远期规划目标年。结合株洲市大气环境特征和空气质量改善需求，从调整产业、能源结构，深化重点污染源减排及加强面源、扬尘污染治理的角度出发，对“十四五”、“十五五”开展分阶段管控，实施大气污染物控制战略。到2025年，中心城区PM2.5年均浓度不高于37微克/立方米，渌口区和醴陵市PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准，全市PM10年均浓度持续改善，SO2、NO2和CO年均浓度稳定达标，臭氧污染恶化的趋势初步减缓。到2027 年，中心城区及其余区县六项空气质量指标均达到国家二级标准，具体任务目标应根据省市要求，结合株洲实际进行调整。且目前株洲市正大力开展蓝天保卫战工作，督促各工程项目落实环境保护相关措施，加强环境管理，区域的大气环境质量将得到进一步的改善。 - 特征污染物 为了解项目周边TSP环境现状，本次评价委托湖南泰华科技检测有限公司于2025年12月20日—12月22日对项目周边TSP环境现状进行监测，监测数据为TSP日均值，监测点位位于项目新工区下风向，监测结果见下表： 表3-1-2 项目周边TSP环境现状监测结果 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果及采样时间; 标准限值. 2025.12.20; 2025.12.21; 2024.12.22. G1 （113°42′5.04626″,27°52′2.99668″）; TSP （日均值）; ug/m3; 84; 79; 81; 300. 备注：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。. 由表3-1-2可知，项目所在区域特征污染物TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目所在地为周边水体为店香河，最近位于项目老工区东侧约520m、新工区西侧10m处，向南方向延伸约9.7km后进入澄潭江，最终汇入渌水。为了解项目所在区域渌水水环境质量现状，本次评价收集了醴陵市人民政府公布的醴陵市万人千吨监测报告2024年1~4季度（http://www.liling.gov.cn/c1083/index.html）中2024年王仙镇自来水厂饮用水水源保护区断面地表水水质状况数据，该断面位于本项目下游，距本项目约4.3km，监测数据如下： 表3-2 2024年1~4季度王仙镇自来水厂饮用水水源保护区断面地表水水质状况表 河流; 断面; 执行标准; 水质类别. 1季度; 2季度; 3季度; 4季度. 澄潭江; 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. - 根据上表数据可知，王仙镇自来水厂饮用水水源保护区断面检测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值。本次引用水质状况断面为澄潭江断面，因此项目区域水环境质量现状较好。 3、地下水、土壤、电磁辐射环境现状调查与评价 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价； 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目不涉及地下集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，项目建成后，厂房地面拟全部做好水泥硬化，具有较好的防渗功能，且本项目无地下液态原料或产品储罐及输送管线，原料产品均为固态，不涉及重金属，生产废水循环使用不外排，老工区近期生活污水经化粪池处理后与清洗废水一起经厂区污水处理站处理后排入店香河；待远期王仙镇污水处理厂及管网建成后排入王仙镇污水处理厂；新工区生活污水经四格净化池处理后用于周边农田灌溉，无地下水、土壤污染途径，故不再开展背景调查。 4、声环境现状调查与评价 （1）新工区： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），需要监测厂界外周边50m范围内存在的声环境保护目标。为了解项目新工区周边声环境现状，本次评价委托了湖南泰华科技检测有限公司于2025年10月24日对项目新工区厂界周边敏感点声环境现状进行监测，监测期间企业未生产，监测结果见下表。 表3-3-1 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 检测类型; 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]; 参考限值[dB（A）]. 噪声; 厂界东敏感点N1; 2025.10.24; 昼间; 53; 60. 夜间; 47; 50. 厂界东南侧敏感点N2; 昼间; 52; 60. 夜间; 46; 50. 厂界西北侧敏感点N3; 昼间; 53; 60. 夜间; 47; 50. 备注：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。. 由上表可知，新工区厂界周边敏感点声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。 （2）老工区： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），需要监测厂界外周边50m范围内存在的声环境保护目标。为了解项目老工区周边声环境现状，本次评价委托了湖南泰华科技检测有限公司于2025年11月6日对项目老工区厂界周边敏感点声环境现状进行监测，监测结果见下表。 表3-3-2 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 检测类型; 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]; 参考限值[dB（A）]. 噪声; 厂界东敏感点N4; 2025.11.6; 昼间; 58; 60. 夜间; 48; 50. 厂界西南侧敏感点N5; 昼间; 56; 60. 夜间; 46; 50. 厂界南侧敏感点N6; 昼间; 54; 60. 夜间; 47; 50. 备注：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。. 由上表可知，老工区厂界周边敏感点声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。 5、项目区域生态环境质量现状 - 项目区域植被覆盖率较高，目前评价区内植被类型有：以自然植被为主、少量的人工植被，树种有樟、杉、竹、松、油茶及杂木和灌木等常见树木，有睡到和各种蔬菜类等农作物。区域内常见的动物有麻雀、乌鸦、斑雀、燕子、蝉、青蛙、蛇等。评价区内生态环境较好，无重点保护的野生动、植物，未发现历史文物古迹和人文景观，未发现名木古树。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，本项目新工区、老工区界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源等。大气环境敏感目标主要为居民点，确定项目环境保护目标见表3-4-1、3-4-2。 表3-4-1 项目新工区周边环境敏感目标统计表 类别; 主要保护目标; 功能规模; 方位，距离; 保护级别. 大气 环境; 王仙镇居民点; 居民，约140户; 东、东北、东南，5-500米; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）（2018修改）中二级标准. 仙瓷社区居民点; 居民，约90户; 南、西南、西北，38-500米. 仙瓷社区居民委员会; 行政办公，约20人; 西北侧，194-243米. 声环境; 王仙镇居民点; 居民，11户; 东侧，5-50米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 王仙镇居民点; 居民，1户; 东南侧，5-50米. 仙瓷社区居民点; 居民，2户; 西北侧，28-50米. 地下水; 本项目周边居民饮用水为自来水，厂界外500米范围内不存在地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 周边主要环境保护目标为居民散户等，区域内无其他历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护区域。占地范围内无生态环境保护目标. 表3-4-2 项目老工区周边环境敏感目标统计表 类别; 主要保护目标; 功能规模; 方位，距离; 保护级别. 大气 环境; 仙瓷社区居民点; 居民，约90户; 东、东北、东南，5-500米; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）（2018修改）中二级标准. 书堂村居民点; 居民，约47户; 西、西南、西北，5-500米. 书堂村散户; 居民，3户; 南侧，6-43米. 罗家湾居民点; 居民，约39户; 北侧，56-500米. 仙瓷社区居民委员会; 行政办公，约20人; 东南侧，441-488米. 书堂村村民委员会; 行政办公，约20人; 西南侧，440-483米. 声环境; 仙瓷社区居民点; 居民，5户; 东侧，5-50米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 书堂村居民点; 居民，6户; 西南侧，5-50米. 书堂村散户; 居民，3户; 南侧，6-43米. 地下水; 本项目周边居民饮用水为自来水，厂界外500米范围内不存在地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 周边主要环境保护目标为居民散户等，区域内无其他历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护区域。占地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 化料废气执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1中排放限值，脱模废气厂区内执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1中的无组织排放限值。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放; 标准来源. 排放浓度（mg/m³）; 控制点; 浓度限值. 颗粒物; 30; 厂房外（监控点处1h平均浓度）; 5mg/m³; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 二氧化硫; 100; /; /. 氮氧化物; 400; /; /. NMHC; /; 厂房外（监控点处1h平均浓度）; 10mg/m³. 2、废水： 近期：本项目老工区生活污水经化粪池+生物接触氧化与清洗废水经废水处理系统处理达标后一起排入厂区南侧的店香河，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级排放标准；详见表3-6。新工区生活污水经四格净化池处理后用于周边林地灌溉，不外排。 表3-6-1 废水执行标准 单位：mg/L 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 一级标准; 100; 20; 70; 15; 5. 远期：待王仙镇污水处理厂及管网建设完成后：老工区生活污水经化粪池与清洗废水经混凝沉淀处理、新工区生活污水经四格净化池处理达到王仙镇污水处理进水水质标准后，排入王仙镇污水处理厂，最终经污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入店香河。 表3-6-2 污水排放标准（浓度单位：mg/L） 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 王仙镇污水处理厂进水水质; ≤300; ≤150; ≤200; ≤30. 一级A标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）. - 3、噪声： - 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，详见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 类别; 评价标准; 标准值. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类; 昼间：60 夜间：50. 4、固废： 项目营运期产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》以及《湖南省主要污染物排污权有权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发[2022]23号），结合本项目实际情况： 现有项目已购总量控制指标为化学需氧量0.04t/a、氨氮0.01t/a，SO20.02t/a、NOx0.07t/a。本项目扩建完成后，生产过程中产生的有NMHC量为0.2t/a，SO2量为0.015t/a，NOx量为0.06t/a，化学需氧量0.0023t/a、氨氮0.0033t/a。 因此企业应向当地生态环境部门申请NMHC总量控制指标0.2t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为补办环评，已建成，施工期已结束，无遗留环境问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施： 营运期产生的废气为化料废气、机加工粉尘、脱模废气、油烟废气。由于天然气化料炉、配套环保设施更新，化料废气污染物源强采用相关行业系数手册进行核算，化料废气仅在新工区产生，化料工序。 ①化料废气： 项目化料废气中的风量、颗粒物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的33-37,431-434 机械行业系数手册中熔炼（燃气炉）、熔炼（感应电炉/电阻炉及其他）产污系数进行核算，二氧化硫、氮氧化物参照4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉进行核算。产生情况见表4-1。 表4-1 熔化废气产生情况 工序; 设备; 数量; 污染物; 产污系数; 产生量. 化料工序; 天然气化料炉; 250t铝活塞铸件; 工业废气量; 11883m3/t 产品; 2970750m3/a. 颗粒物; 0.943kg/t 产品; 0.24t/a. 天然气用量：3.84万m3; 二氧化硫; 0.02Skg/万m3; 7.68kg/a. 氮氧化物; 15.87kg/万m3; 60.94kg/a. 电化料炉; 250t铝活塞铸件; 工业废气量; 21951m3/t 产品; 5487750m3/a. 颗粒物; 0.525kg/t 产品; 0.13t/a. 备注：S表示气体燃料中的硫含量，本项目天然气含硫量取值参考《天然气》（GB17820-2018）表1中的2类天然气总硫含量100mg/m3. 本项目共4台化料设备，其中2台天然气化料炉使用一套废气处理设施，2台电化料炉使用一套废气处理设施，废气处理设施均为旋风+布袋+喷淋塔的处理工艺。根据系数手册中提供的末端治理技术效率，喷淋塔为85%，单筒旋风60%，袋式除尘95%，对颗粒物的综合处理效率取97%；收集效率均以90%计。未被收集的废气在车间内无组织排放，排放量为颗粒物0.037t/a，二氧化硫0.768kg/a，氮氧化物6.1kg/a。 ②机加工粉尘： 本项目机加工工序中会产生少量粉尘，类比同类型企业，机加工产生的粉尘产污系数为0.1kg/t-产品，产品年产量500t，则粉尘产生量约为0.05t/a。由于机械加工颗粒物粒径较大，易于沉降，约90%可在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为边角废料处理，只有极少部分扩散到大气中形成粉尘，扩散量约为0.005t/a，在车间内无组织排放。 ③脱模废气： 本项目压铸前需使用少量脱模剂，高温铝液接触后会挥发形成有机废气，脱模剂主要成分为乳化硅油，脱模剂年用量为0.2t，脱模剂会在厂区全部挥发，脱模废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.2t，在厂区无组织排放，脱模工序运行时间为8h/d，排放速率为0.08kg/h。 ④食堂油烟： 本项目仅老工区提供午餐，就餐人数为35人。根据建设单位提供的资料，食堂油烟风机排风量为1377m3/h，每天运行2小时，监测浓度为0.69mg/m3，则油烟排放量为0.57kg/a，排放速率为0.001kg/h，油烟净化效率按60%计，则油烟产生量为1.43kg/a。 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产污环节名称; 污染物种类; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放 形式; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1; 天然气化料炉; 颗粒物; 0.24; 79.36; 有组织; 集气罩+旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔; 0.006; 2.14; 0.002. 二氧化硫; 0.008; 2.59; 集气罩; 0.007; 2.327; 0.002. 氮氧化物; 0.061; 20.51; 0.055; 18.462; 0.015. 2; 电化料炉; 颗粒物; 0.13; 23.92; 有组织; 集气罩+旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔; 0.004; 0.65; 0.001. 3; 天然气化料炉; 颗粒物; 0.024; /; 无组织; 未被收集; 0.024; /; 0.0065. 二氧化硫; 0.0008; /; 0.0008; /; 0.0002. 氮氧化物; 0.0061; /; 0.0061; /; 0.0017. 4; 电化料炉; 颗粒物; 0.013; /; 0.013; /; 0.0036. 5; 食堂油烟; 油烟; 0.00143; 1.73; 无组织; 油烟净化器; 0.00057; 0.69; 0.001. 6; 机加工废气; 颗粒物; 0.05; /; 加强车间通风; 0.005; /; 0.002. 7; 脱模废气; NMHC; 0.2; /; 加强车间通风; 0.2; /; 0.08. 表4-3 大气污染物排放信息 序号; 污染物治理设施名称; 治理工艺; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放标准. 1; 天然气化料炉治理措施; 集气罩+旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔; /; 90%; 97%; 是; 《铸造工业大气污染物排放标准》 （GB39726-2020）表1中排放限值. 2; 电化料炉治理措施; 集气罩+旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔; /; 90%; 97%; 是. 3; 机加工废气; 加强通风; /; /; /; 是; 《铸造工业大气污染物排放标准》 （GB39726-2020）无组织排放限值. 4; 脱模废气; 加强通风; /; /; /; 是; 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织厂界限值 厂区内执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1中的无组织排放限值. 表4-4 项目排气筒设置情况一览表 排放口编号; 废气量 m3/a; 污染物; 排气筒基本情况. 高度m; 内径m; 温度℃; 坐标. 经纬度. DA001; 2970750; 颗粒物; 16; 0.8; 80; 113°35′0.05463″ 27°44′11.18882″. 二氧化硫. 氮氧化物. DA002; 5487750; 颗粒物; 16; 0.8; 25; 113°35′0.05463″ 27°44′11.18882″. 非正常工况废气排放核算： 非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。 本项目非正常工况按照极端情况考虑最坏影响—废气治理设施完全失效（处理效率为0），熔化工序的废气未经处理直接排放。类比同类项目年发生频次小于1次/年，单次持续时间以1h计，非正常工况污染物排放情况见下表： 表4-5 非正常排放情况一览表 排气筒名称; 污染物; 非正常排放原因; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. DA001; 颗粒物; 废气处理设施故障，处理效率降为0; 0.067; 79.36; 1h; 1次/年; 停止生产，查找原因、及时维修. 二氧化硫; 0.042; 5.17; 1h; 1次/年. 氮氧化物; 0.017; 20.51; 1h; 1次/年. DA002; 颗粒物; 0.043; 23.92; 1h; 1次/年. 由上表可知，项目废气非正常排放情况下，天然气化料炉颗粒物无法达标，二氧化硫、氮氧化物、电化料炉颗粒物浓度均能达到铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）排放限值要求，较正常情况排放浓度显著增加。建设单位应定期对生产设施和废气治理设施进行维护，杜绝或者减少非正常情况发生，一旦非正常情况发生，应立即停产检修，待废气治理设施正常后再启动生产。 废气处理措施可行性分析： ①据查《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），熔化工序采取的废气处理措施属于该技术规范中附录A的可行技术。熔化废气经集气罩+旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔处理后通过16m高排气筒排放，对周边大气环境影响较小。 ②机加工工序均位于厂房内，粉尘产生量较少，比重较大，经自然沉降后在厂房无组织排放，对周边大气环境造成的影响较小。 ③脱模废气NMHC产生速率为0.08kg/h，据查《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第10.3.2条：收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目NMHC初始排放速率低于2kg/h，并且使用量较少，可在车间内达标无组织排放，该工序有机废气无组织排放不采取措施是可行的。 综上所述，本项目废气处理措施可行。 废气后续监测要求： 本项目行业类别属于“铸造及其他金属制品制造”，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）相关要求制定废气监测计划，监测计划见下表： 表4-6 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中排放限值. 二氧化硫. 氮氧化物. DA002; 颗粒物. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》 （GB39726-2020）无组织排放限值. NMHC; 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织厂界限值 厂区内执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1中的无组织排放限值. 废气环境影响分析小结： 醴陵市为环境空气质量不达标区。项目废气主要在新工区产生，周边最近环境保护目标为东侧距离厂界5m的王仙镇居民点。本项目使用的燃料为清洁能源天然气，属于清洁能源，并配套废气处理设施，化料废气经处理后可达标排放。脱模剂使用量较少，可在厂区达标无组织排放，项目废气对周边环境和环境保护目标影响较小。评价区域内环境空气质量能够维持二级标准要求，项目产生的大气环境影响是可以接受的。 2、运营期废水环境影响和保护措施： （1）废水 老工区： 本项目采取雨污分流，老工区提供中餐，无员工住宿，污水主要为员工生活污水以及清洗废水。 生活污水：老工区劳动定员35人，均为周边居民，据查湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务及建筑业》（DB43/T388.3-2025），农村地区分散式供水的用水量为90L/人·d，老工区提供午餐，无员工住宿，用水量取45L/人·d，食堂用水35L/人·d，则老工区用水量为2.8m3/d（840m3/a），排水系数按80%计，则老工区生活污水排放量为2.24m3/d（672m3/a）。老工区生活污水经化粪池处理后与清洗废水一起经厂区污水处理站处理后排入店香河，远期待王仙镇污水处理站正式运营后混合废水处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后进入王仙镇区污水管网经王仙镇污水处理厂处理后排放。 清洗废水：根据建设单位提供的生产资料，清洗废水产生量为960m3/a，清洗废水经混凝沉淀+生物接触氧化池处理后与化粪池处理后的生活污水外排店香河。混合废水产生浓度参考现有项目的地表水专项报告，排放浓度参考2023年10月16日建设单位委托长沙瑾瑶环保科技有限公司完成的监测报告。 新工区： 本项目采取雨污分流，新工区不提供食宿，污水主要为员工生活污水以及喷淋废水。 生活污水：新工区劳动定员20人，均为周边居民，据查《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），农村地区分散式供水的用水量为90L/人·d，用水量取45L/人·d，则新工区用水量为0.9m3/d（270m3/a），排水系数按80%计，新工区生活污水排放量为0.72m3/d（216m3/a），生活污水污染物产生浓度为COD：300mg/L、SS：250mg/L、氨氮：30mg/L、BOD5：240mg/L。新工区生活污水经四格净化池处理后用于周边农田灌溉。 喷淋废水：项目喷淋废水经喷淋设备自带的沉淀装置沉淀后回用于喷淋工序，不外排，仅定期补充新鲜水，根据建设单位提供的资料，循环水量为96m3/a，补水量为18m3/a。 本项目废水产生及排放情况、污染治理设施信息见表4-7至4-8： 表4-7 项目废水污染物产排污情况 单位：mg/L 废水种类; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 污染因子; 产生浓度; 产生量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 老工区. 混合废水 1632m3/a; CODcr; 151.98; 0.248; 化粪池+混凝沉淀+生物接触氧化池; 14; 0.023. BOD5; 76.64; 0.125; 6.5; 0.011. SS; 119.78; 0.195; 14; 0.023. NH3-N; 11.59; 0.019; 2.09; 0.003. 石油类; 5.15; 0.008; 0.17; 0.0003. 新工区. 生活污水 216m3/a; CODcr; 300; 0.0648; 四格净化池; 处理后用于周边农田灌溉，不外排. BOD5; 240; 0.05184. SS; 250; 0.054. NH3-N; 30; 0.00648. 喷淋水 96m3/a; SS; 250; 0.024; 沉淀装置; 沉淀后回用于喷淋，不外排. 表4-8 废水类型、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 近期老工区混合废水; COD、氨氮、SS、BOD5、石油类; 店香河; 间歇排放，流量不稳定; TW001; 化粪池+混凝沉淀+生物接触氧化池; 厌氧处理工艺+生物接触氧化; DW001. 2; 远期老工区混合废水; COD、氨氮、SS、BOD5、石油类; 醴陵市王仙镇污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定; TW001; 地埋式一体化生活污水处理设施; 厌氧处理工艺+生物接触氧化; DW001. 3; 新工区生活污水; COD、氨氮、SS、BOD5; 不外排; /; /; 四格净化池; 厌氧处理工艺; /. 4; 冷却水; SS; 不外排; /; /; 工业冷水机; /; /. - 表4-9 废水间接排放口基本信息表 排污口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 113°34′38.44209″; 27°44′27.34292″; 1632; 城镇污水处理厂; 间歇排放; 0:00-24:00; 王仙镇污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. NH3-N; 5（8）. BOD5; 10. SS; 10. （2）废水环境影响分析 本项目新工区生活污水产生量216m3/a，根据现场勘查，本项目所在地属于王仙镇城镇建成区，但周边植被覆盖率高，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），本项目所在地位于株洲市，浇灌分区属于IV类区，在90%保证率下，每亩林地（参考A021苗木）需要111m3灌溉用水，项目新工区西侧80m范围内有约6亩未开发的林地，可以满足项目新工区生活污水消纳需求。 老工区污水处理设施已通过竣工环境保护验收，各项污染物可达标排放，不会对周边水环境造成不良影响。 综上所述，废水处理措施可行。 - 废水监测计划 - 本项目行业类别属于“铸造及其他金属制品制造”，参照《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）相关要求制定废水监测计划，监测计划见下表： 表4-10 废水污染物自行监测计划一栏表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 简化管理; 废水总排口（老工区）; 流量、pH、COD、石油类、SS、BOD、氨氮、色度、总磷、总氮、动植物油; 1次/季度. 3、运营期噪声环境影响和保护措施： （1）噪声源强分析 建设项目噪声主要来自新工区车间生产设备，单台设备噪声源70-90dB(A)。为减少噪声对外界影响，建设单位采取的降噪措施：优先选用低噪声设备，采取“闹静分开、合理布局”的原则，设备均设置在封闭式车间内，通过上述措施，降噪值可达20dB(A)以上。 表4-11 噪声源及防治措施一览表 单位：dB（A） 序号; 产生源; 噪声源强; 数量（台）; 降噪前声级; 治理措施; 工作特征; 处理后声源值. 新工区. 1; 化料炉; 80; 4; 86.0; 选用低噪声设备、厂房隔声、设置减振垫; 连续; 66.0. 2; # 保温炉; 70; 4; 81.0; 间断; 61.0. 3; # 冲断机; 90; 10; 100.0; 间断; 80.0. 4; # 压铸机; 70; 9; 79.5; 间断; 59.5. 5; # 空压机; 75; 3; 78.0; 连续; 58.0. 6; 风机; 80; 2; 83.0; 连续; 63.0. 7; 不锈钢钢丸抛光机; 75; 1; 80.0; 间断; 60.0. 表4-12 噪声源及防治措施一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 熔炼车间; 化料炉; 80/1; 低噪音设备、基础减震、厂 房隔声; -26; -24; 1.2; 15; 21; 8; 68; 75.6; 75.3; 76.5; 75.1; 8:00~次日7:59; 25; 25; 25; 25; 44.6; 44.3; 45.5; 44.1; 1. 2; 机加工车间; 保温炉; 70/1; -7; 28; 1.2; 14; 78; 12; 11; 65.6; 65.1; 65.8; 65.9; 25; 25; 25; 25; 34.6; 34.1; 34.8; 34.9; 1. 3; 机加工车间; 冲断机; 90/1; -4; 8; 1.2; 6; 60; 19; 29; 89.5; 89.1; 89.4; 89.2; 8:00~22:00; 25; 25; 25; 25; 58.5; 58.1; 58.4; 58.2; 1. 4; 机加工车间; 压铸机; 70/1; -8; -4; 1.2; 7; 45; 21; 42; 69.1; 68.7; 68.9; 68.7; 25; 25; 25; 25; 38.1; 37.7; 37.9; 37.7; 1. 5; 机加工车间; 空压机; 75/1; -16; 13; 1.2; 20; 67; 6; 21; 69.3; 68.9; 71.1; 69.1; 25; 25; 25; 25; 38.3; 37.9; 40.1; 38.1; 1. 6; 机加工车间; 风机; 80/1; -19; 8; 1.2; 19; 61; 7; 34; 72.5; 72.1; 73.9; 72.2; 25; 25; 25; 25; 41.5; 41.1; 42.9; 41.2; 1. 7; 机加工车间; 不锈钢钢丸抛光机; 75/1; -13; -11; 1.2; 11; 38; 16; 51; 64.5; 64.2; 64.5; 64.1; 25; 25; 25; 25; 33.5; 33.2; 33.5; 33.1; 1. 表4-13 敏感目标一览表 单位：dB（A） 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 新工区. 1; N1东侧王仙镇居民点; 48; 3; 79; 5; 东侧; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 砖混结构，居民楼. 2; N2东南侧王仙镇居民点; 50; -73; 78; 5; 东南; 砖混结构，居民楼. 3; N3西北侧仙瓷社区居民点; -14; 103; 80; 28; 西北; 砖混结构，居民楼. （2）噪声预测 为了预测项目建成后对附近敏感点的噪声影响程度，根据本项目噪声源的特点和简化预测过程，本次评价采用声导则工业噪声预测计算模式中室内声源等效室外声源声功率级计算方法。 本项目声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(1)近似求出： LP2=LP1-(TL+6) (1) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-2 室内声源等效室外声源图例 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级Lp1可按公式(2)计算得出。 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R （2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。本项目取值Q=2。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，㎡；α为平均吸声系数；本项目α取0.1。本项目房间内表面积S=5601.2168m2。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 按公式(3)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LpliT=10lgj=1N100.1Lplij （3） 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，Db(A)； Lp1i—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(4)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=LpliT−TLi+6 （4） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。 然后按公式(5)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2T+10lgS（5） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的声级。 工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj（6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 项目新工区厂界贡献值预测如下： 表4-14-1 新工区厂界四周贡献值预测表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 30; -2; 1.2; 昼间; 27.07; 60; 达标. 东侧; 30; -2; 1.2; 夜间; 17.97; 50; 达标. 南侧; -39; -62; 1.2; 昼间; 30.52; 60; 达标. 南侧; -39; -62; 1.2; 夜间; 18.34; 50; 达标. 西侧; -33; 7; 1.2; 昼间; 58.53; 60; 达标. 西侧; -33; 7; 1.2; 夜间; 47.64; 50; 达标. 北侧; 6; 57; 1.2; 昼间; 36.28; 60; 达标. 北侧; 6; 57; 1.2; 夜间; 23.96; 50; 达标. 表4-14-2 新工区厂界四周敏感点预测表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 新工区. 1; N1东侧王仙镇居民点; 53; 47; 60; 50; 13.09; 3.99; 53.0; 47.0; 达标; 达标. 2; N2东南侧王仙镇居民点; 52; 46; 60; 50; 22.3; 9.98; 52.0; 46.0; 达标; 达标. 3; N3西北侧仙瓷社区居民点; 53; 47; 60; 50; 4.98; 1.57; 53.0; 47.0; 达标; 达标. 预测结果表明，新工区厂界四周昼间、夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，噪声实现达标排放。 表4-14-3 老工区现状噪声检测结果 检测类型; 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]; 参考限值[dB（A）]. 噪声; N1厂界东外1米处; 2023.10.16; 昼间; 55; 60. 夜间; 44; 50. N2厂界南外1米处; 昼间; 52; 60. 夜间; 43; 50. N3厂界西外1米处; 昼间; 53; 60. 夜间; 44; 50. N4厂界北外1米处; 昼间; 52; 60. 夜间; 43; 50. 备注：参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 监测报告表明，老工区在2023年10月16日的厂界四周噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，本次扩建后将老工区的产噪设施迁至新工区，噪声影响进一步减小，噪声可实现达标排放。 （3）噪声监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声，本项目厂界噪声监测计划见下表。 表4-15 项目噪声监测计划一览表 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1; 噪声达标监测; 新工区厂界外1m处东、南、西、北四个点位; 昼间、夜间等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 2; 老工区厂界外1m处东、南、西、北四个点位. 4、固体废物环境影响分析： 本项目固体废物污染源主要有：员工生活垃圾、废边角料、残次品、袋式除尘器收尘灰、废包装材料、废润滑油、废乳化液、浮渣、乳化液碎屑等。 本项目涉及的危险废物属性如表4-16。 表4-16 危险废物属性一览表 序号; 名称; 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险特性. - 1; 废润滑油; HW08; 非特定行业; 900-217-08; T，I. - 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; T. - 3; 乳化液碎屑; HW09; 900-006-09; T. - 4; 浮渣; HW48; 常用有色金属冶炼; 321-026-48; R. 固体废物产生情况及处置措施一览表见表4-17。 表4-17 固体废物产生及处置情况表 名称; 废物代码; 分类; 产生量（t/a）; 处置方式. 废边角料、残次品; 900-002-S17; 一般固废; 5; 定点收集后返回生产工序. 废包装材料; 900-099-S59; 0.2; 暂存于一般固废暂存间，集中收集后交由外售. 袋式除尘器收尘灰; 900-099-S17; 0.19; 收集后回用于生产. 生活垃圾; /; 8.25; 厂区设置垃圾桶，集中收集后交由环卫部门统一处置. 废润滑油; 900-217-08; 危险废物; 0.002; 回用于设备润滑. 废乳化液; 900-217-08; 0.01; 暂存于危废暂存间，定期交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司统一处理. 浮渣; 321-026-48; 18.9; 暂存于危废暂存间，定期外售. 乳化液碎屑; 900-006-09; 少量; 静置至无滴漏后，定期外售. （1）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自于员工生活及办公过程，本项目劳动定员55人，其中包括老工区35人，新工区20人。根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，主要包括塑料盒、纸张、废弃瓶罐等，则员工生活垃圾量为8.25t/a，其中包括老工区5.25t/a，新工区3t/a。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理，对环境影响较小。 （2）一般工业固体废物 ①废边角料：项目在机加工工序产生少量废边角料、残次品，其中废边角料产生量约为1.5t/a、残次品产生量为3.5t/a。定点收集后返回生产工序。 ②废包装材料：本项目原材料运输会产生一定量的废包装材料，根据建设单位提供资料，废包装材料年产量为0.2t，定点收集后外售。 ③袋式除尘器收尘灰：根据前文废气源强核算，本项目生产过程中被袋式除尘器收集的收尘灰产生量为0.19t/a，该部分废物经收集后可回用于生产。 （3）危险废物 ①废润滑油：本项目各类设备在运行过程中需要添加一定量机械润滑油，机械润滑油循环使用，废润滑油一般在设备维护时产生，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业中的“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危废代码为900-217-08，根据建设单位提供资料，产生量约为2kg/a，回用于设备润滑，可实现综合利用。 ②废乳化液：根据建设单位提供资料，废乳化液产生量约为0.01t/a，属于HW09类危险废物，危废代码900-006-09。暂存于危废暂存间，定期交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司统一处理。 ③浮渣：铝锭在熔化过程中，会产生少量浮渣，根据建设单位提供资料，产生量为18.9t/a，属于HW48类危险废物，危废代码321-026-48。根据《国家危险废物名录》（2025年版）附录中危险废物豁免管理清单要求，利用过程不按危险废物管理，产生的浮渣暂存于危废暂存间，定期外售回收单位利用。 ④乳化液碎屑：现有项目机加工工序中会产生少量乳化液碎屑，根据建设单位提供资料，产生量较少，属于HW09类危险废物，危废代码900-006-09。根据《国家危险废物名录》（2025年版）附录中危险废物豁免管理清单要求，利用过程不按危险废物管理，静置至无滴漏后，外售回收单位处理。 （4）管理要求： 一般工业固废收集和贮存： 建设单位未建设一般工业固废暂存间，本环评要求建设单位在各工区均设置一个规范的固废暂存间，面积不小于12m2，一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）要求建设。 项目产生的一般工业固废收集后外售处理，收集后需集中存放，做好防风、防雨和防渗措施。 危险废物的收集和贮存： 本环评要求建设单位在新工区建设一间面积不低于10m2的危废暂存间。为防止危险废物随处堆放和保证危险废物能够及时得到合理外运处置，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本评价对危险废物暂存点提出如下要求： ①收集：危险废物其收集、贮存、运输、处置应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物污染环境防治的相关规定。盛装危险废物的容器上必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。建设单位需要对危险固废的产生源及固废产生量进行申报登记。 ②项目危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），评价建议项目在车间内修建全封闭式暂存库收集贮存，地面进行防渗硬化。贮存容器应满足相应的强度要求，并且保证完好无损。装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 在严格执行上述收集、储存及转运措施后，项目危险废物对环境的影响将降到小化。 ③危险固体废物暂存点应铺设耐腐蚀的硬化地面且表面无裂缝； ④危险废物临时贮存场所要防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，危险废物贮存场所应配备消防设备委派专人看管； ⑤厂内必须做好危险废物情况的记录记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称； ⑥危险废物转移委托有资质单位处理时应遵从《危险废物转移管理办法》（2021年发布，2022年1月施行）及其它有关规定的要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位或转移到非危险废物贮存设施中。 - 综上所述，只要建设单位严格进行固废分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，按照规定进行合理妥善处理处置，按要求做好管理的前提下，项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，不会对周边环境造成二次污染。 5、地下水及土壤： 本项目厂房地面均已硬化，新老工区内污水处理设施池体均采取防渗措施，不会对地下水、土壤产生污染影响，且本项目新工区使用现有厂房进行建设，储存区地面均已采取防腐、防渗措施，不会对地下水及土壤产生污染影响。综上，本项目生产运行对地下水、土壤不会造成大的影响。 6、生态环境影响和保护措施： 项目已建成无需动土开挖，不存在施工期所产生的水土流失、植被破坏等影响，且项目选址所在位置200米范围内无国家保护的珍稀动植物、无古木名木及生态敏感保护目标等。 项目产生的废气、噪声及固体废物，经处理后均可达标排放，对周围的生态环境影响很小。 7、环境风险分析： （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B并结合本项目实际情况，本项目的原辅材料及危险废物中涉及较多危险化学品具有潜在的危害。 （2）环境风险Q值判断 根据项目物质风险识别及储运设施风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，以全厂为单位对项目环境风险物质最大存在量进行辨识。项目使用的各种环境风险物质汇总表如下所示。 表4-18 厂区环境风险物质辨识结果表 序号; 危险物质; 危险物质最大在线量（t）; 危险物质最大暂存量（t）; 危险物质临界量; 临界量比值; 环境风险潜势. 1; 脱模剂; 0.01; 0.02; 100; 0.0003; I. 2; 乳化液; 0.05; 0.1; 2500; 0.00006. 3; 环保型润滑液; 0.01; 0.01; 2500; 0.000008. 4; 天然气（甲烷）; 0.01; /; 10; 0.001. 5; 危险废物; /; 2.3; 50; 0.046. 合计; 0.047368. 经计算，本项目涉及的风险物质均未超过临界量，Q<1，仅做简单分析即可。 - （3）环境风险分析 ①原料及危险废物泄漏风险：脱模剂、环保型润滑液、乳化液、危险废物储存、运输等过程泄漏，可能会污染周边土壤及地下水，项目危险废物在危废暂存间暂存，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）标准要求进行规范贮存，并规范粘贴标识标牌、设置围堰，因此发生泄漏的可能性很小。 ②火灾事故引发次生环境风险：天然气因管道破损发生泄漏或润滑油、废润滑油储运方式不当发生泄漏，遇到明火造成火灾和爆炸事故。该风险可通过加强管道维护、操作人员培训得到有效控制。项目有完善的防火措施及消防管理制度，发生火灾、爆炸的可能性很小。 （4）环境风险防范措施 1、建设单位采取环境风险事故防范措施，从机构建设、制度管理、设施建设等方面防范环境风险事故的发生。建设单位应设立环境风险机构，负责建立健全环境风险防范制度，根据建设单位生产特点，制定化学品环境污染事故防范措施，并落实在各生产环节。 2、厂区要求防火、通风，设置易燃易爆物质储存间，严禁使用明火，定期检 查，排除隐患。 3、环保型润滑液、脱模剂、乳化液分类储存，设置专人看管，并且设置进出料签字制度，严格控制环保型润滑液、脱模剂、乳化液的使用，车间内严禁烟火。 4、对各物料的贮存严格按贮存要求设计。贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 （5）风险控制措施及应急要求 要求建设单位根据《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等文件要求，根据项目产生过程中存在的风险事故类型，健全应急组织，落实应急器材，定期开展应急演练。 （6）分析结论 落实环境风险防范措施及应急要求，能大大减少事故发生概率和事故发生后能及时采取有力措施，减少对环境的污染，将环境风险控制在可控范围内。 表4-19建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产500吨铝活塞铸件项目. 新工区建设地点; 湖南省; 醴陵市; 王仙镇王仙社区周家老屋组. 老工区建设地点; 王仙镇书堂村. 新工区地理坐标; 经度; 113°35′0.5470″; 纬度; 27°44′10.918″. 老工区地理坐标; 经度; 113°34′39.828″; 纬度; 27°44′25.243″. 主要危险物质及分布; 脱模剂、乳化液、环保型润滑液、危险废物、天然气等，主要分布在原料区、生产车间天然气管道和危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 原料、危废泄露、火灾次生/伴生的废气和消防废水、生产废气事故排放，可能会影响大气环境与水环境. 风险防范措施要求; 1、建设单位采取环境风险事故防范措施，从机构建设、制度管理、设施建设等方面防范环境风险事故的发生。建设单位应设立环境风险机构，负责建立健全环境风险防范制度，根据建设单位生产特点，制定化学品环境污染事故防范措施，并落实在各生产环节。 2、厂区要求防火、通风，设置易燃易爆物质储存间，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 3、环保型润滑液、脱模剂、乳化液分类储存，设置专人看管，并且设置进出料签字制度，严格控制环保型润滑液、脱模剂、乳化液的使用，车间内严禁烟火。 4、对各物料的贮存严格按贮存要求设计。贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 建设项目所涉及主要环境风险物质为脱模剂、乳化液、环保型润滑液、危险废物、天然气，在加强风险防范意识，采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境风险危害在可控范围之内。. 9、“以新带老”措施 本次环评，改善化料车间废气处理设施，可作为本次环评的“以新带老”措施。 10、三本账分析 三本账分析如下表： - 表4-20 厂区改扩建前后三废排放情况表 单位：t/a 项目; 污染物名称; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量（新建项目不填）; 本项目建成后全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 1.11; 0.052; 1.058; 0.052; -1.058. 二氧化硫; 0.013; 0.008; 0.005; 0.008; -0.005. 氮氧化物; 0.053; 0.06; 0.007; 0.06; +0.007. NMHC; 0.2; 0.2; 0; 0.2; 0. 废水; 化学需氧量; 0.022; 0.023; 0.001; 0.023; +0.001. 五日生化需氧量; 0.01; 0.011; 0.001; 0.011; +0.001. 悬浮物; 0.022; 0.023; 0.001; 0.023; +0.001. 石油类; 0.0003; 0.0003; 0; 0.0003; 0. 氨氮; 0.0033; 0.003; 0.0003; 0.003; +0.0003. 一般固废; 废边角料、残次品; 5; 5; 0; 5; 0. 废包装材料; 0.2; 0.2; 0; 0.2; 0. 袋式除尘器收尘灰; 0.513; 0.19; 0.323; 0.19; -0.323. 生活垃圾; 8.25; 8.25; 0; 8.25; 0. 危险废物; 废润滑油; 0.002; 0.002; 0; 0.002; 0. 废乳化液; 0.01; 0.01; 0; 0.01; 0. 浮渣; 18.9; 18.9; 0; 18.9; 0. 乳化液碎屑; 少量; 少量; 0; 少量; 0. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气化料炉排气筒（DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、NMHC | 集气罩+旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔+16m高排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1中排放限值 |
|  | 电化料炉排气筒（DA002） | 颗粒物 | 集气罩+旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔+16m高排气筒 |  |
|  | 脱模废气 | NMHC | 加强通风，在车间内无组织排放 | 厂区内执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1中的无组织排放限值 |
|  | 机加工废气 | 颗粒物 | 自然沉降，加强通风，在车间内无组织排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中无组织排放限值 |
| 地表水环境 （老工区） | 混合废水（生活污水+清洗废水） | COD | 近期生活污水经化粪池处理后与清洗废水一起经厂区污水处理站处理后排入店香河，后期待王仙镇污水处理厂及管网建成后排入王仙镇污水处理厂 | 入污水处理厂前：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准；入污水处理厂后：王仙镇污水处理厂进水水质标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 地表水环境 （新工区） | 生活污水 | COD | 经四格净化池处理后用于周边农田灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 喷淋水 | SS | 经设备自带的沉淀设施处理后回用于喷淋 | / |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 废边角料、残次品、袋式除尘器收尘灰收集后返回生产工序；废包装材料定点收集，外售；乳化液碎屑静置至无滴漏后外售回收单位；废乳化液、废润滑油、浮渣暂存于危废暂存间，废乳化液定期委托资质单位处置；废润滑油产生量较少，可用于设备的润滑，能实现综合利用；浮渣外售回收单位利用 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 各车间地面和各厂区运输道路全部硬化处理；池体防渗等措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建设单位采取环境风险事故防范措施，从机构建设、制度管理、设施建设等方面防范环境风险事故的发生。建设单位应设立环境风险机构，负责建立健全环境风险防范制度，根据建设单位生产特点，制定化学品环境污染事故防范措施，并落实在各生产环节。 2、厂区要求防火、通风，设置易燃易爆物质储存间，严禁使用明火，定期检 查，排除隐患。 3、环保型润滑液、脱模剂、乳化液分类储存，设置专人看管，并且设置进出料签字制度，严格控制环保型润滑液、脱模剂、乳化液的使用，车间内严禁烟火。 4、对各物料的贮存严格按贮存要求设计。贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口设置要求 ① 排放口规范化整治应遵循便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查的原则。 ② 废气排放筒/烟囱均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，设置提示性环境保护图形标志牌。 ③ 固体废物贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。在固体废物贮存场所边界各进出路口设置标志牌。 ④ 噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ⑤ 建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等。 ⑥ 排污口应依照《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置专项图标，详见下表： 表5-1 排放口标志牌的图形标志 序号; 标志名称; 提示图形符号; 警告图形符号; 功能说明. 1; 废气排放口; 表示废气向外环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. （2）排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 （3）项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策要求，无淘汰、落后生产设备。本项目产生的废气污染物经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，新工区生活污水经四格净化池处理后用作农肥不外排，老工区处理方式不变；厂界噪声可实现达标排放，固体废物处置去向合理，预计不会对环境产生明显不利影响。综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，从环境保护的角度，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | 0.2t/a | / | / | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0 |
|  | 颗粒物 | 1.11t/a | / | / | 0.052t/a | -1.058t/a | 0.052t/a | -1.058t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.013t/a | 0.02t/a | / | 0.008t/a | -0.005t/a | 0.008t/a | -0.005t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.053t/a | 0.07t/a | / | 0.06t/a | +0.007t/a | 0.06t/a | +0.007t/a |
| 生活污水 | 化学需氧量 | 0.022t/a | 0.04t/a | / | 0.023t/a | +0.001t/a | 0.023t/a | +0.001t/a |
|  | 五日生化需氧量 | 0.01t/a | / | / | 0.011t/a | +0.001t/a | 0.011t/a | +0.001t/a |
|  | 悬浮物 | 0.022t/a | / | / | 0.023t/a | +0.001t/a | 0.023t/a | +0.001t/a |
|  | 石油类 | 0.0003t/a | / | / | 0.0003t/a | 0 | 0.0003t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0033t/a | 0.01t/a |  | 0.003 | +0.0003t/a | 0.003 | +0.0003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料、残次品 | 5t/a | / | / | 5t/a | 0 | 5t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 0.2t/a | / | / | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器收尘灰 | 0.513t/a | / | / | 0.19t/a | -0.323t/a | 0.19t/a | -0.323t/a |
|  | 生活垃圾 | 8.25t/a | / | / | 8.25t/a | 0 | 8.25t/a | 0 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.002t/a | / | / | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | 0 |
|  | 废乳化液 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0 |
|  | 浮渣 | 18.9t/a | / | / | 18.9t/a | 0 | 18.9t/a | 0 |
|  | 乳化液碎屑 | 少量 | / | / | 少量 | 0 | 少量 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①