建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：渌水磨子石河流域水环境综合的治理项目 

建设单位（盖章）： 醴陵市枫林镇人民政府   

编制日期：          2026年01月           

中华人民共和国生态环境部制

目录
2

一、建设项目基本情况

20

二、建设内容

52

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

73

四、生态环境影响分析

92

五、主要生态环境保护措施

103

六、生态环境保护措施监督检查清单

105

七、结论



附件：

1.用地证明
2.立项文件

3.初步设计批复
4.实施方案批复

5.监测报告及监测点位图

6.委托书

7.项目审批意见书
附图：

1.地理位置及总施工图
2.平面布置图
3.局部剖面图
4.醴陵市乡镇饮用水源保护区位置图
5.现场照片图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	渌水磨子石河流域水环境综合的治理项目

	项目代码
	503-43081-04-01-964076

	建设单位联系人
	谢总
	联系方式
	13786340788

	建设地点
	 湖南 省 醴陵 市 枫林镇、 板杉 镇、左权镇

	地理坐标
	左权镇、板杉镇、枫林镇境内

磨子石河（E113.407381、N27.804904）及其支流两岸护坡、湿地；

花桥河（E113.354105、N27.743592）及其支流两岸护坡、湿地；

石羊河（E113.366137、N27.673299）及其支流两岸护坡、湿地；


128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠

	）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地：53.03亩、临时占地139.6亩
	

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	醴陵市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	醴发改审〔2025〕32号

	总投资（万元）
	2160.98
	环保投资（万元）
	171.52

	环保投资占比（%）
	7.94
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南生态影响类（试行）》专项评价设置原则表，本项目属于河湖整治工程，无穿越可溶岩地层隧道，不涉及环境敏感区；具体见下表1-1。
表1-1  项目专项评价设置表
专项评价的类别
涉及项目类别
项目情况
是否设
置专项
地表水
水力发电： 引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
不涉及清淤及重金属污染、人工湖、水力发电
否

地下水
陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧洞的项目
不涉及石油和天然气开采、水利水电穿越可溶岩地层隧道的项目
否

生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区， 以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域， 以及文物保护单位） 的项目
不涉及生态环境敏感区
否

大气
油气、液体化工码头：全部；
干货（含煤炭、矿石）件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
不涉码头
否

噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
不属于公路、机场等项目
否

环境风险
石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线 、 企业厂区内管线） ，危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
不涉及石油和天然气开采、码头、危险化学品输送管线
否



	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019修改版），本项目属于E4822 河湖治理及防洪设施工程建筑。根据《产业结构调整指导目录》（2024 年本），项目属于鼓励类中“二 水利 3、江河湖海堤防建设及河道治理工程”项目；符合国家的产业政策。

2、生态环境分区管控符合性分析
根据《株洲市生态环境分区管控更新成果（2023版）》（株环发〔2024〕22号），对全市实施生态环境分区管控，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，相关细分如下：

①生态保护红线

本项目位于醴陵市枫林镇、板杉镇、左权镇；根据《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）的相关要求，该项目区域均不位于生态保护红线范围内。

②环境质量底线
项目通过资料收集和现场监测的方式评价了项目区环境质量现状。根据株洲市生态环境保护委员会办公室《关于2024年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办〔2024〕3号），醴陵市2024年度全年二氧化硫、二氧化氮、O3、CO、PM10、PM2.5均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，属于环境不达标区。

根据项目初步设计方案，项目主要对磨子石河及其支流石羊河、花桥河进行综合治理；区域雨水最终都汇入磨子石河最终汇入渌水。本环评收集了《关于2024年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办〔2024〕3号）中渌水三刀石、星火断面的监测数据，在这之间监测断面上下游未发生明显径流和大规模排污变化；各断面各污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水环境质量良好；本次环评对磨子石河及其支流进行了现状监测，监测数据表明，BOD5，氨氮，总磷，总氮均不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标，仅能满足V类水质要求。超标的原因是由于磨子石河及其支流沿岸有大量农田和居民集中区。农业种植施用化肥、农药，随农田沟渠排入河流，每年流失的大量氮、磷直接进入河内。生活污水虽经过三格化粪池、 四格净化池和城镇污水处理厂处理后再排放，但排放的生活污水污染指标依然很高，生活污染相对较为严重，磨子石河目前水体净化能力较差、环境容量不足，无法满足磨子石河Ⅲ类功能水体目标，因此需在枫林镇污水处理厂尾水出口下游建设潜流湿地，净化污水处理厂尾水；在磨子石河水生态环境较差河段（社冲支流入口至黄塘村）中河流支流入干流处、河道两侧选择合适区域进行湿地生态修复，净化微污染河水并进行生态修复，改善流域水质，提高水体自净能力和环境容量。本项目的建设正是为了改善现有水质，使得磨子石河及其支流流域水质水质达到水体功能Ⅲ及功能区要求。
项目区声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量较好。

项目运营期无相关污染物排放，施工期经本评价提出的污染防治措施处理后均能有效控制，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状；因此，项目符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目建设过程中所利用的资源主要集中在施工期，主要为水、电，属于清洁能源；根据项目初步设计方案和株洲市生态环境局对初步设计的批复，项目均为农村集体土地，在原有基础上进行生态岸坡改造，在原有湿地上建设生态湿地，因此，不涉及建设用地。项目运营期无相关能耗，符合醴陵市城市总体规划，不会突破区域的资源利用上线。

④环境准入负面清单

项目位于湖南省醴陵市枫林镇、板杉镇、左权镇；涉及一般管控单元（单元编码：ZH43028130001、ZH43028130003）；其中板杉镇、枫林镇属于国家层面重点生态功能区；左权镇属于国家层面重点生态功能区，主要环境问题为：农村畜禽养殖污染问题仍然普遍。

本项目属于河湖综合治理项目，不属于生产型项目，建成后无相关污染物产生，且项目建成后通过生态湿地、堤坝绿化，生态岸坡修复，能进一步增强范围内的绿化景观，起到积极的促进作用。

相关内容详见表1-2。

表1-2  项目与株洲市生态环境管控符合性分析（ZH43028130001）

类型

管控要求

相符性

空间布局约束

（1.1）渌江三刀石段饮用水水源保护区、望仙桥水库饮用水水源保护区、王仙镇自来水厂饮用水水源保护区、李畋镇潼塘地下水饮用水水源保护区、浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。（1.2）上述饮用水水源保护区，板杉镇、枫林镇、李畋镇、浦口镇、王仙镇、沩山镇人民政府所在地的集镇建成区为畜禽养殖禁养区，禁养区内原有的畜禽规模养殖场（小区）、养殖户限期关闭或搬迁，搬迁的优先支持异地重建。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《醴陵市人民政府关于划定畜禽养殖禁养区的通告》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。

（1.3）其他渌水、雪峰山水库、焦坑水库、荷田水库属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030 年）限养区相关规定。

（1.4）浦口镇、王仙镇的大气弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。

（1.5）沩山镇开发应符合《醴陵窑考古遗址公园规划》、《醴陵窑文物保护规划》，醴陵窑本体及周边严格限制污染文物保护单位及环境的设施的建设。
符合

污染物排放管控

（2.1）加快枫林镇、李畋镇、浦口镇、沩山镇、王仙镇生活污水处理设施和管网建设，确保城镇生活污水集中收集处理率达到95%以上。

（2.2）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。

（2.3）鼓励建筑垃圾综合利用。建筑垃圾可以再利用的，应当直接利用；不能直接利用的，应当按照《醴陵市城市建筑垃圾管理规定》进行管理。

（2.4）餐饮企业应安装高效油烟净化设施，确保油烟达标排放。

符合

环境风险管控

（3.1）按省级、市级总体准入要求清单中与环境风险防控有关条文执行。

符合

资源开发效率要求

（4.1）能源

（4.1.1）积极引导生活用燃煤的居民改用液化石油气等清洁燃料。

（4.1.2）禁燃区（城市建成区和城市规划区天然气管网覆盖区域）内禁止使用高污染燃料。

（4.2）水资源：醴陵市2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元国内生产总值用水量66.0立方米/万元，万元工业增长值用水量比2015年下降25.0%。农田灌溉水有效利用系数为0.549。

（4.3）土地资源

板杉镇：2020年，耕地保有量为2416.00公顷，基本农田保护面积为2191.00公顷，城乡建设用地规模控制在742.75公顷以内，城镇工矿用地规模控制在79.80公顷以内。

枫林镇：2020年，耕地保有量为2865.00公顷，基本农田保护面积为2468.00公顷，城乡建设用地规模控制在998.03公顷以内，城镇工矿用地规模控制在163.81公顷以内。

符合

表1-3  项目与株洲市生态环境管控符合性分析（ZH43028130003）

类型

管控要求

相符性

空间布局约束

（1.1）均楚镇周坊水库饮用水水源保护区、茶山镇铁河饮用水水源保护区、茶山镇栗山坝自来水厂饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。上述区域为畜禽养殖禁养区，禁止养殖小区、养殖场的建设。其他区域的新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《醴陵市人民政府关于划定畜禽养殖禁养区的通告》相关要求。

（1.2）左权镇、茶山镇的大气弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。

（1.3）渌水属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030 年）限养区相关规定。

（1.4）矿山建设严格执行矿山开发开采相关法律法规要求。

符合

污染物排放管控

（2.1）持续推进黑臭水体治理，实现长治久清，水体达到相关水环境功能要求。

（2.2）茶山镇：醴陵垃圾无害化处理场应进行必要的防渗处理、垃圾渗滤液收集处理系统，完善区域内垃圾收集、转运的基础设施建设。积极推进尾砂库治理，已达使用年限的尾矿库，应及时按要求组织封场并恢复生态。

（2.3）鼓励建筑垃圾综合利用。建筑垃圾可以再利用的，应当直接利用；不能直接利用的，应当按照《醴陵市城市建筑垃圾管理规定》进行管理。

（2.4）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。

（2.5）醴陵市茶山镇、均楚镇、石亭镇、左权镇生活污水处理设施和管网建设，确保城镇生活污水集中收集处理率达到95%以上

符合

环境风险管控

（3.1）建立健全饮用水源安全预警制度，建设饮用水水源预警与应急体系，建立饮用水水源地风险评估机制，加强防范环境风险。

（3.2）醴陵垃圾无害化处理场在贮存、转移、处置生活垃圾、固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏以及其他防治污染环境的措施，建立与醴陵市、茶山镇、转步口村的三级的风险联防联控机制。

符合

资源开发效率要求

（4.1）积极引导生活用燃煤的居民改用液化石油气等清洁燃料。

（4.2）水资源：醴陵市2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元国内生产总值用水量66.0立方米/万元，万元工业增长值用水量比2015年下降25.0%。农田灌溉水有效利用系数为0.549。

（4.3）土地资源

左权镇：2020年，耕地保有量为3221.00公顷，基本农田保护面积为2842.39公顷，城乡建设用地规模控制在1104.67公顷以内，城镇工矿用地规模控制在179.21公顷以内。

符合

综上所述，项目建设基本符合株洲市“三线一单”的相关要求。
3、《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月）相符性分析
到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。

到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。

本项目为非污染类建设项目，项目运营期不涉及新增污水排放；项目的建设能够有效改善河流水环境，同时通过对沿岸堤坝的维护绿化，能够改善河湖周边环境，符合相关意见文件。

4、《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》（2021年12月）相符性分析

到2025年，基本形成较为完善的城镇水污染防治体系，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，基本消除城市黑臭水体。重要江河湖泊水功能区水质达标率持续提高，重点流域水环境质量持续改善，污染严重水体基本消除，地表水劣Ⅴ类水体基本消除，有效支撑京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施。集中式生活饮用水水源地安全保障水平持续提升，主要水污染物排放总量持续减少，城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例不低于93%。

本项目的建设可以使磨子石河及其支流石羊河、花桥河水质主要指标（COD、NH3-N、TP等）基本达到水质管理及控制目标，使得水体水质标准并得以长期维持，河水不发生严重的水质污染，水体景观和生态得到修复，周边环境质量得到显著提升，符合相关治理规划要求。

5、《湖南省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》（2021年12月）相符性分析

“十四五”期间，全省要着力在面源污染防治、水生态恢复等方面实现突破，水生态环境治理体系和治理能力现代化水平显著提升，主要水污染物排放总量持续减少，地表水环境质量进一步提升，县级城市黑臭水体基本消除，县级及以上集中式饮用水水源地达标率稳步上升，重点河湖生态流量得到有效保障，重点流域水生态修复初见成效。水生态环境质量持续改善，水环境、水生态、水资源统筹推进格局基本形成。到2035年，全省水环境质量全面改善，生态流量得到全面保障，水生态系统实现良性循环，美丽湖南目标基本实现。

项目的建设可以使磨子石河及其支流石羊河、花桥河水质主要指标（COD、NH3-N、TP等）基本达到水质管理及控制目标，使得水体水质标准并得以长期维持，河水不发生严重的水质污染，水体景观和生态得到修复，周边环境质量得到显著提升，符合相关治理规划要求。

6、《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》的相符性分析

（五）严格管控各类水域岸线利用行为。河湖管理范围内的岸线整治修复、生态廊道建设、滩地生态治理、公共体育设施、渔业养殖设施、航运设施、航道整治工程、造（修、拆）船项目、文体活动等，依法按照洪水影响评价类审批或河道管理范围内特定活动审批事项办理许可手续。严禁以风雨廊桥等名义在河湖管理范围内开发建设房屋。城市建设和发展不得占用河道滩地。光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的，要科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域，不得妨碍行洪通畅，不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全，不得影响河势稳定和航运安全。各省（自治区、直辖市）可结合实际依法依规对各类水域岸线利用行为作出具体规定。

（十一）推进河湖水域岸线整治修复。组织开展岸线利用项目清理整治，对违法违规占用岸线，妨碍行洪、供水、生态安全的项目要依法依规予以退出，对多占少用、占而不用等岸线利用项目进行优化调整。积极推进退圩还湖，逐步恢复湖泊水域面积，提升调蓄能力。按照谁破坏、谁修复的原则，对受损岸线进行复绿和生态修复，可结合河湖治理等工作统筹开展。岸线整治修复应顺应原有地形地貌，不改变河道走向，不大挖大填，不束窄或减少行洪、纳潮断面，不进行大面积硬化，尽量保持岸线自然风貌。

（十二）规范沿河沿湖绿色生态廊道建设。依托河湖自然形态，充分利用河湖周边地带，因地制宜建设亲水生态岸线，推进沿河沿湖绿色生态廊道建设，打造滨水生态空间、绿色游憩走廊。生态廊道建设涉及绿化或种植的，不得影响河势稳定、防洪安全，植物品种、布局、高度、密度等不得影响行洪通畅，除防浪林、护堤林外不得种植影响行洪的林木。具备条件的河段，滩地绿化可与防浪林、护堤林建设统筹实施。

本项目属于河流整治项目，项目的建设可以使磨子石河及其支流石羊河、花桥河水质主要指标（COD、NH3-N、TP等）基本达到水质管理及控制目标，使得水体水质标准并得以长期维持，河水不发生严重的水质污染，水体景观和生态得到修复，沿线岸坡也得到绿化修缮，符合《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》的相关要求；项目已取得株洲市生态环境局“关于渌水磨子石河流域水环境综合的治理项目实施方案”的审查意见，同时取得了醴陵市发展和改革局“关于渌水磨子石河流域水环境综合的治理项目初步设计的批复》，批复号：醴发改审〔2025〕32号，符合醴陵市的总体规划。

7、《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）相符性分析

本项目与审批原则相符性分析详见表1-4。
表1-4  相符性分析一览表

审批原则要求
项目与“审批原则”相符性分析
相符性
本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。
本项目属于河湖综合治理项目，涉及生态湿地修复、生态岸坡工程，生态缓冲带修复等。
相符
项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
本项目对环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划均进行了相关分析。本项目基本不改变河流自然形态，涉水施工主要为清淤疏浚及岸坡整治。不涉及治导线变化、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。其中岸坡整治形式为雷诺护垫护岸、生态护岸等，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
相符
工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
本项目工程选址选线、施工布置均不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。

相符
项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染
防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。
本项目建设对河道水动力条件或水文过程且对水质影响较小，对沿线地下水影响很小，通过综合治理，提升农村水环境，居民用水安全能够得到保障。相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。
相符
项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、
恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。

在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
本项目不涉及鱼类“三场”。本项目建设对于水生生物影响主要在施工期，本项目单个地点施工期较短，施工结束后河道生态将逐步恢复，本项目采用的护岸类型为雷诺护垫护岸、生态护岸等，均为生态友好型护岸。护岸施工结束后，通过对施工扰动地带进行水土保持及生态修复措施，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消除，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利的影响。
相符
项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。
本项目河道治理项目主要为生态湿地修复、生态岸坡工程及生态缓冲岸坡工程等项目，项目建设旨在消除河道安全隐患，本项目采用的护岸类型为雷诺护垫护岸、生态护岸等，均为生态友好型护岸，影响仅在施工期，施工结束后，随着水土保持工作、岸坡绿化，景观节点改造及生态恢复措施的实施，施工影响逐步消失。本项目施工区域均为人员活动较多场所，不涉及珍稀濒危保护植物及陆生珍稀濒危保护动物，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。
相符
项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保
护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。

在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
本项目对施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。施工期对各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均提出了防治或处置措施。不涉及饮用水水源保护区或取水口。

相符
项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。

本项目不涉及相关移民安置。

相符

项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。

本项目涉水施工生态湿地修复、生态岸坡工程及生态缓冲岸坡工程对水质影响均提出了相关防治措施，本项目清淤疏浚有利于降低局部淤积地带富营养化风险，本项目景观节点打造及绿化均采用本地植物，不会造成外来物种入侵等环境风险。

相符

改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。

本项目属于新建项目

相符

按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。

本项目属于河湖综合整治，属于非污染型项目，运营期不涉及相关废水、废气、噪声监测内容。

相符

对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。

对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。

相符

综上所述，本项目的建设符合环境影响评价文件审批原则（试行）》的相关规定要求。

8、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析
根据《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）要求：“禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目”，“禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目”

本项目为水利工程项目，不属于码头项目、过长江通道项目。不涉及自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区；不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区；不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园；项目属于水利建设项目，运营过程中无相关污染物产生，符合相关规定要求。

9、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析：

《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》要求：“禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖）岸线一公里范围内（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理的范围边界）新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目”。

本项目为河道治理项目，不属于码头项目、过长江通道项目。不涉及自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区；不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区；不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园；项目属于水利建设项目，运营过程中无相关污染物产生，符合相关规定要求。

10、饮用水源保护区的相符性分析
根据《湖南省生态环境厅关于划定长沙等14个市州第二二批乡镇级“千吨万人”集中式饮用水水源保护区的函》（湘环函[2019]231号），醴陵市乡镇饮用水源保护区主要是醴陵市官庄水库饮用水水源保护区、醴陵市渌江三刀石段饮用水水源保护区、醴陵市望仙桥水库饮用水水源保护区、醴陵市嘉树镇铁河饮用水水源保护区等14个乡镇，不涉及醴陵市枫林镇、板杉镇、左权镇，详见附图。



二、建设内容

	地理位置
	本项目河道治理范围包括枫林镇、板杉镇、左权镇，主要涉及枫林镇污水处理厂尾水潜流湿地 1500m2；磨子石河及其支流石羊河等区域实施流域生态湿地建设范围总面积达10800m2；黄獭嘴至天星桥河段生态护岸区域 9060m ；潭家冲河生态护坡1500m；石羊河生态护岸改造长度 2665m ，合计 13255m；岸坡修复8800m。


卢家山土料场：位于严家冲支流中下游B一六县道旁，在左岸山坡处，为残坡积黄色、黄红色粉质粘土夹碎块石，结构中密，厚约0.0~8.0m，下部为印期全风化花岗岩等，岩石软弱，破碎，残积层平均可开采厚度约6.0m，储量约36.0×104m3，分布面积大，易于开采，有乡镇公路连通土料场，运至各工

	程区较方便。距最近严家冲支流工程区仅0.1～~0.6km，运距近。
	
		稍岗桥土料场：位于兰谊学校北侧约300m，地面高程60~75m，多为旱地、山坡，有少量经济林、树木和民房。岩性为残坡积灰黄色粉质粘土、粘土，硬塑状，结构较紧密，表部无用层厚度约0.4m，有用层厚约5m，面积约2.5万m2，储量约12.5×104m3。可满足设计要求。距石羊河运距较近，平均运距约5km。

		刘家冲土料场：位于磨子石河下游夏家坪村附近，土料场距最近工程花桥河运距约5～6km，有碎石路通往土料场。


		弃土场：设计弃土场共1处，位于醴陵市板杉镇七里冲村傅家湾，位于近磨子石河和严家冲河交汇处；面积为4.30hm2，交通较为便利，平均堆高4.3m，弃渣完毕后修整边坡并护坡，对弃渣面进行平整，覆土复垦或种植林草

	公用工程

	供水

	不涉及


		供电

	依托既有供电市政管网


		排水

	依托既有排水系统


	环保工程

	废气

	项目运营期不产生废气，废气主要是施工期扬尘（颗粒物）和施工车辆尾气，加强施工现场管理，施工期应做好防尘降尘措施；施工道路应及时清扫、定时洒水抑尘；施工现场运输车辆和部分施工机械应控制车速以减少行驶过程中产生的道路扬尘。


		废水

	选择枯水期施工；施工区废水经沉淀处理后回用，不外排；淤泥机械脱水经配套沉淀池沉淀后部分回用；施工人员生活污水依托沿线公厕和民宅的既有处理设施处理；


		噪声

	项目运营期不涉及噪声排放，施工期合理选择施工时间；尽量采用低噪声机械设备；采取必要的振动控制措施


		固废

	项目运营期不产生固废；施工期的建筑垃圾应及时外运处理；施工人员产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理；沿线表土及经机械脱水的淤泥部分回用于沿线生态护岸的复绿外，多余部分运至弃土场进行堆存后复绿；生活建筑垃圾经人工分拣后运至填埋场进行填埋处理


	临时工程

	包括部分临建设施、施工道路等，待施工完成后全部清运恢复



	2.3 工程规模及任务

本工程通过对磨子石河及其支流流域进行湿地生态修复的建设，将减轻磨子石河流域两岸居民生活污水、种植业污染对磨子石河水质的影响，通过岸坡生态改造和岸坡缓冲带修复的建设，增强水土保持，增加植被多样性。在提升河流环境容量的同时，加强水体自净能力，改善磨子石河水生生态环境，确保渌水水质稳定达标，保障湘江水质的安全。

工程总体实施后，实现渌水磨子石河流域生态环境质量的有效提升，全流域段消灭劣Ⅴ类水质，不断优化水质条件，保持水质稳定转优，向流域全面 Ⅲ 类水质目标看齐。

2.3.1 生态修复

人工湿地作为一种生态水处理技术，与常规技术相比，具有投资低、操作简单、运行和维护费用低在处理污水的同时又能改善地区的生态环境的特点。

它是通过模拟和强化自然湿地功能，将污水有控制地投配到土壤（填料）经常处于饱和状态且生长有芦苇、香蒲等水生植物的土地上，在污水沿一定方向流动的过程中，在耐水植物和土壤（填料）的物理、化学和生物的三重协同作用下，污水中有机物通过过滤、根系截留、吸附、吸收和植物光合、输氧作用，促进兼性微生物分解来实现对污水的高效净化。

人工湿地可通过多种机制脱氮，其机理主要包括水生植物的吸收、微生物的硝化/反硝化脱氮和氮的挥发。污水中无机氮作为植物生长过程中不可缺少的物质可以直接被植物摄取，合成植物蛋白质等有机氮，通过植物的收割从而从污水和湿地系统中去除。根据湿地植物根系的输氧及传递特性，在人工湿地系统中，植物根茎下形成有利于硝化作用的好氧微区，同时远离根系周围的厌氧区由枯枝碎屑及底质层中可利用的碳源又提供了反硝化条件﹐ 因而在基质中形成了连续的好氧、缺氧及厌氧状态。同时依赖湿地基质、水生植物和微生物以及三者之间的联合作用，通过一系列复杂的物理、化学以及生物的途径，实现除磷的目的。

2.3.1.1 湿地处理工艺的类型
目前湿地处理工艺主要有以下几种模式：表面流湿地、潜流湿地等。人工湿地工艺特征详见下表：

表 2-2  人工湿地工艺比选表

指标
人工湿地类型
表面流

人工湿地
水平潜流

人工湿地
上行垂直

流人工湿地
下行垂直

流人工湿地
水流方式
表面漫流
水平潜流
上行垂直流
下行垂直流
水力与污染物削减负荷
低

较高
高

高

占地面积
大

一般

较小
较小
有机物去除能力
一般

强

强

强

硝化能力
较强
较强
一般

强

反硝化能力
弱

强

较强
一般

除磷能力
一般

较强
较强
较强
堵塞情况
不易堵塞
有轻微堵塞
易堵塞
易堵塞
季节气候影响
大

一般

一般

一般

工程建设费用
低

较高
高

高

构造与管理
简单
一般

复杂
复杂
根据《人工湿地水质净化技术指南》工艺选型，基于因地制宜原则，人工湿地建设可主要考虑以下工艺：

a）在污水处理厂等重点排污单位出水口下游，宜选择潜流人工湿地或潜流表流结合型人工湿地，用地紧张时选择潜流人工湿地；

b）在河流支流入干流处、河流入湖（库） 口、重点湖（库）滨带、河道两侧的河滩地等，宜选择表面流人工湿地，但用地紧张或河湖水质较差且水生态环境目标要求较高时可考虑建设潜流人工湿地；

c）在大中型灌区农田退水口下游，可选择以表面流人工湿地为主建设人工湿地群；

d）在蓄滞洪区、采煤塌陷地及闲置洼地，可因地制宜建设旁路或原位表面流人工湿地；

e）在城镇绿化带，可考虑建设潜流人工湿地；在城镇边角地等地形受限处，可建设与地形相适应的表面流人工湿地。

根据污染统计负荷数据分析，在磨子石河及各主要支流，进行湿地生态修复。由于磨子石河流域较长，水深较浅，有天然的地理优势，若建设生态湿地系统即可净化水体又可美化环境，因此，本项目在河流沿岸合适区域建设河流湿地，对污染水体进行净化。综合《人工湿地水质净化技术指南》工艺选型原则、人工湿地工艺特征以及实际情况，针对不同污染水采取不同类型的湿地。

针对枫林镇达标排放的污水处理厂尾水，由于用地紧张，在污水处理厂尾水出口下游，选择建设垂直潜流人工湿地；针对支流和干流微污染河水等，在磨子石河、社冲河、石羊河等的两岸等，选择进行湿地生态修复。

2.3.1.2  枫林镇污水处理厂尾水湿地建设内容和范围
对枫林镇达标排放的污水处理厂尾水，在污水处理厂尾水出口下游水塘处，因地制宜选择建设潜流人工湿地来净化污水处理厂尾水，使污水处理厂尾水优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目设计建设枫林镇污水处理厂尾水湿地 1500m2。
表 2-3  污水处理厂尾水湿地工程量汇总
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
1000m3 人工湿地
m2
1000
面积 1000m3/d
1.1
地基处理
清理池塘淤泥
抛石挤淤
m3
579.5
深度 0.6m
碎石换填
m3
340.2
深度 0.3m
1.2
布水系统
蝶阀φ250
座

1

UPVCφ250
m
96

国标
UPVCφ100
m
1776
国标
气罩φ250
个

2

1.4
填料
碎石
m3
200
粒径 8～16mm

沸石滤料
m3
700
粒径2～4mm

砾石
m3
100
粒径 5～10mm

卵石
m3
200
粒径 10～15mm

1.5
水生植物
美人蕉
株

37500
苗高 40cm

旱伞草
丛

37500
冠幅 20cm

1.6
湿地主体
湿地钢筋混凝土底板
m3
267.84
C30 钢筋混凝土厚 250mm

湿地墙体
m3
41.18
Mu10 烧结砖
湿地墙体圈梁
m3
5.62
湿地墙体构造柱
m3
2.42
湿地底板 C15 垫层
m3
133.95

厚 100mm
阀门井
座

1

砖混
溢流井
座

1

砖砌
截水沟
m
112
砖砌
2
500m3 人工湿地
m2
500
面积 500m2
2.1
地基处理
清理池塘淤泥
抛石挤淤
m3
356.4
深度 0.6m
碎石换填
m3
178.2
深度 0.3m
2.1
布水系统
蝶阀φ250
座

1

UPVCφ250
m
62

国标
UPVCφ100
m
836

国标
气罩φ250
个

2

2.2
填料
碎石
m3
100
粒径 8～16mm

序号
项目名称
单位
数量
备注
沸石滤料
m3
350
粒径2～4mm

砾石
m3
50

粒径 5～10mm

卵石
m3
100
粒径 10～15mm

2.3
水生植物
美人蕉
株

18750

苗高 40cm

旱伞草
丛

18750

冠幅 20cm

1.4
湿地主体
湿地钢筋混凝土底板
m3
137.44

C30 钢筋混凝土厚 250mm

湿地墙体
m3
28.51
Mu10 烧结砖
湿地墙体圈梁
m3
3.89
湿地墙体构造柱
m3
1.73
湿地底板 C15 垫层
m3
59.79
厚 100mm
阀门井
座

1

砖混
溢流井
座

1

砖砌
截水沟
m
70
砖砌
2.3.1.3  磨子石河及支流湿地生态修复设计
根据现场调查和水质检测结果，为改善磨子石河水域环境，拟对磨子石河水质较差河段及支流进行湿地生态修复，通过湿地植物吸收净化，降解河流污染物。
磨子石河水质情况详见表2-4，水质超标河段主要为社冲支流、易家湾支流、黄獭嘴溪支流、潭家冲支流、严家湾支流、董家湾支流、王家湾支流、石羊河、花桥河和磨子石河谢家冲河段、邓家湾河段等 11个河段，主要超标污染物为氨氮、总磷、总氮、CODCr 、BOD5。
根据《醴陵市水功能区划》（2018），磨子石河及其支流石羊河、花桥河均划分为保留区，为一级水功能区划，水体功能为Ⅲ类。
根据“表 2-4  磨子石河及支流污染物负荷 ”和磨子石河目标水质要求，各河段污染物的所需削减量如下表所示：
表2-4  各河段污染物的所需削减量统计（除去污水处理厂）
河流段
污水排入河流段的地点
人口
农田
面积（亩）
污染类型
COD
(g/d)
BOD5
(g/d)
NH3-N
(g/d)
TN(g/d)
TP(g/d)
石羊河
篾织街社
2400
2100
农村生活

污水
2187
1044
245
72
31

下游
区、仙霞村、
石羊村、花
桥村等
农业面源
/
/
/
612
77
合计削减量
2187
1044
245
684
108
花桥河下游
花桥、泉塘冲、李家老
屋、新阳等
2100
1000
农村生活

污水

1031
618
/
50

12
农业面源
/
/
/
231
16
合计削减量
1031
618
0

281
29
社冲支流

垄里屋、株
抱樟、大屋
等

1800
1900
农村生活

污水

/
97

/
19
10
农业面源
/
/
/
195
31

合计削减量
0

97

0

214
42
易家湾支流
易家湾、燕子塘等
600
200
农村生活

污水

/
32

/
10
3

农业面源
/
/
/
34

3

合计削减量
0

32

0

44
6

黄獭嘴溪支流
黄獭嘴社区等

600
80
农村生活

污水

668
282
72
4
11
农业面源
/
/
/
6

5

合计削减量
668
282
72
10
16
谢家冲河段
谢家冲、江
家老屋、马
山脚下的
400
350
农村生活

污水

/
/
/
1

3

农业面源
/
/
/
12
7

合计削减量
0

0

0

14
9

潭家冲支流
大屋、苏家
湾、黄獭嘴
社区等
1200
910
农村生活

污水

/
991
/
4
2

农业面源
/
/
/
32

4
合计削减量
0

991
0

36

5

严家湾支流
李家庄、张
家老屋、卢
家山、狮形
山村等
1800
1070
农村生活

污水

1508
689
187
19
20
农业面源
/
/
/
110
33

合计削减量
1508
689
187
129
53

董家湾
董家湾、狮
3000
720
农村生活

污水
3479
1511
376
382
58


河流段
污水排入河流段的地点
人口
农田
面积（亩）
污染类型
COD
(g/d)
BOD5
(g/d)
NH3-N
(g/d)
TN(g/d)
TP(g/d)
支流
家湾、李家冲等
农业面源
/
/
/
892

40
合计削减量
3479
1511
376
1274
98

王家湾支流
罗家大屋、
毛家湾、王
家湾等
1000
820

农村生活污水

660
322
/
17
3

农业面源
/
/
/
138
6

合计削减量
660
322
0

155
9

邓家湾河段
周家岭、邓
家湾、胡上
湾等
1000
560
农村生活污水

/
827

/
/
5.8

农业面源
/
/
/
/
9

合计削减量
0

827

0

0

15
合计
9534
6316
880
2627
347
1）湿地面积设计
河道湿地的面积确定原则上可不根据水量和污染物削减量计算，根据施工实施方案根据河道现有的河道生态状况、地形地貌、河道走势，湿地规模及需求，选择建设河道湿地，主要选择建设在污染程度高并有建设条件的河段，建设湿地面积如下表所示：
表2-5  磨子石河及支流湿地面积
乡 镇
项目
统计数据
以化学需
氧量削减
负荷计算
以氨氮
削减负
荷计算
以总氮削

减负荷计算
以总磷削

减负荷计算
计算湿地面积
计划建设面积
备注
左 权 镇
石羊河下游
1094
1225
1711
2700
2700
2700m2
花桥河下游
515
/
702
715
715
800m2
枫 林 镇
社冲支流

/
/
536
1040
1040
1000m2
易家湾支流

/
/
110
138

138

2100m2
合并建
设于磨
子石主干流
黄獭嘴

溪支流

334
359
25
397
397
谢家冲河段
/
/
34
237
237
严家湾支流
754
937
323
1313
1313
潭家冲支流
/
/
90
131
131
200m2
板 杉 镇
董家湾支流

1740
1880
3185
2453
3185
4000m2
合并建
设于磨
子石主
干流
王家湾支流

330
/
388
218
388
邓家湾河段

/
/
/
375
375
2）磨子石河干流区域
在磨子石河干流（K15+050+K16+050段 、K17+600-K18+600段 、 K19+300-K20+600段 、K21+800-K22+600段） ，选取岸坡临水向河道0.5-1.0m 区域，种植挺水植物；利用河床内土壤，从河床中心线位置取土堆筑两边，保持种植区域高程高于枯水位，保持河内土方平衡，保持河流断面流量不变，沿河道水流方向呈长方形布置湿地，建设长度为 4100m，面积 6100m2。

K15+050+K16+050 段（1#区域）和 K17+600-K18+600（2#区域）段单侧宽度为 1.0m；K19+300-K20+600 段（3#区域）和 K21+800-K22+600段（4#区域）单侧宽度为 0.5m；湿地植挺水植物（梭鱼草 20株/m2 、再力花 3 丛/m2 ），湿地维持一定的水层深度，保证水深与挺水植物相匹配，设计平均水深不超过 0.6m。

3）社冲河区域
社冲河水流速低（磨子石河主干流和支流水流均速度低于3m/s），水量较小，河流两岸岸坡治理后，河面比较宽，依据河道地貌和河道走势，利用河床内土壤，从河床中心线位置取土堆筑两边，保持种植区域高程高于枯水位，保持河内土方平衡，保持河流断面流量不变，湿地池沿河道水流方向呈长方形布置（KD0+000-KD1+000 段），长 1000m ，宽 0.5m（单侧），面积 1000m。湿地种植挺水植物（梭鱼草 20 株/m2、再力花 3 丛/m2），湿地维持一定的水层深度，保证水深与挺水植物相匹配，设计平均水深不超过 0.6m。
4）潭家冲区域
在潭家冲支流（KD0+000-KD0+200段）计划实施生态护坡区域，选取岸坡临水向河道 0.5m 区域内填充湿地基质，利用河床内土壤，从河床中心线位置取土堆筑两边，保持种植区域高程高于枯水位，保持河内土方平衡，保持河流断面流量不变，沿河道水流方向呈长方形布置湿地，建设长度为 200m，单侧宽度 1.0m，面积200m2；湿地种植挺水植物（梭鱼草 20株/m2 、再力花 3 丛/m2 ），湿地维持一定的水层深度，保证水深与挺水植物相匹配，设计平均水深不超过 0.6m。
5）石羊河区域
在石羊河（K0+000-K1+350段）计划实施生态护坡区域，选取岸坡临水向河道 1.0m 区域内填充湿地基质，利用河床内土壤，从河床中心线位置取土堆筑两边，保持种植区域高程高于枯水位，保持河内土方平衡，沿河道水流方向呈长方形布置湿地，建设长度为 1350m，单侧宽度 1.0m ，面积 2700m2 ；湿地种植挺水植物（梭鱼草 20 株/m2 、再力花 3 丛/m2 ），湿地维持一定的水层深度，保证水深与挺水植物相匹配，设计平均水深不超过 0.6m。
6）花桥河区域
在花桥河（K0+000-K0+400）下游，利用河床内土壤，从河床中心线位置取土堆筑两边，保持种植区域高程高于枯水位，保持河内土方平衡，沿河道水流方向呈长方形布置湿地，建设长度为 400m ，单侧宽度 1.0m，面积800m2；湿地种植挺水植物（梭鱼草 20 株/m2、再力花 3 丛/m2），湿地维持一定的水层深度，保证水深与挺水植物相匹配，设计平均水深不超过 0.6m。
综上所述，对水质较差的磨子石河部分河段和支流，在河流支流入干流处、河道两侧进行湿地生态修复，净化微污染河水并进行生态修复，改善流域水质，提高水体自净能力和环境容量。磨子石河及支流湿地生态修复面积 1.08万 m2。
表 2-6  磨子石河及支流湿地生态修复工程量汇总
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
磨子石河主干流湿地生态恢复
m2
6100
1.2
湿地区域 1#
m2
2000
K15+050+K16+050(1000m)
土方平衡
m3
1000
单边宽 1.0m

植物种植
梭鱼草
株

20000
再力花
丛

3000
1.3
湿地区域 2#
m2
2000
K17+600-K18+600(1000m)
土方平衡
m3
1000
单边宽 1.0m

植物种植
梭鱼草
株

20000
再力花
丛

3000
1.4
湿地区域 3#
1300
K19+300-K20+600(1300m)
土方平衡
m3
650
单边宽 0.5m
植物种植
梭鱼草
株

13000

再力花
丛

1950
1.5
湿地区域 4#
m2
800
K21+800-K22+600(800m)
土方平衡
m3
400
单边宽 0.5m
沸石
m3
230
壤土
m3
160
植物种植
梭鱼草
株

8000
再力花
丛

1200
2
社冲支流湿地生态修复
m2
1000
KD0+000-KD1+000 段（1000m）
土方平衡
m3
100
单边宽 0.5m
植物种植
梭鱼草
株

10000

株高 0.4m
再力花
丛

1500
株高 0.4m
3
潭家冲支流湿地生态修复
m2
200
KD0+000-KD0+200 段（100m）
土方平衡
m3
100
单边宽 0.5m
植物种植
梭鱼草
株

2000
再力花
丛

300
4
石羊河湿地生态修复
m2
2700
K0+000-K1+350
土方平衡
m3
1350
单边宽 1.0m

植物种植
梭鱼草
株

27000
再力花
丛

4050
5
花桥河湿地生态修复
m2
800
K0+000-K0+400
土方平衡
m3
400
单边宽 1.0m

植物种植
梭鱼草
株

8000
株高 0.4m
再力花
丛

1200
株高 0.4m
2.3.2 生态护岸改造工程
针对磨子石、潭家冲河护岸破损、水流湍急河段进行生态护岸改造修复，现状岸坡大部分为自然岸坡。
本项目根据地勘资料 ，河床上层 Q4al冲洪积堆积壤土（深度约0-1.8m），中层为 Q4al冲洪积堆积砂卵砾石（深度约 1.8-3.5m），下层为γ δ51-a/弱风化花岗岩（深度约 3.5m下），考虑到坡脚地基承载力，需将坡脚高度做到 1.8m以上，根据现场实际情况确定生态护岸类型，在保证护坡的稳定性和耐冲刷基础上，植被生长后可以形成近似自然的植被面貌。
根据实际情况，对磨子石主干流、石羊河、潭家冲护岸破损、水土流失严重河段进行生态护岸改造，生态护岸改造总长度 13255m。

表 2-7  生态护岸改造工程量汇总
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
石羊河生态护岸
m
2665
K0+000-K1+200 段和K3+835-K5+300 段
1. 1
土方开挖
m3
15741

机械开挖
1.2
生态护坡
浆砌石坡脚
m3
12259

联锁砖坡面
m2
20532
黑麦草籽
m2
3180
坡面孔内撒播
种植土
m3
300
混合草籽撒播
2
潭家冲生态护岸
m
1500
KD0+000-KD1+500 段
1. 1
土方开挖
m3
29287.5
机械开挖
1.2
生态护坡
浆砌石坡脚
m3
2250
联锁砖坡面
m2
4500
黑麦草
m2
225
坡面孔内撒播
种植土
m3
67.5
混合草籽撒播
3
磨子石河主干流黄獭嘴至天星桥河段生态护岸
m
K25+330-K27+460 K24+170-K25+330
K22+200-K24+170 K21+800-K22+200
K17+900-K20+600 K16+600-K17+300
3. 1
土方开挖
m3
49830
机械开挖
3.2
生态护坡
m3
仿石挡墙坡脚
m3
12850

浆砌石坡脚
m2
25100
联锁砖坡面
m2
24750
黑麦草
m3
1402.5

坡面孔内撒播
种植物
m3
8250
混合草籽撒播
2.3.3 河岸缓冲带修复
磨子石河现状河道中岸坡植物生态状况较好，部分区域存在植被裸露，植被损坏严重，因此在开展水域植物群落修复和生态护坡改造的同时，对部分植被裸露岸坡缓冲带区域进行乔灌草补种修复，以起到减少河岸侵蚀、截留泥沙、阻控面源污染、提升水体自净能力、降低人类活动对河流负面影响的作用。
本项目在石羊河、磨子石河段建设岸坡缓冲带，植物种植选择依据6.1.6 中的常见植物种植种类用途比较，确定缓冲带种植乔木为垂柳、灌木为红叶石楠、草本植物为黑麦草。

通过补种乔灌草进行岸坡缓冲带修复，以减少河岸侵蚀、截留泥沙、阻控面源污染、提升水体自净能力、降低人类活动对河流负面影响。
岸坡缓冲带修复总长约 8800m ，其中石羊河岸坡缓冲带修复长约5300m ，磨子石河主干流岸坡缓冲带修复长约 3500m。
表 2-8  岸坡缓冲带修复工程量汇总
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
磨子石河岸坡缓冲带
m
1100
K14+950-K16+050 段
1.1
土方平整
m2
4620
深度 300mm
1.2
松木桩护岸
松木桩
m3
89.39
Φ6cm ，平均打入深度 1.75m
1.3
植物种植
种植土
m3
1100
用于混合草籽撒播
垂柳
颗

440
胸径φ3cm

红叶石楠
颗

734
高度 0.6m
黑麦草
m2
2
磨子石河岸坡缓冲带
m
2400
K16+600-K19+000 段
2.1
土方平整
m3
11520
深度 300mm
2.2
植物种植
种植土
m3
2400
用于混合草籽撒播
垂柳
颗

960
胸径φ3cm

红叶石楠
颗

1600
高度 0.6m
黑麦草
m2
24000
3
石羊河岸坡缓冲带
m
5300
K0+000-K5+300 段
3.1
土方平整
m3
53000
深度 300mm
3.2
松木桩护岸
松木桩
m3
430.69
Φ6cm ，平均打入深度 1.75m
3.3
植物种植
种植土
m3
5300
用于混合草籽撒播
垂柳
颗
2120
胸径φ3cm
红叶石楠
颗
3534
高度 0.6m
黑麦草
m2
53000
2.3.4 保护管理设施工程
为了让项目区域周边群众在日常生产生活中，更容易识别磨子石河缓冲带区域，应在公路旁边、人为活动较多的边界上埋设界碑、界桩；在公路、主要进出口处埋设标牌，从而能够很明确的区分缓冲带区域的范围和界线，为周边群众和居民提供指示服务，同时提醒人们严禁在缓冲带范围内开展破坏生态环境的生产生活活动，应根据缓冲带管理的相关要求有意识地约束自己的行为。
本项目设置界碑3块、界桩30个、标牌15块。

表2-9  保护管理设施工程量汇总
序号
项目名称
单位
数量
备注
1

界碑
块

3

规格 250×150×20（厘米）
2

界桩
个

30

规格 160×25×15（厘米）
3

标牌
标牌
15
规格 150×100（厘米）
2.4 运行管理方式
本项目属于河湖综合整治工程，主要工程为湿地生态修复、植物群落修复、生态护岸改造、岸坡缓冲带修复和保护管理设施等。河流生态护岸设计高度需要达到水利部门要求防洪标准：十年一遇（乡镇防护区）/5 年一遇（农田防护区），根据项目实施方案，原可研中坡脚高度设计不满足要求，高度需满足设计，需增加坡脚高度。

运营维护主体为枫林镇、板杉镇和左权镇人民政府，由枫林镇牵头，对本项目做出如下承诺：一旦项目实施建成，乡政府作为后期运行管理的单位，产生的维护费、人工费等后续费用由乡政府承担，保障后续的正常运行，发挥最大生态环境效益具体承诺见附件。
2.4.1  河道维护管理
主要包括河道及河道内设施的维护管理、水生植物维护管理等。
（1）河道内维护管理
1）河道应定期巡视，定期打捞水面漂浮物，保持水面整洁。
2）每年枯水期应对河道进行一次淤积情况检查，有淤积应清理。
3）定期检查河道的护坡护岸，发现裂缝、沉陷、倾斜、缺损等应及时修理。
4）及时制止向河道内倾倒废弃物，侵占河道或在河岸范围内修建各种建构筑物，擅自向河道内接入排水管，排放污水等行为。
（2）河道内设施的维护管理
1）定期检查护栏、指示牌等设施并保持完好。
2）定期检查岸坡缓冲带植被、河道内水生植物及动物情况，对私自捕捞等行为予以制止。
（3）水生植物维护管理
主要内容包括植物的生长控制、植物残体的收获处理、生态系统完整性及健康程度、植物病虫害防治、人为侵占破坏、定期清理等。
（1）根据植物的不同生长期调节水位，实施生态水位调控，确保水生植物的繁育生长。
（2）合理规划植物种植，一般陆生植物的最佳种植时间为植物休眠期。水生湿地植物种植的最佳时间一般是春夏或初夏，设计时应考虑各种配置植物的生长旺季以及越冬时的苗情。耐水性差的种类宜在生长期种植，耐寒性强的种类可在休眠期种植，耐寒性差的种类不宜在休眠期种植。
（3）水生植物枯萎后，应及时收割，以保证植被系统的良好运行状态，同时防止大量的腐烂植物残体对水域造成二次污染。收割后的植物应进行集中处理，不得任意遗弃。
（4）挺水植物一般采用地上部分收割方式，留下必要的生存根茎，保证翌年春季发芽。
（5）植物在生长过程中易滋生病虫害，应进行综合防治。优先采用生物防治等环境友好型病虫害防治技术，如灯光诱杀、粘虫板诱杀等；亦可适当使用生物农药或植物性农药；在病虫害发生初期及时收割植物地上部分；根部发病时应及时拔除。
2.4.2  人工湿地维护管理
人工湿地的运行与维护等参照《人工湿地污水处理工程技术规范》 （HJ2005-2010）进行。
（1）检查人工湿地水位，当出现暴雨、洪水、结冰期以及湿地断流等情况时，适时进行水位调节，不得出现进水端壅水现象和出水端淹没现象。
（2）应对人工湿地进、出水水量、水质等指标进行检测与分析，检测频率应满足有关要求；当水质出现异常情况时，应增加检测内容及频次，及时对产生原因进行分析，并做好记录。
（3）人工湿地栽种植物后即须充水，为促进植物根系发育，初期应进行水位调节；
（4）植物系统建立后，应保证连续提供污水，保证水生植物的密度及良性生长；
（5）按植物的不同生长期，进行缺苗补种、杂草清除等管理，定期对植物进行收割并转运。
（6）湿地植物病虫害防治应以预防为主、治疗为辅；当发生病虫害时，应优先采用物理、生物方法防治病虫害，不得使用除草剂、杀虫剂等易破坏生态系统的药剂。
（7）应对湿地工程的输水管道、集配水设施、湿地进出水装置、湿地池单元田埂等进行定期检查，定期进行清淤和维修维护等。
（8）人工湿地在低温环境运行时，可采用必要的保温措施，湿地水温宜维持在 4℃以上，以适应植物、微生物的生长。
2.5 劳动定员
根据本项目维护管理内容和要求，需配备专门的维护管理人员。拟配备人员共 3人，河道管理共配置 2名专业维护人员，人工湿地由一名专业维护人员，如下表：
表2-10  劳动定员表
序号
内容
定员数（人）
备注
1

河道维护
2

负责河道的日常维护检查工作，各村组配合维护
2

人工湿地维护
1

负责人工湿地定期运维

	

	总平面及现场布置
	施工总布置原则：

（1）在满足施工需要的基础上，尽可能少占耕地和公共用地，减少对周边环境干扰；

（2）各施工区责任段要相对均衡，为方便管理，生产、生活区尽量集中就近布置；

（3）外运材料应就近安放，避免多次倒运、费时费工；

（4）作好弃渣弃土堆放，保证施工环境不产生新的水土流失。

施工分区规划布置方案：

本工程施工项目为线性工程，施工线路较长且分散，本着有利生产、方便生活的基本原则，采用分段集中布置的方式，以满足工程施工需要。

施工临建设施一般布置在工程区附近开敞地带，要求便于施工、减少运输、提高效率。施工临建设施主要包括施工工厂（混凝土拌和站、木材、钢筋加工厂等）、施工仓库（水泥仓库、其他仓库）等，其中办公生活用房可考虑租用民房为主，本工程不设施工营地，均为租用附近房子及附近居民。工地不设油料库，施工机械设备用油可利用集镇的各加油站供给。因施工时段较短且内容相对较为单一，工地不考虑设置机修、汽修等辅助设施。

弃渣规划：（需要办理用地手续）
本工程弃渣总量为0.63万m3，设计弃土场共1处，面积为1.3hm2，交通较为便利，平均堆高4.2m，弃渣完毕后修整边坡并护坡，对弃渣面进行平整，覆土复垦或种植林草。

工程主体工程施工基本无用风需要，高喷灌浆及施工辅助企业用风采用自带风机的设备。

施工用水主要为生产和生活用水，生产用水主要为高喷灌浆、砂浆拌和、砼养护用水、机械设备用水、施工辅助用水，本工程选用2台型号IS80-65-125水泵，单机流量30m³/h，扬程22.5m，功率5.5kW；施工人员生活用水就近依托周边居民生活用水。

本工程位于左权镇、板衫镇、枫林镇境内，距醴陵市城区30km。交通十分方便，320国道在境内通过。项目区内均有乡道及村道连接各施工点，治理工程河道沿线大部分堤段有道路连通，路宽均大于3m，建设临时施工道路11处，共计13688m，可满足各类施工车辆通车要求。

本次共初查土料场3处：

①卢家山土料场：位于严家冲支流中下游B一六县道旁，在左岸山坡处，为残坡积黄色、黄红色粉质粘土夹碎块石，结构中密，厚约5.0~8.0m，做均质坝土料、防渗土。

②稍岗桥土料场位于兰谊学校北侧约300m，地面高程60~75m，多为旱地、山坡，有少量经济林、树木和民房。岩性为残坡积灰黄色粉质粘土、粘土，硬塑状，结构较紧密，表部无用层厚度约0.4m，有用层厚约5m，面积约2.5万m2，储量约12.5×104m3。可满足设计要求。距石羊河运距较近，平均运距约5km。

③刘家冲土料场位于磨子石河下游夏家坪村附近，该料场地形上包含有邻近的数个小山包质量较好，满足填筑料要求。土料场距最近工程花桥河运距约5～6km，有碎石路通往土料厂。




工程所用的毛石粒径尺寸应符合施工图纸或按监理人指示外形尺寸的

	要求。

雷诺护垫质量检查包括：

①外观检查：石块嵌挤的紧密度情况等的外观质量检查。

②块石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203-2017表6.1.6的规定执行。

1.2.5 浆砌石挡墙施工

本工程浆砌石主要用于护岸挡墙。

浆砌石砌筑砂浆标号为M7.5，手推胶轮车运输，砂粒为中细砂，粒径为0.15～5mm，细度模数2.5～3.0，水泥为P42.5普通硅酸盐水泥；石料采用块石，要求质地坚硬，遇水不易崩解和水解，不易风化，强度等级MU40块石采用5-8t自卸汽车运输至各施工点。浆砌石砌筑应符合下列要求：

砌筑前必须完成清基整平工作，浆砌块石体采用铺浆法砌筑。砌筑时，应先铺砂浆后砌筑，石块应分层卧砌，上、下错缝，内外搭砌，砌立稳定。相邻工作段的砌筑高度差不大于1.0m，每层应大致找平，分段位置应尽量设在伸缩缝处。

在铺砂浆之前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸水，但不得有残留积水。灰缝厚度一般为20～30mm，较大的空隙应用碎石填塞，但不得在底座上或石块的下面用高于砂浆层的小石块支垫。

砌体基础的第一层石块应将大面向下，砌体的第一层及其转角、交叉、孔口等处，均应选用较大的平整毛石。

所有的石块均应放在新拌的砂浆上，砂浆缝必须饱满，石缝间不得直接紧靠，不允许采用外面侧立石块、中间填心的方法砌石。

砌缝要求做到砂浆饱满，匀称美观，块石形态突出，表面平整，砌体外露面溅染的砂浆应清除干净。临水面不勾缝，但砌面用石料要求呈长方形，顶、底、前三个面基本平整，最小面长度不小于25cm。

砌体的结构尺寸和位置，必须符合设计图纸的规定，表面偏差在2m范围内不得大于30mm；砌缝宽度：平缝15～20mm，竖缝20～30mm。

1.2.6 生态护岸施工

混凝土由采用0.4m3移动式拌和机拌制混凝土，采用手推车运混凝土经溜筒入仓，人工平仓振捣。

混凝土质量控制应对原材料、混凝土配合比，施工中各主要环节及硬化后的混凝土质量进行控制和检查，保证混凝土施工质量达到有关规范规定，符合设计要求。

根据施工总体安排，主要部位混凝土于次年1月枯水期施工，为防止混凝土开裂，应采取必要的表面保护措施：
（1）石羊河生态护岸 2665m ，石羊河左权镇污水处理厂下游段生态护岸长度 1465m（K3+835-K5+300段）和石羊河鱼梁桥村段生态护岸1200m（K0+000-K1+200段），坡脚高度 2.3m ，采用 Mu7.5水泥砂浆砌筑 Mu3.0浆砌石，浆砌石后设置排水孔和反滤包，排水孔用φ75U-PVC管，按梅花型布置；护坡采用联锁砖生态护坡，坡长 3.0m ，坡度 1:2 ，孔内按种子和土的 1:3 混合撒播黑麦草籽，坡顶采用 C20混凝土压顶。
（2）潭家冲生态护岸 1500m，在潭家冲入河湾口为起点，建设 1500m生态护坡，坡脚高度 2.0m ，采用 Mu7.5 水泥砂浆砌筑 Mu3.0浆砌石，浆砌石后设置排水孔和反滤层，排水孔用φ75U-PVC管，按梅花型布置；护坡采用联锁砖生态护坡，坡长 1.5m ，坡度 1:2 ，孔内按种子和土的 1:3混合撒播黑麦草籽，坡顶采用C20混凝土压顶。
（3）磨子石河主干流 9060m，建设长度 9060m，分为 6段，分别为： K25+330-K27+460（2130m）、K24+170-K25+330（1160m）、K22+200-K24+170（1970m）、K21+800-K22+200（400m）、K17+900-K20+600（2700m）、K16+600-K17+300（700m），坡脚高度为2.0m ，采用 Mu7.5水泥砂浆砌筑 Mu3.0浆砌石或仿生挡墙坡脚，坡长1.5-2.0m，坡度 1:2，孔内按种子和土的 1:3 混合撒播黑麦草籽，坡顶采用C20混凝土压顶。

1.2.7 清淤疏浚

（1）河道清淤

河道整治疏浚工程设计工作包括：

①依据河道两岸岸线布置范围，拆迁岸线内外占线的所有建筑物；

②根据堤线布置，对工程区河段内的淤泥进行疏挖清除，清淤疏浚区为临河岸边滩时，设计疏浚边坡为1:1.75～1:3，疏浚边坡需满足稳定要求。

通过工程措施实施，将河道内淤泥、砂石、垃圾清除，恢复或扩大过水断面，提高行洪排涝能力，增强水体流动性，以改善水质及村容村貌，促进农村生态河岸的建设。

（2）湿地清淤

湿地清淤根据实际情况，及淤积严重程度，本次拟对项目区内征用的山塘进行整治，平均淤积厚度0.5m。

本项目区存在着水质型和资源型缺水的严重问题，既影响水生态环境，又直接导致项目区内牲畜饮水困难和农田经常受旱。通过对山塘进行清淤，既可改善区域水环境与河、山塘水质，又可解决季节性缺水矛盾，是确保牲畜饮水安全和提高灌溉供水保障程度的需要。

此次结合项目区实际情况综合考虑，湿地清淤首先放干，晾晒几天后，采用1m3反铲挖掘机开挖，就地堆放于两岸水田、山地，由当地村组自筹劳力平整。

（3）清淤疏浚方式

结合本项目河流、湿地周边实际情况，本项目部分河段沿岸有方便机械通行的道路，部分河道沿途为农田，田埂宽度及承载力均无法满足机械通行条件。同时河道沿途穿越多处道路、涵管。因此，单纯采取机械清淤法和人工机械法，均无法完成本项目的清淤工程。因此综合考虑，本项目推荐采用机械清淤和人工清淤两者相结合的方式，同时机械清淤法中采用干床底泥清挖技术和带水底泥清挖技术相结合的方式来实现河道底泥及河道流经区域内池塘底泥的清挖。

（4）淤泥处置方案

根据批核初步设计方案，项目区内农村河库清淤所产生的淤泥中大部分属于无污染底泥，不易对环境造成二次污染，推荐专业处理公司进行无害化处理或利用。

1.2.8岸坡缓冲带施工

（1）磨子石河岸坡缓冲带

K14+950-K16+050 段：长度为1100m，河流沿岸边用 1 排松木桩 （Φ 6cm ，平均打入深度 1.75m）固定边坡，桩外侧 5米范围撒播黑麦草，对岸坡进行清表整坡，坡度需要小于 1:2，由内到外种植红叶石楠（高度0.6m，种植间隔 3m）和垂柳（胸径φ3cm，种植间隔 5m）。

K16+600-K19+000 段：长度为 2400m，在已建好的护坡坡顶外5m范围内，对坡岸坡顶进行清表整坡，坡度小于 1:2 ，其区域撒播黑麦草，内到外种植红叶石楠（高度 0.6m ，种植间隔 3m）和垂柳（胸径φ3cm ，胸径 φ3cm ，种植间隔 5m）。

（2）石羊河岸坡缓冲带

K0+000-K5+300 段：长度为 5300 米，在生态护岸坡顶外 5m 范围内对岸坡坡顶进行清表整坡，坡度小于 1:2 ，其区域撒播黑麦草，内到外种植红叶石楠（高度0.6m，种植间隔 3m）和垂柳（胸径φ3cm，胸径φ3cm，种植间隔 5m），其中K1+200-K3+835 段区域沿岸边用 1 排松木桩（ Φ6cm，平均打入深度 1.75m）固定边坡。

1.3 施工总进度计划
本工程施工计划在2026年1月施工筹建，2026年12月底完工，总工期为12个月。
2、征地拆迁及土石方平衡

根据项目已批核初步设计方案，项目不涉及拆迁，相关征地范围内容如下：
2.1 征地

项目区治理工程位于左权镇、板杉镇、枫林镇境内。为了确保人民生命财产的安全，保障当地经济持续稳定发展，对项目区的河堤、山塘进行建设，确保能把洪灾降到最低。
永久征地范围：主要包括石羊河、花桥河、磨子河干支流治理工程，主要建设内容及规模为：生态湿地面积10800m2万m2，岸坡修复13225m，岸坡治理8800m等设施。

临时用地范围：施工临时占地包括弃土场、施工道路、临建设施等占地，具体范围根据我院施工专业提供的成果确定。

根据工程占地范围，本工程占地涉及3个镇。具体占地范围详见下表2-11。

表2-11  治理工程占地范围统计表
占地性质
工程措施
占地面积（亩）
永久占地
--

53.03
岸坡加固等占地
53.03
临时用地
--

139.6
施工工厂
6
临时堆渣场
7.5
临时道路
4.32
总占地
--

192.63
注：弃土场不纳入永久占地范围，工程完成后实行复绿。

相关征地工作已由枫林镇政府及主管部门完成，其中临建设施用做材料堆场等，与居民点保持一定距离；临时工程均不占用基本农田和宅基地，工程结束后立即采取复绿措施，不遗留环境问题。
环评要求待完善相关国土手续后方可动工。
相关施工临时建筑和临时道路详见下表2-12、2-13。

表2-12  施工临建设施面积表

项目
建筑面积（m2）
占地面积（m2）
备注
施工工厂
材料加工场
600
600
--

施工仓库及其它
材料仓库
400
400
--

综合物资库
300
300
--

石料堆场
--
1800
--

机械设备停放场
--
600
--

小型拌合场
300
300
--

小计
1600
4000
--

办公及生活设施
300
0

租用
合计
1900
4000
--

表2-13  临时施工道路特性表

道路名称
长度（m）
路宽（m）
形式
备注
临时施工道路1
222
3

200mm厚泥结石
新建
临时施工道路2
1220
3

200mm厚泥结石
新建
临时施工道路3
580
3

200mm厚泥结石
新建
临时施工道路4
850
3

200mm厚泥结石
新建
临时施工道路5
3907
3

200mm厚泥结石
新建
临时施工道路6
620
3

200mm厚泥结石
新建
临时施工道路7
1680
3

200mm厚泥结石
新建
临时施工道路8
1129
3

200mm厚泥结石
新建
临时施工道路9
900
3

200mm厚泥结石
新建
临时施工道路10
580
3

200mm厚泥结石
新建
临时施工道路11
2000
3

200mm厚泥结石
新建
合计
13688

--

--

--

2.2 土石方平衡

根据项目已批核初步设计方案，本工程设计土石方开挖总量为19.30万m3（自然方），回填土方总量为18.67万m3（实方），部分自用；总弃渣量为0.63万m3（实方），弃渣主要为清除表土、清障及多余土方。设计弃土场1处，位于醴陵市板杉镇七里冲村傅家湾，近磨子石河和严家冲河交汇处，面积为1.30hm2，交通较为便利，平均堆高4.3m，不得随意倾倒。
注：说明：设计回填工程量为压实方，设计开挖工程量为自然方，自然方乘系数0.85为压实方。
3、施工劳动力及原材料

主体工程施工主要有河道清淤疏浚、生态岸坡建设及人工湿地水生植物栽植等工程。工程以机械施工为主，主要指建筑材料用量，详见下表2-14。

表2-14  主要建筑材料用量表
项目
单位
用量
水泥
t

31954.48
钢筋
t

318.31
砂
m3
82334.15
碎石
m3
92292.50
块石
m3
216331.16
汽油
t

201.9
柴油
t

1498.9

注：汽油、柴油均由当地社会化加油站提供。

相关机械设备使用量详见表2-15。

表2-15  主要施工机械设备表

序号
设备名称
规格与型号
单位
数量
备注
1

反铲挖掘机
1m3
台
16
--

2

铲车
5m3
台
8

--

3

自卸汽车
8t
台
70
--

4
自卸汽车
10t
台
30
--

5

推土机
59kW
台
8

--

6

羊脚碾
5～7t
台
10
--

7

拖拉机
74kw 履带式
台
10
--

8

压路机
12～15t
台
6

--

9

砼拌和机
0.4m3
台
10
移动式
10
砂浆拌和机
0.2m3
台
10
移动式
11
蛙式打夯机
2.8kw

台
10
--

12
拖车
50t

台
4
--

13
移动空压机
6m3/min

台
4
--

14
吊车
25t
台
4
--


	

	其他
	本项目属于河湖综合整治项目，通过湿地生态修复、植物群落修复、生态护岸改造、岸坡缓冲带修复和保护管理设施等有效实施，使水体自净能力进一步提高，有效保护了磨子石河流域的水功能区水质；河道生态功能初步恢复，水土保持能力进一步增强；本项目实施后增加湿地面积 1.08万m2 ，植物群落修复面积 14.64万 m2 ，通过水生植物，吸收和降解水体中的营养物质，有效去除水中的COD、NH3-N 、TN 、TP ，达到 COD 削减 10.32t/a，NH3-N 削减 1.23t/a，TN 削减4.05t/a，TP 削减 0.19t/a。本项目建成后，需进行维护管理包括河道和人工湿地植物的维护管理。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	3.1 与《全国主体功能区划》（国发〔2010〕46号）符合性分析

根据《全国主体功能区规划》国发〔2010〕46号：国家重点生态功能区的功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。经综合评价，国家重点生态功能区包括大小兴安岭森林生态功能区等25个地区，总面积约386万平方公里，占全国陆地国土面积的40.2%。国家重点生态功能区分为水源涵养型、水土保持型、防风固沙型和生物多样性维护型四种类型。

国家重点生态功能区要以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。

水源涵养型。推进天然林草保护、退耕还林和围栏封育，治理水土流失，维护或重建湿地、森林、草原等生态系统。严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。加强大江大河源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面源污染。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林、退牧还草成果。

水土保持型。大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。

防风固沙型。转变畜牧业生产方式，实行禁牧休牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加大退耕还林、退牧还草力度，恢复草原植被。加强对内陆河流的规划和管理，保护沙区湿地，禁止发展高耗水工业。对主要沙尘源区、沙尘暴频发区实行封禁管理。

生物多样性维护型。禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害。保护自然生态系统与重要物种栖息地， 防止生态建设导致栖息环境的改变。

生物多样性维护型主要指濒危珍稀动植物分布较集中、具有典型代表性生态系统的区域。主要包括川滇森林及生物多样性生态功能区、秦巴生物多样性生态功能区、藏东南高原边缘森林生态功能区、藏西北羌塘高原荒漠生态功能区、三江平原湿地生态功能区、武陵山区生物多样性及水土保持生态功能区、海南岛中部山区热带雨林生态功能区。项目所在区域不涉及上述区域。

综上，根据《全国主体功能区规划》可知，醴陵市不在国家重点生态功能区。

3.2 与《湖南省主体功能区划》符合性分析

根据《湖南省主体功能区划》，醴陵市属于环长株潭城市群为国家层面重点开发区域，属于重点进行工业化和城镇化开发的城市化地区，资源环境承载能力较强，集聚经济和人口条件较好，发展潜力较大，具有一定城镇化和工业化基础，能够支撑全省总体发展战略，辐射带动周边地区，促进区域协调发展的重要城市化地区。

本项目属于河湖综合整治项目，无相关运营污染源，主要通过对项目区截污、水质净化、清淤清障、修建护岸护脚、加固河岸等工程措施，修复项目区生态系统，提高现状水质；现场调查，本项目地面设施建设范围内，无古树、名木等需要保护的树种，也无各类珍稀濒危动植物物种，主要为城市景观绿化。

综上所述，本项目的建设符合《湖南省主体功能区规划》要求。

3.3 生态功能区划

3.3.1 项目区生态系统类型

项目评价范围内生态系统类型主要有城市景观生态系统和农田耕地生态系统。评价范围内主要以农田耕地生态系统为主，其次为城市景观生态系统类型。可视范围内现状主要为农田耕地生态系统，区域开发活动明显。

（1）城市景观生态系统

城市景观生态系统主要以人文景观为主，相关绿化均为景观绿植，自然植被较少，依靠人工维护。

（2）农田耕地生态系统

农田生态系统是人工种植拼块，以农业植被为主体，属于农业活动为中心，以输出农副产品为主要功能的区域。农田生态系统受农业生产活动控制，对农耕地的合理利用和管理同样可起到维护区域生态环境质量的作用。

3.3.2 项目区生态敏感区

项目区及评价范围内无国家重点保护的珍稀、濒危野生动、植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜、古迹；项目区域不涉及到饮用水源保护区，沿线范围水环境功能主要为Ⅲ类、Ⅳ类，项目施工期可能会对其产生一定的影响；项目建成运营后不会沿线环境产生不利影响。

3.3.3 动植物资源调查与评价

（1）调查方法

植被采用路线调查法，对评价区范围内植物种类进行实地调查核实。动物调查采用区域已有的动物调查资料。向醴陵市林业局的专业人员详细询问了解当地的林业资源情况、野生植物的种类组成、资源变动情况等。走访街道干部及群众，了解野生植物的种类和变动情况。收集当地历史上曾进行的生物考察资料和植物记录等。

（2）植物资源调查与评价

根据实地调查结果及参阅相关资料，评价区属中亚热带季风气候区，植物资源丰富，根据《中国植被》区划的划分，醴陵地区属于中亚热带常绿阔叶林北部亚地带，主要维管束植物共有66科，119属，143种。根据现场踏勘及调查，河流一侧的现有植被主要为人工栽植的一些矮树、灌木等，以市政绿化品种为主，经调查，在评价范围内没有古树名木。

（3）动物资源调查与评价

根据实地调查结果及相关资料，项目区内涉及的动物数量较少，种类主要为鸟类、爬行类及两栖类。

（4）流域现状调查和评价

渌水是湘江一级支流，发源于江西萍乡市千拉岭南麓，流经江西宜春、中鹏、萍乡市和湖南醴陵市双江口、城关镇、铁河口、石亭，株洲市渌口区渌口镇，在渌口镇入湘江，全长166.0km，平均坡降0.49‰，流域集水面积5675km2。渌水水系发育，支流众多，湖南省境内流域集雨面积大于10km2、河长5km以上的一级支流15条，大于100km2的较大支流有潭水、铁江、磨子石、神福港，分别于醴陵双江口、醴陵铁河口、醴陵磨子塘、醴陵神福港汇入渌水。渌水流域属山地、丘陵地形地貌，植被发育一般。

项目沿线河岸附近大都为农田、房屋，杂草丛生、局部地段灌木遍地并间有乔木，河岸大都未护岸，水毁较严重，目前河岸线不规则，河岸边满积碎石、淤泥、卵砾石，杂草丛生。

（5）水生生态环境现状

本环评收集了水生生物多样性本底数据，主要调查了渌水所有水系的浮游植物、浮游动物、周丛藻类、底栖动物、鱼类5个项目：

①浮游植物

调查共鉴定出7门118种浮游植物，其中绿藻门物种最多，有48种，其次为硅藻门，共33种，占据27.73%；再次为蓝藻门，其余门类物种较少。

②浮游动物

调查共鉴定出浮游动物4类71种，其中原生动物12种，种类最少；轮虫种类最多，为30种；枝角类16种；桡足类13种。

③周丛藻类

调查共鉴定出周丛藻类5门78种，裸藻门物种数最多，为47种，其次为绿藻门21种；再次为蓝藻门8种，占据总数的10.26%；隐藻门和裸藻门下属物种均只有一种。

④底栖动物

调查共鉴定出底栖动物14目57种。其中物种数最多的为双翅目，共采集到了19种；其次为蜻蜓目、中腹足目和蜉蝣目；其余门类下属物种较少，均只有1至2种。

⑤鱼类

调查发现有鲫鱼、草鱼、雄鱼、鲤鱼、泥鳅等鱼类。

通过实地踏勘及资料结果，评价范围内水生生物环境及水生生物资源较为丰富，此外，评价范围内未发现珍稀保护鱼类，不存在渔业部门划定的集中式鱼类越冬场、产卵场和索饵场分布及鱼类洄游通道，也无《野生动物保护法》认定的国家一、二级保护动物。

3.3.4 项目区主要生态问题及类型成因、分布特点

（1）水土流失类型

区内主要以丘陵和平地为主，丘陵和平底蚀类型主要表现为水力侵蚀，局部地段有重力侵蚀分布，就侵蚀形式而言，水力侵蚀形式主要表现为面蚀、沟蚀；重力侵蚀类型主要表现为崩塌和滑坡；平坝区侵蚀类型以水力侵蚀为主，表现为侵蚀、细沟侵蚀、浅沟侵蚀和切沟侵蚀等。

（2）项目区水土流失现状

根据现场调查，参考《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中的“水力侵蚀强度分级表”、“面蚀（片蚀）分级指标表”以及《生产建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）等相关规程规范，结合区域地形地貌、地表植被及土壤等水土流失因子进行综合分析。工程建设区侵蚀强度表现为轻度侵蚀。

（3）主要生态环境问题

项目评价区域生态系统类型主要有城市景观生态系统、农田耕地生态系统。植被水源涵养和耕地保水保土能力差，水土流失较严重。区域的耕地垦殖过度，农村面源污染，同时由于早期的农田开垦，森林砍伐过度，野生动物栖息地和资源减少，森林涵养水源能力减弱。

综上所述，评价范围内主要生态环境问题为水土流失，自然因素的存在为水土流失形成了内因素，而人为活动进一步改变、加剧了内因素，形成了水土流失的推动力，因此，本项目必须采取水土保持措施以减轻水土流失，减缓对生态环境的影响。

3.3.5 区域生物物种多样性及生态系统多样性

根据收集资料和现场调查，未发现珍稀保护野生动植被分布。总体上区域植物种类相对较贫乏，主要是区域位于城市边缘地点，城市居民和居民农业活动较多，区域的植物物种较一般的林地要少，主要为景观园林。评价区域野生动物物种总体较少，总体上评价范围由于受农业种植活动影响，区域的野生动物物种较贫乏。

根据工程所在地区域植被分布及土地利用现状，工程涉及区域内生态体系可分为山地灌草丛生态系统、农田生态系统。山地灌草丛生态系统生物群落多样性一般。

3.4 环境空气环境质量现状

本项目位于醴陵市，环境空气功能区划属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

为了解本项目所在区域环境质量现状，因此，本次评价收集了株洲市生态环境局公布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》（http://sthjj.zhuzhou.gov.cn/c8625/20250124/i2309869.html）中2024年醴陵市环境空气质量年报数据，检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见下表。

评价标准：本项目大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表3-1  醴陵市2024年环境空气基本污染物统计表   单位：ug/m3
污染物
年评价指标
现状浓度均值
标准值
占标率（%）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
10
60
16.7
达标
NO2
年平均质量浓度
16
40
40
达标
PM10
年平均质量浓度
60
70
85.71
达标
PM2.5
年平均质量浓度
37
35
105.71
超标
CO
百分位数（95%）
日平均质量浓度
0.9mg/m3
4mg/m3
22.5
达标
O3
百分位数（90%）
8h平均质量浓度
136
160
85
达标
从表3-1可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、PM10年均浓度、O3 90百分位数最大8h平均浓度、CO 95百分位数日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，判断该区域属于环境空气质量不达标区。

PM2.5超标原因主要是醴陵市近年来基础设施建设项目较多，土方开挖、场地平整等造成的土地裸露易产生扬尘污染所致，随着株洲市环境综合整治工作的不断深入，大气环境质量将有所改善。

株洲市生态环境保护委员会办公室于2020年7月15日发布了《株洲市环境空气质量限期达标规划》（株生环委办[2020]36号）， 以2017年为规划基准年，2025年为中期规划目标年，2027年为中远期规划目标年。结合株洲市大气环境特征和空气质量改善需求，从调整产业、能源结构，深化重点污染源减排及加强面源、扬尘污染治理的角度出发，对“十四五”、“十五五”开展分阶段管控，实施大气污染物控制战略。到2025年，中心城区PM2.5年均浓度不高于37微克/立方米，渌口区和醴陵市PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准，全市PM10年均浓度持续改善，SO2、NO2和CO年均浓度稳定达标，臭氧污染恶化的趋势初步减缓。到2027 年，中心城区及其余区县六项空气质量指标均达到国家二级标准，具体任务目标应根据省市要求，结合株洲实际进行调整。且目前株洲市正大力开展蓝天保卫战工作，督促各工程项目落实环境保护相关措施，加强环境管理，区域的大气环境质量将得到进一步的改善。

3.5 地表水环境质量现状
根据项目初步设计方案，项目主要对磨子石河及其支流石羊河、花桥河进行综合治理；区域雨水最终都汇入磨子石河最终汇入渌水。本环评收集了《关于2024年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》中渌水三刀石、星火断面的监测数据，在这之间监测断面上下游未发生明显径流和大规模排污变化；各断面各污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水环境质量良好。

相关监测数据详见表3-2。

表3-2  2024年常规监测数据一览表    单位：mg/L（pH无量纲）
河流

渌水

断面

三刀石

星火

水质控制标准/月份

Ⅲ类

Ⅲ类

2024年1月

Ⅱ类

Ⅱ类

2024年2月

Ⅱ类

Ⅱ类

2024年3月

Ⅱ类

Ⅲ类

2024年4月

Ⅱ类

Ⅲ类

2024年5月

Ⅱ类

Ⅱ类

2024年6月

Ⅱ类

Ⅱ类

2024年7月

Ⅱ类

Ⅲ类

2024年8月

Ⅱ类

Ⅱ类

2024年9月

Ⅱ类

Ⅲ类

2024年10月

Ⅱ类

Ⅱ类

2024年11月

/

Ⅲ类

2024年12月

Ⅱ类

Ⅲ类

全年平均

Ⅱ类

Ⅱ类

由表3-2可知，渌水2024年度三刀石、星火断面均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

同时，本项目委托湖南泰华科技检测有限公司对区域地表水体石磨子河，花桥河，石羊河水体进行了一期现场监测。监测时间为2025.12.27-28日为期两天。
（1）监测频率

频率：连续监测2天，每天监测1次。

（2）监测项目与监测断面的布设

监测项目和监测断面位置见表3-3。

表3-3    地表水环境监测断面布设

监测因子

监测断面（点）

监测项目

频次

地表水

SW1：枫林镇段石磨子河社冲支流湿地汇入点上游

分别是pH、SS、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类共9项。

连续2天，每天1次

SW2：枫林镇段石磨子河黄獭嘴支流湿地汇入下游50m

SW3：板杉镇段石磨子河邓家湾支流湿地汇入下游50m处
SW4：板杉镇段石磨子河天星桥护岸河段下游
SW5：左权污水处理厂汇入石羊河下游
SW6：花桥河汇入石羊河下游
表3-4 现场监测数据

采样点位

检测项目
单位

检测结果

标准
2025.12.27
2025.12.28
SW1：枫林镇段石磨子河社冲支流湿地汇入点上游
pH
无量纲
7.3
7.3
6-9

悬浮物
mg/L

16
19
/

溶解氧
mg/L

6.84
6.80
5

石油类
mg/L
0.01
0.01
0.05

五日生化需氧量
mg/L
8.4
7.4
4

化学需氧量
mg/L

19
18
20
氨氮
mg/L
1.66
1.62
1

总磷
mg/L
0.36
0.39
0.2

总氮
mg/L
5.06
4.83
1

SW2：枫林镇段石磨子河黄獭嘴支流湿地汇入下游50m
pH
无量纲
7.3
7.2
6-9

悬浮物
mg/L
14
12
/

溶解氧
mg/L
9.23
9.22
5

石油类
mg/L
0.01
0.01
0.05

五日生化需氧量
mg/L

7.4
5.2
4

化学需氧量
mg/L

16
14
20
氨氮
mg/L

1.84
1.87
1

总磷
mg/L
0.28
0.23
0.2
总氮

mg/L

3.84
4.12
1
SW3：板杉镇段石磨子河邓家湾支流湿地汇入下游50m处
pH
无量纲
7.2
7.2
6-9

悬浮物
mg/L
6
10
/

溶解氧
mg/L
7.42
7.46
5

石油类
mg/L
0.01
0.01
0.05

五日生化需氧量
mg/L

5.5
6.4
4

化学需氧量
mg/L

14
15
20
氨氮
mg/L

1.71
1.54
1

总磷
mg/L
0.47
0.42
0.2
总氮

mg/L

3.65
3.88
1
SW4：板杉镇段石磨子河天星桥护岸河段下游
pH
无量纲
7.2
7.2
6-9

悬浮物
mg/L
11
14
/

溶解氧
mg/L
7.61
7.70
5

石油类
mg/L
0.01L
0.01L
0.05

五日生化需氧量
mg/L

4.7
5.1
4

化学需氧量
mg/L

9
10
20
氨氮
mg/L

1.58
1.76
1

总磷
mg/L
0.28
0.32
0.2
总氮

mg/L

3.39
3.12
1
SW5：左权污水处理厂汇入石羊河下游
pH
无量纲
7.2
7.1
6-9

悬浮物
mg/L
8
9
/

溶解氧
mg/L
7.80
7.83
5

石油类
mg/L
0.01L
0.01L
0.05

五日生化需氧量
mg/L

6.9
8.6
4

化学需氧量
mg/L

15
17
20
氨氮
mg/L

1.67
1.56
1

总磷
mg/L
0.47
0.44
0.2
总氮

mg/L

5.10
5.25
1
SW6：花桥河汇入石羊河下游
pH
无量纲
7.2
7.1
6-9

悬浮物
mg/L
11
15
/

溶解氧
mg/L
7.57
7.64
5

石油类
mg/L
0.01L
0.01L
0.05

五日生化需氧量
mg/L

8.4
7.4
4

化学需氧量
mg/L

19
18
20
氨氮
mg/L

1.60
1.68
1

总磷
mg/L
0.34
0.39
0.2
总氮

mg/L

5.16
5.33
1
备注

1.现场测定pH时的水温分别为：2025.12.27:9.0℃、10.4℃、11.2℃、11.5℃、11.7℃、11.8℃；
2025.12.28:9.5℃、10.6℃、11.4℃、11.8℃、12.0℃、12.2℃；
2.“L”表示检测结果低于方法检出限。
由表3-4可知，磨子石河，花桥河和石羊河监测断面BOD5，氨氮，总磷，总氮均不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标，仅能满足V类水质要求。

    超标的原因是由于磨子石河及其支流沿岸有大量农田和居民集中区。农业种植施用化肥、农药，随农田沟渠排入河流，每年流失的大量氮、磷直接进入河内。生活污水虽经过三格化粪池、 四格净化池和城镇污水处理厂处理后再排放，但排放的生活污水污染指标依然很高，生活污染相对较为严重，磨子石河目前水体净化能力较差、环境容量不足，无法满足磨子石河Ⅲ类功能水体目标，因此需在枫林镇污水处理厂尾水出口下游建设潜流湿地，净化污水处理厂尾水；在磨子石河水生态环境较差河段（社冲支流入口至黄塘村）中河流支流入干流处、河道两侧选择合适区域进行湿地生态修复，净化微污染河水并进行生态修复，改善流域水质，提高水体自净能力和环境容量。本项目的建设正是为了改善现有水质，使得磨子石河及其支流流域水质水质达到水体功能Ⅲ及功能区要求。
3.6 声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中声环境质量现状要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”，因此本项目委托湖南泰华科技检测有限公司对区域进行声环境现状监测。监测日期为2025.12.27-28日为期两天。监测结果见下表3-5。监测结果表明区域声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量较好。

表3-5 现场监测数据

采样点位
采样日期
检测项目
检测结果（dB(A))
标准
黄獭嘴湿地北侧N1
2025.12.27
城市区域环境噪声（昼间）
49
60
城市区域环境噪声（夜间）
46
50
2025.12.28
城市区域环境噪声（昼间）
49
60

城市区域环境噪声（夜间）
46
50

黄獭嘴支流湿地南侧N2
2025.12.27
城市区域环境噪声（昼间）
44
60

城市区域环境噪声（夜间）
40
50

2025.12.28

城市区域环境噪声（昼间）
44
60

城市区域环境噪声（夜间）
40
50

邓家湾湿地西侧N3
2025.12.27
城市区域环境噪声（昼间）
45
60

城市区域环境噪声（夜间）
42
50

2025.12.28

城市区域环境噪声（昼间）
46
60

城市区域环境噪声（夜间）
41
50

邓家湾护坡西侧N4
2025.12.27
城市区域环境噪声（昼间）
46
60

城市区域环境噪声（夜间）
42
50

2025.12.28

城市区域环境噪声（昼间）
46
60

城市区域环境噪声（夜间）
42
50

天星桥河段东侧N5
2025.12.27
城市区域环境噪声（昼间）
49
60

城市区域环境噪声（夜间）
45
50

2025.12.28

城市区域环境噪声（昼间）
50
60

城市区域环境噪声（夜间）
44
50

谢家冲西南侧N6
2025.12.27
城市区域环境噪声（昼间）
43
60

城市区域环境噪声（夜间）
41
50

2025.12.28

城市区域环境噪声（昼间）
41
60

城市区域环境噪声（夜间）
38
50

备注

1.本次检测只需判断噪声源排放是否达标的情况，且噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，所以不进行背景噪声的测量及修正；
2.本次检测的为等效声级。

3.7 地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求，原则上不开展环境质量现状调查。项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）“附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表”的划分，本项目对应“A 水利”的“5、河湖整治工程”，为报告表类别，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。

3.8 底泥环境质量现状

根据项目初步设计方案，项目涉及的三条河道（花桥河、石羊河、磨子石河）属于美丽新农村重点建设区域，此次对整治河道内碍洪严重的阻水废弃物及阻水杂树、杂草进行清理。清理物中包括有可用于回填的土料、以及建筑生活垃圾等。其中对于可利用的回填土料，就近运至本项目其他施工项目缺土处，节约土料资源，减小弃料的处置费用；对于少量建筑垃圾，经安全处置后就近进行卫生填埋，减小对周边环境的二次污染。

表3-6  底泥检测结果一览表
采样日期
采样点位
检测项目
单位
检测结果
标准
2025.12.27
黄獭嘴湿地
（东经：113.425230°，
北纬：27.785207°）
pH
无量纲
7.09
6.5-7.5
砷
mg/kg
11.1
30
汞
mg/kg
0.499
2.4
铬
mg/kg
123
200
铅
mg/kg
54
120
镉
mg/kg
0.18
0.3
铜
mg/kg
60
100
锌
mg/kg
154
250
邓家湾湿地
（东经：113.434593°，
北纬：27.732878°）
pH
无量纲
7.03
6.5-7.5
砷
mg/kg
6.92
30
汞
mg/kg

0.465
2.4

铬
mg/kg

66
200

铅
mg/kg

48
120

镉
mg/kg

0.15
0.3

铜
mg/kg

48
100

锌
mg/kg

160
250

石羊河湿地
（东经：113.370862°，
北纬：27.670828°）
pH
无量纲
6.57
6.5-7.5
砷
mg/kg
3.19
30
汞
mg/kg

0.520
2.4

铬
mg/kg

34
200

铅
mg/kg

61
120

镉
mg/kg

0.18
0.3

铜
mg/kg

30
100

锌
mg/kg

95
250

根据监测结果，项目底泥均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618—2018）。区域土壤环境质量良好，没有受到周边企业的污染。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	3.9 项目区域环境问题

（1）河道淤积

磨子石河流域面积广，支流分布范围广，部分河流基本处于静止状态，水体自净能力较低，河道内杂草丛生，枯枝败叶直接在水体中不断腐蚀殆尽，造成河道淤积。致使河道萎缩变形，河床逐年抬高，行洪能力日趋降低，河岸不断被冲蚀毁坏，沿河两岸洪涝灾害逐年增加。

（2）水域岸线侵占

由于以往执法不严、法律不健全，沿河而建的部分民房存在侵占水域岸线的情况，同时，受大规模暴雨洪水影响，河道沿岸部分工程存在水毁现象，占用了水域岸线，河道局部滞洪效应明显，行洪功能受到影响

（3）河防污控污

河湖水体作为农村居民生产生活用水的主要来源，其水环境质量直接影响周边居民的用水安全。当前农村种养殖经营粗放，粪便、农药、化肥等直接排放，水体污染，局部水体严重富营养化，水生态环境失衡。加之部分农村居民环保意识淡薄，污染水体现象依旧存在。磨子石河河段所承纳的污染物排放量远远大于该河段的纳污能力，有机污染负荷逐年加重，氨氮、粪大肠菌群、总磷上升，水质破坏。因此，农村污染治理仍然是美丽乡村建设而中不可或缺的重要组成部分。

通过对项目区调查，项目区内无大型工矿企业，面源污染源主要有农业生产过程中化肥、农药使用造成的土地污染、日常生活废水、固体废弃物排放不当造成的水、土污染。区域水体功能不涉及相关饮用水源保护区。
（4）防洪、排涝

现有防洪排涝基础设施薄弱，存在较多安全隐患。已建堤防基础差、渗漏严重、堤身单薄、高程及断面达不到防洪标准；河道两岸大部分河段无堤防、河道淤积、岸坡垮塌严重；拦河闸坝、穿堤建筑物及排渍机埠设施陈旧，存在很多安全隐患。防洪减灾体系尚不健全，目前尚未建立洪水防范、山洪防治、水资源调度、水量水质监测的信息采集、传输、储存和决策支持系统。

（5）河湖管理

区域综合治理与管理未形成合力。目前涉水管理治理部门有水利、财政、自然资源、住建、环保等多家，政出多门，管理交叉，没有形成区域共治。水资源管理无控制指标，处于无序状态。醴陵市多个乡镇属于河源地区，水资源开发利用程度已较高，由于缺乏水资源管理控制指标，难以从水资源“以供定需”角度指导社会经济的产业布局。同时水利工程权属不明晰，难以形成良性投入机制，缺乏市场融资能力。

	生态环境保护目标
	3.10 生态环境保护目标

本项目沿线环境空气和声环境保护目标主要为河道沿线的居民点；项目区域最终纳污水体是渌水，项目评价范围内无涉水自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境敏感目标。根据环境现状和区域规划，本项目施工期敏感目标主要分布在河湖沿线、弃土场周边、运输路线两侧，环境保护目标详见3-4、表3-5。

（1）环境空气保护目标

表3-7 本项目主要环境空气保护目标

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对场址方位

相对场址距离

经度

纬度

左权、枫林、板杉镇

113.42523
27.785207
居民

黄獭嘴组居民，约20人
二类
沿线及湿地周边

＜500m范围内

113.43454
27.632878
居民

黄獭嘴，约80人
113.43455
27.732875
居民

邓家湾，约20人
113.43459
27.732878
居民

邓家湾护坡西侧，约20人
113.37086
27.670828
居民

天星桥河段东侧，约30人
七里冲村
--
--
居民

傅家湾组
二类
弃土场周边

＜500m范围内

（2）其他环境保护目标

表3-8  本项目其他环境保护目标

环境要素

保护目标

方位、最近距离

功能、规模

保护级别

声环境

涉及整治河流等沿线50m范围内居民

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

水环境

磨子石河及其支流石羊河、花桥河
--

农业用水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

生态环境

沿线水生生物、河道、河堤、河岸
项目沿线
--
--

注：项目弃土场周边50m范围内无相关居民点。


	评价

标准
	3.11 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目所在地为环境空气质量为二类功能区，故评价区常规污染物环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求，具体标准值见表3-9。

表3-9  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

污染物名称

取值时间

二级标准浓度（µg/m3）

标准来源

CO

24小时平均

4

《环境空气质量标准》及修改单（GB3095-2012）

1小时平均

10

O3
日最大8小时平均

160

1小时平均

200

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

（2）地表水环境质量标准

项目区地表水体最终汇入渌水，影响区域均为农业用水区，其水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。相关限值详见表3-10。

表3-10  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  单位：除pH外，mg/L

项目

pH

溶解氧

高锰酸钾指数

生化需氧量

化学需氧量

氨氮

总氮
石油类

Ⅲ类

6~9

≥5

≤6

≤4

≤20

≤1.0

≤1.0
≤0.05

（3）声环境质量标准

项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，堤坝靠市政道路一侧执行4a类声环境功能区标准。

表3-11  《声环境质量标准》（GB3096-2008）    单位：dB（A）
声环境功能区类别

环境噪声限值

评价区域

昼间

夜间

2类

≤60

≤50

周边敏感点

4a类

≤70

≤55

靠近道路一侧

3.12 污染物排放控制标准

（1）废气

本项目运营期不产生废气，废气主要是施工期扬尘（颗粒物）和施工车辆尾气（NOX等）。颗粒物、非甲烷总烃、NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。具体标准值见表3-12。

表3-12  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

NOX
周界外浓度最高点

0.12

颗粒物

1.0

（2）废水

项目施工期废水主要来自施工废水及施工人员的生活污水，施工废水通过沉淀池预处理后全部回用，不外排；生活污水经周边居民原有污水处理设施处理后，回用于周边林地灌溉，

（3）噪声

本项目运营期不产生噪声。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准。详见表3-13。

表3-13  《建筑施工厂界环境噪声排放标准》    单位：dB（A）
标准限值

评价区域

昼间

夜间

建筑施工场界

≤70

≤55

（4）固体废弃物

项目运营期不涉及固废产生，建设期固废的管理：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。

	其他
	3.13 总量控制指标

本项目为河湖综合整治项目，属非工业类项目，运营期无废水、废气排放。

项目生态湿地自身为环保工程，非生产性项目，自身不产生废水，主要收集的废水均为污水处理厂的尾水及周边村庄的生活污水。项目将农村生活污水收集处理达标后排放，能削减区域 COD、NH3-N  排放量，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。

因此，项目无需申请总量。



四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	4.1 施工期水环境影响分析
项目施工期产生的废水主要为施工机械作业过程中的跑、冒、滴、漏的污油；露天施工机械被雨水冲刷后产生的少量含油污水等。此外，围堰施工等涉水作业也将造成项目所在河段及下游河段局部水体SS升高。

①施工废水

使用挖掘机等施工机械不可避免地会产生少量油污，施工废水主要为施工期间施工机械的冲洗将产生少量含油废水、挖掘过程中将产生基坑废水，主要含有悬浮物。
本环评要求建设单位在施工场地内设置沉淀池，施工含油废水经沉淀后回用于施工现场洒水抑尘，项目基坑废水经沉淀后回用于项目区洒水抑尘，不会对下游水体造成影响。

②施工扰动水体

项目部分施工采用围堰，且围堰采用不过水土石围堰，待围堰内积水导流后，采用挖掘机进行疏挖清淤。围堰施工时会扰动水体，使河流受到施工机械的扰动，在水流的作用下，施工河段的SS浓度上升，水体显得浑浊，对下游河道的水体造成一定程度的影响。SS浓度的影响是短暂的，根据类似工程监测资料，在作业点附近，底层水体中悬浮物含量在300～400mg/l之间，表层水体中悬浮物含量在100～180mg/l之间，悬浮物含量升高，对下游水质影响较明显，但悬浮物质为颗粒态，随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和时间是有限的。类比同类工程，大约经过2小时后，SS浓度会明显降低，河水重新变得清澈，且施工围堰的修筑和拆除工程持续时间较短，对河道水体的影响只是暂时的、局部的，随着围堰施工作业的结束，而逐渐消失。

本项目施工作业时间选择枯水期期间，且主要影响时段为围堰施工和拆除期间，时间较短，影响将很快消逝。

③施工生活废水

本项目不设置专门的施工营地，仅配置部分临建设施，员工生活污水依托周边既有居民家生活处理设施进行处理后定期清掏处置，不会对施工期水域造成较大影响。

综上所述，本项目施工作业时间选择1月～2月枯水期期间，且主要影响时段为围堰施工和拆除期间，时间较短，不会对沿线环境产生较大影响。
4.2 施工期环境空气影响分析

项目施工对环境空气的污染主要来自施工扬尘、车辆及施工机械尾气、淤泥恶臭。

（1）施工扬尘对环境的影响

①车辆行驶扬尘

据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。参考同类工程调查报告，当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。另外，粉状施工材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布包扎密封，可最大限度地减少原材料运输过程中产生的扬尘，减小对沿线周边环境的影响。

②堆场扬尘

由于施工需要，一些施工材料可能会露天堆放，一些河段的边坡及滑坡体需人工开挖且土方临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起尘风速与粒径和含水率有关，粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。因此，通过加盖篷布和定期洒水可进一步减少风力起尘，对周边环境影响较小。

③施工现场扬尘污染

在施工时，由于初期开挖及填方过程中土壤的暴露，在有风天气产生扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。由于扬尘影响情况的不确定性，根据同类项目类比分析本项目施工现场的扬尘污染情况可知，项目各施工阶段距离河道边界20m外PMl0日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TSP在施工阶段均无超标。项目施工开挖过程中，由于滩涂土壤含水量较大，不会产生大量粉尘，对环境敏感目标影响较小。

（2）施工机械尾气对环境的影响

项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。本项目工程较小，施工时间较短，产生的机械、汽车尾气量较少，项目沿岸植被覆盖率高，地势相对较为开阔，有利于燃油废气的扩散和稀释。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。本次评价要求项目必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准，必须使用合格的油品，严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。

（3）恶臭

①淤泥恶臭

部分湿地水塘的底泥恶臭主要产生于清淤过程中。湖中含有有机物腐质的污泥底泥，在受到扰动和堆置于地面时，其中含有的恶臭物质（主要为氨、硫化氢等）将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生较为不利的影响。另外，河底清出污泥的进行临时堆放和运输也将产生恶臭影响。

底泥产生的恶臭浓度跟湖底底泥含有的有机质有很大关系，一般臭气浓度在二级至三级之间，影响范围在50m左右，有风时下风向影响范围大一些。根据项目特点、周围环境现状调查，沿线敏感点距离施工区较远，沿线敏感点可能受到一定程度的恶臭影响。为最大限度地减小项目施工期清淤过程对周边环境敏感点的影响，根据类比国内外同类工程实例，本评价建议项目采用环保型清淤方式，即项目在机械或人工清淤前，先向淤泥层投加功能微生物抑制剂或微生物促生剂，利用微生物大量分解淤泥中的污染物，减小淤泥散发的恶臭。同时安排在枯水期采用干挖清淤，加强清淤作业管理，保证清淤设备运行稳定，并在项目施工段设置施工围挡，经采取生态清淤及设置施工围挡等措施后，本项目清淤过程产生的恶臭影响将进一步降低。

②堆场恶臭

淤泥堆场也是主要恶臭污染源之一，主要是以无组织形式连续排放，随季节温度的变化臭气浓度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水流紊动、混合搅拌程度和暴露面积等因素有关。

本项目采用人工与机械干挖相结合的方式，为降低清淤臭气对环境的影响，施工过程应明确清淤计划，在低温季节进行清淤施工；采用分段施工方式，减少清淤工程持续时间；本工程淤泥堆场距离相对较为偏僻，距居民点的距离均位于50m以上，随着清淤工程的完工，底泥经固化后得到利用和处置，临时用地植被得到恢复，恶臭气味将随之消失。

综上所述，在严格落实本报告提出的各项污染防治措施后，本项目建设对周围环境空气影响较小。

4.3 施工期声环境影响分析

施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。

（1）施工期噪声源

本项目施工期的噪声主要来源于施工机械和施工设备，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达75~80dB（A）。

（2）施工噪声预测方法和预测模式

鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

L1=L0—20lg（Ri/R0）—△L

式中：LI—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB；

L0—距声源R0米的施工噪声级，dB；

△L—障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

（3）施工噪声影响范围计算和影响分析

本评价列举了一些主要的施工机械噪声值及其随距离衰减变化情况，具体情况见表4-1。

表4-1  距各种施工机械不同距离的噪声值  单位：dB（A）
距离（m）

施工设备

5

10

20

40

60

80

100

200

挖掘机

75

69.0

63.0

57.0

53.4

51.0

49.0

43.0

水泵
80
74
68
62
58.5
56
54
48
从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于40m时，场界噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2015）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界40m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2015）昼间标准；若夜间施工，噪声在施工点200m之外的范围才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2015）夜间标准。且沿线分布的居民点较多，若不采取噪声防治措施，施工期噪声对周边环境影响较大。

4.4 施工期固体废物影响分析

施工期固废主要产生于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾及工程弃方（包含干化污泥）等。

①建筑垃圾

随着施工结束，临时建筑物、工棚等的拆除，大量的建筑垃圾及各种杂物堆放在施工区，形成杂乱的施工迹地，这些建筑垃圾若得不到有效的处理将影响当地视觉景观，不利于后期施工场地恢复建设。建筑垃圾在施工结束后应在当地渣土办的综合调配下及时清运，不得随意倾泻，不得倾入河道。

②生活垃圾

施工人员生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运。

③工程弃方

根据项目初步设计方案，本工程设计土石方开挖总量为19.30万m3（自然方），回填土方总量为18.67万m3（实方），部分自用；总弃渣量为0.63万m3（实方），弃渣主要为清除表土、清障及多余土方。设计弃土场1处，位于醴陵市板杉镇七里冲村傅家湾，近磨子石河和严家冲河交汇处，面积为1.30hm2，交通较为便利，平均堆高4.3m，不得随意倾倒。
④河底垃圾

本项目综合整治会产生少量河底垃圾（本次定性不定量分析），主要为塑料袋、饮料瓶等“白色垃圾”，统一收集后交由环卫部门处理。

⑤沉淀池沉渣

本项目设备清洗废水及围堰基坑排水、干化废水均设置有沉淀池，沉淀池定期产生少量沉渣（本次定性不定量分析），沉渣主要为土石方、建设砂石等，直接用汽车运至弃土场堆存。

综上分析，在采取本环评提出的建议措施后，固体废物能得到合理处置，对周围环境影响较小。

4.5 施工期非污染类生态影响源分析

（1）对沿线植被的影响

工程建设对植被的影响主要表现在以下几个方面：

①工程占地及施工将对植被的生物量、生产力造成一定影响，施工地带中的现有植被将受到破坏。但项目占用面积较小，造成的生物量和生产力损失占整个评价区比例较小，造成的影响也较小。

②工程影响的植物种类均为本区域常见物种，主要为人工栽植的一些矮树、灌木等，对沿线植物物种多样性影响不大。区域内自然条件较好，光照较多、雨热较为丰富，植物生长速度较快，自然恢复能力较强，临时被破坏地段植被能够较快恢复。经调查，在评价范围内没有古树名木。同时，项目构筑物完工后，将恢复景观花草等景观原状。

因此，工程建设对沿线植被影响较小。

（2）对沿线动物的影响

经实地勘察及调查，评价范围内未发现国家和湖南省重点保护野生动物分布，因此，拟建项目不会对国家和湖南省重点保护野生动物产生影响。

受项目影响的动物种类主要为迁移能力相对较弱的两栖类和爬行类，其迁移能力相对较弱，生存生境空间非常有限，一般种群规模都不大，工程施工对其会产生一定的影响，施工期间应重点加以保护。

鸟类活动范围较广、迁移能力较强，工程占地对其栖息环境、隐蔽条件、觅食、数量等不会产生较大影响，因此，工程建设对其影响较小。

因此，工程建设对沿线动物影响较小。

（3）对水域生态环境的影响

1）对浮游生物的影响

①对浮游植物的影响：桩基施工作业过程中会产生悬浮物，悬浮物质影响水体的透光性，进而影响了浮游植物的光合作用。建设过程中对周围水域浮游植物产生影响范围主要在施工作业点近距离范围内。一般而言，悬浮物的浓度增加在10mg/L以下时，水体中的浮游植物不会受到影响，而当悬浮物浓度增加50mg/L以上时，浮游植物会受到较大影响。当悬浮物浓度增加量在10～50mg/L时，浮游植物将会受到轻微的影响。因此，本工程建设过程中要注意控制悬浮物质的浓度，避免造成大量水生生态损失。

②对浮游动物的影响：本工程建设对浮游动物最主要的影响是水体中增加的悬浮物质增加了水体的浑浊度，悬浮物对浮游动物的影响与悬浮物的粒径、浓度等有关。具体反映在浮游动物的生长率、存活率、摄食率、丰度、生产量及群落结构等方面，受影响程度和范围与浮游植物类似。

拟建工程施工期较短，尽管水中悬浮物的增加对浮游生物产生了不利影响，但这种影响是暂时的、局部的，随着施工期的结束，水体浑浊现象将逐渐消失，水质将逐渐恢复。

2）对底栖生物的影响

底栖生物类群是水生生态系统中的重要组成部分，沉积环境的变动会直接影响到底栖生物的生存发展，沉积环境的多样性为底栖生物多样性提供了基础，不同生活习性的底栖生物适应不同的沉积环境。底栖生物将随着基础施工作业而遭受一定损失，并局部地引起食物链的变化，但这种变化主要局限于有限区域内，由于本项目施工量非常小，因此本项目建设过程对底栖生物种类及数量的影响很小，施工结束后水生生物将重新分布、恢复，对区域底栖生物生物量、密度、种群结构等不会产生大的影响。

3）对游泳生物的影响

水中悬浮物在许多方面对游泳生物产生不同的影响。悬浮微粒过多时将导致水的浑浊度增大，透明度降低现象，不利于天然饵料的繁殖生长；其次水中大量存在的悬浮物也会使游泳生物特别是鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为悬浮物微粒随鱼的呼吸动作进入鳃部，将沉积在鳃瓣、鳃丝及鳃小片上，损伤鳃组织或隔断气体交换的进行，严重时甚至导致窒息。

由于本工程桩基施工时产生的悬浮泥沙会对鱼类产生影响，但本工程工程量小且工程时间较短，对其影响较小，且随着施工的结束，此种影响将消失；而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性，且鱼虾类会回避施工影响，因此施工悬浮泥沙对该水域游泳生物的影响有限。

4）施工噪声对水域生态的影响

水域中某些水生生物对噪声较敏感，可能因高强度噪声产生的振动能量而受到较大影响甚至死亡。施工中打桩将使水下噪声级提高30~40dB，由于噪声在水下呈反平方规律衰减，且打桩作业时间不长，对水生生物的影响有限。

4.6 施工期水土流失分析

本工程施工期间需进行土石方开挖和填筑，由此而形成的裸露面和填筑面在重力和降雨的作用下易发生侵蚀。另外，施工过程中土石方的搬运和弃置工程量较大，若不注意防护，土石方在降雨及重力的作用下也容易流失，对项目区周围的水体造成不利影响。工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素逐渐消失，地表扰动基本停止，随着时间推移，施工区部分区域植被恢复，水土流失强度将会有明显减小，但仍有一定量的水土流失。

4.7 项目实施对地下水的影响

本项目主要是对河道进行综合整治，项目实施后基本未改变地下水流场介质，项目采用生态护坡，且无混凝土砌护，坡面块体有较好的透水性，对地下水径流影响较小，基本未改变河道地表水与滩地地下水的补给关系。项目实施基本不会对地下水水位和水质造成影响。

4.8 项目施工期风险防范措施及影响分析

由于本工程在建设过程中产生的敏感环境影响发生概率低，在严格实施各项环保措施后，其风险发生可能性更低，但为进一步保护区域环境，将工程建设过程中不利环境影响减小到最低程度，尽可能减小工程建设过程中环境风险发生几率及风险事故发生的危害程度，在工程实施前制定严格的风险防范措施及应对风险事故发生后的应急预案是十分必要的。

（1）总体原则

①工程实施过程中，工程建设单位设置环境风险管理与应急处理管理部门，负责工程环境风险管理。

②严格加强环境风险管理，监督、检查与环境风险相关的各类施工活动及其环保措施实施情况。

③对工程沿线周边居民及施工人员加强环境风险及其应急处理的宣传，使其明了风险发生时应对及处理程序，作好配合协调工作。

④制定严格的运行操作规章制度，对工程施工人员应进行风险防范及应急处理培训。

⑤组织人员对施工现场进行定期巡查和不定期抽查，实行风险防范奖惩激励机制，减少风险隐患。

（2）施工风险防范措施

①施工期间，应加强监管，监督相关环保措施实施。

②加强施工期施工人员的环境保护教育宣传，规范施工行为，严格控制施工期排放的“三废”，做好污染物的处理、处置工作。

③大力做好沿线群众的宣传教育工作，制作宣传警示牌并附举报电话（或应急机构联系电话），广而告之沿线村庄居民，不得向河道倾倒垃圾等有害废弃物，广泛宣传河道水质保护要求；实施群众监督举报有偿机制，如有污染水体事件发生，及时通报当地生态环境及河道管理部门，力争在最短时间内采取措施控制扩大污染范围。

④重视生物多样性保护，严格控制施工机械设备包装等带入有害生物的风险。

（3）事故应急预案

针对工程可能出现的环境风险，应有针对性地制定突发环境风险事故应急预案。

①组织体系

本工程在施工期和运行期应成立应急指挥部，明确职责。

②通讯联络

建立工程管理机构和地方政府之间的通讯网络，保证信息畅通，以提高事故发生时的快速反应能力。

③人员救护和事故处理

在遭遇突发事件时，应急指挥部与当地政府有关部门密切合作，及时组织力量进行抢救、救护和安全转移。

④安全管理

建设单位和施工单位负责做好消防安全工作，做好对火源的控制，负责消防安全教育，组织培训内部消防人员。

⑤应急预案内容

在遭遇突发事件时，应急指挥部与当地政府有关部门密切合作，及时组织力量进行处理。如果取水口附近工程施工造成取水水质污染，应在事故发生点及附近水域开展应急监测，确定取水的水质影响范围，并立即上报应急机构，启动应急联动机制予以排查防控，把环境污染事故控制在可控范围；应急监测表明事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能时，报应急指挥部批准终止应急程序；应急监测表明事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能时，报应急指挥部批准终止应急程序。

（4）环境风险可接受水平分析

本项目为河道综合整治项目，不存在重大危险源，仅施工期间产生的水流扰动可能造成水体悬浮物增加，但本项目采用围堰施工，施工时间较短，故通过对工程各类环境风险的分析，工程建设的环境风险均较小。



	运营期生态环境影响分析
	本项目属于河道综合整治项目，竣工营运后本身没有废气、废水、噪声、固废等污染物产生，对周围环境无不良影响。项目仅对河道堤防进行岸坡岸线整治，建成后不改变原有河道的走向，不会改变渌水的水系功能；同时河道进行了河道护坡、绿化，增强了岸线绿化条件，强化了河流自然净化修复能力，不会抬高水位；对水生生物影响较小，可改善河流水质。

4.9 运营期环境影响分析
项目为水环境综合治理项目，主体工程组成包括生态湿地、生态护岸、生态缓冲带。除生态湿地外，其他工程在运营期间均无废水、废气、噪声和固废产生，因此本评价主要对生态湿地运营期间产生的污染影响进行分析。
4.9.1 水环境影响分析
（1）枫林镇污水处理厂尾水湿地

枫林镇污水处理厂位于黄獭嘴老屋组， 占地 7.22亩，服务人 口 1.0万人，服务范围为枫林镇镇区规划范围，设计规模 900m3/d，枫林镇污水处理厂尾水湿地进水分别为枫林镇处理厂达标出水（《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级 A 标准）。

磨子石河及其支流石羊河、花桥河为一级水功能区划，水体功能为Ⅲ类，因此污水处理厂尾水湿地出水执行《 地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ 类标准。

表 4.9-1  进水水质（单位：mg/L）
项目
CODcr
BOD5
NH3-N
TN
TP
进水水质
50

10
5

15
0.5
出水水质

20
4
1

1

0.2
枫林镇污水处理厂达标尾水经湿地净化处理后需满足优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准，则各污染物所需削减量如下表所示：

表 4.9-2  各污染物所需削减量（单位：g/d）
项目
COD
BOD5
NH3-N
TN
TP
枫林镇污水处理厂尾水
27000
5400
3600
12600

270
污水处理厂尾水湿地采用垂直潜流湿地，分别对各项参数进行取值，化学需氧量削减负荷取 15.0g/(m2 ·d) 、氨氮削减负荷取 3.0g/(m2·d) 、总氮削减负荷取 8.0g/(m2 ·d) 、总磷削减负荷取 0.2g/(m2·d）、表面水力负荷取 0.8m3/(m2·d) ，按照各项负荷计算出湿地满足条件下，通过计算出的面积比较，湿地按计算得出面积为 1800m3，满足各项负荷要求。
由于本人工湿地处理是污水处理厂尾水，本身水污染负荷较低，经过计算只有 COD 削减负荷略高于设计标准范围值，根据《人工湿地水质净化技术指南》（ 二〇二一年四月） 中 2.2.4.5 湿地植物选择与种植中介绍“在用地受限或进水悬浮物浓度较高时，可采取高密植单元以节约用地空间、降低进水负荷，种植密度宜为前述密度最大值的 3倍以上 ”，通过高密度种植植物，枫林镇污水处理厂出水潜流湿地面积为 1500m2，复核水力停留时间，湿地高度取 1.5m，孔隙率取 50%，水力停留时间 T= 1.25d，符合垂直潜流人工湿地水力停留时间 0.8～2.5。枫林镇污水处理厂尾人工湿地由于用地受到限制，采用2座并联，通过分水井、阀门控制进水量：
单座湿地尺寸 L×B×H：40.0m×25.0m× 1.5m
单座湿地尺寸 L×B×H：25.0m×20.0m× 1.5m
人工湿地处理单元的进出水系统设计，应保证布水和集水的均匀性和可调性：
进水：单元设置蝶阀管道开关，进水管采用UPVC 材质φ250 管道。污水处理厂出水和湿地出水湿地设置溢流井。
布（集）水：采用UPVC 材质φ 100 穿孔布（集）水，间距 1m ，单元之间开孔过水。穿孔管应均匀布置于滤料层上部，配水孔宜斜向下 45º交错布置，孔径为 5mm ，水管上设置通气孔。
拦水设置：湿地周围设置排水沟（B×H:400mm×500mm）。
两处人工湿地均为垂直潜流人工湿地，其填料配置相同，从进水到出水依次为配水层、主体层、过渡层和排水层。
填料选择：填料选择在保证处理效果前提下，应兼顾当地资源状况，选用土壤、砾石、碎石、卵石、沸石、火山岩、陶粒、石灰石、炉渣、蛭石、高炉渣、页岩等材料，也可采用经过加工和筛选的碎砖瓦、混凝土块材料或对生态环境安全的合成材料。填料选择及布置应符合以下要求：
1）填料层可采用单一填料或组合填料，填料粒径可采用单一规格或多种规格搭配；
2）填料应预先清洗干净，按照设计级配要求充填，填料有效粒径比例不宜小于 95%；
3）填料充填应平整，且保持不低于 35%的孔隙率，初始孔隙率宜控制在 35%-50%；
4）填料层厚度应大于植物根系所能达到的最深处。
本项目湿地主要是对尾水进行处理，要求出水能够满足优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准要求，所以填料需对总磷、氨氮均有除去效果的填料。
磨子石河及支流湿地

根据现场调查和水质检测结果，为改善磨子石河水域环境，拟对磨子石河水质较差河段及支流进行湿地生态修复，通过湿地植物吸收净化，降解河流污染物。
磨子石河水质情况详见表 4.3-4 ，水质超标河段主要为社冲支流、易家湾支流、黄獭嘴溪支流、潭家冲支流、严家湾支流、董家湾支流、王家湾支流、石羊河、花桥河和磨子石河谢家冲河段、邓家湾河段等 11 个河段，主要超标污染物为氨氮、总磷、总氮 、BOD5。
根据《醴陵市水功能区划》（2018），磨子石河及其支流石羊河、花桥河均划分为保留区，为一级水功能区划，水体功能为Ⅲ类。对水质较差的磨子石河部分河段和支流，在河流支流入干流处、河道两侧进行湿地生态修复，净化微污染河水并进行生态修复，改善流域水质，提高水体自净能力和环境容量。磨子石河及支流湿地生态修复面积 1.08万 m2。
主要包括：磨子石河干流（4处）、社冲支流、潭家冲支流、花桥河、石羊河共计 8 处湿地生态修复，建设生态湿地共约 10800m2。
磨子石河和石羊河、花桥河等支流沿岸有大量的居民集中区。除枫林镇、板杉镇和左权镇集镇建设污水处理厂，村民的生活污水均经过了三格化粪池或四格净化池的净化处理后，随同地表径流进入农灌沟渠或河道，最终汇入河流。虽然，村落生活污水已通过三格化粪池或四格净化池进行了处理，但是排放的生活污水污染指标依然很高，因此生活污染相对较为严重。
磨子石河及支流周边农村居民生活污水的污染不可忽视，参考《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册》五区二类标准，人均生活污水产生量以 63.1升计，COD、BOD5 、氨氮、总氮、总磷排污系数分别为 33.7 、17.1 、3.50 、5.76 和 0.46g/人·天计，农村生活污水污染物产生情况见表 4.9-3。
表 4.9-3  农村生活污水产污系数
城市类别
污染物指标
单位
产生系数
农村地区
生活污水量
升/人·天
63. 1
化学需氧量
克/人·天
33.7
五 日需氧量
17. 1
氨氮
3.5
总氮
5.76
总磷
0.46
表 4.9-4  磨子石河及支流周边农村生活污水污染物产生情况
河流段
污水排入河
流段的地点
人口
污水排放量（m3/d）
COD
(g/d)
BOD5
(g/d)
NH3-N
(g/d)
TN
(g/d)
TP
(g/d)
石羊河下游

篾织街社区、仙霞村、石羊村、花桥村等

2400
151
5104
2590
530
872

70
花桥河下游

花桥、泉塘

冲、李家老

屋、新阳等

2100
133
4466
2266
464
763
61

社冲支流

垄里屋、株抱樟、大屋等

1800
114
3828
1942
398
654
52

易家湾支流

易家湾、燕子塘等

600
38

1276
647
133
218
17
黄獭嘴溪支流

黄獭嘴社区等

600
38

1276
647
133
218
17
谢家冲河段
谢家冲、江家
老屋、马山脚
下等
400
25
851
432
88
145
12
潭家冲支流
大屋、苏家
湾、黄獭嘴社
区等
1200
76
2552
1295
265
436
35
严家湾支流
李家庄、张家
老屋、卢家
山、狮形山村
等
1800
114
3828
1942
398
654
52
董家湾支流
董家湾、狮家湾、李家冲等
3000
189
6379
3237
663
1090
87
王家湾支流
罗家大屋、毛家湾、王家湾
1000
63
2126
1079
221
363
29
邓家湾河段
周家岭、邓家湾、胡上湾等
1000
63
2126
1079
221
363
29
合计
16800
1061
35726
18127
3713
6103
487
（3）污染源强核算
综上分析，项目建设前，工程服务范围内的农村生活污水直接排入区域地表水体的污水总量约为 1961t/d ，污水主要污染物排放量为：COD： 22.89t/a、NH3-N：2.66t/a；项目建设后，服务范围内的农村生活污水主要污染物排放量为：COD：12.57t/a 、NH3-N：1.43t/a。

（4）运营期地表水环境影响分析
农村生活污水量大面广，直接排放，可引起区域地表水体富营养化，严重破坏水环境，同时也威胁人体健康。本项目实施后具有良好的环境效益，通过人工湿地水生植物吸收和降解水体中的营养物质，有效去除水中的 COD 、NH3-N 、TN 、TP ，达到 COD 削减 10.32t/a ，NH3-N削减 1.23t/a ，TN 削减 4. 15t/a ，TP 削减 0. 19t/a ，有效地提高水体自净能力，削减了污染物的排放。项目的实施，将有利保障渌水磨子石河流域水环境和流域生态健康。

项目人工湿地自身不产生废水，主要是收集处理农村生活污水，将原本分散且未经有效处理的生活污水进行收集和处理。项目实施后，有助于稳步推进新农村建设，提高农村生活污水的收集、处理率，实现农村水环境的基本改善，很大程度的解决农村生活污水处理问题，有效恢复农村河网的自净能力，改善农村人居环境，提升农村居民生活质量，对各水系的水质改善起到积极的作用，对水环境状况会起到正面的作用， 且项目属于农村生活污水综合整治建设项目，总体是改善渌水磨子石河流域及附近农村环境的，运营后对地表水影响是有利的。
4.9.2 大气环境影响分析
本项目水环境综合治理项目，主要工程内容为管道铺设工程、污染底泥清理工程、生态缓冲带工程、生态护岸工程、人工湿地工程。运行期本身不产生大气污染物，对周边环境空气不会造成影响。
4.9.3 声环境影响分析
（1）噪声源强分析
项目设备噪声主要为人工湿地污水泵、潜水泵、罗茨鼓风机等抽水设备运行时产生的机械噪声，噪声源强约为 75-85dB（A），项目设备噪声值详见表4.9-5。
表 4.9-5    项目生产设备运行噪声
序号
设备名称
设备数量
单台设备噪声级
[dB(A)]
治理措施
持续时间
降噪效果
1
污水泵
2 台
75
选用低噪声
设备，设置
减振基座，厂房隔声
24h/d
≥10dB

(A)
2
潜水泵
2 台
70
24h/d
3
罗茨鼓风机
2 台
85
24h/d
（2）厂界和环境保护目标达标情况分析
参考 HJ2034-2013《环境噪声与振动控制工程技术导则》，厂房（车间） 内多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：
[image: image1.png]L= 101g(210“"°)

)




式中：L—n 个噪声源的合成声压级，dB；
Li—第 i 个噪声源至预测点处的声压级，dB；
N—噪声源的个数。

根据噪声的传播规律，从噪声源至受声点的噪声衰减量由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成。选用半自由场空间点源距离衰减模式进行预测，估算设备噪声对周围环境的影响。机械设备噪声随传播距离的衰减值：
LA（r）=LWA－20lgr－8-△LA
式中：LA（r）—距离 r 处的 A 声功率级，dB（A）；
LWA—声源的 A 声功率级，dB（A）；
r—声源至受点的距离，m；ΔLA—因各种因素引起的附加衰减量，dB（A）。
附加衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。
表 4.9-6      车间隔声的插入损失值   单位：dB（A）
条件
A
B
C

D
ΔL 值
25
20
15
10
注：

A：车间门窗密闭，且经隔声处理；
B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；
C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；
D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。
项目噪声对厂界噪声贡献值预测及叠加结果见表4-11。
表 4.9-7  厂界噪声贡献值预测及叠加结果一览表  单位：dB(A)
噪声源
预测点
10m
15m
20m
25m
30m
40m
50m
78.5
50.5
47.0
44.5
42.5
41.0
38.5
36.5
项目噪声源主要为人工湿地的潜水泵、罗茨风机等设备的运行噪声，该设备均为地下设置，隔声量可达 10dB 以上，根据预测结果分析，人工湿地昼间运行期间4m 处可以达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准（昼间噪声≤60dB(A)），夜间运行过程 10.6m处可以达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准（夜间噪声≤50dB(A)）。同时考虑各人工湿地点均会进行绿化设计，经绿化阻隔后经进一步降低噪声的影响，项目建设对周边声环境影响较小。
4.3.4 固体废物环境影响分析
项目人工湿地工程建成后只安排人员定期进行巡视看护，不另行设置职工。项目分散处理农村污水总量约为1961m3/d ，根据相关资料及同行业固废分析，项目少量污泥直接作为工湿地中植物的肥料，无污泥外排。其他工程运行期不会产生固体废物，对周边环境不会造成影响。
4.3.5  地下水、土壤影响和保护措施

项目污水处理站主要从事农村生活污水治理项目，建设区域为不敏感区，对地下水和土壤产生的污染影响较小。但项目运行过程应加强管理，避免事故排放，按规范要求分别进行防渗处理，其中生态湿地各池体底部及墙面采用防渗混凝土为基础，地面敷设 2mm  厚环氧树脂砂浆或2mm 厚的单层 HDPE  膜或 2mm  其他人工材料，渗透系数≤1× 10-10cm/s ，并在出入口设置 15cm 高的围堰；一般固废间采用水泥硬化，可有效防渗漏，污染地下水、土壤的可能性较小。


	选址选线环境合理性分析
	项目所在区域不涉及生态红线，同时不包含自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等，不属于《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的特殊生态敏感区或重要生态敏感区，为一般区域。

项目属于河湖综合整治项目，属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物；本项目建设后将有利于改善区域河段环境质量，可提高河道的冲淤能力，改善人居环境和促进河道生态健康发展，故本项目选址选线合理。

弃土场位于醴陵市板杉镇七里冲村傅家湾，近磨子石河和严家冲河交汇处，交通较为便利，选址不涉及生态红线，不涉及环境敏感区敏感点，故其对周边影响较小。

项目竣工营运后本身没有废气、废水、噪声、固废等污染物产生，对周围环境无不良影响。项目施工期采取防治措施后，废气、污水、噪声等的排放及固体废物处置等能符合相关标准，不会对周边环境敏感目标造成重大不利影响。项目在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运。清理平整后，将对施工过程中毁坏的景观（如青石栏杆、路面彩砖、花坛及景观花草等）恢复原状，对临时用地造成的环境影响是暂时的。

综上分析，本项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	5.1 施工期大气环境保护措施

（1）施工扬尘防治措施

根据《湖南省扬尘污染防治标志性战役实施方案》要求：严格落实工地扬尘管控责任，明确建设、施工、监理单位责任，确保“六个100%”措施常态化落实，鼓励应用智能喷淋等技术。四是提升工地扬尘监测信息化水平，推动规模以上工地安装在线监测和视频监控设备，实现数据互联互通和实时预警。为有效防治本项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施：

①物料临时堆放点应尽量设置远离环境敏感目标一侧；对堆场加强管理，使用帆布覆盖，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量。

②各类易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。

③粉状建筑材料运输时，必须选择沿线敏感点少的路段，尽可能不要在人口稠密地区经过。运输过程中要加强对粉状施工材料及土方的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输；限制运输车辆进入施工场地的车速，当车辆与敏感点距离小于100米时，行车速度不宜超过20km/h。

④施工结束时，应及时对施工临时占用场地恢复地面植被。

⑤应合理安排施工，在敏感点附近河段施工时，尤其是在靠近特殊环境敏感点附近路段，应设置围挡，并选择无风或风较小的天气，并避免将扬尘量大的工序安排在敏感点的正上风向。

⑥项目运输渣土、垃圾及砂石等散体材料，应可能采用密闭运输车辆，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车辆，物料、渣土、垃圾的装载高度应低于厢板10厘米以上，车辆应采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；

⑦绿化工地应根据现场情况采取围挡等降尘措施；四级及四级以上大风天气，须停止土地平整、换土等作业；土地平整后，一周内要进行下一步建植作业，未进行建植作业期间，要每天洒水1~2次，如遇四级及四级以上大风天气必须及时洒水防尘或加以覆盖；植树树穴坑土，要加以整理或拍实，如遇特殊情况无法建植，穴坑土要加以覆盖，确保无扬尘，而种植完成后，树坑应覆盖卵石、木屑、挡板、草皮或作其他覆盖、围栏处理等，不得留裸土地面；绿化产生的垃圾，应当天清除；

⑧注意调整土方开挖和土方回填作业的时间，二者同时进行有利于保持土壤的墒情，能够有效的避免扬尘的发生。

（2）机械燃油废气污染防治措施

通过采用清洁燃料，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，同时保持车辆及有关设备化油器、空气过滤器等部位的清洁，做到定期保养，确保及其正常良好运转，保证尾气排放达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》。

（3）淤泥恶臭防治措施

根据项目初步设计方案，淤泥采用随干化随运、随堆随运原则，堆存时间较短，为了进一步减少影响，建议淤泥干化过程中应定期喷洒生物除臭剂除臭，当风力微弱扩散条件不佳或臭味较大时作为应急措施防止恶臭大范围扩散；雨天应停止作业，并做好淤泥拦挡，遮盖工作；增加通风设备，提高臭气扩散速度。

在采取各项大气环境保护措施后，可有效控制施工期废气的影响。

5.2 施工期水环境保护措施

为减轻项目施工期废水对地表水的影响，应采取以下防治措施：

（1）可能产生油污的机械应停置在水泥地面，不能在田间和河道边坡土地上停靠，油污滴漏后应及时用抹布抹擦，防止被雨水冲刷形成含油径流。

（2）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体。

（3）施工时采取临时边沟等防护措施，防止雨水冲刷形成径流污染水体。

（4）施工过程中产生的施工含油废水，建议设置沉淀池沉淀后回用于施工场区洒水抑尘，禁止不经处理直接外排。

（5）施工过程产生的基坑废水，在河道围堰内自然沉淀后外排。

（6）堤防岸线绿化施工时，严格文明施工，应即挖即铺即填，不能及时覆土的，需在种植土上覆盖篷布，防止水土流失对水体的影响。 

（7）建设单位应加强施工现场管理，避免含油废水或施工机械在作业跑、冒、滴、漏的污油经雨水冲刷进入水体，对下游河段水质造成影响。

（8）涉水施工时应尽量加快施工速度减少水下施工时间，减少水下扰动面积。

（9）项目产生的建筑垃圾需集中堆放，尽量远离水体并及时清运。

在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响不大，同时环评建议施工方在大雨天气停止施工，同时对相关沉淀池等进行覆盖，避免沉淀池含油废水溢出，污染下游水体，并对相关机械设备进行检修，避免油污废水经雨水冲刷污染下游水体。

5.3 施工期声环境保护措施

（1）合理安排施工工艺

合理布置施工场地的设备布局选址。除特殊建筑项目经管理部门批准外，一般项目夜间不施工。使用泵时，应使用工地电源，不使用自带发电机，减少噪声源。

（2）采取隔声降噪措施

利用工地四周的围墙，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减少环境噪声污染范围与污染程度。对局部固定使用的高噪声的施工设备采取设置隔声间、隔声罩等措施，在隔声间、隔声罩内衬设吸声材料。对局部临时使用高噪声的施工设备可采取装配式隔声屏，可达到良好的隔声效果。对产生空气动力性噪声源的施工机械在重点部位采用阻性消声器、抗性消声器、扩散消声器、缓冲消声器等消声方法。

（3）施工管理

施工应严格遵守建筑工地管理条例和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2015）的规定要求，加强管理，文明施工，禁止抛丢钢材等人为造成的噪声污染。注意妥善安排施工时间，并采取有效的防噪措施，把对敏感目标的危害降低到最低限值。同时，车辆进出施工场地和途经附近有居民区的道路时禁鸣喇叭。

在采取各项环境保护措施后，施工场界噪声达到《建筑施工场界环境声排放标准》（GB12523-2015）的限值。

5.4 施工期固体废物环境保护措施

（1）施工期建筑垃圾集中堆放、定期清运：对施工产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。弃土运至指定地点综合调配，不随意堆放。

（2）对于施工人员产生的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，并及时由建设单位与当地环卫部门联系，明确转运场所，指定专人进行清运。

（3）生活垃圾与建筑垃圾分开堆放，及时清理，无污染环境的现象发生。生活垃圾收集后，及时由环卫部门处理，禁止各种生活垃圾随意丢弃。

（4）在工程竣工以后，施工单位立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净，无遗留问题。

5.5 施工期生态环境保护措施

（一）生态环境保护措施

①施工区应集中安置，尽量避免施工物料随处堆放或零散放置；施工人员的生活垃圾应进行统一处理后，集中运出施工区以外，杜绝随意乱丢乱扔，压毁植被。

②施工区表层土壤应单独堆于表土临时堆存场，并进行防护。

③提高施工人员的保护意识。施工期间加强施工活动范围的防护工作，加强施工人员的各类卫生管理，严格管理施工废水、废气、生活污水和生活垃圾的排放，避免对水体造成污染。

④工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地区域。

（二）水土流失防治措施

（1）原则

①结合工程实际和项目区流失现状，因地制宜、因害设防、总体设计、全面布局、科学配置，注重挡护、排水、沉砂和植被恢复等措施。

②减少对原地貌和植被的破坏面积，合理布设临时堆渣场及施工临时场地。

③项目建设过程中应注重生态环境保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动。

④在调查的基础上，充分借鉴类似工程水土保持的成功经验，树草种的选择以当地乡土树种为主。

⑤树立人和自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观协调。

⑥本方案的水土流失防治措施作为主体工程设计的组成部分，与主体工程相协调，并为主体工程服务。

⑦坚持水土保持措施具有投资省、效益好和可操作性的原则。

（2）具体措施

本工程为综合提升工程，工程本身就具有保持水土，改善自然环境的功能。主体工程设计中采取的工程防护措施、排水措施、绿化措施、生态保护措施和施工临时防护措施等均能够满足水土保持要求。

除了以上已采取的措施外，从水土保持角度也需要提出工程施工过程中的临时防护措施及管理措施要求，并对临时堆场、耕植土临时堆放场等重点水土流失地段提出意见，对施工临时占地工程后的清场、土地整治提出要求。

针对项目弃土场，环评要求建设方根据相关规定建设挡渣墙，并配备沉砂池和土质排水沟，待弃渣结束后尽快复绿，少量废水经沉淀后上清液排入周边水系，对周边环境不会造成较大影响。

雨季施工期间，建设单位和施工单位应密切注意雨情变化情况，在降雨来临前应确保填筑料的碾压密实度达到标准，有足够的防冲刷强度，降雨期间加强巡查，及时排除工程隐患，以免出现决堤等重大险情。

该部分内容具体以水土保持方案的相关措施和内容为主。

（3）施工期管理措施

①生产建设项目水土保持是生态建设的重要内容，建设单位要把水土保持工作列入重要议事日程，真正做到责任、措施和投入“三到位”，认真组织方案的实施和管理，定期检查，接受水行政主管部门和社会监督。

②加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工人员和各级管理人员的意识。

③确保各项水土保持措施与主体工程同时设计，同时施工，同时验收投产使用。

④建设单位应及时委托相关单位编制水土保持方案，并取得水行政主管部门的审批许可。

5.6 施工期道路交通管理措施

（1）工程建筑施工单位应合理安排运输车辆使用时间，尽可能将运输时间安排在交通低峰时，避免由于建材的运输造成周边道路的交通阻塞。同时在交通低峰时运输车辆可以节约大量的运输时间、油耗及减少车辆慢行时排放的CO、HC对周围环境空气质量的影响。

（2）工程建筑施工单位要保持周围道路路面的平整和整洁，保证过往车辆和行人出行的安全和通畅。

5.7 区域景观影响缓解措施

工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可以统一的整洁的围栏材料分隔也可以树立广告招牌的形式分隔，或种植一定的树木遮掩，以保护区域的整体面貌。主体工程完成后拟尽快完成清场，使之与环境统一。

5.8 水生生态系统保护措施 
（1）保护措施 
合理安排施工时序，从减缓对鱼类资源影响的角度出发，在鱼类繁殖期避免在 水域范围内进行施工作业，以减少对鱼类繁殖的影响;为减缓施工噪声对鱼类的影响， 采用消声设备，进一步降低水下噪声的影响:各类施工废水分类收集、处理后回用， 禁止将含油废水外排；施工材料的堆放要远离水体并做好防雨遮雨设施，防止随地表径流进入水体；施工弃渣和生活垃圾等应集中收集处理，禁止排入周边河道，严禁在河道及其支流倾倒、堆放施工固体废物，以减缓污水和固体废弃物对周 边河道生态环境的影响。 
（2）减缓措施 
严格按环保要求施工，生活污水和施工废水、生活垃圾与其他固体废弃物等按环保要求严禁直接排放入潺溪及其支流河道，防止污染破坏水生生境。在工程施工区设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识，严禁施工人员下水捕捞以及炸鱼、毒鱼、电力捕鱼等行为。 
（3）管理措施 
在施工区域设立警示牌，加强对施工及管理人员环保知识的宣传教育，树立良好环境保护意识；加强监管，严禁施工人员随意捕捉水生生物。 
加强施工期渔业资源监测，及时掌握潺溪渔业资源的动态变化情况。建立鱼类及时救护机制，施工中如发现有受困或受伤保护野生动物，应立即停止施工，并通报渔政部门进行处理。 
5.9 陆生植物保护措施 
（1）避让措施 
优化植被恢复工程，尽量减少工程对评价区内原有植物及植被的影响，尽量保留区域内原有且生长较好的植被。 
（2）减缓措施 
划定施工活动范围，严禁越界施工。施工前，在各主要施工生产区及植被 
发育良好的区域设置生态保护警示牌，标明工程征地范围，禁止越界施工或破坏周边植被，尽量减少人为干扰的影响。 
优化施工组织设计、加强施工组织和管理，做好施工组织安排工作，提高 
工程施工效率，缩短施工时间。 
避免车辆在运输过程中对当地植被的碾压，尽量减少对区域植被的破坏， 
同时要注意避免扬尘、施工废水及生活污水对区域土壤的污染，保证施工对区域植物生境的破坏最小化。 
明确施工工序，杜绝超挖、乱挖等不规范施工方式。在施工过程中，开挖、 
回填土方均按设计要求进行施工，场地临时堆存的土方应布置在较高区域，避免受到地表径流的冲刷引发水土流失。 
（3）管理措施
1）严格按照工程设计进行施工建设，分区施工，及时开展植被恢复工作。 
2）加强引种植物的病虫害检疫工作，防止病虫害的带入。 
3）定期清理湿地植物，防止湿地植物生长旺盛造成区域内水动力下降及湿地 植物凋落物腐败造成区域内水质下降。 
4）在植被恢复时应注重物种的选择，选择本地化草类和水生植物，严防外来物种入侵。 
5）工程建设完工后应加强对评价区内植物及植被的监测工作，根据监测结果 为后期的管理建设提供科学依据。 
5.10 陆生动物保护措施 
（1）避让措施 
要求建设单位优化项目施工进度，涉水项目工期宜安排在 9 月-次年 3 月，避免了主要繁殖期毁坏植被对鸟类繁殖的影响。 
（2）减缓措施 
施工期间项目建设单位组织生态环保宣传教育，提高施工人员的保护意识， 
严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级及省级重点保护动物，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员捕杀野生动物。 
施工单位要加强对施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），施工废水应经过处理达标后回用于机械和车辆清洗。 施工时需要不断观察周围水域，不断改进施工方案，防止污染物进入水体。 施工前使用 GPS 等技术精准定位施工区域，划定施工活动范围，严禁越界施工。 严格落实水土保持措施，防止土方随雨水流入附近水域，破坏区域内的水环境。 施工机械设备、车辆做好维修保养，防止“跑、冒、滴、漏”，一旦发现泄漏，第一时间使用棉纱、吸油毡、消油剂等防污器材进行处理。  
（3）管理措施 
加强对工程施工人员的生态教育和野生动物保护教育，加强宣传力度。提 高施工和管理人员的保护意识，严禁捕猎野生动物的行为。 加强宣传教育活动，提高施工人员及区域居民的环境保护意识，严禁将生活废水和施工废水直接排入水域，削减施工对水环境的污染。 施工单位加强对施工机械设备的检查力度，做好维修保养，防止“跑、冒、滴、漏”油的事故发生。 


	运营期生态环境保护措施
	本项目属于河湖综合整治工程，竣工营运后本身没有废气、废水、噪声、固废等污染物产生，对周围环境无不良影响。

根据导则及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。

项目不涉及相关生产，主要监测指标为项目段前后的水质情况，拟纳入本次整治后的监测内容，由水利局统一管理；但需要监控植被恢复情况，植被恢复率低时，需进行补种；同时做好周边居民的生态环境保护宣传，提高居民环境保护意识，禁止往河道内随意丢弃生活垃圾等。

	其他
	（1）项目建设完成后临时占地的生态修复要求

本项目临时占地在施工后应对其进行拆除，根据建设方提供的资料，主要为荒地、林地，治理完成后需对占用土地进行生态恢复。

临时占地拆除建筑后，对其进行开挖推平后，拉运客土覆土厚度为自然沉实土壤40cm以上；覆土后场地平整，地面坡度不超过25度；种植部分乔木和灌木，垂柳、杨树、水冬瓜、竹子、火把果等。草皮护坡由人工铺植或播种，铺植或播种前应将坡面整修平整，拍打紧密并保持土湿润，铺植或播种后应及时浇水育苗，播种后遇大雨应对播种范围内的堤坡表面进行保护，以防雨水冲刷造成种籽流失。植物种植采用喷播的方式，所选草籽必须是发芽率在90%以上的新鲜草种，播种完后，加盖无纺布，每天浇水三次以上，要保证播种面湿润。排水设施需满足场地要求。

（2）项目建设完成后弃土场的生态修复要求

对弃土场区修建应做好截排水系统、挡渣墙，弃渣完毕后修整边坡并护坡，对弃渣面进行平整，修建排水沟，覆土复垦或种植林草，撒播草籽，恢复水保林地。对弃渣边坡植草皮护坡，挡渣墙脚种植攀岩植物。



	环保投资
	环保投资费用分为环境保护措施、环境监测措施和其他费用等。工程环保投资费用估算为171.52万元，占项目总投资2160.9万元的7.9%，具体环保投资见表5-1

表5-1  工程环保投资估算表

序号

工程或费用名称

单位（万元）

第一部分 环境保护措施

1.1

处理

85.0

1.1.1

施工废水、冲洗废水收集

40.0

1.1.2

施工废水处理回用

5.0

1.1.3

生活污水化粪池清运

--（依托周边既有）

1.1.4

雨水导排

40.0

1.2

施工期噪声防治

10.0

1.2.1

移动隔声挡板

10.0

1.3

固体废弃物处理

5.0

1.3.1

弃渣委外处理

纳入工程预算

1.3.2

垃圾桶

3.0

1.3.3

生活垃圾清运人工费

2.0

1.4

环境空气质量控制

6.52

1.4.1

洒水抑尘

6.52

1.5

生态保护措施

5.0

1.5.1

警示牌、宣传板

5.0

1.5.2

植被恢复

纳入工程预算

第二部分 环境监测措施

2.1

水质监测

纳入后期主管部门运营费用

2.2

环境空气监测

--

2.3

声环境监测

--

2.4

陆生生态监测

5.0

2.5

水生生态监测

5.0

第三部分 其他费用

3.1

环保培训

10.0

3.2

宣传教育费

10.0

合计

171.52




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	减少占地，表土剥离
	表土用于植被恢复，临时占地面积较小
	植被恢复
	植被恢复效果达到要求

	水生生态
	施工废水由沉淀池处理后回用；施工期人员生活污水依托周边既有民房处理后清掏处置。 
	废水回用 
	及时关注水生生物动态
	--

	地表水环境
	施工过程混凝土养护、机械设备和运输车辆冲洗废水等经收集后排入隔油沉淀池处理后，全部回用于洒水降尘，不外排到地表水体。施工期生活污水依托周边既有民房设施处理后定期清掏处置，不直接排入地表水。
	废水不外排
	--
	--

	地下水及土壤环境
	在工程施工过程中严格管理，责任到位，以防止废污水随意排放造成不良影响
	项目建设运行不会对地下水环境带来较大影响
	无
	--

	声环境
	基础减震、消声
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》
	无
	

	振动
	--
	--
	--
	--

	大气环境
	在施工现场周边设置围、对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行铺装、按要求使用预拌沥青及混凝土、对进行洒水降尘、加强设备和车辆维护等
	《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值
	无
	--

	固体废物
	本工程岸坡整治开挖土石料尽量用于自身回填，剩余量交由政府渣土管理部门进行统一调配处置，不得随意堆放，防止水土流失和破坏当地景观和植被。在每个施工区域设置若干个垃圾收集箱，施工生活区生活垃圾需集中收集，及时清理，由当地环卫部门定期清运处理；干化污泥在弃土场堆存，弃渣结束后对弃土场进行复绿处理；禁止随意排放。
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）
	无
	--

	电磁环境
	--
	--
	--
	--

	环境风险
	加强施工期的环境管理，并制定应急防范预案机制，成立相应的应急救援组织及应急反应机制，强化日常监督管理。
	满足环境风险防控要求
	无
	--

	环境监测
	--
	--
	--
	--

	其他
	--
	--
	--
	--


七、结论

	本项目建设地点位于醴陵市枫林镇、左权镇、板杉镇，主要对磨子石河及其支流石羊河、花桥河进行河道综合治理。本项目建成后其环境保护、景观提升等方面的综合效益十分显著。

综上所述，本项目符合国家产业政策，在落实本报告提出的施工期和营运期环保对策措施、采取一定的环境保护措施和水土保持措施后，本项目所产生的不利影响均可以得到有效控制。





