	审批意见：                        株醴环评表〔2026〕3号
一、为进一步提高公司安全生产水平，扩大安全生产距离，醴陵市紫荆出口花炮制造有限公司公司拟投资450万元对项目进行对标改造，主要在现有厂房东侧及北侧空地进行改建，新建23栋工房，改建现有28栋工房，调整整体生产工艺布局，改造部分污染防治设施等，项目建设各类工房及辅助设施等构筑物68栋（新建23栋、改建28栋、利旧17栋）。项目改造完成后年产C级玩具类（线香型）烟花1万箱、D级玩具类（线香型）烟花3万箱、D级玩具类（摩擦型）烟花6.7万箱。
根据湖南精威环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1.实行雨污分流，车间地面及操作平台冲洗废水经三级沉淀+高氯酸盐一体化污水处理设施处理，满足《工业废水高氯酸盐污染物排放标准》(DB43/3001-2024)及回用要求后全部回用；生活污水经一体化生活污水处理设备处理达标后用作周边农肥或林地灌溉。
2.称药、混合、装药工序在室内进行，采取定期清洗地面及操作平台等措施，确保无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求；按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，采取强化源头控制等措施，完善调湿药工序VOCs 无组织排放控制措施，确保 VOCs 达到厂区内无组织排放限值要求，厂界达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值要求。
3. 选用低噪声设备，合理布局，规范项目产品试放行为，夜间不生产，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。废纸屑及边角料等可回收利用的一般固废回收外售综合利用；化工原材料废包装物按规范暂存后，定期交有资质单位进行处置；含火药类废渣、沉淀池底泥、高氯酸盐处理设备产生的废渣等危险废物按要求定期处置，在处置危险废物前应制定处置方案，报应急管理局备案，获得应急管理局批准之后，将危险废物运至指定的地点按相关要求进行销毁；生活垃圾统一收集，纳入环卫部门统一管理。
5. 加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目排污许可管理类别为登记管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记变更。项目排污总量指标： VOCs0.05t/a。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                               公 章
审批人：                            2026年2月6日


