	审批意见：                          株醴环评表〔2026〕8号
一、醴陵圣海化工有限公司乙醇（酒精）仓储配送中心建设项目于2022年6月1日取得株洲市生态环境局醴陵分局批复（株醴环评表〔2022〕67号），。因业务扩展需要，公司拟对项目建设内容进行变动，主要变动内容为：在厂区现有成品仓库内增设正磷酸（最大储存量为8t）、甲醇（最大储存量为35t）仓储经营，桶装乙醇最大储存量由200t减少至157t，成品仓库总储存量为200t不变，乙醇储罐区及其他建设内容无变化；成品仓库分2个防火分区，中间以防火墙隔开，其中仓库北侧分区储存正磷酸，仓库南侧分区储存甲醇、乙醇，分区内甲醇堆垛和乙醇堆垛之间距离≥2m。项目建成后，全厂合计乙醇、甲醇、磷酸最大储存量分别为555.16t、35t、8t，乙醇年周转销售量为2400t/a，甲醇年周转销售量为210t/a、磷酸年周转销售量为48t/a。
根据湖南亚程环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，生活污水经隔油池、化粪池等处理达标后用于厂区绿化、周边林地浇灌，不外排。
2.根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求，完善VOCs无组织排放控制措施，罐车卸料应采取密闭卸料方式，每个乙醇罐应各自设置卸料管道和卸料接口，卸料接口均应装设快速接头及密封盖，储罐设置呼吸阀门，加强成品仓库、储罐区管理，定期对生产设备进行维护和检修，避免跑冒滴漏，确保厂区内VOCs达到标准限值要求，厂界VOCs达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求。
3.选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4.按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物。
5.按要求采取分区防渗措施，对成品仓库、储罐区、事故池采取重点防渗，储罐建高液位报警功能的液位监测系统，储罐内进料管安装卸料防溢阀，同时加强管理，加强巡检，对项目内各构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，确保不对地下水和土壤造成不良环境影响。
6.加强危险化学品管理，加强环境风险防范，按项目环境风险分析专项评价要求落实风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并组织开展演练。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目排污许可管理类别为登记管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。项目排污总量指标： VOCs0.416t/a。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                                   公 章
审批人：                               2026年2月26日


